ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАДЗОР РОССИИ

ПО ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(ГОСАТОМНАДЗОР РОССИИ)

ПРИКАЗ

МОСКВА

7 октября 2002 г. № 85

Об утверждении и введении в действие Требований к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих деятельность по конструированию и изготовлению оборудования для объектов использования атомной энергии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 ноября 2002 г. прилагаемые Требования к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих деятельность по конструированию и изготовлению оборудования для объектов использования атомной энергии (РД-03-41-2002).

2. Признать утратившими силу с 1 ноября 2002 г. приказ Госатомнадзора России от 8 декабря 1997 г. № 95 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих способность обеспечения качества и безопасности при конструировании и изготовлении оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов» и приказ Госатомнадзора России от 22 ноября 2001 г. № 99 «Об утверждении и введении в действие Изменения № 1 в Требования к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих способность обеспечения качества и безопасности при конструировании и изготовлении оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов».

Начальник Госатомнадзора России Ю.Г.Вишневский

федеральный надзор россии

по ядерной и радиационной безопасности

(госатомнадзор россии)

# руководящие документы

Требования

К СОСТАВУ КОМПЛЕКТА И СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

РД-03-41-2002

Введены в действие с 1 ноября 2002 г.

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом начальника Госатомнадзора России от  7 октября 2002 г. № 85

I. общие положения

1. Требования к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих деятельность по конструированию и изготовлению оборудования для объектов использования атомной энергии (далее - Требования), разработаны в соответствии с Положением о Федеральном надзоре России по ядерной и радиационной безопасности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2002 г. № 265 и Положением о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 865.

2. Требования распространяются на комплект документов, обосновывающих деятельность по конструированию и изготовлению оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности (а также его комплектующих и запасных частей для них) для объектов использования атомной энергии, представляемых в Госатомнадзор России соответствии с подпунктом «ж» пункта 11 Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии.

Класс безопасности оборудования определяется в соответствии с требованиями общих положений по обеспечению безопасности соответствующих видов объектов использования атомной энергии.

Требования не распространяются на комплект документов, обосновывающих деятельность по конструированию и изготовлению тепловыделяющих элементов, тепловыделяющих сборок и транспортно-упаковочных контейнеров для хранения и транспортирования ядерных материалов.

3. Перечень оборудования для объектов использования атомной энергии (далее – ОИАЭ), для осуществления деятельности по конструированию и изготовлению которого требуется представление комплекта обосновывающих документов, приведен в приложении к настоящим Требованиям.

4. Требования обязательны для эксплуатирующих организаций, а также организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги в области использования атомной энергии, представляющих в центральный аппарат Госатомнадзора России и его межрегиональные территориальные округа заявления о выдаче лицензий на конструирование или изготовление оборудования для ОИАЭ (далее – организация-заявитель).

II. ТРЕБОВАНИЯ К составу комплекта И СОДЕРЖАНИЮ документов, обосновывающих ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

5. В состав комплекта документов, обосновывающих деятельность по конструированию оборудования, должны входить:

5.1 Перечень оборудования, конструирование которого предполагает осуществлять организация-заявитель, в котором должны быть приведены его наименование, назначение, класс безопасности, предполагаемый заказчик.

5.2 Перечень нормативных документов, в том числе по безопасности, определяющих требования к качеству и надежности оборудования (федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, руководств по безопасности, руководящих документов Госатомнадзора России,  государственных, отраслевых стандартов, строительных правил и норм, а также нормативных документов организации-заявителя, определяющих требования к качеству и надежности оборудования), требования которых должны соблюдаться при конструировании оборудования. Сведения об укомплектованности организации-заявителя учтенными и откорректированными на момент подачи заявления нормативными документами и системе их учета и внесения в них изменений.

5.3 Сведения о структурных подразделениях организации-заявителя, осуществляющих деятельность по конструированию оборудования.

5.4 Справка о наличии в организации-заявителе условий, необходимых для осуществления деятельности по конструированию оборудования, содержащая:

5.4.1 Описание принятой в организации-заявителе системы качества при проведении конструкторских работ, в том числе порядка разработки, проведения нормоконтроля, учета, хранения, конструкторской документации, внесения в нее изменений;

5.4.2 Сведения о ранее выполненных организацией-заявителем работах, характеризующих ее опыт конструирования аналогичного оборудования;

5.4.3 Перечень программ обеспечения качества при конструировании оборудования (в случае их наличия). Указанные программы должны представляться по запросу лицензирующего органа;

5.4.4 Сведения об укомплектованности квалифицированными кадрами, способными выполнять запланированный объем конструкторских работ. Порядок обучения кадров,  их аттестации и допуска к работам;

5.4.5 Сведения о проведенной проверке знаний требований нормативных документов (из состава документов, приведенных в пункте 5.2) у руководителей и специалистов. Если заявление на получение лицензии подается впервые, и такая проверка не проводилась, то представляются необходимые организационно-распорядительные документы по ее проведению до начала конструкторских работ;

5.4.6 Сведения о возможности проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обоснования принимаемых конструкторских решений, если такие работы предполагаются;

5.4.7 Сведения о возможности применения радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (если предполагается проведение таких работ). В случае если при проведении указанных работ предполагается применение радиоактивных веществ, в составе комплекта документов дополнительно должны быть представлены документы, указанные в главе IV Требований к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих обеспечение радиационной безопасности лицензируемой деятельности в области использования атомной энергии в народном хозяйстве (РД-07-08-99);

5.4.8 Сведения о техническом и программном оснащении, позволяющем выполнять запланированный объем конструкторских работ и проводить необходимые расчетные и экспериментальные обоснования, сведения об аттестации программных средств;

5.4.9 Сведения о системе сбора информации от организаций, использующих разрабатываемую конструкторскую документацию, по выявлению, учету, анализу недостатков этой документации при изготовлении, эксплуатации и выводе из эксплуатации оборудования, а также принятию мер по их устранению;

5.4.10 Сведения об организации авторского сопровождения конструкторских разработок при изготовлении оборудования, его эксплуатации и выводе из эксплуатации;

5.4.11 Сведения о наличии условий, исключающих несанкционированное распространение ядерных технологий, оборудования и материалов, в случае, если оборудование, которое организация-заявитель предполагает конструировать, включено в список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (упомянутый список утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14.02.1996 № 202 «Об утверждении списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль»);

5.4.12 Номенклатура учетной документации, порядок ее оформления и хранения;

5.4.13 Порядок проведения метрологической экспертизы конструкторской документации;

5.4.14 Перечень организаций, выполняющих отдельные работы по конструированию оборудования совместно с организацией-заявителем, с указанием вида выполняемых работ и наличия лицензии Госатомнадзора России на осуществление такой деятельности.

6. Каждый документ, входящий в комплект обосновывающих документов, должен быть оформлен на бланке предприятия и подписан руководителем организации-заявителя.

III. ТРЕБОВАНИЯ К составу комплекта И СОДЕРЖАНИЮ документов, обосновывающих ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

7. В состав комплекта документов, обосновывающих деятельность по изготовлению оборудования, должны входить:

7.1 Перечень оборудования, изготовление которого предполагает осуществлять организация-заявитель, в котором должны быть приведены его наименование, назначение, обозначение ТУ или заменяющего его документа, класс безопасности, предполагаемый заказчик.

7.2 Перечень нормативных документов, в том числе по безопасности, определяющих требования к качеству и надежности оборудования (федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, руководств по безопасности, руководящих документов Госатомнадзора России,  государственных, отраслевых стандартов, строительных правил и норм, а также нормативных документов организации-заявителя, определяющих требования к качеству и надежности оборудования), требования которых должны соблюдаться при изготовлении. Сведения об укомплектованности организации-заявителя учтенными и откорректированными на момент подачи заявления документами и системе их учета и внесения в них изменений.

7.3 Сведения о структурных подразделениях организации-заявителя, осуществляющих деятельность по изготовлению оборудования.

7.4 Справка о наличии в организации-заявителе условий, необходимых для осуществления деятельности по изготовлению оборудования:

7.4.1 Описание принятой в организации-заявителе системы качества при изготовлении оборудования;

7.4.2 Перечень программ обеспечения качества при изготовлении оборудования. Указанные программы должны представляться по запросу лицензирующего органа;

7.4.3 Сведения о ранее выполненных организацией-заявителем работах, характеризующие ее опыт изготовления аналогичного оборудования;

7.4.4 Порядок учета, обращения, хранения конструкторской документации, внесения в нее изменений, обеспечения ею рабочих мест;

7.4.5 Порядок разработки, внесения изменений, учета, обращения, хранения технологической документации на изготовление и контроль, ее внедрения и обеспечения ею рабочих мест;

7.4.6 Порядок постановки оборудования на производство;

7.4.7 Порядок запуска оборудования в производство.

7.4.8 Номенклатура отчетной и учетной документации, порядок ее оформления и хранения;

7.4.9 Сведения о метрологическом обеспечении производства;

7.4.10 Сведения об укомплектованности технологическим оборудованием, испытательными средствами, оснасткой и приспособлениями, лабораторными приборами и мерительным инструментом;

7.4.11 Порядок входного контроля, хранения и запуска в производство материалов и комплектующих изделий;

7.4.12 Порядок проведения аттестации испытательного оборудования, порядок проведения испытаний оборудования, порядок взаимодействия со сторонними испытательными лабораториями (при их наличии);

7.4.13 Сведения о порядке учета и анализа претензий по качеству оборудования, проведении мероприятий по устранению выявленных дефектов при изготовлении, эксплуатации, а также принятию мер по предупреждению их появления в дальнейшем;

7.4.14 Сведения об укомплектованности квалифицированными кадрами, позволяющими выполнять запланированный объем работ. Порядок обучения кадров,  их аттестации и допуска к работам;

7.4.15 Сведения о проведенной проверке знаний требований нормативных документов (из состава документов, приведенных в пункте 7.2) у руководителей и специалистов, а также проведенной аттестации сварщиков и дефектоскопистов (контролеров). Если заявление на получение лицензии подается впервые, и такая проверка не проводилась, то представляются необходимые организационно-распорядительные документы по ее проведению до начала изготовления оборудования;

7.4.16 Сведения о возможности применения радиоактивных веществ при изготовлении оборудования. В случае если при проведении указанных работ предполагается применение радиоактивных веществ, в составе комплекта документов дополнительно должны быть представлены документы, указанные в главе IV Требований к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих обеспечение радиационной безопасности лицензируемой деятельности в области использования атомной энергии в народном хозяйстве (РД-07-08-99);

7.4.17 Сведения о наличии условий, исключающих несанкционированное распространение ядерных технологий, оборудования и материалов, в случае, если оборудование, которое организация-заявитель предполагает изготавливать,  включено в список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (упомянутый список утвержден Указом Президента Российской Федерации  от 14.02.1996 № 202 «Об утверждении списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль»);

7.4.18 Сведения о проведении работ по сертификации оборудования, включенного в Номенклатуру оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (ОИТ-0013-2000) и дополнения к ней;

7.4.19 Перечень организаций, выполняющих отдельные работы по изготовлению оборудования совместно с организацией-заявителем, с указанием вида выполняемых работ и наличия лицензии Госатомнадзора России на осуществление такой деятельности.

8. Организация-заявитель обязана представлять комплект конструкторской и технологической документации на оборудование по запросу Госатомнадзора России.

9. Каждый документ, входящий в комплект обосновывающих документов, должен быть оформлен на бланке предприятия и подписан руководителем организации-заявителя.

Приложение

(рекомендуемое)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОТОРОГО ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

| № | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1. | Реакторное оборудование |
| 1.1 | Реакторы ядерные, их составные части и оборудование ядерных реакторов, элементы активных зон, рабочие органы регулирования и защиты, внутриреакторные устройства и компоненты, облучательные устройства с образцами-свидетелями, образцами-имитаторами металла корпуса реактора |
| 1.2 | Сосуды, работающие под давлением |
| 1.2.1 | компенсаторы давления |
| 1.2.2 | емкостное оборудование, баки |
| 1.2.3 | Фильтры |
| 1.2.4 | барботеры, деаэраторы, расширители, сепараторы |
| 1.2.5 | баллоны газовые |
| 1.2.6 |  |
| 1.3 | Оборудование шахты реактора |
| 1.3.1 | детали шахты закладные, опоры, защита биологическая, защита тепловая |
| 1.3.2 | корпус страховочный реактора, экраны, теплоизоляция корпуса страховочного |
| 1.4 | Оборудование теплообменное |
| 1.4.1 | парогенераторы |
| 1.4.2 | теплообменники |
| 1.4.3 | конденсаторы, охладители, рекуператоры, нагреватели |
| 1.4.4 |  |
| 1.5 | Насосы и насосные агрегаты |
| 1.5.1 | насосы и насосные агрегаты (их комплектующие и составные части) для ядерных установок и радиохимических производств, центрифуги и дозаторы специальные для перекачки и дозирования радиоактивных растворов |
| 1.6 | Арматура |
| 1.6.1 | клапаны, задвижки, затворы, предохранительные устройства, запорная арматура и вентили всех типоразмеров, специальная запорная арматура для основных технологических коммуникаций, пневмоклапаны, их комплектующие и составные части (приводы, механизмы, сигнализаторы) |
| 1.7 | Трубопроводы и элементы трубопроводов |
| 1.8 | Оборудование для пневматических и гидравлических систем |
| 1.8.1 | гидрозатворы |
| 1.8.2 | гидроамортизатры |
| 1.8.3 | инжекторные устройства |
| 1.9 | Электротехническое и электронное оборудование |
| 1.9.1 | электронные компоненты контрольно-измерительных систем |
| 1.9.2 | электрооборудование сетей электроснабжения |
| 1.9.3 | электрооборудование систем управления, контроля, измерения и защиты, аппараты и элементы коммутации для цепей управления, изоляторы и закрытые токопроводы |
| 1.9.4 | кабели и провода |
| 1.9.5 | электро и электромагнитные привода насосов и арматуры |
| 1.9.6 | электродвигатели синхронные и асинхронные для привода электрооборудования |
| 1.9.7 | датчики, сигнализаторы |
| 1.9.8 | преобразователи частоты |
| 1.9.9 | агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи, источники энергии резервные, Комплектные распределительные устройства, низковольтные распределительные устройства |
| 1.9.10 | разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители, размыкатели электропитания |
| 1.9.11 | трансформаторы, стабилизаторы |
| 1.9.12 | предохранители напряжения, плавкие предохранители, патроны и держатели к ним, выключатели, электромеханические контакторы и пускатели |
| 1.9.13 | преобразователи электроэнергии переменного тока в постоянный |
| 1.9.14 | нагревательные элементы |
| 1.9.15 | дизель-электрические генераторы, турбогенераторы |
| 1.9.16 | комплектные трансформаторные подстанции собственных нужд |
| 1.9.17 | щитовые устройства (шкафы, пульты, панели) |
| 1.10 | Контрольно-измерительные приборы и аппаратура |
| 1.10.1 | аппаратура систем управления, регулирования, защиты, автоматизации, диагностики, контроля и измерения |
| 1.10.2 | аппаратура систем внутриреакторного контроля |
| 1.10.3 | аппаратура для детектирования нейтронов и измерения уровня потока нейтронов внутри активной зоны реакторов |
| 1.10.4 | аппаратура контроля состояния оболочек ТВЭЛ ядерных реакторов |
| 1.10.5 | средства вычислительной техники |
| 1.10.6 | программно-технические и программные средства АСУТП |
| 1.11 | Оборудование локализующих систем безопасности |
| 1.11.1 | стальные герметизирующие облицовки с закладными деталями, элементы стальных оболочек, люки, двери, шлюзы, лестницы, проходки трубопроводов, оборудование для сервисного обслуживания транспортного и аварийного шлюзов, монжюс, вентиляционное оборудование, герметичные кабельные проходки силовых и контрольных кабелей |
| 1.12 | Элементы радиационной, биологической защиты и теплоизоляции |
| 1.12.1 |  |
| 1.13 | Механические эксплуатационные компоненты и системы (специальные грузоподъемные краны) |
| 1.14 | Опорные и несущие конструкции |
| 1.15 | Газодувки, компрессоры, турбины |
| 1.16 | Транспортно-технологическое оборудование для обращения с ядерным топливом, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами |
| 1.16.1 | машина для загрузки и выгрузки топлива ядерных реакторов, транспортно-технологическое оборудование, оборудование по обращению с радиоактивными отходами |
| 1.16.2 | комплекты специальных устройств для замены оборудования |
| 1.16.3 | оборудование бассейна выдержки |
| 1.16.4 | оборудование, предназначенное для обращения с транспортно упаковочными комплектами (траверса-кантователь, и т.д.) |
| 1.17 | Оборудование для переработки радиоактивных отходов |
| 1.17.1 | оборудование для установок термостатирования, остекловывания, битумирования, сжигания, цементирования, прессования, жидкостной дезактивации, переработки металлоотходов |
| 1.18 | Элементы предварительного натяжения защитной оболочки |
| 1.19 | Дожигатели водорода |
| 1.20 | Изделия из графита, радиационно-стойкой резины |
| 1.21 | Устройства экспериментальные |
| 1.22 | Оборудование для радиохимического, химикометаллургического производства |
| 1.23 | Оборудование для производства ядерных материалов и радиоактивных веществ |
| 1.24 | Оборудование для обогатительного производства ядерных материалов |
| 1.25 | Оборудование для разделительного производства ядерных материалов |
| 1.26 | Оборудование пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных отходов |
| 2. | Технические средства охраны для систем физической защиты, включая: |
| 2.1 | Оборудование охранной сигнализации, вспомогательные устройства |
| 2.2 | Оборудование осуществления контроля и доступа, вспомогательные устройства |
| 2.3 | Оборудование систем сбора, отображения и обработки информации |
| 2.4 | Технические средства обнаружения, наблюдения |
| 2.5 | Технические средства обнаружения проноса (провоза) ядерных материалов, взрывчатых веществ и предметов из металла |
| 2.6 | Оборудование линий связи |
| 2.7 | Приборы и извещатели охранные |
| 3. | Приборы ядерные и радиоизотопные |
| 3.1 | Приборы, установки, системы дозиметрические |
| 3.2 | Приборы, установки, системы радиометрические |
| 3.3 | Приборы, установки, системы спектрометрические |
| 3.4 | Мониторы радиационные ядерных материалов |
| 3.5 | Приборы и аппаратура систем учета и контроля ядерных материалов |

Примечание:

1. При конструировании и изготовлении оборудования, не вошедшего в перечень, но важного для безопасности объекта использования атомной энергии, необходимость представления комплекта обосновывающих документов, устанавливается Госатомнадзором России.

содержание

I. Общие положения

II. Требования к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих деятельность по конструированию оборудования

III. Требования к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих деятельность по изготовлению оборудования

Приложение Перечень оборудования для объектов использования атомной энергии, для осуществления деятельности по конструированию и изготовлению которого требуется представление комплекта обосновывающих документов