|  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минэнерго России от «___»_______ 2009 г. № ____ |
| --- | --- |

Форма модульной схемы технологического присоединения № 1

| Данные об объекте электроснабжения Заполняется заявителем _______________________________________________________________________________________________________________________ Физ. лицо (Ф.И.О., паспортные данные, контактная информация) / Юр. лицо (Наименование организации, юридический адрес, контактная информация) Таблица 1 №№ п/п; Наименование присоединяемого объекта/ элемент модульной схемы; Характеристики объекта/элементы модульной схемы; Примечания. 1; Наименование присоединяемого объекта электроснабжения; Жилой дом (для физ. лица). 2; Адрес объекта электроснабжения. 3; Напряжение в точке присоединения; 10 кВ. 4; Категория надежности электроснабжения; 3. 5; Максимальная мощность; _____ кВт; Физ. лицо до 15 кВт Юр. лицо до 100 кВт. 6; Трехфазная или однофазная нагрузка; 3-х фазная. Наличие генерирующего источника (дизель-генератор); Тип ______________ Мощность ______________ кВт Место размещения ______________________________________________ Наличие блокировки параллельной работы с сетью _________________. Заполняется сетевой организацией ________________________________________________________________________________ Наименование, сетевой организации, юридический адрес, контактная информация Таблица 2 №№ п/п; Наименование присоединяемого объекта/ элемент модульной схемы; Характеристики объекта/элементы модульной схемы; Примечания. 1; Описание точки присоединения. 1.1; Точка присоединения; Контакты в ячейке КА РУ 10 кВ РП № _____. 1.2; Ток короткого замыкания на шинах СН2; _____ кА. 1.3; Линия балансового разграничения; Устанавливается в РУ 10 кВ РП № ______ на контактах соединения ЛЭП 6-20 кВ с КА. 1.4; Ответственность за контактное соединение; Несет сетевая организация / заявитель; Выбрать вариант. 1.5; Требование к питающей ЛЭП; Провод (кабель) марки____________ Длина питающей ЛЭП ________ м. Сечение ______________ мм 2 Способ прокладки и крепления _________________________________. 2; Узел учета, устройства защиты и контроля мощности; Вcтроенный в ячейку 6-20 кВ. 2.1; Место установки приборов учета; В РП № ______, ячейка №. _______. 2.2; Коммутационный аппарат перед узлом учета; Тип: Рубильник (автомат) и т.п. Номинальный ток ________ А; Пломбировка КА. 2.3; Прибор учета; Заводской номер _____________ Тип ______________ Класс точности _____________ Дата поверки _____________________; Рекомендуемый тип. 2.4; Дополнительные требования по классу точности, информационной совместимости с АИСКУЭ и т.п.. 2.5.; Трансформаторы тока/напряжения ТТ: ТН:; Тип ___________________ Коэффициент _______________ Класс точности _________________ Дата поверки _______________ Тип ___________________ Коэффициент _______________ Класс точности _________________ Дата поверки _______________. 2.6; Место пломбировки узла учета, номер пломбы. 2.7; Устройства релейной защиты; Место установки ____ В РП №________ячейка №_________ Тип защиты ______МТЗ_________ Аппарат защиты ___Автомат__ Ток, время срабатывания защиты ___________. 2.8; Устройство контроля величины максимальной мощности; Место установки ________________ Тип _______________________ Номинальный ток (мощность) ___________. 3; Требования к элементам модульной схемы, входящим в зону ответственности заявителя. 3.1; Требования к ВРУ; Тип, установленный заводом изготовителем _______________________ Место установки _______________________________________________ Вводной коммутационный аппарат: Тип ___________ Номинальный ток ______ А Ток отсечки ________ А Отходящие линии: Тип ____________ Номинальный ток __________ А; Номинальный ток КА отходящих линий должен быть меньше Iном вводного КА по условиям селективности. 3.2; Требования к ЛЭП от ТП (КТП) до ВРУ; Кабель (провод) марки__________ , напряжение ________ кВ, Длина __________ м. Сечение _________ мм2 . Способ прокладки и крепления ______________. 3.3; Требования к ТП (КТП) 10/0,4 кВ; Тип _____________, мощность трансформатора _______ кВА Схема соединения обмоток _____________________. 3.4; Требования к защитному заземлению (согласно разделам 1.7, 7.1 ПУЭ); Система заземления ТN-S или ТN-С-S.. В цепях РЕ и РЕN проводников запрещается КА и бесконтактные элементы.. 3.5; Требования к разъединителям; Тип _____________, Место установки ____возле ТП (КТП)_____. 4; Сведения об опосредованном присоединении; Указываются реквизиты договора (соглашения) между сетевой организацией и владельцем электрооборудования при опосредованном присоединении и мощности присоединенных субабонентов; При необходимости. |  | УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ РП; Распределительная подстанция. ТП; Трансформаторная подстанция. РУ; Распределительное устройство. ЛЭП; Линия электропередачи. Трансформатор тока. Ячейка отходящей линии с трансформатором тока. Силовой трансформатор. Трансформатор напряжения (только в РП). Разъединитель питающей ЛЭП. Прибор учета электрической энергии. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем. Узел учета электрической энергии. Вводное распределительное устройство потребителя. Коммутационный аппарат. Место присоединения потребителя в РУ 6-20 кВ РП или ТП. Питающая ЛЭП 6-20 кВ. |
| --- | --- | --- |
|  | Сетевая организация:; Адрес:. Ф.И.О.; Подпись; Дата; (наименование объекта); Стадия; Лист; Листов. Потребитель:; П; 1; 1. Ф.И.О.; Подпись; Дата. |

Форма модульной схемы технологического присоединения № 2

| Данные об объекте электроснабжения Заполняется заявителем _______________________________________________________________________________________________________________________ Физ. лицо (Ф.И.О., паспортные данные, контактная информация) / Юр. лицо (Наименование организации, юридический адрес, контактная информация) Таблица 1 №№ п/п; Наименование присоединяемого объекта/ элемент модульной схемы; Характеристики объекта/элементы модульной схемы; Примечания. 1; Наименование присоединяемого объекта электроснабжения; Жилой дом (для физ. лица). 2; Адрес объекта электроснабжения. 3; Напряжение в точке присоединения; 10 кВ. 4; Категория надежности электроснабжения; 3. 5; Максимальная мощность; _____ кВт; Физ. лицо до 15 кВт Юр. лицо до 100 кВт. 6; Трехфазная или однофазная нагрузка; 3-х фазная. Наличие генерирующего источника (дизель-генератор); Тип ______________ Мощность ______________ кВт Место размещения ______________________________________________ Наличие блокировки параллельной работы с сетью _________________. Заполняется сетевой организацией ________________________________________________________________________________ Наименование, сетевой организации, юридический адрес, контактная информация Таблица 2 №№ п/п; Наименование присоединяемого объекта/ элемент модульной схемы; Характеристики объекта/элементы модульной схемы; Примечания. 1; Описание точки присоединения. 1.1; Точка присоединения; Контакты соединения КА в РУ 10 кВ РП № ____с КЛ 10 кВ к ТП (КТП) заявителя. 1.2; Ток короткого замыкания на шинах СН2; ______ кА. 1.3; Линия балансового разграничения; Устанавливается в РУ 10 кВ РП № ____ на контактах соединения сборных шин РУ 10 кВ РП № ____ с КЛ 10 кВ к ТП (КТП) заявителя. 1.4; Ответственность за контактное соединение; Несет сетевая организация / заявитель; Выбрать вариант. 1.5; Требование к питающей ЛЭП; Провод (кабель) марки____________ Длина питающей ЛЭП ________ м. Сечение ______________ мм 2 Способ прокладки и крепления _________________________________. 2; Узел учета, устройства защиты и контроля мощности; Выносной/встроенный. 2.1; Место установки приборов учета; В КТП заявителя (во ВРУ заявителя). 2.2; Коммутационный аппарат перед узлом учета; Тип: Рубильник (автомат) и т.п. Номинальный ток ________ А; Пломбировка КА. 2.3; Прибор учета; Заводской номер _____________ Тип ______________ Класс точности _____________ Дата поверки _____________________; Рекомендуемый тип. 2.4; Дополнительные требования по классу точности, информационной совместимости с АИСКУЭ и т.п.; Потери электроэнергии на участке сети от границы балансовой принадлежности до узла учета электроэнергии при расчете энергопотребления заявителя учитываются в размере ____________________; В соответствии с инструкцией энергосбытовой организации. 2.5.; Трансформаторы тока; Тип ___________________ Коэффициент _______________ Класс точности _________________ Дата поверки _______________. 2.6; Место пломбировки узла учета, номер пломбы. 2.7; Устройства релейной защиты:; 2.7.1. в КА; Место установки: В РП №_____ яч. № Тип защиты __ТО_ Аппарат защиты ___предохранитель__ Ток, время срабатывания защиты ______. 2.7.2. в РУ 10 кВ ТП; Место установки: на вводе 10 кВ ТП(КТП) заявителя Тип защиты _ТО_ Аппарат защиты ___предохранитель__ Ток, время срабатывания защиты ______. 2.8; Устройство контроля величины максимальной мощности; Место установки ________________ Тип _______________________ Номинальный ток (мощность) ___________; Постоянный контроль сетевой организации (если тип не установлен). 3; Требования к элементам модульной схемы, входящим в зону ответственности заявителя. 3.1; Требования к ВРУ; Тип, установленный заводом изготовителем _______________________ Место установки _______________________________________________ Вводной коммутационный аппарат: Тип ___________ Номинальный ток ______ А Ток отсечки ________ А Отходящие линии: Тип ____________ Номинальный ток __________ А; Номинальный ток КА отходящих линий должен быть меньше Iном вводного КА по условиям селективности. 3.2; Требования к ЛЭП от ТП (КТП) до ВРУ; Кабель (провод) марки__________ , напряжение ________ кВ, Длина __________ м. Сечение _________ мм2 . Способ прокладки и крепления ______________. 3.3; Требования к ТП (КТП) 10/0,4 кВ; Тип _____________, мощность трансформатора _______ кВА Схема соединения обмоток _____________________. 3.4; Требования к защитному заземлению (согласно разделам 1.7, 7.1 ПУЭ); Система заземления ТN-S или ТN-С-S.. В цепях РЕ и РЕN проводников запрещается КА и бесконтактные элементы.. 3.5; Требования к разъединителям; Тип _____________, Место установки ____возле ТП (КТП)_____. 4; Сведения об опосредованном присоединении; Указываются реквизиты договора (соглашения) между сетевой организацией и владельцем электрооборудования при опосредованном присоединении и мощности присоединенных субабонентов; При необходимости. |  | УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ РП; Распределительная подстанция. ТП; Трансформаторная подстанция. РУ; Распределительное устройство. ЛЭП; Линия электропередачи. Трансформатор тока. Ячейка отходящей линии с трансформатором тока. Силовой трансформатор. Разъединитель питающей ЛЭП. Прибор учета электрической энергии. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем. Узел учета электрической энергии. Вводное распределительное устройство потребителя. Коммутационный аппарат. Место присоединения потребителя в РУ 6-20 кВ РП или ТП. Питающая ЛЭП 6-20 кВ. |
| --- | --- | --- |
|  | Сетевая организация:; Адрес:. Ф.И.О.; Подпись; Дата; (наименование объекта); Стадия; Лист; Листов. Потребитель:; П; 1; 1. Ф.И.О.; Подпись; Дата. |

Форма модульной схемы технологического присоединения № 3

| Данные об объекте электроснабжения Заполняется заявителем _______________________________________________________________________________________________________________________ Физ. лицо (Ф.И.О., паспортные данные, контактная информация) / Юр. лицо (Наименование организации, юридический адрес, контактная информация) Таблица 1 №№ п/п; Наименование присоединяемого объекта/ элемент модульной схемы; Характеристики объекта/элементы модульной схемы; Примечания. 1; Наименование присоединяемого объекта электроснабжения; Жилой дом (для физ. лица). 2; Адрес объекта электроснабжения. 3; Напряжение в точке присоединения; 10 кВ. 4; Категория надежности электроснабжения; 3. 5; Максимальная мощность; ____ кВт; Физ. лицо до 15 кВт Юр. лицо до 100 кВт. 6; Трехфазная или однофазная нагрузка; 3-х фазная. Наличие генерирующего источника (дизель-генератор); Тип ______________ Мощность ______________ кВт Место размещения ______________________________________________ Наличие блокировки параллельной работы с сетью _________________. Заполняется сетевой организацией ________________________________________________________________________________ Наименование, сетевой организации, юридический адрес, контактная информация Таблица 2 №№ п/п; Наименование присоединяемого объекта/ элемент модульной схемы; Характеристики объекта/элементы модульной схемы; Примечания. 1; Описание точки присоединения. 1.1; Точка присоединения; ВЛ 10 кВ Линия № _______________ опора № ____. 1.2; Ток короткого замыкания на шинах СН2; _____ кА. 1.3; Линия балансового разграничения; Устанавливается на контактах соединения ответвления опора № ___. 1.4; Ответственность за контактное соединение; Несет сетевая организация / заявитель; Выбрать вариант. 1.5; Требование к питающей ЛЭП; Провод (кабель) марки____________ Длина питающей ЛЭП ________ м. Сечение ______________ мм 2 Способ прокладки и крепления _________________________________. 2; Узел учета, устройства защиты и контроля мощности; Выносной/встроенный. 2.1; Место установки приборов учета; На опоре № ___ ВЛ 10 кВ Линии № _____. 2.2; Коммутационный аппарат перед узлом учета; Тип: Рубильник (автомат) и т.п. Номинальный ток ________ А. 2.3; Прибор учета; Заводской номер _____________ Тип ______________ Класс точности _____________ Дата поверки _____________________; Рекомендуемый тип. 2.4; Дополнительные требования по классу точности, информационной совместимости с АИСКУЭ и т.п.. 2.5.; Трансформаторы тока/напряжения ТТ: ТН:; Тип ___________________ Коэффициент _______________ Класс точности _________________ Дата поверки _______________ Тип ___________________ Коэффициент _______________ Класс точности _________________ Дата поверки _______________. 2.6; Место пломбировки узла учета, номер пломбы. 2.7; Устройства защиты; Место установки ____ Ввод 10 кВ в ТП (КТП)___ Аппарат защиты ______Предохранитель_____________ Ток, время срабатывания защиты ______. 2.8; Устройство контроля величины максимальной мощности; Место установки ________________ Тип _______________________ Номинальный ток (мощность) ___________; Постоянный контроль сетевой организации (если тип не установлен). 3; Требования к элементам модульной схемы, входящим в зону ответственности заявителя. 3.1; Требования к ВРУ; Тип, установленный заводом изготовителем _______________________ Место установки _______________________________________________ Вводной коммутационный аппарат: Тип ___________ Номинальный ток ______ А Ток отсечки ________ А Отходящие линии: Тип ____________ Номинальный ток __________ А; Номинальный ток КА отходящих линий должен быть меньше Iном вводного КА по условиям селективности. 3.2; Требования к ЛЭП от ТП (КТП) до ВРУ; Кабель (провод) марки__________ , напряжение ________ кВ, Длина __________ м. Сечение _________ мм2 . Способ прокладки и крепления ______________. 3.3; Требования к ТП (КТП) 10/0,4 кВ; Тип _____________, мощность трансформатора _______ кВА Схема соединения обмоток _____________________. 3.4; Требования к защитному заземлению (согласно разделам 1.7, 7.1 ПУЭ); Система заземления ТN-S или ТN-С-S.. В цепях РЕ и РЕN проводников запрещается КА и бесконтактные элементы.. 3.5; Требования к разъединителям; Тип _____________, Место установки ____возле ТП (КТП)_____; При длине питающей ЛЭП более 300 м 2 разъединителя в начале и конце линии. 4; Сведения об опосредованном присоединении; Указываются реквизиты договора (соглашения) между сетевой организацией и владельцем электрооборудования при опосредованном присоединении и мощности присоединенных субабонентов; При необходимости. |  | УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТП; Трансформаторная подстанция. ВЛ; Воздушная линия электропередачи. ЛЭП; Линия электропередачи. Трансформатор тока. Силовой трансформатор. Трансформатор напряжения. Разъединитель питающей ЛЭП. Прибор учета электрической энергии. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем. Узел учета электрической энергии. Вводное распределительное устройство потребителя. Место присоединения потребителя к опоре ВЛ 6-20 кВ. Питающая ЛЭП 6-20 кВ. |
| --- | --- | --- |
|  | Сетевая организация:; Адрес:. Ф.И.О.; Подпись; Дата; (наименование объекта); Стадия; Лист; Листов. Потребитель:; П; 1; 1. Ф.И.О.; Подпись; Дата. |

Форма модульной схемы технологического присоединения № 4

| Данные об объекте электроснабжения Заполняется заявителем _______________________________________________________________________________________________________________________ Физ. лицо (Ф.И.О., паспортные данные, контактная информация) / Юр. лицо (Наименование организации, юридический адрес, контактная информация) Таблица 1 №№ п/п; Наименование присоединяемого объекта/ элемент модульной схемы; Характеристики объекта/элементы модульной схемы; Примечания. 1; Наименование присоединяемого объекта электроснабжения; Жилой дом (для физ. лица). 2; Адрес объекта электроснабжения. 3; Напряжение в точке присоединения; 10 кВ. 4; Категория надежности электроснабжения; 3. 5; Максимальная мощность; ____ кВт; Физ. лицо до 15 кВт Юр. лицо до 100 кВт. 6; Трехфазная или однофазная нагрузка; 3-х фазная. Наличие генерирующего источника (дизель-генератор); Тип ______________ Мощность ______________ кВт Место размещения ______________________________________________ Наличие блокировки параллельной работы с сетью _________________. Заполняется сетевой организацией ________________________________________________________________________________ Наименование, сетевой организации, юридический адрес, контактная информация Таблица 2 №№ п/п; Наименование присоединяемого объекта/ элемент модульной схемы; Характеристики объекта/элементы модульной схемы; Примечания. 1; Описание точки присоединения. 1.1; Точка присоединения; ВЛ 10 кВ Линия № ___________________ опора № ____. 1.2; Ток короткого замыкания на шинах СН2; ___ кА. 1.3; Линия балансового разграничения; Устанавливается на контактах соединения ответвления ЛЭП опора № ____. 1.4; Ответственность за контактное соединение; Несет сетевая организация / заявитель; Выбрать вариант. 1.5; Требование к питающей ЛЭП; Провод (кабель) марки____________ Длина питающей ЛЭП ________ м. Сечение ______________ мм 2 Способ прокладки и крепления _________________________________. 2; Узел учета, устройства защиты и контроля мощности; Выносной/встроенный. 2.1; Место установки приборов учета; В КТП заявителя (во ВРУ заявителя). 2.2; Коммутационный аппарат перед узлом учета; Тип: Рубильник (автомат) и т.п. Номинальный ток ________ А. 2.3; Прибор учета; Заводской номер _____________ Тип ______________ Класс точности _____________ Дата поверки _____________________; Рекомендуемый тип. 2.4; Дополнительные требования по классу точности, информационной совместимости с АИСКУЭ и т.п.; Потери электроэнергии на участке сети от границы балансовой принадлежности до узла учета электроэнергии при расчете энергопотребления заявителя учитываются в размере ____________________; В соответствии с инструкцией энергосбытовой организации. 2.5.; Трансформаторы тока; Тип ___________________ Коэффициент _______________ Класс точности _________________ Дата поверки _______________; При необходимости. 2.6; Место пломбировки узла учета, номер пломбы. 2.7; Устройства защиты; Место установки ____Ввод 10 кВ в ТП(КТП)____ Тип защиты ___ТО__ Аппарат защиты ___Предохранитель___ Ток, время срабатывания защиты __________. 2.8; Устройство контроля величины максимальной мощности; Место установки ________________ Тип _______________________ Номинальный ток (мощность) ___________; Постоянный контроль сетевой организации (если тип не установлен). 3; Требования к элементам модульной схемы, входящим в зону ответственности заявителя. 3.1; Требования к ВРУ; Тип, установленный заводом изготовителем _______________________ Место установки _______________________________________________ Вводной коммутационный аппарат: Тип ___________ Номинальный ток ______ А Ток отсечки ________ А Отходящие линии: Тип ____________ Номинальный ток __________ А; Номинальный ток КА отходящих линий должен быть меньше Iном вводного КА по условиям селективности. 3.2; Требования к ЛЭП от ТП (КТП) до ВРУ; Кабель (провод) марки__________ , напряжение ________ кВ, Длина __________ м. Сечение _________ мм2 . Способ прокладки и крепления ______________. 3.3; Требования к ТП (КТП) 10/0,4 кВ; Тип _____________, мощность трансформатора _______ кВА Схема соединения обмоток _____________________. 3.4; Требования к защитному заземлению (согласно разделам 1.7, 7.1 ПУЭ); Система заземления ТN-S или ТN-С-S.. В цепях РЕ и РЕN проводников запрещается КА и бесконтактные элементы.. 3.5; Требования к разъединителям; Тип _____________, Место установки ____возле ТП (КТП)_____; При длине питающей ЛЭП более 300 м 2 разъединителя в начале и конце линии. 4; Сведения об опосредованном присоединении; Указываются реквизиты договора (соглашения) между сетевой организацией и владельцем электрооборудования при опосредованном присоединении и мощности присоединенных субабонентов; При необходимости. |  | УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТП; Трансформаторная подстанция. ВЛ; Воздушная линия электропередачи. ЛЭП; Линия электропередачи. Трансформатор тока. Силовой трансформатор. Разъединитель питающей ЛЭП. Прибор учета электрической энергии. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем. Узел учета электрической энергии. Вводное распределительное устройство потребителя. Место присоединения потребителя к опоре ВЛ 6-20 кВ. Питающая ЛЭП 6-20 кВ. |
| --- | --- | --- |
|  | Сетевая организация:; Адрес:. Ф.И.О.; Подпись; Дата; (наименование объекта); Стадия; Лист; Листов. Потребитель:; П; 1; 1. Ф.И.О.; Подпись; Дата. |

Форма модульной схемы технологического присоединения № 5

| Данные об объекте электроснабжения Заполняется заявителем _______________________________________________________________________________________________________________________ Физ. лицо (Ф.И.О., паспортные данные, контактная информация) / Юр. лицо (Наименование организации, юридический адрес, контактная информация) Таблица 1 №№ п/п; Наименование присоединяемого объекта/ элемент модульной схемы; Характеристики объекта/элементы модульной схемы; Примечания. 1; Наименование присоединяемого объекта электроснабжения; Жилой дом (для физ. лица). 2; Адрес объекта электроснабжения. 3; Напряжение в точке присоединения; 0,4 кВ. 4; Категория надежности электроснабжения; 3. 5; Максимальная мощность; ____ кВт; Физ. лицо до 15 кВт Юр. лицо до 15 кВт. 6; Трехфазная или однофазная нагрузка; 3-х фазная. Наличие генерирующего источника (дизель-генератор); Тип ______________ Мощность ______________ кВт Место размещения ______________________________________________ Наличие блокировки параллельной работы с сетью _________________. Заполняется сетевой организацией ________________________________________________________________________________ Наименование, сетевой организации, юридический адрес, контактная информация Таблица 2 №№ п/п; Наименование присоединяемого объекта/ элемент модульной схемы; Характеристики объекта/элементы модульной схемы; Примечания. 1; Описание точки присоединения. 1.1; Точка присоединения; РУ 0,4 кВ ТП № ____ ячейка № ____. 1.2; Ток короткого замыкания в точке присоединения; ____ кА. 1.3; Линия балансового разграничения; Устанавливается на контактах соединения питающей ЛЭП 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП. 1.4; Ответственность за контактное соединение; Несет сетевая организация / заявитель; Выбрать вариант. 1.5; Требование к питающей ЛЭП; Провод (кабель) марки____________ Длина питающей ЛЭП ________ м. Сечение ______________ мм 2 Способ прокладки и крепления _________________________________; От точки присоединения до ВРУ заявителя. 2; Узел учета, устройства защиты и контроля мощности; Выносной/встроенный. 2.1; Место установки приборов учета; В ячейке РУ 0,4 кВ ТП (в ящике на стене ТП). 2.2; Коммутационный аппарат перед узлом учета; Тип: ______________ Номинальный ток ________ А; Выбор КА Пломбировка КА. 2.3; Прибор учета; Заводской номер _____________ Тип ______________ Класс точности _____________ Дата поверки _____________________; Рекомендуемый тип. 2.4; Дополнительные требования по классу точности, информационной совместимости с АИСКУЭ и т.п.; Обеспечивает сетевая организация. 2.5; Трансформаторы тока; Тип ___________________ Коэффициент _______________ Класс точности _________________ Дата поверки _______________; При необходимости. 2.6; Место пломбировки узла учета, номер пломбы. 2.7; Устройства защиты; Место установки ____ В РУ 0,4 кВ ТП__ Тип защиты ___ТО___ Аппарат защиты __Автомат_ Ток, время срабатывания защиты _________. 2.8; Устройство контроля величины максимальной мощности; Место установки ________________ Тип _______________________ Номинальный ток (мощность) ___________; Постоянный контроль сетевой организации (если тип не установлен). 3; Требования к элементам модульной схемы, входящим в зону ответственности заявителя. 3.1; Требования к ВРУ; Тип, установленный заводом изготовителем _______________________ Место установки _______________________________________________ Вводной коммутационный аппарат: Тип ___________ Номинальный ток ______ А Ток отсечки ________ А Отходящие линии: Тип ____________ Номинальный ток __________ А; Номинальный ток КА отходящих линий должен быть меньше Iном вводного КА по условиям селективности. 3.2; Требования к защитному заземлению (согласно разделам 1.7, 7.1 ПУЭ); Система заземления ТN-S или ТN-С-S.. В цепях РЕ и РЕN проводников запрещается КА и бесконтактные элементы.. 4; Сведения об опосредованном присоединении; Указываются реквизиты договора (соглашения) между сетевой организацией и владельцем электрооборудования при опосредованном присоединении и мощности присоединенных субабонентов; При необходимости. |  | УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТП; Трансформаторная подстанция. РУ; Распределительное устройство. ЛЭП; Линия электропередачи. Трансформатор тока. Прибор учета электрической энергии. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем. Узел учета электрической энергии. Вводное распределительное устройство потребителя. Коммутационный аппарат. Место присоединения потребителя в РУ 0,4 кВ ТП. Питающая ЛЭП 0,4 кВ. |
| --- | --- | --- |
|  | Сетевая организация:; Адрес:. Ф.И.О.; Подпись; Дата; (наименование объекта); Стадия; Лист; Листов. Потребитель:; П; 1; 1. Ф.И.О.; Подпись; Дата. |

Форма модульной схемы технологического присоединения № 6

| Данные об объекте электроснабжения Заполняется заявителем _______________________________________________________________________________________________________________________ Физ. лицо (Ф.И.О., паспортные данные, контактная информация) / Юр. лицо (Наименование организации, юридический адрес, контактная информация) Таблица 1 №№ п/п; Наименование присоединяемого объекта/ элемент модульной схемы; Характеристики объекта/элементы модульной схемы; Примечания. 1; Наименование присоединяемого объекта электроснабжения; Жилой дом (для физ. лица). 2; Адрес объекта электроснабжения. 3; Напряжение в точке присоединения; 0,4 кВ. 4; Категория надежности электроснабжения; 3. 5; Максимальная мощность; ___ кВт; Физ. лицо до 15 кВт Юр. лицо до 15 кВт. 6; Трехфазная или однофазная нагрузка; 3-х фазная. Наличие генерирующего источника (дизель-генератор); Тип ______________ Мощность ______________ кВт Место размещения ______________________________________________ Наличие блокировки параллельной работы с сетью _________________. Заполняется сетевой организацией ________________________________________________________________________________ Наименование, сетевой организации, юридический адрес, контактная информация Таблица 2 №№ п/п; Наименование присоединяемого объекта/ элемент модульной схемы; Характеристики объекта/элементы модульной схемы; Примечания. 1; Описание точки присоединения. 1.1; Точка присоединения; РУ 0,4 кВ ТП № _____. 1.2; Ток короткого замыкания в точке присоединения; ___ кА. 1.3; Линия балансового разграничения; Устанавливается на контактах соединения питающей ЛЭП 0,4 кВ с КА в РУ 0,4 ТП. 1.4; Ответственность за контактное соединение; Несет сетевая организация / заявитель; Выбрать вариант. 1.5; Требование к питающей ЛЭП; Провод (кабель) марки____________ Длина питающей ЛЭП ________ м. Сечение ______________ мм 2 Способ прокладки и крепления _________________________________. 2; Узел учета, устройства защиты и контроля мощности; Выносной/встроенный. 2.1; Место установки приборов учета; На стене дома (на последней опоре). 2.2; Коммутационный аппарат перед узлом учета; Тип: Рубильник (автомат АП) и т.п. Номинальный ток ________ А; Пломбировка КА. 2.3; Прибор учета; Заводской номер _____________ Тип ______________ Класс точности _____________ Дата поверки _____________________; Рекомендуемый тип. 2.4; Дополнительные требования по классу точности, информационной совместимости с АИСКУЭ и т.п.; Потери электроэнергии на участке сети от границы балансовой принадлежности до узла учета электроэнергии при расчете энергопотребления заявителя учитываются в размере ____________________; В соответствии с инструкцией энергосбытовой организации. 2.5; Трансформаторы тока; Тип ___________________ Коэффициент _______________ Класс точности _________________ Дата поверки _______________; При необходимости. 2.6; Место пломбировки узла учета, номер пломбы. 2.7; Устройства защиты; Место установки __ в КА_ Тип защиты ___ТО___ Аппарат защиты (Автомат, предохранитель) Ток, время срабатывания защиты ____________. 2.8; Устройство контроля величины максимальной мощности; Место установки ________________ Тип _______________________ Номинальный ток (мощность) ___________; Постоянный контроль сетевой организации (если тип не установлен). 3; Требования к элементам модульной схемы, входящим в зону ответственности заявителя. 3.1; Требования к ВРУ; Тип, установленный заводом изготовителем _______________________ Место установки _______________________________________________ Вводной коммутационный аппарат: Тип ___________ Номинальный ток ______ А Ток отсечки ________ А Отходящие линии: Тип ____________ Номинальный ток __________ А; Номинальный ток КА отходящих линий должен быть меньше Iном вводного КА по условиям селективности. 3.2; Требования к ЛЭП от узла учета до ВРУ:; Кабель (провод) марки__________ , Длина __________ м. Сечение _________ мм2 . Способ прокладки и крепления ______________. 3.3; Требования к защитному заземлению (согласно разделам 1.7, 7.1 ПУЭ); Система заземления ТN-S или ТN-С-S.. В цепях РЕ и РЕN проводников запрещается КА и бесконтактные элементы.. 4; Сведения об опосредованном присоединении; Указываются реквизиты договора (соглашения) между сетевой организацией и владельцем электрооборудования при опосредованном присоединении и мощности присоединенных субабонентов; При необходимости. |  | УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТП; Трансформаторная подстанция. РУ; Распределительное устройство. ЛЭП; Линия электропередачи. Трансформатор тока. Прибор учета электрической энергии. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем. Узел учета электрической энергии. Вводное распределительное устройство потребителя. Коммутационный аппарат. Место присоединения потребителя в РУ 0,4 кВ ТП. Питающая ЛЭП 0,4 кВ. |
| --- | --- | --- |
|  | Сетевая организация:; Адрес:. Ф.И.О.; Подпись; Дата; (наименование объекта); Стадия; Лист; Листов. Потребитель:; П; 1; 1. Ф.И.О.; Подпись; Дата. |

Форма модульной схемы технологического присоединения № 7

| Данные об объекте электроснабжения Заполняется заявителем _______________________________________________________________________________________________________________________ Физ. лицо (Ф.И.О., паспортные данные, контактная информация) / Юр. лицо (Наименование организации, юридический адрес, контактная информация) Таблица 1 №№ п/п; Наименование присоединяемого объекта/ элемент модульной схемы; Характеристики объекта/элементы модульной схемы; Примечания. 1; Наименование присоединяемого объекта электроснабжения; Жилой дом (для физ. лица). 2; Адрес объекта электроснабжения. 3; Напряжение в точке присоединения; 0,4 кВ. 4; Категория надежности электроснабжения; 3. 5; Максимальная мощность; ____ кВт; Физ. лицо до 15 кВт Юр. лицо до 15 кВт. 6; Трехфазная или однофазная нагрузка; 3-х фазная. Наличие генерирующего источника (дизель-генератор); Тип ______________ Мощность ______________ кВт Место размещения ______________________________________________ Наличие блокировки параллельной работы с сетью _________________. Заполняется сетевой организацией ________________________________________________________________________________ Наименование, сетевой организации, юридический адрес, контактная информация Таблица 2 №№ п/п; Наименование присоединяемого объекта/ элемент модульной схемы; Характеристики объекта/элементы модульной схемы; Примечания. 1; Описание точки присоединения. 1.1; Точка присоединения; ВЛ 0,4 кВ от ТП № ___ по ул. ______________опора № ____. 1.2; Ток короткого замыкания в точке присоединения; ______ кА. 1.3; Линия балансового разграничения; Устанавливается на контактах соединения ответвления от ЛЭП к ВРУ заявителя опора № ____; Узел учета электроэнергии обслуживается сетевой организацией (на балансе заявителя). 1.4; Ответственность за контактное соединение; Несет сетевая организация. 1.5; Требование к питающей ЛЭП; Провод (кабель) марки____________ Длина питающей ЛЭП ________ м. Сечение ______________ мм 2 Способ прокладки и крепления _________________________________. 2; Узел учета, устройства защиты и контроля мощности; Выносной/встроенный. 2.1; Место установки приборов учета; На опоре ВЛ 0,4 кВ в шкафу антивандального исполнения. 2.2; Коммутационный аппарат перед узлом учета; Тип: Рубильник (автомат АП) и т.п. Номинальный ток ________ А; При необходимости Пломбировка КА. 2.3; Прибор учета; Заводской номер _____________ Тип ______________ Класс точности _____________ Дата поверки _____________________; Рекомендуемый тип. 2.4; Дополнительные требования по классу точности, информационной совместимости с АИСКУЭ и т.п.; Обеспечивает сетевая организация. 2.5; Трансформаторы тока; Тип ___________________ Коэффициент _______________ Класс точности _________________ Дата поверки _______________; При необходимости. 2.6; Место пломбировки узла учета, номер пломбы. 2.7; Устройства защиты; Место установки _Во ВРУ 0,4 кВ__ Тип защиты ___ТО___ Аппарат защиты (Автомат, предохранитель) Ток, время срабатывания защиты ___________. 2.8; Устройство контроля величины максимальной мощности; Место установки ________________ Тип _______________________ Номинальный ток (мощность) ___________; Постоянный контроль сетевой организации (если тип не установлен). 3; Требования к элементам модульной схемы, входящим в зону ответственности заявителя. 3.1; Требования к ВРУ; Тип, установленный заводом изготовителем _______________________ Место установки _______________________________________________ Вводной коммутационный аппарат: Тип ___________ Номинальный ток ______ А Ток отсечки ________ А Отходящие линии: Тип ____________ Номинальный ток __________ А; Номинальный ток КА отходящих линий должен быть меньше Iном вводного КА по условиям селективности. 3.2; Требования к ЛЭП от узла учета до ВРУ:; Кабель (провод) марки__________ , Длина __________ м. Сечение _________ мм2 . Способ прокладки и крепления ______________. 3.3; Требования к защитному заземлению (согласно разделам 1.7, 7.1 ПУЭ); Система заземления ТN-S или ТN-С-S.. В цепях РЕ и РЕN проводников запрещается КА и бесконтактные элементы.. 4; Сведения об опосредованном присоединении; Указываются реквизиты договора (соглашения) между сетевой организацией и владельцем электрооборудования при опосредованном присоединении и мощности присоединенных субабонентов; При необходимости. |  | УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЛ; Воздушная линия электропередачи. ЛЭП; Линия электропередачи. Трансформатор тока. Прибор учета электрической энергии. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем. Узел учета электрической энергии. Вводное распределительное устройство потребителя. Место присоединения потребителя на опоре ВЛ 0,4 кВ. Питающая ЛЭП 0,4 кВ. |
| --- | --- | --- |
|  | Сетевая организация:; Адрес:. Ф.И.О.; Подпись; Дата; (наименование объекта); Стадия; Лист; Листов. Потребитель:; П; 1; 1. Ф.И.О.; Подпись; Дата. |

Форма модульной схемы технологического присоединения № 8

| Данные об объекте электроснабжения Заполняется заявителем _______________________________________________________________________________________________________________________ Физ. лицо (Ф.И.О., паспортные данные, контактная информация) / Юр. лицо (Наименование организации, юридический адрес, контактная информация) Таблица 1 №№ п/п; Наименование присоединяемого объекта/ элемент модульной схемы; Характеристики объекта/элементы модульной схемы; Примечания. 1; Наименование присоединяемого объекта электроснабжения; Жилой дом (для физ. лица). 2; Адрес объекта электроснабжения. 3; Напряжение в точке присоединения; 0,4 кВ. 4; Категория надежности электроснабжения; 3. 5; Максимальная мощность; _____ кВт; Физ. лицо до 15 кВт Юр. лицо до 15 кВт. 6; Трехфазная или однофазная нагрузка; 3-х фазная. Наличие генерирующего источника (дизель-генератор); Тип ______________ Мощность ______________ кВт Место размещения ______________________________________________ Наличие блокировки параллельной работы с сетью _________________. Заполняется сетевой организацией ________________________________________________________________________________ Наименование, сетевой организации, юридический адрес, контактная информация Таблица 2 №№ п/п; Наименование присоединяемого объекта/ элемент модульной схемы; Характеристики объекта/элементы модульной схемы; Примечания. 1; Описание точки присоединения. 1.1; Точка присоединения; ВЛ 0,4 кВ от ТП № ___ по ул. ______________опора № ____. 1.2; Ток короткого замыкания в точке присоединения; ____ кА. 1.3; Линия балансового разграничения; Устанавливается на контактах соединения ответвления от ЛЭП к ВРУ заявителя опора № 07. 1.4; Ответственность за контактное соединение; Несет сетевая организация / заявитель; Выбрать вариант. 1.5; Требование к питающей ЛЭП; Провод (кабель) марки____________ Длина питающей ЛЭП ________ м. Сечение ______________ мм 2 Способ прокладки и крепления _________________________________. 2; Узел учета, устройства защиты и контроля мощности. 2.1; Место установки приборов учета; В ВРУ жилого дома; в шкафу антивандального исполнения на опоре ВЛ 0,4 кВ и т.п.; Выбрать вариант. 2.2; Коммутационный аппарат перед узлом учета; Тип: Рубильник (автомат АП) и т.п. Номинальный ток ________ А; При необходимости Пломбировка КА. 2.3; Прибор учета; Заводской номер _____________ Тип ______________ Класс точности _____________ Дата поверки _____________________; Рекомендуемый тип. 2.4; Дополнительные требования по классу точности, информационной совместимости с АИСКУЭ и т.п.. 2.5.; Трансформаторы тока; Тип ___________________ Коэффициент _______________ Класс точности _________________ Дата поверки _______________; При необходимости. 2.6; Место пломбировки узла учета, номер пломбы. 2.7; Устройства защиты; Место установки ____Во ВРУ заявителя_________________ Тип защиты ___ТО_ Аппарат защиты (Автомат, предохранитель) Ток, время срабатывания защиты ______________; При разнесении ВРУ и УУ более 5м защита устанавливается и в УУ. 2.8; Устройство контроля величины максимальной мощности; Место установки ________________ Тип _______________________ Номинальный ток (мощность) ___________; Постоянный контроль сетевой организации (если тип не установлен). 3; Требования к элементам модульной схемы, входящим в зону ответственности заявителя; При необходимости. 3.1; Требования к ВРУ; Тип, установленный заводом изготовителем _______________________ Место установки _______________________________________________ Вводной коммутационный аппарат: Тип ___________ Номинальный ток ______ А Ток отсечки ________ А Отходящие линии: Тип ____________ Номинальный ток __________ А; Номинальный ток КА отходящих линий должен быть меньше номинального тока вводного КА по условиям селективности. 3.2; Требования к ЛЭП от узла учета до ВРУ:; Кабель (провод) марки__________ , Длина __________ м. Сечение _________ мм2 . Способ прокладки и крепления ______________. 3.3; Требования к защитному заземлению (согласно разделам 1.7, 7.1 ПУЭ); Система заземления ТN-S или ТN-С-S.. В цепях РЕ и РЕN проводников запрещается КА и бесконтактные элементы.. 4; Сведения об опосредованном присоединении; Указываются реквизиты договора (соглашения) между сетевой организацией и владельцем электрооборудования при опосредованном присоединении и мощности присоединенных субабонентов; При необходимости. |  | УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЛ; Воздушная линия электропередачи. ЛЭП; Линия электропередачи. Трансформатор тока. Прибор учета электрической энергии. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем. Узел учета электрической энергии. Вводное распределительное устройство потребителя. Место присоединения потребителя на опоре ВЛ 0,4 кВ. Питающая ЛЭП 0,4 кВ. |
| --- | --- | --- |
|  | Сетевая организация:; Адрес:. Ф.И.О.; Подпись; Дата; (наименование объекта); Стадия; Лист; Листов. Потребитель:; П; 1; 1. Ф.И.О.; Подпись; Дата. |