РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СРЕДСТВ ДИСПЕТЧЕРСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ И ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ

РД 34.10.251-96

УДК 621.39(083.74)

РАЗРАБОТАНО Акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

ИСПОЛНИТЕЛИ Е.Н. Загрядский, Ю.Я. Любарский, У.А. Незаметдинов, В.И. Тимченко

СОГЛАСОВАНО с ЦДУ ЕЭС России

Главный инженер А.А. Окин

УТВЕРЖДЕНО Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России" 06.02.96

Начальник А.П. Берсенев

ВВЕДЕНИЕ

1. При разработке настоящих Норм были использованы:

"Нормы расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт средств диспетчерского и технологического управления энергосистем и энергопредприятий: HP 34-70-065-84" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1985);

"Временные нормы годового расхода материалов и запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт городских телефонных сетей" (М.: Связь, 1979);

действующие "Укрупненные нормы годового расхода запасных частей и материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды (РЭН) аппаратуры К-60П, КВ-12, АВ-2/3";

опытно-статистические данные Мосэнерго, Татэнерго и др.;

материалы заводов-изготовителей аппаратуры "Электропульт", "Нептун" и др.

2. Настоящие Нормы распространяются на оборудование, изготовленное в России и странах СНГ.

3. С выходом настоящих Норм утрачивают силу "Нормы расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт средств диспетчерского и технологического управления энергосистем и энергопредприятий: HP 34-70-065-84" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1985).

1. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт оборудования координатных АТСК-50/200 с ВКУ (на 1000 номеров монтированной емкости)

| Наименование |  | Норма расхода, шт. |
| --- | --- | --- |
| Для МКС |  |  |
| 1. Блок вертикальный |  | 30,0 |
| 2. Винты крепления: |  |  |
| удерживающих пружин якоря и рабочей рамки |  | 20,0 |
| группы ВЭМ |  | 20,0 |
| группы УЭМ |  | 20,0 |
| 3. Винт-ось выбирающей штанги |  | 10,0 |
| 4. Гайки: |  |  |
| крепления катушки ВЭМ крепления катушки УЭМ крепления контактного пакета вертикального блока на винт-ось штанги на винт крепления групп ВЭМ и УЭМ |  | 30,0 |
| 5. Группа контактная ВЭМ МКС |  | 10,0 |
| 6. Группа контактная УЭМ МКС |  | 10,0 |
| 7. Катушки ВЭМ МКС: |  |  |
| 20х10х6 20х20х3 |  | 15,0 |
| 8. Катушки УЭМ МКС: |  |  |
| 20х10х6 20х20х3 |  | 15,0 |
| 9. Палец выбирающий |  | 25,0 |
| 10. Пластина отлипания УЭМ |  | 20,0 |
| 11. Планка под винт-ось штанги |  | 10,0 |
| 12. Пружина-глушитель |  | 15,0 |
| 13. Пружина: |  |  |
| возвратная |  | 10,0 |
| удерживающая якорь УЭМ |  | 20,0 |
| 14. Рамка рабочая вертикального блока |  | 20,0 |
| 15. Толкатели: |  |  |
| группы контактной ВЭМ: |  |  |
| 10х20х6 20х10х6 |  | 100,0 |
| группы контактной УЭМ |  | 100,0 |
| контактного поля |  | 100,0 |
| 16. Шайба на винт крепления: |  |  |
| катушки ВЭМ катушки УЭМ удерживающих пружин якоря и рабочей рамки вертикального блока |  | 30,0 |
| 17. Штанга выбирающая МКС |  | 25,0 |
| 18. Якорь вертикального блока |  | 20,0 |
| 19. Реле РП-4 |  | 15,0 |
| Реле РПН |  |  |
| 20. Винты крепления: |  |  |
| мостика направляющего угольника упора мостика реле пружинного пакета |  | 50,0 |
| 21. Гайка на винт крепления: |  |  |
| направляющего угольника пружинного пакета |  | 10,0 |
| 22. Катушка с сердечником, имеющим остаточный магнетизм |  | 5,0 |
| 23. Контакт 1-5-2,8 серебряный для контактной пружины 24. Контакт 1-5-1,1 серебряный для контактной пружины |  | 42,6 |
| 25. Мостик якоря |  | 10,0 |
| 26. Основание пружинного пакета |  | 2,0 |
| 27. Пластины отлипания толщиной, мм: |  |  |
| 0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 |  | 50,0 |
| 28. Прокладка под винты крепления: |  |  |
| пружинного пакета изоляционного упора мостика |  | 2,0 |
| 29. Прокладки: |  |  |
| изоляционного пружинного пакета изоляционная для реле промежуточная |  | 10,0 |
| 30. Пружины: |  |  |
| прижимная якоря |  | 25,0 |
| контактная разная |  | 50,0 |
| 31. Реле РПН: |  |  |
| однообмоточное двухобмоточное трехобмоточное с замедленным действием, толщина провода 2; 3 мм |  | 50,0 |
| 32. Угольник направляющий |  | 15,0 |
| 33. Упоры мостика изоляционные: |  |  |
| нормальный утолщенный |  | 10,0 |
| 34. Шайба под винт крепления реле |  | 25,0 |
| 35. Якорь, имеющий остаточный магнетизм |  | 5,0 |
| Детали и приборы |  |  |
| 36. Вилка испытательная для громоотводных полос |  | 3,0 |
| 37. Винты крепления: |  |  |
| резистора реле |  | 300,0 |
| 38. Выпрямитель селеновый |  | 10,0 |
| 39. Гнездо ГИТЗ-1-1 |  | 5,0 |
| 40. Держатель разрядника |  | 5,0 |
| 41. Диод Д226Б |  | 100,0 |
| 42. Дроссель |  | 5,0 |
| 43. Звонок ЗП-60 |  | 3,0 |
| 44. Катушка термическая ТК-1-0,25 |  | 300,0 |
| 45. Конденсаторы БМ, МБМ, МБГО, К50-3Б и других типов |  | 30,0 |
| 46. Лампа коммутаторная КМ60-55 |  | 50,0 |
| 47. Лепесток для ВКУ |  | 10,0 |
| 48. Линза защитная |  | 10,0 |
| 49. Микрофильтр |  | 10,0 |
| 50. Переключатели: |  |  |
| ПКТ-III-0,2 ПКТ-II-2-6 ПКТ-II-2-2 ПКТ-II-0-3 |  | 10,0 |
| 51. Перемычки |  | 10,0 |
| 52. Пластина с гнездами |  | 2,0 |
| 53. Пластина угольная (УР-500) |  | 200,0 |
| 54. Полоса защитная (с УР-500 и ТК-0,25) |  | 5,0 |
| 55. Предохранители разные |  | 150,0 |
| 56. Прокладка изоляционная (для УР-500) |  | 200,0 |
| 57. Разрядник Р-350 |  | 30,0 |
| 58. Резистор проволочный постоянный |  | 50,0 |
| 59. Резисторы ВС-0,25 |  | 50,0 |
| 60. Стабилитрон Д815 |  | 10,0 |
| 61. Тиратрон |  | 20,0 |
| 62. Транзисторы: |  |  |
| МП26А МП42А П-203 П-203Э |  | 50,0 |
| 63. Трансформатор ТН |  | 7,0 |
| 64. Трансформатор |  | 5,0 |
| 65. Шнур для прибора ИП-60 |  | 10,0 |

2. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт оборудования координатных АТСК-100/2000 с ВКУ и кроссом (на 1000 номеров монтированной емкости)

| Наименование |  | Норма расхода, шт. |
| --- | --- | --- |
| Для МКС |  |  |
| 1. Амортизатор МКС |  | 25,0 |
| 2. Вертикальный блок МКС |  | 4,0 |
| 3. Винты крепления: |  |  |
| удерживающих пружин якоря и рабочей рамки группы ВЭМ группы УЭМ штанги |  | 20,0 |
| 4. Винт-ось выбирающей штанги |  | 15,0 |
| 5. Гайки: |  |  |
| крепления катушки ВЭМ крепления катушки УЭМ крепления контактного пакета вертикального блока на винт-ось штанги на винт крепления группы УЭМ |  | 20,0 |
| 6. Группа контактная ВЭМ МКС |  | 10,0 |
| 7. Катушки ВЭМ МКС: |  |  |
| 20х10х6 20х20х3 |  | 15,0 |
| 8. Группа контактная УЭМ МКС |  | 10,0 |
| 9. Катушки УЭМ МКС: |  |  |
| 20х10х6 20х20х3 |  | 10,0 |
| 10. Палец выбирающий |  | 10,0 |
| 11. Пластина отлипания УЭМ |  | 10,0 |
| 12. Планка под вентиль штанги |  | 5,0 |
| 13. Пружина-глушитель |  | 20,0 |
| 14. Пружины: |  |  |
| удерживающая якорь УЭМ |  | 10,0 |
| возвратная |  | 10,0 |
| 15. Рабочая рамка вертикального блока: |  |  |
| 10х20х6 20х10х6 10х10х12 |  | 10,0 |
| 16. Толкатели: |  |  |
| группы контактной ВЭМ: |  |  |
| 10х20х6 20х10х6 10х10х12 |  | 50,0 |
| группы контактной УЭМ |  | 50,0 |
| контактного поля |  | 50,0 |
| 17. Шайба на винт крепления: |  |  |
| группы ВЭМ катушки ВЭМ катушки УЭМ удерживающих пружин якоря и рабочей рамки вертикального блока группы ВЭМ группы УЭМ штанги |  | 30,0 |
| 18. Штанга выбирающая МКС |  | 15,0 |
| 19. Якорь вертикального блока |  | 15,0 |
| 20. Реле: |  |  |
| РП-4 |  | 15,0 |
| РП-5 |  | 5,0 |
| Реле РЭС-14 |  |  |
| 21. Болт крепления держателя якоря |  | 5,0 |
| 22. Группа контактная: |  |  |
| неподвижная |  | 20,0 |
| подвижная |  | 10,0 |
| 23. Катушка реле |  | 15,0 |
| 24. Корпус реле на: |  |  |
| 4 переключения 8 переключений 12 замыканий |  | 5,0 |
| 25. Подкладка под болт крепления держателя |  | 5,0 |
| 26. Пружина-держатель якоря |  | 30,0 |
| 27. Полюсный наконечник |  | 10,0 |
| 28. Рамка-упор на: |  |  |
| 4 переключения 8 переключений 17 замыканий 4 безобрывных и 4 нормальных переключения 8 безобрывных переключений |  | 10,0 |
| 29. Реле комплектное |  | 20,0 |
| 30. Скоба-хомутик |  | 10,0 |
| 31. Якорь реле |  | 10,0 |
| Реле РПН |  |  |
| 32. Амортизатор |  | 20,0 |
| 33. Винты крепления: |  |  |
| мостика направляющего угольника упора мостика реле пружинного пакета |  | 50,0 |
| 34. Катушка, толщина провода 2; 3 мм |  | 5,0 |
| 35. Катушка с сердечником, имеющим остаточный магнетизм |  | 5,0 |
| 36. Контакт 1-5-2,8 серебряный для контактной пружины 37. Контакт 1-5-1,1 серебряный для контактной пружины |  | 42,6 |
| 38. Мостик якоря |  | 10,0 |
| 39. Основание пружинного пакета |  | 2,0 |
| 40. Пластина отлипания |  | 20,0 |
| 41. Пружины: |  |  |
| прижимная якоря |  | 15,0 |
| контактная |  | 15,0 |
| 42. Реле РПН: |  |  |
| однообмоточное двухобмоточное трехобмоточное четырехобмоточное с замедленным действием, толщина провода 2; 3 мм |  | 50,0 |
| 43. Направляющий угольник |  | 15,0 |
| 44. Шайба под винт крепления реле |  | 15,0 |
| 45. Якорь, имеющий остаточный магнетизм |  | 5,0 |
| Детали и приборы |  |  |
| 46. Вилки испытательные для громоотводных полос |  | 3,0 |
| 47. Винт крепления резистора |  | 15,0 |
| 48. Вставка предохранителя |  | 15,0 |
| 49. Держатель разрядника |  | 5,0 |
| 50. Диод |  | 5,0 |
| 51. Дроссель |  | 5,0 |
| 52. Дужка двойная |  | 15,0 |
| 53. Замок для шкафа ВКУ |  | 2,0 |
| 54. Термическая катушка ТК-1-0,25 |  | 300,0 |
| 55. Конденсаторы разные |  | 20,0 |
| 56. Лампы: |  |  |
| коммутаторная КМ60-55 |  | 50,0 |
| сигнальная Ц-1 |  |  |
| 57. Лепесток (для ВКУ) |  | 10,0 |
| 58. Лампа тлеющего разрядника |  | 3,0 |
| 59. Линза защитная (для лампы СА) |  | 4,0 |
| 60. Пластины: |  |  |
| с гнездами |  | 2,0 |
| угольная (для УР-500) |  | 200,0 |
| 61. Полоса защитная (с УР-500 и ТК-0,25) |  | 5,0 |
| 62. Предохранители разные |  | 150,0 |
| 63. Прокладка изоляционная для УР-500 |  | 200,0 |
| 64. Разрядник на напряжение пробоя 350 В |  | 30,0 |
| 65. Рамка с предохранителями |  | 3,0 |
| 66. Резистор проволочный постоянный 67. Резистор непроволочный 68. Резистор типа ВС |  | 30,0 |
| 69. Стабилитрон 808 |  | 10,0 |
| 70. Термореле |  | 10,0 |
| 71. Тиратрон |  | 30,0 |
| 72. Транзисторы разные |  | 30,0 |
| 73, Трансформатор |  | 5,0 |
| 74. Трансформатор линейный |  | 7,0 |
| 75. Шнуры приборные |  | 10,0 |

3. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт оборудования АТС типа "Квант" (на 500 номеров монтированной емкости)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Транзисторы: |  |
| КТ808А | 40 |
| КТ317Б (в металлическом корпусе) | 80 |
| 2. Микросхемы серии К155: |  |
| ЛБ1 | 20 |
| ЛБ2 | 20 |
| ЛБ3 | 20 |
| ЛБ4 | 20 |
| ЛБ5 | 20 |
| ЛБ6 | 20 |
| ЛБ7 | 20 |
| ЛБ8 | 20 |
| ЛБ9 | 20 |
| ЛБ10 | 20 |
| ЛБ11 | 20 |
| ЛБ12 | 20 |
| ЛБ13 | 20 |
| ЛБ14 | 20 |
| ЛБ15 | 20 |
| ЛБ16 | 20 |
| ЛБ17 | 20 |
| ЛБ18 | 20 |
| ЛБ19 | 20 |
| ЛБ20 | 20 |
| ЛБ21 | 20 |
| ЛБ22 | 20 |
| ЛБ23 | 20 |
| ЛБ24 | 20 |
| ЛБ25 | 20 |
| ЛБ26 | 20 |
| ЛБ27 | 20 |
| ЛБ28 | 20 |
| ЛБ29 | 20 |
| ЛБ30 | 20 |
| ЛБ31 | 20 |
| ЛБ32 | 20 |
| ЛБ33 | 20 |
| ЛБ34 | 20 |
| ЛБ35 | 20 |
| 3. Микросхемы серии К565 | 160 |
| 4. Дискеты | 10 |
| 5. Светодиоды АЛ-102 | 40 |
| 6. Красящая лента, катушка 13 мм | 2 |

4. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт ручных телефонных станций МБ и ЦБ (на 100 номеров монтированной емкости)

| Наименование | Норма расхода, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | МБ | ЦБ |
| 1. Вилка гарнитуры | 0,4 | 0,4 |
| 2. Винты: |  |  |
| крепления пружин ключа | 5,0 | 10,0 |
| крепления групп реле | - | 10,0 |
| регулирования хода якоря | 4,0 | - |
| 3. Втулка гнезда | 5,0 | 5,0 |
| 4. Гайки: |  |  |
| крепления реле | - | 2,0 |
| регулировочная | 4,0 | - |
| крепления пружин реле | 5,0 | 10,0 |
| 5. Гарнитура телефонистки | 1,0 | 1,5 |
| 6. Гильза штепселя | 6,0 | 10,0 |
| 7. Группа контактная линейного реле | - | 1,0 |
| 8. Индуктор | 0,3 | - |
| 9. Капсюль микрофонный | 10,0 | 10,0 |
| 10. Катушки: |  |  |
| индукционная | - | 0,5 |
| термическая | 30,0 | 30,0 |
| линейного реле | - | 1,0 |
| общевызывного и общеотбойного реле | - | 1,0 |
| шнурового реле | - | 0,3 |
| 11. Рамки: |  |  |
| местного поля | 1,5 | 2,0 |
| многократного поля | - | 2,0 |
| с ламподержателями | - | 0,3 |
| 12. Реле: |  |  |
| линейное | - | 4,0 |
| шнуровое | - | 0,5 |
| 13. Рычаг ключа нажимной | 3,0 | 4,0 |
| 14. Шнуры-контакты | - | 0,3 |
| 15. Шнуродержатель | 1,0 | 2,0 |
| 16. Штепсель двухпроводный | 10,0 | 10,0 |
| 17. Катушка реактивная: |  |  |
| 200 Ом | - | 0,3 |
| 300 Ом | - | 0,1 |
| 600 Ом | - | 0,3 |
| 18. Конденсатор 2 мФ | - | 1,0 |
| 19. Корпус двухпроводного штепселя | 4,0 | 6,0 |
| 20. Ключ опросно-вызывной | 1,5 | 1,5 |
| 21. Лампы: |  |  |
| аварийного освещения | 2,0 | 3,0 |
| коммутаторная | - | 40,0 |
| 22. Пластина угольная для УР-500 | 15,0 | 15,0 |
| 23. Предохранители: |  |  |
| трубчатый теплоемкий на 2 А | 20,0 | 20,0 |
| СВ-10 на 20 А | - | 4,0 |
| 24. Прокладка изоляционная для УР-500 | 20,0 | 20,0 |
| 25. Пружины: |  |  |
| ключа | 3,0 | 4,0 |
| к защитным полосам | 1,0 | 1,0 |
| гнезда | 6,0 | 5,0 |
| ламподержателя | - | 2,0 |
| спиральные к клапану | 7,0 | - |
| 26. Элементы батарейные | 6,0 | - |
| 27. Якори: |  |  |
| вызывного клапана | 1,0 | - |
| отбойного клапана | 1,0 | - |
| реле | - | 0,1 |

5. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт междугородных коммутаторов (на 60 каналов)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Гильза штепселя | 30 |
| 2. Катушка общевызывного и общеотбойного реле | 4 |
| 3. Лампа коммутаторная | 30 |
| 4. Линзы разные | 20 |
| 5. Предохранитель | 25 |
| 6. Рамка местного поля | 5 |
| 7. Рамка многократного поля | 5 |
| 8. Рамка ламподержателя | 2 |
| 9. Рычаг ключа нажимной | 5 |
| 10. Уголь для защитных полос | 20 |
| 11. Шнуродержатель | 10 |
| 12. Штепсель трехпроводный | 25 |

6. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт коммутаторов оперативной связи (на 1 коммутатор)

| Наименование | Норма расхода, шт., на коммутатор емкостью |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 20 номеров | до 50 номеров | свыше 50 номеров |
| 1. Ключ | 2 | 6 | 7 |
| 2. Переключатель кнопочный | 9 | 15 | 20 |
| 3. Коммутаторная лампа | 40 | 80 | 180 |
| 4. Предохранитель | 22 | 35 | 100 |
| 5. Микротелефонная трубка | 2 | 3 | 8 |
| 6. Номеронабиратель | 2 | 3 | 4 |
| 7. Капсюль микрофонный | 6 | 7 | 8 |
| 8. Капсюль телефонный | 2 | 3 | 4 |
| 9. Микропереключатель | 2 | 3 | 4 |
| 10. Микрофон | 1 | 1 | 1 |
| 11. Сигнальная лампа | 1 | 2 | 3 |
| 12. Линзы разные | 4 | 6 | 10 |
| 13. Громкоговоритель | 7 | 2 | 3 |
| 14. Звонок | 1 | 2 | 3 |
| 15. Дроссель | 1 | 2 | 3 |
| 16. Ламповая панель | 2 | 4 | 6 |
| 17. Телефонный аппарат | 1 | 2 | 3 |
| 18. Гребенка | 1 | 2 | 3 |
| 19. Громполоса | 1 | 1 | 1 |
| 20. Термическая катушка | 20 | 30 | 80 |
| 21. Шнуровая пара | - | - | 2 |
| 22. Электронная лампа | 2 | 6 | 10 |
| 23. Штекер | - | - | 3 |
| 24. Реле разные | 2 | 4 | 6 |
| 25. Диоды разные | 4 | 8 | 12 |
| 26. Транзисторы разные | 4 | 8 | 12 |
| 27. Конденсаторы разные | 2 | 4 | 6 |
| 28. Резисторы разные | 4 | 8 | 12 |
| 29. Трансформаторы разные | 3 | 5 | 8 |
| 30. Вольтметр | - | - | 1 |

7. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт телефонных аппаратов и концентраторов (на 100 телефонных аппаратов)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| Запасные части для телефонного аппарата |  |
| 1. Винт М3х5 | 3,5 |
| 2. Звонок | 1,0 |
| 3. Конденсатор | 2,0 |
| 4. Контактная группа рычажного переключателя | 1,0 |
| 5. Корпус аппарата | 3,5 |
| 6. Лапка шнура | 100,0 |
| 7. Микротелефон | 1,0 |
| 8. Ножка резиновая | 0,7 |
| 9. Номеронабиратель | 2,7 |
| 10. Плата зажимов | 0,4 |
| 11. Резистор | 0,5 |
| 12. Рычаг | 0,3 |
| 13. Трансформатор | 0,7 |
| 14. Шнуродержатели: |  |
| микрофонного шнура | 5,0 |
| розеточного шнура | 2,5 |
| Запасные части для микротелефона |  |
| 15. Амбушюр | 1,7 |
| 16. Капсюли: |  |
| микрофонный | 7,0 |
| телефонный | 4,0 |
| 17. Корпус микрофона | 1,8 |
| 18. Мембрана для телефона | 2,0 |
| 19. Пружины: |  |
| крайняя контактная | 0,4 |
| центральная контактная | 0,3 |
| 20. Сетка микрофона | 2,0 |
| 21. Скоба крепления шнура | 0,3 |
| 22. Слуховая раковина | 1,2 |
| Запасные части для номеронабирателя |  |
| 23. Барабан | 0,8 |
| 24 Болт крепления | 1,5 |
| 25. Валик диска | 1,6 |
| 26. Группа контактная | 1,2 |
| 27. Диски: |  |
| пальцевый | 3,5 |
| цифровой | 1,3 |
| 28. Колеса червячные, собранные: |  |
| с оплеткой | 0,8 |
| на валике | 0,9 |
| 29. Основание собранное | 1,0 |
| 30. Подшипник собранный | 0,4 |
| 31. Поводок | 1,0 |
| 32. Пружина заводная | 1,3 |
| 33. Регулятор скорости | 1,2 |
| 34. Сегмент контактный | 0,8 |
| 35. Скоба крепления шнура диска | 0,4 |
| 36. Собачка трибки | 1,4 |
| 37. Трибка с волосяной пружиной | 0,8 |
| 38. Упор пальцевый | 0,5 |
| 39. Шайба разрезная | 3,0 |
| 40. Шнур микротелефонный | 5,0 |

8. Нормы годового расхода арматуры и оборудования на эксплуатационное содержание и текущий ремонт распределительных шкафов (РШ), кабельных ящиков (КЯ) и распределительных коробок (РК) (на 100 устройств)

| Наименование | Норма расхода, шт., на |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РШ 1200х2 | КЯ 10х2 | РК 10х2 |
| 1. Боксы кабельные с плинтами для: |  |  |  |
| РШ | 10,0 | - | - |
| КЯ | - | 2,0 | - |
| 2. Болт с гайкой 12х75 мм | - | - | 0,5 |
| 3. Винты: | 20 | - | - |
| для крепления плинтов | 1000 | 10 | 10 |
| цокольный | - | - | 20 |
| контактный для плинтов | 5000 | 50 | 50 |
| для крепления боксов | 10 | - | - |
| для крепления боксовой нумерации | 10 | - | - |
| для крепления стоек плинта | - | 20 | - |
| по дереву с шестигранной головкой 12х100 и 6х80 мм | - | 40 | - |
| 4. Зажимы к плинтам | 300 | 5 | 3 |
| 5. Замки к шкафам | 10 | - | - |
| 6. Изоляционная втулка к ящикам | - | 100 | - |
| 7. Кабельная площадка | - | 1 | - |
| 8. Кабельный ящик в 10х2 и 20х2 исполнении | - | 3 | - |
| 9. Квадратная гайка под винт плинта ящика | - | 50 | - |
| 10. Контактная стойка плинта ящика | - | 10 | - |
| 11. Пластина: |  |  |  |
| номерная | 2000 | 10 | 15 |
| угольная для разрядников | - | 150 | - |
| 12. Плинты 10х2: |  |  |  |
| без разрядников и предохранителей | 120 | - | 2 |
| с разрядниками и предохранителями | - | 2 | - |
| 13. Прокладки: |  |  |  |
| под крышки боксов РШ | 20 | - | - |
| бумажная под плинты | 2000 | 20 | 20 |
| изоляционная к угольным разрядникам | - | 600 | - |
| 14. Пружины: |  |  |  |
| для предохранителей | - | 300 | - |
| для плинтов | 300 | 10 | 5 |
| 15. Распределительная коробка | - | - | 0,5 |
| 16. Трубчатый предохранитель | - | 800 | - |
| 17. Шплинты для КРТП | - | - | 40 |

9. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт аппаратуры электрочасофикации и тревожной сигнализации

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| Вторичные электрочасы (на 100 шт.) |  |
| 1. Защитное стекло | 10 |
| 2. Циферблат | 5 |
| 3. Стрелки | 5 компл. |
| 4. Шестеренки | 6 компл. |
| 5. Электродвигатель | 2 |
| 6. Корпус | 5 |
| Первичные электрочасы (на 1 шт.) |  |
| 7. Контрольные часы | 0,2 |
| 8. Подвески для маятника | 2 |
| 9. Маятник | 0,6 |
| 10. Ключи КТРО | 2 |
| 11. Реле разные | 5 |
| 12. Транзистор | 4 |
| 13. Резистор | 10 |
| 14. Конденсатор | 5 |
| 15. Стекло | 0,8 |
| 16. Переключатель | 3 |
| 17. Кнопка | 2 |
| 18. Циферблат | 0,2 компл. |
| 19. Стрелки | 0,2 компл. |
| 20. Часовой механизм | 0,2 компл. |
| Тревожная сигнализация (1 коммутатор на 40 лучей) |  |
| 21. Диод | 45 |
| 22. Транзистор | 40 |
| 23. Резистор | 70 |
| 24. Конденсатор | 20 |
| 25. Стабилитрон | 4 |
| 26. Датчик | 95 |
| 27. Предохранитель | 45 |
| 28. Съемная часть предохранителя | 2 |
| 29. Коммутаторная лампа | 50 |
| 30. Потенциометр | 10 |
| 31. Реле разные | 40 |
| 32. Шаговый искатель | 3 |
| 33. Термическая катушка | 70 |
| 34. Звонок | 2 |
| 35. Переключатель | 23 |
| 36. Трансформатор | 1 |
| 37. Капсюль телефонный | 20 |
| 38. Капсюль микротелефонный | 2 |
| 39. Счетчик | 2 |
| 40. Микроамперметр | 1 |
| 41. Универсальная коробка | 5 |
| 42. Реле 20Р | 1 |

10. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт аппаратуры производственной громкоговорящей связи

| Наименование | Норма расхода, шт., на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | циркулярную систему |  | избирательную систему |  |
|  | 10 установок мощностью до 3 Вт | 10 установок мощностью до 10 Вт | 10 установок | 30 установок |
| 1. Конденсаторы разные | 30 | 30 | 100 | 300 |
| 2. Резисторы разные | 60 | 70 | 100 | 300 |
| 3. Потенциометры разные | - | 20 | 30 | 90 |
| 4. Радиолампы | - | 50 | - | - |
| 5. Диод | 30 | 20 | 80 | 240 |
| 6. Транзистор | 30 | 20 | - | - |
| 7. Колодка зажимов | - | 10 | - | - |
| 8. Кнопка | - | 10 | 50 | 150 |
| 9. Стабилитрон | - | 10 | - | - |
| 10. Капсюль | 10 | 10 | - | - |
| 11. Микрофон | - | 5 | 30 | 90 |
| 12. Подвижная система громкоговорителя 1 ОГРД-5 | - | 6 | - | - |
| 13. Трансформатор | - | 30 | - | - |
| 14. Дроссель | - | 3 | - | - |
| 15. Переключатель | 1 | 6 | - | - |
| 16. Предохранитель | - | 10 | 100 | 300 |
| 17. Гнездо предохранителя | - | 6 | 2 | 6 |
| 18. Лампы разные | - | 30 | 100 | 300 |
| 19. Громкоговоритель | 5 | 5 | - | 1 |
| 20. Микропереключатель | 10 | - | - | - |
| 21. Реле | - | - | 12 | 36 |
| 22. Линза | - | - | 50 | 150 |
| 23. Разъем | - | - | 30 | 90 |
| 24. Кнопка микропереключателя | - | - | 2 | 6 |
| 25. Коммутаторная лампа | - | - | 100 | 30 |

11. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт аппаратуры АДАСЭ-П (на 4 транслятора)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Конденсаторы: |  |
| К53-14-20-4,7 мкФ | 2,0 |
| К53-14-20-10,0 мкФ | 2,0 |
| К53-14-20-22,0 мкФ | 2,0 |
| К50-6-25В-10 мкФ | 1,5 |
| К50-6-25В-20 мкФ | 2,0 |
| К50-6-25В-50 мкФ | 3,0 |
| К50-6-25В-100 мкФ | 2,5 |
| К50-6-50В-10 мкФ | 1,5 |
| МБМ-160В-10 мкФ | 0,5 |
| МБМ-160В-0,1 мкФ | 0,5 |
| 2. Коммутаторные лампы: |  |
| КМ24-35 | 5,0 |
| КМ6-60 | 5,0 |
| 3. Предохранители: |  |
| ПС-3,15А | 1,0 |
| ПС-1,0А | 1,0 |
| ПС-0,5А | 2,0 |
| 4. Реле: |  |
| РЭС-22 (РР4.500.131 СП) | 0,7 |
| РЭС-9 (РС4.524.200 СП) | 0,7 |
| 5. Диоды: |  |
| Д9Е | 2,0 |
| Д106А | 2,5 |
| Д226Д | 3,0 |
| 6. Стабилитрон Д814А | 1,5 |
| 7. Транзисторы: |  |
| МП25А | 2,0 |
| МП26Б | 2,5 |
| МП42А | 2,0 |
| П-701А | 1,5 |
| КТ-837Д | 0,7 |
| П-210Б | 0,7 |
| 8. Микротелефонная трубка МТ-1 со штепселем ШТ-3 | 0,5 |

12. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт аппаратуры АДАСЭ-ИМ (на 6 трансляторов)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Микросхемы серии КР140УД 608 | 2,0 |
| 2. Микросхемы серии КР142: |  |
| ЕН5Б | 2,0 |
| ЕН5В | 2,0 |
| 3. Диоды: |  |
| КС156А | 2,0 |
| КД209 | 2,0 |
| КД522Б | 1,0 |
| Д814Д | 2,0 |
| 4. Транзисторы: |  |
| КТ502Е | 2,0 |
| КТ503Е | 2,0 |
| КТ969А | 2,0 |
| КТ972А | 2,0 |
| 5. Диодный мост КЦ405 | 1,0 |
| 6. Кнопка ПКН61 | 1,0 |
| 7. Светодиоды АЛ307КМ | 2,0 |
| 8. Реле РЭК-24 | 1,0 |
| 9. Плавкая вставка: |  |
| ПВМ2-0,5А-В | 2,0 |
| ПВМ2-1А-В | 1,0 |

13. Нормы годового расхода запасных частей и материалов на эксплуатационное содержание и текущий ремонт диспетчерских телефонных станций ЭДТС-66 (на 1 устройство)

| Наименование | Норма расхода, шт., на станцию емкостью |  |
| --- | --- | --- |
|  | 30 номеров | 60 номеров |
| 1. Выключатель ПВМЗ-10 | 1 | 1 |
| 2. Диоды: |  |  |
| Д226Б | 5 | 5 |
| Д226В | 15 | 30 |
| Д245А | 6 | 6 |
| 3. Дистанционный переключатель ДП-12 | 2 | 1 |
| 4. Капсюль МК-10-ВО | 5 | 6 |
| 5. Звонок ЗП-60 | 1 | 2 |
| 6. Ключ | 1 | 1 |
| 7. Ключ с ламподержателем | 10 | 20 |
| 8. Колодка 10-ножевая | 2 | 10 |
| 9. Колодка 10-гнездная | 2 | 2 |
| 10. Конденсаторы К-50: |  |  |
| К-50-3-25В-1000 мкФ | 2 | 2 |
| К-50-3-50В-50 мкФ | 2 | 2 |
| К-50-3-160В-50 мкФ | 5 | 5 |
| К-50-3-160В-100 мкФ | 2 | 10 |
| К-50-3Б-160В-50 мкФ | 2 | 5 |
| К-50-3Б-160В-200 мкФ | 10 | 10 |
| 11. Конденсаторы МБГП: |  |  |
| МБГП-2-200-А-2 ±10% | 4 | 8 |
| МБГП-2-200-А-4 ±10% | 6 | 6 |
| 12. Конденсаторы МБГО: |  |  |
| МБГО-2-160-2 ±10% | 2 | 2 |
| МБГО-2-160-10 ±10% | 2 | 2 |
| МБГО-2-160-20 ±10% | 2 | 3 |
| 13. Конденсаторы МБМ: |  |  |
| МБМ-160-0,25 ±10% | 2 | 4 |
| МБМ-160-1 ±10% | 2 | 4 |
| 14. Лампа КМ60-55 | 100 | 200 |
| 15. Лампа коммутаторная 24х0,035 (СПЗ.371.002.ТУ) | 10 | 10 |
| 16. Микротелефон | 1 | 2 |
| 17. Номеронабиратель | 1 | 2 |
| 18. Переключатель трехполюсный (НБДО.360.001) | 1 | 2 |
| 19. Предохранитель на 2 А | 15 | 40 |
| 20. Предохранитель на 6 А | 4 | 8 |
| 21. Резисторы МЛТ: |  |  |
| МЛТ-0,5-100 ±10% | 5 | 6 |
| МЛТ-0,5-620 ±50% | 2 | 3 |
| МЛТ-0,5-15к ±10% | 2 | 3 |
| МЛТ-0,5-220к ±10% | 2 | 2 |
| МЛТ-2-200 ±5% | 2 | 2 |
| МЛТ-2-620 ±50% | 5 | 10 |
| МЛТ-2-3,3к ±10% | 5 | 10 |
| МЛТ-2-8,2к ±10% | 2 | 2 |
| 22. Резисторы СПЗ: |  |  |
| СПЗ-9б-16-1к ±20% | 2 | 2 |
| СПЗ-9б-16-22к ±20% | 2 | 2 |
| СПЗ-9б-16-470к ±20% | 2 | 2 |
| 23. Реле РПН (разные) | 7 | 9 |
| 24. Реле РКС-3 (РСЧ.501.204 СП) | 2 | 2 |
| 25. Реле МКУ-48 (РА4.501.032 СП) | 2 | 2 |
| 26. Стабилитроны: |  |  |
| Д814А | 2 | 2 |
| Д814Д | 2 | 2 |
| Д815Г | 4 | 4 |
| 27. Транзисторы: |  |  |
| МП41 | 2 | 3 |
| МП42А | 2 | 2 |
| МП114 | 2 | 2 |
| МП26А | 2 | 2 |
| П215 | 3 | 3 |
| 28. Телефон ТА-4-65 Ом | 3 | 3 |

14. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт выпрямителей ВУК-67/70 (на 10 выпрямителей)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Вентиль В2-200-2Б | 6,0 |
| 2. Диоды: |  |
| Д242Б | 4,5 |
| Д226Г | 16,5 |
| Д7Г | 2,0 |
| 3. Конденсаторы: |  |
| К50-3-160-50 | 1,0 |
| К50-3-25-1000 | 1,5 |
| К50-7А-160-500 | 19,0 |
| 4. Лампа МН-18, 26 В, 0,15 А | 7,0 |
| 5. Резисторы: |  |
| ПЭВР-10-220 Ом ±10% | 0,6 |
| ПЭВР-25-100 Ом ±10% | 0,6 |
| МЛТ-1-9,1 кОм ±5% | 0,6 |
| МЛТ-2-240 кОм ±5% | 0,6 |
| МЛТ-2-330 кОм ±10% | 2,4 |
| МЛТ-2-100 Ом ±10% | 1,2 |
| МЛТ-2-220 Ом ±10% | 0,6 |
| МЛТ-2-3,9 кОм ±10% | 0,6 |
| ПЭВ-7,5-1 Ом ±10% | 1,2 |
| ПП-50-2000 Ом | 0,6 |
| ПЭВР-25-220 Ом ±10% | 0,6 |
| 6. Реле: |  |
| РКМ-1: |  |
| РС4.500.877 СП | 2,0 |
| РС4.500.920 СП | 2,0 |
| РС4.500.943 СП | 1,2 |
| РКН: |  |
| РС4.500.218 СП | 0,4 |
| РС4.500.042 СП | 0,8 |
| 7. Стабилитрон Д809 | 1,8 |
| 8. Съемная часть сигнального предохранителя на: |  |
| 2,0 А | 2,0 |
| 1,0 А | 3,0 |
| 10,0 А | 2,0 |
| 9. Транзисторы: |  |
| МП105 | 2,0 |
| П213Б | 1,0 |
| П217В | 2,0 |
| 10. Переключатели: |  |
| ТВ1-4 | 0,3 |
| ТВ2-1 | 0,7 |

15. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт выпрямителей ВУ-93/22 (на 10 выпрямителей)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Выпрямители селеновые: |  |
| 22ГМ4А | 1,5 |
| 151М12А | 0,5 |
| 100ГД20А5 | 3,0 |
| 75ГТ6А | 0,5 |
| 2. Диоды: |  |
| 22ГМ8 | 0,8 |
| Д7В | 2,0 |
| Д7Г | 3,0 |
| Д203 | 3,0 |
| Д304 | 0,5 |
| 3. Конденсатор КЭГ-2-30-1000 | 1,5 |
| 4. Лампа МН-18, 26 В, 0,15 А | 7,0 |
| 5. Резисторы: |  |
| МЛТ-2-510 Ом ±5% | 1,8 |
| ППЗ-11-270 Ом ±10% | 1,8 |
| ППЗ-11-33 Ом ±10% | 1,8 |
| МЛТ-1-430 Ом ±10% | 0,6 |
| ППЗ-11-330 Ом ±10% | 0,6 |
| ПЭВ-10-4,3 кОм ±10% | 0,6 |
| МЛТ-0,5-1,2 кОм ±10% | 0,6 |
| Проволочный 0,5 Ом (нихром, d = 0,8 мм) | 1,8 |
| ППЗ-11-1 кОм ±10% | 0,6 |
| 6. Реле: |  |
| РПН | 0,4 |
| РЭН-17 | 0,4 |
| РЭН-17 | 0,4 |
| РКН | 0,4 |
| РКН | 0,8 |
| 7. Стабилитрон Д809 | 1,2 |
| 8. Съемная часть сигнального предохранителя на: |  |
| 2,0 А | 2,0 |
| 5,0 А | 1,0 |
| 1,0 А | 5,0 |
| 9. Транзистор | 3,0 |
| 10. Переключатель ТВ2-1 | 0,5 |

16. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт аккумуляторов свинцовых С и СК (на 1 батарею - 30 элементов)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Вольтметр М-45М, имеющий трехвольтовую шкалу с ценой деления не более 0,04 В | 1,0 |
| 2. Денсиметр общего назначения - ариметр типа IV с пределами измерений 1,100-1,300 г/см3 | 1,0 |
| 3. Держатели сепараторов: |  |
| деревянные для аккумуляторов с пластинами Н-1 | 0,15 шт./индекс аккумулятора |
| полиэтиленовые для аккумуляторов с пластинами Н-1 | 0,15 шт./индекс аккумулятора |
| 4. Дистилляторы: |  |
| Д-2 | 0,04 |
| Д-5 | 0,03 |
| 5. Нагревательный элемент для любого типа дистиллятора | 0,15 |
| 6. Сепаратор фанерный для аккумуляторов с пластинами Н-1 | 0,08 шт.индекс аккумулятора |
| 7. Сосуд стеклянный для аккумуляторов С-1 - С-5 (СК-1 - СК-5) | 0,13 |
| 8. Термометр 0-50 °С с погружаемой частью 80 мм | 1,0 |

17. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт аккумуляторов щелочных (на 1 батарею - 50 элементов)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Вольтметр М-45М, имеющий трехвольтовую шкалу с ценой деления не более 0,04 В | 1,0 |
| 2. Денсиметр с пипеткой А-1,10 | 1,0 |
| 3. Термометр 0-50 °С с погружаемой частью 80 мм | 1,0 |

18. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт выпрямителей ВУК-90/25 (на 10 выпрямителей)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Диоды: |  |
| Д242Б | 4,5 |
| Д226Г | 19,0 |
| 2. Конденсаторы: |  |
| К-50-3-160-50 | 1,0 |
| К-50-25-1000 | 1,5 |
| К-50-3-160-100 | 9,5 |
| 3. Лампа МН-18, 26 В, 0,15 А | 7,0 |
| 4. Резисторы: |  |
| ПЭВР-10-220 Ом ±10% | 0,6 |
| МЛТ-2-240 Ом ±5% | 0,6 |
| МЛТ-2-330 Ом ±10% | 2,4 |
| Проволочный 1700 Ом | 0,6 |
| Проволочный 900 Ом | 0,4 |
| 5. Реле РКМ-1 (РС.4.500.877 СП) | 1,8 |
| 6. Стабилитрон Д809 | 1,0 |
| 7. Съемная часть сигнального предохранителя на: |  |
| 5,0 А | 2,0 |
| 2,0 А | 2,0 |
| 1,0 А | 6,0 |
| 8. Транзисторы: |  |
| МП105 | 2,0 |
| П213Б | 1,0 |
| П217В | 2,0 |
| 9. Переключатели: |  |
| ТВ1-4 | 0,5 |
| ТВ2-1 | 0,7 |

19. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт электропитающей установки ЭВУ-60/25 (на 1 устройство)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Выпрямитель селеновый 75ГМ20А | 0,06 |
| 2. Диоды: |  |
| Д243А | 0,6 |
| Д226Е | 0,1 |
| 3. Лампы МН-18, 26 В, 0,15 А | 0,14 |
| 4. Съемная часть сигнального предохранителя на: |  |
| 10,0 А | 0,3 |
| 1,0 А | 1,1 |
| 2,0 А | 0,1 |

20. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт электропитающей установки ЭВУ-60/25-2 (на 1 устройство)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Конденсатор К50-3Б-50-200 | 0,2 |
| 2. Лампа МН-18, 26 В, 0,15 А | 0,28 |
| 3. Плавкая вставка ПВЛ-3 на 25 А к предохранителю ПД-3 | 0,5 |

21. Нормы годового расхода запасных части и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт выпрямителей ВБ-60/15 (на 10 выпрямителей)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Конденсатор МБГ4-1-500-4-П | 4,5 |
| 2. Лампа КМ60-55 | 3,8 |
| 3. Реле: |  |
| РКС-3 (РС4.501.202 СП) | 0,6 |
| РКН (РС4.500.018СП) | 0,6 |
| РЭН-17 (РХ4.564.506 СП) | 0,6 |
| 4. Плавкая вставка Ц-27 на 15,0 А | 3,0 |

22. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт выпрямителей ВТ-61/5 (на 10 выпрямителей)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Пакетный выключатель ПВ2-10 | 1,0 |
| 2. Конденсаторы: |  |
| МБГ4-1-500-4-11 | 1,7 |
| КЭГ-1-150-50 | 9,0 |
| 3. Съемная часть сигнального предохранителя на: |  |
| 2,0 А | 1,0 |
| 5,0 А | 1,0 |

23. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт зарядных выпрямителей ЗВБ-82/5 (на 10 устройств)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Выключатель ПВ-1-10 | 0,5 |
| 2. Выпрямитель селеновый (90 ГМ 20 А) | 1,0 |
| 3. Диод Д203 | 2,0 |
| 4. Конденсатор МБГ4-1-500-4-П | 3,5 |
| 5. Лампа КМ60-55 | 3,8 |
| 6. Резистор на 30 Ом | 0,1 |
| 7. Реле РКС-3 (РС4.501.202) | 1,2 |
| 8. Съемная часть сигнального предохранителя на: |  |
| 1,0 А | 2,0 |
| 5,0 А | 2,0 |

24. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт зарядных выпрямителей ЗВБ-82/10 (на 10 устройств)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Выключатель ПВ-1-10 | 0,5 |
| 2. Выпрямитель селеновый 100 ГМ 20 А | 1,0 |
| 3. Диод Д203 | 2,0 |
| 4. Конденсаторы: |  |
| МБГ4-1-500-4-II | 6,5 |
| МБГ0-2-16-4-II | 0,5 |
| ЭГЦ-б-150-50 | 1,0 |
| 5. Лампа КМ60-55 | 3,8 |
| 6. Резисторы: |  |
| ПЭВ-7,5-680 Ом | 0,2 |
| МЛТ-2-560 Ом | 0,2 |
| МЛТ-2-30 Ом | 0,1 |
| 7. Реле: |  |
| РКС-3 (РС4.501.202) | 1,2 |
| РЭН-17 | 0,6 |
| 8. Съемная часть сигнального предохранителя на: |  |
| 1,0 А | 2,0 |
| 10,0 А | 2,0 |

25. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт выпрямителей ВБ-60/5 (на 10 выпрямителей)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Лампа КМ60-55 | 3,8 |
| 2. Съемная часть сигнального предохранителя на 5,0 А | 1,0 |

26. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт выпрямителей ВБ-60/10 (на 10 выпрямителей)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Выключатель однополюсный ПВ-1-10 | 0,2 |
| 2. Выпрямитель селеновый 100 ГТ 24 А | 1,0 |
| 3. Диод Д7Г (Д226Г) | 0,5 |
| 4. Конденсаторы: |  |
| КЭГ-1-150-50 | 2,0 |
| МБГ0-2-160-4-II | 1,0 |
| МБГ4-1-500-4-II | 3,0 |
| ЭГЦ-б-100-50 М либо | 1,0 |
| К50-3-100-50 |  |
| 5. Лампа КМ60-55 | 3,8 |
| 6 Плавкая вставка Ц-27 на 10,0 А | 3,0 |
| 7. Резисторы: |  |
| МЛТ-2-3 кОм ±5% | 0,2 |
| МЛТ-2-2,4 кОм ±5% | 0,1 |
| ПЭВ-20-3 кОм | 0,1 |
| МЛТ-2-560 Ом ±5% | 0,1 |
| МЛТ-2-1,2 кОм ±5% | 0,1 |
| 8. Реле: |  |
| РКС-3 (РС4.501.202) | 0,6 |
| РКН (РС4.500.018) | 0,6 |
| РЭН-17 (РХ4.564.506) | 0,6 |
| 9. Съемная часть сигнального предохранителя на 5,0 А | 1,0 |

27. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт блоков автоматики и заряда БАЗ (на 10 устройств)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Выключатель ПВМ 2-10, исполнение 1 | 0,2 |
| 2. Выпрямитель селеновый 75ГМ24 ЯЗ | 0,5 |
| 3. Диоды: |  |
| Д243А | 1,0 |
| Д229 | 2,0 |
| 4. Конденсаторы: |  |
| МБГ4-1-500-4 ±10% | 0,5 |
| ЭГЦ-б-30-500 | 0,5 |
| 5. Лампа КМ60-55 | 5,8 |
| 6. Переключатели: |  |
| ТВ1-2 | 0,2 |
| ТВ2-1 | 0,2 |
| 7. Плавкая вставка Ц-27 на: |  |
| 20,0 А | 8,0 |
| 15,0 А | 3,0 |
| 8. Резисторы |  |
| МЛТ-2-560 Ом ±10% | 0,2 |
| МЛТ-2-1,2 кОм ±10% | 0,1 |
| ППЗ-40-15 кОм ±5% | 0,1 |
| ППЗ-40-6,8 кОм ±10% | 0,2 |
| 9. Реле: |  |
| РКН (РС4.500.042 СП) | 1,2 |
| РЭН-17 (РХ4.564.516) | 0,6 |
| 10. Съемная часть сигнального предохранителя на 1,0 А | 1,0 |

28. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт блоков автоматики и заряда БАЗ-2 (на 10 устройств)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Диоды: |  |
| Д243А | 1,0 |
| КД202Е | 2,0 |
| Д242А | 2,0 |
| 2. Конденсаторы |  |
| МБГ4-1-500-4 ±10% | 0,5 |
| ЭГЦ-б-125-40 | 0,5 |
| ЭГЦ-б-30-500 | 0,5 |
| 3. Лампа КМ60-55 | 5,8 |
| 4. Переключатель ТВ1-2 | 0,2 |
| 5. Плавкая вставка Ц-27 на: |  |
| 20,0 А | 8,0 |
| 15,0 А | 3,0 |
| 10,0 А | 3,0 |
| 6. Резисторы: |  |
| ПЭВ-15-3,3 кОм ±10% | 0,1 |
| ПЭВ-7,5-1,2 кОм ±10% | 0,1 |
| ПЭВ-10-2,2 кОм ±10% | 0,2 |
| МЛТ-2-220 Ом ±10% | 0,1 |
| ППЗ-40-15 кОм ±10% | 0,1 |
| ППЗ-40-6,8 кОм ±10% | 0,2 |
| 7. Реле: |  |
| РКН (РС4.500.042 СП; РС4.500.092 СП) | 1,2 |
| РКС-3 (РС4.501.204 СП) | 1,2 |
| РЭН-17 (РХ4.564.508 СП; РХ4.564.516 СП) | 0,6 |
| 8. Съемная часть сигнального предохранителя на: |  |
| 2,0 А | 1,0 |
| 10,0 А | 1,0 |

29. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт контакторных сборок КСЩП-5-60 (на 1 устройство)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Диод Д7Г (Д226Г; Д226Е) | 0,3 |
| 2. Конденсатор МБГП-2-200-А-2-II | 0,5 |
| 3. Лампы: |  |
| КМ3, 24 В, 0,1 А | 0,4 |
| КМ5, 60 В, 0,075 А | 1,6 |
| 4. Резисторы: |  |
| ППЗ-11-510 Ом ±10% | 0,1 |
| ПЭВР-25-510 Ом ±5% | 0,1 |
| 5. Реле вольтметровое ВР-2 (КБ4.569.000 СП) | 0,2 |
| 6. Съемная часть сигнального предохранителя на: |  |
| 1,0 А | 0,2 |
| 0,5 А | 0,1 |

30. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт табло общей сигнализации ТОС-З (на 10 устройств)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Диод Д7А (Д226) | 4,0 |
| 2. Конденсатор КЭГ-1-2В-50-30 | 0,7 |
| 3. Лампа МН-18, 26 В, 0,15 А | 10,0 |
| 4. Плавкая вставка к предохранителю ПМ-20 на 0,5 А | 2,5 |
| 5. Переключатель ТВ2-1 | 0,7 |

31. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт батарейных щитков ЩБ-60/100 (на 1 устройство)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Плавкая вставка ПВД-4 на 125 А к предохранителю ПД-4 | 1,2 |
| 2. Съемная часть сигнального предохранителя на: |  |
| 2,0 А | 0,1 |
| 1,0 А | 0,6 |

32. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт батарейных щитков ЩБ-60/200 (на 1 устройство)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Плавкие вставки: |  |
| ПВД-6 на 260 А к предохранителю ПД-6 | 0,6 |
| ПВД-4 на 100 А к предохранителю ПД-4 | 0,6 |
| ПВД-2 на 20 А | 0,3 |
| 2. Съемная часть сигнального предохранителя на: |  |
| 2,0 А | 0,1 |
| 1,0 А | 0,6 |

33. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт щитов переменного тока ЩПТ-4/200 (на 1 устройство)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Диод Д7Г (Д226Г или Д226Е) | 0,3 |
| 2. Конденсатор МБГО-2-160-20 | 0,03 |
| 3. Лампы: |  |
| МН-18, 26 В, 0,15 А | 0,23 |
| Ц-15 | 0,23 |
| КМ3 | 0,4 |
| 4. Переключатель Т6-3-1 | 0,1 |
| 5. Плавкая вставка ПВД-3 на 60 А к предохранителю ПД-3 | 4,8 |
| 6. Предохранитель СН-50-0,5 А | 0,2 |
| 7. Резисторы: |  |
| МЛТ-2-4,3 кОм ±10% | 0,03 |
| МЛТ-2-11 кОм ±10% | 0,03 |
| МЛТ-2-9,1 кОм ±10% | 0,03 |
| МЛТ-2-16 кОм ±10% | 0,03 |
| МЛТ-2-30 кОм ±10% | 0,03 |
| ППЗ-11-3,3 кОм | 0,04 |
| ППЗ-11-15 кОм | 0,04 |
| ППЗ-11-10 кОм | 0,13 |
| ПЭВ-10-430 Ом | 0,07 |
| 8. Реле: |  |
| РКН (РС4.500.042) | 0,1 |
| ЭН-526/400 220 В | 0,12 |

34. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт щитов переменного тока ЩПТА-4/200 (на 1 устройство)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Диод Д7Г (Д226Г или Д226Е) | 0,3 |
| 2. Лампы: |  |
| МН-18, 26 В, 0,15 А | 0,23 |
| Ц-15 | 0,31 |
| 3. Плавкая вставка ПВД-3 на 60 А к предохранителю ПД-3 | 4,8 |
| 4. Предохранитель СН-50-0,5 А | 0,2 |
| 5. Резисторы: |  |
| МЛТ-2-9,1 кОм ±10% | 0,03 |
| ППЗ-11-3,3 кОм | 0,04 |
| МЛТ-2-750 Ом ±10% | 0,08 |
| 6. Реле МКУ-48 (РУ4.501.129) или ПЭ-21 (ОАА.684.047) | 0,08 |

35. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт аппаратуры радиопоисковой связи

| Наименование | Норма расхода, шт., на аппаратуру усилительной мощностью |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 100 Вт | до 600 Вт | до 1250 Вт |
| 1. Конденсатор | 4 | 5 | 10 |
| 2. Резистор | 5 | 10 | 20 |
| 3. Радиолампа | 15 | 15 | 15 |
| 4. Транзистор | 1,5 | 15 | 7 |
| 5. Диод | 21 | 12 | 15 |
| 6. Тиристор | - | 1 | 4 |
| 7. Переключатель | 1,5 | 2 | 5 |
| 8. Разъем, гнездо | 1 | 2 | - |
| 9. Ламповая панель | 2 | 2 | 2 |
| 10. Лампы разные | 3 | 6 | 10 |
| 11. Стрелочный индикатор | 0,1 | 0,3 | - |
| 12. Предохранитель | 25 | 30 | 50 |
| 13. Микропереключатель | - | 0,2 | - |
| 14. Реле | - | 0,2 | 3 |
| 15. Линза | - | 1 | - |
| 16. Трансформатор | 2 | 1,25 | 4 |
| 17. Дроссель | 1 | 1 | 1 |
| 18. Щитовой прибор | - | 1 | 1 |
| 19. Грозоразрядник | - | 40 | 10 |
| 20. Микрофон | - | 0,2 | 2 |
| 21. Микрофонный усилитель | - | 0,1 | - |
| 22. Капсюль | - | 1 | - |
| 23. Громкоговоритель | 1 | 0,4 | 1 |
| 24. Подвижная система громкоговорителя | 0,5 | 6 | 10 |
| 25. Держатель предохранителя | - | - | 5 |
| 26. Блокировка | - | - | 1 |
| 27. Колодка | - | - | 1 |
| 28. Гребенка | - | - | 1 |
| 29. Вольтметр | - | 1 | - |
| 30. Амперметр | 1 | 1 | - |
| 31. Магнитный пускатель | - | - | 0,5 |
| 32. Потенциометр | 1 | - | - |

36. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт магнитофонов (на 1 магнитофон)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Головка магнитная универсальная | 0,2 |
| 2. Головка магнитная стирающая | 0,2 |
| 3. Электронная лампа | 0,3 |
| 4. Индикаторная лампа | 0,2 |
| 5. Лентопротяжный механизм | 0,1 |
| 6. Электродвигатель | 0,25 |
| 7. Резиновый пассик | 2,0 |
| 8. Ламповая панель | 0,5 |
| 9. Резисторы разные | 0,5 |
| 10. Конденсаторы разные | 2,0 |
| 11. Нормализованные разъемы: |  |
| трехштырьковые | 0,3 |
| пятиштырьковые | 0,3 |
| 12. Приемная бобина | 0,25 |
| 13. Магнитная лента | 400 м |

37. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт радиорелейных станций РРС IM (на 1 комплект)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Электронные лампы: |  |
| 12Ж1Л | 10 |
| 12П17Л | 1 |
| 6Х2П-ЕВ | 1 |
| ГУ-50 | 1 |
| 2. Сигнальные лампы: |  |
| КМ12-90 | 4 |
| А12-1 с цоколем P-10/13-1 | 3 |
| ТН-0,3-7 | 3 |
| 3. Транзисторы: |  |
| П4БЭ | 4 |
| П4ВЭ | 4 |
| МП39Б | 2 |
| 4. Полупроводниковые диоды: |  |
| Д2В, Д2Е, Д2Ж | 5 |
| Д103 | 4 |
| Д7Б, Д7Г, Д7Ж | 4 |
| Д214 | 1 |
| Д226Б | 8 |
| 5. Резисторы ОМЛТ-0,5 ±10% | 20 |
| 6. Переменные резисторы: |  |
| 11СП-1-1-А | 2 |
| СП-1-1-А-1 | 2 |
| СПО-0,5-11-А | 1 |
| 7. Проволочный резистор ПЭВ-10-270 | 1 |
| 8. Электролитические конденсаторы: |  |
| КЭГ-1-Б | 3 |
| К50-3Б | 5 |
| ЭГЦ-а-125/40М | 3 |
| 9. Конденсаторы: |  |
| КТ-1-М47 | 5 |
| КТ-2-М47 | 5 |
| КСО-1-250 | 5 |
| КБГ-И-250 | 2 |
| КБП-Р-250 | 4 |
| МБГП-3-160 | 2 |
| CKM-2a-250 | 2 |
| 10. Конденсаторы ССГ-1, ССГ-2 | 4 |
| 11. Реле: |  |
| РКМ-1 |  |
| РС4-500-877 СП | 1 |
| РС4-500-873 СП | 1 |
| РС4-503-817 СП | 2 |
| РП-5 (РС4-522-009 СП) | 1 |
| РП-4(РВ4-520-039 П1) | 1 |
| 12. Переключатели: |  |
| ТП-1-2 | 1 |
| ТВ-2-1 | 2 |
| ТВ-1-4 | 1 |
| ПГТ | 3 |
| ППМ2-10/Н3 | 2 |
| 13. Предохранители: |  |
| ПК-45 |  |
| 0,25 А | 5 |
| 0,5 А | 2 |
| 1,0 А | 1 |
| 3,0 А | 2 |
| СП-10А | 2 |
| 14. Высокочастотный разъем ТЦЗ-640-002 СП | 1 |
| 15. Микротелефонная гарнитура | 1 |
| 16. Ключ КТ-1 | 1 |
| 17. Кварцевые резонаторы: |  |
| ИГО 005 055 ТУ |  |
| 3,3 МГц | 2 |
| 7,06 МГц | 2 |
| 11. Микроамперметры: |  |
| М2 001.39 0-200 мкА | 2 |
| М2 001.4 10 мА | 1 |
| М2 001.5 1-0-1 мкА | 1 |
| 19. Трансформаторы: |  |
| ЕК4 704 010 СП | 2 |
| ЕК4 704 011 СП | 2 |
| ЕК4 704 022 СП | 2 |
| ЕК4 704 013 СП | 2 |
| 20. Электрический звонок ЯБ2 923 009 СП | 2 |

38. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт радиостанций "Лен" (на 10 комплектов)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Транзисторы: |  |
| КТ315Б | 20 |
| КТ316Б | 5 |
| КТ368Б | 5 |
| КТ363А | 5 |
| КТ361Б | 10 |
| КТ603Б | 5 |
| КТ814А | 5 |
| КТ920Б | 5 |
| КТ922В | 5 |
| КТ817А | 5 |
| КТ803А | 5 |
| КП305Ж | 5 |
| ГТ403Ж | 5 |
| ГТ806А | 5 |
| 2. Интегральные микросхемы: |  |
| К224УН2 | 2 |
| К224УН3 | 2 |
| К174УР3 | 2 |
| К2УС2413 | 2 |
| К553УД1А | 2 |
| К142ЕН2Г | 4 |
| К176ЛА7 | 2 |
| 3. Полупроводниковые диоды: |  |
| КД510А | 5 |
| КД521Г | 10 |
| КД103А | 5 |
| Д242Б | 5 |
| 4. Стабилитроны: |  |
| Д814Д | 5 |
| КС168А | 5 |
| 5. Светодиоды: |  |
| АЛ307Б | 5 |
| АЛ307БМ | 5 |
| АЛ307Г | 5 |
| 6. Варикапы КВ102БВ | 2 |
| 7. Резисторы: |  |
| МЛТ-0,125 | 50 |
| МОН-0,5-4,7 Ом | 5 |
| ПЭВ-7,5-47 Ом | 5 |
| СП5-53А-0,25-1 кОм | 5 |
| СП3-22б-0,25-150 Ом | 5 |
| 8. Конденсаторы: |  |
| КТ-1-М75 | 10 |
| КТ-1-М750 | 10 |
| КТ-1-М1500 | 10 |
| КТ-1-Н30 | 5 |
| КТ-1-Н7Л | 10 |
| КТ-1-Н90 | 5 |
| КТ-4-21б | 10 |
| К10-7В-М75 | 20 |
| К10-7В-М750 | 5 |
| К10-7В-Н30 | 20 |
| К10-7В-Н70 | 5 |
| К10-7В-Н90 | 20 |
| К21-7 | 10 |
| К40У-9 | 5 |
| К50-12 | 10 |
| К53-21 | 20 |
| К73-5 | 5 |
| К73-9 | 10 |
| 9. Микрофон ДЭМШ-1А | 5 |
| 10. Телефонный капсюль ТГ-7М | 5 |
| 11. Высокочастотные разъемы: |  |
| СР50-165Ф | 2 |
| СР50-231П | 2 |
| 12. Розетка PC-10 | 2 |
| 13. Гнездо Г 1,64 | 2 |
| 14. Микропереключатели: |  |
| П2К | 5 |
| МП-10 | 5 |
| МП-5 | 5 |
| 15. Головка динамическая 1ГД39 | 5 |
| 16. Антенна (5.091.011) | 2 |
| 17. Предохранитель ВП2Б-1 на 2 А, 250 В | 10 |
| 18. Фильтр полосовой ФП2П-436 | 2 |
| 19. Микротелефон МТ-69 | 2 |
| 20. Резонатор кварцевый передатчика на диапазон частот: |  |
| 33-39 МГц (111Г-14ГП-8250-9750 кГц H1) | 2 |
| 39-46 МГц (111Г-14ПГ-9756,25-11500 кГц М1) | 2 |
| 57-57,5 МГц (111Г-14ГП-14250-14375 кГц M1) | 2 |
| 21. Резонатор кварцевый приемника на диапазон частот: |  |
| 33-39 МГц (111Г-14ГП-21, 85-24, 84 МГц М1) | 2 |
| 39-46 МГц (111Г-14ГП-24, 8625-28, 35 МГц M1) | 2 |
| 57-57,5 МГц (111Г-14ГП-33, 85-34,1 МГц М1) | 2 |

39. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт радиостанций серии "RS"

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Микросхемы: |  |
| 1C74HC4094-SO-14 | 2 |
| 1С358 Plast SO-8 | 2 |
| 1С660 Plast SM-2 | 5 |
| 1СГХ803 LSPL СС-24 | 2 |
| 1CPCF 8582-SO-8 | 2 |
| 1С74НСОО SO-14 | 2 |
| 1СТДА2002 | 2 |
| ГСНСF4093-Д1L | 2 |
| 2. Транзисторы: |  |
| ВС-548 Plast (ВСУ59) | 2 |
| МРГ237 | 2 |
| Fet 310 | 2 |
| BC558 (ВСУ79) | 2 |
| Mostet P12P10TO-220 | 2 |
| 3. Диоды: |  |
| ДLLG 3130P551 | 2 |
| ДLL P3360P2 1 | 2 |
| ДLL У3360Р7 1 | 2 |
| ДВАТ18-WРРН | 2 |
| ДS2811-КGНР | 2 |
| 4. Конденсаторы: |  |
| 4700 мкФ 25 В | 2 |
| 10 мкФ 25 В | 2 |
| 100 мкФ 25 В | 2 |
| 47 мкФ 25 В | 2 |
| 5. Реле: |  |
| КУРУ12W-К-TW | 2 |
| КУ2К2А112-HG | 2 |
| 6. Предохранители: |  |
| ЕР430-1540ДВ | 5 |
| ЕР5А6Х30-FДЕ | 8 |
| 7. Гнездо контактного разъема KVF1135-1SOK | 5 |
| 8. Штекер контактного разъема KAM635S-P-1M | 5 |
| 9. Корпус громкоговорителя MX73136-EL | 2 |
| 10. Держатель громкоговорителя MX73140-EL | 2 |

40. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт радиостанций "Сигнал 201Б" (на 10 комплектов)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Интегральные микросхемы: |  |
| К174ХА26 | 1 |
| 564ЛН2 | 1 |
| 564ЛП2 | 1 |
| КР1015ХК2 | 2 |
| 2. Транзисторы: |  |
| 2Т3117А | 2 |
| КТ930А | 2 |
| КТ639Б | 3 |
| 3. Диоды: |  |
| КА537А | 2 |
| 2А507А | 2 |
| 4. Микропереключатель ПМ24-2 | 2 |
| 5. Антенна | 2 |
| 6. Головка громкоговорителя 6ГДШ-5-4 | 1 |
| 7. Дроссель | 3 |
| 8. Микротелефон МТ-69 | 2 |
| 9. Кварцевый резонатор | 2 |
| 10. Розетка | 2 |
| 11. Кольцевой смеситель 201ПС6 | 1 |
| 12. Широкополосный усилитель 201УВ3 | 1 |
| 13. Резистор СПЗ-4АМ-0,25-33 кОм | 2 |
| 14. Тумблер П1Т-1-1В | 2 |
| 15. Контакты | 30 |
| 16. Кабель | 2 |
| 17. Кнопка | 4 |
| 18. Наконечник | 4 |

41. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт аппаратуры систем передачи (на один полукомплект аппаратуры)

41.1. ACK-ЗC

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Резисторы: |  |
| МЛТ | 12,7 |
| СП2 | 2,0 |
| СП3 | 3,2 |
| ПЭВ | 0,8 |
| ПЭВР | 0,05 |
| ПТМН | 0,3 |
| СПО | 0,3 |
| 2. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 7,9 |
| СГМЗ | 10,8 |
| МБГО | 1,9 |
| БМ | 0,1 |
| БМ2 | 1,3 |
| К70 | 2,3 |
| КСОТ | 1,5 |
| К50 | 14,8 |
| К73П | 0,7 |
| КТ-1 | 0,005 |
| КПКМТ | 0,2 |
| МБ70 | 0,1 |
| 3. Диоды: |  |
| Д9Ж | 1,9 |
| Д9Д | 4,0 |
| Д242А | 0,2 |
| Д226Б | 1,3 |
| КД202М | 0,3 |
| Д226Д | 0,3 |
| Д223 | 0,4 |
| Д10 | 0,03 |
| 4. Стабилитроны: |  |
| Д814А | 0,1 |
| Д814Г | 0,06 |
| Д815Б | 0,03 |
| Д816Г | 0,03 |
| 5. Транзисторы: |  |
| МП40А | 3,9 |
| MП41 | 3,1 |
| П403 | 0,7 |
| МП101 | 0,3 |
| П701А | 0,5 |
| КТ803А | 1,0 |
| МП26 | 0,8 |
| П210А | 0,2 |
| МП26Б | 1,6 |
| П214А | 1,0 |
| ГТ701А | 0,5 |
| МП111Б | 0,03 |
| П401 | 0,5 |
| МП42А | 1,3 |
| МП25Б | 1,2 |
| 6. Катушка индуктивности | 3,0 |
| 7. Трансформатор | 1,0 |
| 8. Гребенка | 1,0 |
| 9. Ножевая колодка | 1,0 |
| 10. Гнездо | 1,0 |
| 11. Реле: |  |
| РЭС | 2,0 |
| РКН | 4,9 |
| РКМ1 | 1,4 |
| 12. Термореле РТС-2 | 0,2 |
| 13. Переключатель ТП1 | 0,08 |
| 14. Термистор на 300 А | 0,2 |
| 15. Лампы: |  |
| КМ24 | 10,0 |
| ТН | 2,0 |
| 16. Дроссель | 0,1 |
| 17. Предохранитель | 0,9 |
| 18. Ключ КТЗ | 0,05 |
| 19. Переключатель ПКТ2 | 0,2 |
| 20. Резонатор | 0,5 |
| 21. Кнопка КМ1 | 0,5 |

41.2. АСК-ЗУ

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Резисторы: |  |
| МЛТ | 9,1 |
| СП2 | 2,6 |
| СП3 | 2,1 |
| ПЭВР | 0,1 |
| ПЭВ | 0,9 |
| ПТМН | 0,6 |
| СПО | 0,4 |
| ТВО | 0,02 |
| 2. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 6,7 |
| СГМЗ | 8,9 |
| МБГО | 1,1 |
| БМ | 0,1 |
| БМ2 | 0,8 |
| К70 | 0,2 |
| К4ОП | 0,1 |
| К50 | 10,6 |
| К70 | 1,5 |
| КСОТ | 1,0 |
| КТ1 | 0,01 |
| КТ3 | 0,02 |
| КПКМТ | 0,4 |
| К73П | 0,3 |
| КП3П | 0,1 |
| 3. Диоды: |  |
| Д9Ж | 1,2 |
| Д226Б | 0,8 |
| Д223 | 0,2 |
| Д242А | 0,4 |
| КД202М | 0,3 |
| Д226Д | 0,1 |
| Д10 | 0,03 |
| Д9Д | 1,8 |
| 4. Стабилитроны: |  |
| Д814А | 0,15 |
| Д815Б | 0,03 |
| Д816Г | 0,03 |
| Д814Г | 0,06 |
| 5. Транзисторы: |  |
| МП40А | 2,5 |
| МП41 | 1,8 |
| П403 | 1,4 |
| МП101 | 0,15 |
| П701А | 0,8 |
| КТ803А | 2,0 |
| П210А | 0,4 |
| МП26Б | 0,5 |
| П214А | 0,5 |
| ГТ701А | 0,5 |
| МП26 | 0,6 |
| МП42А | 0,6 |
| П401 | 1,0 |
| МП25Б | 0,1 |
| МП111Б | 0,03 |
| 6. Катушка индуктивности | 3,0 |
| 7. Трансформатор | 1,0 |
| 8. Гребенка | 1,0 |
| 9. Ножевая колодка | 1,0 |
| 10. Гнездо | 1,0 |
| 11. Реле: |  |
| РЭС | 0,9 |
| РКН | 2,8 |
| РКМ1 | 0,6 |
| 12. Термореле РТС-2 | 0,1 |
| 13. Переключатели: |  |
| ТП1 | 0,2 |
| ПКТ2 | 0,1 |
| 14. Термистор ТКПП-300 А | 0,4 |
| 15. Лампы: |  |
| КМ24 | 8,0 |
| ТН | 3,0 |
| 16. Дроссель | 0,2 |
| 17. Предохранитель | 1,2 |
| 18. Ключ КТ-3 | 0,05 |
| 19. Резонатор | 0,9 |
| 20. Кнопка КМ1 | 0,05 |

41.3. АСК-ЗР

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Резисторы: |  |
| МЛТ | 14,4 |
| СП2 | 2,5 |
| СП3 | 3,0 |
| ПЭВР | 0,05 |
| ПЭВ | 0,8 |
| ПТМН | 0,3 |
| СПО | 0,3 |
| ТВО | 0,01 |
| 2. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 8,8 |
| СГМЗ | 11,9 |
| МБГО | 2,0 |
| БМ | 0,1 |
| БМ2 | 1,3 |
| К70 | 2,7 |
| КСОТ | 1,9 |
| К50 | 15,5 |
| К73П | 0,9 |
| КТ-1 | 0,01 |
| КТ3 | 0,01 |
| КПКМТ | 0,2 |
| МБ70 | 0,1 |
| 3. Диоды: |  |
| Д9Ж | 2,2 |
| Д242А | 0,2 |
| Д226Б | 1,3 |
| КД202М | 0,3 |
| Д226Д | 0,2 |
| Д10 | 0,03 |
| Д226Б | 0,06 |
| Д9Д | 4,0 |
| Д223 | 0,4 |
| 4. Стабилитроны: |  |
| Д814А | 0,1 |
| Д815Б | 0,03 |
| Д816Г | 0,03 |
| Д814Г | 0,03 |
| 5. Транзисторы: |  |
| МП40А | 4,1 |
| МП41 | 3,3 |
| МП40А | 0,1 |
| П605А | 0,2 |
| МП41А | 0,3 |
| П701А | 0,7 |
| П403 | 0,7 |
| МП101 | 0,3 |
| КТ803А | 1,0 |
| П210А | 0,2 |
| МП26Б | 1,6 |
| П214А | 1,0 |
| ГТ701А | 0,5 |
| МП40АТ | 0,1 |
| МП26 | 0,4 |
| МП42А | 1,3 |
| МП111Б | 0,1 |
| П401 | 0,5 |
| МП25Б | 1,2 |
| 6. Катушка индуктивности | 3,0 |
| 7.Трансформатор | 1,0 |
| 8. Гребенка | 1,0 |
| 9. Ножевая колодка | 1,0 |
| 10. Гнездо | 1,0 |
| 11. Реле: |  |
| РЭС | 1,9 |
| РКН | 5,1 |
| РКМ1 | 1,4 |
| 12. Термореле РТ-2 | 0,2 |
| 13. Переключатели: |  |
| ТП1 | 0,08 |
| ПКТ2 | 0,2 |
| 14. Термистор ТКПМ-300 А | 0,2 |
| 15. Лампы: |  |
| КМ24 | 12,0 |
| ТН | 1,5 |
| 16. Дроссель | 0,1 |
| 17. Предохранитель | 0,9 |
| 18. Ключ КТ3 | 0,05 |
| 19. Резонатор | 0,6 |
| 20. Кнопка | 0,2 |

41.4. АПТ

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| Передатчик |  |
| 1. Резистор МЛТ | 0,95 |
| 2. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 0,15 |
| К50 | 1,0 |
| КСО | 1,5 |
| 3. Диоды: |  |
| Д9Б | 0,15 |
| Д226Д | 0,5 |
| 4. Стабилитрон Д814А | 0,15 |
| 5. Транзисторы: |  |
| П215 | 0,2 |
| П214 | 0,2 |
| МП25А | 0,07 |
| МП40А | 0,7 |
| МП111 | 0,2 |
| МП26А | 0,1 |
| МП111Б | 0,06 |
| 6. Трансформатор | 0,24 |
| 7. Катушка индуктивности | 0,16 |
| 8. Вилка МРН14 | 0,25 |
| 9. Малогабаритная кнопка | 0,08 |
| 10. Предохранитель | 0,2 |
| 11. Ножевая колодка | 0,1 |
| Приемник |  |
| 12. Резисторы: |  |
| МЛТ | 1,1 |
| СПЗ | 0,4 |
| 13. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 0,1 |
| К50 | 2,7 |
| КСО-5 | 1,4 |
| К73П | 0,2 |
| 14. Диоды: |  |
| Д9Б | 0,2 |
| Д226Д | 0,5 |
| Д9Ж | 0,1 |
| 15. Стабилитрон Д814А | 0,2 |
| 16. Транзисторы: |  |
| П215 | 0,2 |
| П214 | 0,2 |
| МП25А | 0,15 |
| МП40А | 0,5 |
| МП111 | 0,1 |
| 17. Трансформатор | 0,3 |
| 18. Катушка индуктивности | 0,3 |
| 19. Переключатель | 0,03 |
| 20. Кнопка малогабаритная КМ1 | 0,08 |
| 21. Предохранитель | 0,2 |
| 22. Вилка МРН-14 | 0,35 |
| 23. Лампа КМ24 | 1,0 |
| 24. Реле РЭС-32 | 0,1 |

41.5. СПИ-244

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| Стойка НЧ |  |
| 1. Резисторы постоянные МЛТ | 22,8 |
| 2. Резисторы переменные СПЗ, ППЗ, СП5 | 1,7 |
| 3. Конденсаторы металлобумажные МБГ0, МБМ, БМ-1, БМ-2 | 10,95 |
| 4. Конденсаторы слюдяные КСО | 18,0 |
| 5. Конденсаторы электролитические К-50, К-53 | 49,5 |
| 6. Конденсаторы керамические КТ-1, К15У | 0,3 |
| 7. Диоды выпрямительные малой мощности Д2В, Д2Ж, Д105А, Д106А, КД102А | 15,1 |
| 8. Диоды кремниевые средней мощности КД202В, КД209А | 0,4 |
| 9. Стабилитроны кремниевые малой мощности Д814, КС133А, КС156А | 6,1 |
| 10. Транзисторы малой мощности низкой частоты МП25А, МП26Б, МП41А, МП42А, КТ502В, КТ503В, КТ203АМ | 21,5 |
| 11. Транзисторы малой мощности средней частоты КТ201А | 0,48 |
| 12. Транзисторы средней мощности средней частоты П701А | 0,24 |
| 13. Транзисторы большой мощности низкой частоты П210Б, КТ837 | 2,0 |
| 14. Транзисторы большой мощности средней частоты КТ805АМ, КТ808А | 0,5 |
| 15. Реле: |  |
| РЭС-9 | 1,3 |
| РЭС-22 | 1,4 |
| 16. Микросхемы К140, УД1А | 0,1 |
| 17. Предохранитель | 2,2 |
| 18. Кнопка КM-1 | 0,5 |
| 19. Галетный переключатель | 0,1 |
| 20. Переключатель кнопочный П2К | 0,5 |
| 21. Переключатели: |  |
| ТП-1 | 0,36 |
| ТВ-1-4 | 0,04 |
| 22. Лампы коммутаторные: |  |
| КМ24-35 | 24 |
| КМ60-6 | 2 |
| 23. Ферриты ( = 2000) | 10,2 |
| Стойка ВЧ |  |
| 24. Резисторы постоянные МЛТ | 7,6 |
| 25. Резисторы переменные СПЗ, ППЗ, СП5 | 2,5 |
| 26. Конденсаторы металлобумажные МБГ0, МБМ, БМ-1, БМ-2 | 7,2 |
| 27. Конденсаторы слюдяные КСО | 13,9 |
| 28. Конденсаторы электролитические К-50, К-53 | 8,3 |
| 29. Конденсаторы керамические КТ-1, К15У | 0,45 |
| 30. Конденсаторы подстроечные КПК-МН-8/30 | 5,8 |
| 31. Диоды выпрямительные малой мощности Д2В, Д2Ж, Д105А, Д106А, КД102А, Д226Д | 1,2 |
| 32. Диоды кремниевые средней мощности КД202В, КД209А | 0,26 |
| 33. Стабилитроны кремниевые малой мощности Д814, КС133А, КС156А | 2,2 |
| 34. Транзисторы малой мощности низкой частоты МП25А, МП26Б, МП41А, МП42А, КТ502В, КТ503В, КТ203АМ | 2,6 |
| 35. Транзисторы малой мощности ВЧ П416 | 2,6 |
| 36. Транзисторы средней мощности ВЧ П605А | 1,2 |
| 37. Транзисторы средней мощности средней частоты П701А | 0,7 |
| 38. Транзисторы большой мощности низкой частоты П210Б, КТ837 | 1,9 |
| 39. Транзисторы большой мощности средней частоты КТ805АМ, КТ808А | 2,0 |
| 40. Реле РЭС-9 | 0,3 |
| 41. Предохранитель | 1,0 |
| 42. Галетный переключатель | 0,1 |
| 43. Переключатели: |  |
| ТП-1 | 0,2 |
| ТВ-1-4 | 0,04 |
| 44. Коммутаторные лампы: |  |
| КМ24-35 | 10 |
| КМ60-6 | 2 |
| 45. Резонатор 1-УА-18-А4 (8 кГц) | 0,2 |
| 46. Термистор ТКП-ЗООА | 0,6 |
| 47. Ферриты ( = 2000) | 6,2 |

41.6. СПИ-122

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Резисторы постоянные МЛТ | 16,5 |
| 2. Резисторы переменные СПЗ, ППЗ, СП5 | 3,0 |
| 3. Конденсаторы металлобумажные МБГ0, МБМ, БМ-1, БМ-2 | 10,3 |
| 4. Конденсаторы слюдяные КСО | 18,1 |
| 5. Конденсаторы электролитические К-50, К-53 | 21,0 |
| б. Конденсаторы керамические КТ-1, К15У | 0,3 |
| 7. Диоды выпрямительные малой мощности Д2В, Д2Ж, Д105А, Д106А, КД102А | 3,2 |
| 8. Диоды кремниевые средней мощности КД202В, КД209А | 0,5 |
| 9. Стабилитроны кремниевые малой мощности Д814, КС133А, КС156А | 3,0 |
| 10. Транзисторы малой мощности низкой частоты МП25А, МП26Б, МП41А, МП42А | 19,2 |
| 11. Транзисторы малой мощности средней частоты КТ201А, КТ203А | 0,2 |
| 12. Транзисторы малой мощности ВЧ П416 | 1,6 |
| 13. Транзисторы средней мощности ВЧ П416, П605А | 1,0 |
| 14. Транзисторы средней мощности средней частоты П701А, КТ502В, КТ503В | 0,5 |
| 15. Транзисторы большой мощности низкой частоты П210Б, КТ837 | 2,5 |
| 16. Транзисторы большой мощности средней частоты КТ805АМ, КТ808А | 2,0 |
| 17. Реле: |  |
| РЭС-9 | 1,1 |
| РЭС-22 | 0,7 |
| 18. Микросхемы К140, УД1А | 0,05 |
| 19. Предохранитель | 2,0 |
| 20. Кнопка КМ1 | 0,2 |
| 21. Переключатель галетный | 0,1 |
| 22. Переключатель кнопочный П2К | 0,25 |
| 23. Переключатели: |  |
| ТП-1 | 0,4 |
| ТВ-1-4 | 0,04 |
| 24. Коммутаторные лампы: |  |
| КМ24-35 | 22 |
| КМ60-6 | 2 |
| 25. Резонатор 1-УА-18-А4 (8 кГц) | 0,2 |
| 26. Термистор ТКП-300А | 0,3 |
| 27. Ферриты ( = 2000) | 7,9 |

41.7. АСК-1Р

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| Стойка 1 |  |
| 1. Резисторы: |  |
| МЛТ | 5,3 |
| СП | 2,10 |
| СПО | 0,04 |
| ПТМП | 0,10 |
| ПЭВ | 0,10 |
| 2. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 3,1 |
| МБГО | 0,9 |
| СГМЗ | 2,9 |
| К40П | 0,4 |
| К50 | 5,9 |
| К70-7 | 1,7 |
| К73П | 0,3 |
| КCO-1 | 1,0 |
| КПКМТ | 0,2 |
| 3. Транзисторы: |  |
| МП40А | 1,7 |
| МП41 | 1,6 |
| МП26 | 0,6 |
| МП101 | 0,1 |
| МП26Б | 0,5 |
| П210А | 0,2 |
| П214А | 0,6 |
| П401 | 0,5 |
| П601АМ | 0,2 |
| П701А | 0,1 |
| 4. Диоды: |  |
| Д10 | 0,8 |
| Д223 | 0,3 |
| Д226Б | 1,1 |
| 5. Стабилитрон Д808 | 0,15 |
| 6. Реле: |  |
| РКН | 3,0 |
| РКМ | 0,5 |
| РЭС-10 | 0,7 |
| 7. Термореле РТС-2 | 0,1 |
| 8. Коммутаторная лампа КМ24-35 | 5 |
| 9. Неоновая лампа ТН | 1 |
| 10. Предохранитель ВП-1-1 | 0,5 |
| 11. Переключатели: |  |
| ТВ1-4 | 0,04 |
| ПТК29-9 | 0,12 |
| Стойка 2 |  |
| 12. Резисторы: |  |
| МЛТ | 3,4 |
| СПО | 0,1 |
| СП | 1,3 |
| ПЭВ | 0,2 |
| ПЭВР | 0,05 |
| ПТНН | 0,8 |
| ТВО | 0,01 |
| 13. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 2,0 |
| МВГО | 0,2 |
| СГМЗ | 1,35 |
| К50 | 3,0 |
| К70 | 0,45 |
| КСОТ | 1,2 |
| КПКМТ | 0,2 |
| КТ | 0,02 |
| 14. Транзисторы: |  |
| МП40А | 1,05 |
| МП41 | 0,6 |
| П210А | 0,5 |
| МП101 | 0,03 |
| П403 | 0,1 |
| П401 | 1,0 |
| П701А | 0,2 |
| П601АИ | 0,2 |
| КТ803А | 1,2 |
| 15. Диоды: |  |
| Д10 | 0,3 |
| Д226Б | 0,04 |
| Д242А | 0,12 |
| 16. Стабилитрон Д808 | 0,06 |
| 17. Реле: |  |
| РКН | 0,4 |
| РЭС-10 | 0,1 |
| 18. ТермисторТПК-300А | 0,2 |
| 19. Лампы: |  |
| КМ24-35 | 3 |
| ТН | 1 |
| 20. Переключатели: |  |
| ТП1-2 | 0,04 |
| ТВ1-4 | 0,04 |
| 21. Предохранители: |  |
| ВП1-1 | 0,3 |
| ПДС-1 | 0,1 |

41.8. АСК-1С

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Резисторы: |  |
| МЛТ | 5,6 |
| СП | 2,6 |
| ПТМН | 0,9 |
| СПО | 0,10 |
| ПЭВ | 0,30 |
| ПЭВР | 0,05 |
| ТВО | 0,01 |
| 2. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 3,6 |
| МБГО | 0,9 |
| СГМЗ | 4,25 |
| К40П | 0,4 |
| К50 | 7,1 |
| К70 | 0,9 |
| К73П | 0,3 |
| КСОТ | 1,25 |
| КПКМТ | 0,2 |
| КТ | 0,02 |
| 3. Транзисторы: |  |
| МП40А | 0,8 |
| MП41 | 0,9 |
| МП26 | 0,2 |
| МП26Б | 0,2 |
| МП101 | 0,1 |
| П210А | 0,7 |
| П214А | 0,2 |
| П401 | 1,1 |
| П403 | 0,1 |
| П701А | 0,2 |
| КТ803А | 1,2 |
| 4. Диоды: |  |
| Д10 | 0,7 |
| Д223 | 0,3 |
| Д226Б | 1,0 |
| Д242А | 0,12 |
| 5. Термистор ТКП-300А | 0,2 |
| 6. Реле РКН | 3,4 |
| 7. Стабилитрон Д808 | 0,2 |
| 8. Реле: |  |
| РКМ | 0,5 |
| РЭС-10 | 0,8 |
| 9. Термореле РТС-2 | 0,1 |
| 10. Коммутаторная лампа КМ24-35 | 8 |
| 11. Неоновая лампа ТН | 1 |
| 12. Предохранители: |  |
| ВП1-1 | 0,7 |
| ПДС-1 | 0,1 |
| 13. Переключатели: |  |
| ПТК29-9 | 0,12 |
| ТВ1-4 | 0,08 |
| ТП1-2 | 0,04 |

41.9. АСК-1В

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Резисторы: |  |
| МЛТ | 2,5 |
| СП | 0,6 |
| ПТМН | 0,1 |
| СПО | 0,1 |
| ПЭВ | 0,1 |
| 2. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 1,7 |
| МБГО | 0,8 |
| CГМЗ | 1,65 |
| К40П | 0,4 |
| К50 | 3,1 |
| К70 | 0,8 |
| К73П | 0,06 |
| КСОТ | 0,1 |
| 3. Транзисторы: |  |
| МП40А | 0,35 |
| МП41 | 0,4 |
| МП101 | 0,1 |
| П214А | 0,2 |
| МП26 | 0,2 |
| МП26Б | 0,2 |
| П210А | 0,2 |
| 4. Диоды: |  |
| Д10 | 0,3 |
| Д223 | 0,1 |
| Д226Б | 0,9 |
| 5. Стабилитрон Д808 | 0,1 |
| 6. Реле: |  |
| РКП | 2,9 |
| PКM | 0,5 |
| РЭС-10 | 0,7 |
| 7. Термореле РТС-2 | 0,1 |
| 8. Предохранитель ВП1-1 | 0,4 |
| 9. Переключатели: |  |
| ПТК29-9 | 0,4 |
| ТВ1-4 | 0,04 |
| 10. Коммутаторная лампа КМ24-35 | 4 |
| 11. Неоновая лампа ТН | 1 |

41.10. АСК-1У

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| Стойка 1 |  |
| 1. Резисторы: |  |
| МЛТ | 10,3 |
| СПО-1 | 0,20 |
| СП | 2,7 |
| ПЭВ | 0,35 |
| ПТМН | 0,80 |
| ТВО | 0,01 |
| 2. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 3,4 |
| МБГО | 1,0 |
| СГМЗ | 3,85 |
| К50 | 6,1 |
| К40П | 0,4 |
| К70-7-Б | 0,8 |
| К73П | 0,3 |
| КСОТ | 0,9 |
| КТ-1 | 0,02 |
| КПКМТ | 0,2 |
| 3. Транзисторы: |  |
| МП40А | 1,6 |
| МП41 | 1,1 |
| МП101 | 0,06 |
| МП26 | 0,6 |
| МП26Б | 0,5 |
| П210А | 0,7 |
| П214А | 0,2 |
| П401 | 1,0 |
| П403 | 0,1 |
| П701А | 0,2 |
| КТ803А | 1,2 |
| 4. Диоды: |  |
| Д10 | 0,6 |
| Д223 | 0,3 |
| Д226Б | 0,9 |
| Д242А | 0,1 |
| 5. Стабилитрон Д808 | 0,2 |
| 6. Коммутаторная лампа КМ24-35 | 7 |
| 7. Неоновая лампа ТН | 2 |
| 8. Реле: |  |
| РКН | 3,3 |
| РКМ-1 | 0,5 |
| РЭС-10 | 0,8 |
| 9. Термореле РТС-2 | 0,1 |
| 10. Термистор ТПК-300А | 0,2 |
| 11. Предохранители: |  |
| ВП1-1 | 0,7 |
| ПДС-1 | 0,1 |
| 12. Переключатели: |  |
| ТВ1-4 | 0,08 |
| ТВ2-1 | 0,04 |
| ТП1-2 | 0,04 |
| ПТК29-9 | 0,4 |
| Стойка 2 |  |
| 13. Резисторы: |  |
| МЛТ | 3,2 |
| СП | 2,4 |
| ПЭВ | 0,25 |
| ПГМН | 0,8 |
| СПО | 0,1 |
| ТВО | 0,01 |
| 14. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 2,8 |
| МБГО | 0,6 |
| СГМЗ | 3,35 |
| К-40ж-2б | 0,4 |
| К70-7-Б | 0,9 |
| К50 | 3,1 |
| К73п | 0,06 |
| КСОТ | 0,65 |
| КТ-1 | 0,02 |
| КПКМТ | 0,02 |
| 15. Транзисторы: |  |
| МП40А | 1,26 |
| МП41 | 0,6 |
| П210А | 0,5 |
| П401 | 1,0 |
| П403 | 0,1 |
| П701А | 0,1 |
| МП101 | 0,03 |
| КТ803А | 1,2 |
| 16. Диоды: |  |
| Д10 | 0,4 |
| Д223 | 0,1 |
| Д226Б | 0,06 |
| Д242А | 0,1 |
| 17. Стабилитрон Д808 | 0,06 |
| 18. Реле: |  |
| РКН | 0,4 |
| РЭС-10 | 0,1 |
| 19. Коммутаторная лампа КМ24-35 | 3 |
| 20. Неоновая лампа ТН | 1 |
| 21. Термистор ТКП-300А | 0,2 |
| 22. Переключатели: |  |
| ТВ1-4 | 0,04 |
| ТВ2-1 | 0,04 |
| ТП1-2 | 0,04 |
| 23. Предохранители: |  |
| ВП1-1 | 0,3 |
| ПДС-1 | 0,1 |

41.11. УМ-100

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Резисторы: |  |
| МЛТ | 0,65 |
| ТВО-20 | 0,06 |
| МОН-0,5 | 0,06 |
| ПЭВ | 0,35 |
| ПЭВР | 0,25 |
| ППЗ-43 | 0,1 |
| С-5-16Т | 0,1 |
| 2. Конденсаторы: |  |
| БГТ | 0,2 |
| КТ-3 | 0,02 |

41.12. АВК-ТВЧ

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Микросхемы серии КР140УД608 | 4 |
| 2. Микросхемы серии КР142: |  |
| ЕН2Г | 1 |
| ЕН1Г | 1 |
| 3. Микросхемы серии К561: |  |
| ИЕ8 | 1 |
| ИЕ10 | 1 |
| ИЕ11 | 1 |
| ИЕ16 | 1 |
| КП1 | 1 |
| КТ3 | 1 |
| ЛА7 | 2 |
| ЛА8 | 1 |
| ЛЕ5 | 1 |
| ЛН2 | 1 |
| ТМ2 | 1 |
| ЛП2 | 1 |
| 4. Микросхемы серии К574УД1А | 1 |
| 5. Микросхемы серии К155ЛНЗ | 0,5 |
| 6. Микросхемы серии К0531ГГ1П | 0,5 |
| 7. Микросхемы серии К555ТМ2 | 0,5 |
| 8. Микросхемы серии КР525ПС1 | 0,5 |
| 9. Транзисторы: |  |
| КТ315Г | 1,5 |
| КТ3102Д | 1 |
| КТ3107А | 1 |
| КТ501А | 1 |
| КТ501Ж | 1 |
| КТ819В | 1 |
| КТ817Г | 1 |
| КТ904А | 1 |
| КТ914А | 1 |
| КТ903А | 1 |
| 10. Диоды: |  |
| КД206А | 0,5 |
| КД226А | 0,5 |
| КД521А | 1 |
| 11. Стабилитроны: |  |
| КС147А | 0,5 |
| КС156А | 0,5 |
| КС175А | 0,5 |
| КС515А | 0,5 |
| Д814Г1 | 0,5 |
| Д814Д1 | 0,5 |
| Д814А | 1 |
| 12.Тиристор КУ202Н | 0,5 |
| 13. Светодиоды: |  |
| АЛ307БМ | 0,5 |
| АЛ307ГМ | 1 |
| 14. Конденсаторы: |  |
| К50-24-16В-100 мкФ | 0,5 |
| К50-24-25В-47 мкФ | 0,5 |
| К50-24-63В-10 мкФ | 3 |
| К50-24-63В-22 мкФ | 0,5 |
| К50-24-63В-470 мкФ | 0,5 |
| К50-24-63В-1000 мкФ | 0,5 |
| К50-24-63В-2200 мкФ | 0,5 |
| К50-35-25В-22 мкФ | 0,5 |
| К50-35-25В-100 мкФ | 0,5 |
| К50-35-25В-470 мкФ | 0,5 |
| К50-35-63В-22 мкФ | 0,5 |
| К50-35-63В-100 мкФ | 0,5 |

41.13. АВК-ТНЧ

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Микросхемы серии КР1006ВИ1 | 0,5 |
| 2. Микросхемы серии КР140УД608 | 5 |
| 3. Микросхемы серии К142: |  |
| ЕН2Г | 0,5 |
| ЕН1Г | 0,5 |
| 4. Микросхемы серии К190КТ2П | 1 |
| 5. Микросхемы серии КР525ПС2 | 0,5 |
| 6. Микросхемы серии К561: |  |
| ИЕ10 | 0,5 |
| ИЕ11 | 1 |
| ИЕ16 | 0,5 |
| КП1 | 0,5 |
| КТ3 | 0,5 |
| ЛА7 | 3 |
| ЛА8 | 0,5 |
| ЛА9 | 0,5 |
| ЛЕ5 | 3 |
| ЛЕ6 | 1 |
| ЛЕ10 | 0,5 |
| ЛН2 | 1 |
| ЛП2 | 0,5 |
| ТМ2 | 1 |
| 7. Транзисторы: |  |
| КТ315Г | 1 |
| КТ501Ж | 1 |
| КТ3107А | 1 |
| КТ819В | 1 |
| КТ817Г | 1 |
| 8. Диоды: |  |
| КД206А | 2 |
| КД266А | 2 |
| КД510А | 1 |
| КД521А | 4 |
| 9. Стабилитроны: |  |
| КС133А | 1 |
| КС147А | 1 |
| КС515А | 1 |
| Д814А | 1 |
| 10. Светодиоды: |  |
| АЛ307БМ | 1 |
| АЛ307ГМ | 1 |
| 11.Тиристор КУ202Н | 0,5 |
| 12. Конденсаторы: |  |
| К50-35-25В | 3 |
| К50-35-63В | 2 |

41.14. АВК-ТКП

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Микросхемы серии КР140УД608 | 3 |
| 2. Микросхемы серии КР142: |  |
| ЕН2Г | 1 |
| ЕН1Г | 0,5 |
| 3. Микросхемы серии КР525: |  |
| ПС2А | 0,5 |
| ПС1А | 0,5 |
| 4. Микросхемы серии К574УД1А | 1 |
| 5. Микросхемы серии К155ЛНЗ | 0,5 |
| 6. Микросхемы серии КР531ГГ1П | 0,5 |
| 7. Микросхемы серии К555ТМ2 | 0,5 |
| 8. Микросхемы серии К561: |  |
| ЛА7 | 2 |
| ЛА8 | 0,5 |
| ЛА9 | 0,5 |
| ЛЕ5 | 2 |
| ЛН2 | 1 |
| ЛП2 | 0,5 |
| ТМ2 | 1 |
| ИЕ8 | 0,5 |
| ИЕ10 | 1 |
| ИЕ11 | 1 |
| ИЕ16 | 1 |
| КТ3 | 1 |
| 9. Транзисторы: |  |
| КТ315Г | 2 |
| КТ3107А | 1 |
| КТ3102 | 1 |
| КТ501А | 1 |

41.15. АВС1-3

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 6 |
| К50 | 9 |
| К10 | 5 |
| 2. Диоды: |  |
| КД512Б | 1 |
| КД522Б | 1 |
| КД105Б | 2 |
| КД202Д | 1 |
| КД103Д | 4 |
| 3. Стабилитроны: |  |
| Д814А1 | 0,4 |
| Д814Г1 | 0,3 |
| Д814Д1 | 0,3 |
| Д814Д1 | 0,2 |
| 4. Стабистор КС119А | 0,4 |
| 5. Тиристор КУ202Д | 0,5 |
| 6. Транзисторы: |  |
| КТ315Б | 2 |
| КТ315Г | 5 |
| КТ604БМ | 1 |
| КТ808АМ | 1 |
| КТ828Б | 1 |
| КТ944А | 1 |
| КП103Л1 | 0,2 |
| 7. Микросхемы серии КР140: |  |
| УД608 | 0,2 |
| МА1 | 0,1 |
| УД1Б | 0,2 |
| 8. Микросхемы серии КР531: |  |
| ЛН1 | 0,3 |
| ЛА2 | 0,3 |
| ТМ2 | 0,2 |
| 9. Микросхемы серии К155: |  |
| ЛАЗ | 1 |
| ЛА8 | 0,5 |
| 10. Микросхемы серии КР159НТ1Б | 0,4 |
| 11. Микросхемы серии КР142ЕН2Б | 0,2 |
| 12. Лампа МН26-0,12-1 | 0,5 |
| 13. Реле РЭС-55А | 0,2 |
| 14. Плавкая вставка ПВ1-1 | 3 |
| 15. Розетка ОНП-ВГ-34 | 1 |
| 16. Контрольный шнур | 0,5 |
| 17. Вилка ОНПВГ-35 | 1 |

41.16. АВС1-2

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 8 |
| К50 | 4 |
| К10 | 12 |
| 2. Диоды: |  |
| КД103А | 5 |
| КД105Б | 1,5 |
| КД202Д | 2 |
| КД213А | 0,5 |
| КД512Б | 1 |
| КД522Б | 1 |
| 3. Стабилитроны: |  |
| Д814А1 | 0,5 |
| Д814Г1 | 1 |
| Д814Д1 | 0,5 |
| Д816А | 0,5 |
| 4. Стабистор КС119А | 0,2 |
| 5. Тиристор КУ202Д | 0,5 |
| 6. Транзисторы: |  |
| КТ315Б | 2 |
| КТ315Г | 8 |
| КТ604БМ | 1 |
| КТ808АМ | 1 |
| КТ828Б | 1 |
| КТ944А | 1 |
| КП103Л1 | 0,2 |
| 7. Микросхемы серии КР140: |  |
| МА1 | 1 |
| УД1Б | 1,2 |
| УД608 | 0,5 |
| 8. Микросхемы серии КР531: |  |
| ЛН1 | 0,2 |
| ЛА1 | 0,2 |
| ТМ2 | 0,2 |
| 9. Микросхемы серии КР155: |  |
| ЛАЗ | 1,5 |
| ЛА8 | 0,5 |
| ТМ2 | 0,2 |
| 10. Микросхемы серии КР159НТ1Б | 0,5 |
| 11. Микросхемы серии КР142ЕН2Б | 0,2 |
| 12. Микросхемы серии КМ555ТМ2 | 0,2 |
| 13. Лампы МН26-0,12-1 | 0,5 |
| 14. Реле РЭС-55А | 0,2 |
| 15. Плавкая вставка ПВ1-1 | 4 |
| 16. Розетки: |  |
| СНИ-СС-5 | 5 |
| ОНП-ВГ-34 | 2 |
| 17. Контрольный шнур | 0,5 |

41.17. АВС3-1

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 7 |
| К50 | 10 |
| К10 | 12 |
| 2. Диоды: |  |
| КД105Б | 2 |
| КД202Д | 2 |
| КД213А | 0,2 |
| КД512Б | 1 |
| КД522Б | 0,5 |
| 3. Стабилитроны: |  |
| Д814А1 | 0,2 |
| Д814Г1 | 0,3 |
| Д814Д1 | 0,4 |
| Д816А | 0,2 |
| 4. Стабистор КС119А | 0,2 |
| 5. Тиристор КУ202Д | 0,5 |
| 6. Транзисторы: |  |
| КТ315Б | 1 |
| КТ315Г | 10 |
| КТ604БМ | 1 |
| КТ808АМ | 1 |
| КТ828Б | 1 |
| KT944A | 1 |
| КП103Л1 | 0,2 |
| 7. Микросхемы серии КР140: |  |
| МА1 | 1 |
| УД1Б | 1,2 |
| УД608 | 0,3 |
| 8. Микросхемы серии КР531: |  |
| ЛН1 | 0,2 |
| ТМ2 | 0,2 |
| ЛА2 | 0,2 |
| 9. Микросхемы серии К155: |  |
| ЛАЗ | 1,2 |
| ЛА8 | 0,3 |
| ТМ2 | 0,2 |
| 10. Микросхемы серии КР159НТ1Б | 0,5 |
| 11. Микросхемы серии КР142ЕН2Б | 0,2 |
| 12. Микросхемы серии КМ555ТМ2 | 0,2 |
| 13. Лампа МН26-0,12-1 | 0,5 |
| 14. Реле РЭС-55А | 0,2 |
| 15. Плавкая вставка ПВ1-1 | 4 |
| 16. Розетки: |  |
| ОНП-ВГ-34 | 1,5 |
| СНИ-СС-5 | 3 |
| 17. Контрольный шнур | 0,5 |

41.18. АВС1-1

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Конденсаторы: |  |
| К50 | 2,0 |
| К10 | 10 |
| МБМ | 2 |
| 2. Диоды: |  |
| КД522Б | 0,5 |
| КД103А | 1,5 |
| КД105Б | 1 |
| КД202Д | 2 |
| КД213А | 0,2 |
| 3. Микросхемы серии К155ЛА8 | 0,8 |
| 4. Микросхемы серии КМ555ТМ2 | 0,1 |
| 5. Микросхемы серии КР159НТ1Б | 0,5 |
| 6. Микросхемы серии КР 531: |  |
| ЛА2 | 0,2 |
| ТМ2 | 0,2 |
| ЛН1 | 0,2 |
| 7. Микросхемы серии КР142ЕН2Б | 0,2 |
| 8. Микросхемы серии КР140: |  |
| МА1 | 0,5 |
| УД1Б | 0,2 |
| 9. Стабилитроны: |  |
| Д814А1 | 0,2 |
| Д814Г1 | 0,5 |
| Д814Д1 | 0,3 |
| Д816А | 0,2 |
| 10. Тиристор КУ202Д | 0,5 |
| 11. Транзисторы: |  |
| КТ315Б | 1 |
| КТ315Г | 4 |
| КТ604БМ | 0,5 |
| КТ808АМ | 1 |
| КТ828Б | 1 |
| KT944A | 1 |
| КП103Л1 | 0,5 |
| 12. Реле РЭС-55А | 0,5 |
| 13. Лампа МН26-0,12-1 | 0,5 |
| 14. Плавкая вставка ПВ1-1 | 4 |
| 15. Розетка СНИ-СС-5 | 2 |
| 16. Контрольный шнур | 0,5 |

41.19. АНС

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Конденсаторы: |  |
| СГМ3-А | 0,2 |
| СГМ3-Б | 2,2 |
| К50 | 0,5 |
| К53 | 8 |
| 2. Диоды: |  |
| КД103А | 5 |
| КД105Б | 2 |
| 3. Резисторы С2-23 | 12 |
| 4. Микросхемы серии К555: |  |
| ЛАЗ | 3 |
| ЛА4 | 0,5 |
| 5. Микросхемы серии К155ЛАЗ | 0,5 |
| 6. Стабистор КС119А | 0,5 |
| 7. Транзисторы: |  |
| КТ315Г | 7 |
| КТ602АМ | 0,5 |
| КТ604БМ | 0,5 |
| КТ808А | 1 |
| 8. Реле РЭС-47 | 0,5 |
| 9. Плавкая вставка ПВ1-1 | 3 |
| 10. Розетка ОНП-ВГ-34 | 1 |
| 11. Контрольный шнур | 0,5 |

42. Укрупненные нормы годового расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды оконечной аппаратуры К-60П (станция на 1 систему)

| Наименование | Номер чертежа | Укрупненная норма расхода, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. Блок конденсаторный | РП4.642.003 СП | 0,05 |
| 2. Блок моторно-потенциометрический | РП2.659.034 СП | 0,25 |
| 3. Блок преобразователя первичных групп | РП2.133.297 СП | 0,258 |
| 4. Блок преобразователя вторичной группы нулевой передачи (БПВГ-0 пер) | РП2.133.335 СП | 0,092 |
| 5. Блок преобразователя вторичной группы нулевой приема (БПВГ-0 пр) | РП2.133.336 СП | 0,097 |
| 6. Блок усилителя передачи БУС-12-252 пер | РП2.031.240 СП | 0,187 |
| 7. Блок усилителя I (БУС-I-411,86) | РП2.031.218 СП | 0,035 |
| 8. Блок усилителя II (БУС-II) | РП2.031.219 СП | 0,03 |
| 9. Блок усилителя I (БУС-I-84,14) | РП2.031.217 СП | 0,035 |
| 10. Выравниватель для косинусного корректора | РП2.134.595 СП | 0,067 |
| 11. Выравниватель дополнительный кабеля МКСБ | РП2.134.596 СП | 0,067 |
| 12. Выравниватель дополнительный кабеля МКБ | РП2.134.597 СП | 0,060 |
| 13. Выравниватель линейный кабеля МКСБ | РП2.134.553 СП | 0,075 |
| 14. Выравниватель линейный кабеля МКБ | РП2.134.554 СП | 0,075 |
| 15. Выравниватель линейный кабеля МКПВ | РП2.134.555 СП | 0,075 |
| 16. Выравниватель магистральный постоянный | ДТ2.134.021 СП | 0,092 |
| 17. Выравниватель шлейфа | РП2.134.582 СП | 0,097 |
| 18. Диоды: |  |  |
| Д809 | - | 0,375 |
| Д106А | - | 1,0 |
| Д103А | - | 0,35 |
| Д2Е | - | 0,4 |
| Д2Д | СМ3.362.015ТУ | 0,98 |
| Д2В | СМ3.362.004.ЧТУ | 2,957 |
| Д7Ж | ТР3.215.108.ВрТУ | 1,031 |
| Д7Г | - | 2,002 |
| Д9Д | - | 0,08 |
| Д226 | ШБ3.362.002 ТУ | 0,282 |
| 19. Колодка с диодами Д2В | РП3.656286 СП | 0,012 |
| 20. Колодка 16-гнездная | НРП3.656.253 СП | 0,525 |
| 21. Колодка 24-гнездная | НРП3.656.255 СП | 0,025 |
| 22. Колодка соединительная | НРП3.660.049СП | 0,435 |
| 23. Дроссели: |  |  |
| ШП-2932 | - | 0,082 |
| ШП-0707 |  | 1,547 |
| ШП-1215 |  | 0,077 |
| ШП-1720 |  | 0,029 |
| 24. Катушки индуктивности: |  |  |
| СБ-23-110 | - | 0,059 |
| СБ-1a | -. | 0,15 |
| СБ-23-11a | - | 0,059 |
| 23. Конденсаторы: |  |  |
| К50 | - | 1,5 |
| МБГП-2 | - | 0,25 |
| МБГО-2 | - | 1,074 |
| СГМ-1 | - | 0,962 |
| МБМ-160 | - | 1,149 |
| БМ-2 | - | 0,71 |
| КСО | - | 0,106 |
| 26. Контур предварительного наклона | РП2.134.558 СП | 0,352 |
| 27. Контур начального наклона | РП2.134.549 СП | 0,09 |
| 28. Контур криволинейной регулировки усиления | РП2.134.586/587 СП | 0,065 |
| 29. Контур наклонной регулировки усиления | РП2.134.584 СП | 0,167 |
| 30. Корпус с намоткой | РП5.869.019 СП | 0,11 |
| 31. Кварцевый фильтр контрольного канала 84,14 кГц (КФКК-84,14) | РП2.141.155 СП | 0,25 |
| 32. Кварцевый фильтр контрольного канала 411,86 кГц в термостате (КФКК-411,16) | РП2.141.156 СП | 0,019 |
| 33. Кварцевый резонатор | - | 0,25 |
| 34. Лампы: |  |  |
| КМ-24 | - | 6,27 |
| КМ6-60 | - | 2,6 |
| 35. Лампа накаливания СМ28-5-1 | - | 0,1 |
| 36. Линзы: |  |  |
| Л2-К | - | 0,2 |
| Д2-М | - | 0,2 |
| 37. Миллиамперметр М-494 (ТУ 25-04-806-69) | - | 0,185 |
| 38. Микротелефон | РТ3.844.003 СП | 0,1 |
| 39. Модуль двойки диодов ГД404АР | - | 2,0 |
| 40. Магнитострикционный фильтр индивидуального канала МФИК | РХ2.140.615-626 СП | 0,222 |
| 41. Основание плавкого предохранителя ПС | РП4.810.004 СП | 0,15 |
| 42. Основание плавкого предохранителя ПС | РП4.810.003 СП | 0,05 |
| 43. Панель электронного коммутатора ПЭК | РП2.135.079 СП | 0,25 |
| 44. Панель диодных реле ПДР | РП3.629.018 СП | 0,25 |
| 45. Перемычка штекерная | НРП3.649.010 СП | 0,125 |
| 46. Перемычка штекерная | НРП3.649.011 СП | 0,075 |
| 47. Переключатель ПК1 | - | 0,15 |
| 48. Плата линии задержки | РП5.066.000 СП | 0,197 |
| 49. Плата линии задержки | РП5.066.001 СП | 0,197 |
| 50. Плата обратной связи | РП2.134.583 СП | 0,108 |
| 51. Плата управления термостатом | РП2.068.010 СП | 0,205 |
| 52. Плата УПРУ | РП2.068.001 СП | 0,2 |
| 53. Плата усилителя косинусного корректора | РП2.068.005 СП | 0,205 |
| 54. Плата усилителя | РП2.068.000 СП | 0,22 |
| 55. Плата длинных импульсов 115-1 | РП3.656.968 СП | 0,227 |
| 56. Плата длинных импульсов 115-2 | РП3.656.969 СП | 0,112 |
| 57. Плата длинных импульсов 116-1 | РП3.656.972 СП | 0,112 |
| 58. Плата индивидуальных реле 139-3 | РП3.656.299 СП | 0,003 |
| 59. Плата индивидуальных реле 113 | РП3.656.965 СП | 0,016 |
| 60. Плата коротких импульсов 115-3 | РП3.656.970 СП | 0,127 |
| 61. Плата коротких импульсов 115-4 | РП3.656.971 СП | 0,127 |
| 62. Плата коротких импульсов 116-2 | РП3.656.973 СП | 0,137 |
| 63. Плата мультивибратора 118 | РП3.656.975 СП | 0,07 |
| 64. Плата общего реле 139-1 | РП3.656.966 СП | 0,65 |
| 65. Плата ограничителя амплитуд 117-1 | РП3.656.262 СП | 0.09 |
| 66. Плата управления подогревом | РП2.068.086 СП | 0,41 |
| 67. Плата № 2 блока БИП | РХ2.131.301 СП | 0,5 |
| 68. Плата № 1 блока БИП | РХ2.131.302 СП | 0,5 |
| 69. Потенциометры: |  |  |
| ППЗ-43 | - | 1,897 |
| ППЗ-11 | - | 1,892 |
| СП1-К47В | - | 5,0 |
| 70. Резисторы: |  |  |
| ВС | - | 2,263 |
| УЛИ | - | 12,25 |
| МЛТ | - | 14,467 |
| ОМЛТ | - | 0,9 |
| ПСП-1 | - | 0,2 |
| 71. Резистор штепсельный | РТ4.675.004 СП | 3,6 |
| 72. Реле: |  |  |
| РКМ1 | - | 1,245 |
| РП-5 | - | 0,587 |
| РМЭ-2 | - | 2,206 |
| РЭС-9 | - | 1,082 |
| РП57 | - | 0,825 |
| РСМ-1 | - | 0,4 |
| М-219/6 | - | 0,85 |
| 73. Прибор М4205 (ТУ 25-04-1123-70) | - | 0,307 |
| 74. Стабилитроны: |  |  |
| Д814А | - | 0,685 |
| Д814Б | - | 1,427 |
| Д814Г | - | 0,412 |
| Д814Д | - | 0,775 |
| 75. Стабилитрон кремниевый | 2С107А | 0,3 |
| 76. Резистор | РП4.675.369 СП | 0,062 |
| 77. Резистор | РП4.675.513 СП | 0,062 |
| 78. Съемная часть предохранителя ПС | - | 1,415 |
| 79. Терморезисторы: |  |  |
| КМТ-1 | - | 0,237 |
| СТ3-27 | - | 0,237 |
| СТ1-2 | - | 0,05 |
| ТКП-50 | - | 0,25 |
| 80. Термистор | АВЧ.681.020/023 ТУ | 0,075 |
| 81. Транзисторы: |  |  |
| МП14А | - | 2,585 |
| МП104 | - | 0,045 |
| МП106 |  | 0,09 |
| П210Ш | - | 0,037 |
| МП416А | - | 0,787 |
| П608А | - | 0,037 |
| МП16А | - | 0,942 |
| МП25Б | - | 1,225 |
| 2Т203А | - | 0,222 |
| 2Т203В | - | 0,222 |
| П217В | - | 0,219 |
| П403 | - | 2,381 |
| МП416Б | - | 0,16 |
| П605А | - | 2,242 |
| МП13-Б | - | 20,0 |
| П214А | - | 0,025 |
| ПЧБ-Э | - | 0,75 |
| ПЧД-Э | - | 0,1 |
| П202 | - | 0,75 |
| МП16 | - | 0,812 |
| МП14 | - | 1,325 |
| П402 | - | 0,162 |
| П416Б | - | 0,2 |
| П605ВП | - | 0,25 |
| П201А | - | 0,125 |
| МП15 | - | 0,12 |
| 82. Термоконтакторы: |  |  |
| ТК-15-000-60 | - | 1,0 |
| ТК-15-000-64 | - | 0,125 |
| 83. Трансформаторы разные | - | 10,269 |
| 84. Переключатель ТЗ | - | 0,4 |
| 85. Усилитель приемника контрольного канала (УПКК-248) | РП2.031.287 СП | 0,2 |
| 86. Усилитель приемника контрольного канала (УПКК-112) | PП2.031.288 СП | 0,242 |
| 87. Усилитель приемника контрольного канала (УПКК-16) | РП2 031.289 СП | 0,24 |
| 88. Испытательный усилитель | РП2.031.215 СП | 0,082 |
| 89. Испытательный усилитель | РП2.031.239 СП | 0,165 |
| 90. Усилитель передачи | РП2.031.214 СП | 0,13 |
| 91. Усилитель 60-108 | РП2.031.213 СП | 0,427 |
| 92. Удлинитель 133/75 | РП4.679.322 СП | 0,05 |
| 93. Удлинитель ПКК-411,86 | ДТ4.679 323 СП | 0,025 |
| 94. Удлинитель ПКК-84,14 | РПЧ.679 324 СП | 0,025 |
| 95. Удлинитель 75/75 | РПЧ.679.370 СП | 0,025 |
| 96. Удлинитель | РХ4.679 153 СП | 0,6 |
| 97. Удлинитель | РХ4.679.155 СП | 0,6 |
| 98. Удлинитель | РХ4.679.156 СП | 0,6 |
| 99. Удлинитель | РХ4.679.208 СП | 0,6 |
| 100. Удлинитель | РХ4.679.211 СП | 0,6 |
| 101. Фильтр Д-268 | РП2.140.856 СП | 0,047 |
| 102. Фильтр заграждающий 16 кГц (ФЗ-16) | РП2.140.902 СП | 0,175 |
| 103. Фильтр заграждающий 112,248 кГц (ФЗ-112,248) | РП2.140.903 СП | 0,062 |
| 104. Фильтр К-12 (ФК-12) | РП2.140.857 СП | 0,175 |
| 105. Фильтр контрольного канала 16 кГц (ФКК-16) | РП2.140.859 СП | 0,062 |
| 106. Фильтр контрольного канала 112 кГц (ФКК-112) | РП2.140.858 СП | 0,062 |
| 107. Фильтр контрольного канала модернизированный 248 кГц (ФККМ-248) | РП2.140.861 СП | 0,062 |
| 108. Фильтр Д-125 | РП2.140.699 СП | 0,258 |
| 109. Фильтр Д-252 | РП2.140.828 СП | 0,07 |
| 110. Фильтр Д-552 | РП2.140.829 СП | 0,22 |
| 111. Фильтр кварцевый заграждающий 411,86 кГц (ФКЗ-411,86) | РП2.141.154 СП | 0,09 |
| 112. Фильтр ПФПГ | РП2.140.701-705 СП | 0,195 |
| 113. Фильтры ФГН-252, ФГН-300, ФГН-348, ФГН-420, ФГН-444, ФГН-468, ФГН-516, ФГН-564, ФГН-612 |  | 0,125х9 |
| 114. Плавкие предохранители | - | 0,75 |
| 115. Штепсельные вилки | - | 0,015 |
| 116. Штепсель трехпроводный | - | 0,023 |
| 117. Электронно-лучевая трубка | - | 0,025 |

43. Укрупненные нормы годового расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды оборудования обслуживаемых усилительных станций аппаратуры К-60П (станция на 1 систему)

| Наименование | Номер чертежа | Укрупненная норма расхода, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. Блок защиты БЗ-20 (ТУ 4-63) | - | 0,082 |
| 2. Блок моторно-потенциометрический БМП | РП2.133.355 СП | 1,082 |
| 3. Блок моторно-потенциометрический МП | РП4.659.043 СП | 0,9 |
| 4. Выравниватель магистральный постоянный | ДТ. 134.021 СП | 0,785 |
| 5. Выравниватель линейный кабеля МКСБ | РП2.134.553 СП | 0,57 |
| 6. Выравниватель дополнительный кабеля МКСБ | РП2.134.596 СП | 0,42 |
| 7. Диоды: |  |  |
| Д226 | - | 1,374 |
| Д2В | - | 3,114 |
| 8. Дроссель | - | 1,675 |
| 9. Катушка индуктивности | - | 7,315 |
| 10. Колодка ножевая РП-14-16 | ЛО.ЕС3.656.015 ТУ | 0,2 |
| 11. Колодка соединительная | НРП3.660.049 СП | 0,235 |
| 12. Конденсатор К50 | - | 1,093 |
| 13. Коммутаторная лампа КМ24 | - | 3,065 |
| 14. Лампа СМ-28 | - | 0,185 |
| 15. Основание предохранителя | - | 0,094 |
| 16. Плавкая вставка ПВ-10a (ТУ 4-63) | - | 1,468 |
| 17. Потенциометры: |  |  |
| ППБ | - | 0,051 |
| ППЗ | - | 5,837 |
| 18. Панель ПУЛ | РП2.133.355 СП | 0,965 |
| 19. Панель Г-400 | РП2.146.000 СП | 0318 |
| 20. Панель ПККУ | РП2.134.544/545 СП | 0,955 |
| 21. Перемычка штепсельная | НРП6.609.000 СП | 0,064 |
| 22. Перемычка штекерная | НРП3.649.011/12 СП | 0,22 |
| 23. Прибор | РП2.729.053 СП | 0,105 |
| 24. Реле: |  |  |
| РЭС-6 | - | 1,926 |
| РП5 | - | 0,162 |
| РЭС-9 | - | 0,324 |
| РКМП-1 | - | 0,682 |
| РМЭ-2 | - | 0,1197 |
| РЭН-18 | - | 0,04 |
| 25. Съемная часть предохранителя | - | 1,971 |
| 26. Стабилитроны: |  |  |
| Д814А | - | 0,15 |
| Д814Б | - | 0,075 |
| Д816Д | - | 0,7 |
| 27. Терморезисторы: |  |  |
| СТЗ |  | 0,05 |
| КМТ | - | 0,25 |
| 28. Транзисторы: |  |  |
| МП14А | - | 0,355 |
| МП104 | - | 0,317 |
| МП106 | - | 0,635 |
| П214А | - | 0,29 |
| П416А | - | 0,5 |
| П608А | - | 0,175 |
| П210Ш | - | 0,199 |
| П210А | - | 1,518 |
| 29. Трансформатор | - | 4,596 |
| 30. Миллиамперметр М-52 | РП2.729.008 СП | 0,125 |
| 31. Усилитель косинусного корректора | РП2.133.404/405 | 0,275 |
| 32. Трансформатор | - | 4,596 |
| 33. Фильтр контрольного канала 16 кГц (ФКК-16) | РП2.140.859 СП | 0,187 |
| 34. Фильтр контрольного канала 112 кГц (ФКК-112) | РП2.140.858 СП | 0,585 |
| 35. Фильтр контрольного канала модернизированный ФККМ-248 | РП2.140.861 СП | 0,187 |

44. Укрупненные нормы годового расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды оборудования необслуживаемых усилительных станций СПУН К-60П (станция на 1 систему)

| Наименование | Номер чертежа | Укрупненная норма расхода, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. Блок дистанционного питания БП | ДТ2.136.003 СП | 0,097 |
| 2. Выравниватель магистральный постоянный | РП2.134.414 СП | 0,122 |
| 3. Диод Д226 | - | 2,85 |
| 4. Дроссель | - | 0,154 |
| 5. Искусственная линия | РП2.134.417 СП | 0,05 |
| 6. Катушка индуктивности | - | 0,516 |
| 7. Конденсатор К70 | - | 0,022 |
| 8. Выравниватель линейный кабеля МКСБ | РП2.134.398 СП | 0,087 |
| 9. Выравниватель линейный кабеля МКБ | РП2.134.399 СП | 0,087 |
| 10. Разрядники: |  |  |
| Р-34 | - | 0,044 |
| Р-4 | - | 0,044 |
| 11. Стабилитроны: |  |  |
| Д814А | - | 0,044 |
| Д814Б | - | 0,022 |
| Д814В | - | 0,005 |
| Д814Д | - | 0,005 |
| Д815Б | - | 0,193 |
| Д815В | - | 0,05 |
| 12. Трансформатор | - | 0,29 |
| 13. Транзисторы: |  |  |
| МП15 | - | 0,088 |
| М416А | - | 0,199 |
| П608А | - | 0,025 |
| 14. Фильтр К-12 | РП2.140.766 СП | 0,147 |
| 15. Фильтр Д-280 | РП2.140.838 СП | 0,132 |

45. Укрупненные нормы годового расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды оборудования необслуживаемых усилительных станций НУП К-60П-4 (станция на 1 систему)

| Наименование | Номер чертежа | Укрупненная норма расхода, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. Дроссель | - | 0,675 |
| 2. Диод Д7Ж | - | 0,5 |
| 3. Катушка индуктивности | - | 0,205 |
| 4. Конденсаторы: |  |  |
| МБГП | - | 0,31 |
| МБГО | - | 1,147 |
| СГМ | - | 1,997 |
| МБМ | - | 1,492 |
| КТ-1а | - | 0,402 |
| БМ-2 | - | 0,521 |
| 5. Разрядник Р-4 | - | 0,475 |
| 6. Резисторы: |  |  |
| УЛИ | - | 2,297 |
| 1ПЭВ | - | 0,27 |
| 7. Реле РЭН-17 | - | 0,125 |
| 8. Трансформатор линейный | ПП2.130.000 | 0,41 |
| 9. Трансформатор фантомный | ПП2.130.001 | 0,21 |
| 10. Транзисторы: |  |  |
| П402 | - | 1,985 |
| П4Б | - | 1,975 |
| 11. Стабилитрон Д813 | - | 0,565 |

46. Укрупненные нормы годового расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды оконечной аппаратуры КВ-12 (на 1 систему)

| Наименование | Номер чертежа | Укрупненная норма расхода, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. Бареттер 0,24Б12-18 | - | 0,3 |
| 2. Диоды: |  |  |
| Д2В | - | 0,082 |
| Д7А | - | 0,082 |
| ДГЦ-24 | - | 0,026 |
| Д7Б | - | 0,021 |
| 3. Дроссель | - | 0,125 |
| 4. Конденсаторы: |  |  |
| КСО |  | 0,575 |
| КБГИ |  | 0,03 |
| КПК |  | 0,013 |
| МБГП |  | 0,033 |
| МБГО |  | 0,2105 |
| КЕГ |  | 0,032 |
| 5. Колодка ножевая 16-контактная | РП3.645.004 СП | 0,01 |
| 6. Резонатор кварцевый 4 кГц | PП2.031.092 СП | 0,028 |
| 7. Лампы: |  |  |
| 6Ж1ПЕ | - | 13,5 |
| 6ПЗС | - | 0,344 |
| 8. Коммутаторная лампа | - | 3,285 |
| 9. Неоновая лампа МН-3 | - | 0,028 |
| 10. Миллиамперметр МБ-2 | - | 0,029 |
| 11. Моторные блоки АРУ | РП2.031.088/089 СП | 0,1 |
| 12. Потенциометр Р6 | - | 0,1 |
| 13. Переключатель кнопочный ПКТБ1-9-10 | - | 0,036 |
| 14. Потенциометр | - | 0,042 |
| 15. Предохранитель ПК-45-0,5 | - | 0,0275 |
| 16. Плавкий предохранитель | - | 1,5455 |
| 17. Резисторы: |  |  |
| ВС | - | 0,152 |
| МЛТ | - | 5,995 |
| УЛИ | - | 0,296 |
| ПЭВ | - | 0,058 |
| 18. Стабилизатор тока 042565,5-12 | ЧТУ.02.706.541 | 0,01 |
| 19. Триоды: |  |  |
| П216 | - | 0,2 |
| МПЧ2 | - | 0,2 |
| 20. Термоконтактор с обмоткой | РП5.869.000 СП | 0,019 |
| 21. Термистор ТП 2/2 | - | 0,133 |
| 22. Фильтр ДК-30 | РП2.158.066 ТО | 0,028 |
| 23. Фильтр ФИНЧ | РП2.140.097/098 СП | 1,8 |
| 24. Фильтр ФГП | РП2.133.151 СП | 0,244 |

47. Укрупненные нормы годового расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды промежуточной аппаратуры ОУП КВ-12 (ПКВО) (на 1 систему)

| Наименование | Номер чертежа | Укрупненная норма расхода, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. Диоды: |  |  |
| Д2Е | - | 0,0665 |
| Д7Б | - | 0,0215 |
| 2. Дроссель ШП-0707 | - | 0,0325 |
| 3. Конденсаторы: |  |  |
| МБГО | - | 0,062 |
| КСО | - | 0,012 |
| МБГП | - | 0,1543 |
| МБО | - | 0,0255 |
| МБМ | - | 0,0315 |
| 4. Резонатор кварцевый 4 кГц | PП2.031.092 СП | 0,018 |
| 5. Колодка ножевая 16-контактная | РП3.645.004 СП | 0,01 |
| 6. Лампы: |  |  |
| 6Ж1ПЕ | - | 0,0855 |
| 6ПЗС | - | 0,344 |
| 7. Коммутаторная лампа | - | 0,27 |
| 8. Неоновая лампа МН-3 | - | 0,0265 |
| 9. Моторные блоки АРУ | РП2.031.088/89 СП | 0,47 |
| 10. Миллиамперметр МБ-2 | - | 0,0295 |
| 11. Переключатель кнопочный ПКТБ-10-1 | - | 0,018 |
| 12. Потенциометр | - | 0,435 |
| 13. Резистор МЛТ | - | 1,0875 |
| 14. Резистор на 23-630 Ом | - | 0,648 |
| 15. Трансформатор ОШ-7 | - | 0,021 |

48. Укрупненные нормы годового расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды промежуточной аппаратуры НУП КВ-12 (ПКВ-Н) (станция на 1 систему)

| Наименование | Номер чертежа | Укрупненная норма расхода, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. Дужка сдвоенная | РТ3.649.001 | 0,257 |
| 2. Конденсаторы: |  |  |
| КСО | - | 0,004 |
| МБГП | - | 0,94 |
| МБГО | - | 0,05 |
| МБМ | - | 0,125 |
| 3. Колодка соединительная | НРП3.660.049 СП | 0,05 |
| 4. Лампа 6Ж1ПЕ | - | 2,7 |
| 5. Резисторы: |  |  |
| МЛТ | . | 0,047 |
| ВС | - | 0,047 |
| на 13-62 Ом | - | 0,066 |

49. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт аппаратуры КРРМ (на 100 канало-концов)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Диоды: |  |
| Д2В | 1,8 |
| Д226, Д7Ж | 7,2 |
| Д205 | 1,0 |
| Д309 | 3,15 |
| 2. Звенья: |  |
| выравнивателей | 0,13 |
| удлинителей | 0,85 |
| 3. Катушки индуктивности: |  |
| ОБ-12 | 1,2 |
| ОБ-20 | 2,0 |
| СБ | 0,1 |
| 4. Нелинейная катушка | 0,08 |
| 5. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 0,33 |
| БМ | 0,06 |
| МБГО | 0,14 |
| КСО | 0,25 |
| КБГИ | 0,05 |
| МБГИ | 2,0 |
| К50 | 0,63 |
| СГМ | 0,8 |
| 6. Колодка поддонов | 0,08 |
| 7. Контур фазовый ФК | 0,09 |
| 8. Коммутаторные лампы: |  |
| КМ6,3 | 2,4 |
| КМ24-35 | 2,1 |
| КМ24-90 | 4,3 |
| КМ5-60 | 15,5 |
| 9. Планы и узлы: |  |
| ПП N 1 | 3,3 |
| ПП N 2 | 3,3 |
| 10. Полосовые фильтры: |  |
| ПФ | 0,1 |
| ГИН | 0,25 |
| 11. Предохранители: |  |
| ПС | 9,9 |
| ПК-45 | 0,9 |
| ПВ | 9,3 |
| 12. Переключающее устройство ТП-1-2 | 0,1 |
| 13. Пятигнездная перемычка | 0,5 |
| 14. Радиолампы: |  |
| 6Ж1ПЕ | 43 |
| 6ПЗС | 4,7 |
| 6П9 | 5,7 |
| 15. Резисторы: |  |
| МЛТ-0,5 | 5,8 |
| МЛТ-1,0 | 2,9 |
| МЛТ-2,0 | 5,8 |
| УЛМ-0,12 | 35,0 |
| УЛИ-0,125 | 17,0 |
| ВС-0,125 | 59,0 |
| СП1, СПО | 5,0 |
| ПЭВР, ПЭВ | 0,3 |
| 16. Реле: |  |
| БЛП | 4,0 |
| РП | 0,2 |
| РКМ-1 | 0,3 |
| РСМ-2, РСМ-3 | 0,07 |
| РПН | 1,6 |
| 17. Транзисторы: |  |
| МП26 | 3,1 |
| МП40 | 13,4 |
| П416 | 16,0 |
| 18. Трансформаторы: |  |
| ОШ-5х7,5 | 0,23 |
| ОШ-0,07 | 0,23 |
| 19. Трансформаторы силовые: |  |
| Ш-2040 | 0,04 |
| Ш-4064 | 0,04 |
| 20. Трансформаторы тороидальные | 0,14 |

50. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт аппаратуры ИКМ-30 (на 100 канало-концов)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Конденсаторы: |  |
| К50-6-6-100 | 11 |
| К50-6-6-200 | 5 |
| К50-6-6-500 | 9 |
| К50-6-10-50 | 11 |
| К50-6-15-10 | 3 |
| К50-6-15-20 | 3 |
| К50-6-15-30 | 13 |
| К50-16-15-50 | 5 |
| К50-6-15-200 | 17 |
| К50-6-15-500 | 5 |
| К50-6-15-1000 | 5 |
| К50-6-25-10 | 2 |
| К50-6-25-20 | 4 |
| К50-6-25-50 | 8 |
| К50-6-25-200 | 5 |
| К50-6-50-200 | 6 |
| К50-6-50-10 | 3 |
| К50-6-50-50 | 6 |
| К50-6-50-100 | 2 |
| К50-6-50-200 | 16 |
| К50-6-50-1000 | 8 |
| К50-6-100-20 | 9 |
| К50-7-160-100 | 7 |
| К53-14-6,3-10 ±10% | 39 |
| К53-14-6,3-100 ±20% | 5 |
| К53-14-10-47 ±30% | 5 |
| К53-14-101 ±30% | 26 |
| К53-14-10-22 ±20% | 13 |
| К53-14-162,2 ±20% | 16 |
| К53-14-16-4,7 | 35 |
| К53-14-16-6,8 ±30% | 3 |
| К53-14-16-0,47 ±10% | 26 |
| K53-14-16-1 ±20% | 6 |
| К53-14-16-4,7 ±20% | 16 |
| К53-14-16-10 | 113 |
| К53-14-16-22 ±20% | 29 |
| К53-14-16-33 | 5 |
| К53-14-30-1 ±20% | 4 |
| К53-14-30-22 ±20% | 2 |
| 2. Диоды: |  |
| Д9Б | 53 |
| Д9В | 125 |
| Д9Д | 11 |
| Д9Ж | 128 |
| Д220Б | 9 |
| Д237Б | 9 |
| Д310 | 8 |
| Д814Л | 23 |
| Д814Б | 8 |
| Д815В | 11 |
| Д814Г | 6 |
| Д814Д | 25 |
| Д815А | 3 |
| Д815Б | 4 |
| Д815Д | 1 |
| Д815Ж | 1 |
| Д816Б | 1 |
| Д816Г | 1 |
| Д816Д | 1 |
| Д817Г | 2 |
| Д818Е | 6 |
| 2В102Ж | 5 |
| 2Д204А | 5 |
| 2Д204Б | 7 |
| Д204В | 15 |
| 2Д509А | 7 |
| КД105Б | 66 |
| КД513Б | 31 |
| 2С107А | 11 |
| 2С113А | 29 |
| 2С119А | 5 |
| 2С133А | 14 |
| 2С139А | 3 |
| 2С156А | 13 |
| 2С168А | 4 |
| 2С447А | 10 |
| 2С950А | 2 |
| 2Н102Ж | 2 |
| 3. Реле: |  |
| РЭС-9 | 5 |
| РЭС-10 | 5 |
| РЭС-15 | 5 |
| РЭС-22 | 44 |
| РЭС-64А | 7 |
| 4. Транзисторы: |  |
| П215 | 7 |
| П307 | 5 |
| П307Б | 21 |
| П309 | 46 |
| П701А | 6 |
| МП10Б | 4 |
| МП26А | 120 |
| МП26Б | 24 |
| МП104 | 3 |
| 1Т308В | 2 |
| 1Т403И | 5 |
| 2П103Г | 4 |
| 2Т312 | 2 |
| 2Т312Б | 5 |
| 2Т201Б | 2 |
| 2Т315А | 5 |
| 2Т316А | 31 |
| 2Т325Б | 5 |
| 2Т326Б | 31 |
| 2Т602 | 1 |
| 2Т602Б | 3 |
| 2Т808А | 13 |
| КТ315Б | 103 |
| КТ315В | 87 |
| КТ361Б | 85 |
| КТ361В | 4 |
| КТ801А | 7 |
| 5. Микросхемы: |  |
| 1ЛБ333 | 3 |
| 1ЛБ334 | 3 |
| 1ЛБ338 | 3 |
| 1ЛП331 | 3 |
| 1ЛБ551 | 11 |
| 1ЛБ552 | 4 |
| 1ЛБ553 | 26 |
| 1ЛБ554 | 18 |
| 1ЛБ556 | 6 |
| 1ЛБ557 | 2 |
| 1ЛБ558 | 4 |
| 1УТ221В | 3 |
| 1УТ401А | 4 |
| 1УТ401Б | 2 |
| К1ЛБ721 | 2 |
| К1НТ591В | 2 |
| 1КТ011В | 4 |

51. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт оконечного оборудования аппаратуры ВО-12-3 (на 10 каналов)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Коммутаторная лампа на 24 В, 35 мА | 16,0 |
| 2. Предохранитель | 33,6 |
| 3. Резисторы: |  |
| 5 Ом ±2% | 0,2 |
| 1,3 кОм ±2% | 1,5 |
| 4. Кварцевые резонаторы: |  |
| 57 кГц | 0,4 |
| 64 кГц | 0,4 |
| 104 кГц | 0,4 |
| 111 кГц | 0,4 |
| 5. Реле "Геркон" | 15,0 |
| 6. Транзисторы: |  |
| 2SA41 | 0,5 |
| ASZ16 | 0,4 |
| AC128ZV1 | 1,8 |
| Р701А | 0,6 |
| BFУ34 | 0,3 |
| AC125ZV11 | 1,0 |
| 2SA58 | 2,0 |
| OC44KZ | 3,0 |

52. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт оконечного оборудования аппаратуры В-З-ЗС (на 10 каналов)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| 1. Моторно-потенциометрический блок оборудования МПБ-1 | 0,35 |
| 2. Вспомогательное коммутационное устройство ТП-1-2 | 0,3 |
| 3. Диоды: |  |
| Д2В | 3,5 |
| Д9Б | 3,5 |
| Д814В | 1,0 |
| 4. Катушки индуктивности: |  |
| ОБ-12 | 0,1 |
| ОБ-20 | 4,6 |
| Б-30 | 1,0 |
| 5. Конденсаторы: |  |
| К50-3Б | 1,2 |
| КПУ | 1,6 |
| 6. Плата оборудования | 3,5 |
| 7. Предохранитель | 20,0 |
| 8. Резисторы: |  |
| МЛТ-0,5 ±10% | 3,0 |
| СП1 | 0,2 |
| 9. Термистор СТ1-21 | 1,2 |
| 10. Транзисторы: |  |
| П416 (ГТ308А) | 1,8 |
| П605 | 5,0 |
| П217А | 0,3 |
| МП15 (МП41) | 1,0 |
| МП14 (МП40) | 3,0 |
| МП26 | 1,5 |
| П210А | 1,0 |
| 11. Трансформаторы: |  |
| Ш5х7,5 | 0,6 |
| Ш5х7,5 | 0,2 |

53. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт устройств телемеханики (на 1 комплект)

| Наименование | Норма расхода, шт. |
| --- | --- |
| МКТ-2 (ПУ-1 и КП модификации В) |  |
| 1. Резистор МЛТ | 33,3 |
| 2. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 20,0 |
| ЭГЦ | 26,4 |
| 3. Диоды: |  |
| Д9Д | 60,0 |
| Д9Е | 6,0 |
| Д7Д | 6,0 |
| Д104 | 7,0 |
| Д105 | 0,6 |
| Д226Д | 5,0 |
| Д220 | 0,6 |
| Д245 | 0,8 |
| Д814А | 1,0 |
| КС133А | 0,6 |
| 4. Транзисторы: |  |
| МП42А | 10,0 |
| МП21Г | 15,0 |
| П605А | 1,4 |
| МП104А | 2,3 |
| МП26А | 5,0 |
| П214 | 0,8 |
| 5. Реле: |  |
| РЭС-32 | 8,0 |
| МКУ-48 | 1,0 |
| 6. Коммутаторные тати КМ24-35 | 30,0 |
| 7. Разъем РП14-30 | 5,0 |
| УТК-1 |  |
| 8. Резисторы: |  |
| МЛТ | 3,0 |
| СП5-14 | 0,3 |
| ПТМН | 1,5 |
| 9. Конденсаторы: |  |
| КЛС1 | 5,0 |
| К40П | 2,0 |
| КСО | 2,0 |
| К50 | 3,0 |
| 10. Диоды: |  |
| Д9К | 1,2 |
| Д226Б | 0,5 |
| Д311 | 0,7 |
| КС133Б | 0,2 |
| Д818Г | 0,15 |
| 11. Транзисторы: |  |
| КТ342 | 7,0 |
| ГТ321Е | 0,7 |
| МП26Б | 0,6 |
| ГТ403Г | 0,4 |
| Л216В | 0,25 |
| 12. Микросхемы серии К155: |  |
| ЛА1 | 0,1 |
| ЛА2 | 0,25 |
| ЛА3 | 1,4 |
| ЛА4 | 0,65 |
| ЛА6 | 0,4 |
| ЛП1 | 0,05 |
| 13. Реле РЭС-64А | 1,2 |
| TM-800А |  |
| 14. Конденсаторы К186 | 1,5 |
| 15. Диоды КД521Г | 5,6 |
| 16. Светодиоды АЛ102 | 4,0 |
| 17. Транзисторы: |  |
| МП26 | 14 |
| КТ315 | 10 |
| КТ805 | 1,2 |
| КТ809 | 0,25 |
| КТ608Б | 1,2 |
| КТ807 | 0,25 |
| КТ801Б | 0,7 |
| 18. Микросхемы серии 133: |  |
| ЛА1 | 0,5 |
| ЛА2 | 0,1 |
| ЛА3 | 2,0 |
| ЛА4 | 0,2 |
| ЛА6 | 0,2 |
| ЛА7 | 0,1 |
| ЛА8 | 0,4 |
| ЛР1 | 0,2 |
| ТМ2 | 1,0 |
| 19. Микросхемы серии К190КТ1 | 1,0 |
| ТМ-800В |  |
| 20. Резисторы: |  |
| МЛТ | 7,5 |
| СП5 | 0,1 |
| 21. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 1,0 |
| КСО | 0,35 |
| БМ2 | 0,1 |
| К50 | 7,4 |
| 22. Диоды: |  |
| Д9Д | 0,3 |
| КД105Б | 0,2 |
| КД202В | 0,3 |
| Д220 | 4,0 |
| Д226 | 0,06 |
| Д814 | 2,5 |
| КС211Д | 0,03 |
| 23. Светодиоды АЛ102 | 0,4 |
| 24. Транзисторы: |  |
| КТ315Г | 8,5 |
| КТ203Б | 0,15 |
| МП25 | 0,7 |
| П214 | 0,5 |
| 25. Микросхемы серии К 172: |  |
| ЛИ1 | 1,75 |
| ЛБ1 | 10,5 |
| ЛР1 | 1,4 |
| ЛБ2 | 1,2 |
| ТР1 | 8,3 |
| 26. Микросхемы серии К190КТ1 | 2,4 |
| 27. Переключатель дистанционный РПС-20 | 3,5 |
| 28. Резонатор переменный Э2/2 на диапазон частот 17-100 Гц | 0,2 |
| ТМ-320 КП |  |
| 29. Резисторы: |  |
| МЛТ | 3,6 |
| БЛП | 1,0 |
| 30. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 0,75 |
| К50 | 3,0 |
| 31. Диоды: |  |
| Д223 | 2,7 |
| Д226 | 1,7 |
| КД513А | 2,0 |
| КС168А | 0,5 |
| Д310 | 0,5 |
| Д220 | 0,2 |
| КД202В | 0,2 |
| Д814А | 0,2 |
| Д816А | 0,2 |
| 32. Транзисторы: |  |
| КТ315Г | 3,0 |
| КТ203Б | 0,7 |
| МП21Г | 0,5 |
| МП26Б | 0,15 |
| МП41А | 0,4 |
| КТ801А | 0,6 |
| КТ805А | 0,4 |
| МП42Б | 0,3 |
| КТ608Б | 1,8 |
| 33. Микросхемы серии К178: |  |
| ТР1 | 5,7 |
| ЛИ1 | 4,6 |
| ЛМ1 | 1,0 |
| ЛМ2 | 0,05 |
| ЛА1 | 2,5 |
| ЛА2 | 0,5 |
| ЛР1 | 1,0 |
| 34. Микросхемы серии К190КТ1 | 8,1 |
| 35. Реле: |  |
| РПУ-0 | 6,0 |
| РПУ-2 | 1,2 |
| ТМ-320 ПУ |  |
| 36. Резисторы: |  |
| МЛТ | 19,9 |
| БЛП | 0,5 |
| 37. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 5,2 |
| КСО | 2,5 |
| К50 | 3,6 |
| 38. Диоды: |  |
| КД513А | 85,0 |
| КС147А | 5,3 |
| Д226 | 1,1 |
| Д220 | 0,9 |
| Д223Б | 1,4 |
| Д814Б | 2,7 |
| Д818Г | 0,3 |
| Д310 | 0,1 |
| 39. Транзисторы: |  |
| МП26Б | 12,3 |
| КТ315Г | 6,5 |
| МП21Г | 5,1 |
| МП115 | 1,2 |
| МП42Б | 0,8 |
| КТ203Б | 0,45 |
| КТ801А | 1,0 |
| КТ805 | 0,6 |
| МП41А | 0,4 |
| 40. Микросхемы серии К178: |  |
| ТР1 | 13,2 |
| ЛА1 | 8,5 |
| ЛА2 | 1,8 |
| ЛИ1 | 6,3 |
| ЛМ1 | 1,25 |
| ЛР1 | 1,3 |
| ЛК1 | 0,3 |
| 41. Микросхемы сер-К190КТ1 | 6,9 |
| 42. Реле РЭС-9 | 2,0 |
| ТМ-512 |  |
| 43. Резисторы: |  |
| МЛТ | 28,5 |
| БЛП | 1,6 |
| проволочные | 8,0 |
| 44. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 2,7 |
| КСО-1 | 1,0 |
| К50 | 6,0 |
| 45. Диоды: |  |
| Д9 | 12,0 |
| КС147А | 1,5 |
| КС133А | 1,5 |
| Д310 | 2,1 |
| КД513 | 2,1 |
| Д220 | 0,8 |
| Д223Б | 0,8 |
| Д814 | 0,3 |
| Д818 | 0,3 |
| Д815 | 0,3 |
| 46. Транзисторы: |  |
| КТ315 | 20,0 |
| МП26Б | 21,0 |
| КП103 | 2,1 |
| МП111 | 4,2 |
| МП42Б | 4,9 |
| МП115 | 4,2 |
| ГТ403А | 2,4 |
| КТ801А | 1,2 |
| 47. Микросхемы серии К178: |  |
| ЛА1 | 21,3 |
| ЛА2 | 8,6 |
| ЛР1 | 25,0 |
| ЛИ1 | 26,6 |
| ТР1 | 40,0 |
| ЛМ1 | 4,2 |
| ЛК1 | 0,2 |
| 48. Микросхемы серии К190КТ1 | 12,9 |
| 49. Микросхемы серии К140УТ1Б | 0,7 |
| 50. Микросхемы серии К168КТ2Б | 1,1 |
| ТМ-120-1М КП |  |
| 51. Резисторы МЛТ | 5,5 |
| 52. Конденсаторы: |  |
| СГМ3 | 1,5 |
| КТ1 | 1,0 |
| КМ | 1,0 |
| К73 | 1,0 |
| К50 | 3,0 |
| 53. Диоды: |  |
| Д9Е | 3,4 |
| КД513А | 7,8 |
| Д220 | 0,2 |
| Д202Е | 0,2 |
| Д242А | 0,2 |
| Д910 | 1,5 |
| Д223Б | 1,0 |
| Д226Б | 1,2 |
| Д814А | 1,8 |
| 54. Транзисторы: |  |
| МП26 | 2,0 |
| КТ315Г | 0,6 |
| КТ203 | 0,06 |
| КТ801 | 0,24 |
| КТ805 | 0,24 |
| КТ361Г | 0,1 |
| КП103 | 0,1 |
| 55. Микросхемы серии К178: |  |
| ЛБ1 | 2,15 |
| ЛБ2 | 0,5 |
| ЛИ1 | 5,8 |
| ЛР1 | 0,9 |
| ТР1 | 9,4 |
| ЛМ1 | 2,2 |
| ЛМ2 | 0,5 |
| 56. Микросхемы серии К190КТ1 | 1,5 |
| 57. Микросхемы серии К168КТ2Б | 0,25 |
| ТМ-120 ПУ |  |
| 58. Резисторы МЛТ | 11,5 |
| 59. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 0,2 |
| К50 | 12,0 |
| КСО-1 | 0,15 |
| КУ202Е | 0,25 |
| СГМЗ | 0,5 |
| 60. Диоды: |  |
| КД513А | 20,0 |
| Д9В | 1,0 |
| Д220 | 0,80 |
| Д223 | 0,4 |
| Д242А | 0,2 |
| КД202В | 0,1 |
| КД202Е | 0,2 |
| КД521 | 3,0 |
| КС139А | 0,25 |
| Д226Б | 0,1 |
| Д310 | 2,8 |
| Д814 | 3,9 |
| Д816В | 0,1 |
| 61. Транзисторы: |  |
| МП26Б | 6,0 |
| КТ361Г | 1,6 |
| КТ205А | 1,2 |
| КТ801А | 1,2 |
| КТ203 | 2,2 |
| КТ315Г | 1,5 |
| 62. Микросхемы серии К178: |  |
| ЛБ1 | 9,2 |
| ЛБ2 | 3,8 |
| ЛИ1 | 5,3 |
| ЛР1 | 2,6 |
| ЛК1 | 0,4 |
| ТР1 | 14,1 |
| 63. Микросхемы серии К190КТ1П | 0,7 |
| 64. Микросхемы серий: |  |
| К140УД8А | 1,5 |
| КР140УД1Б | 6,0 |
| ТМ-120 ЛУВИ-ТС |  |
| 65. Резистор МЛТ | 22,0 |
| 66. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 1,2 |
| КБО | 0,6 |
| КСО | 1,0 |
| 67. Диоды: |  |
| КД513А | 50,0 |
| Д814 | 3,0 |
| 68. Транзисторы: |  |
| МП26Б | 50,0 |
| ТК315 | 1,0 |
| КТ203 | 0,3 |
| КТ801 | 1,2 |
| КТ805 | 1,2 |
| 69. Микросхемы серии К178: |  |
| ЛБ1 | 3,6 |
| ЛА1 | 3,0 |
| ЛА2 | 6,0 |
| ТР1 | 27,0 |
| ЛР1 | 36,0 |
| ЛИ1 | 0,5 |
| 70. Микросхемы серии К190КТ1П | 13,0 |
| ТМ-120 ЛУВИ-ТИ |  |
| 71. Резисторы: |  |
| МЛТ | 2,0 |
| БЛП | 1,2 |
| ППБ | 1,2 |
| СПБ | 1,0 |
| 72. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 0,6 |
| К50 | 1,5 |
| 73. Диоды: |  |
| КД513А | 4,2 |
| Д814 | 1,8 |
| Д242А | 0,2 |
| Д220 | 0,2 |
| КС133 | 0,3 |
| 74. Тиристоры КУ202 | 1,0 |
| 75. Транзисторы: |  |
| КТ361 | 4,0 |
| КТ315 | 1,3 |
| КТ805 | 0,25 |
| КТ801 | 0,25 |
| КТ203 | 0,25 |
| МП26Б | 1,9 |
| 76. Микросхемы серии К178: |  |
| ЛБ1 | 1,2 |
| ЛИ1 | 1,3 |
| ЛМ1 | 1,6 |
| ЛМ2 | 0,4 |
| ТР1 | 4,8 |
| 77. Микросхемы серии К190КТ1П | 0,8 |
| МКТ-1 |  |
| 78. Резисторы: |  |
| MЛT | 15,5 |
| ППЗ | 0,5 |
| 79. Конденсаторы: |  |
| МБМ | 7,5 |
| БМ2 | 5,2 |
| МБГО | 0,6 |
| ЭГЦ | 27,0 |
| 80. Диоды: |  |
| Д9Е | 16,5 |
| Д7Д | 8,5 |
| Д226 | 1,5 |
| Д105 | 0,3 |
| Д814 | 0,6 |
| 81. Транзисторы: |  |
| МП16А | 12,6 |
| МП26А | 9,6 |
| П10 | 2,1 |
| 82. Реле РЭС-22 | 12,0 |
| 83. Сигнальные лампы КМ24 | 10,0 |
| 84. Разъем РП14-30 | 5,0 |
| МКТ-3 |  |
| Шкафы ППУ1...ППУ4 (на один шкаф) |  |
| 85. Диоды: |  |
| КД105Б | 1 |
| КД209В | 1 |
| 86. Светодиод АЛ307ГМ | 0,5 |
| 87. Реле РП21-003УХЛ 4А 24В | 0,5 |
| 88. Плавкая вставка ПВ2Б-1-1А | 1 |
| 89. Зажим ЗН24-4И25-В/ВУЗ | 2 |
| 90. Крышка КТЧУ | 0,3 |
| Шкафы ППУ1...ППУ4 (на один шкаф) |  |
| 91. Диоды: |  |
| КД202Д | 1 |
| Д243А | 1 |
| КЦ405Д | 1 |
| КД522Б | 5 |
| 92. Микросхемы серии К176: |  |
| ИР3 | 1 |
| КТ1 | 1 |
| ЛA7 | 1 |
| ЛП2 | 1 |
| ИД1 | 1 |
| 93. Микросхемы серии К190КТ2П | 1 |
| 94. Микросхемы серии К561: |  |
| ЛН2 | 1 |
| 1КТЗ | 1 |
| 95. Стабилитрон Д815А | 1 |
| 96. Конденсаторы: |  |
| К50-12-25В-2 мкФ | 3 |
| К50-12-25В-500мкФ | 3 |
| 97. Коммутаторная лампа КМ24-90 | 2 |
| 98. Реле РЭС-64А | 2 |
| 99. Субблок ТСМ | 1 |
| 100. Плавкие вставки: |  |
| ПВ1-1-1А | 3 |
| ПВ1-1-2А | 2 |
| ПВ1-1-5А | 2 |
| 101. Ключ | 1 |
| 102. Штекер Ш1,6 | 1 |
| Шкафы ЦПУ1...ЦПУ6 (на один шкаф) |  |
| 103. Диоды: |  |
| КД105Б | 2 |
| КД202Д | 1 |
| КД405ДТ | 1 |
| КД522Б | 7 |
| 104. Микросхемы серии К553 УД2 | 2 |
| 105. Микросхемы серии К176: |  |
| ИД1 | 2 |
| ИЕ2 | 1 |
| ИЕ4 | 1 |
| ИЕ5 | 1 |
| ИЕ8 | 2 |
| ИР3 | 2 |
| КТ1 | 3 |
| ЛА7 | 3 |
| ЛЕ5 | 2 |
| ЛИ1 | 2 |
| ЛП1 | 1 |
| ЛП2 | 4 |
| ЛП11 | 2 |
| ЛП12 | 2 |
| ТМ2 | 5 |
| РУ2 | 1 |
| 106. Микросхемы серии К190КТ2П | 5 |
| 107. Микросхемы серии К249КП2 | 2 |
| 108. Микросхемы серии К561ЛН2 | 2 |
| 109. Оптрон АОД101В | 1 |
| 110. Светодиоды: |  |
| АЛ307БМ | 1 |
| АЛ307ГМ | 1 |
| 111. Стабилитрон Д818Д | 1 |
| 112. Транзисторы: |  |
| КТ209В | 0,5 |
| КТ209Л | 0,5 |
| КТ503Д | 2,0 |
| КТ815Б | 0,5 |
| КТ815В | 0,5 |
| 113. Конденсаторы: |  |
| К10-7В | 17 |
| К50-12 | 4 |
| МБМ-160 | 4 |
| 114. Реле РЭС-64А | 2 |
| 115. Субблоки: |  |
| ГКС | 0,5 |
| ОЛ2 | 0,5 |
| СР | 0,5 |
| ТУ | 0,5 |
| ЦАП | 0,5 |
| 116. Плавкие вставки: |  |
| ПВ1-0,5А | 1 |
| ПВ1-1А | 1 |
| ПВ1-2А | 1 |
| ПВ2Б-1-1А | 1 |
| 117. Коммутаторная лампа КМ24-90 | 1 |
| 118. Индикатор АЛС-324А | 1 |
| 119. Модульные кнопки ПДК | 1 |
| Шкафы ЦКП-1...ЦКП-6 (на один шкаф) |  |
| 120. Диоды: |  |
| КД105Б | 2 |
| КД202Д | 1 |
| КД522Б | 3 |
| 121. Микросхемы серии К176: |  |
| ИД1 | 0,5 |
| ИЕ2 | 0,5 |
| ИЕ4 | 0,5 |
| ИЕ5 | 0,5 |
| ИЕ8 | 1,0 |
| ИР2 | 0,5 |
| ИР3 | 0,5 |
| КТ1 | 1,0 |
| ЛА7 | 1,5 |
| ЛА9 | 0,8 |
| ЛЕ5 | 1,0 |
| ЛЕ10 | 0,5 |
| ЛИ1 | 0,5 |
| ЛП2 | 0,5 |
| ОП11 | 1,0 |
| ЛП12 | 0,5 |
| РУ2 | 0,5 |
| ТМ2 | 1,0 |
| 122. Микросхемы серии К190КТ2П | 1,0 |
| 123. Микросхемы серии К249КП2 | 0,7 |
| 124. Микросхемы серии К304ИДЧБ | 0,5 |
| 125. Микросхемы серии К553УД2 | 0,5 |
| 126. Транзисторы: |  |
| КТ209Л | 0,5 |
| КТ209В | 0,5 |
| КТ503Д | 1,0 |
| КТ815Б | 0,5 |
| КТ815В | 0,5 |
| 127. Цифровой индикатор АЛС324А | 1,0 |
| 128. Оптрон АОД101Б | 1,0 |
| 129. Стабилитроны: |  |
| Д818 | 0,5 |
| КС213Б | 1,0 |
| 130. Субблоки: |  |
| ИВИ | 0,3 |
| ОВС | 0,3 |
| ИВС | 0,3 |
| ПТУ | 0,2 |
| АЦП | 0,3 |
| 131. Конденсаторы: |  |
| К10-7В | 10,0 |
| К50-12 | 1,0 |
| МБМ | 3,0 |
| 132. Резисторы С2-14 | 8,0 |
| 133. Светодиод АЛ307ГМ | 1,0 |
| 134. Коммутаторные лампы КМ24-90 | 1,0 |
| Шкафы ППУ5, ППУ6 (на один шкаф) |  |
| 135. Диоды КЦ405Д | 0,5 |
| 136. Микросхемы серии К553УД2 | 1,5 |
| 137. Микросхемы серии К176: |  |
| КТ1 | 0,5 |
| ЛА7 | 0,5 |
| ЛЕ5 | 0,5 |
| ЛП2 | 0,5 |
| ЛП11 | 0,5 |
| ТМ2 | 1,5 |
| 138. Микросхемы серии К190КТ2П | 1,5 |
| 139. Микросхемы серии К301ИД4Б | 0,5 |
| 140. Микросхемы серии К561: |  |
| ЛН2 | 1,0 |
| КТ3 | 1,0 |
| 141. Стабилитрон Д818Д СМЗ.Х62.025ТУ | 1,0 |
| 142. Субблок ЦАП | 0,5 |
| 143. Конденсаторы К50-12 | 5,0 |
| 144. Плавкие вставки: |  |
| ПВ1-1-0,05А | 3,0 |
| ПВ1-0,5А | 2,0 |
| ТК-113 |  |
| 145. Микросхемы серии 555: |  |
| ТЛ2 | 1,0 |
| ЛЛ1 | 1,0 |
| ЛБ4 | 1,0 |
| ЛЕ4 | 1,0 |
| ЛИ3 | 1,0 |
| ИЕ19 | 1,0 |
| ИР27 | 1,0 |
| ИР22 | 1,0 |
| 146. Микросхемы серии 1533: |  |
| ЛА3 | 1 |
| ЛИ1 | 1 |
| ТМ2 | 1 |
| ЛА2 | 1 |
| ИД7 | 1 |
| АП3 | 1 |
| АП5 | 1 |
| ИР23 | 1 |
| CП1 | 2 |
| ЛЕ1 | 1 |
| ЛИ2 | 1 |
| КП14А | 1 |
| КП7 | 1 |
| ИР22 | 1 |
| 147. Микросхемы серии 155: |  |
| ЛП11 | 1 |
| ЛЛ2 | 1 |
| 148. Микросхемы серии 1234ВА87 | 1 |
| 149. Микросхемы серии 1810: |  |
| ГФ84 | 1 |
| ВМ86 | 1 |
| ВН59А | 1 |
| 150. Микросхемы серии 531ЛА16 | 2 |
| 151. Микросхемы серии 580: |  |
| ВИ53 | 1 |
| ИР83 | 1 |
| ИР82 | 1 |
| ВВ51А | 1 |
| ВА86 | 1 |
| 152. Микросхемы серии 573: |  |
| РФ2 | 1 |
| РФ4 | 1 |
| 153. Микросхемы серии 554СА3 | 1 |
| 154. Микросхемы серии 561: |  |
| КП2 | 1 |
| ТМ2 | 1 |
| ИЕ11 | 1 |
| ТМ3 | 1 |
| ИЕ10 | 1 |
| 155. Микросхемы серии 1816ВЕ48 | 1 |
| 156. Микросхемы серии КР142: |  |
| ЕН5В | 1 |
| ЕН8Б | 1 |
| 157. Микросхемы серии 140: |  |
| УД608 | 1 |
| УД20 | 1 |
| УД120В | 1 |
| 158. Микросхемы серии 590КИ5 | 1 |
| 159. Микросхемы серии 1113ПВ1 | 1 |
| 160. Микросхемы серии 1561ГГ1 | 1 |
| 161. Микросхемы серии АОД130А | 1 |
| 162. Микросхемы серии 27: |  |
| С512 | 1 |
| С64 | 10 |
| 163. Транзисторы: |  |
| КТ834А | 3 |
| КТ315Г | 1 |
| КТ361Г | 2 |
| КТ829A | 1 |
| КТ645 | 1 |
| КТ810 | 1 |
| КТ3102ГМ | 1 |
| КТ3107 | 1 |
| КТ840А | 1 |
| КТ972А | 1 |
| 164. Диоды: |  |
| КД521А | 1 |
| КДС628АМ | 1 |
| КД510А | 1 |
| КД407А | 1 |
| КД209А | 1 |
| КД213А | 1 |
| КД2997А | 1 |
| КД2994А | 1 |
| 165. Стабилитроны: |  |
| КС515А | 1 |
| КС170А | 1 |
| КС191С | 1 |
| КС524 | 1 |
| 166. Резисторы: |  |
| МЛТ-0,125 | 24 |
| С2-29В-0,125 | 30 |
| 167. Конденсаторы: |  |
| К31-10 10000 пФ | 1 |
| К73-9-100 6800 пФ | 1 |
| К50-12-25 10 мкФ | 1 |
| К50-12-6,3 10 мкФ | 1 |
| К73-11-160 0,068 мкФ | 1 |
| 168. Предохранители ВП1-1 | 14 |
| 169. Разъемы: |  |
| СОМ | 1 |
| ЛРТ | 1 |
| медно-телефонный | 1 |
| РП15-9 | 2 |
| РП10-7 | 2 |
| 170. Плоский кабель | 3 м |
| Диспетчерские щиты (на 100 символов) |  |
| 171. Лампы сигнальные КМ60 (КМ24) для: |  |
| светового щита (2 лампы на символ) | 400 |
| мимического щита | 50 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт оборудования координатных АТСК-50/200 с ВКУ (на 1000 номеров монтированной емкости)

2. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт оборудования координатных АТСК-100/2000 с ВКУ и кроссом (на 1000 номеров монтированной емкости)

3. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт оборудования АТС типа "Квант" (на 500 номеров монтированной емкости)

4. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт ручных телефонных станций МБ и ЦБ (на 100 номеров монтированной емкости)

5. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт междугородных коммутаторов (на 60 каналов)

6. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт коммутаторов оперативной связи (на 1 коммутатор)

7. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт телефонных аппаратов и концентраторов (на 100 телефонных аппаратов)

8. Нормы годового расхода арматуры и оборудования на эксплуатационное содержание и текущий ремонт распределительных шкафов (РШ), кабельных ящиков (КЯ) и распределительных коробок (РК) (на 100 устройств)

9. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт аппаратуры электрочасофикации и тревожной сигнализации

10. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт аппаратуры производственной громкоговорящей связи

11. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт аппаратуры АДАСЭ-П (на 4 транслятора)

12. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт аппаратуры АДАСЭ-ИМ (на 6 трансляторов)

13. Нормы годового расхода запасных частей и материалов на эксплуатационное содержание и текущий ремонт диспетчерских телефонных станций ЭДТС-66 (на 1 устройство)

14. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт выпрямителей ВУК-67/70 (на 10 выпрямителей)

15. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт выпрямителей ВУ-93/22 (на 10 выпрямителей)

16. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт аккумуляторов свинцовых С и СК (на 1 батарею - 30 элементов)

17. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт аккумуляторов щелочных (на 1 батарею - 50 элементов)

18. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт выпрямителей ВУК-90/25 (на 10 выпрямителей)

19. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт электропитающей установки ЭВУ-60/25 (на 1 устройство)

20. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт электропитающей установки ЭВУ-60/25-2 (на 1 устройство)

21. Нормы годового расхода запасных части и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт выпрямителей ВБ-60/15 (на 10 выпрямителей)

22. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт выпрямителей ВТ-61/5 (на 10 выпрямителей)

23. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт зарядных выпрямителей ЗВБ-82/5 (на 10 устройств)

24. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт зарядных выпрямителей ЗВБ-82/10 (на 10 устройств)

25. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт выпрямителей ВБ-60/5 (на 10 выпрямителей)

26. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт выпрямителей ВБ-60/10 (на 10 выпрямителей)

27. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт блоков автоматики и заряда БАЗ (на 10 устройств)

28. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт блоков автоматики и заряда БАЗ-2 (на 10 устройств)

29. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт контакторных сборок КСЩП-5-60 (на 1 устройство)

30. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт табло общей сигнализации ТОС-З (на 10 устройств)

31. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт батарейных щитков ЩБ-60/100 (на 1 устройство)

32. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт батарейных щитков ЩБ-60/200 (на 1 устройство)

33. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт щитов переменного тока ЩПТ-4/200 (на 1 устройство)

34. Нормы годового расхода запасных частей и деталей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт щитов переменного тока ЩПТА-4/200 (на 1 устройство)

35. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт аппаратуры радиопоисковой связи

36. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт магнитофонов (на 1 магнитофон)

37. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт радиорелейных станций РРС IM (на 1 комплект)

38. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт радиостанций "Лен" (на 10 комплектов)

39. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт радиостанций серии "RS"

40. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт радиостанций "Сигнал 201Б" (на 10 комплектов)

41. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт аппаратуры систем передачи (на один полукомплект аппаратуры)

41.1. ACK-ЗC

41.2. АСК-ЗУ

41.3. АСК-ЗР

41.4. АПТ

41.5. СПИ-244

41.6. СПИ-122

41.7. АСК-1Р

41.8. АСК-1С

41.9. АСК-1В

41.10. АСК-1У

41.11. УМ-100

41.12. АВК-ТВЧ

41.13. АВК-ТНЧ

41.14. АВК-ТКП

41.15. АВС1-3

41.16. АВС1-2

41.17. АВС3-1

41.18. АВС1-1

41.19. АНС

42. Укрупненные нормы годового расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды оконечной аппаратуры К-60П (станция на 1 систему)

43. Укрупненные нормы годового расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды оборудования обслуживаемых усилительных станций аппаратуры К-60П (станция на 1 систему)

44. Укрупненные нормы годового расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды оборудования необслуживаемых усилительных станций СПУН К-60П (станция на 1 систему)

45. Укрупненные нормы годового расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды оборудования необслуживаемых усилительных станций НУП К-60П-4 (станция на 1 систему)

46. Укрупненные нормы годового расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды оконечной аппаратуры КВ-12 (на 1 систему)

47. Укрупненные нормы годового расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды промежуточной аппаратуры ОУП КВ-12 (ПКВО) (на 1 систему)

48. Укрупненные нормы годового расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды промежуточной аппаратуры НУП КВ-12 (ПКВ-Н) (станция на 1 систему)

49. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт аппаратуры КРРМ (на 100 канало-концов)

50. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт аппаратуры ИКМ-30 (на 100 канало-концов)

51. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт оконечного оборудования аппаратуры ВО-12-3 (на 10 каналов)

52. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт оконечного оборудования аппаратуры В-З-ЗС (на 10 каналов)

53. Нормы годового расхода запасных частей на эксплуатационное содержание и текущий ремонт устройств телемеханики (на 1 комплект)