МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО (ОПЕРАТИВНОГО) ПЕРСОНАЛА ТЭС

РД 34.04.743-87

Срок действия с 01.05.88

до 01.05.98

РАЗРАБОТАНЫ предприятием "Южтехэнерго" и МГП "Союзтехэнерго"

ИСПОЛНИТЕЛИ Н.С. Долгоносов, Л.М. Слоневская (Южтехэнерго), А.С. Зверев (МГП "Союзтехэнерго")

СОГЛАСОВАНЫ с Государственной инспекцией по эксплуатации электростанций и сетей 12.12.86 г.

Главный инженер А.Д. Щербаков

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством энергетики и электрификации СССР 07.04.87 г.

Заместитель министра А.Ф. Дьяков

Методические указания предназначены для использования при подготовке и проведении соревнований по профессиональному мастерству эксплуатационного (оперативного) персонала ТЭС с помощью технических средств обучения и контроля в центрах и пунктах тренажерной подготовки и непосредственно на рабочих местах.

Методические указания необходимо использовать совместно с "Положением о соревновании эксплуатационного ремонтного персонала и персонала наладочных подразделений. Часть I. Организация соревнований и конкурсов профессионального мастерства оперативного и оперативно-ремонтного персонала электростанций, электрических сетей и энергосистем" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1986).

1. ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА ТЭС

1.1. Соревнования по профессиональному мастерству эксплуатационного (оперативного) персонала ТЭС проводятся в целях определения и сравнения уровня квалификации персонала путем выдачи соревнующимся контрольных заданий, воспроизводящих производственную деятельность. Методически соревнования строятся таким образом, чтобы контрольные задания выполнялись соревнующимися в равных условиях. Контрольные задания должны отражать важнейшие стороны производственной деятельности, выявлять знания и навыки специалистов и умение их практического применения. Качество решения заданий и затраченное время, оцениваемые по установленным критериям, определяют оценку квалификации специалистов по конкретному заданию, а совокупность оценок по всем заданиям определяет уровень их профессионального мастерства. В результате соревнований сравниваются уровни профессионального мастерства отдельных специалистов и команд.

1.2. Специфика производственной деятельности станционного персонала находится в прямой зависимости от главной задачи персонала - обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией путем ведения надежных, экономичных и безопасных режимов работы оборудования. Это достигается за счет понимания основ технологических процессов, знания схем, конструкций оборудования и правил эксплуатации, навыков умелого планирования режимов и быстрой реакции в нестандартных ситуациях, при внезапных возмущениях и отказах. С учетом проверки этих качеств и составляются контрольные задания, используемые в соревнованиях.

2. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОРЕВНУЮЩИХСЯ КОМАНД

2.1. Состав команды для участия в соревнованиях зависит от цели соревнований, типа и установленной мощности энергопредприятий, привлекаемых к соревнованиям, возможностей технических средств центра тренажерной подготовки персонала (ЦТПП) или пункта тренажерной подготовки персонала (ПТПП), на базе которых проводятся соревнования, и т.д. В табл.1 представлены варианты рекомендуемых составов команд по профессиям привлекаемых специалистов для различных видов энергопредприятий и задач соревнований.

Таблица 1

| Вид энерго- предприятия | Варианты рекомендуемого состава соревнующейся команды |  | Задача соревнования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Для щитов управления, обслуживаемых двумя операторами | Для щитов управления, обслуживаемых одним оператором |  |
| Блочные ТЭС | Старший машинист энергоблока (энергоблоков) Машинист энергоблока по котлу Машинист энергоблока по турбине | Старший машинист энергоблока (энергоблоков) Машинист энергоблока | Контроль и сравнение индивидуальной деятельности оперативного персонала смены при нормальном режиме работы блока и в аварийной ситуации |
|  | Начальник смены электростанции Старший машинист энергоблока (энергоблоков)* Машинист энергоблока по котлу Машинист энергоблока по турбине Дежурный электрослесарь- приборист Дежурный электромонтер (старший дежурный электромонтер) | Начальник смены электростанции Старший машинист энергоблока (энергоблоков)* Машинист энергоблока Дежурный электрослесарь- приборист Дежурный электромонтер (старший дежурный электромонтер) | Контроль и сравнение индивидуальной и групповой деятельности оперативного и оперативно-ремонтного персонала смены при нормальном режиме работы блока и в аварийной ситуации |
|  | Начальник смены электростанции Начальник смены котлотурбинного цеха Старший машинист котлотурбинного цеха Начальник смены ЦТАИ Начальник смены электроцеха Старший машинист энергоблока (энергоблоков)* Машинист энергоблока по котлу Машинист энергоблока по турбине Дежурный электрослесарь-приборист Дежурный электромонтер (старший дежурный электромонтер) | Начальник смены электростанции Начальник смены котлотурбинного цеха Старший машинист котлотурбинного цеха Начальник смены ЦТАИ Начальник смены электроцеха Старший машинист энергоблока (энергоблоков)* Машинист энергоблока Дежурный электрослесарь-приборист Дежурный электромонтер (старший дежурный электромонтер) | Контроль и сравнение индивидуальной и групповой деятельности руководителей, специалистов и служащих (РСС), оперативного и оперативно-ремонтного персонала при нормальном режиме работы блока и в аварийной ситуации |
| ТЭC неблочного типа | Старший машинист Машинист котлов Машинист паровых турбин | - | Контроль и сравнение индивидуальной деятельности оперативного персонала смены при нормальном режиме работы оборудования и в аварийной ситуации |
|  | Машинист смены электростанции Старший машинист* Машинист котлов Машинист паровых турбин Дежурный электрослесарь-приборист Дежурный электромонтер (старший дежурный электромонтер) | - | Контроль и сравнение индивидуальной и групповой деятельности оперативного и оперативно-ремонтного персонала смены при нормальном режиме работы оборудования и в аварийной ситуации |
|  | Начальник смены электростанции Начальник смены котлотурбинного цеха Старший машинист котлотурбинного цеха Начальник смены ЦТАИ Начальник смены электроцеха Старший машинист* Машинист котлов Машинист паровых турбин Дежурный электрослесарь-приборист Дежурный электромонтер (старший дежурный электромонтер) | - | Контроль и сравнение индивидуальной и групповой деятельности оперативного, оперативно-ремонтного персонала и РСС основных цехов при нормальном режиме работы оборудования и в аварийной ситуации |
| * Старший машинист в состав команды может не включаться. |  |  |  |

3. РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

3.1. Контрольные задания являются основным средством, используемым при оценке уровня квалификации соревнующихся. Содержание заданий зависит от характеристик комплекса технических средств контроля и рабочих мест. Контрольные задания должны разрабатываться так, чтобы их содержание обеспечивало требуемую полноту программы контрольных проверок в условиях ограниченного времени, выделенного на проведение соревнования.

3.2. Каждое контрольное задание целесообразно разрабатывать в нескольких вариантах. Количество вариантов заданий определяется местным положением о соревновании.

3.3. Задания следует составлять так, чтобы обеспечивать соревнующимся равные возможности и измеримость правильности выполнения задания.

Каждое задание должно отрабатываться по конкретным вопросам (операциям) на месте соревнования и с использованием соответствующих технических средств. При этом должны определяться характерные ошибки соревнующихся.

В табл.2 представлены рекомендуемые важнейшие виды контрольных заданий, указано их примерное содержание, профессии соревнующихся и используемые средства контроля.

Таблица 2

| Характеристика профессио- нальной квалификации | Виды контрольных заданий | Примерное содержание контрольных заданий | Профессии | Средства контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Знания | Знание правил и эксплуатационных инструкций | Правила технической эксплуатации, правила техники безопасности и пожарной безопасности, правила Госгортехнадзора СССР, производственные и должностные инструкции | Все профессии по табл.1 в объеме квали-фикационных характеристик | Аппаратура автоматизированного класса группового обучения, машины-экзаменаторы, дисплейные контрольно-обучающие системы, письменные работы |
|  | Знание устройства и работы эксплуатируемого оборудования | Устройство и режимы работы агрегатов, механизмов, узлов, технологических схем | То же | Стенды, макеты, устройства и системы действующего оборудования, полигоны |
|  | Принципы управления | Системы управления, автоматика, защиты, режимы, типичные аварии, взаимосвязи причин нарушений, номинальные параметры и допустимые отклонения, резервные системы | Все профессии по табл.1 в объеме квали-фикационных характеристик | Стенды, макеты, устройства и системы действующего оборудования, полигоны |
| 2.Навыки профессио- нальной деятельности | Распознавание режимов по контрольно-измерительным приборам щита управления | Статические ситуации на разных стадиях останова, пуска и нормальной работы оборудования на определенных участках без отклонений и с отклонением технических параметров. Динамические нормальные и аварийные ситуации | Все профессии по табл.1 в объеме квали-фикационных характеристик | Тренажеры подобия, в том числе функционирующие в режиме дистанционных заданий, динамических режимах, имитаторы щитов управления, дисплейные контрольно-обучающие системы, макеты щитов, карты наблюдений |
|  | Оценка исправности устройств и систем управления | Диагностика причин неисправности устройств и систем управления | Дежурный электрослесарь-приборист, дежурный электромонтер | Стенды, макеты, устройства и системы действующего оборудования |
|  | Работа со схемой, контрольно-измерительными приборами, инструментами и приспособлениями | Электрические схемы контрольно-измерительных приборов, правила включения, отключения, наладки контрольно-измерительных приборов, устройство инструментов и приспособлений и правила работы с ними | Дежурный электрослесарь-приборист, дежурный электромонтер | Стенды, макеты, устройства и системы действующего оборудования |
|  | Поиск причин нарушения режима работы оборудования | Определение совокупности возможных причин, их признаков, установление соответствия причин нарушению, систематизация причин по отклонениям | Оперативный персонал | Тренажеры подобия, в том числе функционирующие в режиме дистанционных заданий, динамических режимах, имитаторы щитов управления, дисплейные контрольно-обучающие системы, макеты щитов, карты наблюдений |
|  | Принятие решений по конструированию ситуаций и планированию по-ледовательности действий персонала | Прогнозирование показания контрольно-измерительных приборов и устройств сигнализации о состоянии технологических параметров и органов управления при заданных исходной и конечной ситуациях, планирование последовательности действий при переходе из исходной ситуации в конечную. В качестве ситуаций задаются фрагменты пуска и останова агрегатов и механизмов, изменение нагрузки, ввод резервных систем | Оперативный персонал смены | Тренажеры-подобия, в том числе функционирующие в режиме дистанционных заданий, динамических режимах, имитаторы щитов управления, дисплейные контрольно-обучающие системы, макеты щитов, карты наблюдений |
|  | Взаимодействие с органами управления и со сменным персоналом | Включение (отключение) механизма, включение (отключение) насоса, включение (отключение) электрического аппарата, ввод в работу и отключение автоматического регулятора, изменение задания автоматическому регулятору, включение (отключение) систем функционально- группового управления, защит, блокировок и т.п. | Оперативный персонал смены | Тренажеры, имитаторы, действующее оборудование, полигоны оперативных переключений |
|  | Устранение нарушений и уменьшение влияния их последствий | Выявление причины нарушения, принятие решения о стратегии деятельности, реализация деятельности при управлении оборудованием в нормальных режимах, при пусках и остановах при обеспечении исправности устройств и систем управления | Оперативный персонал смены | Тренажеры, имитаторы, стенды, полигоны оперативных переключений, действующие устройства и системы |
| 3.Навыки деятельности по обеспечению безопасности | Техника безопасности | Спасение пострадавших и оказание им доврачебной помощи, работа под напряжением, работа на высоте | Все профессии по табл.1 | Манекены, стенды, макеты |
|  | Пожарная безопасность | Работа с огнетушителями, организация тушения пожара, спасение имущества, материалов и т.п. | Все профессии по табл.1 | Огнетушители, пожарный инвентарь, стенды |
| 4. Умения | Индивидуальная работа специалиста при решении комплексных задач управления | Пуск, останов оборудования, изменение нагрузки, ручное регулирование технологических параметров при возмущениях, операции с автоматикой при ухудшении качества ее работы, устранение предаварийных ситуаций | Оперативный персонал смены | Тренажеры, имитаторы, дисплейная контрольно-обучающая система, имитирующая динамические тренажеры, режимные тренажеры, тренажеры оперативных переключений |
|  | Индивидуальная работа специалиста по решению комплексных задач обеспечения исправности устройств и систем | Сборка электрических схем, настройка автоматики и ее элементов, замена двигателей, исполнительных устройств, регуляторов и т.п. | Дежурный электрослесарь-приборист, дежурный электромонтер | Стенды, макеты, выделенные устройства и системы действующего оборудования, полигоны |
|  | Работа в составе смены при решении задач управления | Глубокие сбросы и набросы нагрузки, совпадающие с выходом из строя элементов систем управления, аварийные режимы, совпадающие с выходом из строя элементов систем управления (таких, как отказ системы дистанционного управления, ложное срабатывание блокировки, информационно- измерительной системы, отказ в цепях управления механизмами и т.п.) | Оперативный персонал смены | Комплексные тренажеры |
| 5.Контроль функцио- нального состояния | Оценка основных психофизиологи-ческих характеристик оператора | Упражнения составляются специалистами-психологами | Оперативный персонал смены | Аппаратура психо-физиологического контроля |

4. ЭТАПЫ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1. Соревнования проводятся поэтапно. Каждый этап включает комплекс отдельных контрольно-квалификационных заданий, по которым определяется общий уровень квалификации участников. Опыт проведения соревнований показывает, что наиболее целесообразное количество этапов пять-семь. При этом имеется возможность охватить все наиболее важные стороны деятельности соревнующихся. Конкретное число этапов выбирается в зависимости от целей, вида соревнования и возможности энергопредприятий, на котором оно проводится. Ниже представлены ориентировочные рекомендации по формированию этапов соревнований на базе ЦТПП (ПТПП).

4.2. Первый этап. Комплексная оценка психофизиологических характеристик соревнующихся. Соревнующиеся проверяются с помощью бланковых и инструментальных методов в целях определения таких параметров, как показатели памяти, быстроты реакции, способности переключения внимания и т.д. В период выполнения упражнений на наиболее ответственных этапах проводятся измерение и регистрация параметров, характеризующих общее состояние здоровья соревнующихся (частота пульса и кровяное давление).

4.3. Второй этап. Проверка знаний.

Целесообразно этот этап разбить на следующие подэтапы:

проверка знаний правил и эксплуатационных инструкций;

проверка знаний устройства и работы эксплуатируемого оборудования.

4.4. Третий этап. Проверка навыков профессиональной деятельности. Целесообразно этот этап разбить на следующие подэтапы:

распознавание режимов по контрольно-измерительным приборам щита управления;

оценка исправности устройств и систем управления;

работа со схемой, контрольно-измерительными приборами, инструментами и приспособлениями;

поиск причин отклонения режимов;

принятие решений по конструированию ситуаций и планированию последовательности деятельности персонала;

взаимодействие с органами управления и со сменным персоналом;

устранение отказов и уменьшение влияния их последствий.

Для конкретных соревнований выбираются два-три подэтапа.

4.5. Четвертый этап. Проверка умения специалиста работать индивидуально при решении комплексных задач управления и обеспечения исправности устройств и систем.

4.6. Пятый этап. Проверка умения специалиста работать в составе смены при решении задач управления, связанных с глубокими изменениями нагрузки и в аварийных ситуациях.

4.7. Шестой этап. Проверка навыков деятельности по обеспечению безопасности.

5. СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКА (РАСПИСАНИЯ) СОРЕВНОВАНИЙ

5.1. График соревнований является документом, определяющим место и время прохождения очередного этапа соревнования каждым участником. Эти показатели зависят от количества этапов, числа соревнующихся команд и состава команд.

5.2. В графике соревнований должно быть указано наименование этапа или его номер, место и время выполнения контрольных заданий каждым участником в соответствии с его номером, полученным во время жеребьевки. График рекомендуется составлять в виде таблицы. Пример заполнения графика соревнований приведен в табл.3. Объем графика соревнований определяется числом его участников (числом соревнующихся команд).

Таблица 3

| Код (номер) участника соревнований | Время проведения соревнований по этапам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап № 1 (кабинет № 7) |  |  | Этап № 2 (кабинет № 2) |  |  |
|  | 28.03.88 г. | 29.03.88 г. | 30.03.88 г. | 28.03.88 г. | 29.03.88 г. | 30.03.88 г. |
| 1 | 10-12 ч | - | - | - | 10-12 ч |  |
| 2 | 12-14 ч | - | - | - | 12-14 ч |  |
| 3 | 14-16 ч | - | - | - | 14-16 ч |  |
| 4 | 16-18 ч | - | - | - | 16-18 ч |  |
| 5 | - | 10-12 ч | - | - | - | 10-12 ч |
| 6 | - | 12-14 ч | - | - | - | 12-14 ч |
| 7 | - | 14-16 ч | - | - | - | 14-16 ч |
| 8 | - | 16-18 ч |  | - | - | 16-18 ч |
| 9 | - | - | 10-12 ч | 10-12 ч | - | - |
| + | + | + | + | + | + | + |
| n | - | - | 16-18 ч | 16-18 ч | - | - |

6. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

6.1. Для проведения соревнований назначается главная судейская комиссия, которая обеспечивает руководство соревнованием, контроль за его подготовкой и проведением. В состав главной судейской комиссии в зависимости от уровня соревнований целесообразно включать представителей различных организаций. При этом необходимо стремиться к тому, чтобы члены главной судейской комиссии были объективными при принятии решений. С учетом этого рекомендуется в состав главной судейской комиссии включать:

для энергопредприятий (проводится в форме смотра-конкурса) - административное руководство предприятия и представителей общественных организаций;

для энергосистемы - представителей руководителей объединения и служб своей энергосистемы, руководство ЦТПП (ПТПП), представителей районной инспекции, соседней энергосистемы, специалистов других организаций;

для эксплуатационных главков (республиканских министерств) - представителей руководства эксплуатационных главков (республиканских министерств), ЦТПП (ПТПП), зональной инспекции, ПО "Союзтехэнерго", объединенных диспетчерских управлений, крупных специалистов других организаций;

для отрасли - представителей руководства Главного производственного управления по энергетике и электрификации, Госинспекции по эксплуатации электростанций и сетей, главных специалистов эксплуатационных главков, ПО "Союзтехэнерго", Центрального диспетчерского управления ЕЭС СССР, ведущих специалистов других организаций.

6.2. Для проведения соревнований на этапах главная судейская комиссия назначает судейские бригады. Судейская бригада должна состоять из двух-трех человек: старшего судьи этапа, осуществляющего общее руководство судейством на этапе, и двух членов бригады, один из которых следит за нормальным функционированием аппаратуры, а другой отвечает за документальную часть. В отдельных случаях функции членов бригады может выполнять один специалист. Судейские бригады рекомендуется составлять из компетентных специалистов электростанций, служб энергосистемы, ЦТПП (ПТПП) и других организаций, привлекаемых организаторами соревнования.

Основным требованием, предъявляемым к членам судейских бригад, является объективность и компетентность.

6.3. Специфика работы судейских бригад заключается в том, чтобы обеспечивать:

опрос участников соревнования, выдачу им листков-заданий на прохождение этапов, инструктаж на рабочем месте с указанием цели задания и максимально возможного количества баллов и системы штрафов;

судейский контроль за выполнением заданий (имитация возмущений и неисправностей, консультации, выполнение функций привлекаемого оперативного персонала, регламентация действий соревнующихся и т.п.);

контроль за соблюдением правил выполнения контрольных заданий на этапе участниками соревнования с соответствующей фиксацией нарушений в протоколе;

оценку выполнения контрольных заданий, состоящую из усредненной оценки, полученной на технических средствах контроля, и субъективных оценок.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ

7.1. Подведение итогов соревнований целесообразно осуществлять по следующей методике.

Каждое контрольное задание оценивается в баллах. При этом учитывается как правильность ответа на вопросы (выполнение операций), так и время выполнения задания. Максимальное количество баллов за каждое контрольное задание устанавливается в зависимости от сложности решаемой задачи и определяется при его разработке. Кроме того, определяется система штрафов. За применение рациональных методов труда устанавливаются поощрительные баллы.

После выполнения работы участником соревнования судьи на этапах делают отметку в маршрутной карте прохождения этапов участником соревнования, проставляют баллы по каждой операции в карточке участника, суммируют их, подписывают карточку и сдают в секретариат.

Секретариат по мере поступления от судейских бригад на этапах заполненных карточек участников соревнования и просмотра их главной судейской коллегией подводит итоги соревнования на каждом этапе и заносит результаты на экран хода соревнования.

Подведение итогов в личном зачете по каждой из соревнующихся профессий осуществляется по сумме баллов, полученных на всех этапах соревнования.

Подведение итогов в командном зачете осуществляется по сумме баллов, набранных всеми членами команды в личном зачете.

Если две или более команды, а также два или более участника соревнования наберут одинаковое количество баллов, то более высокое место присуждается тем, кто наберет большее количество баллов на наиболее важном этапе, определяемом положением о конкретном соревновании.

Победителями признаются команды, занявшие три первых места в соответствии с набранным количеством баллов.

Итоговым документом соревнования является протокол, утвержденный главным судьей соревнования.

7.2. Соревнования целесообразно проводить на основе ранее разработанной документации (см. приложения 1-6).

Приложение 1

(Рекомендуемое)

СПИСОК

| участников |  | соревнования по профессиональному мастерству на__________________________________________ | в _________году |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (уровень соревнования) | (энергопредприятие-организатор) |  |

| Фамилия, имя, отчество (полностью) | Наименование энерго-предприятия | Профессия | Стаж работы |  | Год рождения | Образование | Партийность | Сведения об участии в конкурсах или соревнованиях по профессиональному мастерству | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на энерго-предприятии | в энергосистеме |  |  |  |  |  |

| Руководитель предприятия |  |
| --- | --- |

| Председатель комитета профсоюза |  |
| --- | --- |

Приложение 2

(Рекомендуемое)

МАРШРУТНАЯ КАРТА

ПРОХОЖДЕНИЯ ЭТАПОВ УЧАСТНИКОМ СОРЕВНОВАНИЯ

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |

| Профессия |  |
| --- | --- |

| Личный номер участника |  |
| --- | --- |

| Энергопредприятие |  |
| --- | --- |

| Дата | Время, ч, мин | Наименование этапа (место проведения) | Задание по выполнению работ на этапе | Максимальное количество баллов за выполнение заданий | Отметка судьи о выполнении задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИТОГО +

| Главный судья |  |
| --- | --- |

Приложение 3

(Рекомендуемое)

| Этап № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (профессия) |

ЗАДАНИЕ

| на выполнение работ по этапу № |  |
| --- | --- |
| (наименование этапа) |  |

| Задание |  |
| --- | --- |

| Цель |  |
| --- | --- |

| Время на выполнение задания |  | мин |  |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания: 1. За каждые _________мин просроченного времени снижается _________баллов. За каждые _________мин сэкономленного времени добавляется____ баллов. 2. Судьи на этапе имеют право добавить до________ баллов за четкое, правильное выполнение задания.

| Главный судья |  |
| --- | --- |

Приложение 4

(Рекомендуемое)

| Этап № |  |
| --- | --- |

(наименование этапа)

КАРТОЧКА

| участника соревнования |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование соревнования) |

| Фамилия, имя, отчество |  |  |
| --- | --- | --- |
| Личный номер участника соревнований |  |  |
| (наименование энергопредприятия) |  |  |

| Задание |  |
| --- | --- |

| Цель |  |
| --- | --- |

| Наименование технологических операций и последовательность их выполнения | Максимальное количество баллов | Начислено баллов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

| Итого баллов |  |
| --- | --- |

| Время на выполнение задания |  | мин |
| --- | --- | --- |

| Начало работ |  | ч |  | мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Окончание работ |  | ч |  | мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Снято (-), добавлено (+) баллов за просроченное (сэкономленное) время |  |
| --- | --- |

| Добавлено судьями баллов |  |
| --- | --- |

| Начислено судьями баллов по операции |  |
| --- | --- |

| Всего начислено баллов |  |
| --- | --- |

| Старший судья |  |
| --- | --- |

| Судьи этапа |  |
| --- | --- |

"___" _____________ г.

Примечания: 1. За каждые ___________ мин просроченного времени снижается ____________ баллов. За каждые ____________ мин сэкономленного времени добавляется ______________ баллов.

2. Судьи на этапе имеют право добавлять до ________ баллов за четкое, правильное выполнение задания.

| Главный судья |  |
| --- | --- |

Приложение 5

(Рекомендуемое)

|  | (профессия) |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УПУЩЕНИЙ, ЗА КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ СНИЖЕНЫ БАЛЛЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ЭТАПЕ

| Содержание ошибок, упущений | Количество снижаемых баллов |
| --- | --- |

| Главный судья |  |
| --- | --- |

Приложение 6

(Рекомендуемое)

ЭКРАН

| хода |  | соревнования по профессиональному мастерству среди |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (уровень соревнования) |  | (наименование профессий) |

| Фамилия, имя, отчество | Номер команды участника соревнования | Количество баллов, полученных на этапах соревнования |  |  |  |  |  |  |  | Место в личном первенстве | Место в командном первенстве |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й этап (наименование этапа) | 2-й этап (наименование этапа) | Сумма 1 и 2-го этапов | 3-й этап (наименование этапа) | Сумма 1-3-х этапов | n-й этап (наименование этапа) | Сумма 1-n этапов | Всего |  |  |