Министерство энергетики и электрификации СССР

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель министра

энергетики и электрификации СССР
А. Ф. Дьяков

25 марта 1986 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТУРБИННЫХ УСТАНОВОК, 

ПОДЛЕЖАЩИХ МОДЕРНИЗАЦИИ С ЗАМЕНОЙ ЦИЛИНДРОВ ТУРБИН

РД 34.30.251

1. Обследование проводится с целью определения объемов работ по замене физически изношенных элементов вспомогательного турбинного оборудования, электротехнического оборудования, КИПиА, которые после установки на турбину новых цилиндров и восстановления ее ресурса могут ухудшать ее технико-экономические показатели или снижать надежность, а также для своевременного обеспечения проектной документацией и заказа оборудования.
2. Сроки проведения обследования - не позднее марта месяца года, предшествующего году выполнения работ по модернизации (для турбин, подлежащих модернизации в 1987 году - не позднее мая 1986 года).
3. Проведение обследования организуется директором электростанции, на которой запланированы работы по модернизации турбинных установок и выполняется инженерно-техническим персоналом данной электростанции с привлечением лаборатории металлов РЭУ (объединения).
4. Решение по результатам обследования принимается экспертной комиссией, назначаемой приказом по РЭУ (объединению) в составе:
- главный инженер РЭУ (объединения) - председатель;
- главный инженер и начальники эксплуатационных цехов электростанции, на которой предусматривается выполнение работ;
- начальник цеха централизованного ремонта электростанции или представитель ремонтной организации, осуществляющей ремонт оборудования на электростанции;
- главный инженер проекта электростанции;
- инженерно-технические работники РЭУ (объединения) и предприятий энергосистемы, в состав которой входит данная электростанция (по усмотрению председателя экспертной комиссии) и представитель от ПО "Союзэнергоавтоматика".
Решение экспертной комиссии оформляется по прилагаемой форме и направляется в ПО "Союзтехэнерго" или его предприятию.
5. ПО "Союзтехэнерго" или его предприятие в десятидневный срок со дня получения Решения выдают заключение по объемам работ на турбинной установке.
6. Дирекция электростанции в пятидневный срок направляет Заключение Союзтехэнерго проектной организации для руководства при разработке проекта.
7. Ответственность за своевременность обследования и его качество возлагается в равной степени на дирекцию электростанции и ПО "Союзтехэнерго".

	Начальник Главэнерго 

Д.Ф. Проценко
	Начальник Главтехуправления
В.И. Горин


Приложение 1
РЕШЕНИЕ
экспертно-технической комиссии, организованной
согласно приказу ____________________________________________________
наименование РЭУ, ПЭО
№ ________ от "___" ___________ 19__ г.
по обследованию турбинной установки, подлежащей модернизации

с заменой цилиндров турбины

Турбина ст. № ________ тип _____________ ГРЭС (ТЭЦ) ______________________________
Председатель комиссии ___________________________________________________________
Члены комиссии _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________
Характеристика обследованного оборудования _______________________________________
наименование, основные рабочие характеристики,

________________________________________________________________________________

наработка времени с начала эксплуатации

Уровень технического состояния ___________________________________________________
приводятся сведения об узлах и деталях,
________________________________________________________________________________
ограничивающих дальнейшую эксплуатацию и причинах, вызывающих ограничения
Экспертно-техническая комиссия рассмотрела следующие материалы, оценивающие состояние обследованного оборудования:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
Заключение экспертно-технической комиссии ________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Подписи: ____________________

____________________

____________________
