Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001-33

Сборник № 33

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Книга 1. Электрические сети напряжением 0,38-1150 кВ

Утверждены и введены в действие с 7 августа 2003 года

постановлением Госстроя России от 07.08.2003 года № 142

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Е.Б. Дзюбанов) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А. Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Г. Козьмодемьянский, Л.В.Голубева).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ при выполнении работ по сооружению новых и реконструкции электрических сетей напряжением 0,38-1150 кВ.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее расценки), разработанные на основании государственных элементных сметных норм, сборник ГЭСН 81-02-33-2001, с учетом дополнений и изменений к нему, выпуск 1, на выполнение работ по строительству электрических сетей напряжением 0,38-1150 кВ.

2. Сборник № 33 "Линии электропередачи" состоит из двух книг:

Книга 1. Электрические сети напряжением 0,38-1150 кВ.

Книга 2. Опоры контактных сетей промышленного электротранспорта, городского электротранспорта и городского наружного освещения.

3. Книга 1 состоит из разделов:

Раздел 01. Воздушные линии электропередачи напряжением 35-1150 кВ.

Раздел 02. Открытые распределительные устройства напряжением 35-1150 кВ.

Раздел 03. Другие виды работ на воздушных линиях электропередачи и открытых распределительных устройствах напряжением 35-1150 кВ.

Раздел 04. Линии электропередачи напряжением 0,38-35 кВ и трансформаторные подстанции.

Книга 2 состоит из разделов:

Раздел 05. Опоры контактных сетей промышленного электротранспорта.

Раздел 06. Опоры контактных сетей городского электротранспорта.

Раздел 07. Опоры контактных сетей городского наружного освещения.

4. В расценках раздела 01 для ВЛ 35 кВ предусмотрено применение железобетонных центрифугированных опор, а в расценках раздела 04 для ВЛ 35 кВ предусмотрено применение железобетонных вибрированных опор.

5. Расценки настоящего сборника предусматривают полный комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих работ (кроме перечисленных в п.7), включая:

- приведение машин и механизмов в рабочее и транспортное положение, погрузку и выгрузку инструментов и приспособлений, строповку и расстроповку конструкций, подъемы на конструкции и спуски с них, установку и перестановку простейших подмостей, стремянок и лестниц;

- потери материалов и конструкций, предусмотренные нормами потерь;

- нумерацию опор, крепление плакатов безопасности, предупредительные надписи;

- материалы для временных защит с учетом их оборачиваемости при устройстве пересечений с препятствиями;

- установку и разборку монтажных приспособлений.

6. Расценками предусмотрено выполнение работ в нормальных условиях на сухой равнинной слабопересеченной местности. При изменении технических решений для конструктивных элементов, отличных от принятых в расценках и при производстве работ в усложненных условиях к расценкам применяются коэффициенты, приведенные в Технических частях соответствующих разделов. При этом коэффициенты следует применять при обосновании их проектом. Если конструктивные элементы и условия производства работ усложняются рядом факторов, то коэффициенты перемножаются.

7. Расценками не предусмотрены следующие работы (кроме особо оговоренных случаев):

- земляные (кроме бурения котлованов в грунтах естественной влажности и плотности 1 и 2 групп по классификации в зависимости от трудности разработки);

- устройство водоотводных канав, ледорезов, обвалований, ряжей и других защитных устройств;

- сварочные.

8. Затраты на механизированную разработку грунта и обратную засыпку котлованов с послойным уплотнением грунта определяются по расценкам сборника ФЕР-2001-01 "Земляные работы". При этом к нормам затрат труда, оплате рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе к оплате труда машинистов) следует применять коэффициент 1,2, учитывающий линейные условия работы.

9. Указанный в настоящем Сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ К РАЗДЕЛАМ 0103

1. Общие указания

1.1. Расценками предусмотрена установка железобетонных центрифугированных опор и порталов ОРУ в пробуренные и отрытые котлованы, а всех фундаментов - в отрытые котлованы. Установка стальных опор и отдельных типов железобетонных опор и порталов ОРУ предусмотрена на готовые фундаменты и сваи.

1.2. Расценками не предусмотрены дополнительные работы при установке фундаментов, железобетонных опор и порталов ОРУ в котлованы с притоком грунтовых вод и в плывунах (крепление котлованов, забивка шпунта, водоотлив, подвозка привозного грунта и др.).

1.3. Расценками не учтено устройство железобетонных свай для фундаментов. Эти работы следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-05 "Свайные работы. Закрепление грунтов. Опускные колодцы". При этом к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе к оплате труда машинистов) следует применять коэффициент 1,2, учитывающий линейные условия работы.

1.4. Расценки учитывают применение действующих типовых проектов, разработанных институтом "Энергосетьпроект".

Раздел 01.

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ

1.5. В расценках, в дополнение к п.5 "Общих положений" настоящего Сборника, предусмотрено:

- перемещение материалов, изделий, инструментов и приспособлений в пределах рабочей зоны (пикета ВЛ) на расстояние до 50 м для ВЛ напряжением 35-750 кВ и до 100 м для ВЛ напряжением 1150 кВ. Перемещение на расстояние соответственно более 50 и 100 м учитывается дополнительно;

- очистка фундаментов при установке опор и планировка площадок вокруг опор (без учета обвалования);

- переходы рабочих и перемещение строительных машин и механизмов от пикета ВЛ к пикету в очередности следования пикетов.

Время переезда машин и механизмов и перехода (переезда) рабочих во время рабочей смены с одного рабочего места на другое, минуя очередность следования пикетов или объезд (обход) препятствий (оврагов, ложбин, рек и т.п.), следует учитывать из расчета:

- при переезде машин и механизмов на гусеничном ходу - 0,18 чел.-ч, на пневмоходу - 0,06 чел.-ч на 1 км по часовой тарифной ставке машиниста или рабочего-строителя;

- при переходе рабочих - 0,25 чел.-ч на 1 км по часовой тарифной ставке рабочего-строителя.

Время переезда машин и механизмов и перехода (переезда) рабочих-строителей учитывается также в расценках других сборников ФЕР-2001, применяемых при строительстве ВЛ 0,35-1150 кВ;

- подтаскивание опор и конструкций к месту их установки, за исключением горных и заболоченных участков, когда отсутствует возможность разгрузки конструкций в рабочей зоне, что должно быть установлено проектом.

1.6. В расценках таблиц 01-001, 03-003 и 03-004 учтено выполнение в нормальных грунтах: контурных заземлителей, укладываемых в котлованы при сооружении фундаментов под опоры ВЛ; заземляющих устройств с протяженными заземлителями (лучами), укладываемых в траншеи; вертикальных забиваемых заземлителей (электродов).

При устройстве контурных заземлителей, протяженных заземлителей (лучей) и вертикальных заземлителей (электродов) в агрессивных грунтах вместо стали круглой класса А-1 диаметром 12 мм применяется сталь круглая класса А-1 диаметром 16 мм и более, определяемая по проекту.

1.7. В расценках 13 и 14 таблицы 01-001 предусмотрена установка одного ригеля на стойку железобетонной центрифугированной опоры. При установке каждого последующего ригеля необходимо применять коэффициенты по п.3.9 настоящей Технической части.

1.8. В расценках 59, 13 таблицы 01-016 предусмотрена для ВЛ 500-1150 кВ антикоррозионная защита стальных опор путем горячего оцинкования на заводе-изготовителе. При этом применяется шифр ресурса 201-9025 "Опоры стальные оцинкованные" вместо шифра ресурса 201-9024 "Опоры стальные".

1.9. Применение метода установки опор вертолетами обосновывается проектом. Расценки таблицы 01-018 предусмотрены для производства наземных работ.

Затраты по эксплуатации вертолетов должны учитываться дополнительно.

1.10. В расценках таблиц 01-02401-031:

- предусматривается производство работ в равнинных условиях и они должны применяться вне зависимости от материала и высоты опор, а также от расчетных климатических условий;

- для ВЛ 35-750 кВ учитывается монтаж изолирующих подвесок проводов и тросов со стеклянными тарельчатыми подвесными изоляторами и унифицированными конструкциями линейной арматуры, а для ВЛ 330-750 кВ дополнительно учитывается установка дистанционных распорок для фиксации расщепленных фаз проводов.

1.11. В расценках таблиц 01-024, 01-025, 01-027 и 01-028 учтена подвеска в одноцепном исполнении трех проводов в линии для ВЛ 35-220 кВ, шести - для ВЛ 330 кВ, девяти - для ВЛ 500 кВ, двенадцати и пятнадцати проводов - для ВЛ 750 кВ.

При подвеске на двухцепных опорах ВЛ 35-500 кВ одновременно двух цепей, а также расщепленных проводов к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в п.п.3.4, 3.5 и 3.6 настоящей Технической части.

1.12. В расценках таблиц 01-026, 01-029 и 01-031 не учитывается подвеска расщепленных грозозащитных тросов (стальных канатов).

1.13. В расценках таблиц 01-02701-029 при подвеске проводов и грозозащитных тросов с пересечением препятствий учтено преодоление одного препятствия в пролетах, ограничивающих пересечение.

Если в одном пролете пересечения встречается несколько препятствий, нормы следует принимать по наиболее сложному препятствию с добавлением на каждое последующее препятствие затрат с применением коэффициентов, указанных в п.п.3.7 и 3.8 настоящей Технической части.

1.14. В расценках, в дополнение к п.7 "Общих положений" настоящего Сборника не предусмотрено:

- транспортировка конструкций и материалов до трассы по дорогам общего пользования или ведомственным (в том числе совпадающим с направлением трассы) и по трассе;

- переезд или переход рабочих-строителей к началу смены и возвращение с работы по окончании смены;

- перегон машин и механизмов с места работы на трассе до места ночной стоянки или постоянного базирования и обратно;

- устройство больших переходов через преграды (судоходные реки, каналы, озера, а также ущелья и др.);

- подвеска проводов и грозозащитных тросов через малые реки и другие небольшие водные преграды;

- запасовка и распасовка полиспастов;

- устройство монтажных площадок и временных дорог;

- устройство и демонтаж временных якорей для раскрепления стоек сборных железобетонных грибовидных фундаментов, анкеровки полиспастов при установке стальных опор ВЛ методом поворота вокруг шарнира и поданкеровки проводов и грозозащитных тросов при монтаже в больших пролетах;

- щебеночная подготовка оснований под фундаменты и опоры ВЛ;

- сооружение специальных фундаментов на скальных грунтах;

- сооружение фундаментов на вечномерзлых грунтах;

- закрепление движущихся барханных или дюнных песков вокруг фундаментов опор;

- изготовление стропов, монтажных приспособлений и подкладок;

- устройство подмостей и шпальных клеток высотой свыше 1 м;

- выполнение сигнального освещения (свето-ограждения) и дневной маркировки (окраски) стальных опор ВЛ, которые по своему расположению или по высоте представляют аэродромные или линейные препятствия;

- производство работ в отдельных труднодоступных местах, требующих особой осторожности в работе с учетом соблюдения специальных правил техники безопасности в строительстве;

- подвеска проводов и грозозащитных тросов на ВЛ 1150 кВ.

1.15. При определении стоимости демонтажных работ по ВЛ 35-330 кВ следует руководствоваться коэффициентами к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин и механизмов, приведенными в "Указаниях по применению государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН-2001) МДС 81-28.2001".

Работы на демонтаж проводов и грозозащитных тросов для ВЛ 35-330 кВ необходимо определять по соответствующим расценкам на их подвеску без учета стоимости материальных ресурсов с применением к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин и механизмов коэффициентов:

- на демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ - 0,75;

- на демонтаж шести проводов ВЛ 330 кВ:

до 1 км - 0,7, свыше 1 км - 0,75;

- на демонтаж грозозащитных тросов - 0,65.

1.16. При производстве работ по демонтажу проводов и грозозащитных тросов для ВЛ 35-330 кВ на пересечениях с препятствиями коэффициент к стоимости материальных ресурсов для временных защит, учтенных в расценках таблиц 01-02701-029, принимается равным 1,0.

Раздел 02.

ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ

1.17. Расценки учитывают затраты на выполнение всех работ по сооружению ОРУ, включая работы, перечисленные в п.5 "Общих положений" настоящего Сборника, а также:

- антикоррозионную окраску крепежных и соединительных элементов и закладных частей в местах сопряжений строительных конструкций ОРУ;

- частичную транспортировку и сортировку строительных конструкций ОРУ от приобъектного склада до рабочей зоны.

1.18. В расценках, в дополнение к п.7 "Общих положений" настоящего Сборника, не предусмотрены следующие работы:

- устройство балластной подушки, дренажа и дорожного покрытия для продольных и поперечных рельсовых путей перекатки трансформаторов и их пересечений;

- устройство бетонной отмостки вокруг железобетонных стоек порталов и опор под оборудование.

1.19. Установку сборных железобетонных вибрированных и центрифугированных стоек порталов ОРУ 35-330 кВ следует определять по расценкам 112 таблицы 02-007. Установка на сборные железобетонные стойки порталов ОРУ 35-330 кВ стальных траверс, молниеотводов и тросостоек определяется расценками 59, 14, 15 таблицы 02-013.

1.20. При определении стоимости работ по установке одного ригеля на сборные железобетонные вибрированные и центрифугированные стойки порталов ОРУ 35-330 кВ (расценки 112 таблицы 02-007) и на сборные железобетонные вибрированные стойки огнезащитных перегородок трансформаторов ОРУ 110-750 кВ (расценки 1 и 2 таблицы 02-022) необходимо применять расценки 13 и 14 таблицы 01-001. При установке каждого последующего ригеля необходимо применять коэффициенты по п.3.9 настоящей Технической части.

Раздел 03.

ДРУГИЕ ВИДЫ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ

1.21. В расценках таблицы 03-001 предусматривается гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов, стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ с огрунтовкой и покрытием одним слоем гидроизоляционного материала в соответствии с проектом.

1.22. В расценках таблиц 03-00603-008 предусмотрено окрашивание за один раз установленных стальных конструкций лакокрасочными материалами. При этом способ защиты строительных конструкций от коррозии (краски масляные, эмали, лаки и др.) определяется проектом.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем отрытых котлованов для установки фундаментов, железобетонных центрифугированных стоек опор ВЛ и железобетонных вибрированных и центрифугированных стоек порталов ОРУ определяется с учетом допустимой крутизны откосов в грунтах соответствующей группы по формуле для усеченной пирамиды:

,

где: A, B - длина и ширина дна котлована;

C, D - длина и ширина верха котлована;

H - глубина котлована.

2.2. Длина и ширина дна котлованов должна быть больше опорной части фундаментов, диаметра стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и диаметра стоек железобетонных вибрированных и центрифугированных порталов ОРУ на 300 мм.

Обратная засыпка котлованов производится вынутым или привозным грунтом (определяется проектом) с обязательным послойным трамбованием грунта.

2.3. Объем сборных железобетонных фундаментов и ригелей ВЛ и ОРУ 35-1150 кВ, центрифугированных стоек опор ВЛ 35-500 кВ, вибрированных и центрифугированных стоек порталов ОРУ 35-330 кВ, стоек под электрооборудование ОРУ 35-1150 кВ и конструкций огнезащитных перегородок ОРУ 110-750 кВ следует принимать по проектным данным в плотном теле с коэффициентом 1,01.

Объем сборных железобетонных конструкций опорных, пригрузочных и анкерных плит принимается с коэффициентом 1,0.

2.4. Объем работ по установке стальных траверс железобетонных опор, стальных опор ВЛ и стальных конструкций ОРУ следует исчислять согласно проекту по массе конструкций с учетом наплавленного металла, постоянных распорок и гостированных метизов. Массу конструкций необходимо определять по чертежам КМД, а при их отсутствии - по чертежам КМ с коэффициентом 1,03.

2.5. Масса анкерных фундаментных и U-образных болтов не должна включаться в общую массу стальных опор ВЛ и порталов ОРУ, так как она учтена в расценках на устройство фундаментов.

2.6. Масса оцинкованных стальных опор ВЛ и стальных порталов ОРУ принимается с учетом массы цинка.

2.7. Масса доборных элементов включается в массу стальных траверс порталов ОРУ.

2.8. Стеклянные тарельчатые подвесные изоляторы и линейная арматура для проводов и грозозащитных тросов ВЛ учитываются в расценках как материалы, а их количество определяется по проектным данным с коэффициентами 1,03 для изоляторов и 1,02 для линейной арматуры.

2.9. При определении объема работ по подвеске проводов и грозозащитных тросов необходимо принимать общую длину трассы ВЛ за вычетом длины пролетов всех пересечений с препятствиями, включая длины пролетов больших переходов. Длина пролетов пересечений ВЛ с препятствиями определяется по проекту. Длина анкерного пролета должна определяться без вычета длин пересечений между промежуточными опорами.

2.10. Масса проводов и грозозащитных тросов на 1 км ВЛ принимается по нормам, приведенным в Приложении к настоящей Технической части.

Дополнительно необходимо учитывать расход проводов и грозозащитных тросов на сооружение ВЛ 35-750 кВ с учетом уклонов местности 4° и более и с учетом для ВЛ 330-750 кВ длин шлейфов на анкерных и анкерно-угловых опорах и шлейфов транспозиций.

При определении длин шлейфов необходимо вычитать из их длины - длины натяжных гирлянд, уже учтенные в длинах пролетов.

Определенный вышеуказанным способом дополнительный расход проводов и грозозащитных тросов увеличивается с коэффициентом 1,03 для учета стрел провеса, соединения и нормативных отходов при подвеске проводов и грозозащитных тросов.

2.11. Объем работ по устройству продольных и поперечных путей перекатки трансформаторов ОРУ следует исчислять за вычетом длины путей, входящих в пересечения.

2.12. Длина поперечных путей перекатки трансформаторов ОРУ принята равной 7 м.

3. Коэффициенты к расценкам

| №№ п/п | Условие применения | Номер таблицы (расценки) | Коэффициенты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей |  | к стоимости эксплуатации машин |  |  | к стоимости материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| При изменении технических решений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Устройство монолитных бетонных фундаментов ВЛ и ОРУ 35-1150 кВ (без арматуры) | 01-002 | 0,84 |  | - |  | - |  |
| 3.2. | Установка стальных и железобетонных опор ВЛ на фундаментах, высотой более 1 м от поверхности земли | 01-008, 01-016, 01-017 | 1,2 |  | 1,24 |  | - |  |
| 3.3. | Бурение котлованов ВЛ и ОРУ 35-1150 кВ в вязких, а также в мокрых, сильноналипающих на бур глинистых грунтах | 01-007, 02-007 (712, 1517) | 1,2 |  | 1,2 |  | - |  |
|  | Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | 35 и 110 кВ (6 проводов) | 01-024, 01-027, 01-028 | 1,92 |  | 1,85 |  | 2,0 (кроме защит) |  |
| 3.5. | 220 кВ (6 проводов) | 01-025, 01-027, 01-028 | 1,90 |  | 1,80 |  | 2,0 (кроме защит) |  |
| 3.6. | 330 кВ (12 проводов) 500 кВ (18 проводов) | 01-025, 01-027, 01-028 | 1,90 |  | 1,75 |  | 2,0 (кроме защит) |  |
|  | Подвеска проводов между опорами ВЛ 35-750 кВ при совмещении в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. Добавлять на каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | между анкерными опорами | 01-027 | 1,12 |  | 1,12 |  | 0,4 (для защит) |  |
| 3.8. | между промежуточными опорами | 01-028 | 1,24 |  | 1,24 |  | 0,5 (для защит) |  |
|  | Установка ригелей на стойку железобетонной центрифугированной опоры ВЛ 35-500 кВ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | добавлять на каждый следующий ригель после первого | 01-001 (13, 14) | 1,36 |  | 1,36 |  | - |  |
| 3.10. | Подвеска второй цепи на двухцепных опорах ВЛ 35-500 кВ при полностью снятом напряжении на первой цепи ВЛ | 01-024, 01-025, 01-027, 01-028 | 1,10 |  | 1,10 |  | - |  |
| При производстве работ в усложненных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Болота, заболоченные земли |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.1 |  | 01-001 (112, 15, 16) | 1,4 | 1,4 |  | - |  |  |
| 3.11.2 |  | 01-001 (13, 14) 03-003 (13) | 1,7 | 1,7 |  | - |  |  |
| 3.11.3 |  | 01-00801-010 | 1,67 | 1,67 |  | - |  |  |
| 3.11.4 |  | 01-01601-018 | 1,69 | 1,69 |  | - |  |  |
| 3.11.5 |  | 01-024, 01-025, 01-027, 01-028, 01-030 | 1,65 | 1,75 |  | - |  |  |
| 3.11.6 |  | 01-026, 01-029, 01-031 | 1,59 | 1,75 |  | - |  |  |
| 3.11.7 |  | 01-032, 03-002, 03-006, 03-007 | 1,75 | 1,75 |  | - |  |  |
| 3.12. | Распутица или на участках, залитых водой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.1 |  | 01-001 (112, 15, 16) | 1,25 | 1,25 |  | - |  |  |
| 3.12.2 |  | 01-001 (13, 14), 01-00801-010, 01-01601-018, 03-003 (13) | 1,35 | 1,35 |  | - |  |  |
| 3.12.3 |  | 01-024, 01-025, 01-027, 01-028, 01-030 | 1,38 | 1,43 |  | - |  |  |
| 3.12.4 |  | 01-026, 01-029, 01-031 | 1,54 | 1,49 |  | - |  |  |
| 3.12.5 |  | 01-032, 03-002, 03-006, 03-007 | 1,50 | 1,50 |  | - |  |  |
| 3.13. | Горные условия, крутые склоны (косогоры), овраги, при большом количестве пней и валунов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.1 |  | 01-001 (112, 15, 16), 01-00801-010 | 1,50 | 1,50 |  | - |  |  |
| 3.13.2 |  | 01-01601-018, 03-003 (13) | 1,68 | 1,68 |  | - |  |  |
| 3.13.3 |  | 01-024, 01-025, 01-027, 01-028, 01-030 | 1,21 | 1,44 |  | - |  |  |
| 3.13.4 |  | 01-026, 01-029, 01-031 | 1,24 | 1,64 |  | - |  |  |
| 3.13.5 |  | 01-032, 03-002, 03-006, 03-007 | 1,21 | 1,44 |  | - |  |  |
| 3.14. | Просеки и кустарники: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14.1 |  | 01-001 (13, 14), 01-003 (13) | 1,30 | 1,30 |  | - |  |  |
| 3.14.2 |  | 01-00801-010 | 1,18 | 1,18 |  | - |  |  |
| 3.14.3 |  | 01-01601-018 | 1,21 | 1,21 |  | - |  |  |
| 3.14.4 |  | 01-024, 01-025, 01-027, 01-028, 01-030 | 1,06 | 1,14 |  | - |  |  |
| 3.14.5 |  | 01-026, 01-029, 01-031 | 1,06 | 1,23 |  | - |  |  |
| 3.14.6 |  | 01-032, 03-002, 03-006, 03-007 | 1,30 | 1,30 |  |  |  |  |
| 3.15. | Сыпучие грунты: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15.1 |  | 01-001 (112, 15, 16) | 1,15 | 1,15 |  | - |  |  |
| 3.15.2 |  | 01-001 (13, 14), 03-003 (13) | 1,20 | 1,20 |  | - |  |  |
| 3.15.3 |  | 01-00801-010 | 1,06 | 1,06 |  | - |  |  |
| 3.16. | В котлованах с притоком грунтовых вод: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16.1 |  | 01-001 | 1,40 | 1,40 |  | - |  |  |
| 3.16.2 |  | 01-00801-010 | 1,12 | 1,12 |  | - |  |  |
| 3.17. | Скальные грунты | 01-001 (112, 15, 16) | 1,30 | 1,30 |  | - |  |  |
| 3.18. | Вспаханное поле или по снегу, глубиной более 0,5 м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18.1 |  | 01-02401-031 | 1,03 | 1,17 |  | - |  |  |
| 3.18.2 |  | 01-032, 03-002, 03-006, 03-007 | 1,25 | 1,25 |  | - |  |  |

Примечания.

1. К болотам и заболоченным землям (п.3.11) отнесены участки с избыточно увлажненной поверхностью, покрытой слоем торфа.

2. Коэффициенты для горных условий, крутых склонов (косогоров) и оврагов (п.3.13) применяются при средних уклонах более 1:5 в любом направлении. Для монтажа проводов и грозозащитных тросов эти коэффициенты применяются только при длине уклона не менее одного расчетного пролета или в пределах уступа.

Приложение

Масса проводов, грозозащитных тросов и тары на 1 км ВЛ

| №№ п/п | Номинальное сечение, мм | Масса, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | провода и троса без смазки | тары | общая |
| Провод (трехпроводная ВЛ) |  |  |  |  |
| 1 | 10/1,8 | 0,13 | 0,10 | 0,23 |
| 2 | 16/2,7 | 0,20 | 0,10 | 0,30 |
| 3 | 25/4,2 | 0,31 | 0,14 | 0,45 |
| 4 | 35/6,2 | 0,46 | 0,14 | 0,60 |
| 5 | 50/8 | 0,60 | 0,14 | 0,74 |
| 6 | 70/11 | 0,85 | 0,21 | 1,06 |
| 7 | 70/72 | 2,33 | 0,21 | 2,54 |
| 8 | 95/16 | 1,19 | 0,28 | 1,47 |
| 9 | 95/141 | 4,19 | 0,28 | 4,47 |
| 10 | 120/19 | 1,46 | 0,36 | 1,82 |
| 11 | 120/27 | 1,63 | 0,36 | 1,99 |
| 12 | 150/19 | 1,71 | 0,36 | 2,07 |
| 13 | 150/24 | 1,85 | 0,36 | 2,21 |
| 14 | 150/34 | 2,09 | 0,36 | 2,45 |
| 15 | 185/24 | 2,18 | 0,62 | 2,80 |
| 16 | 185/29 | 2,25 | 0,62 | 2,87 |
| 17 | 185/43 | 2,61 | 0,62 | 3,23 |
| 18 | 185/128 | 4,71 | 0,62 | 5,33 |
| 19 | 205/27 | 2,39 | 0,62 | 3,01 |
| 20 | 240/32 | 2,85 | 1,32 | 4,17 |
| 21 | 240/39 | 2,94 | 1,32 | 4,26 |
| 22 | 240/56 | 3,42 | 1,32 | 4,74 |
| 23 | 300/39 | 3,50 | 1,32 | 4,82 |
| 24 | 300/48 | 3,67 | 1,32 | 4,99 |
| 25 | 300/66 | 4,06 | 1,32 | 5,38 |
| 26 | 300/67 | 4,09 | 1,32 | 5,41 |
| 27 | 300/204 | 7,50 | 1,32 | 8,82 |
| 28 | 330/30 | 3,56 | 1,32 | 4,88 |
| 29 | 330/43 | 3,88 | 1,32 | 5,20 |
| 30 | 400/18 | 3,71 | 1,77 | 5,48 |
| 31 | 400/22 | 3,90 | 1,77 | 5,67 |
| 32 | 400/51 | 4,60 | 1,77 | 6,37 |
| 33 | 400/64 | 4,86 | 1,77 | 6,63 |
| 34 | 400/93 | 5,72 | 1,77 | 7,49 |
| 35 | 450/56 | 5,07 | 2,58 | 7,65 |
| 36 | 500/26 | 4,92 | 2,58 | 7,50 |
| 37 | 500/27 | 4,75 | 2,58 | 7,33 |
| 38 | 500/64 | 5,72 | 2,58 | 8,30 |
| 39 | 500/204 | 9,21 | 2,58 | 11,79 |
| 40 | 500/336 | 12,38 | 2,58 | 14,96 |
| Стальной канат (трос грозозащитный) - 1 трос |  |  |  |  |
| 41 | 38,01 (C-35) | 0,340 | 0,10 | 0,440 |
| 42 | 48,64 (C-50) | 0,430 | 0,11 | 0,540 |
| 43 | 72,95 (C-70) | 0,646 | 0,10 | 0,746 |

Примечания.

1. Масса проводов дана для марок проводов АС, АСКП, АСКС и АСК по ГОСТ 839-80 (без смазки).

2. Масса грозозащитных тросов дана для стальных канатов по ГОСТ 3062-80* и ГОСТ 3063-80* (без смазки).

3. Масса проводов и стальных канатов (грозозащитных тросов) увеличена по сравнению с соответствующими ГОСТ с коэффициентом 1,03 для учета стрел провеса, соединений и нормативных отходов проводов и грозозащитных тросов.

4. Для стальных канатов в скобках дано условное обозначение соответствующих марок грозозащитных тросов.

РАЗДЕЛ 04

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кB И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания.

1.1. Расценки на строительство воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 0,38-35 кВ предусматривают применение унифицированных строительных конструкций, разработанных АООТ "РОСЭП".

1.2. Расценками учтены затраты на установку стоек опор в пробуренные котлованы. При установке стоек опор, а также плит и ригелей к опорам в отрытые котлованы затраты на бурение котлованов, учтенные нормами и приведенные в таблице 1 технической части раздела 04 настоящего сборника, исключаются из расценок.

В этих случаях затраты на производство земляных работ определяются по расценкам сборника ФЕР-2001-01 "Земляные работы".

Таблица 1

| Номер таблиц (расценок) | Машины бурильно-крановые или буровые, маш.-ч/руб. | Затраты труда машинистов, чел.-ч/руб. | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч/руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 04-001 (1, 8), 04-003 (1, 7) | 0,27/37,41 | 0,27/3,13 | 0,25/2,19 |
| 04-001 (2, 9) | 0,55/76,2 | 0,55/6,38 | 0,53/4,63 |
| 04-001 (3, 4, 10, 11) | 0,83/114,99 | 0,83/9,63 | 0,75/6,57 |
| 04-001 (5, 12) | 0,29/40,18 | 0,29/3,36 | 0,27/2,37 |
| 04-001 (6, 7, 13, 14) | 0,56/77,58 | 0,56/6,50 | 0,54/4,70 |
| 04-001 (15) | 0,41/56,8 | 0,41/4,76 | 0,38/3,28 |
| 04-001 (16) | 0,83/114,99 | 0,83/9,63 | 0,79/6,81 |
| 04-001 (17, 18) | 1,1/152,39 | 1,1/12,76 | 1,01/8,77 |
| 04-001 (19) | 0,43/59,57 | 0,43/4,99 | 0,39/3,36 |
| 04-001 (20, 21) | 0,84/116,37 | 0,84/9,74 | 0,85/7,33 |
| 04-003 (2, 8) | 0,83/114,99 | 0,83/9,63 | 0,94/8,27 |
| 04-003 (3, 9) | 1,37/189,8 | 1,37/15,89 | 1,61/14,16 |
| 04-003 (4, 10) | 0,3/41,56 | 0,3/3,48 | 0,28/2,46 |
| 04-003 (5, 11) | 0,85/117,76 | 0,85/9,86 | 0,96/8,44 |
| 04-003 (6, 12) | 1,5/207,81 | 1,5/17,40 | 1,71/14,95 |
| 04-003 (13) | 0,41/56,8 | 0,41/4,76 | 0,38/3,28 |
| 04-003 (14) | 1,1/152,39 | 1,1/12,76 | 1,19/10,26 |
| 04-003 (15) | 1,78/246,6 | 1,78/20,65 | 1,99/17,15 |
| 04-003 (16) | 0,44/60,96 | 0,44/5,10 | 0,41/3,53 |
| 04-003 (17) | 1,12/155,16 | 1,12/12,99 | 1,21/10,43 |
| 04-003 (18) | 1,91/264,61 | 1,91/22,16 | 2,09/18,02 |
| 04-004 (1-4) | 0,8/110,83 | 0,8/9,28 | 1,4/12,70 |
| 04-007 (11) | 1,64/227,21 | 1,64/19,02 | 3,32/28,62 |
| 04-012 (1) | 0,28/38,79 | 0,28/3,25 | 0,59/5,03 |
| 04-012 (2) | 0,55/76,20 | 0,55/6,38 | 1,19/10,06 |

1.3. При установке стоек опор в отрытые котлованы затраты на эксплуатацию кранов должны быть увеличены на 3.5 чел.-ч из расчета на 100 м3 грунта для засыпки котлованов.

1.4. Расценками на установку разрядников, разъединителей (табл. 04-030) и пунктов секционирования (табл. 04-031-3) на опорах не учтены затраты, связанные с установкой опор. Они учитываются дополнительно по расценкам на установку опор ВЛ.

1.5. При монтаже проводов и тросов на переходах через ряд различных препятствий в одном пролете затраты определяются по расценкам для более сложного перехода с добавлением затрат на каждое дополнительное препятствие с коэффициентом 0,25.

1.6. Затраты на установку опор и подвеску проводов ВЛ 20 кВ определяются по соответствующим расценкам на строительство ВЛ 6-10 кВ.

1.7. Расценками не учтены и дополнительно учитываются по расценкам раздела 01 настоящего сборника:

- затраты на устройство переходов ВЛ 35 кВ через препятствия и забивку электродов заземления;

- поправочные коэффициенты к нормам при строительстве ВЛ 35 кВ в усложненных условиях.

1.8. В дополнение к общим положениям в настоящем сборнике расценки не учитывают:

- закрепление движущихся барханных или дюнных песков вокруг опор;

- устройство сложных переходов с установкой специальных опор, применение приспособлений для переправ при раскатке проводов через реки и т.д.;

- доставку привозного грунта, забивку свай, шпунтов, устройство ряжей и других работ по специальному закреплению опор.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем железобетонных конструкций опор, ригелей и плит для ВЛ 0,38-10 кВ принимается по проектным данным в плотном теле с коэффициентом 1,01. Коэффициент 1,01 не применяется к объемам опорных и анкерных плит для ВЛ 35 кВ.

2.2. Объем древесины для опор ВЛ 0,38-10 кВ из деталей заводского изготовления исчисляется по спецификациям к проектам опор и действующим ГОСТам.

В тех случаях, когда опоры ВЛ 0,38-10 кВ сооружаются из пропитанного или непропитанного леса, а не из деталей, объем исчисляется по спецификациям к типовым проектам и действующим ГОСТам с добавлением 5% на отходы, а для одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ сельскохозяйственного назначения по таблице 2 технической части раздела 04 настоящего сборника.

Таблица 2

| Диаметр столба в верхнем отрубе, см | Объем древесины одностоечных опор ВЛ 038-10 кВ сельскохозяйственного назначения, м3, при длине столба, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 11 | 13 |
| 14 | 0,19 | 0,24 | - | - | - | - |
| 16 | 0,21 | 0,26 | 0,36 | 0,38 | 0,47 | 0,6 |
| 18 | 0,23 | 0,29 | 0,38 | 0,4 | 0,5 | 0,62 |
| 20 | 0,27 | 0,32 | 0,42 | 0,44 | 0,55 | 0,73 |
| 22 | - | 0,38 | 0,45 | 0,48 | 0,65 | 0,86 |

2.3. Объем отрытых котлованов для установки конструкций опор определяется с учетом соответствующей группы грунта по формуле для усеченной пирамиды.

,

где: A, B - длина и ширина дна котлована;

C, D - длина и ширина верха котлована;

H - глубина котлована.

Длина и ширина дна котлованов должны быть больше опорной части конструкций опор на 300 мм.

Обратная засыпка котлованов производится вынутым грунтом с обязательным послойным трамбованием.

2.4. При определении затрат на подвеску проводов по расценкам таблиц 04-00804-010 длину линий следует принимать за вычетом протяженности перекидок между зданием и опорой, кабельных вставок и всех воздушных переходов, включая специальные.

2.5.Расход проводов и тросов определяется умножением строительной длины на массу провода по ГОСТу или ТУ с коэффициентами для ВЛ 0,38-20 кВ - 1,045; для ВЛ 35 кВ -1,025, учитывающими расход проводов на провес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы при монтаже.

2.6.Расход прочих материалов при строительстве ВЛ 0,38-35 кВ и трансформаторных подстанций принимается по нормам, приведенным в таблице 3 технической части раздела 04 настоящего сборника.

Таблица 3

| Наименование материалов | Шифр ресурса | Единица измерения | Количество | Номер таблиц (расценок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паста антисептическая | 101-1777 | т | 0,0006 | 04-001, 04-002 |
| Лак кузбасский | 101-1663 | т | 0,0001 | 04-006 (2) |
|  |  |  | 0,0006 | 04-001, 04-002 |
| Лак битумный БТ-577 | 113-0079 | т | 0,00001 | 04-001, 04-002, 04-0431 (1) |
|  |  |  | 0,00003 | 04-005 (1, 2), 04-006, 04-027 (1, 3) |
|  |  |  | 0,0001 | 04-003, 04-004, 04-028 (1-3), 04-030 (1-4) |
|  |  |  | 0,0003 | 04-005 (3, 4) |
| Смазка ЗЭС | 542-9025 | кг | 0,01 | 04-014 (1, 2), 04-030 (3, 4) |
|  |  |  | 0,1 | 04-003, 04-008, 04-009, 04-013 (2, 5), 04-027 (1, 3), 04-030 (1, 2) |
|  |  |  | 0,5 | 04-010 (1, 2), 04-013 (3, 6), 04-031 (1) |
| Краска масляная черная | 101-0404 | т | 0,0004 | 04-001, 04-002, 04-003 |
|  |  |  | 0,0009 | 04-004 |
| Смазка солидол жировой "Ж" | 101-0962 | т | 0,00003 | 04-001, 04-002, 04-003, 04-005 (1-3), 04-030, 04-031 (1) |
|  |  |  | 0,00005 | 04-004, 04-005 (4), 04-027 (1, 3) |
|  |  |  | 0,0001 | 04-028 (1-3) |
| Уайт-спирит | 101-1292 | т | 0,00003 | 04-009 (9-16), 04-010 (6), 04-028 (1-3), 04-030 (1, 2) |
|  |  |  | 0,00012 | 04-005 (3, 4), 04-010 (3), 04-027 (1, 3), 04-030 (3, 4), 04-031 (1) |
|  |  |  | 0,00022 | 04-009 (1-8), 04-010 (4-5) |
|  |  |  | 0,0011 | 04-010 (1, 2) |
| Бензин-растворитель | 101-1745 | т | 0,00001 | 04-010 (3) |
|  |  |  | 0,00002 | 04-008 |
|  |  |  | 0,00006 | 04-009, 04-010 (1), 04-014 (1, 2) |
|  |  |  | 0,00016 | 04-010 (2) |
| Ветошь | 101-1757 | кг | 0,02 | 04-001, 04-002, 04-003, 04-004, 04-005 (3, 4), 04-008, 04-028 (1-3), 04-030 (1-4), 04-031 (1) |
|  |  |  | 0,05 | 04-009, 04-010 (4, 6), 04-027 (1, 3) |
|  |  |  | 0,02 | 04-010 (1-3) |
| Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения светлая диаметром 1,1 мм | 101-0816 | т | 0,00001 | 04-010 (3) |
| Проволока из алюминия диаметром 3 мм | 520-0037 | т | 0,00002 | 04-008 (4, 5), 04-010 (4, 5) |
|  |  |  | 0,00009 | 04-009 (9, 11), 04-010 (1, 2) |
|  |  |  | 0,0002 | 04-009 (13, 15) |
|  |  |  | 0,0004 | 04-008 (1, 2), 04-009 (14, 16) |
|  |  |  | 0,001 | 04-009 (1, 3) |
|  |  |  | 0,002 | 04-009 (2, 4, 5, 7), 04-009 (10, 12) |
|  |  |  | 0,0035 | 04-009 (6, 8) |
| Гвозди строительные | 101-1805 | т | 0,00023 | 04-001, 04-002 |
| Плакаты металлические | 110-9126 | шт. | 0,1 | 04-001, 04-002, 04-003 |
|  |  |  | 0,2 | 04-004 |
| Соединители овальные СОАС | 551-0455 | шт. | 2,1 | 04-008 |
|  |  |  | 3,4 | 04-009, 04-010 (1, 2) |
| Соединители овальные СОС | 110-0186 | шт. | 1,6 | 04-010 (3) |
| Зажимы СФ | 110-0181 | шт. | 6 | 04-008 (3) |
| Колпачки полиэтиленовые | 500-9057 | шт. | 6 | 04-001 (1-3, 4, 8-11, 15-18), 04-002, 04-003 (1-3, 7-9, 13-15) |
|  |  |  | 12 | 04-001 (5-7, 12-14, 19-21), 04-003 (4-6, 10-12, 16-18) |
| Электроды диаметром 4 мм Э42 | 101-1513 | т | 0,00012 | 04-015 |

3. Коэффициенты к расценкам

| Условия применения |  | Номер таблиц (расценок) |  | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин |
| При изменении технических решений |  |  |  |  |  |
| 3.1. При установке дополнительной траверсы-поперечины на А-образных деревянных опорах |  | 04-001 (3) |  | 1,1 | - |
|  |  | 04-001 (4), 04-002 (3) |  | 1,08 | - |
|  |  | 04-001 (10), 04-002 (4, 11) |  | 1,06 | - |
|  |  | 04-001 (11, 17, 18), 04-002 (8, 12, 15, 19) |  | 1,05 | - |
|  |  | 04-002 (7) |  | 1,07 | - |
|  |  | 04-002 (16, 20, 23, 24) |  | 1,04 | - |
| 3.2. При установке опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками массой свыше 350 кг (нормы табл. 04-001, 04-002 и 04-003 учитывают приставку массой до 350 кг) |  | 04-001 (8, 9) |  | 1,1 | - |
|  |  | 04-001 (10, 12, 14), 04-002 (13, 14) |  | 1,07 | - |
|  |  | 04-001 (11), 04-002 (11) |  | 1,06 | - |
|  |  | 04-001 (13), 04-002 (9, 10) |  | 1,08 | - |
|  |  | 04-001 (15, 16) |  | 1,5 | - |
|  |  | 04-001 (17, 19, 21), 04-002 (21, 22) |  | 1,4 | - |
|  |  | 04-001 (18), 04-002 (19) |  | 1,35 | - |
|  |  | 04-001 (20), 04-002 (17, 18) |  | 1,43 | - |
|  |  | 04-002 (12, 15, 16) |  | 1,05 | - |
|  |  | 04-002 (20, 23) |  | 1,3 | - |
|  |  | 04-002 (24) |  | 1,25 | - |
|  |  | 04-003 (7-9) |  | 1,12 | - |
|  |  | 04-003 (10-12) |  | 1,1 | - |
|  |  | 04-003 (13-15) |  | 1,19 | - |
|  |  | 04-003 (16-18) |  | 1,17 | - |
| 3.3. При заготовке деталей опор в условиях строительства |  | 04-001 (1, 2, 10, 17), 04-002 (7, 11, 16, 20, 24) |  | 1,03 | - |
|  |  | 04-001 (3, 11), 04-002 (4, 8) |  | 1,05 | - |
|  |  | 04-001 (4) |  | 1,07 | - |
|  |  | 04-001 (5, 6, 14), 04-002 (1, 2, 5, 6, 15, 19, 23) |  | 1,02 | - |
|  |  | 04-001 (8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 21), 04-002 (9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22) |  | 1,01 | - |
| 3.4. При установке железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами |  | 04-003 (1) |  | 0,84 | - |
|  |  | 04-003 (2) |  | 0,92 | - |
|  |  | 04-003 (3) |  | 0,94 | - |
| 3.5. При установке опор с металлическими надставками |  | 04-003 (1) |  | 1,15 | - |
|  |  | 04-003 (2) |  | 1,08 | - |
|  |  | 04-003 (3) |  | 1,05 | - |
| 3.6. При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-120 кВ на глубину более 2-х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) |  | табл. 1 технической части раздела 04 настоящего сборника 04-001, 04-003 |  | 1,25 | 1,25 |
| 3.7. При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах к затратам на бурение котлованов (с последующим уточнением норм) |  | табл. 1 технической части раздела 04 настоящего сборника 04-001, 04-003, 04-004 |  | 1,2 | 1,2 |
| 3.8. При установке деревянных опор ВЛ 6-10 кВ на сваях (к нормам без учета земляных работ) |  | 04-001, 04-002 |  | 1,4 | 1,4 |
| 3.9. При прокладке заземляющих спусков по стойкам деревянных опор |  | 04-001 (1) |  | 1,4 | - |
|  |  | 04-001 (2, 5, 8) |  | 1,2 | - |
|  |  | 04-001 (3, 6, 7, 12, 15), 04-002 (2, 3, 6, 9, 13, 17, 21) |  | 1,15 | - |
|  |  | 04-001 (4, 9, 11, 13, 14, 16-21), 04-002 (4, 7, 8, 10-12, 14-16, 18-20, 22, 24) |  | 1,1 | - |
|  |  | 04-002 (1, 5) |  | 1,3 | - |
| При производстве работ в усложненных условиях |  |  |  |  |  |
| 3.10. В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой | 04-00104-003, 04-006, 04-008, 04-009, 04-012, 04-016, 04-040, 04-042 |  | 1,25 |  | 1,25 |
| 3.11. На непромерзших болотах, в плывунах | 04-00104-003, 04-006, 04-008, 04-009, 04-016, 04-040, 04-042 |  | 1,4 |  | 1,4 |
| 3.12. По просекам, кустарникам и неглубоким оврагам | 04-00104-003, 04-006, 04-008, 04-009, 04-016, 04-040, 04-042 |  | 1,1 |  | 1,1 |
| 3.13. В горных условиях, на крутых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах | 04-00104-003, 04-006, 04-008, 04-009, 04-011, 04-016, 04-040, 04-042 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 3.14. По вспаханному полю | 04-008, 04-009, 04-040 |  | 1,16 |  | 1,16 |
| 3.15. В скальных и мерзлых грунтах | 04-00104-003, 04-042 |  | 1,3 |  | 1,3 |
| 3.16. В сыпучих грунтах | 04-00104-003, 04-042 |  | 1,3 |  | 1,3 |
| 3.17. В охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением | 04-001, 04-002, 04-006, 04-008, 04-009, 04-011, 04-0012, 04-016, 04-040, 04-042 |  | 1,2 |  | 1,2 |

Примечание.

1. К горным относятся участки со средним продольным, поперечным или продольно-поперечным уклоном свыше 1:5, а к косогорам - участки трассы, проходящие по склонам отдельных возвышенностей (не в горных районах) с крутизной ската более 1:5.

2. Коэффициенты по позициям 3.10, 3.11 и 3.14 применяются в расчетах за выполненные работы при подтверждении выполнения этих работ соответствующими актами.

РАЗДЕЛ 01. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ

1. Фундаменты из сборных и монолитных железобетонных конструкций под опоры ВЛ 35-1150 кВ

| Номера расценок |  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды неучтенных материалов |  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  |  |  | материалы расход неучтенных материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
| Таблица 33-01-001. Установка сборных железобетонных фундаментов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ и стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ Измеритель: 1 м3 конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка сборных железобетонных неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры, объемом до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-1 | 0,6 м3 |  | 276.80 | 40.63 | 217.86 | 14.72 |  | 18.31 |  | 4.48 |  |  |
| (446-2461) | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| 33-01-001-2 | 2 м3 |  | 220.08 | 34.56 | 181.86 | 12.56 |  | 3.66 |  | 3.81 |  |  |
| (446-2461) | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| 33-01-001-3 | 3 м3 |  | 237.68 | 32.02 | 202.00 | 11.61 |  | 3.66 |  | 3.53 |  |  |
| (446-2461) | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| Установка сборных железобетонных неразъемных подножников под опоры с оттяжками, объемом до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-4 | 1 м3 |  | 340.12 | 43.99 | 230.23 | 15.93 |  | 65.90 |  | 4.85 |  |  |
| (446-2461) | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| 33-01-001-5 | 2 м3 |  | 276.24 | 38.91 | 211.70 | 14.04 |  | 25.63 |  | 4.29 |  |  |
| (446-2461) | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| 33-01-001-6 | 2,5 м3 |  | 213.93 | 24.31 | 178.64 | 8.78 |  | 10.98 |  | 2.68 |  |  |
| (446-2461) | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| Установка сборных железобетонных неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры, объемом до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-7 | 1,5 м3 |  | 223.53 | 35.28 | 184.59 | 12.83 |  | 3.66 |  | 3.89 |  |  |
| (446-2461) | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| 33-01-001-8 | 3 м3 |  | 195.84 | 36.19 | 156.72 | 13.97 |  | 2.93 |  | 3.99 |  |  |
| (446-2461) | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| 33-01-001-9 | Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры, объемом до 5 м3 |  | 215.77 | 38.00 | 166.79 | 14.69 |  | 10.98 |  | 4.19 |  |  |
| (446-2461) | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| Установка сборных железобетонных анкерных плит, объемом до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-10 | 0,5 м3 |  | 1932.07 | 41.90 | 269.22 | 12.99 |  | 1620.95 |  | 4.62 |  |  |
| (446-2301) | Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 33-01-001-11 | 1,5 м3 |  | 1652.72 | 31.38 | 231.96 | 19.72 |  | 1389.38 |  | 3.46 |  |  |
| (446-2301) | Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 33-01-001-12 | Установка сборных железобетонных опорных и подкладных плит, объемом до 1,5 м3 |  | 204.13 | 24.22 | 179.91 | 15.08 |  | - |  | 2.67 |  |  |
| (446-2321) | Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| Установка сборных железобетонных ригелей к железобетонным опорам, объемом до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-13 | 0,1 м3 |  | 1460.58 | 161.99 | 1298.59 | 66.58 |  | - |  | 17.86 |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (446-2351) | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| 33-01-001-14 | 0,3 м3 |  | 579.87 | 64.22 | 515.65 | 26.45 |  | - |  | 7.08 |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (446-2351) | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| Установка сборных железобетонных ригелей к фундаментам, объемом до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-001-15 | 0,1 м3 |  | 1259.68 | 169.70 | 1089.98 | 52.66 |  | - |  | 18.71 |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (446-2351) | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| 33-01-001-16 | 0,2 м3 |  | 851.76 | 114.64 | 737.12 | 35.73 |  | - |  | 12.64 |  |  |
| (101-9030) | Детали крепления. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (446-2351) | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| Таблица 33-01-002. Устройство монолитных железобетонных фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ Измеритель: 1 м3 фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство монолитных железобетонных фундаментов из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-002-1 | до 25 м3 |  | 546.18 | 45.46 | 158.54 | 11.71 |  | 342.18 |  | 5.33 |  |  |
| (101-9662) | Болты анкерные. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| 33-01-002-2 | свыше 25 м3 |  | 440.20 | 28.83 | 123.64 | 11.24 |  | 287.73 |  | 3.38 |  |  |
| (101-9662) | Болты анкерные. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| Устройство монолитных железобетонных фундаментов из привозного тяжелого бетона, объемом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-002-3 | до 25 м3 |  | 318.28 | 31.90 | 165.83 | 7.47 |  | 120.55 |  | 3.74 |  |  |
| (101-9662) | Болты анкерные. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (401-9002) | Бетон тяжелый (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.015) |  |  |  |  |
| 33-01-002-4 | свыше 25 м3 |  | 212.30 | 15.27 | 130.93 | 7.00 |  | 66.10 |  | 1.79 |  |  |
| (101-9662) | Болты анкерные. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (204-9001) | Арматура. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (401-9002) | Бетон тяжелый (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.015) |  |  |  |  |
| 2. Опоры железобетонные центрифугированные ВЛ 35-500 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 33-01-007. Бурение котлованов под железобетонные Измеритель: 1 котлован |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение котлованов на глубину бурения до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-007-1 | 3 м, группа грунтов 1 |  | 84.26 | 5.29 | 78.97 | 6.61 |  | - |  | 0.55 |  |  |
| 33-01-007-2 | 3 м, группа грунтов 2 |  | 158.15 | 9.91 | 148.24 | 12.41 |  | - |  | 1.03 |  |  |
| 33-01-007-3 | 4 м, группа грунтов 1 |  | 121.20 | 7.60 | 113.60 | 9.51 |  | - |  | 0.79 |  |  |
| 33-01-007-4 | 4 м, группа грунтов 2 |  | 218.80 | 13.76 | 205.04 | 17.17 |  | - |  | 1.43 |  |  |
| При изменении глубины на каждый последующий 1 м бурения добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-007-5 | к расценке 33-01-007-3 |  | 38.42 | 2.40 | 36.02 | 3.02 |  | - |  | 0.25 |  |  |
| 33-01-007-6 | к расценке 33-01-007-4 |  | 63.61 | 4.04 | 59.57 | 4.99 |  | - |  | 0.42 |  |  |
| Таблица 33-01-008. Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ в пробуренные котлованы Измеритель: 1 м3 опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка железобетонных центрифугированных опор, промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одноцепных, объемом до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-1 | 2 м3 |  | 540.04 | 74.44 | 444.43 | 31.69 |  | 21.17 |  | 7.40 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные железобетонных центрифугированных опор ВЛ. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| 33-01-008-2 | 3 м3 |  | 490.52 | 67.00 | 408.35 | 29.80 |  | 15.17 |  | 6.66 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные железобетонных центрифугированных опор ВЛ. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| Установка железобетонных центрифугированных опор, промежуточных, свободностоящих, одностоечных, двухцепных, объемом до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-3 | 2 м3 |  | 684.06 | 93.06 | 569.83 | 42.15 |  | 21.17 |  | 9.25 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные железобетонных центрифугированных опор ВЛ. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| 33-01-008-4 | 3 м3 |  | 529.55 | 72.03 | 442.35 | 32.70 |  | 15.17 |  | 7.16 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные железобетонных центрифугированных опор ВЛ. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| Установка железобетонных центрифугированных опор, промежуточных, свободностоящих, П-образных, одно и двухцепных, объемом до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-5 | 5,6 м3 |  | 897.19 | 107.54 | 774.48 | 58.72 |  | 15.17 |  | 10.39 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные железобетонных центрифугированных опор ВЛ. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| Установка железобетонных центрифугированных опор анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках, одностоечных, объемом до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-6 | 2,5 м3 |  | 1264.03 | 205.73 | 1040.13 | 72.42 |  | 18.17 |  | 20.76 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ. (компл) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные железобетонных центрифугированных опор ВЛ. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| 33-01-008-7 | 3 м3 |  | 1109.69 | 183.73 | 910.79 | 69.04 |  | 15.17 |  | 18.54 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ. (компл) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные железобетонных центрифугированных опор ВЛ. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| Установка железобетонных центрифугированных опор, анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках, трехстоечных, объемом до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-008-8 | 8 м3 |  | 1321.11 | 239.60 | 1068.74 | 81.06 |  | 12.77 |  | 23.15 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ. (компл) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные железобетонных центрифугированных опор ВЛ. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| Таблица 33-01-009. Установка железобетонных центрифугированных опор Измеритель: 1 м3 опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка железобетонных центрифугированных опор, промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных, объемом до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-009-1 | 2 м3 |  | 916.01 | 87.87 | 824.97 | 31.20 |  | 3.17 |  | 9.24 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные железобетонных центрифугированных опор ВЛ. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| 33-01-009-2 | 3 м3 |  | 713.68 | 68.28 | 642.23 | 24.33 |  | 3.17 |  | 7.18 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные железобетонных центрифугированных опор ВЛ. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  |  |  | (1.01) |  |  |  |  |
| Таблица 33-01-010. Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-010-1 | Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры |  | 493.99 | 493.99 | - | - |  | - |  | 51.35 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9280) | Конструкции стальные железобетонных центрифугированных опор ВЛ. (т) |  |  |  |  |  |  | (1.03) |  |  |  |  |
| 3. Опоры стальные ВЛ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 33-01-016. Установка стальных опор ВЛ 35-500 кВ Измеритель: 1 т опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-016-1 | 2 т |  | 1721.96 | 284.50 | 1437.46 | 100.00 |  | - |  | 29.12 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (201-9024) | Опоры стальные. (т) |  |  |  |  |  |  | (1.03) |  |  |  |  |
| 33-01-016-2 | 4 т |  | 1830.87 | 235.55 | 1595.32 | 124.00 |  | - |  | 24.11 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (201-9024) | Опоры стальные. (т) |  |  |  |  |  |  | (1.03) |  |  |  |  |
| 33-01-016-3 | 5 т |  | 2396.74 | 366.87 | 2029.87 | 152.27 |  | - |  | 37.02 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (201-9024) | Опоры стальные. (т) |  |  |  |  |  |  | (1.03) |  |  |  |  |
| 33-01-016-4 | 7 т |  | 2191.14 | 324.55 | 1866.59 | 142.04 |  | - |  | 32.75 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (201-9024) | Опоры стальные. (т) |  |  |  |  |  |  | (1.03) |  |  |  |  |
| 33-01-016-5 | 11 т |  | 2114.02 | 294.08 | 1819.94 | 133.81 |  | - |  | 30.10 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (201-9024) | Опоры стальные. (т) |  |  |  |  |  |  | (1.03) |  |  |  |  |
| 33-01-016-6 | 15 т |  | 1995.01 | 291.01 | 1704.00 | 121.99 |  | - |  | 30.25 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (201-9024) | Опоры стальные. (т) |  |  |  |  |  |  | (1.03) |  |  |  |  |
| Установка стальных опор промежуточных, на оттяжках, одностоечных, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-016-7 | 4 т |  | 3349.49 | 539.30 | 2810.19 | 207.81 |  | - |  | 54.42 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ. (компл) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (201-9024) | Опоры стальные. (т) |  |  |  |  |  |  | (1.03) |  |  |  |  |
| Установка стальных опор промежуточных, на оттяжках, П-образных, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-016-8 | 6 т |  | 3683.71 | 517.20 | 3166.51 | 240.95 |  | - |  | 52.19 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ. (компл) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (201-9024) | Опоры стальные. (т) |  |  |  |  |  |  | (1.03) |  |  |  |  |
| 33-01-016-9 | 8 т |  | 2589.55 | 412.31 | 2177.24 | 154.93 |  | - |  | 42.86 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ. (компл) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (201-9024) | Опоры стальные. (т) |  |  |  |  |  |  | (1.03) |  |  |  |  |
| Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих, одностоечных, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-016-10 | 5 т |  | 2413.88 | 313.27 | 2100.61 | 165.41 |  | - |  | 31.14 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (201-9024) | Опоры стальные. (т) |  |  |  |  |  |  | (1.03) |  |  |  |  |
| 33-01-016-11 | 15 т |  | 1854.54 | 243.69 | 1610.85 | 126.07 |  | - |  | 24.59 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (201-9024) | Опоры стальные. (т) |  |  |  |  |  |  | (1.03) |  |  |  |  |
| 33-01-016-12 | 25 т |  | 1539.84 | 216.04 | 1323.80 | 100.40 |  | - |  | 21.80 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (201-9024) | Опоры стальные. (т) |  |  |  |  |  |  | (1.03) |  |  |  |  |
| Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих, трехстоечных, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-016-13 | 20 т |  | 2661.52 | 409.18 | 2252.34 | 159.68 |  | - |  | 41.29 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (201-9024) | Опоры стальные. (т) |  |  |  |  |  |  | (1.03) |  |  |  |  |
| Таблица 33-01-017. Установка стальных опор ВЛ 750 и 1150 кВ Измеритель: 1 т опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка стальных опор ВЛ 750 кВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-017-1 | промежуточных, свободностоящих |  | 1561.33 | 248.39 | 1312.94 | 93.35 |  | - |  | 25.82 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные. (т) |  |  |  |  |  |  | (1.03) |  |  |  |  |
| 33-01-017-2 | промежуточных, П-образных, на оттяжках |  | 2958.86 | 437.23 | 2521.63 | 178.27 |  | - |  | 45.45 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ. (компл) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные. (т) |  |  |  |  |  |  | (1.03) |  |  |  |  |
| 33-01-017-3 | промежуточных, V-образных, на оттяжках |  | 3032.95 | 424.60 | 2608.35 | 185.25 |  | - |  | 43.46 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ. (компл) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные. (т) |  |  |  |  |  |  | (1.03) |  |  |  |  |
| 33-01-017-4 | анкерно-угловых, свободностоящих, трехстоечных |  | 1571.50 | 214.45 | 1357.05 | 101.23 |  | - |  | 21.64 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные. (т) |  |  |  |  |  |  | (1.03) |  |  |  |  |
| Установка стальных опор ВЛ 1150 кВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-017-5 | промежуточных, V-образных, на оттяжках |  | 2271.92 | 202.29 | 2069.63 | 155.22 |  | - |  | 21.52 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ. (компл) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные. (т) |  |  |  |  |  |  | (1.03) |  |  |  |  |
| 33-01-017-6 | анкерно-угловых, свободностоящих, четырехстоечных |  | 2283.28 | 219.30 | 2063.98 | 164.24 |  | - |  | 23.06 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (201-9025) | Опоры стальные оцинкованные. (т) |  |  |  |  |  |  | (1.03) |  |  |  |  |
| Таблица 33-01-018. Установка стальных опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-018-1 | 15 т |  | 12944.05 | 2725.72 | 10218.33 | 659.00 |  | - |  | 289.97 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| (201-9024) | Опоры стальные. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| 33-01-018-2 | 25 т |  | 21493.34 | 4313.75 | 17179.59 | 1149.44 |  | - |  | 458.91 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| (201-9024) | Опоры стальные. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| Установка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-018-3 | 2 т |  | 160.29 | 64.39 | 95.90 | - |  | - |  | 6.85 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| (201-9024) | Опоры стальные. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| 33-01-018-4 | 4 т |  | 180.25 | 69.38 | 111.14 | - |  | - |  | 7.84 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| (201-9024) | Опоры стальные. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| 33-01-018-5 | 10 т |  | 226.62 | 87.17 | 139.45 | - |  | - |  | 9.85 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| (201-9024) | Опоры стальные. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| 33-01-018-6 | 15 т |  | 880.03 | 157.74 | 722.29 | 37.17 |  | - |  | 16.98 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| (201-9024) | Опоры стальные. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| 33-01-018-7 | 25 т |  | 1147.22 | 205.59 | 941.63 | 48.47 |  | - |  | 22.13 |  |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |
| (110-9126) | Металлические плакаты. (шт) |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| (201-9024) | Опоры стальные. (т) |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |

| 4. Провода и грозозащитные тросы ВЛ 35-750 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 33-01-024. Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ без пересечений с препятствиями Измеритель: 1 км линии (3 провода) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-024-1 | до 1 км | 7510.06 | 898.32 | 6611.74 | 221.75 | - | 93.38 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-024-2 | свыше 1 км | 6269.60 | 828.57 | 5441.03 | 189.32 | - | 86.13 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-024-3 | до 1 км | 7957.69 | 966.43 | 6991.26 | 232.24 | - | 100.46 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-024-4 | свыше 1 км | 6531.68 | 875.61 | 5656.07 | 193.55 | - | 91.02 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-024-5 | до 1 км | 9952.17 | 1118.32 | 8833.85 | 319.15 | - | 116.25 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-024-6 | свыше 1 км | 7930.38 | 870.23 | 7060.15 | 256.77 | - | 90.46 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-024-7 | до 1 км | 6726.37 | 840.79 | 5885.58 | 192.64 | - | 87.40 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-024-8 | свыше 1 км | 5592.73 | 782.68 | 4810.05 | 162.16 | - | 81.36 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-024-9 | до 1 км | 8400.49 | 1001.35 | 7399.14 | 255.86 | - | 104.09 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-024-10 | свыше 1 км | 6818.35 | 800.19 | 6018.16 | 208.24 | - | 83.18 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-024-11 | до 1 км | 12577.01 | 1412.64 | 11164.37 | 416.54 | - | 144.59 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-024-12 | свыше 1 км | 9561.32 | 1046.95 | 8514.37 | 315.80 | - | 107.16 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-01-025. Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ без пересечений с препятствиями Измеритель: 1 км линии |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-1 | до 1 км | 9076.10 | 1044.54 | 8031.56 | 282.36 | - | 108.58 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-025-2 | свыше 1 км | 8090.86 | 1040.21 | 7050.65 | 251.89 | - | 108.13 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-3 | до 1 км | 13050.94 | 1443.81 | 11607.13 | 434.50 | - | 147.78 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-025-4 | свыше 1 км | 10640.44 | 1136.93 | 9503.51 | 355.36 | - | 116.37 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-5 | до 1 км | 21671.14 | 2326.07 | 19345.07 | 751.90 | - | 231.22 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-025-6 | свыше 1 км | 17040.37 | 2060.79 | 14979.58 | 575.42 | - | 204.85 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-7 | до 1 км | 28281.19 | 2983.39 | 25297.80 | 1007.50 | - | 296.56 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-025-8 | свыше 1 км | 21164.10 | 2447.20 | 18716.90 | 734.46 | - | 243.26 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-9 | до 1 км | 40233.94 | 4128.72 | 36105.22 | 1430.45 | - | 410.41 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-025-10 | свыше 1 км | 33593.51 | 3261.85 | 30331.66 | 1207.85 | - | 324.24 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (12 проводов) сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-11 | до 1 км | 94125.21 | 8365.05 | 85760.16 | 3090.28 | - | 819.30 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-025-12 | свыше 1 км | 73528.05 | 5793.15 | 67734.90 | 2346.31 | - | 567.40 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-13 | до 1 км | 88393.57 | 8024.86 | 80368.71 | 2757.83 | - | 797.70 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-025-14 | свыше 1 км | 70997.23 | 5595.37 | 65401.86 | 2200.10 | - | 556.20 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-025-15 | до 1 км | 100275.79 | 9380.95 | 90894.84 | 3206.43 | - | 932.50 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-025-16 | свыше 1 км | 77588.23 | 6346.65 | 71241.58 | 2446.89 | - | 630.88 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-01-026. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ без пересечений с препятствиями Измеритель: 1 км линии |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-026-1 | до 1 км | 1712.99 | 284.94 | 1428.05 | 35.29 | - | 29.62 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9071) | Трос грозозащитный. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-026-2 | свыше 1 км | 1463.43 | 251.56 | 1211.87 | 28.09 | - | 26.15 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9071) | Трос грозозащитный. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-026-3 | до 1 км | 3170.17 | 519.73 | 2650.44 | 65.23 | - | 55.29 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9071) | Трос грозозащитный. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-026-4 | свыше 1 км | 2703.35 | 455.24 | 2248.11 | 51.48 | - | 48.43 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9071) | Трос грозозащитный. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-026-5 | до 1 км | 4232.89 | 594.83 | 3683.06 | 121.89 | - | 63.28 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9071) | Трос грозозащитный. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-026-6 | свыше 1 км | 3369.60 | 439.07 | 2930.53 | 108.13 | - | 46.71 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9071) | Трос грозозащитный. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-01-027. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между анкерными опорами с пересечением препятствий Измеритель: пролет с пересечением 1 препятствия |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-027-1 | 35 кВ (3 провода) | 12521.17 | 1920.30 | 9615.42 | 435.59 | 985.45 | 211.72 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-027-2 | 110 кВ (3 провода) | 16308.98 | 2492.62 | 12034.28 | 532.63 | 1782.08 | 274.82 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-027-3 | 220 кВ (3 провода) | 18632.21 | 3147.02 | 13703.11 | 623.95 | 1782.08 | 346.97 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-027-4 | 330 кВ (6 проводов) | 30485.67 | 3874.25 | 24609.22 | 1217.80 | 2002.20 | 427.15 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-027-5 | 500 кВ (9 проводов) | 31784.40 | 4940.52 | 24408.23 | 1130.28 | 2435.65 | 544.71 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-027-6 | 750 кВ (12 проводов) | 43224.86 | 6520.15 | 34248.06 | 1632.12 | 2456.65 | 718.87 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-027-7 | 750 кВ (15 проводов) | 48887.74 | 7445.74 | 38490.80 | 1781.10 | 2951.20 | 820.92 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрофицированных железных дорог общего пользования, напряжением пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-027-8 | 35 кВ (3 провода) | 8952.51 | 1270.34 | 7121.08 | 325.90 | 561.09 | 140.06 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-027-9 | 110 кВ (3 провода) | 10713.58 | 1607.11 | 8285.34 | 357.34 | 821.13 | 177.19 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-027-10 | 220 кВ (3 провода) | 12865.71 | 2097.98 | 9946.60 | 450.21 | 821.13 | 231.31 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-027-11 | 330 кВ (6 проводов) | 28604.52 | 2976.96 | 23824.48 | 1217.80 | 1803.08 | 328.22 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-027-12 | 500 кВ (9 проводов) | 30808.83 | 3789.81 | 25194.94 | 1270.18 | 1824.08 | 417.84 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжением пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-027-13 | 35 кВ (3 провода) | 6579.55 | 964.69 | 5215.19 | 230.28 | 399.67 | 106.36 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-027-14 | 110 кВ (3 провода) | 8431.61 | 1270.34 | 6611.13 | 285.10 | 550.14 | 140.06 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-027-15 | 220 кВ (3 провода) | 10632.10 | 1750.15 | 8331.81 | 375.12 | 550.14 | 192.96 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-027-16 | 330 кВ (6 проводов) | 22696.16 | 2396.38 | 19081.73 | 932.58 | 1218.05 | 264.21 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-027-17 | 500 кВ (9 проводов) | 24441.11 | 3156.45 | 20045.61 | 924.01 | 1239.05 | 348.01 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи ВЛ до 10 кВ, напряжением пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-027-18 | 35 кВ (3 провода) | 6326.18 | 878.16 | 5048.35 | 217.72 | 399.67 | 96.82 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-027-19 | 110 кВ (3 провода) | 6676.85 | 980.47 | 5296.71 | 217.72 | 399.67 | 108.10 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-027-20 | 220 кВ (3 провода) | 8841.47 | 1374.11 | 7067.69 | 316.62 | 399.67 | 151.50 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-027-21 | 330 кВ (6 проводов) | 20438.41 | 2069.05 | 17689.64 | 856.00 | 679.72 | 228.12 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-027-22 | 500 кВ (9 проводов) | 21937.01 | 2734.15 | 18502.14 | 885.54 | 700.72 | 301.45 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-027-23 | 750 кВ (12 проводов) | 40353.88 | 4429.97 | 34698.45 | 1446.96 | 1225.46 | 488.42 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-027-24 | 750 кВ (15 проводов) | 42098.04 | 5470.66 | 35117.23 | 1564.00 | 1510.15 | 603.16 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-01-028. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между промежуточными опорами с пересечением препятствий Измеритель: пролет с пересечением 1 препятствия |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-028-1 | 35 и 110 кВ (3 провода) | 9780.04 | 1219.10 | 7764.31 | 263.56 | 796.63 | 134.41 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-028-2 | 220 кВ (3 провода) | 10821.43 | 1329.66 | 8695.14 | 296.92 | 796.63 | 146.60 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-028-3 | 330 кВ (6 проводов) | 18873.52 | 2022.43 | 15093.51 | 564.33 | 1757.58 | 222.98 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-028-4 | 500 кВ (9 проводов) | 22871.76 | 2428.04 | 18686.14 | 687.85 | 1757.58 | 267.70 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-028-5 | 35 и 110 кВ (3 провода) | 7221.70 | 898.66 | 5797.40 | 195.93 | 525.64 | 99.08 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-028-6 | 220 кВ (3 провода) | 8260.20 | 1009.22 | 6725.34 | 228.70 | 525.64 | 111.27 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-028-7 | 330 кВ (6 проводов) | 14224.41 | 1445.76 | 11606.10 | 440.56 | 1172.55 | 159.40 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-028-8 | 500 кВ (9 проводов) | 17939.93 | 1800.85 | 14966.53 | 563.96 | 1172.55 | 198.55 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-028-9 | 750 кВ (12 проводов) | 37438.74 | 2938.50 | 33362.28 | 1282.07 | 1137.96 | 323.98 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-028-10 | 750 кВ (15 проводов) | 42511.07 | 3712.80 | 37396.62 | 1485.39 | 1401.65 | 409.35 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-028-11 | 35 кВ (3 провода) | 5649.32 | 682.70 | 4591.45 | 161.62 | 375.17 | 75.27 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-028-12 | 110 кВ (3 провода) | 5983.37 | 723.33 | 4884.87 | 171.22 | 375.17 | 79.75 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-028-13 | 220 кВ (3 провода) | 6968.02 | 823.28 | 5769.57 | 203.99 | 375.17 | 90.77 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-028-14 | 330 кВ (6 проводов) | 13440.53 | 1390.79 | 11415.52 | 440.56 | 634.22 | 153.34 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-028-15 | 500 кВ (9 проводов) | 17033.38 | 1718.49 | 14680.67 | 563.96 | 634.22 | 189.47 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-028-16 | 750 кВ (12 проводов) | 34544.09 | 2645.90 | 30760.23 | 1168.65 | 1137.96 | 291.72 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-028-17 | 750 кВ (15 проводов) | 43701.36 | 3699.38 | 38833.42 | 1441.01 | 1168.56 | 407.87 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-01-029. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ Измеритель: пролет с пересечением 1 препятствия |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-029-1 | электрифицированных железных дорог | 1623.28 | 169.26 | 1454.02 | 48.30 | - | 18.87 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9071) | Трос грозозащитный. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-029-2 | неэлектрифицированных железных дорог | 1239.57 | 127.91 | 1111.66 | 37.51 | - | 14.26 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9071) | Трос грозозащитный. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-029-3 | ВЛ 35-220 кВ | 1190.15 | 122.71 | 1067.44 | 36.12 | - | 13.68 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9071) | Трос грозозащитный. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-01-029-4 | автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ | 798.58 | 94.45 | 704.13 | 24.75 | - | 10.53 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9071) | Трос грозозащитный. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, ВЛ 35-110 кВ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-029-5 | автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ | 610.89 | 109.34 | 501.55 | 13.75 | - | 12.19 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9071) | Трос грозозащитный. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-01-030. Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ Измеритель: 1 перемычка |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-030-1 | Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ | 28076.88 | 2492.56 | 25584.22 | 1263.89 | - | 224.96 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-01-031. Устройство транспозиции грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ Измеритель: 2 перемычки |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-031-1 | Устройство транспозиции грозозащитных тросов | 1207.26 | 115.35 | 1091.91 | 85.30 | - | 11.64 |
| (110-9009) | ВЛ 750 кВ Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9071) | Трос грозозащитный. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-01-032. Выполнение антикоррозионного покрытия Измеритель: 1 км троса |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-01-032-1 | Антикоррозионное покрытие грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ | 1796.69 | 115.75 | 1502.77 | 47.49 | 178.17 | 11.68 |
| РАЗДЕЛ 02. ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ 1. Фундаменты из сборных железобетонных конструкций ОРУ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 33-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментов под порталы и под опоры для оборудования ОРУ 35-1150 кВ Измеритель: 100 м3 конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-001-1 | 1,5 т | 24012.62 | 4994.64 | 19017.98 | 1837.89 | - | 504.00 |
| (446-2461) | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-001-2 | 3 т | 21326.77 | 4384.18 | 16942.59 | 1632.29 | - | 442.40 |
| (446-2461) | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-001-3 | 4 т | 15326.53 | 3582.27 | 11451.76 | 1044.63 | 292.50 | 361.48 |
| (101-9030) | Детали крепления. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9841) | Краски масляные готовые к применению для наружных работ (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2461) | 3 т Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-001-4 | 6 т | 17700.79 | 4350.09 | 13155.70 | 1741.25 | 195.00 | 438.96 |
| (101-9030) | Детали крепления. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9841) | Краски масляные готовые к применению для наружных работ (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2461) | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-001-5 | Установка сборных железобетонных фундаментных плит, массой до 0,5 т | 27950.05 | 3821.94 | 24128.11 | 2344.14 | - | 426.08 |
| (446-2321) | Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (100) |  |
| 33-02-001-6 | Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа, массой до 0,5 т | 40567.74 | 6213.93 | 34353.81 | 3357.18 | - | 653.41 |
| (446-2461) | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| Установка сборных железобетонных цилиндрических фундаментов, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-001-7 | 1 т | 90970.97 | 12547.17 | 78423.80 | 7945.94 | - | 1304.28 |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-9080) | Щебень. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2461) | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-001-8 | 1,5 т | 59426.56 | 8277.91 | 51148.65 | 5166.26 | - | 860.49 |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-9080) | Щебень. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2461) | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-001-9 | Установка сборных железобетонных анкерных плит, массой до 2,5 т | 19999.35 | 3180.76 | 16818.59 | 1620.00 | - | 354.60 |
| (101-9661) | Болты анкерные U-образные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2301) | Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (100) |  |
| Установка сборных железобетонных ригелей, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-001-10 | 0,2 т | 84992.74 | 17754.25 | 67238.49 | 6615.00 | - | 1957.47 |
| (101-9030) | Детали крепления. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2351) | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-001-11 | 0,5 т | 54160.27 | 12032.26 | 42128.01 | 4127.36 | - | 1326.60 |
| (101-9030) | Детали крепления. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2351) | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 2. Сборные железобетонные конструкции ОРУ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 33-02-007. Установка сборных железобетонных конструкций порталов, опор под оборудование, прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка в открытые котлованы сборных железобетонных вибрированных стоек порталов, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-1 | 3,5 т | 52765.51 | 9289.47 | 43476.04 | 3303.18 | - | 909.84 |
| (101-9030) | Детали крепления. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2371) | Стойки железобетонные вибрированные ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-007-2 | 5,0 т | 40689.35 | 7134.34 | 33555.01 | 2541.24 | - | 698.76 |
| (101-9030) | Детали крепления. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2371) | Стойки железобетонные вибрированные ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| Установка в открытые котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов без оттяжек, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-3 | 3,5 т | 41587.73 | 8837.81 | 32749.92 | 3177.77 | - | 878.51 |
| (101-9030) | Детали крепления. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-007-4 | 5,0 т | 36527.93 | 7714.21 | 28813.72 | 2790.32 | - | 766.82 |
| (101-9030) | Детали крепления. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| Установка в открытые котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов с оттяжками, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-5 | 3,5 т | 53292.98 | 11105.13 | 42153.72 | 3197.23 | 34.13 | 1103.89 |
| (101-9030) | Детали крепления. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ. (компл) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-007-6 | 5,0 т | 40815.35 | 11146.18 | 29646.74 | 2866.21 | 22.43 | 1107.97 |
| (101-9030) | Детали крепления. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ. (компл) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных вибрированных стоек порталов массой до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-7 | 3,5 т | 61827.85 | 9716.24 | 52111.61 | 4267.46 | - | 951.64 |
| (101-9030) | Детали крепления (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-9080) | Щебень. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2371) | Стойки железобетонные вибрированные ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-007-8 | 5,0 т | 38717.78 | 6132.33 | 32585.45 | 2651.03 | - | 600.62 |
| (101-9030) | Детали крепления. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-9080) | Щебень. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2371) | Стойки железобетонные вибрированные ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов без оттяжек, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-9 | 3,5 т | 50815.13 | 7060.01 | 43755.12 | 3613.70 | - | 701.79 |
| (101-9030) | Детали крепления (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (401-9002) | Бетон тяжелый. (м3) |  |  |  |  | (69.6) |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-007-10 | 5,0 т | 36480.79 | 5849.29 | 30631.50 | 2915.07 | - | 581.44 |
| (101-9030) | Детали крепления (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (401-9002) | Бетон тяжелый. (м3) |  |  |  |  | (48.3) |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов с оттяжками, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-11 | 3,5 т | 54213.43 | 9575.61 | 44603.69 | 3674.48 | 34.13 | 951.85 |
| (101-9030) | Детали крепления. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ. (компл) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (401-9002) | Бетон тяжелый. (м3) |  |  |  |  | (69.6) |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-007-12 | 5,0 т | 40149.63 | 9362.14 | 30765.06 | 2922.11 | 22.43 | 930.63 |
| (101-9030) | Детали крепления. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9212) | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ. (компл) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (401-9002) | Бетон тяжелый. (м3) |  |  |  |  | (48.3) |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под электрооборудование, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-13 | 0,7 т | 48287.74 | 5271.13 | 40058.61 | 3999.09 | 2958.00 | 531.90 |
| (446-2431) | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-007-14 | 1,0 т | 39154.96 | 4305.30 | 33061.66 | 3299.55 | 1788.00 | 434.44 |
| (446-2431) | Стойки сорные железобетонные под электрооборудование. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под электрооборудование, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-15 | 0,4 т | 200756.28 | 14315.39 | 186440.89 | 17094.40 | - | 1465.24 |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-9080) | Щебень. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2431) | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-007-16 | 0,6 т | 156756.65 | 11519.61 | 145237.04 | 13366.04 | - | 1179.08 |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-9080) | Щебень. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2431) | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-007-17 | 0,7 т | 128888.80 | 9516.86 | 119371.94 | 11097.97 | - | 974.09 |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-9080) | Щебень. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2431) | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-007-18 | Установка на стойки или сваи сборных железобетонных стоек под оборудование, массой до 1,0 т | 81832.02 | 9159.60 | 58700.67 | 5404.19 | 13971.75 | 897.12 |
| (446-2431) | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| Установка сборных железобетонных прожекторных мачт, высотой стоек до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-19 | 20 м | 97262.12 | 15456.51 | 75244.44 | 5542.56 | 6561.17 | 1644.31 |
| (110-9084) | Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-9080) | Щебень. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-007-20 | 25 м | 66558.37 | 10723.05 | 52049.11 | 3859.79 | 3786.21 | 1140.75 |
| (110-9084) | Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-9080) | Щебень. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| Установка сборных железобетонных отдельностоящих молниеотводов, высотой стоек до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-007-21 | 25 м | 57537.62 | 8949.74 | 43932.12 | 3182.63 | 4655.76 | 952.10 |
| (110-9281) | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-9080) | Щебень. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-007-22 | 30 м | 43900.04 | 6853.35 | 33767.05 | 2443.23 | 3279.64 | 729.08 |
| (110-9281) | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-9040) | Песок для строительных работ природный. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-9080) | Щебень. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2381) | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 3. Стальные конструкции ОРУ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 33-02-013. Установка стальных конструкций для порталов, крепления оборудования, отдельностоящих прожекторных мачт и молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-1 | Установка стальных сварных стоек порталов, массой до 0,7 т | 849.97 | 203.31 | 549.16 | 49.68 | 97.50 | 20.21 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9283) | Конструкции стальные порталов ОРУ. (т) |  |  |  |  | (1.03) |  |
| 33-02-013-2 | Установка стальных комбинированных стоек порталов, массой до 1 т | 931.82 | 252.10 | 582.22 | 52.65 | 97.50 | 25.06 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9283) | Конструкции стальные порталов ОРУ. (т) |  |  |  |  | (1.03) |  |
| Установка стальных болтовых стоек порталов, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-3 | 2 т | 682.66 | 251.50 | 431.16 | 42.63 | - | 25.00 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9283) | Конструкции стальные порталов ОРУ. (т) |  |  |  |  | (1.03) |  |
| 33-02-013-4 | 10 т | 626.59 | 169.41 | 457.18 | 34.96 | - | 16.84 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9283) | Конструкции стальные порталов ОРУ. (т) |  |  |  |  | (1.03) |  |
| Установка стальных сварных траверс порталов, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-5 | 0,2 т | 2780.48 | 363.70 | 2270.53 | 160.43 | 146.25 | 36.70 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9283) | Конструкции стальные порталов ОРУ. (т) |  |  |  |  | (1.03) |  |
| 33-02-013-6 | 0,3 т | 1520.90 | 209.60 | 1238.17 | 87.61 | 73.13 | 21.15 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9283) | Конструкции стальные порталов ОРУ. (т) |  |  |  |  | (1.03) |  |
| 33-02-013-7 | до 1 т | 1184.06 | 148.45 | 977.11 | 69.19 | 58.50 | 14.98 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9283) | Конструкции стальные порталов ОРУ. (т) |  |  |  |  | (1.03) |  |
| Установка стальных болтовых траверс порталов, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-8 | 2,5 т | 1770.31 | 301.80 | 1371.01 | 96.96 | 97.50 | 30.00 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9283) | Конструкции стальные порталов ОРУ. (т) |  |  |  |  | (1.03) |  |
| 33-02-013-9 | 7,5 т | 1188.27 | 251.50 | 888.02 | 57.19 | 48.75 | 25.00 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9283) | Конструкции стальные порталов ОРУ. (т) |  |  |  |  | (1.03) |  |
| Установка стальных конструкций под оборудование, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-013-10 | 0,01 т | 211.33 | 211.33 | - | - | - | 21.63 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9082) | Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ. (т) |  |  |  |  | (1.03) |  |
| 33-02-013-11 | 0,2 т | 984.50 | 171.07 | 696.43 | 62.91 | 117.00 | 17.51 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9082) | Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ. (т) |  |  |  |  | (1.03) |  |
| 33-02-013-12 | 0,3 т | 564.81 | 136.00 | 331.31 | 27.94 | 97.50 | 13.92 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9082) | Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ. (т) |  |  |  |  | (1.03) |  |
| 33-02-013-13 | 1 т | 317.43 | 82.26 | 186.42 | 15.26 | 48.75 | 8.42 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9082) | Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ. (т) |  |  |  |  | (1.03) |  |
| 33-02-013-14 | Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек, массой до 0,2 т | 3051.65 | 397.97 | 2487.93 | 175.77 | 165.75 | 39.56 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9283) | Конструкции стальные порталов ОРУ. (т) |  |  |  |  | (1.03) |  |
| 33-02-013-15 | Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек, массой до 0,6 т | 1764.38 | 321.92 | 1344.96 | 95.14 | 97.50 | 32.00 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9283) | Конструкции стальные порталов ОРУ. (т) |  |  |  |  | (1.03) |  |
| 33-02-013-16 | Установка стальных шпилей, массой до 0,2 т | 2768.88 | 352.10 | 2270.53 | 160.43 | 146.25 | 35.00 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9283) | Конструкции стальные порталов ОРУ. (т) |  |  |  |  | (1.03) |  |
| 33-02-013-17 | Установка стальных ростверков, массой до 0,2 т | 1071.59 | 273.33 | 681.26 | 61.56 | 117.00 | 27.17 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9287) | Ростверки стальные. (т) |  |  |  |  | (1.03) |  |
| 33-02-013-18 | Установка стальных прожекторных мачт с площадками и лестницей | 1701.56 | 260.86 | 1362.70 | 117.06 | 78.00 | 26.70 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9284) | Конструкции стальные прожекторных мачт. (т) |  |  |  |  | (1.03) |  |
| 33-02-013-19 | Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем | 1874.32 | 351.21 | 1401.23 | 118.22 | 121.88 | 35.44 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9281) | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ. (т) |  |  |  |  | (1.03) |  |
| 4. Рельсовые пути перекатки, пересечения и огнезащитные перегородки для трансформаторов ОРУ 110-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 33-02-019. Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ Измеритель: 10 м пути |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-019-1 | Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных плитах | 5773.19 | 1730.53 | 2390.10 | 271.89 | 1652.56 | 195.54 |
| (446-6240) | Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей. (м3) |  |  |  |  | (7.47) |  |
| Таблица 33-02-020. Укладка поперечных рельсовых путей на сборных Измеритель: 1 поперечный путь |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железнобетонных плитах, размером колеи: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-020-1 | 2500 мм | 4078.19 | 786.15 | 1235.13 | 141.75 | 2056.91 | 88.83 |
| (446-6240) | Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей. (м3) |  |  |  |  | (5.24) |  |
| 33-02-020-2 | 2000х2000 мм | 7143.64 | 1179.17 | 1820.92 | 211.55 | 4143.55 | 133.24 |
| (446-6240) | Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей. (м3) |  |  |  |  | (7.86) |  |
| 33-02-020-3 | 1520х2640х1520, 2000х3140х2000 мм | 7966.98 | 1572.20 | 2398.94 | 280.13 | 3995.84 | 177.65 |
| (446-6240) | Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей. (м3) |  |  |  |  | (10.5) |  |
| Таблица 33-02-021. Укладка пересечений продольных рельсовых путей колеи 1520 мм с поперечными рельсовыми путями на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ Измеритель: 1 пересечение |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка пересечений рельсовых путей на сборных железобетонных плитах, размером колеи: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-021-1 | 2500 мм | 4519.62 | 1168.79 | 1124.68 | 125.01 | 2226.15 | 130.30 |
| (446-4051) | Шпалы струнобетонные для железных дорог. (м3) |  |  |  |  | (0.4) |  |
| (446-6240) | Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей. (м3) |  |  |  |  | (2.62) |  |
| 33-02-021-2 | 20002000 мм | 6565.85 | 1743.41 | 1639.86 | 184.41 | 3182.58 | 194.36 |
| (446-4051) | Шпалы струнобетонные для железных дорог. (м3) |  |  |  |  | (0.4) |  |
| (446-6240) | Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей. (м3) |  |  |  |  | (3.93) |  |
| 33-02-021-3 | 152026401520 мм | 8629.07 | 2358.75 | 2119.79 | 239.76 | 4150.53 | 262.96 |
| (446-4051) | Шпалы струнобетонные для железных дорог. (м3) |  |  |  |  | (0.4) |  |
| (446-6240) | Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей. (м3) |  |  |  |  | (5.24) |  |
| 33-02-021-4 | 200031402000 мм | 11036.46 | 2845.64 | 2741.01 | 301.86 | 5449.81 | 317.24 |
| (446-4051) | Шпалы струнобетонные для железных дорог. (м3) |  |  |  |  | (0.4) |  |
| (446-6240) | Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей. (м3) |  |  |  |  | (9.17) |  |
| Таблица 33-02-022. Укладка сборных железобетонных конструкций огнезащитных перегородок для трансформаторов 63 мВА и более ОРУ 110-750 кВ Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка в открытые котлованы сборных железобетонных вибрированных стоек огнезащитных перегородок, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-02-022-1 | 6,5 т | 19390.60 | 3708.99 | 15681.61 | 1497.69 | - | 385.55 |
| (446-2371) | Стойки железобетонные вибрированные ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-022-2 | 10,5 т | 18015.51 | 3407.79 | 14607.72 | 1391.99 | - | 354.24 |
| (446-2371) | Стойки железобетонные вибрированные ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| 33-02-022-3 | Установка сборных железобетонных плит огнезащитных перегородок, массой до 1 т | 40937.76 | 7768.07 | 32235.16 | 3054.78 | 934.53 | 760.83 |
| (446-9006) | Плиты сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  | (101) |  |
| РАЗДЕЛ 03. ДРУГИЕ ВИДЫ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 33-03-001. Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов, стоек железобетонных центрифугированных опор и железобетонных порталов ВЛ и ОРУ 35-1150 кВ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ, массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-001-1 | до 0,4 т | 179.97 | 8.79 | 171.18 | 14.04 | - | 1.03 |
| (101-9010) | Битум. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9734) | Грунтовка битумная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-03-001-2 | до 1 т | 119.68 | 5.80 | 113.88 | 9.32 | - | 0.68 |
| (101-9010) | Битум. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9734) | Грунтовка битумная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-03-001-3 | до 2 т | 106.08 | 5.20 | 100.88 | 8.24 | - | 0.61 |
| (101-9010) | Битум. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9734) | Грунтовка битумная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-03-001-4 | свыше 2 т | 99.01 | 4.78 | 94.23 | 7.69 | - | 0.56 |
| (101-9010) | Битум. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9734) | Грунтовка битумная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-03-001-5 | Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ, массой выше 5 т | 35.23 | 1.62 | 33.61 | 2.70 | - | 0.19 |
| (101-9010) | Битум. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9734) | Грунтовка битумная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-03-002. Антикоррозионное покрытие оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ 35-1150 кВ Измеритель: 100 м оттяжек |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-002-1 | Антикоррозионное покрытие оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ | 749.31 | 30.20 | 701.29 | 22.20 | 17.82 | 3.77 |

| Таблица 33-03-003. Выполнение заземляющих устройств с горизонтальными заземлителями ВЛ 35-750 кВ Измеритель: 100 м заземляющих устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство протяженного заземлителя в грунтах 1-4 групп, при длине луча до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-003-1 | 10 м | 781.86 | 86.20 | 452.95 | 34.27 | 242.71 | 8.96 |
| 33-03-003-2 | 25 м | 613.63 | 62.24 | 307.70 | 15.26 | 243.69 | 6.47 |
| 33-03-003-3 | 100 м | 440.21 | 38.10 | 154.52 | 5.04 | 247.59 | 3.96 |
| 33-03-003-4 | Устройство протяженного заземлителя в скальных породах при длине луча до 25 м | 4370.11 | 126.67 | 216.82 | 4.06 | 4026.62 | 14.85 |
| Устройство протяженного заземлителя в грунтах 1-4 групп, при длине луча до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-003-5 | Устройство контурного заземлителя в грунтах 1-4 групп | 604.51 | 117.94 | 239.96 | - | 246.61 | 12.26 |
| Таблица 33-03-004. Забивка вертикальных заземлителей ВЛ и ОРУ 35-750 кВ Измеритель: 1 заземлитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-004-1 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная, на глубину до 5 м | 81.12 | 6.84 | 60.56 | 6.14 | 13.72 | 0.81 |
| 33-03-004-2 | Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м | 22.13 | 5.75 | 2.66 | - | 13.72 | 0.68 |
| Таблица 33-03-005. Погрузка и выгрузка вручную на трассе ВЛ 35-1150 кВ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузка и выгрузка вручную: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-005-1 | изоляторов стеклянных тарельчатых подвесных | 56.30 | 56.30 | - | - | - | 6.90 |
| 33-03-005-2 | линейной арматуры | 45.67 | 45.67 | - | - | - | 5.16 |
| Таблица 33-03-006. Окрашивание установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрашивание за один раз лаком установленных стальных опор 35-330 кВ, массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-006-1 | до 10 т | 1464.06 | 62.05 | 1278.32 | 120.64 | 123.69 | 6.45 |
| 33-03-006-2 | до 15 т | 2183.54 | 55.22 | 2004.63 | 106.46 | 123.69 | 5.74 |
| 33-03-006-3 | свыше 20 т | 1763.34 | 47.14 | 1592.51 | 84.57 | 123.69 | 4.90 |
| Окрашивание за один раз краской установленных стальных опор 35-330 кВ, массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-006-4 | до 10 т | 1537.38 | 89.66 | 1278.32 | 120.64 | 169.40 | 9.32 |
| 33-03-006-5 | до 15 т | 2256.76 | 82.73 | 2004.63 | 106.46 | 169.40 | 8.60 |
| 33-03-006-6 | свыше 20 т | 1836.66 | 74.75 | 1592.51 | 84.57 | 169.40 | 7.77 |
| Таблица 33-03-007. Окрашивание установленных стальных конструкций железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-007-1 | Окрашивание лаком за один раз стальных конструкций установленных железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-220 кВ | 3043.57 | 118.42 | 2801.46 | 265.87 | 123.69 | 12.31 |
| 33-03-007-2 | Окрашивание краской за один раз стальных конструкций установленных железобетонных центрифугированных опор ВЛ 330-500 кВ | 3116.80 | 145.94 | 2801.46 | 265.87 | 169.40 | 15.17 |
| Таблица 33-03-008. Окрашивание установленных стальных конструкций опор ОРУ 35-1150 кВ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрашивание лаком за один раз установленных стальных конструкций ОРУ 35-220 кВ, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-008-1 | 0,2 т | 675.20 | 148.24 | 403.27 | 154.74 | 123.69 | 15.41 |
| 33-03-008-2 | 0,4 т | 544.82 | 116.11 | 305.02 | 117.04 | 123.69 | 12.07 |
| 33-03-008-3 | 0,6 т | 437.66 | 89.66 | 224.31 | 86.07 | 123.69 | 9.32 |
| 33-03-008-4 | 1 т | 384.27 | 76.48 | 184.10 | 70.64 | 123.69 | 7.95 |
| 33-03-008-5 | 5 т | 326.01 | 62.05 | 140.27 | 53.82 | 123.69 | 6.45 |
| Окрашивание краской за один раз установленных стальных конструкций ОРУ 330-1150 кВ, массой до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-03-008-6 | 0,2 т | 748.52 | 175.85 | 403.27 | 154.74 | 169.40 | 18.28 |
| 33-03-008-7 | 0,4 т | 618.14 | 143.72 | 305.02 | 117.04 | 169.40 | 14.94 |
| 33-03-008-8 | 0,6 т | 517.81 | 124.10 | 224.31 | 86.07 | 169.40 | 12.90 |
| 33-03-008-9 | 1 т | 457.49 | 103.99 | 184.10 | 70.64 | 169.40 | 10.81 |
| 33-03-008-10 | 5 т | 399.33 | 89.66 | 140.27 | 53.82 | 169.40 | 9.32 |
| РАЗДЕЛ 04. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСПОРТНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 1. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,38-35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 33-04-001. Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-1 | одностоечных | 234.26 | 28.05 | 120.13 | 9.05 | 86.08 | 3.17 |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-001-2 | одностоечных с подкосом | 386.33 | 55.84 | 244.41 | 18.44 | 86.08 | 6.31 |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-001-3 | А-образных угловых промежуточных | 485.29 | 99.30 | 299.91 | 21.58 | 86.08 | 11.22 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-001-4 | А-образных концевых, анкерных | 525.84 | 127.79 | 311.97 | 21.58 | 86.08 | 14.44 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных цельных стоек для совместной подвески проводов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-5 | одностоечных | 318.78 | 53.28 | 136.22 | 9.51 | 129.28 | 6.02 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-001-6 | одностоечных с подкосом угловых промежуточных | 464.34 | 79.47 | 255.59 | 18.56 | 129.28 | 8.98 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-001-7 | одностоечных с подкосом концевых, анкерных | 486.23 | 94.57 | 262.38 | 18.56 | 129.28 | 10.82 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-8 | одностоечных | 275.39 | 56.37 | 132.94 | 9.05 | 86.08 | 6.54 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-001-9 | одностоечных с подкосом | 467.95 | 112.58 | 269.29 | 18.44 | 86.08 | 13.06 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-001-10 | А-образных угловых промежуточных | 566.09 | 154.47 | 325.54 | 21.58 | 86.08 | 17.92 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-001-11 | А-образных концевых, анкерных | 608.72 | 185.03 | 337.61 | 21.58 | 86.08 | 21.17 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-12 | одностоечных | 360.48 | 82.16 | 149.04 | 9.51 | 129.28 | 9.40 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-001-13 | одностоечных с подкосом угловых промежуточных | 546.19 | 135.68 | 281.23 | 18.56 | 129.28 | 15.74 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-001-14 | одностоечных с подкосом концевых, анкерных | 569.01 | 151.71 | 288.02 | 18.56 | 129.28 | 17.60 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-15 | одностоечных | 316.87 | 71.03 | 159.76 | 10.79 | 86.08 | 8.24 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-001-16 | одностоечных с подкосом | 548.78 | 141.80 | 320.90 | 21.69 | 86.08 | 16.45 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-001-17 | А-образных угловых промежуточных | 646.92 | 183.69 | 377.15 | 24.82 | 86.08 | 21.31 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-001-18 | А-образных концевых, анкерных | 689.95 | 214.65 | 389.22 | 24.82 | 86.08 | 24.56 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками для совместной подвески проводов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-001-19 | одностоечных | 397.96 | 95.60 | 173.08 | 11.02 | 129.28 | 11.09 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-001-20 | одностоечных с подкосом угловых промежуточных | 627.02 | 164.90 | 332.84 | 21.81 | 129.28 | 19.13 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-001-21 | одностоечных с подкосом концевых, анкерных | 649.76 | 180.85 | 339.63 | 21.81 | 129.28 | 20.98 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-04-002. Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной до 9,5 м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-1 | одностоечных | 127.30 | 28.40 | 12.82 | - | 86.08 | 3.33 |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-002-2 | одностоечных с одним подкосом | 171.96 | 59.49 | 26.39 | - | 86.08 | 7.04 |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-002-3 | А-образных угловых промежуточных | 223.84 | 95.54 | 42.22 | - | 86.08 | 11.20 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-002-4 | А-образных концевых, анкерных | 262.35 | 121.98 | 54.29 | - | 86.08 | 14.30 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек длиной свыше 9,5 м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-5 | одностоечных | 136.69 | 34.78 | 15.83 | - | 86.08 | 4.15 |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-002-6 | одностоечных с одним подкосом | 188.56 | 70.81 | 31.67 | - | 86.08 | 8.38 |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-002-7 | А-образных угловых промежуточных | 255.34 | 116.48 | 52.78 | - | 86.08 | 13.90 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-002-8 | А-образных концевых, анкерных | 297.64 | 146.72 | 64.84 | - | 86.08 | 17.20 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-9 | одностоечных | 162.18 | 52.73 | 23.37 | - | 86.08 | 6.24 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-002-10 | одностоечных с одним подкосом | 244.10 | 109.01 | 49.01 | - | 86.08 | 12.90 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-002-11 | А-образных угловых промежуточных | 295.18 | 145.01 | 64.09 | - | 86.08 | 17.00 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-002-12 | А-образных концевых, анкерных | 333.68 | 171.45 | 76.15 | - | 86.08 | 20.10 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с одинарными приставками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-13 | одностоечных | 172.13 | 59.66 | 26.39 | - | 86.08 | 7.06 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-002-14 | одностоечных с одним подкосом | 259.60 | 119.99 | 53.53 | - | 86.08 | 14.20 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-002-15 | А-образных угловых промежуточных | 327.19 | 166.46 | 74.65 | - | 86.08 | 19.70 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-002-16 | А-образных концевых, анкерных | 368.98 | 196.19 | 86.71 | - | 86.08 | 23.00 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с двойными приставками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-17 | одностоечных | 183.84 | 67.60 | 30.16 | - | 86.08 | 8.00 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-002-18 | одностоечных с одним подкосом | 286.49 | 138.58 | 61.83 | - | 86.08 | 16.40 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-002-19 | А-образных угловых промежуточных | 338.60 | 174.86 | 77.66 | - | 86.08 | 20.50 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-002-20 | А-образных концевых, анкерных | 376.08 | 200.27 | 89.73 | - | 86.08 | 23.70 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 м с двойными приставками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-002-21 | одностоечных | 193.79 | 74.53 | 33.18 | - | 86.08 | 8.82 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-002-22 | одностоечных с одним подкосом | 302.75 | 149.56 | 67.11 | - | 86.08 | 17.70 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-002-23 | А-образных угловых промежуточных | 369.58 | 196.04 | 87.46 | - | 86.08 | 23.20 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-002-24 | А-образных концевых, анкерных | 413.26 | 226.90 | 100.28 | - | 86.08 | 26.60 |
| (101-0824) | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-04-003. Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-1 | одностоечных | 224.48 | 33.63 | 122.39 | 9.05 | 68.46 | 3.80 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-003-2 | одностоечных с одним подкосом | 426.22 | 69.92 | 287.84 | 21.58 | 68.46 | 7.90 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-003-3 | одностоечных с двумя подкосами | 638.63 | 107.17 | 463.00 | 34.92 | 68.46 | 12.11 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0.38, 6-10 кВ без приставок: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-4 | одностоечных | 296.97 | 49.12 | 136.10 | 9.63 | 111.66 | 5.56 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-003-5 | одностоечных с одним подкосом | 499.52 | 88.32 | 299.54 | 21.92 | 111.66 | 9.98 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-003-6 | одностоечных с двумя подкосами | 741.57 | 134.07 | 495.84 | 36.66 | 111.66 | 15.34 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами с одинарными приставками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-7 | одностоечных | 249.17 | 50.78 | 129.93 | 9.05 | 68.46 | 5.81 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-003-8 | одностоечных с одним подкосом | 475.56 | 104.18 | 302.92 | 21.58 | 68.46 | 11.92 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-003-9 | одностоечных с двумя подкосами | 712.62 | 158.54 | 485.62 | 34.92 | 68.46 | 18.14 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0.38, 6-10 кВ с одинарными приставками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-10 | одностроечных | 321.46 | 66.16 | 143.64 | 9.63 | 111.66 | 7.57 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-003-11 | одностоечных с одним подкосом | 548.64 | 122.36 | 314.62 | 21.92 | 111.66 | 14.00 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-003-12 | одностоечных с двумя подкосами | 816.89 | 186.77 | 518.46 | 36.66 | 111.66 | 21.37 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами с двойными приставками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-13 | одностоечных | 290.60 | 66.03 | 156.11 | 10.67 | 68.46 | 7.66 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-003-14 | одностоечных с одним подкосом | 557.00 | 134.64 | 353.90 | 24.71 | 68.46 | 15.62 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-003-15 | одностоечных с двумя подкосами | 836.20 | 204.21 | 563.53 | 39.67 | 68.46 | 23.69 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0.38, 6-10 кВ с двойными приставками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-16 | одностоечных | 361.30 | 81.20 | 168.44 | 11.14 | 111.66 | 9.42 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-003-17 | одностоечных с одним подкосом | 630.58 | 152.57 | 366.35 | 25.06 | 111.66 | 17.70 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-003-18 | одностоечных с двумя подкосами | 938.70 | 232.05 | 594.99 | 41.30 | 111.66 | 26.92 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9091) | Штыри. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (440-9062) | Приставки железобетонные. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-04-004. Установка одностоечных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-004-1 | без тросостойки | 647.22 | 97.96 | 457.95 | 39.63 | 91.31 | 10.80 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-004-2 | с тросостойкой | 679.72 | 103.67 | 484.74 | 42.06 | 91.31 | 11.43 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9298) | Тросостойки стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-004-3 | без тросостойки | 831.16 | 130.70 | 609.15 | 53.26 | 91.31 | 14.41 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-004-4 | с тросостойкой | 890.26 | 141.67 | 657.28 | 57.58 | 91.31 | 15.62 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9298) | Тросостойки стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2011) | Стойки вибрированные для опор. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-04-005. Установка оттяжек к опорам ВЛ Измеритель: 1 оттяжка |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка оттяжек одинарных к опорам: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-005-1 | ВЛ 0.38 кВ | 15.34 | 10.24 | 4.52 | - | 0.58 | 1.20 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9040) | Оттяжки. (компл) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-005-2 | ВЛ 6-10 кВ | 22.72 | 15.35 | 6.79 | - | 0.58 | 1.80 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9040) | Оттяжки. (компл) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-005-3 | ВЛ 35 кВ | 56.18 | 21.95 | 30.24 | 2.03 | 3.99 | 2.48 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9070) | Трос. (м) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-005-4 | Установка оттяжек двойных к опорам ВЛ 35 кВ | 84.79 | 29.03 | 51.58 | 3.91 | 4.18 | 3.28 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9070) | Трос. (м) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-04-006. Установка ригелей на стойки и приставки опор ВЛ 0.38-10 кВ Измеритель: 1 ригель |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0.38-10 кВ ригелей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-006-1 | деревянных | 6.81 | 4.26 | 2.26 | - | 0.29 | 0.50 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (102-9061) | Детали опор пропитанные. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-006-2 | железобетонных | 5.66 | 2.53 | 1.51 | - | 1.62 | 0.30 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2351) | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-006-3 | стальных | 2.92 | 1.88 | 0.75 | - | 0.29 | 0.22 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9050) | Ригели стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-04-007. Установка железобетонных плит и ригелей для опор ВЛ 35 кВ Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ анкерных объемом: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-007-1 | до 0,2 м3 | 49.54 | 8.98 | 40.56 | 3.65 | - | 0.99 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9662) | Болты анкерные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2301) | Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-007-2 | до 0,3 м3 | 58.92 | 10.79 | 48.13 | 4.32 | - | 1.19 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9662) | Болты анкерные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2301) | Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-007-3 | до 0,7 м3 | 104.08 | 18.87 | 85.21 | 7.69 | - | 2.08 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9662) | Болты анкерные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2301) | Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-007-4 | до 0,9 м3 | 132.14 | 24.22 | 107.92 | 9.72 | - | 2.67 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9662) | Болты анкерные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2301) | Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ опорных объемом: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-007-5 | до 0,35 м3 | 54.02 | 9.98 | 44.04 | 3.91 | - | 1.10 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2321) | Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-007-6 | до 0,65 м3 | 86.52 | 15.69 | 70.83 | 6.35 | - | 1.73 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2321) | Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,1 м3: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-007-7 | при одном ригеле на стойку | 90.33 | 12.83 | 77.50 | 7.16 | - | 1.45 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2351) | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-007-8 | при двух ригелях на стойку | 118.56 | 16.99 | 101.57 | 9.32 | - | 1.92 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2351) | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-007-9 | при одном ригеле на стойку | 99.14 | 14.07 | 85.07 | 7.83 | - | 1.59 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2351) | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-007-10 | при двух ригелях на стойку | 133.70 | 19.12 | 114.58 | 10.53 | - | 2.16 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2351) | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-007-11 | Установка железобетонных анкеров для опор ВЛ 35 кВ цилиндрических объемом до 0,12 м3 | 506.36 | 67.32 | 439.04 | 37.21 | - | 7.81 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9662) | Болты анкерные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2991) | Анкер цилиндрический железобетонный. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-04-008. Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ Измеритель: 1 км неизолированного провода при 20 опорах (расценки 1-2), 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах (расценка 3), 1 опора (расценки 4-6) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-008-1 | с помощью механизмов | 715.13 | 164.05 | 374.08 | 50.78 | 177.00 | 17.87 |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-008-2 | вручную | 490.30 | 221.31 | 91.99 | - | 177.00 | 24.40 |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-008-3 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | 1388.23 | 320.38 | 579.41 | 69.44 | 488.44 | 34.90 |
| (507-9101) | Провода изолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-008-4 | к расценке 33-04-008-1 | 176.85 | 3.50 | 7.37 | 0.81 | 165.98 | 0.39 |
| 33-04-008-5 | к расценке 33-04-008-2 | 170.57 | 3.08 | 1.51 | - | 165.98 | 0.34 |
| 33-04-008-6 | к расценке 33-04-008-3 | 179.24 | 3.12 | 10.72 | 1.28 | 165.40 | 0.34 |
| Таблица 33-04-009. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ Измеритель: 1 км линии (3 провода) при 10 опорах (расценки 1-8), 1 опора (расценки 9-16) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-009-1 | до 35 мм2 с помощью механизмов | 1947.03 | 440.16 | 1209.29 | 166.67 | 297.58 | 47.38 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-009-2 | свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 2085.35 | 454.65 | 1304.11 | 178.97 | 326.59 | 48.94 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-009-3 | до 35 мм2 вручную | 1110.73 | 574.13 | 239.02 | - | 297.58 | 63.30 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-009-4 | свыше 35 мм2 вручную | 1165.75 | 594.86 | 244.30 | - | 326.59 | 64.80 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-009-5 | до 35 мм2 с помощью механизмов | 2592.20 | 505.34 | 1760.27 | 239.64 | 326.59 | 53.76 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-009-6 | свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 2935.38 | 544.26 | 2021.02 | 273.97 | 370.10 | 57.23 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-009-7 | до 35 мм2 вручную | 1235.56 | 646.58 | 262.39 | - | 326.59 | 69.60 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-009-8 | свыше 35 мм2 вручную | 1317.33 | 673.53 | 273.70 | - | 370.10 | 72.50 |
| (110-9009) | Арматура линейная. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9032) | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-009-9 | к расценке 33-04-009-1 | 328.13 | 15.33 | 42.89 | 5.10 | 269.91 | 1.65 |
| 33-04-009-10 | к расценке 33-04-009-2 | 393.70 | 16.36 | 52.02 | 6.26 | 325.32 | 1.74 |
| 33-04-009-11 | к расценке 33-04-009-3 | 275.97 | 4.55 | 1.51 | - | 269.91 | 0.49 |
| 33-04-009-12 | к расценке 33-04-009-4 | 346.11 | 14.76 | 6.03 | - | 325.32 | 1.57 |
| 33-04-009-13 | к расценке 33-04-009-5 | 381.94 | 20.97 | 87.87 | 11.02 | 273.10 | 2.18 |
| 33-04-009-14 | к расценке 33-04-009-6 | 410.90 | 23.28 | 108.72 | 13.80 | 278.90 | 2.42 |
| 33-04-009-15 | к расценке 33-04-009-7 | 299.98 | 19.34 | 7.54 | - | 273.10 | 1.98 |
| 33-04-009-16 | к расценке 33-04-009-8 | 308.89 | 21.70 | 8.29 | - | 278.90 | 2.19 |
| Таблица 33-04-010. Подвеска проводов и тросов ВЛ 35 кВ Измеритель: 1 км линии (3 провода и 1 трос) при 5 опорах (расценки 1-3), 1 опора (расценки 4-6) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-010-1 | до 70 мм2 | 5736.66 | 1192.55 | 4261.36 | 291.89 | 282.75 | 125.40 |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-010-2 | до 120 мм2 | 6162.96 | 1267.68 | 4611.92 | 315.50 | 283.36 | 133.30 |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-010-3 | Подвеска тросов ВЛ 35 кВ (м) | 1389.75 | 391.78 | 932.60 | 103.54 | 65.37 | 40.10 |
| (201-9070) | Трос. (м) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-010-4 | к расценке 33-04-010-1 | 570.41 | 72.25 | 496.02 | 31.25 | 2.14 | 7.51 |
| 33-04-010-5 | к расценке 33-04-010-2 | 583.83 | 73.50 | 508.28 | 31.97 | 2.05 | 7.64 |
| 33-04-010-6 | к расценке 33-04-010-3 | 117.28 | 34.44 | 82.55 | 11.95 | 0.29 | 3.58 |
| Таблица 33.04-011. Подвеска проводов ВЛ 0,38-10 кВ на переходах через препятствия Измеритель: 1 переход |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-011-1 | автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ | 93.33 | 66.19 | 27.14 | - | - | 7.21 |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-011-2 | автомобильные дороги 3 категории с односторонней линией связи, ВЛ 0,38 кВ | 124.13 | 87.94 | 36.19 | - | - | 9.58 |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-011-3 | автомобильные дороги 1 и 2 категории с односторонней линией связи, железные дороги с линией СЦБ | 207.20 | 146.88 | 60.32 | - | - | 16.00 |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-011-4 | автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи | 260.67 | 184.52 | 76.15 | - | - | 20.10 |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-011-5 | автомобильные дороги 2 и 3 категории с тремя линиями связи | 279.72 | 198.29 | 81.43 | - | - | 21.60 |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-011-6 | автомобильные дороги 1 и 2 категории | 180.38 | 127.60 | 52.78 | - | - | 13.90 |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-011-7 | водные преграды | 214.05 | 151.47 | 62.58 | - | - | 16.50 |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-04-012. Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия Измеритель: 1 защита |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-012-1 | Т-образных | 614.77 | 124.71 | 490.06 | 36.42 | - | 14.62 |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-012-2 | П-образных | 860.89 | 182.35 | 678.54 | 50.00 | - | 21.58 |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-04-013. Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям Измеритель: 1 ответвление |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-013-1 | 1 | 75.33 | 15.78 | 59.55 | 7.31 | - | 1.74 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-013-2 | 2 | 88.83 | 17.87 | 69.52 | 8.58 | 1.44 | 1.97 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-013-3 | 4 | 164.88 | 30.11 | 127.57 | 15.89 | 7.20 | 3.32 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную при количестве проводов в ответвлении: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-013-4 | 1 | 18.43 | 13.15 | 5.28 | - | - | 1.45 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-013-5 | 2 | 24.28 | 16.05 | 6.79 | - | 1.44 | 1.77 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-013-6 | 4 | 45.63 | 27.12 | 11.31 | - | 7.20 | 2.99 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9160) | Крюки. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9285) | Траверсы стальные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-04-014. Установка светильников Измеритель: 1 светильник |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка светильников |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-014-1 | с лампами накаливания | 17.44 | 12.41 | 4.52 | - | 0.51 | 1.29 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9251) | Кронштейны. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9075) | Провода с резиновой изоляцией. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (503-9041) | Светильники с лампами накаливания. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-014-2 | с лампами люминесцентыми | 96.08 | 20.27 | 75.30 | 9.28 | 0.51 | 2.29 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9251) | Кронштейны. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9075) | Провода с резиновой изоляцией. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (503-9042) | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-04-015. Устройство заземления опор ВЛ и подстанций Измеритель: 1 м шин заземления |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-015-1 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 4.14 | 1.52 | 1.45 | - | 1.17 | 0.18 |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-04-016. Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |  |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-016-1 | одностоечных деревянных опор | 10.28 | 1.63 | 8.65 | 1.49 | - | 0.20 |
| 33-04-016-2 | одностоечных железобетонных опор | 49.34 | 3.59 | 45.75 | 6.48 | - | 0.44 |
| 33-04-016-3 | А-образных деревянных опор | 63.82 | 4.73 | 59.09 | 8.37 | - | 0.58 |
| 33-04-016-4 | приставок железобетонных | 45.28 | 3.35 | 41.93 | 5.94 | - | 0.41 |
| 33-04-016-5 | материалов оснастки одностоечных опор | 13.05 | 2.04 | 11.01 | 1.89 | - | 0.25 |
| 33-04-016-6 | материалов оснастки сложных опор | 15.03 | 2.45 | 12.58 | 2.16 | - | 0.30 |
| 2. Трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ и линейное электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 33-04-027. Установка столбовых и мачтовых трансформаторных подстанций Измеритель: 1 подстанция |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ А: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-027-1 | установка строительных конструкций | 141.42 | 17.79 | 120.53 | 10.09 | 3.10 | 2.01 |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2431) | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-027-2 | установка оборудования | 1002.37 | 590.10 | 412.27 | 47.91 | - | 62.05 |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-027-3 | установка строительных конструкций | 279.83 | 35.67 | 241.06 | 20.18 | 3.10 | 4.03 |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2431) | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-027-4 | установка оборудования | 1034.60 | 622.33 | 412.27 | 47.91 | - | 65.44 |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-04-028. Установка комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа мощностью до 250 кВ·А Измеритель: 1 подстанция |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-028-1 | на 3-х стойках | 307.67 | 36.06 | 269.45 | 24.48 | 2.16 | 4.02 |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2431) | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-028-2 | на 4-х стойках | 399.17 | 38.19 | 358.82 | 32.59 | 2.16 | 4.37 |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2431) | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-028-3 | на 2-х сдвоенных стойках | 417.31 | 104.82 | 310.33 | 28.53 | 2.16 | 12.16 |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2431) | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-028-4 | Установка оборудования для комплексных трансформаторных подстанций шкафного типа | 769.64 | 262.72 | 506.92 | 50.22 | - | 26.89 |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-04-029. Установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа мощностью до 630 кВ·А Измеритель: 1 подстанция |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-029-1 | с вертикальной заделкой в грунт 4-х стоек | 395.81 | 36.99 | 358.82 | 32.59 | - | 4.18 |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2431) | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-029-2 | с вертикальной заделкой в грунт 6-ти стоек | 596.39 | 58.85 | 537.54 | 48.83 | - | 6.65 |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2431) | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-029-3 | с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | 386.41 | 53.91 | 332.50 | 32.94 | - | 6.01 |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2431) | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-029-4 | с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней | 575.53 | 76.78 | 498.75 | 49.41 | - | 8.56 |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2431) | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-029-5 | тупиковых подстанций с кабельными вводами | 670.14 | 125.06 | 545.08 | 54.00 | - | 13.00 |
| 33-04-029-6 | тупиковых подстанций с воздушными вводами | 976.63 | 304.82 | 671.81 | 66.55 | - | 31.20 |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-029-7 | проходных подстанций с кабельными вводами | 758.71 | 176.84 | 581.87 | 57.65 | - | 18.10 |
| 33-04-029-8 | проходных подстанций с воздушными вводами | 1196.11 | 434.36 | 761.75 | 75.47 | - | 43.83 |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-04-030. Установка разрядников и разъединителей Измеритель: 1 комплект |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка разрядников: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-030-1 | с помощью механизмов | 138.73 | 37.97 | 97.84 | 11.25 | 2.92 | 4.29 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-030-2 | вручную | 58.27 | 38.76 | 16.59 | - | 2.92 | 4.38 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка разъединителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-030-3 | с помощью механизмов | 204.47 | 81.39 | 120.85 | 8.91 | 2.23 | 8.09 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-030-4 | вручную | 104.78 | 74.65 | 27.90 | - | 2.23 | 7.42 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (101-9341) | Сталь стержневая диаметром до 10 мм. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (110-9030) | Изоляторы штыревые. (шт) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (201-9266) | Хомуты стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (502-9079) | Провода неизолированные. (т) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Таблица 33-04-031. Установка пунктов секционирования Измеритель: 1 пункт |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-031-1 | Устройство фундаментов из блоков для пунктов секционирования | 600.39 | 109.16 | 482.81 | 43.20 | 8.42 | 12.49 |
| (408-0200) | Смесь песчано-гравийная природная. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| (446-2431) | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование. (м3) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| Установка оборудования пунктов секционирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-031-2 | на фундаментах из блоков | 484.16 | 76.48 | 407.68 | 46.05 | - | 7.95 |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 33-04-031-3 | на железобетонных стоках опор ВЛ | 1230.84 | 275.04 | 955.80 | 103.09 | - | 28.59 |
| (201-9261) | Детали крепления стальные. (кг) |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 3. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 33-04-040. Демонтаж проводов ВЛ 0,38-10 кВ Измеритель: 1 опора (3 провода) |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-040-1 | 3-х проводов | 44.48 | 10.64 | 33.84 | 4.06 | - | 1.27 |
| 33-04-040-2 | одного дополнительного провода | 7.85 | 1.23 | 6.62 | 0.81 | - | 0.15 |
| 33-04-040-3 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 62.55 | 17.32 | 45.23 | 5.22 | - | 2.03 |
| Таблица 33-04-041. Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям Измеритель: 1 ответвление |  |  |  |  |  |  |  |
| Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-041-1 | 1 | 7.24 | 4.98 | 2.26 | - | - | 0.61 |
| 33-04-041-2 | 2 | 7.65 | 5.39 | 2.26 | - | - | 0.66 |
| 33-04-041-3 | 4 | 12.17 | 8.40 | 3.77 | - | - | 1.03 |
| Таблица 33-04-042. Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ Измеритель: 1 опора |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-042-1 | одностоечных | 71.32 | 7.35 | 63.97 | 5.10 | - | 0.81 |
| 33-04-042-2 | одностоечных с подкосом | 226.01 | 15.87 | 210.14 | 20.88 | - | 1.75 |
| 33-04-042-3 | одностоечных с двумя подкосами | 329.25 | 23.22 | 306.03 | 30.51 | - | 2.56 |
| Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-04-042-4 | одностоечных | 159.86 | 11.25 | 148.61 | 12.06 | - | 1.24 |
| 33-04-042-5 | одностоечных с подкосом | 293.55 | 23.94 | 269.61 | 25.06 | - | 2.64 |
| 33-04-042-6 | одностоечных с двумя подкосами | 451.70 | 36.64 | 415.06 | 38.63 | - | 4.04 |
| 33-04-042-7 | А-образных | 214.82 | 18.32 | 196.50 | 17.75 | - | 2.02 |

Приложение 1

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010201 | Прицепы тракторные 2 т | м-час | 4.01 | - |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 83.10 | 14.40 |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 кВт (80 л.с.) | м-час | 74.61 | 13.50 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 111.99 | 13.50 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | м-час | 137.15 | 13.50 |
| 021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | м-час | 102.51 | 14.40 |
| 030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | м-час | 0.90 | - |
| 030306 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | м-час | 5.43 | - |
| 030851 | Стрелы монтажные А-образные, высотой до 22 м для подъема опор ВЛ | м-час | 571.72 | 58.00 |
| 030861 | Шарниры монтажные для подъема стальных опор ВЛ | м-час | 5.43 | - |
| 031001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | м-час | 83.76 | 11.60 |
| 031004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | м-час | 245.27 | 14.40 |
| 031005 | Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м | м-час | 478.56 | 15.42 |
| 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | м-час | 27.11 | 11.60 |
| 040103 | Электростанции передвижные 30 кВт | м-час | 60.00 | 13.50 |
| 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | м-час | 14.00 | - |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | м-час | 90.00 | 10.06 |
| 070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 340 (450) кВт (л.с.) | м-час | 324.30 | 17.84 |
| 070601 | Установки однобаровые на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), ширина щели 14 см | м-час | 127.95 | 14.40 |
| 110801 | Бетоносмеситель гравитационный передвижной, 65 л | м-час | 14.55 | 10.06 |
| 110831 | Автобетоносмесители, емкость до 6,3 м3 | м-час | 105.81 | 11.60 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | м-час | 1.90 | - |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | м-час | 30.00 | - |
| 134011 | Рельсорезки | м-час | 20.00 | - |
| 160201 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 5 т | м-час | 182.80 | 11.60 |
| 160202 | Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 10 т (прицепные) | м-час | 69.84 | 11.60 |
| 160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с.) глубиной бурения 1,5-3 м | м-час | 140.95 | 11.60 |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | м-час | 138.54 | 11.60 |
| 160501 | Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.) глубиной бурения 3,5 м | м-час | 187.68 | 16.46 |
| 160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.) | м-час | 147.43 | 11.60 |
| 161001 | Краны на автомобильном ходу 10 т | м-час | 136.27 | 13.50 |
| 161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | м-час | 175.78 | 13.50 |
| 161100 | Аппараты смазочные тросовые | м-час | 10.67 | - |
| 161200 | Агрегаты опрессовочные | м-час | 129.80 | 10.06 |
| 161300 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | м-час | 17.14 | - |
| 331101 | Трамбовки пневматические | м-час | 4.91 | - |
| 340601 | Пистолеты-распылители | м-час | 3.12 | - |
| 350150 | Гайковерты пневматические | м-час | 25.70 | - |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | м-час | 1.11 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 75.40 | - |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | м-час | 95.53 | - |
| 400080 | Автоцистерна | м-час | 122.18 | - |
| 400311 | Спецавтомашины, грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | м-час | 214.93 | - |

Приложение 2

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0404 | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 15707.00 |
| 101-0430 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 | т | 15584.00 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 16950.00 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 10200.00 |
| 101-0824 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | 6500.00 |
| 101-0832 | Пудра алюминиевая ПП-3 | т | 31236.23 |
| 101-0840 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-5 | т | 10791.50 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 9661.50 |
| 101-1151 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I, диаметром 12 мм | т | 2686.00 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 6667.00 |
| 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 339.00 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9750.00 |
| 101-1552 | Асидол-мылонафт | т | 1623.71 |
| 101-1663 | Лак кузбасский | т | 13352.84 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040.00 |
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 6143.80 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1.82 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 15255.00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978.00 |
| 101-9010 | Битум | т | - |
| 101-9030 | Детали крепления | т | 10100.00 |
| 101-9341 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм | т | - |
| 101-9661 | Болты анкерные U-образные | т | - |
| 101-9661-1 | Болты анкерные U-образные | т | 10068.00 |
| 101-9662 | Болты анкерные | т | - |
| 101-9734 | Грунтовка битумная | т | 8060.00 |
| 101-9841 | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | т | - |
| 102-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 365.00 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 1155.00 |
| 102-9061 | Детали опор пропитанные | м3 | - |
| 105-0001 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диам. 22 мм | т | 9743.43 |
| 105-0033 | Накладки двухголовые раздельного скрепления к рельсам | т | 3824.28 |
| 105-0042 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 4679.74 |
| 105-0057 | Рельсы железнодорожные широкой колеи II гр. | м | 236.50 |
| 105-9133-1 | Стяжки стальные | т | 7166.25 |
| 110-0181 | Зажимы СФ | шт | 53.84 |
| 110-0186 | Соединители овальные СОС-35-1А | шт | 40.23 |
| 110-9009 | Арматура линейная | т | - |
| 110-9030 | Изоляторы штыревые | шт | - |
| 110-9032 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т | - |
| 110-9082 | Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ | т | 11600.00 |
| 110-9084 | Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ | т | - |
| 110-9091 | Штыри | шт | - |
| 110-9126 | Металлические плакаты | шт | - |
| 110-9126-1 | Металлические плакаты | шт | 162.52 |
| 110-9160 | Крюки | кг | - |
| 110-9212 | Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ | компл | - |
| 110-9280 | Конструкции стальные железобетонных центрифугированных опор ВЛ | т | 11600.00 |
| 110-9281 | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ | т | 9800.00 |
| 110-9283 | Конструкции стальные порталов ОРУ | т | 12500.00 |
| 110-9284 | Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ | т | 12500.00 |
| 110-9287 | Ростверки стальные | т | 8200.00 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 9550.00 |
| 201-9024 | Опоры стальные | т | 9600.00 |
| 201-9025 | Опоры стальные оцинкованные | т | 11600.00 |
| 201-9040 | Оттяжки | компл | - |
| 201-9050 | Ригели стальные | кг | - |
| 201-9070 | Трос | м | 12.03 |
| 201-9071 | Трос грозозащитный | т | - |
| 201-9251 | Кронштейны | кг | - |
| 201-9261 | Детали крепления стальные | кг | - |
| 201-9266 | Хомуты стальные | кг | - |
| 201-9285 | Траверсы стальные | т | - |
| 201-9298 | Тросостойки стальные | т | - |
| 203-0501 | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,20,5 | м2 | 180.00 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100.00 |
| 204-9001 | Арматура | т | 5085.00 |
| 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 600.00 |
| 401-0026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 600.00 |
| 401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 665.00 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 519.80 |
| 408-0021 | Щебень | м3 | 131.08 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный | м3 | 59.99 |
| 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 60.00 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | - |
| 408-9080 | Щебень | м3 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2.44 |
| 440-9062 | Приставки железобетонные | шт | - |
| 441-1103 | Плиты железобетонные опорные | м3 | 836.20 |
| 446-2011 | Стойки вибрированные для опор | шт | 3358.74 |
| 446-2301 | Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м3 | 1148.00 |
| 446-2321 | Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м3 | 1148.00 |
| 446-2351 | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м3 | 1733.42 |
| 446-2371 | Стойки железобетонные вибрированные ОРУ | м3 | 3642.10 |
| 446-2381 | Стойки железобетонные центрифугированные ВЛ и ОРУ | м3 | 3649.90 |
| 446-2431 | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование | м3 | 3344.80 |
| 446-2461 | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м3 | 1597.37 |
| 446-2991 | Анкер цилиндрический железобетонный | м3 | 1936.48 |
| 446-4051 | Шпалы струнобетонные для железных дорог | м3 | 3050.53 |
| 446-6240 | Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей | м3 | 3356.10 |
| 500-9042-1 | Патроны термитные со спичками | компл | 3.50 |
| 500-9057-1 | Колпачки полиэтиленовые | шт | 7.20 |
| 502-9075 | Провода с резиновой изоляцией | т | - |
| 502-9079 | Провода неизолированные | т | - |
| 503-9041 | Светильники с лампами накаливания | шт | - |
| 503-9042 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | шт | - |
| 507-9101 | Провода изолированные | т | - |
| 520-0037 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм | т | 29010.49 |
| 542-9025-1 | Смазка ЗЭС | кг | 14.40 |
| 551-0455 | Соединители алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СО-АС) (КС-062-2) | шт | 78.00 |

Таблица замены ресурсов

| Номера расценок | Ресурсы по ГЭСН |  |  | Ресурсы по ФЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | ед. изм. | расход | код | ед. изм. | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33-01-001-3 | 021143 | м-час | 0.86 | 161002 | м-час | 0.86 |
| 33-01-001-10 | 101-9661 | т | 0.161 | 101-9661-1 | т | 0.161 |
| 33-01-001-11 | 101-9661 | т | 0.138 | 101-9661-1 | т | 0.138 |
| 33-01-002-1 | 110851 | м-час | 0.31 | 110801 | м-час | 0.31 |
|  | 111102 | м-час | 0.17 | 111100 | м-час | 0.17 |
|  | 203-9080 | м2 | 0.5 | 203-0501 | м2 | 0.5 |
|  | 408-9040 | м3 | 0.49 | 408-0141 | м3 | 0.49 |
|  | 408-9080 | м3 | 0.82 | 408-0021 | м3 | 0.82 |
|  |  |  |  | 411-0001 | м3 | 0.1 |
| 33-01-002-2 | 110851 | м-час | 0.31 | 110801 | м-час | 0.31 |
|  | 111102 | м-час | 0.15 | 111100 | м-час | 0.15 |
|  | 203-9080 | м2 | 0.25 | 203-0501 | м2 | 0.25 |
|  | 408-9040 | м3 | 0.49 | 408-0141 | м3 | 0.49 |
|  | 408-9080 | м3 | 0.82 | 408-0021 | м3 | 0.82 |
|  |  |  |  | 411-0001 | м3 | 0.08 |
| 33-01-002-3 | 111102 | м-час | 0.17 | 111100 | м-час | 0.17 |
|  | 203-9080 | м2 | 0.5 | 203-0501 | м2 | 0.5 |
|  | 401-9002 | м3 | 1.015 | 401-0046 | м3 | 1.015 |
|  |  |  |  | 411-0001 | м3 | 0.1 |
| 33-01-002-4 | 111102 | м-час | 0.15 | 111100 | м-час | 0.15 |
|  | 203-9080 | м2 | 0.25 | 203-0501 | м2 | 0.25 |
|  | 401-9002 | м3 | 1.015 | 401-0046 | м3 | 1.015 |
|  |  |  |  | 411-0001 | м3 | 0.08 |
| 33-01-008-1 | 021143 | м-час | 0.5 | 161002 | м-час | 0.5 |
| 33-01-008-2 | 021143 | м-час | 0.42 | 161002 | м-час | 0.42 |
| 33-01-008-3 | 021143 | м-час | 0.51 | 161002 | м-час | 0.51 |
| 33-01-008-4 | 021143 | м-час | 0.42 | 161002 | м-час | 0.42 |
| 33-01-008-6 | 021143 | м-час | 0.73 | 161002 | м-час | 0.73 |
| 33-01-009-1 | 021143 | м-час | 1.89 | 161002 | м-час | 1.89 |
| 33-01-009-2 | 021143 | м-час | 1.51 | 161002 | м-час | 1.51 |
| 33-01-016-1 | 021143 | м-час | 1.04 | 161002 | м-час | 1.04 |
| 33-01-016-2 | 021143 | м-час | 0.73 | 161002 | м-час | 0.73 |
| 33-01-016-3 | 021143 | м-час | 0.65 | 161002 | м-час | 0.65 |
| 33-01-016-4 | 021143 | м-час | 0.58 | 161002 | м-час | 0.58 |
| 33-01-016-5 | 021143 | м-час | 0.58 | 161002 | м-час | 0.58 |
| 33-01-016-6 | 021143 | м-час | 0.65 | 161002 | м-час | 0.65 |
| 33-01-016-7 | 021143 | м-час | 0.68 | 161002 | м-час | 0.68 |
| 33-01-016-8 | 021143 | м-час | 0.83 | 161002 | м-час | 0.83 |
| 33-01-016-9 | 021143 | м-час | 0.65 | 161002 | м-час | 0.65 |
| 33-01-016-10 | 021143 | м-час | 0.91 | 161002 | м-час | 0.91 |
| 33-01-016-11 | 021143 | м-час | 0.72 | 161002 | м-час | 0.72 |
| 33-01-016-12 | 021143 | м-час | 0.46 | 161002 | м-час | 0.46 |
| 33-01-016-13 | 021143 | м-час | 1.07 | 161002 | м-час | 1.07 |
| 33-01-017-1 | 021143 | м-час | 0.47 | 161002 | м-час | 0.47 |
| 33-01-017-2 | 021143 | м-час | 0.78 | 161002 | м-час | 0.78 |
| 33-01-017-3 | 021143 | м-час | 0.76 | 161002 | м-час | 0.76 |
| 33-01-017-4 | 021143 | м-час | 0.65 | 161002 | м-час | 0.65 |
| 33-01-017-5 | 021143 | м-час | 0.45 | 161002 | м-час | 0.45 |
|  | 110-0000 | шт | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 110-9126 | шт | 0 |
| 33-01-017-6 | 021143 | м-час | 2.52 | 161002 | м-час | 2.52 |
|  | 110-0000 | шт | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 110-9126 | шт | 0 |
| 33-01-018-1 | 110-9126 | шт | 1 | 110-9126-1 | шт | 1 |
| 33-01-018-2 | 110-9126 | шт | 1 | 110-9126-1 | шт | 1 |
| 33-01-018-3 | 110-9126 | шт | 1 | 110-9126-1 | шт | 1 |
| 33-01-018-4 | 110-9126 | шт | 1 | 110-9126-1 | шт | 1 |
| 33-01-018-5 | 110-9126 | шт | 1 | 110-9126-1 | шт | 1 |
| 33-01-018-6 | 021143 | м-час | 2.75 | 161002 | м-час | 2.75 |
|  | 110-9126 | шт | 1 | 110-9126-1 | шт | 1 |
| 33-01-018-7 | 021143 | м-час | 3.59 | 161002 | м-час | 3.59 |
|  | 110-9126 | шт | 1 | 110-9126-1 | шт | 1 |
| 33-01-024-1 | 360201 | м-час | 1.85 | 350451 | м-час | 1.85 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-024-2 | 360201 | м-час | 0.59 | 350451 | м-час | 0.59 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-024-3 | 360201 | м-час | 1.85 | 350451 | м-час | 1.85 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-024-4 | 360201 | м-час | 0.59 | 350451 | м-час | 0.59 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-024-5 | 360201 | м-час | 2.48 | 350451 | м-час | 2.48 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-024-6 | 360201 | м-час | 1.22 | 350451 | м-час | 1.22 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-024-7 | 360201 | м-час | 1.08 | 350451 | м-час | 1.08 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-024-8 | 360201 | м-час | 0.23 | 350451 | м-час | 0.23 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-024-9 | 360201 | м-час | 1.71 | 350451 | м-час | 1.71 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-024-10 | 360201 | м-час | 0.86 | 350451 | м-час | 0.86 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-024-11 | 360201 | м-час | 5.76 | 350451 | м-час | 5.76 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-024-12 | 360201 | м-час | 2.7 | 350451 | м-час | 2.7 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-025-1 | 360201 | м-час | 1.22 | 350451 | м-час | 1.22 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-025-2 | 360201 | м-час | 0.86 | 350451 | м-час | 0.86 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-025-3 | 360201 | м-час | 5.27 | 350451 | м-час | 5.27 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-025-4 | 360201 | м-час | 2.7 | 350451 | м-час | 2.7 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-025-5 | 360201 | м-час | 3.24 | 350451 | м-час | 3.24 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-025-6 | 360201 | м-час | 1.73 | 350451 | м-час | 1.73 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-025-7 | 360201 | м-час | 10.86 | 350451 | м-час | 10.86 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-025-8 | 360201 | м-час | 5.22 | 350451 | м-час | 5.22 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-025-9 | 360201 | м-час | 14.35 | 350451 | м-час | 14.35 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-025-10 | 360201 | м-час | 7.74 | 350451 | м-час | 7.74 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-025-11 | 360201 | м-час | 17.2 | 350451 | м-час | 17.2 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-025-12 | 360201 | м-час | 9.31 | 350451 | м-час | 9.31 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-025-13 | 360201 | м-час | 3.36 | 350451 | м-час | 3.36 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-025-14 | 360201 | м-час | 3.36 | 350451 | м-час | 3.36 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-025-15 | 360201 | м-час | 21.4 | 350451 | м-час | 21.4 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-025-16 | 360201 | м-час | 11.58 | 350451 | м-час | 11.58 |
|  | 500-9042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл |  |
| 33-01-026-1 | 360201 | м-час | 0.96 | 350451 | м-час | 0.96 |
| 33-01-026-2 | 360201 | м-час | 0.71 | 350451 | м-час | 0.71 |
| 33-01-026-3 | 360201 | м-час | 1.86 | 350451 | м-час | 1.86 |
| 33-01-026-4 | 360201 | м-час | 1.38 | 350451 | м-час | 1.38 |
| 33-01-026-5 | 360201 | м-час | 1.38 | 350451 | м-час | 1.38 |
| 33-01-026-6 | 360201 | м-час | 0.9 | 350451 | м-час | 0.9 |
| 33-01-027-1 | 360201 | м-час | 5.7 | 350451 | м-час | 5.7 |
|  | 102-9015 | м3 | 1.83 | 102-0020 | м3 | 1.83 |
|  | 500-9042 | компл | 7 | 500-9042-1 | компл | 7 |
| 33-01-027-2 | 360201 | м-час | 6.9 | 350451 | м-час | 6.9 |
|  | 102-9015 | м3 | 3.34 | 102-0020 | м3 | 3.34 |
|  | 500-9042 | компл | 7 | 500-9042-1 | компл | 7 |
| 33-01-027-3 | 360201 | м-час | 10.3 | 350451 | м-час | 10.3 |
|  | 102-9015 | м3 | 3.34 | 102-0020 | м3 | 3.34 |
|  | 500-9042 | компл | 7 | 500-9042-1 | компл | 7 |
| 33-01-027-4 | 360201 | м-час | 20 | 350451 | м-час | 20 |
|  | 102-9015 | м3 | 3.34 | 102-0020 | м3 | 3.34 |
|  | 500-9042 | компл | 13 | 500-9042-1 | компл | 13 |
| 33-01-027-5 | 360201 | м-час | 20 | 350451 | м-час | 20 |
|  | 102-9015 | м3 | 4.47 | 102-0020 | м3 | 4.47 |
|  | 500-9042 | компл | 19 | 500-9042-1 | компл | 19 |
| 33-01-027-6 | 360201 | м-час | 26.5 | 350451 | м-час | 26.5 |
|  | 102-9015 | м3 | 4.47 | 102-0020 | м3 | 4.47 |
|  | 500-9042 | компл | 25 | 500-9042-1 | компл | 25 |
| 33-01-027-7 | 360201 | м-час | 32.5 | 350451 | м-час | 32.5 |
|  | 102-9015 | м3 | 5.38 | 102-0020 | м3 | 5.38 |
|  | 500-9042 | компл | 31 | 500-9042-1 | компл | 31 |
| 33-01-027-8 | 360201 | м-час | 4.9 | 350451 | м-час | 4.9 |
|  | 102-9015 | м3 | 1.03 | 102-0020 | м3 | 1.03 |
|  | 500-9042 | компл | 7 | 500-9042-1 | компл | 7 |
| 33-01-027-9 | 360201 | м-час | 5.6 | 350451 | м-час | 5.6 |
|  | 102-9015 | м3 | 1.51 | 102-0020 | м3 | 1.51 |
|  | 500-9042 | компл | 7 | 500-9042-1 | компл | 7 |
| 33-01-027-10 | 360201 | м-час | 9.05 | 350451 | м-час | 9.05 |
|  | 102-9015 | м3 | 1.51 | 102-0020 | м3 | 1.51 |
|  | 500-9042 | компл | 7 | 500-9042-1 | компл | 7 |
| 33-01-027-11 | 360201 | м-час | 20 | 350451 | м-час | 20 |
|  | 102-9015 | м3 | 3.34 | 102-0020 | м3 | 3.34 |
|  | 500-9042 | компл | 13 | 500-9042-1 | компл | 13 |
| 33-01-027-12 | 360201 | м-час | 20 | 350451 | м-час | 20 |
|  | 102-9015 | м3 | 3.34 | 102-0020 | м3 | 3.34 |
|  | 500-9042 | компл | 19 | 500-9042-1 | компл | 19 |
| 33-01-027-13 | 360201 | м-час | 4.2 | 350451 | м-час | 4.2 |
|  | 102-9015 | м3 | 0.69 | 102-0020 | м3 | 0.69 |
|  | 500-9042 | компл | 7 | 500-9042-1 | компл | 7 |
| 33-01-027-14 | 360201 | м-час | 5.4 | 350451 | м-час | 5.4 |
|  | 102-9015 | м3 | 1 | 102-0020 | м3 | 1 |
|  | 500-9042 | компл | 7 | 500-9042-1 | компл | 7 |
| 33-01-027-15 | 360201 | м-час | 8.75 | 350451 | м-час | 8.75 |
|  | 102-9015 | м3 | 1 | 102-0020 | м3 | 1 |
|  | 500-9042 | компл | 7 | 500-9042-1 | компл | 7 |
| 33-01-027-16 | 360201 | м-час | 17 | 350451 | м-час | 17 |
|  | 102-9015 | м3 | 2.23 | 102-0020 | м3 | 2.23 |
|  | 500-9042 | компл | 13 | 500-9042-1 | компл | 13 |
| 33-01-027-17 | 360201 | м-час | 18 | 350451 | м-час | 18 |
|  | 102-9015 | м3 | 2.23 | 102-0020 | м3 | 2.23 |
|  | 500-9042 | компл | 19 | 500-9042-1 | компл | 19 |
| 33-01-027-18 | 360201 | м-час | 3.7 | 350451 | м-час | 3.7 |
|  | 102-9015 | м3 | 0.69 | 102-0020 | м3 | 0.69 |
|  | 500-9042 | компл | 7 | 500-9042-1 | компл | 7 |
| 33-01-027-19 | 360201 | м-час | 3.7 | 350451 | м-час | 3.7 |
|  | 102-9015 | м3 | 0.69 | 102-0020 | м3 | 0.69 |
|  | 500-9042 | компл | 7 | 500-9042-1 | компл | 7 |
| 33-01-027-20 | 360201 | м-час | 7.4 | 350451 | м-час | 7.4 |
|  | 102-9015 | м3 | 0.69 | 102-0020 | м3 | 0.69 |
|  | 500-9042 | компл | 7 | 500-9042-1 | компл | 7 |
| 33-01-027-21 | 360201 | м-час | 13.95 | 350451 | м-час | 13.95 |
|  | 102-9015 | м3 | 1.22 | 102-0020 | м3 | 1.22 |
|  | 500-9042 | компл | 13 | 500-9042-1 | компл | 13 |
| 33-01-027-22 | 360201 | м-час | 14 | 350451 | м-час | 14 |
|  | 102-9015 | м3 | 1.22 | 102-0020 | м3 | 1.22 |
|  | 500-9042 | компл | 19 | 500-9042-1 | компл | 19 |
| 33-01-027-23 | 360201 | м-час | 5.7 | 350451 | м-час | 5.7 |
|  | 102-9015 | м3 | 2.16 | 102-0020 | м3 | 2.16 |
|  | 500-9042 | компл | 25 | 500-9042-1 | компл | 25 |
| 33-01-027-24 | 360201 | м-час | 23 | 350451 | м-час | 23 |
|  | 102-9015 | м3 | 2.65 | 102-0020 | м3 | 2.65 |
|  | 500-9042 | компл | 31 | 500-9042-1 | компл | 31 |
| 33-01-028-1 | 360201 | м-час | 0.41 | 350451 | м-час | 0.41 |
|  | 102-9015 | м3 | 1.51 | 102-0020 | м3 | 1.51 |
| 33-01-028-2 | 360201 | м-час | 0.44 | 350451 | м-час | 0.44 |
|  | 102-9015 | м3 | 1.51 | 102-0020 | м3 | 1.51 |
| 33-01-028-3 | 360201 | м-час | 0.86 | 350451 | м-час | 0.86 |
|  | 102-9015 | м3 | 3.34 | 102-0020 | м3 | 3.34 |
| 33-01-028-4 | 360201 | м-час | 4.31 | 350451 | м-час | 4.31 |
|  | 102-9015 | м3 | 3.34 | 102-0020 | м3 | 3.34 |
| 33-01-028-5 | 360201 | м-час | 0.41 | 350451 | м-час | 0.41 |
|  | 102-9015 | м3 | 1 | 102-0020 | м3 | 1 |
| 33-01-028-6 | 360201 | м-час | 0.38 | 350451 | м-час | 0.38 |
|  | 102-9015 | м3 | 1 | 102-0020 | м3 | 1 |
| 33-01-028-7 | 360201 | м-час | 3.58 | 350451 | м-час | 3.58 |
|  | 102-9015 | м3 | 2.23 | 102-0020 | м3 | 2.23 |
| 33-01-028-8 | 360201 | м-час | 4.31 | 350451 | м-час | 4.31 |
|  | 102-9015 | м3 | 2.23 | 102-0020 | м3 | 2.23 |
| 33-01-028-9 | 360201 | м-час | 26.24 | 350451 | м-час | 26.24 |
|  | 102-9015 | м3 | 2.16 | 102-0020 | м3 | 2.16 |
| 33-01-028-10 | 360201 | м-час | 29.91 | 350451 | м-час | 29.91 |
|  | 102-9015 | м3 | 2.65 | 102-0020 | м3 | 2.65 |
| 33-01-028-11 | 360201 | м-час | 0.37 | 350451 | м-час | 0.37 |
|  | 102-9015 | м3 | 0.69 | 102-0020 | м3 | 0.69 |
| 33-01-028-12 | 360201 | м-час | 0.41 | 350451 | м-час | 0.41 |
|  | 102-9015 | м3 | 0.69 | 102-0020 | м3 | 0.69 |
| 33-01-028-13 | 360201 | м-час | 0.38 | 350451 | м-час | 0.38 |
|  | 102-9015 | м3 | 0.69 | 102-0020 | м3 | 0.69 |
| 33-01-028-14 | 360201 | м-час | 3.58 | 350451 | м-час | 3.58 |
|  | 102-9015 | м3 | 1.22 | 102-0020 | м3 | 1.22 |
| 33-01-028-15 | 360201 | м-час | 4.31 | 350451 | м-час | 4.31 |
|  | 102-9015 | м3 | 1.22 | 102-0020 | м3 | 1.22 |
| 33-01-028-16 | 360201 | м-час | 5.73 | 350451 | м-час | 5.73 |
|  | 102-9015 | м3 | 2.16 | 102-0020 | м3 | 2.16 |
| 33-01-028-17 | 360201 | м-час | 7.16 | 350451 | м-час | 7.16 |
|  | 102-9015 | м3 | 2.16 | 102-0020 | м3 | 2.16 |
| 33-01-029-1 | 360201 | м-час | 3.1 | 350451 | м-час | 3.1 |
| 33-01-029-2 | 360201 | м-час | 2.3 | 350451 | м-час | 2.3 |
| 33-01-029-3 | 360201 | м-час | 2.2 | 350451 | м-час | 2.2 |
| 33-01-029-4 | 360201 | м-час | 1.35 | 350451 | м-час | 1.35 |
| 33-01-029-5 | 360201 | м-час | 0.22 | 350451 | м-час | 0.22 |
| 33-01-030-1 | 360201 | м-час | 25.11 | 350451 | м-час | 25.11 |
|  | 500-90042 | компл | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9042-1 | компл | 0 |
| 33-01-031-1 | 360201 | м-час | 5.85 | 350451 | м-час | 5.85 |
| 33-01-032-1 | 101-9771 | т | 0.0132 | 101-0840 | т | 0.0132 |
| 33-02-007-1 | 021143 | м-час | 244.68 | 161002 | м-час | 244.68 |
| 33-02-007-2 | 021143 | м-час | 188.24 | 161002 | м-час | 188.24 |
| 33-02-007-5 | 021143 | м-час | 236.31 | 161002 | м-час | 236.31 |
| 33-02-007-7 | 021143 | м-час | 171.15 | 161002 | м-час | 171.15 |
| 33-02-007-8 | 021143 | м-час | 113.23 | 161002 | м-час | 113.23 |
| 33-02-007-9 | 021143 | м-час | 147.87 | 161002 | м-час | 147.87 |
|  | 111102 | м-час | 153.42 | 111100 | м-час | 153.42 |
|  | 401-9002 | м3 | 69.6 | 401-0046 | м3 | 69.6 |
| 33-02-007-10 | 111102 | м-час | 125.19 | 111100 | м-час | 125.19 |
|  | 401-9002 | м3 | 48.3 | 401-0046 | м3 | 48.3 |
| 33-02-007-11 | 021143 | м-час | 151.85 | 161002 | м-час | 151.85 |
|  | 111102 | м-час | 153.42 | 111100 | м-час | 153.42 |
|  | 401-9002 | м3 | 69.6 | 401-0046 | м3 | 69.6 |
| 33-02-007-12 | 111102 | м-час | 125.19 | 111100 | м-час | 125.19 |
|  | 401-9002 | м3 | 48.3 | 401-0046 | м3 | 48.3 |
| 33-02-007-13 | 111102 | м-час | 200 | 111100 | м-час | 200 |
|  | 401-9002 | м3 | 4.93 | 401-0046 | м3 | 4.93 |
| 33-02-007-14 | 111102 | м-час | 183.43 | 111100 | м-час | 183.43 |
|  | 401-9002 | м3 | 2.98 | 401-0046 | м3 | 2.98 |
| 33-02-007-18 | 101-9030 | т | 0.78 | 204-0059 | т | 0.78 |
| 33-02-007-19 | 021143 | м-час | 410.56 | 161002 | м-час | 410.56 |
| 33-02-007-20 | 021143 | м-час | 285.91 | 161002 | м-час | 285.91 |
| 33-02-007-21 | 021143 | м-час | 235.75 | 161002 | м-час | 235.75 |
| 33-02-007-22 | 021143 | м-час | 180.98 | 161002 | м-час | 180.98 |
| 33-02-013-4 | 021143 | м-час | 2.59 | 161002 | м-час | 2.59 |
| 33-02-013-9 | 021143 | м-час | 2.05 | 161002 | м-час | 2.05 |
| 33-02-019-1 | 134013 | м-час | 6.96 | 134011 | м-час | 6.96 |
|  | 101-9841 | т | 0.0012 | 101-0404 | т | 0.0012 |
|  | 105-9132 | т | 0.0152 | 105-0042 | т | 0.0152 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.1 | 402-0004 | м3 | 0.1 |
| 33-02-020-1 | 134013 | м-час | 4.14 | 134011 | м-час | 4.14 |
|  | 101-9841 | т | 0.0017 | 101-0404 | т | 0.0017 |
|  | 105-9132 | т | 0.1176 | 105-0042 | т | 0.1176 |
|  | 105-9133 | т | 0.042 | 105-9133-1 | т | 0.042 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.064 | 402-0004 | м3 | 0.064 |
| 33-02-020-2 | 134013 | м-час | 6.25 | 134011 | м-час | 6.25 |
|  | 101-9841 | т | 0.0017 | 101-0404 | т | 0.0017 |
|  | 105-9132 | т | 0.1764 | 105-0042 | т | 0.1764 |
|  | 105-9133 | т | 0.069 | 105-9133-1 | т | 0.069 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.088 | 402-0004 | м3 | 0.088 |
| 33-02-020-3 | 134013 | м-час | 8.28 | 134011 | м-час | 8.28 |
|  | 101-9841 | т | 0.0026 | 101-0404 | т | 0.0026 |
|  | 105-9132 | т | 0.2352 | 105-0042 | т | 0.2352 |
|  | 105-9133 | т | 0.069 | 105-9133-1 | т | 0.069 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.132 | 402-0004 | м3 | 0.132 |
| 33-02-021-1 | 134013 | м-час | 3.1 | 134011 | м-час | 3.1 |
|  | 101-9841 | т | 0.004 | 101-0404 | т | 0.004 |
|  | 105-9132 | т | 0.1972 | 105-0042 | т | 0.1972 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.1 | 402-0004 | м3 | 0.1 |
| 33-02-021-2 | 134013 | м-час | 4.6 | 134011 | м-час | 4.6 |
|  | 101-9841 | т | 0.004 | 101-0404 | т | 0.004 |
|  | 105-9132 | т | 0.2874 | 105-0042 | т | 0.2874 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.1 | 402-0004 | м3 | 0.1 |
| 33-02-021-3 | 134013 | м-час | 6 | 134011 | м-час | 6 |
|  | 101-9841 | т | 0.004 | 101-0404 | т | 0.004 |
|  | 105-9132 | т | 0.3736 | 105-0042 | т | 0.3736 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.15 | 402-0004 | м3 | 0.15 |
| 33-02-021-4 | 134013 | м-час | 6.1 | 134011 | м-час | 6.1 |
|  | 101-9841 | т | 0.006 | 101-0404 | т | 0.006 |
|  | 105-9132 | т | 0.4784 | 105-0042 | т | 0.4784 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.15 | 402-0004 | м3 | 0.15 |
| 33-02-022-3 | 402-9050 | м3 | 0.86 | 402-0004 | м3 | 0.86 |
|  | 441-9006 | м3 | 101 | 441-1103 | м3 | 101 |
| 33-03-002-1 | 101-9771 | т | 0.00132 | 101-0840 | т | 0.00132 |
| 33-03-003-4 | 401-9002 | м3 | 6.3 | 401-0005 | м3 | 6.3 |
| 33-03-006-4 | 101-9841 | т | 0.0069 | 101-0430 | т | 0.0069 |
| 33-03-006-5 | 101-9841 | т | 0.0069 | 101-0430 | т | 0.0069 |
| 33-03-006-6 | 101-9841 | т | 0.0069 | 101-0430 | т | 0.0069 |
| 33-03-007-2 | 101-9841 | т | 0.0069 | 101-0430 | т | 0.0069 |
| 33-03-008-6 | 101-9841 | т | 0.0069 | 101-0430 | т | 0.0069 |
| 33-03-008-7 | 101-9841 | т | 0.0069 | 101-0430 | т | 0.0069 |
| 33-03-008-8 | 101-9841 | т | 0.0069 | 101-0430 | т | 0.0069 |
| 33-03-008-9 | 101-9841 | т | 0.0069 | 101-0430 | т | 0.0069 |
| 33-03-008-10 | 101-9841 | т | 0.0069 | 101-0430 | т | 0.0069 |

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Техническая часть к разделам 0103

1. Общие указания

2. Правила исчисления объемов работ

3. Коэффициенты к расценкам

Техническая часть к разделу 04

1. Общие указания.

2. Правила исчисления объемов работ

3. Коэффициенты к расценкам

РАЗДЕЛ 01. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ

1. Фундаменты из сборных и монолитных железобетонных конструкций под опоры ВЛ 35-1150 кВ

Таблица 33-01-001. Установка сборных железобетонных фундаментов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ и стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ

Таблица 33-01-002. Устройство монолитных железобетонных фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ

2. Опоры железобетонные центрифугированные ВЛ 35-500 кВ

Таблица 33-01-007. Бурение котлованов под железобетонные

Таблица 33-01-008. Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ в пробуренные котлованы

Таблица 33-01-009. Установка железобетонных центрифугированных опор

Таблица 33-01-010. Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ

3. Опоры стальные ВЛ 35-1150 кВ

Таблица 33-01-016. Установка стальных опор ВЛ 35-500 кВ

Таблица 33-01-017. Установка стальных опор ВЛ 750 и 1150 кВ

Таблица 33-01-018. Установка стальных опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами

4. Провода и грозозащитные тросы ВЛ 35-750 кВ

Таблица 33-01-024. Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ без пересечений с препятствиями

Таблица 33-01-025. Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ без пересечений с препятствиями

Таблица 33-01-026. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ без пересечений с препятствиями

Таблица 33-01-027. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между анкерными опорами с пересечением препятствий

Таблица 33-01-028. Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между промежуточными опорами с пересечением препятствий

Таблица 33-01-029. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ

Таблица 33-01-030. Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ

Таблица 33-01-031. Устройство транспозиции грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ

Таблица 33-01-032. Выполнение антикоррозионного покрытия

РАЗДЕЛ 02. ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ

1. Фундаменты из сборных железобетонных конструкций ОРУ 35-1150 кВ

Таблица 33-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментов под порталы и под опоры для оборудования ОРУ 35-1150 кВ

2. Сборные железобетонные конструкции ОРУ 35-1150 кВ

Таблица 33-02-007. Установка сборных железобетонных конструкций порталов, опор под оборудование, прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ

3. Стальные конструкции ОРУ 35-1150 кВ

Таблица 33-02-013. Установка стальных конструкций для порталов, крепления оборудования, отдельностоящих прожекторных мачт и молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ

4. Рельсовые пути перекатки, пересечения и огнезащитные перегородки для трансформаторов ОРУ 110-1150 кВ

Таблица 33-02-019. Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ

Таблица 33-02-020. Укладка поперечных рельсовых путей на сборных

Таблица 33-02-021. Укладка пересечений продольных рельсовых путей колеи 1520 мм с поперечными рельсовыми путями на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ

Таблица 33-02-022. Укладка сборных железобетонных конструкций огнезащитных перегородок для трансформаторов 63 мВА и более ОРУ 110-750 кВ

РАЗДЕЛ 03. ДРУГИЕ ВИДЫ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ

Таблица 33-03-001. Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов, стоек железобетонных центрифугированных опор и железобетонных порталов ВЛ и ОРУ 35-1150 кВ

Таблица 33-03-002. Антикоррозионное покрытие оттяжек опор ВЛ и порталов ОРУ 35-1150 кВ

Таблица 33-03-003. Выполнение заземляющих устройств с горизонтальными заземлителями ВЛ 35-750 кВ

Таблица 33-03-004. Забивка вертикальных заземлителей ВЛ и ОРУ 35-750 кВ

Таблица 33-03-005. Погрузка и выгрузка вручную на трассе ВЛ 35-1150 кВ

Таблица 33-03-006. Окрашивание установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ

Таблица 33-03-007. Окрашивание установленных стальных конструкций железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ

Таблица 33-03-008. Окрашивание установленных стальных конструкций опор ОРУ 35-1150 кВ

РАЗДЕЛ 04. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСПОРТНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

1. Воздушные линии электропередачи напряжением 0,38-35 кВ

Таблица 33-04-001. Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей

Таблица 33-04-002. Установка вручную деревянных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из пропитанных деталей

Таблица 33-04-003. Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ

Таблица 33-04-004. Установка одностоечных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м

Таблица 33-04-005. Установка оттяжек к опорам ВЛ

Таблица 33-04-006. Установка ригелей на стойки и приставки опор ВЛ 0.38-10 кВ

Таблица 33-04-007. Установка железобетонных плит и ригелей для опор ВЛ 35 кВ

Таблица 33-04-008. Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ

Таблица 33-04-009. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ

Таблица 33-04-010. Подвеска проводов и тросов ВЛ 35 кВ

Таблица 33.04-011. Подвеска проводов ВЛ 0,38-10 кВ на переходах через препятствия

Таблица 33-04-012. Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия

Таблица 33-04-013. Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям

Таблица 33-04-014. Установка светильников

Таблица 33-04-015. Устройство заземления опор ВЛ и подстанций

Таблица 33-04-016. Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе

2. Трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ и линейное электрооборудование

Таблица 33-04-027. Установка столбовых и мачтовых трансформаторных подстанций

Таблица 33-04-028. Установка комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа мощностью до 250 кВ·А

Таблица 33-04-029. Установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа мощностью до 630 кВ·А

Таблица 33-04-030. Установка разрядников и разъединителей

Таблица 33-04-031. Установка пунктов секционирования

3. Демонтажные работы

Таблица 33-04-040. Демонтаж проводов ВЛ 0,38-10 кВ

Таблица 33-04-041. Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям

Таблица 33-04-042. Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ

Приложение 1

Приложение 2

Таблица замены ресурсов