Министерство энергетики и электрификации СССР

НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА РЕМОНТ СРЕДСТВ

ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРЕНИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МИНЭНЕРГО СССР

HP 34-00-104-85

РД 34.10.203

УДК 681.2(083.74)

Срок действия установлен

с 01.01.87 г. до 01.01.92 г.

РАЗРАБОТАНО ЦКБ Союзэнергоремонта и МГП Союзтехэнерго

ИСПОЛНИТЕЛИ Я.Е. РОЗЕНЦВИТ, Ю.П. МИРОНОВ, Г.Я. ИЕВЛЕВА, Б.С. ГОРОДЕЦКИЙ (ЦКБ Союзэнергоремонта), П.Я. БАРАНОВ, Е.Б. КУКИН (МГП Союзтехэнерго)

УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики и электрификации СССР 18.06.85 г.

Заместитель министра А.Ф. ДЬЯКОВ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Нормы распространяются на средства тепловой автоматики и измерений (ТАИ), эксплуатируемые на предприятиях Минэнерго СССР.

2. Нормы предназначены для совершенствования планирования и организации ремонта средств ТАИ и составления заявок (см. приложение).

3. Настоящие Нормы разработаны ЦКБ Союзэнергоремонта взамен "Норм расхода запасных частей на капитальный ремонт средств тепловых измерений и автоматизации, применяемых на предприятиях Министерства энергетики и электрификации СССР" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1985).

4. В настоящих Нормах имеются следующие изменения по сравнению с заменяемыми Нормами:

- включены нормы расхода запасных частей на текущий ремонт;

- уточнена номенклатура запасных частей по данным заводов-изготовителей;

- указаны новые оптовые цены на запасные части в соответствии с действующими прейскурантами 27-01-47, 27-01-48, 48-60, 24-18-45 и дополнениями к ним;

- цены на запасные части к приборам, снятым с производства, или к приборам, не указанным в действующих прейскурантах, приведены на основании прейскурантов, действовавших до 01.01.82 г., с применением коэффициента 0,87.

5. Нормы составлены для серийных средств ТАИ, наиболее распространенных на тепловых электростанциях Минэнерго СССР, в том числе для приборов выпуска последних лет (приборы серии КС, регулирующая аппаратура "Контур", "Каскад", АКЭСР и др.).

6. "Нормы запасных частей для средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1979), разработанные ЦКБ Главэнергоремонта на основе методик и отчетов ЦНИИКА и ВТИ, устанавливают годовой резерв запасных частей, необходимый для обеспечения ремонта и технического обслуживания в процессе эксплуатации, в то время как данные Нормы представляют собой нормы расхода запасных частей на один капитальный и один текущий ремонты 100 изделий.

7. Номенклатура запасных частей и узлов и нормы их расхода составлены на основании материалов, полученных от заводов-изготовителей, и по статистическим данным РЭУ "Башкирэнерго", ПЭО "Донбассэнерго", ПП "Мосэнергоремонт". Учтены также рекомендации и замечания Главтехуправления и ВТИ имени Ф.Э. Дзержинского.

Для приборов, не вошедших в настоящие Нормы и имеющих незначительное применение на электростанциях Минэнерго СССР, нормы расхода запасных частей на ремонт должны определяться на основании опыта путем экспертной оценки.

8. Покупные радиодетали массового применения (постоянные и переменные резисторы, конденсаторы, предохранители и т.п.) в номенклатуру запасных частей не включены.

9. Настоящие нормы разработаны для средств ТАИ, эксплуатируемых на блочных щитах управления или в изолированных щитовых помещениях.

Учитывая, что в условиях запыленности, загрязненности и вибрации узлы и детали имеют больший износ, нормы для приборов, установленных на местных щитах управления или вблизи действующего оборудования, следует применять с коэффициентом:

1,4 - для электростанций, работающих на пылеугольном топливе;

1,25 - для электростанций, работающих на газомазутном топливе.

10. Нормы обязательны для всех предприятий и организаций Минэнерго СССР, эксплуатирующих и производящих ремонт средств ТАИ, осуществляющих планирование ремонтных работ, выполняющих разработку технической документации на ремонт средств ТАИ.

11. С выходом настоящих Норм отменяется действие "Норм расхода запасных частей на капитальный ремонт средств тепловых измерений и автоматизации, применяемых на предприятиях Министерства энергетики и электрификации СССР". (М.: СПО Союзтехэнерго, 1985).

1. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

1.1. Приборы и преобразователи для измерения температуры

1.1.1. Термометры манометрические TCM-100 и ТСМ-200

(Сафоновский завод "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| ЮД5.887.001 | Термобаллон | 1 | 0,44 | 1 | 2 |  |
| ЮД6.057.003 | Стрелка | 1 | 0,15 | - | 3 |  |
| ЮД6.060.001 | Механизм исполнительный | 1 | 0,65 | 1 | 3 |  |
| ЮД6.672.001 | Колодка переходная | 1 | 0,20 | 1 | 4 |  |
| ЮД7.021.001 | Циферблат | 1 | 0,20 | - | 2 | ТСМ-200 |
| ЮД7.021.002 | -"- | 1 | 0,20 | 1 | 5 | TCM-100 |
| ЮД7.720.001 | Щетка | 2 | 0,13 | - | 2 |  |
| ЮД7.736.001 | Щеткодержатель | 1 | 0,29 | 1 | 4 |  |
| ЮД7.090.001 | Пружина трубчатая | 1 | 0,33 | 1 | 3 |  |
| БД8.250.001 | Подпятник | 1 | 0,06 | 1 | 4 |  |
| 049-2А | Поводок | 1 | 0,04 | 1 | 3 |  |
| ЮД8.632.001 | Заглушка | 2 | 0,21 | 1 | 6 |  |
| ЮД8.099.009 | Кронштейн | 1 | 0,07 | 1 | 4 |  |
| TCM-11 | Корпус | 1 | 1,10 | - | 2 |  |
| 049-14A | Скоба | 1 | 0,01 | 1 | 4 |  |
| 049-16 | Держатель провода | 1 | 0,01 | 1 | 4 |  |
| 049-Cб16 | Сборка поводка | 1 | 0,07 | 1 | 3 |  |
| 049-Cб19 | Сборка кожуха | 1 | 2,05 | - | 2 |  |
| 049-48А | Головка приемника | 2 | 0,06 | 2 | 6 |  |
| 049-108 | Прокладка | 2 | 0,05 | 2 | 6 |  |
| 049-111 | Крышка | 1 | 0,05 | - | 3 |  |
| 049-117 | Скоба | 1 | 0,01 | 1 | 4 |  |
| 049-120 | Прижим | 1 | 0,01 | 1 | 4 |  |
| ЮД7.027.001 | Стрелка | 1 | 0,01 | 1 | 3 |  |
| ЮД8.344.002 | Поводок | 1 | 0,04 | 1 | 3 |  |
| ЮД8.386.004 | Пружина | 1 | 0,02 | 1 | 3 |  |

1.1.2. Термометры манометрические ТПП-СК и ТПГ-СК (Казанское ПО "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу |  | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 2В2.992.114 | Термосистема |  | 1 | 11,00 | 22 | 89 | ТПП-СК |
| 2В2.992.081 | Термосистема |  | 1 | 10,80 | 22 | 89 | ТПГ-СК |
| 2В4.033.224 | Механизм |  | 1 | 1,60 | 2 | 10 |  |
| 2В4.830.012 | Электроконтакт |  | 1 | 4,45 | 3 | 10 |  |
| 2В6.360.112 | Поводок |  | 1 | 0,004 | - | 2 |  |
| 2В6.360.113 | -"- |  | 1 | 0,004 | - | 2 |  |
| 2В8.205.024 | Ползун |  | 1 | 0,12 | 1 | 5 |  |
| 2В8.640.048 | Стекло |  | 1 | 0,29 | - | 1 |  |
| 2В6.057.211 | Стрелка |  | 1 | 0,11 | 1 | 3,5 |  |
| 2В4.366.000-01 | Тяга |  | 1 | 0,39 | 2 | 6 |  |
| 2В8.568.139 | Винт |  | 1 | 0,06 | - | 1,5 |  |
| 2В4.568.034 | Блок сигнальный контактный БСК-220 |  |  | 6,90 | 2 | 10 |  |
| 2В6.122.070 | Колодка |  | 1 | 0,04 | - | 1 |  |

1.1.3. Преобразователи измерительные НП-ТЛ1-М, НП-СЛ1-М и НП-Р1-М

(Уфимское ПО "Геофизприбор")

| Номер детали (узла) по чертежу |  | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| БНП 02/8 | Блок |  | 1 | 21,50 | 1 | 3 |  |
| БНП 02/9 | -"- |  | 1 | 21,50 | 1 | 3 |  |
| БНП 02/10 | -"- |  | 1 | 23,50 | 1 | 3 |  |
| БНП 06/2 | -"- |  | 1 | 45,00 | - | 2 |  |
| БНП 07/6 | -"- |  | 1 | 34,50 | - | 2 |  |
| БНП 07/7 | -"- |  | 1 | 36,50 | - | 2 |  |
| БНП 10/2 | -"- |  | 1 | 17,40 | 1 | 3 |  |
| БНП 11/6 | -"- |  | 1 | 48,00 | - | 2 |  |

1.2. Приборы для измерения и регулирования давления, перепада давления и разрежения

1.2.1. Преобразователь давления (манометр) типа МЭД взаимозаменяемый моделей 22364 и 22365 (Московский приборостроительный завод "Манометр")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 36 867-003 | Узел сердечника | 1 | 0,65 | 2 | 10 | МЭД 22365 |
| 36 881-008 | Сборка катушки дифференциального трансформатора | 1 | 4,45 | 1 | 3 | МЭД 22365 |
| 36 881-008-01 | То же | 1 | 4,05 | 1 | 3 | МЭД 22364 |

1.2.2. Манометр пружинный электрический бесшкальный МПЭ

(Казанское ПО "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 08.842.144 | Пружина манометрическая | 1 | 19,80 | - | 1 |  |
| 08.867.557 | Плунжер | 1 | 2,80 | - | 0,5 |  |
| 08.881.920 | Преобразователь | 1 | 48,00 | - | 1 |  |
| 08.888.028-02 | Катушка | 1 | 2,62 | 4 | 10 |  |
| 08.902.040 | Усилитель полупроводниковый | 1 | 51,00 | - | 0,5 |  |
| 08.881.939-01 | Катушка | 1 | 3,93 | 4 | 10 |  |
| 08.881.942 | Трансформатор | 1 | 0,17 | - | 0,5 |  |
| 288.652.521 | Штуцер | 1 | 0,65 | - | 0,5 |  |
| 08.171.582 | Плата | 1 | 3,60 | - | 1 |  |

1.2.3. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие ОБМ1-100, ОБМ1-100б, OБB1-100, ОБВ1-100б, ОБМВ1-100 и ОБМВ1-100б (Томский манометровый завод)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. |  | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5Ш6.057.000-01 | Стрелка |  | 1 | 0,03 | 2 | 5 |  |
| 5Ш6.062.000-01 | Механизм |  | 1 | 0,65 | - | 2 | OБB1 |
| 5Ш6.062.001* | -"- |  | 1 | 0,65 | - | 2 | ОБМ1, ОБМВ1 с бортом |
| 5Ш6.062.001-25 | -"- |  | 1 | 0,70 | - | 2 |  |
| 5Ш6.112.000-02 | Корпус (узел) |  | 1 | 0,21 | - | 1 |  |
| 5Ш6.152.000* | Держатель (узел) |  | 1 | 1,60 | - | 2 |  |
| 5Ш6.376.000-07 | Сектор (узел) |  | 1 | 0,13 | 2 | 5 |  |
| 5Ш7.021.001-01 | Циферблат |  | 1 | 0,08 | 2 | 5 | OБB1 |
| 5Ш7.021.006* | -"- |  | 1 | 0,08 | 2 | 5 | ОБМ1 |
| 5Ш7.021.021 | -"- |  | 1 | 0,08 | 2 | 5 | ОБМВ1 |
| 5Ш7.053.002* | Спираль |  | 1 | 0,02 | 5 | 10 |  |
| 5Ш7.090.005* | Пружина |  | 1 | 0,27 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.030.000-01 | Обечайка |  | 1 | 0,07 | - | 2 |  |
| 5Ш8.030.001-03 | Корпус |  | 1 | 0,21 | - | 1 | ОБМВ1 без борта |
| 5Ш8.070.000-01 | Плата нижняя |  | 1 | 0,06 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.070.003-01 | Плата верхняя |  | 1 | 0,05 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.120.001-01 | Стойка |  | 1 | 0,05 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.123.003* | Наконечник |  | 1 | 0,06 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.126.000-01 | Держатель |  | 1 | 0,85 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.130.000-01 | Колонка |  | 2 | 0,05 | 2 | 10 |  |
| 5Ш8.205.000-01 | Ползунок |  | 1 | 0,35 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.310.000-01 | Ось |  | 1 | 0,06 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.318.000-01 | Ось-винт |  | 1 | 0,02 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.352.001-02 | Тяга |  | 1 | 0,02 | 1 | 5 | ОБВ1 |
| 5Ш8.366.000-01 | Упор |  | 1 | 0,01 | 1 | 5 | ОБМ1, ОБВ1 |
| 5Ш8.470.001-01 | Трибка |  | 1 | 0,17 | - | 3 |  |
| 5Ш8.483.004-01 | Сектор |  | 1 | 0,06 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.640.001-02 | Стекло |  | 1 | 0,03 | 5 | 10 |  |
| 5Ш8.900.004-01 | Винт |  | 1 | 0,08 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.942.000-01 | Шайба |  | 1 | 0,08 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.960.000-02 | Штифт |  | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В наконечник |
| 5Ш8.962.000-01 | -"- |  | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В колонку |
| 5Ш8.962.001-01 | -"- |  | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В трибку |
| * При заказе оговаривать пределы измерения приборов. |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.4. Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие ОБМ1-160, OБM1-160б, OБB1-160, ОБВ1-160б, ОБМВ1-160 и OБMB1-160б (Томский манометровый завод)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) |  | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5Ш6.057.000-02 | Стрелка |  | 1 | 0,03 | 2 | 5 |  |
| 5Ш6.062.000-04 | Механизм |  | 1 | 0,26 | - | 2 | ОБМ1 |
| 5Ш6.062.001* | -"- |  | 1 | 0,65 | - | 2 | ОБМ1, ОБМВ1 |
| 5Ш6.112.000-01 | Корпус |  | 1 | 0,46 | - | 1 | С бортом |
| 5Ш6.152.002* | Держатель |  | 1 | 1,80 | - | 2 |  |
| 5Ш6.376.000-05 | Сектор (узел) |  | 1 | 0,13 | 2 | 5 |  |
| 5Ш7.021.002-01 | Циферблат |  | 1 | 0,14 | 2 | 5 | ОБВ |
| 5Ш7.021.007* | -"- |  | 1 | 0,14 | 2 | 5 | ОБМ1 |
| 5Ш7.021.020* | Циферблат |  | 1 | 0,14 | 2 | 5 | ОБМВ1 |
| 5Ш7.053.002* | Спираль |  | 1 | 0,02 | 5 | 10 |  |
| 5Ш7.090.004* | Пружина |  | 1 | 0,35 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.030.000-02 | Обечайка |  | 1 | 0,15 | - | 2 |  |
| 5Ш8.030.001-01 | Корпус |  | 1 | 0,33 | - | 1 | Без борта |
| 5Ш8.070.000-01 | Плата нижняя |  | 1 | 0,06 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.070.003-01 | Плата верхняя |  | 1 | 0,05 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.120.001-01 | Стойка |  | 1 | 0,05 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.123.003* | Наконечник |  | 1 | 0,06 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.126.002-01 | Держатель |  | 1 | 1,00 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.130.000-01 | Колонка |  | 2 | 0,05 | 2 | 10 |  |
| 5Ш8.205.000-01 | Ползунок |  | 1 | 0,35 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.310.000-01 | Ось |  | 1 | 0,06 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.318.000-01 | Ось-винт |  | 1 | 0,02 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.352.001-02 | Тяга |  | 1 | 0,02 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.366.000-01 | Упор |  | 1 | 0,01 | 1 | 5 | ОБМ1, ОБВ1 |
| 5Ш8.470.001-01 | Трибка |  | 1 | 0,17 | - | 3 |  |
| 5Ш8.483.003-01 | Сектор |  | 1 | 0,06 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.640.001-04 | Стекло |  | 1 | 0,10 | 5 | 10 |  |
| 5Ш8.900.004-01 | Винт |  | 1 | 0,08 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.942.000-01 | Шайба |  | 1 | 0,08 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.960.000-02 |  | Штифт | 1 | 0,11 | 5 | 10 |  |
| 5Ш8.962.000-01 |  | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 |  |
| 5Ш8.962.001-01 |  | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 |  |
| * При заказе оговаривать пределы измерения приборов. |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.5. Манометры показывающие ОБМГн1-100 и ОБМГн1-100б

(Томский манометровый завод)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5Ш6.057.000-01 | Стрелка | 1 | 0,03 | 2 | 5 |  |
| 5Ш6.062.001-25 | Механизм | 1 | 0,70 | - | 2 |  |
| 5Ш6.112.000-02 | Корпус (узел) | 1 | 0,21 | - | 1 | С бортом |
| 5Ш6.152.001-0106* | Держатель (узел) | 1 | 2,30 | - | 2 |  |
| 5Ш6.376.000-01 | Сектор | 1 | 0,13 | 2 | 5 |  |
| 5Ш7.021.008* | Циферблат | 1 | 0,08 | 2 | 5 |  |
| 5Ш7.053.002-04 | Спираль | 1 | 0,02 | 5 | 10 |  |
| 5Ш7.090.003-0103 | Пружина | 1 | 0,49 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.030.000-01 | Обечайка | 1 | 0,02 | - | 2 |  |
| 5Ш8.030.001-03 | Корпус | 1 | 0,21 | - | 1 | Без борта |
| 5Ш8.070.000-01 | Плата нижняя | 1 | 0,06 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.070.003-01 | Плата верхняя | 1 | 0,05 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.120.001-01 | Стойка | 1 | 0,05 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.126.001 | Держатель | 1 | 0,90 | - | 3 |  |
| 5Ш8.130.001-01 | Колонка | 2 | 0,05 | 2 | 10 |  |
| 5Ш8.205.000-01 | Ползунок | 1 | 0,35 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.310.000-01 | Ось | 1 | 0,06 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.318.000-01 | Ось-винт | 1 | 0,02 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.352.000-02 | Тяга | 1 | 0,02 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.366.000-01 | Упор | 1 | 0,01 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.470.000-01 | Трибка | 1 | 0,13 | - | 3 |  |
| 5Ш8.483.000-01 | Сектор | 1 | 0,06 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.640.001-02 | Стекло | 1 | 0,03 | 5 | 10 |  |
| 5Ш8.942.000-01 | Шайба | 1 | 0,08 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.900.004-01 | Винт | 1 | 0,08 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.960.000-02 | Штифт | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В наконечник |
| 5Ш8.962.000-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В колонку |
| 5Ш8.962.001-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В трибку |
| * При заказе оговаривать пределы измерения приборов. |  |  |  |  |  |  |

1.2.6. Манометры показывающие ОБМГн1-160 и ОБМГн1-160б

(Томский манометровый завод)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. |  | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5Ш6.057.000-02 | Стрелка |  | 1 | 0,03 | 2 | 5 |  |
| 5Ш6.062.000-28 | Механизм |  | 1 | 0,80 | - | 2 |  |
| 5Ш6.112.000-01 | Корпус (узел) |  | 1 | 0,46 | - | 1 | С бортом |
| 5Ш6.152.003-0104* | Держатель (узел) |  | 1 | 3,00 | - | 2 |  |
| 5Ш6.152.003 | -"- |  | 1 | 3,00 | - | 2 |  |
| 5Ш8.126.003-0103 | Держатель (узел) |  | 1 | 1,00 | - | 3 |  |
| 5Ш6.376.000-02 | Сектор (узел) |  | 1 | 0,15 | 2 | 5 |  |
| 5Ш7.021.009* | Циферблат |  | 1 | 0,14 | 2 | 5 |  |
| 5Ш7.053.002-04 | Спираль |  | 1 | 0,02 | 5 | 10 |  |
| 5Ш7.090.002-0104 | Пружина |  | 1 | 0,65 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.030.000-02 | Обечайка |  | 1 | 0,15 | - | 2 |  |
| 5Ш8.030.001-01 | Корпус |  | 1 | 0,33 | - | 1 | Без борта |
| 5Ш8.070.003-02 | Плата верхняя |  | 1 | 0,03 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.070.001-01 | Плата нижняя |  | 1 | 0,08 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.120.001-01 | Стойка |  | 1 | 0,05 | - | 3 |  |
| 5Ш8.130.000-01 | Колонка |  | 2 | 0,05 | 2 | 10 |  |
| 5Ш8.205.000-01 | Ползунок |  | 1 | 0,35 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.310.000-01 | Ось |  | 1 | 0,06 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.318.000-01 | Ось-винт |  | 1 | 0,02 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.352.000-01-02 | Тяга |  | 1 | 0,02 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.366.000-01 | Упор |  | 1 | 0,01 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.470.001-01 | Трибка |  | 1 | 0,17 | - | 3 |  |
| 5Ш8.483.002-01 | Сектор |  | 1 | 0,09 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.640.001-04 | Стекло |  | 1 | 0,10 | 5 | 10 |  |
| 5Ш8.900.004-01 | Винт |  | 1 | 0,08 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.942.000-01 | Шайба |  | 1 | 0,08 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.960.000-02 | Штифт |  | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В наконечник |
| 5Ш8.962.000-01 | Штифт |  | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В колонку |
| 5Ш8.962.001-01 | -"- |  | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В трибку |
| * При заказе оговаривать пределы измерения приборов. |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.7. Манометры показывающие ОБМГв1-160 и ОБМГв1-160б

(Томский манометровый завод)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5Ш6.057.000-02 | Стрелка | 1 | 0,03 | 2 | 5 |  |
| 5Ш6.062.000-31 | Механизм | 1 | 1,15 | - | 2 |  |
| 5Ш6.112.000-01 | Корпус (узел) | 1 | 0,46 | - | 1 | С бортом |
| 5Ш6.152.003-1314* | Держатель | 1 | 0,03 | - | 2 |  |
| 5Ш6.372.000-02 | Сектор (узел) | 1 | 0,15 | 2 | 5 |  |
| 5Ш7.021.009* | Циферблат | 1 | 0,14 | 2 | 5 |  |
| 5Ш7.052.002-04 | Спираль | 1 | 0,02 | 5 | 10 |  |
| 5Ш8.030.000-02 | Обечайка | 1 | 0,15 | - | 2 |  |
| 5Ш8.030.001-01 | Корпус | 1 | 0,33 | - | 1 | Без борта |
| 5Ш8.070.001-02 | Плата нижняя | 1 | 0,08 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.070.003-03 | Плата верхняя | 1 | 0,03 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.120.001-01 | Стойка | 1 | 0,05 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.130.000-01 | Колонка | 2 | 0,05 | 2 | 10 |  |
| 5Ш8.205.000-01 | Ползунок | 1 | 0,35 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.310.000-01 | Ось | 1 | 0,06 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.318.000-01 | Ось-винт | 1 | 0,02 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.352.000-07 | Тяга | 1 | 0,02 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.366.000-01 | Упор | 1 | 0,01 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.470.000-01 | Трибка | 1 | 0,13 | - | 3 |  |
| 5Ш8.483.001-01 | Сектор | 1 | 0,09 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.640.001-04 | Стекло | 1 | 0,10 | 5 | 10 |  |
| 5Ш8.900.004-01 | Винт | 1 | 0,08 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.942.000-01 | Шайба | 1 | 0,08 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.960.000-02 | Штифт | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В наконечник |
| 5Ш8.962.000-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В колонку |
| 5Ш8.962.001-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В трибку |
| * При заказе оговаривать пределы измерения приборов. |  |  |  |  |  |  |

1.2.8. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МОШ1-100, ВОШ1-100 и МВОШ1-100 (Томский манометровый завод)

| Номер детали (узла) по чертежу |  | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. |  | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5Ш6.057.000-01 | Стрелка |  |  | 1 | 0,03 | 2 | 5 |  |
| 5Ш6.062.000-01 | Механизм |  |  | 1 | 0,26 | - | 2 | вош |
| 5Ш6.062.001* | -"- |  |  | 1 | 0,65 | - | 2 | мош, мвош |
| 5Ш6.152.004 | Держатель (узел) |  |  | 1 | 1,90 | - | 2 |  |
| 5Ш6.376.000-07 | Сектор (узел) |  |  | 1 | 0,13 | 2 | 5 |  |
| 5Ш7.021.003-01 | Циферблат |  |  | 1 | 0,14 | 2 | 5 | вош |
| 5Ш7.021.013* | -"- |  |  | 1 | 0,14 | 2 | 5 | мош |
| 5Ш7.021.024* |  | Циферблат |  | 1 | 0,14 | 2 | 5 | МВОШ |
| 5Ш7.053.002* |  | Спираль |  | 1 | 0,02 | 5 | 10 |  |
| 5Ш7.090.005* |  | Пружина |  | 1 | 0,35 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.020.003-01 |  | Корпус |  | 1 | 1,20 | - | 1 |  |
| 5Ш8.037.001-01 |  | -"- |  | 1 | 0,50 | - | 1 |  |
| 5Ш8.070.000-01 |  | Плата нижняя |  | 1 | 0,06 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.070.003-01 |  | Плата верхняя |  | 1 | 0,05 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.120.001-01 |  | Стойка |  | 1 | 0,05 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.123.003* |  | Наконечник |  | 1 | 0,06 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.126.006-01 |  | Держатель |  | 1 | 0,90 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.130.000-01 |  | Колонка |  | 2 | 0,05 | 2 | 10 |  |
| 5Ш8.205.000-01 |  | Ползунок |  | 1 | 0,35 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.247.003-01 |  | Кольцо |  | 1 | 0,10 | - | 1 |  |
| 5Ш8.310.000-01 |  | Ось |  | 1 | 0,06 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.318.000-01 |  | Ось-винт |  | 1 | 0,02 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.352.001-01 |  | Тяга |  | 1 | 0,02 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.352.001-02 |  | -"- |  | 1 | 0,02 | 2 | 5 | вош |
| 5Ш8.366.000-01 |  | Упор |  | 1 | 0,01 | 1 | 5 | мош, вош |
| 5Ш8.470.001-01 |  | Трибка |  | 1 | 0,17 | - | 3 |  |
| 5Ш8.483.004-01 |  | Сектор |  | 1 | 0,06 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.640.001-01 |  | Стекло |  | 1 | 0,03 | 5 | 10 |  |
| 5Ш8.942.000-01 |  | Шайба |  | 1 | 0,08 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.960.000-02 |  | Штифт |  | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В наконечник |
| 5Ш8.962.000-01 |  | -"- |  | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В колонку |
| 5Ш8.962.001-01 |  | -"- |  | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В трибку |
| * При заказе оговаривать пределы измерения приборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.9. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МОШ1-160, ВОШ1-160 и МВОШ1-160 (Томский манометровый завод)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. |  | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5Ш6.057.000-02 | Стрелка |  | 1 | 0,03 | 2 | 5 |  |
| 5Ш6.062.000-04 | Механизм |  | 1 | 0,26 | - | 2 | вош |
| 5Ш6.062.001* | -"- |  | 1 | 0,65 | - | 2 | мош, мвош |
| 5Ш6.152.005* | Держатель (узел) |  | 1 | 1,90 | - | 2 |  |
| 5Ш6.376.000-05 | Сектор (узел) |  | 1 | 0,13 | 2 | 5 |  |
| 5Ш7.021.004-01 | Циферблат |  | 1 | 0,14 | 2 | 5 | вош |
| 5Ш7.021.014* | -"- |  | 1 | 0,14 | 2 | 5 | мош |
| 5Ш7.021.025* | -"- |  | 1 | 0,14 | 2 | 5 | мвош |
| 5Ш7.053.002* | Спираль |  | 1 | 0,02 | 5 | 10 |  |
| 5Ш7.090.004* | Пружина |  | 1 | 0,35 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.070.000-01 | Плата нижняя |  | 1 | 0,06 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.070.003-01 | Плата верхняя |  | 1 | 0,05 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.020.000-01 | Корпус |  | 1 | 1,60 | - | 1 |  |
| 5Ш8.037.004-01 | То же |  | 1 | 1,00 | - | 1 |  |
| 5Ш8.120.001-01 | Стойка |  | 1 | 0,05 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.123.003* | Наконечник |  | 1 | 0,06 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.130.000-01 | Колонка |  | 2 | 0,05 | 3 | 10 |  |
| 5Ш8.126.007-01 | Держатель |  | 1 | 0,90 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.205.000-01 | Ползунок |  | 1 | 0,35 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.247.003-02 | Кольцо |  | 1 | 0,10 | - | 1 |  |
| 5Ш8.310.000-01 | Ось |  | 1 | 0,06 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.318.000-01 | Ось-винт |  | 1 | 0,02 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.352.001-02 | Тяга |  | 1 | 0,02 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.366.000-01 | Упор |  | 1 | 0,01 | 1 | 5 | мош вош |
| 5Ш8.470.001-01 | Трибка |  | 1 | 0,17 | - | 3 |  |
| 5Ш8.483.003-01 | Сектор |  | 1 | 0,06 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.640.001-03 | Стекло |  | 1 | 0,08 | 5 | 10 |  |
| 5Ш8.843.000-01 | Шайба |  | 1 | 0,08 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.960.000-02 | Штифт |  | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В наконечник |
| 5Ш8.962.000-01 | -"- |  | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В колонку |
| 5Ш8.962.001-01 | -"- |  | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В трибку |
| * При заказе оговаривать пределы измерения приборов. |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.10. Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие сигнализирующие МП4, ВП4 и МВП4 (Казанское ПО "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 2В4.033.224 | Механизм | 1 | 1,60 | 2 | 10 | МВП4-V |
| 2В4.830.010 | Электроконтакт | 1 | 7,55 | 2 | 10 | МП4, ВП4, ВП4-III |
| 2B5.132.040 | Датчик | 1 | 8,80 | 1 | 3 | МП4, ВП4, МВП4-V |
| 2B6.057.121 | Стрелка | 1 | 0,04 | 1 | 3 | МП4, ВП4 |
| 2B6.057.125 | -"- | 1 | 1,55 | 1 | 3 | МП4-IV, МВП4 |
| 2B6.057.129 | Стрелка | 1 | 1,10 | 1 | 3 | МП4-V, ВП4-V, МВП4-V |
| 2B6.057.211 | -"- | 1 | 0,11 | - | 3 |  |
| 2B6.120.166 | Плата нижняя | 1 | 0,43 | - | 2 | МП4, ВП4, МВП4-VI |
| 2В6.120.443 | Плата верхняя | 1 | 0,15 | - | 2 | То же |
| 2В6.122.070 | Колодка | 1 | 0,04 | - | 2 | -"- |
| 2В6.152.335-000 | Держатель с наконечником | 1 | 5,80 | 2 | 8,6 | МП4, МП4-IV, ВП4 |
| 2В6.152.336.000 | То же | 1 | 5,80 | 2 | 8,6 | MП4-III, IV, V, VI |
| 2В6.375.070 | Трибка | 1 | 0,165 | 1 | 4 | МП4-VI |
| 2В6.375.070-01 | -"- | 1 | 0,166 | 1 | 4 |  |
| 2B6.376.109 | Сектор | 1 | 0,88 | 1 | 3 | МП4-VI |
| 2B6.376.164 | -"- | 1 | 0,80 | 1 | 3 | МП4-VI, ВП4-VI, МВП4-IV |
| 2В8.900.327 | Винт | 1 | 0,09 | - | 2 | МП4, ВП4, МВП4-III-IV |
| 2B8.919.063-01 | -"- | 1 | 0,24 | - | 2 | МП4, ВП-4, МВП4-VI |
| 2В4.030.050 | Узел обратной связи | 1 | 6,23 | 3 | 13 | МП4, ВП4, МВП4-V |
| 2В4.033.224 | Механизм | 1 | 1,17 | 2 | 10 | ВП4-III, ВП4-IV |
| 2В4.568.034 | Блок сигнальный контактный БСК-220 | 1 | 6,90 | 15 | 60 | МП4, ВП4 МВП4-III |
| 2B6.057.211 | Стрелка | 1 | 0,11 | - | 3 | МП4, ВП4, МВП4 - III-IV |
| 2В6.354.256 | Рычаг | 1 | 1,64 | - | 2,3 | МП4, ВП4, МВП4-VI |
| 2В6.360.058 | Поводок | 1 | 0,19 | - | 1 | МП4, ВП4, МВП4-IV |
| 2В6.360.059 | -"- | 1 | 0,22 | - | 1 | То же |
| 2В6.360.072 | Поводок | 1 | 0,89 | - | 1 | МП4, ВП4, МВП4-III |
| 2В6.360.073 | -"- | 1 | 0,89 | - | 1 | То же |
| 2В8.205.024 | Ползун | 1 | 0,12 | 1 | 5 |  |
| 2В8.383.304-01 | Пружина | 1 | 1,75 | - | 1 | МП4, ВП4, МВП4-V |
| 2B8.383.304 | -"- | 1 | 0,34 | - | 1 | МП4-V |
| 2B8.632.123 | Заслонка | 1 | 0,20 | 1 | 3 | То же |
| 2B8.652.292 | Сопло | 1 | 2,65 | 1 | 4 | -"- |
| 2B8.640.048 | Стекло | 1 | 0,29 | - | 2 | МП4, ВП4, МВП4-IV |
| 2B8.900.139 | Винт специальный | 1 | 0,06 | - | 1,5 | МП4, МП4-IV, ВП4, МВП4-III, IV |
| 2B8.900.327 | Винт | 1 | 0,09 | - | 1,5 |  |

1.2.11. Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие электроконтактные ЭКМ-1У, ЭКВ-1У и ЭКМВ-1У (Томский манометровый завод)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5Ш5.280.000-01 | Устройство контактное | 1 | 2,15 | - | 2 |  |
| 5Ш5.280.000-02 | -"- | 1 | 2,15 |  | 2 |  |
| 5Ш6.282.005-01 | Колодка | 1 | 0,75 | - | 2 |  |
| 5Ш6.057.002-01 | Стрелка | 1 | 0,10 | 2 | 5 |  |
| 5Ш6.062.000-04 | Механизм | 1 | 0,26 | - | 2 |  |
| 5Ш6.062.001* | -"- | 1 | 0,65 | - | 2 | ЭКМ-1У, ЭКМВ-1У |
| 5Ш6.152.002* | Держатель (узел) | 1 | 1,80 | - | 2 |  |
| 5Ш6.376.000-05 | Сектор (узел) | 1 | 0,13 | 2 | 5 |  |
| 5Ш6.436.000-01 | Стекло | 1 | 0,80 | - | 2 |  |
| 5Ш7.021.000-01 | Циферблат | 1 | 0,14 | 2 | 5 | ЭКВ-1У |
| 5Ш7.021.015* | -"- | 1 | 0,14 | 2 | 5 | ЭКМ-1У |
| 5Ш7.021.023* | -"- | 1 | 0,14 | 2 | 5 | ЭКМ-1У |
| 5Ш7.053.002* | Спираль | 1 | 0,02 | 5 | 10 |  |
| 5Ш7.090.004* | Пружина | 1 | 0,35 | 1 | 3 |  |
| 5Ш7.852.000-01 | Крышка | 1 | 0,09 | - | 5 |  |
| 5Ш8.020.005-01 | Корпус | 1 | 2,40 | - | 1 |  |
| 5Ш8.070.000-01 | Плата нижняя | 1 | 0,06 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.070.003-01 | Плата верхняя | 1 | 0,05 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.120.001-03 | Стойка | 1 | 0,06 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.123.003* | Наконечник | 1 | 0,06 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.126.002-01 | Держатель | 1 | 1,00 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.130.000-01 | Колонка | 2 | 0,05 | 2 | 10 |  |
| 5Ш8.205.000-01 | Ползунок | 1 | 0,35 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.247.003-02 | Кольцо | 1 | 0,10 | - | 2 | экв-1У, ЭКМВ-1У |
| 5Ш8.310.000-01 | Ось | 1 | 0,06 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.138.000-01 | Ось-винт |  | 0,02 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.352.001-02 | Тяга | 1 | 0,02 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.366.000-02 | Упор | 1 | 0,01 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.470.001-01 | Трибка | 1 | 0,17 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.483.003-01 | Сектор | 1 | 0,06 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.640.000 | Стекло | 1 | 0,26 | - | 2 |  |
| С5Ш8.901.000-01 | Винт 5x8 | 1 | 0,11 | 2 | 5 |  |
| С5Ш8.901.001-10 | Винт 3x8 | 1 | 0,11 | 2 | 5 |  |
| С5Ш8.901.002-01 | Винт 4x8 | 1 | 0,11 | 2 | 5 |  |
| С5Ш8.901.001-20 | Винт М3х25 | 1 | 0,01 | 2 | 5 |  |
| С5Ш8.902.050-03 | Винт М5х18 | 2 | 0,01 | 2 | 4 |  |
| 5Ш8.942.000-01 | Шайба | 1 | 0,08 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.960.000-02 | Штифт | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В наконечник |
| 5Ш8.962.000-01 | То же | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В колонку |
| 5Ш8.962.001-01 | Штифт | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В трибку |
| * При заказе оговаривать пределы измерения приборов. |  |  |  |  |  |  |

1.2.12. Манометр показывающий электроконтактный ЭКМ-2У (предел измерений от 160 до 600 кгс/см2) (Томский манометровый завод)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5Ш5.280.000-01 | Устройство контактное | 1 | 2,40 | - | 2 |  |
| 5Ш5.280.000-02 | Устройство контактное | 1 | 2,15 | - | 2 |  |
| 5Ш6.057.002-01 | Стрелка | 1 | 0,10 | 2 | 5 |  |
| 5Ш6.062.001-28 | Механизм | 1 | 0,80 | - | 2 |  |
| 5Ш6.152.003-0104* | Держатель (узел) | 1 | 3,00 | - | 2 |  |
| 5Ш6.376.000-03 | Сектор | 1 | 0,12 | 2 | 5 |  |
| 5Ш6.436.000-01 | Стекло (узел) | 1 | 0,80 | - | 2 |  |
| 5Ш7.021.015* | Циферблат | 1 | 0,14 | 2 | 5 |  |
| 5Ш7.053.002-04 | Спираль | 1 | 0,02 | 5 | 10 |  |
| 5Ш8.709.002-0104 | Пружина | 1 | 0,65 | - | 2 |  |
| 5Ш8.020.005-02 | Корпус | 1 | 2,40 | - | 1 |  |
| 5Ш8.070.001-01 | Плата нижняя | 1 | 0,08 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.070.003-02 | Плата верхняя | 1 | 0,03 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.120.001-03 | Стойка | 1 | 0,06 | - | 3 |  |
| 5Ш8.126.003-0103 | Держатель | 1 | 1,00 | - | 2 |  |
| 5Ш8.130.000-01 | Колонки | 2 | 0,05 | 3 | 10 |  |
| 5Ш8.205.000-01 | Ползунок | 1 | 0,35 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.247.002-01 | Кольцо | 1 | 0,10 | - | 2 |  |
| 5Ш8.310.000-01 | Ось | 1 | 0,06 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.318.000-01 | Ось-винт | 1 | 0,02 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.352.000-01 | Тяга | 1 | 0,02 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.366.000-02 | Упор | 1 | 0,01 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.600.00 | Стекло | 1 | 0,26 | - | 2 |  |
| 5Ш8.126.003-0103 | Держатель | 1 | 1,00 | - | 2 |  |
| 5Ш8.470.001-01 | Трибка | 1 | 0,17 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.483.002-01 | Сектор | 1 | 0,05 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.960.000-02 | Штифт | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В наконечник |
| 5Ш8.962.000-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В колонку |
| 5Ш8.962.001-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В трибку |
| * При заказе оговаривать пределы измерения приборов. |  |  |  |  |  |  |

1.2.13. Манометр показывающий электроконтактный ЭКМ-2У (предел измерений - 1000 и 1600 кгс/см2) (Томский манометровый завод)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5Ш5.280.000-02 | Устройство контактное | 1 | 2,15 | - | 2 |  |
| 5Ш6.057.002-01 | Стрелка | 1 | 0,10 | 2 | 5 |  |
| 5Ш6.062.001-31 | Механизм | 1 | 1,15 | - | 2 |  |
| 5Ш6.152.003-13-14* | Держатель | 1 | 4,40 | - | 2 |  |
| 5Ш6.376.000-02 | Сектор | 1 | 0,15 | 2 | 5 |  |
| 5Ш6.436.000-01 | Стекло (узел) | 1 | 0,80 | - | 2 |  |
| 5Ш8.860.000 | Стекло | 1 | 0,26 | 1 | 2 |  |
| 5Ш7.021.015* | Циферблат | 1 | 0,14 | 2 | 5 |  |
| 5Ш7.053.002-04 | Спираль | 1 | 0,02 | 5 | 10 |  |
| 5Ш8.020.005-02 | Корпус | 1 | 2,40 | - | 1 |  |
| 5Ш8.070.001-02 | Плата нижняя | 1 | 0,08 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.070.003-03 | Плата верхняя | 1 | 0,03 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.120.001-03 | Стойка | 1 | 0,06 | - | 3 |  |
| 5Ш8.130.000-01 | Колонка | 2 | 0,05 | 3 | 10 |  |
| 5Ш8.205.000-01 | Ползунок | 1 | 0,35 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.247.002-01 | Кольцо | 1 | 0,10 | - | 2 |  |
| 5Ш8.310.000-01 | Ось | 1 | 0,06 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.318.000-01 | Ось-винт | 1 | 0,02 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.352.000-07 | Тяга | 1 | 0,02 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.366.000-02 | Упор | 1 | 0,01 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.470.000-01 | Трибка | 1 | 0,13 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.483.001-01 | Сектор | 1 | 0,09 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.942.000-01 | Шайба | 1 | 0,08 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.960.000-02 | Штифт | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В наконечник |
| 5Ш8.962.000-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В колонку |
| 5Ш8.962.001-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В трибку |
| * При заказе оговаривать пределы измерения приборов. |  |  |  |  |  |  |

1.2.14. Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий электроконтактный ВЭ-16Рб (предел измерений - до 100 кгс/см2) (Томский манометровый завод)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5Ш5.280.001-0102 | Устройство контактное | 1 | 3,50 | - | 2 |  |
| 5Ш6.057.004-01 | Стрелка | 1 | 0,10 | 2 | 5 |  |
| 5Ш6.062.001-34 | Механизм | 1 | 1,30 | - | 2 | Вакуумметр |
| 5Ш6.062.001* | Механизм | 1 | 0,65 | - | 2 |  |
| 5Ш6.152.012-0112* | Держатель (узел) | 1 | 2,80 | 1 | 2 |  |
| 5Ш6.376.000-05 | Сектор | 1 | 0,15 | 2 | 5 |  |
| 5Ш6.436.001-01 | Стекло | 1 | 1,80 | 1 | 2 |  |
| 5Ш6.625.000 | Клемма | 3 | 0,07 | - | 3 |  |
| 5Ш7.021.005-01 | Циферблат | 1 | 0,14 | 2 | 5 | Вакуумметр |
| 5Ш7.021.016* | -"- | 1 | 0,14 | 2 | 5 | Манометр |
| 5Ш7.021.022* | -"- | 1 | 0,14 | 2 | 5 | Мановакуум-метр |
| 5Ш7.053.002-04* | Спираль | 1 | 0,02 | 5 | 10 |  |
| 5Ш8.040.000-01 | Крышка | 1 | 2,30 | - | 1 |  |
| 5Ш8.070.001-01 | Плата нижняя | 1 | 0,06 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.070.003-01 | Плата верхняя | 1 | 0,05 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.120.000-03 | Стойка | 1 | 0,04 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.020.04-01, 5Ш1.860.000-01 | Корпус с основанием | 1 | 10,55 | - | 1 |  |
| 5Ш8.123.003 | Наконечник | 1 | 0,06 | - | 2 |  |
| 5Ш8.126.011-01 | Держатель | 1 | 1,55 | - | 2 |  |
| 5Ш8.130.000-01 | Колонка | 2 | 0,05 | 3 | 10 |  |
| 5Ш8.205.000-01 | Ползунок | 1 | 0,04 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.310.000-01 | Ось | 1 | 0,06 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.318.000-01 | Ось-винт | 1 | 0,02 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.352.001-02 | Тяга | 1 | 0,02 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.366.000-02 | Упор | 1 | 0,01 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.470.001-02 | Трибка | 1 | 0,19 | - | 3 |  |
| 5Ш8.483.003-01 | Сектор | 1 | 0,06 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.906.000-01 | Винт | 6 | 0,02 | 3 | 6 |  |
| 5Ш8.942.000-01 | Шайба | 1 | 0,06 | 2 | 5 |  |
| 5Ш8.960.000-02 | Штифт | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В наконечник |
| 5Ш8.962.000-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В колонку |
| 5Ш8.962.001-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В трибку |
| * При заказе оговаривать пределы измерения приборов. |  |  |  |  |  |  |

1.2.15. Манометр показывающий электроконтактный ВЭ-16Рб (предел измерений - от 160 до 600 кгс/см2) (Томский манометровый завод)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5Ш5.280.001-0102 | Устройство контактное | 1 | 3,50 | - | 2 |  |
| 5Ш6.057.004-01 | Стрелка | 1 | 0,10 | 1 | 5 |  |
| 5Ш6.062.001-34* | Механизм | 1 | 1,30 | - | 2 |  |
| 5Ш6.152.003-37* | Держатель (узел) | 1 | 2,95 | 1 | 2 |  |
| 5Ш6.376.000-03 | Сектор | 1 | 0,09 | - | 5 |  |
| 5Ш6.436.001-01 | Стекло | 1 | 1,80 | 1 | 2 |  |
| 5Ш6.625.000 | Клемма | 3 | 0,07 | 1 | 3 |  |
| 5Ш7.021.016* | Циферблат | 1 | 0,14 | 1 | 5 |  |
| 5Ш7.053.002* | Спираль | 1 | 0,02 | 2 | 10 |  |
| 5Ш8.040.000-01 | Крышка | 1 | 2,30 | - | 1 |  |
| 5Ш8.070.001-01 | Плата нижняя | 1 | 0,04 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.070.003-02 | Плата верхняя | 1 | 0,03 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.120.000-03 | Стойка | 1 | 0,42 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.130.000-01 | Колонка | 2 | 0,05 | 2 | 10 |  |
| 5Ш8.205.000-01 | Ползунок | 1 | 0,35 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.310.000-01 | Ось | 1 | 0,06 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.318.000-01 | Ось-винт | 1 | 0,02 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.352.000-01 | Тяга | 1 | 0,01 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.366.000-02 | Упор | 1 | 0,004 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.470.000-02 | Трибка | 1 | 0,19 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.483.002-01 | Сектор | 1 | 0,03 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.020.004-01, | Корпус с | 1 | 10,55 | - | 1 |  |
| 5Ш8.060.000-01 | основанием |  |  |  |  |  |
| 5Ш8.640.002 | Стекло | 1 | 1,10 | 1 | 2 |  |
| 5Ш8.906.000-01 | Винт | 6 | 0,02 | 1 | 6 |  |
| 5Ш8.942.000-01 | Шайба | 1 | 0,08 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.960.000-02 | Штифт | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В наконечник |
| 5Ш8.962.000-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В колонку |
| 5Ш8.962.001-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В трибку |
| * При заказе оговаривать пределы измерения приборов. |  |  |  |  |  |  |

1.2.16. Манометр показывающий электроконтактный ВЭ-16Рб (предел измерений - 1000 и 1600 кгс/см2) (Томский манометровый завод)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5Ш5.280.001-0102 | Устройство контактное | 1 | 3,50 | - | 2 |  |
| 5Ш8.057.004-01 | Стрелка | 1 | 0,10 | 1 | 5 |  |
| 5Ш6.062.001-37* | Механизм | 1 | 0,70 | - | 2 |  |
| 5Ш6.152.003-4950* | Держатель (узел) | 1 | 5,60 | 1 | 2 |  |
| 5Ш6.152.012-01-12 | То же (узел) | 1 | 2,80 | 1 | 2 |  |
| 5Ш6.376.000-02 | Сектор | 1 | 0,15 | 1 | 5 |  |
| 5Ш6.436.001-01 | Стекло | 1 | 1,80 | 1 | 2 |  |
| 5Ш6.625.000 | Клемма | 1 | 0,07 | 1 | 3 |  |
| 5Ш7.021.016* | Циферблат | 1 | 0,14 | 1 | 5 |  |
| 5Ш7.021.005-01 | -"- | 1 | 0,14 | 1 | 5 |  |
| 5Ш7.021.022 | -"- | 1 | 0,14 | 1 | 5 |  |
| 5Ш7.053.002* | Спираль | 1 | 0,02 | 3 | 10 |  |
| 5Ш8.020.004-01 | Корпус | 1 | 6,74 | - | 1 |  |
| 5Ш8.060.000-01 | Корпус с основанием | 1 | 10,55 | - | 1 |  |
| 5Ш8.040.000-01 | Крышка | 1 | 2,30 | - | 1 |  |
| 5Ш8.070.001-02 | Плата нижняя | 1 | 0,05 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.070.003-03 | Плата верхняя | 1 | 0,05 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.120.000-03 | Стойка | 1 | 0,04 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.130.000-01 | Колонка | 2 | 0,05 | 3 | 10 |  |
| 5Ш8.205.000-01 | Ползунок | 1 | 0,35 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.310.000-01 | Ось | 1 | 0,06 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.310.000-01 | Ось-винт | 1 | 0,01 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.352.000-07 | Тяга | 1 | 0,02 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.366.000-02 | Упор | 1 | 0,01 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.470.000-02 | Трибка | 1 | 1,35 | 1 | 3 |  |
| 5Ш8.483.001-01 | Сектор | 1 | 0,09 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.942.000-01 | Шайба | 1 | 0,08 | 1 | 5 |  |
| 5Ш8.906.000-01 | Винт | 6 | 0,02 | 2 | 6 |  |
| 5Ш8.960.000-02 | Штифт | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В наконечник |
| 5Ш8.962.000-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В колонку |
| 5Ш8.962.001-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В трибку |
| * При заказе оговаривать пределы измерения приборов. |  |  |  |  |  |  |

1.2.17. Манометр самопишущий МТС (Казанское ПО "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 2B4.044.011 | Перо | 5 | 2,15 | 2 | 10 |  |
| 2В5.888.262 | Пружина манометрическая | 1 | 16,50 | 1 | 5 |  |
| 2В5.888.264 | То же | 1 | 5,30 | 1 | 5 |  |
| 2В6.364.049 | Кривошип | 1 | 0,87 | - | 1 |  |
| ТУ 25.07.1332-77 | Механизм привода часовой МПЧ-24-3-1-АМ | 1 | 12,00 | 2 | 8,5 | MTC-712 |
| ТУ 16.512.309-78 | Двигатель синхронный многополюсный ДСМ 1/300-П-220УЧ2 | 1 | 3,65 | 2 | 8,5 | MTC-711 |
| 2В4.287.000 | Зажим диаграммы | 1 | 0,80 | 1 | 3 |  |
| 2В6.306.025 | Ось | 1 | 0,46 | - | 1,3 |  |
| 4И4.054.000 | Перо | 1 | 0,12 | 70 | 300 |  |

1.2.18. Манометр мембранный электрический ММЭ (Казанское ПО "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 08.946.308 | Коробка мембранная | 1 | 9,10 | - | 1 |  |
| ГОСТ 9833-73 | Кольцо 120-125-33-1 | 1 | 0,03 | 2 | 10 |  |
| 08.533.276 | Штуцер |  | 0,90 | - | 0,5 |  |
| 2B8.652.521 | -"- | 1 | 0,65 | - | 0,5 |  |
| 08.881.919 | Преобразователь | 1 | 42,00 | 2 | 10 |  |
| 08.881.939-01 | Катушка | 1 | 3,93 | 2 | 10 |  |
| 08.888.028-02 | -"- | 1 | 3,49 | 2 | 10 |  |
| 08.888.027-01 | -"- | 1 | 2,62 | 2 | 10 |  |
| 08.881.942 | Трансформатор | 1 | 16,70 | - | 0,5 |  |
| 08.902.040 | Усилитель полупроводниковый | 1 | 0,40 | - | 0,5 |  |
| 08.867.558-01 | Плунжер | 1 | 3,47 | - | 0,5 |  |
| 08.574.127 | Прокладка | 1 | 0,03 | 4 | 15 |  |

1.2.19. Тягомер дифференциальный ДТ-2 (Московский завод тепловой автоматики)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гЕ5.734.003 СБ | Катушка дифференциального трансформатора | 1 | 3,70 | - | 1 |  |
| гE5.892.000 СБ | Мембрана | 1 | 2,65 | 2 | 10 |  |

1.2.20. Тягомер, напоромер, тягонапоромер мембранный показывающий ТМП-52, НМП-52 и ТНМП-52 (Саранский приборостроительный завод)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| МЛ5.888.028.СБ | Коробка мембранная | 1 | 1,69 | 4 | 18 |  |
| 2B6.057.176 СБ | Стрелка | 1 | 0,22 | 6 | 24 |  |
| 2В6.300.032 СБ | Ось | 1 | 0,41 | 6 | 24 |  |
| 2B6.354.285 СБ | Рычаг | 1 | 0,37 | 7 | 29 |  |
| 2В6.480.009 СБ | Винт | 2 | 0,05 | - | 2 |  |
| 2B8.318.049 | Винт | 1 | 0,03 | - | 2 |  |
| 2B8.318.051 | Винт | 2 | 0,07 | - | 2 |  |
| 2B8.640.110 | Стекло | 1 | 0,36 | 1 | 5 |  |

1.2.21. Манометр дифференциальный мембранный взаимозаменяемый ДМ (Московский приборостроительный завод "Манометр")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 3.6883.014 | Блок мембранный (ДМ3564, ДМ3566) | 1 | 19,50 | 1 | 5 | 160 кгс/см2 |
| 3.6883.014-01 | То же | 1 | 19,50 | 1 | 5 | 250 кгс/см2 |
| 3.6883.014-02 | -"- | 1 | 19,50 | 1 | 5 | 400 кгс/см2 |
| 3.6883.014-03 | -"- | 1 | 19,50 | 1 | 5 | 630 кгс/см2 |
| 3.6883.014-04 | -"- | 1 | 19,50 | 1 | 5 | 1000 кгс/см2 |
| 3.6883.013 | Блок мембранный (ДМ3564, ДМ3566) | 1 | 19,50 | 1 | 5 | 1600 кгс/м2 |
| 3.6883.013-01 | То же | 1 | 19,50 | 1 | 5 | 2500 кгс/м2 |
| 3.6883.013-02 | -"- | 1 | 19,50 | 1 | 5 | 0,4 кгс/см2 |
| 3.6883.013-03 | -"- | 1 | 19,50 | 1 | 5 | 0,63 кгс/см2 |
| 3.6883.013-04 | -"- | 1 | 19,50 | 1 | 5 | 1,0 кгс/см2 |
| 3.6883.013-05 | -"- | 1 | 19,50 | 1 | 5 | 1,6 кгс/см2 |
| 3.6883.013-06 | -"- | 1 | 19,50 | 1 | 5 | 2,5 кгс/см2 |
| 3.6883.013-07 | -"- | 1 | 19,50 | 1 | 5 | 4,0 кгс/см2 |
| 3.6883.013-08 | -"- | 1 | 19,50 | 1 | 5 | 6,3 кгс/см2 |
| 3.6867.006 | Узел плунжера | 1 | 1,70 | 2 | 10 | ДМ3564, ДМ3566 |
| 3.9674.009 | Клапан | 2 | 0,60 | 5 | 20 | ДМ3564, 3566, 23573, 23574 |
| 3.9674.013 | Клапан | 2 | 0,125 | 2 | 10 | ДМ3564, 3566, 23573, 23574 |
| 3.6883.020 | Блох мембранный (ДМ3577) | 1 | 24,50 | 1 | 5 | 0,4 кгс/см2 |
| 3.6883.020-01 | -"- | 1 | 24,50 | 1 | 5 | 0,63 кгс/см2 |
| 3.6883.020-02 | -"- | 1 | 24,50 | 1 | 5 | 1,0 кгс/см2 |
| 3.6883.020-03 | -"- | 1 | 24,50 | 1 | 5 | 1,6 кгс/см2 |
| 3.6883.020-04 | -"- | 1 | 24,50 | 1 | 5 | 2,5 кгс/см2 |
| 3.6883.020-05 | -"- | 1 | 24,50 | 1 | 5 | 4,0 кгс/см2 |
| 3.6883.020-06 | -"- | 1 | 24,50 | 1 | 5 | 6,3 кгс/см2 |
| 3.6867.039 | Плунжер | 1 | 1,70 | 1 | 5 | ДМ3577 |
| 3.6857.003 | -"- | 2 | 0,65 | 5 | 20 | ДМ22364, 22365 |
| 3.9674.015 | Клапан | 2 | 0,42 | 5 | 20 | ДМ3577, 28582 |
| 3.6883.027 | Блок мембранный ДМ23573, ДМ 23574 | 1 | 20,50 | 1 | 5 | 160 кгс/см2 |
| 3.6883.027-01 | То же | 1 | 20,50 | 1 | 5 | 250 кгс/см2 |
| 3.6883.027-02 | -"- | 1 | 20,50 | 1 | 5 | 400 кгс/см2 |
| 3.6883.027-03 | -"- | 1 | 20,50 | 1 | 5 | 630 кгс/см2 |
| 3.6867.012 | Плунжер | 1 | 1,60 | 3 | 10 | ДМ23573, 23574 |
| 3.6883.027-04 | -"- | 1 | 20,50 | 1 | 5 | 1000 кгс/см2 |
| 3.6883.026 | -"- | 1 | 19,80 | 1 | 5 | 1600 кгс/см2 |
| 3.6883.026-01 | -"- | 1 | 19,80 | 1 | 5 | 2500 кгс/см2 |
| 3.6883.026-02 | -"- | 1 | 19,80 | 1 | 5 | 0,4 кгс/см2 |
| 3.6883.026-03 | -"- | 1 | 19,80 | 1 | 5 | 0,63 кгс/см2 |
| 3.6883.026-04 | -"- | 1 | 19,80 | 1 | 5 | 1,0 кгс/см2 |
| 3.6883.026-05 | -"- | 1 | 19,80 | 1 | 5 | 1,6 кгс/см2 |
| 3.6883.026-06 | Плунжер | 1 | 19,80 | 1 | 5 | 2,5 кгс/см2 |
| 3.6883.026-07 | -"- | 1 | 19,80 | 1 | 5 | 4,0 кгс/см2 |
| 3.6883.026-08 | -"- | 1 | 19,80 | 1 | 5 | 6,3 кгс/см2 |
| 3.6867.018 | Плунжер | 1 | 2,40 | 1 | 10 | ДМ23582 |
| 3.6883.031 | Блок мембранный (ДМ23582) | 1 | 24,50 | 1 | 5 | 0,4 кгс/см2 |
| 3.6883.031-01 | То же | 1 | 24,50 | 1 | 5 | 0,63 кгс/см2 |
| 3.6883.031-02 | -"- | 1 | 24,50 | 1 | 5 | 1,0 кгс/см2 |
| 3.6883.031-03 | -"- | 1 | 24,50 | 1 | 5 | 1,6 кгс/см2 |
| 3.6883.031-04 | -"- | 1 | 24,50 | 1 | 5 | 2,5 кгс/см2 |
| 3.6883.031-05 | -"- | 1 | 24,50 | 1 | 5 | 4,0 кгс/см2 |
| 3.6883.031-06 | -"- | 1 | 24,50 | 1 | 5 | 6,3 кгс/см2 |
| 3.6816-013 | Узел держателя с пружиной | 1 | 2,20 | 2 | 10 | ДМ3577, 23582 |
| 36.881-011-04 | Сборка катушки дифференциального трансформатора | 1 | 3,80 | - | 3 | ДМ23573, 23574 |
| 36.881-011-05 | То же | 1 | 3,80 | - | 3 | То же |
| 36.881-011-00 | -"- | 1 | 3,80 | - | 3 | ДМ23582 |
| 36.881-011-03 | -"- | 1 | 3,80 | - | 3 | То же |
| 36.881-016 | -"- | 1 | 1,30 | - | 3 | Все модели |
| 3.9674.003 | Клапан | 2 | 0,55 | 4 | 20 | ДМ3577, 23582 |

1.2.22. Манометр дифференциальный мембранный ДМ3537 (Ивано-Франковское ПО "Геофизприбор")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| Фб5.183.003 (01, 02, 03) | Блок мембранный 160, 250, 400, 630 кгс/см2 | 1 | 92,00 | 7 | 30 |  |
| Фб183.003 (04, 05, 06, 07) | Блок мембранный 1000, 1600, 2500, 0,4 кгс/см2 | 1 | 82,00 | 7 | 30 |  |
| Фб5.183.003 (08, 09, 10, 11, 12, 13) | Блок мембранный 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 кгс/см2 | 1 | 79,00 | 7 | 30 |  |
| Фб5.892.018-0103 СБ | Блок мембранный 0,016; 0,025; 0,04; 0,063 кгс/см2 | 1 | 15,60 | 7 | 30 |  |
| Фб5.892.018-0413 СБ | Блок мембранный 0,1; 0,16; 0,25; 0,40; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 кгс/см2 | 1 | 13,20 | 7 | 30 |  |
| Фб4.734.000 сб | Преобразователь дифтрансформаторный | 1 | 84,50 | 2 | 10 |  |
| Фб4.734.002 сб | То же | 1 | 119,10 | 2 | 10 |  |
| Фб6.665.002 сб | Плунжер | 1 | 2,55 | 2 | 10 |  |
| Фб6.665.007 сб | -"- | 1 | 3,15 | 2 | 10 |  |

1.2.23. Манометр дифференциальный мембранный ДММ (Московский приборостроительный завод "Манометр")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| ГЕ5.132.014 СБ | Датчик индукционный | 1 | 2,50 | - | 1 | МЗТА |
| 3.6883.031 | Мембранный блок | 1 | 23,05 | 2 | 10 |  |
| 3.6883.014 | -"- | 1 | 20,01 | 2 | 10 |  |
| 3.6867.006 | Плунжер | 1 | 1,91 | - | 2 |  |
| 3.9674.009 | Клапан | 2 | 0,60 | - | 2 |  |
| 3.9674.013 | -"- | 2 | 0,125 | - | 2 |  |

1.2.24. Манометры дифференциальные мембранные электрические бесшкальные ДМЭ и ДМЭР (Казанское ПО "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 08.883.156 | Коробка мембранная (рабочая) | 1 | 4,55 | - | 1 |  |
| 08.883.157 | То же | 1 | 6,15 | - | 1 | Поставщик - |
| 08.883.158 | Коробка мембранная (компенсационная) | 1 | 2,50 | - | 1 | Саранский приборострои-тельный завод |
| 08.883.159 | То же | 1 | 4,40 | - | 1 |  |
| 08.883.160 | Коробка мембранная (рабочая) | 1 | 5,30 | - | 1 |  |
| 08.194.048 | Линза | 1 | 0,70 | - | 0,1 |  |
| 08.867.561 | Плунжер | 1 | 3,40 | - | 0,5 |  |
| 08.888.027-01 | Катушка | 1 | 2,62 | - | 1 | ДМЭ |
| 08.902.041 | Усилитель полупроводниковый | 1 | 40,00 | - | 0,5 | ДМЭР |
| 08.881.919 | Преобразователь | 1 | 42,00 | - | 0,5 | ДМЭ |
| 08.881.939-01 | Катушка | 1 | 3,93 | 2 | 10 | ДМЭР |
| 08.902.040 | Усилитель полупроводниковый | 1 | 40,40 | - | 0,5 | ДМЭ |
| 08.881.942 | Трансформатор | 1 | 16,90 | 2 | 10 | ДМЭР |
| 08.888.028-02 | Катушка | 1 | 3,49 | 2 | 10 | Дмэ |
| 2В8.684.198-01 | Кольцо уплотнительное | 1 | 0,04 | - | 1 |  |
| 4B6.451.044 | Вентиль |  | 2,05 | 2 | 9 |  |
| 08.902.041 | Усилитель полупроводниковый | 1 | 40,00 | - | 0,5 |  |
| 2В5.888.472-00 | Блок мембранный | 1 | 21,00 | 1 | 0,01 | Только для АЭС |
| 2B5.888.472-01 | То же | 1 | 20,00 | 1 | 0,01 |  |
| 2В5.888.472-02 | -"- | 1 | 20,00 | 1 | 0,01 |  |
| 2В5.888.472-03 | -"- | 1 | 17,50 | 1 | 0,01 |  |
| 2В5.888.472-04, 05 | -"- | 1 | 17,50 | 1 | 0,01 |  |
| 2В5.888.472-06 | -"- | 1 | 18,00 | 1 | 0,01 |  |

1.2.25. Манометр дифференциальный - расходомер сильфонный электрический ДСЭР (Казанское ПО "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 08.881.919 | Преобразователь | 1 | 42,00 | - | 1 |  |
| 08.881.939-01 | Катушка | 1 | 3.93 | 2 | 10 |  |
| 08.881.942 | Трансформатор | 1 | 16,70 | 2 | 10 |  |
| 08.888.028-02 | Катушка | 1 | 3,49 | 2 | 10 |  |
| 08.902.040 | Усилитель полупроводниковый | 1 | 40,00 | - | 0,5 |  |
| 08.867.562 | Плунжер | 1 | 3,75 | - | 0,5 |  |
| 08.888.027-01 | Катушка | 1 | 2,62 | 2 | 10 |  |
| ГОСТ 9833-73 | Кольцо 060-065-33-1 резина B-14 | 1 | 0,327 | 10 | 40 |  |
| ГОСТ 9833-73 | Кольцо 018-022-25-2 резина B-14 | 1 | 0,146 | 10 | 40 |  |
| ГОСТ 9833-73 | Кольцо 150-000-33-1 резина B-14 | 1 | 0,081 | 10 | 40 |  |
| ГОСТ 23230-78 | Вентиль запорный исп. 1 | 1 | 1,70 | 2 | 8,5 |  |
| 08.902.041 | Усилитель | 1 | 40,00 | - | 5 |  |
| 2В 4463017 | Головка вентильная | 1 | 14,00 | 1 | 5 |  |

1.2.26 Манометры дифференциальные сильфонные показывающие ДСП-778Н,

ДСП-770Н, ДСП-781Н и ДСП-786Н (Казанское ПО "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 2В2.507.007 | Узел сильфона | 1 | 20,00 | 5 | 20 |  |
| 2В2.507.008 | -"- | 1 | 26,50 | 5 | 20 |  |
| 2В4.463.002 | Вентиль запорный | 3 | 3,80 | 2 | 9 |  |
| 2В4.568.032 | Блок сигнальный фотоэлектрический БСФ-222 | 1 | 12,10 | 15 | 60 | ДСП778Н |
| 2B5.641.011 | Фотосопротивление (узел) | 1 | 0,45 | 1 | 6 | ДСП778Н |
| 2В6.009.007 | Механизм сигнальный | 1 | 39,00 | - | 1 |  |
| 2В6.057.056 | Стрелка | 1 | 0,70 | - | 0,3 | ДСП786Н |
| 2ПЛ.949.136 | Преобразователь электрический МП-Л | 1 | 73,00 | 2 | 9 | ДСП786Н |
| 2В6.306.025 | Ось | 1 | 0,46 | 1 | 3 |  |
| 2B6.369.011 | Трубка торсионная | 1 | 0,09 | 5 | 20 |  |
| 2В6.380.034 | Блок пружинный | 1 | 2,80 | 5 | 20 |  |
| 2B7.027.019 | Стрелка | 1 | 0,06 | - | 0,3 | ДСП780Н |
| 2B8.684.196 | Кольцо уплотнительное | 2 | 0,033 | 50 | 200 |  |
| 2В8.684.196-01 | То же | 2 | 0,033 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-02 | -"- | 2 | 0,012 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-03 | -"- | 2 | 0,074 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-09 | -"- | 2 | 0,069 | 50 | 200 |  |
| 2В8.684.196-06 | -"- | 2 | 0,055 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-08 | -"- | 2 | 0,072 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.198-03 | -"- | 2 | 0,02 | 10 | 40 |  |

1.2.27. Манометры дифференциальные сильфонные показывавшие ДСП-778В, ДСП-780В,

ДСП-781В и ДСП-786В (Казанское ПО "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 2В2.507.005 | Узел сильфона | 1 | 15,40 | 5 | 20 |  |
| 2В2.507.006 | -"- | 1 | 19,20 | 5 | 20 |  |
| 2В6.306.025 | Ось | 1 | 0,46 | 1 | 3 |  |
| 2B6.369.011-01 | Трубка торсионная | 1 | 9,40 | 5 | 20 |  |
| 2В6.380.049 | Блок пружинный | 1 | 3,90 | 5 | 20 |  |
| 2В8.684.196-01 | Кольцо уплотнительное | 2 | 0,01 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-02 | То же | 2 | 0,12 | 10 | 40 |  |
| 2B8.684.196 | -"- | 2 | 0,01 | 50 | 200 |  |
| 2В8.684.196-03 | -"- | 2 | 0,14 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.198-01 | -"- | 2 | 0,01 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.198-02 | -"- | 2 | 0,02 | 10 | 40 |  |
| 2В4.463.002 | Вентиль запорный | 2 | 3,80 | 2 | 8,5 |  |
| 2В4.568.032 | Блок сигнальный фотоэлектрический БСФ-220 | 1 | 12,10 | 15 | 60 | ДСП-778В |
| 2B5.641.011 | Фотосопротивление (узел) | 1 | 0,45 | 2 | 6 |  |
| 2B7.027.019 | Стрелка | 1 | 0,06 | 1 | 3 | ДСП 780 и ДСП 781 |
| 2В6.057.056 | -"- | 1 | 0,70 | 1 | 3 | ДСП 778В и ДСП 786В |
| 2В6.009.007 | Механизм сигнальный | 1 | 39,00 | - | 1 | ДСП 778Н |

1.2.28. Манометр дифференциальный сильфонный показывающий ДСП-787Н

(Казанское ПО "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 2В2.507.007 | Узел сильфона | 1 | 20,00 | 5 | 20 |  |
| 2В2.507.008 | -"- | 1 | 26,50 | 5 | 20 |  |
| 2В2.507.038 | Механизм пневмодатчика | 1 | 18,00 | 4 | 18 |  |
| 2В6.306.025 | Ось | 1 | 0,46 | 1 | 1,3 |  |
| 2В6.369.011 | Трубка торсионная | 1 | 0,09 | 5 | 20 |  |
| 2В6.380.034 | Блок пружинный | 1 | 2,80 | 5 | 20 |  |
| 2B8.652.471 | Штуцер | 1 | 0,69 | 2 | 8 |  |
| 2В8.652.479 | Сопло | 1 | 0,55 | 2 | 10 |  |
| 2B8.684.196 | Кольцо уплотнительное | 2 | 0,033 | 50 | 200 |  |
| 2В8.684.196-01 | То же | 2 | 0,033 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-02 | -"- | 2 | 0,012 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-03 | -"- | 2 | 0,074 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-09 | -"- | 2 | 0,069 | 50 | 200 |  |
| 2В8.684.196-06 | -"- | 2 | 0,055 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.198-03 | -"- | 2 | 0,02 | 10 | 40 |  |
| 2B8.684.196-08 | -"- | 2 | 0,072 | 10 | 40 |  |
| 08.972.069-1 | Реле пневматическое | 1 | 7,75 | - | 1 |  |
| 2B7.027.019 | Стрелка | 1 | 0,06 | - | 0,3 |  |
| 4И8.632.003 | Заслонка | 1 | 0,05 | 2 | 8 |  |
| 2В4.463.002 | Вентиль запорный | 3 | 3,80 | 2 | 8,5 |  |

1.2.29. Манометр дифференциальный сильфонный показывающий ДСП-787В

(Казанское ПО "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 2В2.507.005 | Узел сильфона | 1 | 15,40 | 5 | 20 |  |
| 2В2.507.006 | -"- | 1 | 19,20 | 5 | 20 |  |
| 2В2.507.038 | Механизм пневмодатчика | 1 | 18,00 | 4 | 18 |  |
| 2В6.306.025 | Ось | 1 | 0,46 | 1 | 3 |  |
| 2B6.369.011-01 | Трубка торсионная | 1 | 9,40 | 5 | 20 |  |
| 2В6.380.049 | Блок пружинный | 1 | 3,90 | 5 | 20 |  |
| 2B8.652.471 | Штуцер | 1 | 0,69 | 2 | 8 |  |
| 2В8.652.479 | Сопло | 1 | 0,55 | 2 | 10 |  |
| 2B8.684.196 | Кольцо уплотнительное | 2 | 0,033 | 50 | 200 |  |
| 2В8.684.196-01 | То же | 2 | 0,033 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-02 | -"- | 2 | 0,012 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-03 | -"- | 2 | 0,074 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-05 | -"- | 2 | 0,094 | 50 | 200 |  |
| 2В8.684.196-06 | -"- | 2 | 0,055 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-08 | -"- | 2 | 0,072 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.198-03 | -"- | 2 | 0,02 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.198-05 | -"- | 2 | 0,02 | 10 | 40 |  |
| 2B7.027.019 | Стрелка | 1 | 0,06 | - | 1 |  |
| 4И8.632.003 | Заслонка | 1 | 0,05 | 2 | 8 |  |
| 2В4.463.002 | Вентиль запорный | 3 | 3,80 | 2 | 9 |  |

1.2.30. Манометры дифференциальные сильфонные самопишущие ДСС-710Н, ДСС-710чН,

ДСС-712Н, ДСС-732Н ДСС-734чН (Казанское ПО "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 08.972.069-01 | Реле пневматическое | 1 | 7-75 | - | 1 | ДСС-710Н, 712Н, 710чН |
| 2В2.507.007 | Узел сильфона | 1 | 20,00 | 5 | 20 |  |
| 2В2.507.008 | -"- | 1 | 26,50 | 5 | 20 |  |
| 2В4.287.000 | Зажим диаграммы | 1 | 0,80 | 1 | 3 |  |
| 2В6.306.025 | Ось | 1 | 0,46 | - | 1,3 |  |
| 2В6.369.011 | Трубка торсионная | 1 | 8,70 | 5 | 20 |  |
| 2В6.380.034 | Блок пружинный | 1 | 2,80 | 5 | 20 |  |
| 2B8.684.196 | Кольцо уплотнительное | 2 | 0,033 | 50 | 200 |  |
| 2В8.684.196-01 | То же | 2 | 0,033 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-02 | -"- | 2 | 0,012 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-03 | -"- | 2 | 0,074 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-05 | -"- | 2 | 0,094 | 50 | 200 |  |
| 2В8.684.196-06 | -"- | 2 | 0,055 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-08 | -"- | 2 | 0,072 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-09 | -"- | 2 | 0,069 | 50 | 200 | ДСС-734 |
| 4И4.054.000 | Перо | 1 | 0,12 | 25 | 100 |  |
| 4И4.054.001 | -"- | 1 | 0,10 | 25 | 100 | ДСС-732Н, 734чН, 734Н |
| 2В4.463.002 | Вентиль запорный | 3 | 3,80 | 2 | 8,5 |  |
| ТУ 16512309-78 | Электродвигатель ДСМ 1/300-П-220 | 1 | 3,65 | 2 | 8,5 | ДСС-710Н |
| ТУ 25.07.1332-77 | Механизм привода часовой МПЧ-24-3-1-АМ | 1 | 12,00 | 2 | 8,5 |  |

1.2.31. Манометры дифференциальные сильфонные самопишущие ДСС-710В, ДСС-710чВ, ДСС-732В, ДСС-734В и ДСС-734чВ (Казанское ПО "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 2В2.507.005 | Узел сильфона | 1 | 15,40 | 5 | 20 |  |
| 2В2.507.006 | -"- | 1 | 19,20 | 5 | 20 |  |
| 2В4.287.000 | Зажим диаграммы | 1 | 0,80 | 1 | 3 |  |
| 2В6.306.025 | Ось | 1 | 0,46 | - | 1,3 |  |
| 2B6.369.011-01 | Трубка торсионная | 1 | 9,40 | 5 | 20 |  |
| 2В6.380.049 | Блок пружинный | 1 | 3,90 | 5 | 20 |  |
| 2B8.684.196 | Кольцо уплотнительное | 2 | 0,033 | 50 | 200 |  |
| 2В8.684.196-01 | То же | 2 | 0,033 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-02 | -"- | 2 | 0,012 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-03 | -"- | 2 | 0,14 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-05 | -"- | 2 | 0,094 | 50 | 200 |  |
| 2В8.684.196-06 | -"- | 2 | 0,055 | 10 | 40 |  |
| 2В8.684.196-08 | -"- | 2 | 0,072 | 10 | 40 |  |
| 4И4.054.000 | Перо | 1 | 0,12 | 25 | 100 |  |
| 4И4.054.001 | -"- | 1 | 0,10 | 25 | 100 | ДСС-732В, 734В, 734чВ |
| 2В4.463.002 | Вентиль запорный | 3 | 3,80 | 2 | 9 |  |
| ТУ 16.512.309-78 | Электродвигатель ДСМ 1/300-П-220 | 1 | 3,65 | 2 | 8,5 | ДСС-710В, ДСС-734В |
| ТУ 25.07.1332-77 | Механизм привода часовой МПЧ-24-3-1-АМ | 1 | 12,00 | 2 | 8,5 | ДСС-710чВ, ДСС-734чВ |

1.2.32. Манометры дифференциальные поплавковые ртутные показывающие ДП-780, ДП-780Р и ДП-781Р (Казанское ПО "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 4И8.680.012-01 | Прокладка | 3-6 | 0,02 | 15 | 70 |  |
| 2В6.306.025 | Ось | 1 | 0,46 | - | 1,3 |  |
| 2B6.662.013 | Магнит постоянный | 1 | 4,15 | 3 | 15 |  |
| 2В6.664.005 | Магнитопровод | 1 | 1,15 | 3 | 15 |  |
| 2B7.027.019 | Стрелка | 1 | 0,06 | - | 0,3 |  |
| 2B8.311.052 | Ось | 1 | 0,26 | - | 1,5 |  |
| 2В4.465.000 | Планка | 1 | 1,45 | 1 | 4 |  |
| ГОСТ 23230-78 | Вентиль запорный исп. 1 (ОБ 22044-015) | 1 | 1,35 | 2 | 8,5 |  |
| 4И8.680012-04 | Прокладка | 1 | 0,02 | 15 | 70 |  |
| 2В6.304.048 | Ось с волоском | 1 | 1,06 | 2 | 10 | ДП-780, ДП-780Р |
| 2B8.383.016 | Пружина | 1 | 0,026 | 2 | 10 | То же |

1.2.33. Манометры дифференциальные поплавковые ртутные самопишущие ДП-710, ДП-710Р, ДП-710ч, ДП-710чР и ДП-712Р (Казанское ПО "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 2В4.465.000 | Планка | 1 | 1,45 | 1 | 4 |  |
| 2В4.287.000 | Зажим диаграммы | 1 | 0,80 | 1 | 3 |  |
| 2В6.306.025 | Ось | 1 | 0,46 | - | 1,3 |  |
| 2B6.662.013 | Магнит постоянный | 1 | 4,15 | 3 | 15 |  |
| 2В6.664.005 | Магнитопровод | 1 | 1,15 | 3 | 15 |  |
| 2B8.311.052 | Ось | 1 | 0,26 | 3 | 15 |  |
| 4И4.054.000 | Перо | 1 | 0,12 | 70 | 300 |  |
| ГОСТ 23230-78 | Вентиль запорный исп. 1 (ОБ22044-015) | 3 | 1,70 | 2 | 8,5 |  |
| 4И8.680.012-01 | Прокладка | 3-6 | 0,02 | 20 | 70 |  |
| 4И8.680.012-04 | -"- | 1 | 0,02 | 20 | 70 |  |
| ТУ 16.512.309-78 | Электродвигатель ДСМ 1/300-П-220УЧ.2 | 1 | 2,80 | 2 | 8,5 | ДП-710 и ДП-710Р |
| ТУ 25.07.1332.77 | Механизм привода часовой МПЧ-34-3-1-АМ | 1 | 11,00 | 2 | 8.5 | ДП-710 и ДП-710Р |

1.2.34. Манометры дифференциальные поплавковые жидкостные показывающие ДПМ-780 и ДПМ-780Р (Казанское ПО "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 2В4.295.000 | Муфта уплотнительная | 1 | 1-40 | - | 3 |  |
| 2В6.306.025 | Ось | 1 | 0-65 | 1 | 3 |  |
| 2B8.680.087 | Прокладка | 1 | 0-01 | 3 | 7 |  |
| 4И8.680.012-01 | -"- | 2 | 0-02 | 3 | 7 |  |
| 4И8.680.012-02 | -"- | 1 | 0-02 | 3 | 7 |  |
| ГОСТ 23230-78 | Вентиль запорный исп. 1 (ОБ22044-015) | 3 | 1,70 | 2 | 8,5 |  |
| 2B7.027.019 | Стрелка | 1 | 0,06 | 1 | 3 | ДПМ-780 |
| 2В4.047.002 | -"- | 1 | 1,37 | 1 | 3 | ДПМ-780Р |

1.2.35. Манометры дифференциальные поплавковые жидкостные самопишущие ДПМ-710, ДПМ-710P, ДПМ-710ч, ДПМ-710чР и ДПМ-712Р

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 2В4.287.000 | Зажим диаграммы | 1 | 0,80 | 1 | 3 |  |
| 2В4.295.000 | Муфта уплотнительная | 1 | 1,45 | 1 | 3 |  |
| 2В6.306.025 | Ось | 1 | 0,46 | 1 | 1,3 |  |
| 2В8.680.087 | Прокладка | 1 | 0,09 | 2 | 7 |  |
| 2В8.683.497 | -"- | 1 | 0,31 | 3 | 14 |  |
| 4И4.054.000 | Перо | 1 | 0,11 | 50 | 100 |  |
| 4И8.680.012 | Прокладка | 1 | 0,02 | 2 | 7 |  |
| 4И8.680.012-02 | -"- | 3-6 | 0,02 | 2 | 7 |  |
| ТУ 16512309-78 | Электродвигатель ДСМ 1/300-П-220 УЧ.2 | 1 | 2,80 | 2 | 8,5 | ДПМ-710, ДПМ-710Р |
| ТУ 25.07.1332 | Механизм привода часовой МПЧ-24-3-1-АМ | 1 | 11,00 | 2 | 8,5 | ДПМ-710ч, ДПМ 710чР |
| ГОСТ 23230-78 | Вентиль запорный | 3 | 1,70 | 2 | 8,5 |  |

1.2.36. Манометры дифференциальные поплавковые ртутные ДП-778 и ДП-778Р

(Казанское ПО "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 4И8.680.012-04 | Прокладка | 1 | 0,02 | 15 | 70 |  |
| 4И8.680.012-01 | -"- | 3-6 | 0,02 | 2 | 7 |  |
| 2В4.568.032 | Блок сигнальный фотоэлектрический БСФ-220 | 1 | 12,10 | 15 | 60 |  |
| 2B5.641.011 | Фотосопротивление | 1 | 0,45 | 2 | 6 |  |
| 2В6.057.056 | Стрелка | 1 | 0,70 | - | 0,3 |  |
| 2B6.662.013 | Магнит постоянный | 1 | 4,15 | 4 | 15 |  |
| 2В6.664.005 | Магнитопровод | 1 | 1,15 | 4 | 15 |  |
| 2В8.311.052 | Ось | 1 | 0,26 | 4 | 15 |  |
| ГОСТ 23230-78 | Вентиль запорный (ОБ 220-44-015) исп. 1 | 3 | 1,70 | 2 | 8,5 |  |
| 2В4.465.000 | Планка | 2 | 1,45 | 1 | 4 |  |
| 2В6.306.025 | Ось | 1 | 0,46 | - | 1,3 |  |

1.2.37. Манометры дифференциальные поплавковые ртутные ДП-787 и ДП-787Р

(Казанское ПО "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 2В2.507.038 | Механизм пневмодатчика | 1 | 15,40 | 4 | 18 |  |
| 2В4.465.000 | Планка | 1 | 1,45 | 1 | 4 |  |
| 2В6.306.025 | Ось | 1 | 0,46 | - | 1,3 |  |
| 2В6.662.013 | Магнит постоянный | 1 | 4,15 | 3 | 15 |  |
| 2В6.664.005 | Магнитопровод | 1 | 1,15 | 3 | 15 |  |
| 2B7.027.019 | Стрелка | 1 | 0,06 | - | 0,3 |  |
| 2B8.311.052 | Ось | 1 | 0,26 | 3 | 15 |  |
| 2B8.652.471 | Штуцер | 1 | 0,69 | 4 | 13 |  |
| 2В8.652.479 | Сопло | 1 | 0,005 | 2 | 10 |  |
| 4И8.632.003 | Заслонка | 1 | 0,05 | 2 | 7 |  |
| 4И8.680.012-01 | Прокладка | 3-6 | 0,02 | 2 | 7 |  |
| 4И8.680.012-04 | -"- | 1 | 0,02 | 2 | 7 |  |
| ГОСТ 23230-78 | Вентиль запорный исп. 1 (ОБ 22044-015) | 3 | 1,70 | 2 | 8,5 |  |
| 08.972.069.1 | Реле пневматическое | 1 | 7,75 | - | 1 |  |
| 2В6.304.048 | Ось с волоском | 1 | 1,06 | 2 | 10 |  |
| 2В8.383.016 | Пружина | 1 | 0,03 | 2 | 10 |  |

1.2.38. Манометры дифференциальные поплавковые жидкостные ДПМ-787 и ДПМ-787Р (Казанское ПО "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 2В2.507.038 | Механизм пневмодатчика | 1 | 15,40 | 4 | 18 |  |
| 2В4.295.000 | Муфта уплотнительная | 1 | 1,40 | - | 3 |  |
| 2В6.306.025 | Ось | 1 | 0,46 | - | 1,3 |  |
| 2B8.652.471 | Штуцер | 1 | 0,07 | 2 | 7,5 |  |
| 2В8.680.087 | Прокладка | 1 | 0,01 | 2 | 7 |  |
| 2В8.683.497 | -"- | 1 | 0,31 | 4 | 14 |  |
| 2В8.652.479 | Сопло | 1 | 0,34 | 3 | 10 |  |
| 4И8.632.003 | Заслонка | 1 | 0,05 | 1 | 3 |  |
| 4И8.680.012 | Прокладка | 1 | 0,02 | 1 | 3 |  |
| 4И8.680.012-01 | -"- | 1 | 0,02 | 1 | 3 |  |
| 4И8.680.012-02 | -"- | 1 | 0,02 | 1 | 3 |  |
| ГОСТ 23230-78 | Вентиль запорный (ОБ 22044-015) исп. 1 | 1 | 1,70 | 2 | 8,5 |  |
| 2B7.027.019 | Стрелка | 1 | 0,06 | - | 0,3 | ДПМ-787 |
| 2В4.047.002 | -"- | 1 | 1,37 | - | 0,3 | ДПМ-787Р |

1.2.39. Манометр дифференциальный колокольный взаимозаменяемый ДКО-3702

(Ивано-Франковское ПО "Геофизприбор")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| Фб4.734.003 сб | Преобразователь дифтрансформаторный | 1 | 9,90 | 8 | 32 |  |
| Фб8.380.010-01-05 | Пружина | 1 | 0,95 | 6 | 26 |  |
| Фб8.683.023-01 | Прокладка | 1 | 0,01 | 12 | 50 |  |
| Фб8.683.023-02 | -"- | 2 | 0,02 | 12 | 50 |  |
| Фб8.683.023-04 | -"- | 2 | 0,01 | 12 | 50 |  |
| Фб8.683.023-05 | -"- | 2 | 0,01 | 12 | 50 |  |
| Фб8.683.090 | -"- | 2 | 0,03 | 12 | 50 |  |
| Фб8.683.092 | Кольцо уплотнительное | 1 | 0,09 | 8 | 30 |  |
| Фб7.027.005 | Указатель | 1 | 0,45 | 2 | 10 |  |
| Фб8.892.002 | Ключ | 1 | 3,10 | - | 1 |  |

1.3. Приборы для определения состава и свойств газов и жидкостей

1.3.1. Газоанализатор автоматический ТП 1120 (Вырусский завод газоанализаторов)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5T5.184.042 | Блок чувствительных элементов | 1 | 34,00 | 22 | 80 |  |
| 5Т4.702.006 | Трансформатор | 1 | 13,50 | 4 | 20 |  |
| 5Т6.687.009-01 | Каркас катушки | 1 | 0,25 | 7 | 40 |  |
| 5Т8.652.160 | Ниппель | 2 | 0,30 | 12 | 80 |  |
| 5Т8.683.192-04 | Прокладка | 4 | 0,05 | 70 | 280 |  |
| НС-62 (5Т6.687.037) | Каркас катушки | 4 | 0,26 | 10 | 40 |  |
| 5T8.931.001 | Гайка накидная | 2 | 0,10 | 15 | 60 |  |
| 5Т7.002.007 | Глазок | 1 | 0,30 | 7 | 30 |  |
| 5T8.683.198 | Прокладка | 1 | 0,15 | 7 | 30 |  |

1.3.2. Газоанализатор водорода ТП 1116У4 (Вырусский завод газоанализаторов)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5Т5.184.042-02 | Блок чувствительных элементов | 1 | 34,00 | 24 | 100 |  |
| 5Т4.702.006 | Трансформатор | 1 | 12,50 | 5 | 20 |  |
| 5Т6.687.028-04 | Каркас катушки | 1 | 0,25 | 7 | 30 |  |
| 5T8.652.160 | Ниппель | 2 | 0,30 | 12 | 80 |  |
| 5Т8.683.192-04 | Прокладка | 4 | 0,05 | 70 | 280 |  |
| НС-52 (5Т6.687.037) | Каркас катушки | 4 | 0,26 | 10 | 40 |  |
| 5Т8.931.001 | Гайка накидная | 2 | 0,10 | 15 | 60 |  |
| 5Т7.002.007 | Глазок | 1 | 0,30 | 7 | 30 |  |
| 5T6.173.046 | Крышка | 4 | 3,95 | 37 | 160 |  |
| 5T7.010.010 | Мембрана | 1 | 0,07 | 20 | 80 |  |
| 5Т8.652.208 | Штуцер | 2 | 0,20 | 20 | 80 |  |
| 5Т8.683.192-31 | Прокладка | 2 | 0,02 | 30 | 120 |  |
| 5T7.140.008 | Клапан | 2 | 0,06 | 30 | 120 |  |

1.3.3. Газоанализатор на кислород MH-5106M (Вырусский завод газоанализаторов)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5Т2.840.305 | Датчик с резисторами | 1 | 82,00 | 5 | 20 |  |
| 5Т4.060.003 | Комплект чувствительных элементов | 1 | 20,00 | 16 | 80 |  |
| 5Т5.687.028-04 | Каркас катушки | 5 | 0,25 | 4 | 20 |  |
| НС-52 | -"- | 5 | 0,26 | 4 | 20 |  |
| 5Т8.683.079 | Прокладка | 1 | 0,055 | 7 | 30 |  |
| 5Т8.683.192-04 | -"- | 6 | 0,05 | 150 | 600 |  |
| 5Т8.683.192-65 | -"- | 2 | 0,03 | 45 | 180 |  |
| 5Т8.683.230 | -"- | 1 | 0,034 | 20 | 80 |  |
| 5Т8.652.031 | Штуцер | 1 | 2,30 | 7 | 30 |  |
| 5Т7.002.007 | Глазок | 1 | 0,30 | 7 | 30 |  |
| 5Т5.886.038 | Фильтр | 1 | 10,20 | 15 | 60 |  |
| 5Т8.652.247 | Ниппель | 1 | 0,40 | 10 | 40 |  |
| 5Т8.642.037 | Фильтр | 1 | 0,05 | 20 | 80 |  |
| 5Т2.960.012 | Побудитель | 1 | 21,00 | 2 | 10 |  |
| 5T7.010.027 | Диффузор | 1 | 0,75 | 20 | 90 |  |
| 5Т8.652.248 | Сопло | 1 | 0,28 | 20 | 90 |  |
| 5T8.366.017 | Упор | 1 | 1,10 | 12 | 50 |  |
| 5T5.887.016 | Сосуд уравнительный | 1 | 17,80 | 25 | 100 |  |
| 5T6.451.052 | Сопло | 1 | 0,53 | 20 | 90 |  |
| 5Т8.652.303 | -"- | 1 | 0,48 | 20 | 90 |  |
| 5Т4.720.027 | Трансформатор | 1 | 28,00 | 5 | 20 |  |
| 2124 СБ | -"- | 1 | 11,60 | 5 | 20 |  |

1.3.4. Газоанализатор термохимический ТХГ5М-У4 (Харьковское ОКБА НПО "Химавтоматика")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5В6.870.003 | Пробирка с катализатором | 1 | 1,85 | - | 1 |  |
| 5В5.182.002 | Термопара | 1 | 1,60 | - | 1 |  |
| 5В6.036.065 | Элемент чувствительный сравнительный | 1 | 14,00 | - | 1 |  |
| 5В6.036.066 | Элемент чувствительный рабочий | 1 | 14,00 | - | 1 |  |

1.3.5. Солемер СКМ (Ленинаканский завод аналитических приборов)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| Датчики ДСВ20, ДСВ21 |  |  |  |  |  |  |
| АЖУ5.865.001 | Термокомпенсатор | 1 | 9,80 | 7 | 30 |  |
| АЖУ6.672.001 | Колодка | 1 | 0,90 | 2 | 10 |  |
| АЖУ6.676.000 | Втулка | 1 |  | 5 | 20 |  |
| СЧ102.108.724 | -"- | 1 |  | 6 | 30 |  |
| CЧ102.108.725 | -"- | 1 |  | 6 | 30 |  |
| СЧ102.108.726 | Кольцо | 1 |  | 10 | 60 |  |
| АЖУ7.840.004 | Прокладка | 1 |  | 10 | 60 |  |
| АЖУ7.840.003 | -"- | 1 |  | 6 | 30 |  |
| АЖУ7.840.006 | -"- | 1 |  | 6 | 30 |  |
| Датчик ДСВ-22 |  |  |  |  |  |  |
| АЖУ5.865.001 | Термокомпенсатор | 1 | 9,80 | 7 | 30 |  |
| АЖУ5.596.001 | Электрод | 1 |  | 2 | 10 |  |
| АЖУ7.660.004 | -"- | 1 |  | 2 | 10 |  |
| АЖУ7.660.004-01 | -"- | 1 |  | 2 | 10 |  |
| АЖУ6.672.002 | Колодка | 1 |  | 2 | 10 |  |
| CЧ102.108.720 | Кольцо | 1 |  | 6 | 30 |  |
| СЧ102.108.721 | -"- | 1 |  | 6 | 30 |  |
| СЧ102.108.724 | Втулка | 1 |  | 7 | 30 |  |
| CЧ102.108.726 | Кольцо | 1 |  | 10 | 60 |  |
| АЖУ7.840.003 | Прокладка | 1 |  | 7 | 30 |  |
| АЖУ7.840.004 | -"- | 1 |  | 10 | 60 |  |
| АЖУ7.840.006 | -"- | 1 |  | 7 | 30 |  |
| Датчик ДСВ-23 |  |  |  |  |  |  |
| АЖУ5.865.001 | Термокомпенсатор | 1 | 9,80 | 7 | 30 |  |
| АЖУ5.596.001 | Электрод | 1 |  | 2 | 10 |  |
| АЖУ7.660.004 | Электрод | 1 |  | 2 | 10 |  |
| АЖУ7.660.004-01- | -"- | 1 |  | 2 | 10 |  |
| АЖУ6.672.002 | Колодка | 1 |  | 2 | 10 |  |
| СЧ 102.108.720 | Кольцо | 1 |  | 7 | 30 |  |
| СЧ 102.108.721 | -"- | 1 |  | 7 | 30 |  |
| СЧ 102.108.724 | Втулка | 1 |  | 7 | 30 |  |
| СЧ 102.108.726 | Кольцо | 1 |  | 10 | 60 |  |
| АЖУ7.840.003 | Прокладка | 1 |  | 7 | 30 |  |
| АЖУ7.840.004 | -"- | 1 |  | 10 | 60 |  |
| АЖУ7.840.006 | -"- | 1 |  | 2 | 10 |  |

1.3.6. Индикатор содержания солей в паре РЭС-106 (Кироваканский завод "Автоматика")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| Э-82-04-01 | Дроссель верхний | 1 | 1,90 | 3 | 12 |  |
| Э-82-04-09 | Дроссель | 1 | 2,00 | 3 | 12 |  |
| Э-82-16-00 | Сито | 1 | 0,90 | 3 | 11 |  |
| Э-82-11-05 | Изолятор нижний | 1 | 0,35 | 2 | 10 |  |
| Э-82-12-00 | Изолятор верхний | 1 | 0,33 | 2 | 10 |  |

1.3.7. Преобразователь промышленный типа П-201 (Гомельский завод измерительных приборов)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5М2995 010 | Ручной термокомпенсатор ТКР-3 | 1 | 20,00 | - | 2 |  |

1.3.8. Преобразователи промышленные рН-261 и рН-261Н (Гомельский завод измерительных приборов)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| ТУ 25.07.556-69 | Вибропреобразователь ВПВ | 1 | 16,00 | 2 | 10 |  |

1.4. Приборы вторичные

1.4.1. Мост уравновешенный КСМ1, потенциометр КСП1 и приборы КСД1 и КСУ1 (Кироваканский завод "Автоматика")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| B-12.230.03 | Устройство сигнализирующее двухконтактное | 1 | 12,70 | 2 | 10 |  |
| B-12.230.03-01 | Устройство сигнализирующее трехконтактное | 1 | 23,60 | 10 | 40 |  |
| B-16.100.08.01 | Реостатное устройство для ДУ | 1 | 19,00 | 1 | 5 |  |
| B-16.100.08 | Реостатный задатчик | 1 | 19,00 | 1 | 5 |  |
| B-17.623.90 | Катушка индукционная | 1 | 5,40 | 2 | 10 |  |
| B-17.404.06 | Пружина с контактами | 1-2 | 0,90 | 1 | 5 |  |
| К-17.404.00 | Пружина с контактами | 2-4 | 0,90 | 2 | 10 |  |
| К-03.200.20 | Кулачок линейный | 1 | 3,60 | 2 | 10 |  |
| К-03.200.21 | Кулачок линейно-квадратичный | 1 | 4,00 | 5 | 10 |  |
| K-17.400.01 | Перо | 1 | 0,70 | 3 | 15 |  |
| K-13.610.14 | Блок дифтрансформатора | 1 | 25,50 | 2 | 10 |  |
| B-15.370.01 | Барабан в сборе | 1 | 3,10 | 2 | 10 |  |
| В03.430.03 | Вал | 1 | 0,55 | 2 | 5 |  |
| B16.326.01 | Каретка в сборе | 1 | 3,25 | 2 | 10 |  |
| В03.110.06 | Колесо зубчатое | 1 | 0,70 | 2 | 10 |  |
| В03.110.07 | -"- | 1 | 1,35 | 2 | 10 |  |
| B16.050.06-01 | Крышка собранная | 1 | 2,40 | 1 | 5 |  |
| В02.600.57 | Кронштейн | 1 | 0,55 | 1 | 5 |  |
| В03.850.27 | Фиксатор | 2-3 | 0,07 | 1 | 5 |  |
| Б15.180.20 | Обойма собранная | 2-3 | 0,70 | 2 | 10 |  |
| B03.001.23 | Ось с храповиком | 1 | 0,34 | 2 | 10 |  |
| В03.630.27 | Пружина | 1 | 0,11 | 2 | 10 |  |
| B12.206.01 | Редуктор в сборе | 1 | 11,60 | 2 | 10 |  |
| К03.230.01 | Ролик | 4 | 0,13 | 5 | 20 |  |
| К17.658.02 | Сердечник со штоками | 1 | 0,75 | 2 | 10 |  |

1.4.2. Мост уравновешенный КПМ1, потенциометр КПП1 и приборы КПД1 и КПУ1 (Кироваканский завод "Автоматика")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| B-12.230.03 | Устройство сигнализирующее двухконтактное | 1 | 12,70 | 2 | 10 |  |
| B-12.230.03-01 | Устройство сигнализирующее трехконтактное | 1 | 23,60 | 2 | 10 |  |
| B-16.100.08-01 | Реостатное устройство для ДУ | 1 | 19,00 | 1 | 5 |  |
| B-16.100.08 | Реостатный задатчик | 1 | 19,00 | 1 | 5 |  |
| B-17.623.90 | Катушка индукционная | 1 | 5,40 | 1 | 5 |  |
| B-17.404.06 | Пружина с контактами | 1-2 | 0,90 | 2 | 5 |  |
| K-17.404.00 | -"- | 2-4 | 0,90 | 3 | 10 |  |
| К-03.200.20 | Кулачок линейный | 1 | 3,60 | 2 | 10 |  |
| K-03.201.21 | Кулачок линейно-квадратичный | 1 | 4,00 | 2 | 10 |  |
| B-15.370.01 | Барабан в сборе | 1 | 3,10 | 2 | 10 |  |
| В-03.430.03 | Вал | 1 | 3,25 | 1 | 5 |  |
| B-03.110.06 | Колесо зубчатое | 1 | 0,70 | 2 | 10 |  |
| В-03.110.07 | -"- | 1 | 1,35 | 2 | 10 |  |
| B-16.050.06-01 | Крышка собранная | 1 | 2,40 | 1 | 5 |  |
| В-02.600.57 | Кронштейн | 1 | 0,55 | 1 | 5 |  |
| В-03.850.27 | Фиксатор | 2-3 | 0,07 | 2 | 10 |  |
| Б-15.180.20 | Обойма собранная | 2-3 | 0,70 | 2 | 10 |  |
| B-03.001.23 | Ось с храповиком | 1 | 0,34 | 2 | 10 |  |
| В-03.630.27 | Пружина | 1 | 0,11 | 2 | 10 |  |
| K-03.230.01 | Ролик | 4 | 0,13 | 5 | 20 |  |
| K-17.658.02 | Сердечник со штоками | 1 | 0,75 | 2 | 10 |  |
| B-17.404.08 | Стрелка в сборе | 1 | 0,60 | 2 | 10 |  |

1.4.3. Мост уравновешенный самопишущий КСМ2, потенциометр самопишущий КСП2 и приборы КСД2 и КСУ2 (завод "Львовприбор")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| У-01.720.10 | Гильза | 1 | 0,16 | 1 | 7 |  |
| Б-02.607.31 | Кронштейн | 1 | 0,18 | - | 2 |  |
| У-02.705.08 | Обойма печатающая | 1 | 0,07 | 2 | 7 |  |
| У-03.053.07 | Валик | 1 | 0,03 | 3 | 12 |  |
| У-03.570.60 | Втулка | 1 | 0,15 | 1 | 7 |  |
| У-05.340.02 | Защелка | 1 | 0,015 | 2 | 10 |  |
| 06.420.22 | Шайба стопорная | 3 | 0,004 | 3 | 12 |  |
| Б-12.646.09-00 | Усилитель двухканальный УДФ с коммутацией | 1 | 27,00 | 2 | 7 |  |
| Б-12.646.09-01 | То же | 1 | 23,50 | 1 | 7 |  |
| Б-12.646.09-02 | Усилитель двухканальный УДФ с коммутацией | 1 | 22,50 | 1 | 7 |  |
| У-150.140.02СБ | Плата с измерительной схемой | 1 | 0,04 | 1 | 7 |  |
| У-150.140.03СБ | То же | 1 | 0,047 | 2 | 7 |  |
| Б-150.1865 | -"- | 1 | 0,044 | 1 | 7 |  |
| Б-150.1879 | -"- | 1 | 0,064 | 2 | 7 |  |
| Б-150.1944 | -"- | 1 | 0,035 | 1 | 7 |  |
| Б-15.180.17 | Обойма собранная | 1 | 0,53 | 1 | 5 |  |
| У-15.206.06 | Редуктор | 1 | 6,70 | - | 2 |  |
| У-15.316.02 | Муфта | 1 | 0,98 | - | 2 |  |
| У-15.425.01-В | Каретка печатающая | 1 | 10,20 | 2 | 9 |  |
| У-16.183.01 | Обойма с валиком | 1 | 0,71 | 2 | 9 |  |
| B-17.010.12 | Перо | 1 | 0,21 | 5 | 20 |  |
| У-17.105-24 | Кронштейн со втулками | 1 | 0,70 | 2 | 12 |  |
| B-17.108.99 | Кронштейн | 1 | 2,25 | 2 | 12 |  |
| У-17.180.18 | Шкив | 1 | 0,73 | 3 | 12 |  |
| У-17.261.01 | Гильза | 1 | 1,10 | 1 | 7 |  |
| У-17.200.20 | Колесо зубчатое | 1 | 0,003 | 1 | 9 |  |
| У-17.200.43 | Колесо зубчатое Z-43 с храповиком | 1 | 0,006 | 3 | 11 |  |
| Б-17.216.04 | То же Z-40, М-0,5 | 1 | 0,003 | 3 | 11 |  |
| Б-17.216.05 | Колесо зубчатое Z-30, M-0,5 | 1 | 0,003 | 3 | 11 |  |
| Б-17.216.06 | То же Z-45, М-0,5 | 1 | 0,003 | 3 | 11 |  |
| У-17.21821 | Рычаг со втулкой | 1 | 0,30 | 2 | 10 |  |
| Б-17.227.13 | Рычаг | 1 | 0,04 | 2 | 10 |  |
| У-17.230.10 | Кулачок | 1 | 0,18 | 2 | 10 |  |
| B-17.280.35 | Движок | 1 | 0,72 | 2 | 10 |  |
| У-17.281.10 | Движок | 1 | 0,25 | 1 | 7 |  |
| B-17.627.76 | Катушка компенсационная | 1 | 0,46 | 1 | 7 |  |
| Б-01.720.48 | Гильза | 1 | 0,145 | 1 | 7 |  |
| Б-16.762.03 | -"- | J | 0,96 | 1 | 7 |  |
| У-15.609.08 (02, 04, 06, 05, 09, 08, 13, 14, 15, 18, 19) | Реохорд | 1 | 7,80 | 1 | 7 |  |
| У-15.609.08 (03, 07, 16, 17) | Реохорд | 1 | 10,00 | 1 | 7 |  |
| У-15.609.07 | -"- | 1 | 5,24 | 1 | 7 |  |
| У-15.609.07-01В | -"- | 1 | 6,40 | 1 | 7 |  |
| У-15.609.08 (01, 05, 10, 11, 12) | -"- | 1 | 6,60 | 1 | 7 |  |
| У-15.326.03 | Каретка с пером | 1 | 1,85 | 2 | 8 |  |
| Б-03.126.87 | Колесо цилиндрическое прямозубое | 1 | 0,156 | - | 1 |  |
| У-15.844.07 | Группа контактная | 1 | 1,70 | 1 | 3 |  |
| У-02.799.21 | Прокладка | 2 | 0,005 | 4 | 12 |  |
| У-03.639.18 | Пружина | 2 | 0,05 | 4 | 15 |  |
| Б-17.406.45 | Пружина с контактом | 1 | 0,28 | 4 | 12 |  |
| У-15.206.07 | Редуктор | 1 | 4,40 | 1 | 5 |  |
| У-03.430.07 | Трос | 1 | 0,33 | 1 | 3 |  |
| У-03.852.08 | Фиксатор | 1 | 0,05 | 5 | 20 |  |
| Б-03.891.17 | Барабан | 1 | 0,26 | 1 | 4 |  |
| Б-15.633.31 | Блок дифференциально -трансформаторный | 1 | 10,70 | - | 3 |  |
| Б-15.633.39 | То же | 1 | 13,80 | - | 3 |  |
| У-0357052 | Втулка | 1 | 0,08 | - | 1 |  |
| У-0395057 | -"- | 1 | 0,43 | - | 1 |  |
| Б-0672097 | Вкладыш | 1 | 0,02 | - | 1 |  |
| У-1730258 | Валик | 1 | 1,20 | - | 2 |  |
| Б-1584403 | Группа контактная | 1 | 2,00 | 1 | 8 |  |
| Б-1628009 | Движок с осями | 1 | 1,50 | - | 2 |  |
| Б-1369210СБ | Задатчик сигнализации | 1 | 4,90 | 1 | 4 |  |
| Б-0122037 | Крышка | 1 | 0,02 | - | 3 |  |
| У-0311908 | Колесо зубчатое Z-32 | 1 | 0,22 | - | 1 |  |
| НБ-189-05 | Ключ | 1 | 0,03 | - | 3 |  |
| Б-1532618 | Каретка пера | 1 | 0,76 | - | 2 |  |
| Б-1562768 | Катушка | 1 | 0,38 | - | 3 |  |
| Б-1562987CБ | Катушка индукционная | 1 | 3,90 | - | 2 |  |
| У-1705115 | Крышка | 1 | 0,03 | - | 3 |  |
| Б-А62776 | Катушка | 1 | 0,006 | 1 | 4 |  |
| Б-1769236 | Каркас катушки | 1 | 0,0006 | - | 1 |  |
| У-1900256 | Коробка с обоймами | 1 | 0,013 | - | 3 |  |
| Б-1362819-B | Мотор моментный | 1 | 7,70 | 2 | 10 |  |
| Б-1363820 | Механизм лентопротяжный | 1 | 14,80 | 1 | 4 |  |
| Б-1563839 | Механизм счетный | 1 | 5,80 | - | 2 |  |
| Б-0201273 | Основание циферблата | 1 | 0,28 | - | 3 |  |
| У-0202006 | Основание | 1 | 0,66 | - | 2 |  |
| У-0270508 | Обойма печатающая | 1 | 0,07 | 1 | 6 |  |
| Б-0300019 | Ось | 1 | 0,007 | - | 2 |  |
| Б-0301674 | -"- | 1 | 0,07 | - | 2 |  |
| Б-0301927 | -"- | 1 | 0,05 | - | 2 |  |
| Б-0244729 | Пластина | 1 | 0,02 | - | 1 |  |
| Б-0279305 | Прокладка | 1 | 0,003 | 5 | 20 |  |
| Б-0290972 | -"- | 1 | 0,011 | 5 | 20 |  |
| Б-0360328 | Пружина | 1 | 0,19 | 2 | 10 |  |
| Б-0360415 | -"- | 1 | 0,005 | 2 | 10 |  |
| Б-0363579 | -"- | 1 | 0,03 | 2 | 10 |  |
| Б-0364302 | -"- | 1 | 0,10 | 2 | 10 |  |
| Б-0364412 | -"- | 1 | 0,05 | 2 | 10 |  |
| Б-0364413 | -"- | 1 | 0,07 | 2 | 10 |  |
| Б-0364481 | -"- | 1 | 0,05 | 2 | 10 |  |
| У-1385208В | Переключатель | 1 | 0,27 | 1 | 4 |  |
| Б-1601001 | Перо с трубкой | 1 | 0,22 | 2 | 10 |  |
| У-1740412 | Поводок | 1 | 0,18 | 1 | 5 |  |
| Б-1740672 | Пружина | 1 | 0,36 | 1 | 6 |  |
| Б-1740706 | Пружина с контактами | 1 | 0,28 | 1 | 5 |  |
| Б-0323134 | Ролик | 1 | 0,10 | 1 | 5 |  |
| Б-1367310-В | Редуктор с двигателем | 1 | 18,70 | - | 2 |  |
| Б-13673-12 | Редуктор | 1 | 7,30 | - | 2 |  |
| У-1560680 | Реохорд | 1 | 9,30 | 1 | 6 |  |
| У-1560681 | -"- | 1 | 7,90 | 1 | 6 |  |
| Б-1738107 | -"- | 1 | 1,57 | 1 | 6 |  |
| Б-0278628 | Скоба | 1 | 0,006 | - | 2 |  |
| Б-0441066 | Стрелка | 1 | 0,03 | - | 3 |  |
| Б-0441067 | Стрелка | 1 | 0,02 | - | 3 |  |
| У-1738106 | Спираль реохорда | 1 | 1,50 | 1 | 6 |  |
| Б-1765893 | Сердечник со штоками | 1 | 0,96 | - | 3 |  |
| У-0410018 | Токоподвод | 1 | 0,01 | 1 | 4 |  |
| Б-1706123 | Угольник | 1 | 0,49 | - | 2 |  |
| Б-1706135 | -"- | 1 | 0,65 | - | 2 |  |
| Б-0102153-B | Чехол | 1 | 0,03 | - | 3 |  |
| Б-0630685 | Шайба | 1 | 0,002 | 5 | 20 |  |

1.4.4. Мост уравновешенный автоматический KBM1 (Мукачевский приборостроительный завод)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| ТУ-25-05-1749-75 | Усилитель полу-проводниковый УПД2-04 | 1 | 77,00 | 1 | 4 |  |
| 4Б4.135.000 | Плата | 1 | 8,10 | 1 | 6 |  |
| 4Б5.112.003 | Двигатель с валиком | 1 | 10,00 | 2 | 10 |  |
| 4Б5.122.000СБ | Задатчик унифицированный | 1 | 17,50 | 1 | 5 |  |
| 4Б6.050.001 | Циферблат | 1 | 3,40 | - | 1 |  |
| 4Б6.050.002 | -"- | 1 | 3,40 | - | 1 |  |
| 4Б6.120.248СБ | Плата | 1 | 5,00 | 1 | 5 |  |
| 4Б6.170.033 | Крышка | 1 | 4,30 | - | 2 |  |
| 4Б6.620.014СБ | Пружина | 1 | 0,23 | - | 1 |  |
| 4Б6.618.027СБ | Переключатель | 1 | 4,70 | - | 2 |  |
| 4Б6.618.028 | Переключатель | 1 | 5,75 | - | 2 |  |
| 4Б5.643.017СБ | Реохорд | 1 | 12,80 | - | 2 |  |
| 4Б6.670.021 | Основание | 1 | 6,00 | - | 1 |  |
| 4Б6.670.025 | -"- | 1 | 10,60 | - | 1 |  |
| 4Б7.021.004 | Циферблат | 1 | 1,30 | - | 1 |  |
| 4Б7.021.005 | -"- | 1 | 1,30 | - | 1 |  |
| 4Б8.640.012 | Стекло | 1 | 0,13 | 1 | 5 |  |
| 4Б6.620.017 | Пружина | 1 | 0,03 | - | 1 |  |
| 4Б6.326.001 | Диск | 1 | 0,90 | 1 | 5 |  |
| 4Б8.380.001 | Пружина | 1 | 0,04 | 1 | 6 |  |
| 4Б8.675.006 | Ключ | 1 | 1,90 | - | 1 |  |
| Примечания: 1. Для обеспечения взаимозаменяемости задатчик унифицированный 4Б5.122.000СБ заказывать комплектно с реохордом 4Б5.643.017СБ. 2. При заказе плат 4Б4.135.000, циферблатов 4Б6.050.001/002 необходимо указывать градуировку и предел измерения. 3. При заказе задатчика 4Б5.122.000СБ необходимо указывать модификацию прибора, градуировку и предел измерения. |  |  |  |  |  |  |

1.4.5. Потенциометр автоматический КВП1 и прибор автоматический КВУ1 (Мукачевский приборостроительный завод)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| ТУ-25-05-999-71 | Источник питания стабилизированный ИПСЗ-01 | 1 | 7,80 | 1 | 5 |  |
| ТУ-25-05-1749-75 | Усилитель УПД1-03, УПД1-04 | 1 | 90,00 | 1 | 4 |  |
| 4Б4.135.000 | Плата | 1 | 8,10 | 1 | 6 |  |
| 4Б5.112.003 | Двигатель с валиком | 1 | 10,00 | 2 | 10 |  |
| 4Б5.122.000СБ | Задатчик унифицированный | 1 | 17,50 | 1 | 5 |  |
| 4Б6.050.001 | Циферблат | 1 | 3,40 | - | 1 |  |
| 4Б6.050.002 | -"- | 1 | 3,40 | - | 1 |  |
| 4Б6.120.248СБ | Плата | 1 | 5,00 | 1 | 5 |  |
| 4Б6.170.033 | Крышка | 1 | 4,30 | - | 2 |  |
| 4Б6.620.014СБ | Пружина | 1 | 0,23 | - | 1 |  |
| 4Б6.618.027СБ | Переключатель | 1 | 4,70 | - | 2 |  |
| 4Б6.618.028 | -"- | 1 | 5,75 | - | 1 |  |
| 4Б7.021.004 | Циферблат | 1 | 1,30 | - | 1 |  |
| 4Б7.021.005 | -"- | 1 | 1,30 | - | 1 |  |
| 4Б8.640.012 | Стекло | 1 | 0,13 | 1 | 5 |  |
| 4Б6.620.017 | Пружина | 1 | 0,03 | - | 1 |  |
| 4Б8.620.017 | Ключ | 1 | 1,90 | - | 1 |  |
| 4Б5.643.017СБ | Реохорд | 1 | 12,80 | - | 2 |  |
| 4Б6.670.021СБ | Основание | 1 | 6,00 | - | 1 |  |
| 4Б6.670.025 | -"- | 1 | 10,60 | - | 1 |  |
| 4Б6.326.001 | Диск | 1 | 0,90 | 1 | 5 |  |
| 4Б8.380.011 | Пружина | 1 | 0,04 | 1 | 6 |  |
| Примечания: 1. Для обеспечения взаимозаменяемости задатчик унифицированный 4Б5.122.000СБ заказывать комплектно с реохордом 4В5.643.017СБ. 2. При заказе плат 4Б4.135.00, циферблатов 4Б6.050.001/002 указывать градуировку и предел измерения. 3. При заказе задатчика 4Б5.122.000 указывать модификацию прибора, градуировку и предел измерения. |  |  |  |  |  |  |

1.4.6. Прибор КВД1 (Мукачевский приборостроительный завод)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| ТУ-25-05-1749-75 | Усилитель полу-проводниковый УПДЗ-01 | 1 | 85,00 | 1 | 4 |  |
| 4Б5.112.003 | Двигатель с валиком | 1 | 10,00 | 2 | 10 |  |
| 4Б5.122.000СБ | Задатчик унифицированный | 1 | 17,50 | 1 | 5 |  |
| ДТП-4В5-121-011 | Блок | 1 | 29,00 | - | 2 |  |
| 4Б6.050.001 | Циферблат | 1 | 3,40 | - | 1 |  |
| 4Б6.050.002 | -"- | 1 | 3,40 | - | 1 |  |
| 4Б6.120.248СБ | Плата с конденсаторами | 1 | 5,00 | 1 | 5 |  |
| 4Б6.170.033 | Крышка | 1 | 4,30 | - | 2 |  |
| 4Б6.620.014СБ | Пружина | 1 | 0,23 | - | 1 |  |
| 4Б6.670.021СБ | Основание | 1 | 6,00 | - | 1 |  |
| 4Б6.670.025 | -"- | 1 | 10,60 | - | 1 |  |
| 4Б7.021.004 | Циферблат | 1 | 1,30 | - | 1 |  |
| 4Б7.021.005 | -"- | 1 | 1,30 | - | 1 |  |
| 4Б8.640.012 | Стекло | 1 | 0,13 | - | 5 |  |
| 4Б6.620.017 | Пружина | 1 | 0,03 | - | 1 |  |
| 4Б6.326.001 | Диск | 1 | 0,90 | 1 | 5 |  |
| 4Б8.380.011 | Пружина | 1 | 0,04 | 1 | 6 |  |
| 4Б8.675.006 | Ключ | 1 | 1,90 | - | 1 |  |
| Примечания: 1. Для обеспечения взаимозаменяемости задатчик унифицированный 4Б5.122.000СБ заказывать комплектно с блоком ДТП-4Б5-121-011. 2. При заказе циферблатов 4Б6.050.001/002 необходимо указывать градуировку и предел измерения. 3. При заказе задатчика 4Б5.122.000СБ необходимо указывать модификацию прибора, градуировку и предел измерения. |  |  |  |  |  |  |

1.4.7. Мост уравновешенный КСМ4 (Московский приборостроительный завод "Манометр")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 3.33.606.35-06 | Реохорд | 1 | 12,00 | 1 | 5 |  |
| 3.33.606.35-08 | -"- | 1 | 15,70 | 2 | 5 |  |
| 3.15.606.01-6 | Реохорд собранный | 2 | 3,90 | 3 | 10 |  |
| 2.17.02.89-06 | Основание с планкой | 2 | 3,00 | - | 1 |  |
| 2.17.4.06.70 | Пружина с контактами | 1 | 0,42 | 3 | 10 |  |
| 2.16.180.02 (02, 03, 04) | Обойма с секторами | 1 | 0,22 | 3 | 10 |  |
| 3.17.442.01-01 | Держатель с визиром | 1 | 2,70 | - | 2 |  |
| 3.17.442.01-03 | То же | 1 | 2,70 | - | 2 |  |
| 8831744201(04B) | -"- | 1 | 2,80 | - | 2 |  |
| 3.12.646.02-03 | Усилитель с запасными деталями УЭД2-03 | 1 | 68,00 | 5 | 20 |  |
| 3.12.646.02 | Усилитель с запасными деталями | 1 | 52,00 | 5 | 20 |  |
| 3.12.646.08-01 | То же У2М-02 | 1 | 70,00 | 5 | 20 |  |
| 3.12.500.01-01 | Двигатель синхронный СД54 | 1 | 12,30 | 2 | 10 |  |
| 3.12.500.01-02 | Двигатель синхронный СД54 | 1 | 12,30 | 2 | 10 |  |
| 3.13.500.01-01 | Двигатель РД-09А с осью | 1 | 12,30 | 2 | 10 |  |
| 3.13.500.01-02 | То же | 1 | 12,30 | 2 | 10 |  |
| 3.13.500.01-03 | -"- | 1 | 12,30 | 2 | 10 |  |
| 3.17.200.14 | Колесо зубчатое | 1 | 0,35 | 1 | 3 |  |
| 3.17.200.23 | -"- | 1 | 0,56 | 1 | 3 |  |
| 3.17.200.24 | -"- | 1 | 0,80 | 1 | 3 |  |
| 3.17.200.32 | -"- | 1 | 0,37 | 1 | 3 |  |
| 3.17.390.03 | Ролик | 1 | 0,40 | 1 | 1 |  |
| 4A6.433.013 | Щиток с роликом | 1 | 0,94 | - | 1 |  |
| 4A6.433.013-01 | -"- | 1 | 0,94 | - | 1 |  |
| 3.03.43.001 | Трос | 1 | 0,44 | 2 | 8 |  |
| 2.17.022.46 | Щиток | 1 | 0,22 | 25 | 100 |  |
| 2.17.022.47 | -"- | 1 | 0,22 | 25 | 100 |  |

1.4.8. Потенциометр КСП4 (Московский приборостроительный завод "Манометр")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 3.33.606.35 | Реохорд | 1 | 17,60 | 1 | 5 |  |
| 3.33.606.35 | -"- | 1 | 15,70 | 1 | 5 |  |
| 3.33.606.35-08 | -"- | 1 | 15,70 | 1 | 5 |  |
| 3.35.607.28-02 | -"- | 1 | 24,00 | 1 | 5 |  |
| 3.35.607.28-06 | -"- | 1 | 24,00 | 1 | 5 |  |
| 3.35.606.01-02 | -"- | 1 | 3,30 | 3 | 10 |  |
| 3.35.606.01-06 | -"- | 2 | 3,30 | 5 | 20 |  |
| 3.15.607.33-01 | -"- | 2 | 16,30 | 3 | 10 |  |
| 2.17.102.89-02 | Основание с планкой (токосъемная спираль) | 1 | 3,00 | - | 1 |  |
| 2.17.102.89-06 | Основание с планкой (для 100% задатчика) | 2 | 3,00 | - | 1 |  |
| 2.17.406.70 | Пружина с контактами | 1 | 0,42 | 3 | 10 |  |
| 2.16.180.02(04) | Обойма с секторами | 1 | 0,22 | 2 | 10 |  |
| 3.17.442.01-01 | Держатель с визиром | 1 | 2,70 | - | 2 |  |
| 3.17.442.01-02 | То же | 1 | 2,70 | - | 2 |  |
| 3.17.442.01-03 | -"- | 1 | 2,70 | - | 2 |  |
| 8831744201(04B) | -"- | 1 | 2,80 | - | 2 |  |
| 3.12.646.02 | Усилитель с запасными деталями УЭД1-03 | 1 | 68,00 | 5 | 20 |  |
| 3.12.646.07 | Усилитель с запасными деталями | 1 | 52,00 | 5 | 20 |  |
| 3.12.646.08 | То же У1М-02 | 1 | 96,00 | 5 | 20 |  |
| 3.12.500.01-01 | Двигатель синхронный СД54 | 1 | 12,30 | 2 | 10 |  |
| 3.12.500.01-02 | Двигатель синхронный СД54 | 1 | 12,30 | 2 | 10 |  |
| 3.13.500.01-01 | Двигатель РД-09А с осью | 1 | 12,30 | 2 | 10 |  |
| 3.13.500.01-02 | То же | 1 | 12,30 | 2 | 10 |  |
| 3.13.500.01-03 | -"- | 1 | 12,30 | 2 | 10 |  |
| 3.17.200.14 | Колесо зубчатое | 1 | 0,35 | 1 | 3 |  |
| 3.17.200.23 | -"- | 1 | 0,56 | 1 | 3 |  |
| 3.17.200.24 | -"- | 1 | 0,80 | 1 | 3 |  |
| 3.17.200.32 | -"- | 1 | 0,37 | 1 | 3 |  |
| 3.17.390.03 | Ролик | 1 | 0,40 | - | 1 |  |
| 4A6.433.013 | Щиток с роликом | 1 | 0,94 | - | 1 |  |
| 4A6.433.013-01 | -"- | 1 | 0,94 | - | 1 |  |
| 3.03.43.001 | Трос | 1 | 0,44 | 2 | 8 |  |
| 2.17.022.46 | Щиток | 1 | 0,22 | 25 | 100 |  |
| 2.17.022.47 | -"- | 1 | 0,22 | 25 | 100 |  |

1.4.9. Прибор КСУ4 (Московский приборостроительный завод "Манометр")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 3.33.606.35 | Реохорд | 1 | 12,00 | 1 | 5 |  |
| 3.35.606.01-06 | Реохорд собранный | 2 | 3,30 | 2 | 10 |  |
| 2.17.102.89-02 | Основание с планкой | 2 | 3,00 | - | 1 |  |
| 2.17.406.70 | Пружина с контактами | 1 | 0,42 | - | 2 |  |
| 2.16.180.02 (02, 03, 04) | Обойма с секторами | 1 | 0,22 | 3 | 10 |  |
| 3.17.442.01-01 | Держатель с визиром | 1 | 2,70 | - | 2 |  |
| 3.17.442.01-03 | То же | 1 | 2,70 | - | 2 |  |
| 8831744201 (04В) | -"- | 1 | 2,80 | - | 2 |  |
| 3.12.646.02 | Усилитель с запасными деталями УЭД1-03 | 1 | 68,00 | 5 | 20 |  |
| 3.12.646.02 | Усилитель с запасными деталями | 1 | 52,00 | 5 | 20 |  |
| 3.12.646.08 | То же У1М-02 | 1 | 96,00 | 5 | 20 |  |
| 3.12.500.01-01 | Двигатель синхронный СД54 | 1 | 12,30 | 2 | 10 |  |
| 3.12.500.01-02 | То же | 1 | 12,30 | 2 | 10 |  |
| 3.13.500.01-01 | Двигатель РД-09А с осью | 1 | 12,30 | 2 | 10 |  |
| 3.13.500.01-02 | То же | 1 | 12,30 | 2 | 10 |  |
| 3.13.500.01-03 | -"- | 1 | 12,30 | 2 | 10 |  |
| 3.17.200.14 | Колесо зубчатое | 1 | 0,35 | 1 | 3 |  |
| 3.17.200.23 | -"- | 1 | 0,56 | 1 | 3 |  |
| 3.17.200.24 | -"- | 1 | 0,80 | 1 | 3 |  |
| 3.17.200.32 | -"- | 1 | 0,37 | 1 | 3 |  |
| 3.17.390.03 | Ролик | 1 | 0,40 | - | 1 |  |
| 4A6.433.013 | Щиток с роликом | 1 | 0,94 | - | 1 |  |
| 4A6.433.013-01 | -"- | 1 | 0,94 | - | 1 |  |
| 3.03.43.001 | Трос | 1 | 0,44 | 2 | 8 |  |

1.4.10. Мост уравновешенный КСМЗ, потенциометры автоматические КСПЗ и КСУЗ (Челябинский завод "Теплоприбор")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5.000.6.687-013-001 | Каркас с обмоткой | 1 | 0,29 | - | 2 |  |
| 5.000.5.121.004-001 | Задатчик реостатный 10% | 1 | 2,85 | - | 2 |  |
| 5.000.6.120.044-001 | Плата | 1 | 0,12 | - | 2 |  |
| ППК-1 | Приставка перепускного клапана ППК-1 | 1 | 17,00 | - | 1 |  |
| 5.000.5.155.033-001 | Задатчик контактный | 1 | 1,50 | - | 2 |  |
| 5.000.5.282.007.001-25090 | Колодка клеммная | 2 | 0,28 | - | 1 |  |
| 5.000.6.057 | Стрелка в сборе | 1 | 0,60 | - | 1 |  |
| 5.000.6.330.005-001 | Привод диаграммы | 1 | 6,20 | - | 1 |  |
| 5.000.6.054 | Перо | 1 | 0,28 | 4 | 15 |  |
| 7.000.8.126.002-001 | Держатель диаграммы | 1 | 0,03 | - | 1 |  |
| 7.000.8.661.001-001 | Шайба специальная | 1 | 0,01 | 1 | 5 |  |
| 5.000.0282009-001 | Колодка клеммная | 3 | 0,28 | - | 1 |  |
| 5.000.5.643.013-001 | Сопротивление переменное | 1 | 1,25 | - | 2 |  |
| 5.000.5.06.4.005-001 | Блок измерительный в сборе без жгута | 1 | 6,50 | 2 | 6 | кспз-п |
| 5.000.5.064.005-12,1 | Блок измерительный в сборе без жгута | 1 | 6,00 | 2 | 6 | КСМЗ-П |
| 5.000.5.064.008-001 | То же | 1 | 5,70 | 2 | 6 | КСУЗ |
| 7.000.7.021.009-001 | Шкала | 1 | 0,80 | - | 1 |  |
| 5.000.5.129.003-001 | Устройство сигнальное без жгута | 1 | 3,40 | 2 | 10 |  |
| 5.000.6.672.003-001 | Плата без жгута | 1 | 5,30 | - | 3 | КСПЗ-П КСМЗ-П |
| 5.000.6.672.004-001 | -"- | 1 | 4,10 | - | 3 | То же |
| 5.000.6.672.010-001 | -"- | 1 | 4,85 | - | 3 | -"- |
| 5.000.6.610.001-021 | Движок | 1 | 0,95 | 1 | 5 | -"- |
| 5.000.6.664.003-001 | Плата без жгута | 1 | 2,50 | - | 3 | КСУЗ |
| 5.000.5.643.005-181 | Реохорд в сборе | 1 | 2,20 | 1 | 5 |  |
| 5.000.6.057.008-012 | Движок | 1 | 1,20 | 1 | 5 |  |
| 5.000.6.057.008-023 | -"- | 1 | 1,20 | 1 | 5 |  |
| 5.000.5.140.003-001 | Блох сигнализации | 1 | 17,00 | 1 | 5 |  |
| 5.000.6.872.002-001 | Баллон | 1 | 4,30 | - | 3 |  |
| 7.000.7.864.003-001 | Гильза | 1 | 0,33 | 1 | 4 |  |
| 7.000.7.864 | -"- | 1 | 0,48 | 1 | 4 |  |
| 5.000.4.799.005-001 | Трансформатор питания | 1 | 29,00 | 2 | 10 |  |
| 5.000.6.046.001-001 | Устройство записи | 1 | 1,15 | 2 | 10 |  |
| 5.000.6.624.004-001 | Контактодержатель | 1 | 4,20 | 2 | 8 |  |
| 5.000.6.624.005-001 | -"- | 1 | 4,30 | 2 | 8 |  |
| 2.000.2.556.001-001ППР1 | Приставка ППР-1М | 1 | 7,70 | 1 | 4 |  |
| 5.000.5.132.002-001 | Трансформатор | 1 | 12,00 | 2 | 10 |  |
| 5.000.4.799.010-03 | -"- | 1 | 10,30 | 2 | 10 |  |
| 5.000.4.799.010-041 | -"- | 1 | 10,60 | 2 | 10 |  |
| 5.000.5.064.013-001 | Узел дифтрансформатора | 1 | 11,00 | 2 | 8 |  |
| 5.000.5.643.005-002 | Реохорд в сборе (СПДБ-20М) | 1 | 11,00 | 1 | 5 |  |
| 5.000.5.610.001-01.2 5.000.5.610.001-03.3 | Движок | 1 | 3,20 | 1 | 5 |  |

1.4.11. Мосты уравновешенные самопишущие МС и МСР, потенциометры самопишущие ПС и ПСР, приборы ДС и ДСР (завод "Львовприбор")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| У-15.310.03 | Редуктор | 1 | 3,87 | 2 | 5 |  |
| У-03.220.09 | Колесо зубчатое | 1 | 0,15 | - | 1 |  |
| ЛТ-03.200.45(А) | -"- | 4 | 0,05 | - | 1 |  |
| ЛТ-03.200.47(В) | -"- | 3 | 0,06 | - | 1 |  |
| ЛТ-03.200.48(Г) | -"- | 3 | 0,07 | - | 1 |  |
| ЛТ-03.200.46(Б) | -"- | 4 | 0,07 | - | 1 |  |
| У-17.961.53 | -"- | 1 | 0,23 | - | 1 |  |
| У-13.310.05 | Редуктор | 1 | 5,44 | 2 | 5 |  |
| У-03.240.83 | Колесо | 1 | 0,38 | - | 1 |  |
| У-03.240.85 | Колесо зубчатое косозубое Z-16, m-0,5 | 1 | 0,30 | - | 1 |  |
| У-03.240.80 | Червяк | 1 | 0,30 | - | 1 |  |
| У-17.602.74 | Шестерня с колесом червячным | 1 | 5,40 | - | 1 |  |
| У-17.602.77 | Колеса цилиндрические прямозубые | 2 | 0,31 | - | 1 |  |
| У-17.170.31 | Плата с зубчатыми колесами собранная | 1 | 2,20 | - | 1 |  |
| Б-17.201.47 | Втулка с колесом зубчатым собранная | 1 | 0,51 | - | 1 |  |
| Б-17.201.44 | Колесо зубчатое со втулкой собранное | 1 | 0,22 | - | 1 |  |
| Б-17.201.48 | То же | 1 | 0,32 | - | 1 |  |
| Б-03.120.95 | Колесо зубчатое | 1 | 0,08 | - | 1 |  |
| Б-03.120.19 | -"- | 1 | 0,07 | - | 1 |  |
| У-15.230.10 | Каретка печатающая | 1 | 9,10 | - | 5 |  |
| Б-17.960.03 | Храповик с колесом зубчатым | 1 | 0,45 | - | 1 |  |
| У-17.603.31 | Собачка со втулкой | 1 | 0,38 | - | 1 |  |
| У-17.180.04 | Обойма собранная | 1 | 0,54 | - | 1 |  |
| Б-03.270 | Диск профильный | 1 | 0,78 | - | 1 |  |
| Б-12.645.3-13 | Переключатель | 1 | 0,15 | - | 2 |  |
| Б-15.116.30 | Пластина собранная | 1 | 0,20 | - | 1 |  |
| Б-17.201 | Колесо зубчатое с колпачком | 1 | 0,38 | - | 1 |  |
| Б-15.638.01 | Механизм переключающий | 1 | 0,04 | - | 2 |  |
| Б-17.960.02 | Храповик с колесом зубчатым | 1 | 0,45 | - | 1 |  |
| У-17.601-10 | Собачка с осью | 1 | 0,19 | - | 1 |  |
| У-03.600.500 | Пружина | 1 | 0,03 | - | 1 |  |
| У-17.601.08 | Собачка с осью | 1 | 0,19 | - | 1 |  |
| У-17.060.12 | Бугель с кронштейном собранный | 1 | 0,67 | - | 1 |  |
| Б-03.630.57 | Пружина | 1 | 0,01 | - | 1 |  |
| Б-03.630.58 | -"- | 1 | 0,01 | - | 1 |  |
| Б-14.000.25 | Катушка индукционная | 1 | 4,48 | - | 2 |  |
| У-17.830.09 | То же | 1 | 1,57 | - | 2 |  |
| Б-17.117.85 | Сердечник собранный | 1 | 0,16 | - | 1 |  |
| Б-17.220.16 | Рычаг собранный | 1 | 2,35 | - | 1 |  |
| Б-17.658.01 | Сердечник со стержнем | 1 | 0,37 | - | 1 |  |
| У-17.961.13 | Катушка собранная индукционная | 1 | 0,81 | - | 2 |  |
| Б-16.658.01 | Сердечник со стержнем | 1 | 0,37 | - | 1 |  |
| У-17.830.16 | Катушка индукционная | 1 | 0,53 | - | 2 |  |
| У-17.602.10 | Кулачок собранный | 1 | 0,60 | - | 1 | ДС, ДСР |
| У-17.602.11 | -"- | 1 | 0,60 | - | 1 |  |
| У-13.400.01 | Колесо зубчатое собранное | 1 | 1,44 | - | 1 |  |
| Б-13.640.02 | Контактная группа собранная | 3 | 0,23 | - | 1 |  |
| Б-13.640.01 | Контактная группа собранная | 3 | 1,11 | - | 1 |  |
| У-17.602.79 | Диск собранный | 2 | 0,27 | - | 1 |  |
| У-17.602.83 | -"- | 2 | 0,28 | - | 1 |  |
| У-17.960.64 | Колесо зубчатое собранное | 1 | 0,93 | - | 1 |  |
| Б-13.640.08 | Контактная группа собранная | 1 | 0,14 | - | 1 |  |
| B-13.400.01 | Колесо зубчатое собранное | 1 | 1,44 | - | 1 |  |
| Б-17.040.52 | Втулка с диском совранная | 1 | 0,64 | - | 1 |  |
| У-17.602.80 | Диск собранный | 1 | 0,28 | - | 1 |  |
| У-17.400.45 | Ролик собранный | 1 | 0,64 | - | 1 |  |
| У-17.601.47 | -"- | 1 | 0,54 | - | 1 |  |
| У-03.290.49 | Направляющая | 1 | 0,21 | - | 1 |  |
| У-03.290.50 | -"- | 1 | 0,10 | - | 1 |  |
| В-04.400-20 | Указатель | 1 | 0,04 | - | 1 |  |
| Б-04.400.21 | -"- | 1 | 0,01 | - | 1 |  |
| Б-04.400.44 | -"- | 1 | 0,01 | - | 1 |  |
| У-17.960.83 | Колесо зубчатое собранное | 1 | 1,66 | - | 1 |  |
| Б-15.220.21 | Рычаг собранный со скобкой | 1 | 0,57 | - | 1 |  |
| Б-15.604.05 | Реостат собранный | 1 | 1,10 | - | 2 |  |
| Б-17.116.34 | Пластина с обмоткой | 1 | 0,45 | - | 2 |  |
| У-17.680.06 | -"- | 1 | 0,50 | - | 1 |  |
| Б-17.245.27 | Контакт | 1 | 0,18 | - | 1 |  |
| У-17.960.82 | Колесо зубчатое собранное | 1 | 1,71 | - | 1 |  |
| Б-17.640.12 | Ролик контактный собранный | 1 | 0,27 | - | 1 |  |
| У-17.601.93 | Рычаг собранный | 1 | 0,91 | - | 1 |  |
| Б-17.380.17 | Спираль реостата | 1 | 0,17 | - | 1 |  |
| Б-17.116.54 | Пластина с обмоткой | 1 | 1,03 | - | 1 |  |
| Б-15.606.34 | Реостат собранный | 1 | 2,40 | - | 2 |  |
| У-15.230.66 | Ролик | 1 | 0,06 | - | 1 | ДС, ДСР |
| Б-17.304.30 | Втулка с подшипниками | 1 | 2,04 | - | 1 |  |
| Л-17.692.57 | Полукольцо собранное | 1 | 0,37 | - | 1 |  |
| У-17.960.32 | Ролик с подшипниками собранный | 1 | 2,48 | - | 1 |  |
| У-15.070.02 | Электромагнит | 1 | 7,60 | - | 1 | ДС, дср |
| Л-03.753.23 | Пружина | 1 | 0,03 | - | 1 |  |
| Л-17.602.69 | Рычаг | 1 | 2,00 | - | 1 |  |
| Л-17.226.82 | -"- | 1 | 0,17 | - | 1 |  |
| Л-17.126.19 | Коромысло | 1 | 0,28 | - | 1 |  |
| Л-17.692.56 | Кольца собранные | 2 | 0,37 | - | 1 |  |
| У-12.120.00-В | Счетчик собранный | 1 | 1,10 | - | 1 | ДС, ДСР |
| У-17.170.50 | Плата с зубчатыми колесами | 1 | 1,50 | - | 1 | -"- |
| У-17.602.68 | Колесо зубчатое с осью | 1 | 0,12 | - | 1 |  |
| Б-15.105.27 | Кронштейн собранный с колесом | 1 | 2,70 | - | 1 | ДС, ДСР |
| У-17.960.86 | Колесо зубчатое | 1 | 0,70 | - | 1 |  |
| Б-17.202.34 | Колесо зубчатое собранное | 1 | 0,27 | - | 1 |  |
| Б-17.202.81 | Колесо зубчатое с осью | 1 | 0,33 | - | 1 |  |
| Б-17.202.55 | Колесо зубчатое со втулкой | 1 | 0,16 | - | 1 |  |
| B-15.196.29 | Колодка собранная | 1 | 0,13 | - | 1 |  |
| У-17.365.32 | Пружина контактная собранная | 1 | 0,04 | - | 1 |  |
| Б-17.160.36 | Угольник с пружиной контактной | 1 | 0,16 | - | 1 |  |
| У-13.240.06 | Блок выпрямителя | 1 | 1,90 | - | 1 |  |
| У-15.120.23 | Панель с катушками | 1 | 0,68 | 2 | 8 | ПС |
| У-15.120.22 | -"- | 1 | 1,50 | 2 | 8 | МС |
| У-17.830.03 | Подгоночная катушка | 2 | 0,90 | - | 3 |  |
| У-17.830.04 | Катушка | 10 | 0,34 | 1 | 5 |  |
| У-17.602.02 | Рычаг с держателем | 1 | 0,51 | - | 1 |  |
| Б-15.606.05 | Реохорд собранный | 1 | 2,70 | 1 | 5 |  |
| Б-17.380.06 | Спираль реохорда | 1 | 0,12 | - | 2 |  |
| Б-17.380.05 | -"- | 1 | 0,12 | - | 2 |  |
| У-17.671.24 | Основание реохорда | 1 | 0,26 | - | 1 |  |
| Л-17.806.31 | Катушка с обмоткой | 4 | 0,42 | 1 | 5 |  |
| ЛТ-17.500.22 | Ролик | 1 | 0,16 | - | 1 |  |
| У-17.960.71 | Ось собранная | 1 | 1,62 | - | 1 |  |
| У-03.101.60 | Ось | 1 | 0,52 | - | 1 |  |
| Б.03.180.04 | Колесо косозубое | 1 | 0,19 | - | 1 |  |
| У-03.290.40 | Ролик | 1 | 0,23 | - | 1 |  |
| У-06.171.12 | Упор | 1 | 0,02 | - | 1 |  |
| У-15.230.58 | Каретка пишущая | 1 | 1,65 | 1 | 5 |  |
| У-17.961.98 | Держатель собранный | 1 | 0,37 | - | 1 |  |
| У-05.450.12 | Трубка | 1 | 0,01 | - | 1 |  |
| У-03.750.54 | Пружина | 1 | 0,04 | - | 1 |  |
| У-03.290.03 | Остов замка | 1 | 0,28 | - | 1 |  |
| B-06.210.06 | Гайка с накидкой | 1 | 0,20 | - | 1 |  |
| У-03.750.09 | Пружина | 1 | 0,01 | - | 1 |  |
| У-09.101.01 | Ключ | 1 | 0,02 | 2 | 10 |  |
| Б.16.622.15 | Катушка | 1 | 1,00 | 1 | 5 |  |
| У.17.601.09 | Собачка со втулкой | 1 | 0,33 | 1 | 3 |  |
| У.03.240.02 | Храповик | 1 | 0,14 | 1 | 4 |  |
| Б.03.576.31 | Втулка | 1 | 0,38 | - | 3 | ДС, ДСР |
| Б.03.180.13 | Колесо зубчатое Z-20, m-0,6 | 1 | 0,53 | - | 2 | -"- |
| Б.03.200.04 | Кулачок квадратичный | 1 | 0,35 | 1 | 3 | -"- |
| Б.03.200.05 | Кулачок равномерный | 1 | 0,36 | 1 | 3 | -"- |
| Б.17.120.27 | Кожух собранный | 1 | 0,55 | - | 2 | -"- |
| Б.17.112.89 | Плата собранная | 1 | 0,39 | - | 3 | -"- |
| Б.17.116.54 | Пластина с обмоткой | 1 | 0,67 | - | 2 | -"- |

1.4.12. Мост уравновешенный показывающий МПР4 (Кироваканский завод "Автоматика")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| K-13.621.55-4 | Трансформатор силовой | 1 | 6,20 | 2 | 10 |  |
| Б-13.620.40 | Трансформатор входной | 1 | 13,10 | 2 | 8 |  |
| УЭМ-212 | Усилитель электронный | 1 | 69,00 | 2 | 8 |  |
| Б-15.606.78 | Реохорд собранный | 1 | 25,00 | 3 | 11 |  |
| Б-15.606.81 | То же | 1 | 21,00 | 3 | 12 |  |
| Л-17.813.83 | Сопротивление Rм | 1 | 0,80 | - | 9 |  |
| Б-15.640.89-1 | Группа контактная собранная | 1 | 0,54 | 3 | 10 |  |
| Б-15.640.89-2 | То же | 1 | 0,54 | 3 | 10 |  |
| Б-15.640.89-3 | -"- | 1 | 0,54 | 3 | 10 |  |
| Б-17.405.46 | Пружина с контактами | 1 | 0,12 | 2 | 8 |  |
| K-15.113.29 | Плата с комплектом катушек | 1 | 13,00 | - | 10 |  |
| K-04.501.44 | Шкала | 1 | 0,75 | - | 12 |  |
| Б-13.640.12 | Группа контактная собранная | 1 | 0,38 | 2 | 5 |  |

1.4.13. Потенциометр автоматический показывающий ППР4 (Кироваканский завод "Автоматика")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| K-13.621.55-3 | Трансформатор силовой | 1 | 6,20 | 2 | 10 |  |
| Б-13.620.40 | Трансформатор входной | 1 | 13,10 | 2 | 8 |  |
| УЭМ-111 | Усилитель электронный | 1 | 84,00 | 2 | 8 |  |
| Б-12.694.16-1 | ИПС-148П источник питания | 1 | 35,30 | 2 | 8 |  |
| Б-15.606.78 | Реохорд собранный | 1 | 25,00 | 3 | 11 |  |
| Л-17.813.83 | Сопротивление компенсационное Rм | 1 | 0,08 | - | 9 |  |
| Б-15.606.81 | Реохорд собранный | 1 | 21,00 | 4 | 12 |  |
| Б-13.640.12 | Группа контактная собранная | 1-3 | 0,38 | 2 | 5 |  |
| Б-15.640.89-1 | То же | 1-3 | 0,54 | 2 | 10 |  |
| Б-15.640.89-2 | -"- | 1-3 | 0,54 | 2 | 10 |  |
| Б-15.640.89-3 | Группа контактная собранная | 1-3 | 0,54 | 2 | 10 |  |
| Б-17.405.46 | Пружина с контактами | 1 | 0,12 | 2 | 10 |  |
| K-15.113.29 | Плата с комплектом катушек | 1 | 13,00 | 2 | 10 |  |
| K-04.501.44 | Шкала | 1 | 0,75 | 2 | 12 |  |

1.4.14. Мост автоматический показывающий MП-4K (Кироваканский завод "Автоматика")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| K-13.621.55-2 | Трансформатор силовой | 1 | 6,20 | 1 | 10 |  |
| Б-13.620.40 | Трансформатор входной | 1 | 13,10 | 2 | 8 |  |
| Б-17.405.46 | Пружина с контактами | 1 | 0,12 | 4 | 15 |  |
| K-15.113.29 | Плата с комплектом катушек | 1 | 13,00 | - | 10 |  |
| K-04.501.44 | Шкала | 1 | 0,75 | - | 12 |  |
| УЭМ-219 | Усилитель электронный | 1 | 70,00 | - | 8 |  |

1.4.15. Миллиамперметр M1740 (Завод "Электроточприбор", г. Омск)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5ПА.084.019 | Рама | 1 | 1,00 | - | 3 |  |
| 5ПА.285.032 | Пружина | 8 | 0,60 | - | 14 |  |
| 5ПА.528.169 | Рамка | 4 | 2,30 | - | 5 |  |
| 8ПА.288.301 | Растяжка | 4 | 0,096 | - | 8 |  |

1.4.16. Милливольтметры Ш4500 и Ш4501 (Ереванское ПО "Электроприбор")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| ЦМ5.182.059 | Механизм измерительный | 1 | 7,60 | 2 | 10 |  |
| ЦМ5.182.061 | Система подвижная | 1 | 2,50 | 2 | 10 |  |
| ЦМ5.172.023 | Элемент КТ | 1 | 4,10 | 3 | 12 | Ш4500 |
| ЦМ6.687.069 | Каркас | 1 | 0,11 | - | 8 | -"- |
| АЖУ6.683.057 | Прокладка | 1 | 0,08 | 7 | 30 | -"- |
| ЦМ7.840.000 | -"- | 1 | 0,06 | 7 | 30 | -"- |
| ЦМ8.683.071-01 | -"- | 1 | 0,09 | 10 | 40 | -"- |
| ЦМ8.683.071 | Прокладка | 1 | 0,10 | 10 | 40 | -"- |
| ЦМ5.172.021 | Элемент РУ | 1 | 3,00 | 4 | 20 | Ш4501 |
| ЦМ5.172.024 | Элемент СТ | 1 | 1,40 | 5 | 22 | -"- |

1.4.17. Логометры Ш69000 и Ш69006 (Ереванское ПО "Электроприбор")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| ЦМ5.182.060 | Механизм измерительный | 1 | 8,50 | 2 | 10 |  |
| ЦМ15.182.062 | Система подвижная | 1 | 2,50 | 2 | 10 |  |
| ЦМ6.672.014 | Панель контактная на 6 точек | 1 | 6,90 | 4 | 16 |  |
| ЦМ6.672.030 | Панель контактная на 6 точек | 1 | 6,00 | 2 | 10 |  |
| ЦМ6.672.015 | Панель контактная на 8 точек | 1 | 8,60 | 3 | 12 |  |
| ЦМ6,672.031 | То же | 1 | 7,60 | 2 | 10 |  |
| ЦМ8.657.041-02 | Крышка | 1 | 0,85 | 2 | 10 |  |
| ЦМ8.057.041-03 | -"- | 1 | 0,95 | - | 2 |  |
| ЦМ5.172.025 | Элемент МН | 1 | 1,50 | 3 | 12 | Ш69006 |

1.4.18. Потенциометр постоянного тока ПП-63 (ПТО "Микроприбор", г. Львов)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 4.683.000 | Реостат | 1 | 4,38 | - | 1 |  |
| 4.683.001 | -"- | 1 | 4,27 | - | 1 |  |
| 5.643.070 | Реохорд | 1 | 3,00 | - | 1 |  |
| 6.618.043 | Переключатель секционированный | 1 | 7,50 | 1 | 1 |  |
| 4.835.000 | Клемма | 1 | 0,48 | - | 1 |  |
| НИО.360.606 | Тумблер ТП1-2 | 1 | 0,19 | - | 1 |  |
| НИО.360.606 | Тумблер TB2-1 | 1 | 0,17 | - | 1 |  |

1.4.19. Прибор типа ВМД (Кироваканский завод "Автоматика")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| K-13.620.12 | Узел дифференциального трансформатора | 1 | 9,20 | 5 | 20 | ВМД4864 ВМД4862 |
| 4882.020 | То же | 1 | 9,20 | 10 | 50 | ВМД4882 |
| K-13.646.01 | Усилитель УП 4866 | 1 | 36,00 | 10 | 40 | ВМД4862 ВМД4864 |
| K-17.230.16 | Сборка кулачка | 1 | 2,80 | 3 | 15 | -"- |
| 4882.012 | Сборка кулачка | 1 | 2,20 | 7 | 30 | ВМД4882 |
| K-04.501.44 | Шкала | 1 | 0,75 | 2 | 7 |  |
| К.13.620.08 | Трансформатор | 1 | 2,05 | 2 | 10 | ВМД4882 |
| К.13.620.06 | -"- | 1 | 6,60 | 2 | 10 | -"- |
| 4882-018 | Устройство сигнальное | 1 | 6,50 | 2 | 10 | -"- |
| 3431-031 | Кулачок линейный | 1 | 0,52 | 25 | 100 | -"- |
| 3431-032 | Кулачок квадратичный | 1 | 0,55 | 25 | 100 | -"- |
| По заказу | Шкала | 1 | 0,75 | 25 | 100 | -"- |
| 4881.000 | Усилитель | 1 | 80,00 | 25 | 100 | -"- |
| 4881.008 | Сборка трансформатора | 1 | 9,70 | 25 | 100 | -"- |
| 4882.012 | Сборка кулачка | 1 | 2,20 | 25 | 100 | -"- |
| 4882.014 | Сборка дифференциального трансформатора с рычажной системой | 1 | 12,40 | 25 | 100 | -"- |
| 4882.018 | Сигнальное устройство | 1 | 4,80 | 25 | 100 | -"- |
| 4882.020 | Узел дифференциального трансформатора | 1 | 9,20 | 25 | 100 | -"- |

1.4.20. Прибор ДПР4 (Кироваканский завод "Автоматика")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| K-13.621.55-1 | Трансформатор силовой | 1 | 6,20 | 2 | 10 |  |
| Б-13.620.40 | Трансформатор входной | 1 | 13,10 | 1 | 8 |  |
| K-17.622.09 | Катушка индукционная | 1 | 5,80 | 2 | 10 |  |
| Б-15.622.19 | То же | 1 | 6,30 | 2 | 10 |  |
| Б-15.606.81 | Реохорд собранный | 1 | 21,00 | 3 | 12 |  |
| Б-17.405.46 | Пружина с контактами | 1 | 0,12 | 3 | 15 |  |
| Б-15.640.89-1 | Группа контактная собранная | 1-3 | 0,54 | 2 | 10 |  |
| Б-15.640.89-2 | То же | 1-3 | 0,54 | 2 | 10 |  |
| Б-15.640.89-3 | -"- | 1-3 | 0,54 | 2 | 10 |  |
| Б-13.640.12 | -"- | 1-3 | 0,38 | 1 | 5 |  |
| K-17230.216 | Кулачок со втулкой | 1 | 0,27 | 3 | 13 |  |
| K-04.501.44 | Шкала | 1 | 0,75 | 3 | 12 |  |
| УЭМ-213 | Усилитель электронный | 1 | 50,00 | 2 | 8 |  |
| УЭМ-259В | То же | 1 | 72,21 | 1 | 6 |  |
| Б-17.230.03 | Кулачок со втулкой | 1 | 2,26 | - | 2 |  |

1.4.21. Приборы ферродинамические ПВФС1, ВФС1 и ВФП1 (Харьковский опытный завод по системам автоматизированного управления ОЗ САУ)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| Ea5.887.006 | Бачок с пером | 1 | 0,49 | 4 | 15 |  |
| Еа6.370.023 | Блок зубчатых колес | 1 | 0,22 | - | 3 |  |
| Еа6.370.025 | То же | 1 | 0,21 | - | 3 |  |
| Еа6.370.024 | -"- | 1 | 0,21 | - | 3 |  |
| Еа6.370.026 | -"- | 1 | 0,21 | - | 3 |  |
| Еа6.370.028 | Колесо зубчатое со втулкой | 1 | 0,22 | - | 3 |  |
| Ea8.412.001 | Колесо зубчатое | 1 | 0,29 | 1 | 3 |  |
| Еа8.413.040 | -"- | 1 | 0,21 | 1 | 3 |  |
| Еа6.370.029 | -"- | 1 | 0,28 | 1 | 3 |  |
| Еа6.370.030 | -"- | 1 | 0,28 | 1 | 3 |  |
| Ea6.370.031 | Блок зубчатых колес | 1 | 0,55 | - | 3 |  |
| Еа6.370.032 | То же | 1 | 0,34 | - | 3 |  |
| Еа6.370.033 | -"- | 1 | 0,44 | - | 3 |  |
| Еа6.370.034 | -"- | 1 | 0.43 | - | 3 |  |
| Еа6.370.035 | -"- | 1 | 0,46 | - | 3 |  |
| Еа6.370.038 | -"- | 1 | 0,50 | - | 3 |  |
| Еа6.370.038-02 | -"- | 1 | 0,44 | - | 3 |  |
| Ea8.448.003 | Шестерня | 1 | 0,38 | 1 | 3 |  |
| Ea7.032.001 | Лекало линейное | 2 | 0,15 | - | 3 |  |
| Еа7.032.001-01 | Лекало корнеизвлекающее | 2 | 0,15 | - | 3 |  |
| Б1C4.702.007 | Трансформатор | 1 | 11,00 | - | 3 | Челябинский завод "Теплоприбор" |
| ТУ 25.05.1733-74 | Двигатель конденсаторный Д32-П2 | 1 | 9,00 | 7 | 30 | То же |
| ГОСТ 2641-61 | Микродвигатель синхронный ДСМ-2-П-320 | 1 | - | 10 | 40 | г. Серпухов, электромеханический завод |
| ТУ 25.15.536-73 | Усилитель 4УНФ1 | 1 | - | - | 3 | г. Львов, завод "Биофизприбор" |
| ТУ 6.5.535.453-70 | Лампа НСМ9-60 | 1 | - | 7 | 30 |  |
| ТУ 25.02.520У91-76 | Преобразователь пневматический ПП | 1 | 37,00 | - | 3 | г. Харьков, завод точного приборостроения |
| ТУ 25.05.2362-78 | Преобразователь ферродинамический ПФ | 2 | 15,00 | - | 3 | г. Харьков, завод точного приборостроения |
| ТУ 25.02.264-71 | Преобразователь частотный ПГ | 1 | 47,00 | - | 3 |  |
| ТУ 25.02.90-68 | Усилитель УПМ-ДРЧ | 1 | - | 5 | 20 | г. Львов, з-д "Биофизприбор" |

2. приборы и устройства регулирования

технологических процессов

2.1. Регулирующая аппаратура "Контур" (Московский завод тепловой автоматики)

2.1.1. Прибор регулирующий типа Р25

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гE5.105.067 сб | Субблок P-012 | 1 | 56,00 | - | 3 |  |
| гE5.105.069 сб | Субблок P-013 | 1 | 67,00 | - | 3 | Р25.3 |
| гЕ5.702.016-01 сб | Трансформатор | 1 | 3,05 | - | 3 | Р25.3 |
| гE5.105.068 сб | Субблок P-011 | 1 | 88,00 | - | 3 |  |
| гE5.735.036 сб | Трансформатор | 2 | 0,70 | - | 4 |  |

2.1.2. Прибор корректирующий типа K15

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гE5.702.017 сб | Трансформатор | 1 | 2,80 | - | 2 |  |
| гE5.770.091 сб | -"- | 2 | 6,90 | - | 4 |  |
| гE5.105.067 сб | Субблок P-012 | 1 | 56,00 | - | 3 |  |
| гЕ5.105.073 сб | Субблок P-015 | 1 | 86,00 | - | 3 |  |
| гE5.105.069 сб | Субблок P-013 | 1 | 67,00 | - | 3 | K15.3 |

2.1.3. Прибор корректирующий типа K16

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гБ5.702.016-01 сб | Трансформатор | 1 | 3,05 | - | 2 |  |
| гЕ5.105.072 сб | Субблок Ф-016 | 1 | 44,50 | - | 3 |  |
| гЕ5.702.017 сб | Трансформатор | 1 | 2,80 | - | 2 |  |
| гЕ5.105.067 сб | Субблок P-012 | 1 | 56,00 | - | 3 |  |
| гЕ5.105.069 сб | Субблок P-013 | 1 | 67,00 | - | 3 | K16.3 |

2.1.4. Прибор корректирующий типа К26

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гE5.105.067 сб | Субблок P-012 | 1 | 56,00 | - | 3 | К26.2 |
| гE5.105.069 сб | Субблок P-013 | 1 | 67,00 | - | 3 | К26.3 |
| гE5.702.018 сб | Трансформатор | 1 | 2,50 | - | 3 |  |
| гE5.105.071 сб | Субблок Ф026 | 1 | 37,00 | - | 3 |  |

2.2. Регулирующая аппаратура "Каскад" (Московский завод тепловой автоматики)

2.2.1. Блок регулирующий релейный P21

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гE5.030.005.031 сб | Модуль усилителя УВ-41 | 1 | 30,00 | - | 4 | Для приборов выпуска с 1978 г. |
| гE5.032.008 сб | Усилитель постоянного тока УР-2 | 1 | 30,20 | - | 4 |  |
| гE5.702.009 сб | Трансформатор | 1 | 5,50 | - | 2 |  |
| гE6.618.018 c6 | Переключатель | 1 | 5,45 | - | 2 |  |
| гЕ6.618.018-01 сб | -"- | 1 | 4,35 | - | 2 |  |
| гЕ6.618.018-02 сб | -"- | 1 | 3,95 | - | 2 |  |
| гЕ6.618.018-03 сб | -"- | 1 | 5,25 | - | 2 |  |
| гE6.618.019 сб | -"- | 1 | 6,40 | - | 2 |  |
| гЕ6.618.019-01 сб | -"- | 1 | 6,20 | - | 2 |  |
| гЕ6.618.019-02 сб | -"- | 1 | 5,85 | - | 2 |  |
| гЕ6.618.019-03 сб | -"- | 1 | 5,40 | - | 2 |  |
| гЕ5.030.006-02 | Модуль усилителя | 1 | 22,40 | - | 4 | Для приборов выпуска с 1978 г. |

2.2.2. Блок регулирующий аналоговый P12

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гE5.030.005.011 сб | Модуль усилителя УВ-21 | 1 | 29,10 | - | 4 | Для приборов выпуска до 1978 г. |
| гЕ5.030.005.021 сб | Модуль усилителя УВ-22 | 1 | 25,95 | - | 4 | То же |
| гE6.618.017 сб | Переключатель | 1 | 10,00 | - | 2 |  |
| гE6.618.017.01 сб | -"- | 1 | 9,30 | - | 2 |  |
| гE6.618.017.02 сб | -"- | 1 | 9,00 | - | 2 |  |
| гE6.618.017.03 сб | -"- | 1 | 8,70 | - | 2 |  |
| гE5.030.006 сб | Модуль усилителя | 1 | 22,40 | - | 4 | Для приборов выпуска с 1978 г. |
| гЕ5.087.006-01 сб | Модуль источника питания | 1 | 13,55 | - | 3 |  |
| гЕ5.030.006-01 сб | Модуль усилителя | 1 | 22,40 | - | 4 | Для приборов выпуска с 1978 г. |

2.2.3. Импульсатор Р33

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гЕ5.030.006-01 сб | Модуль усилителя | 1 | 22,40 | - | 4 | Для приборов выпуска с 1978 г. |
| гE5.087.006 сб | Модуль источника питания | 1 | 9,40 | - | 3 |  |

2.2.4. Блок измерительный для токовых сигналов ИО4

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гE5.411.003 сб | Модуль генератора МГ-2 | 1 | 13,60 | - | 2 |  |
| гЕ5.702.007-01 сб | Трансформатор | 1 | 3,65 | - | 2 |  |
| гЕ5.702.007-02 сб | -"- | 1 | 3,65 | - | 2 |  |
| гЕ5.087.006-02 сб | Модуль источника питания | 1 | 11,95 | - | 3 |  |

2.2.5. Блок суммирования токовых сигналов А04

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гE5.030.005.021 сб | Модуль усилителя | 1 | 25,95 | - | 4 | Для приборов выпуска до 1978 г. |
| гЕ5.121.021-01 сб | Модуль преобразователя МП-04 | 2 | 15,30 | - | 2 |  |
| гE5.411.003 сб | Модуль генератора МГ-2 | 1 | 13,60 | - | 2 |  |
| гЕ5.702.007-01 сб | Трансформатор | 1 | 3,65 | - | 2 |  |
| гE6.618.020 сб | Переключатель | 1 | 4,80 | - | 2 |  |
| гЕ5.030.006-01 сб | Модуль усилителя | 1 | 22,40 | - | 4 |  |
| гE5.087.013 сб | Модуль источника питания | 1 | 12,30 | - | 3 |  |
| гE5.121.021 | Модуль преобразователя МП-04 | 1 | 15,30 | - | 2 |  |
| гЕ5.087.006-01 сб | Модуль источника питания | 1 | 13,55 | - | 3 |  |

2.2.6. Блоки A31, А32 и А33

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гE5.030.005.021 сб | Модуль усилителя | 2 | 25,95 | - | 4 | Для приборов выпуска до 1978 г. |
| гЕ5.105.020. сб | Модуль компаратора К-1 | 1 | 17,70 | - | 3 |  |
| гE5.702.007 сб | Трансформатор | 1 | 4,40 | - | 2 |  |
| гЕ5.030.006-01 сб | Модуль усилителя | 2 | 22,40 | - | 4 | Для приборов выпуска с 1978 г. |
| гE5.087.006 сб | Модуль источника питания | 1 | 9,40 | - | 3 |  |

2.2.7. Блок ограничения Н02

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гE5.030.005.011 сб | Модуль усилителя | 1 | 29,10 | - | 4 | Для приборов выпуска до 1978 г. |
| гE5.030.006 сб | Модуль усилителя | 1 | 22,40 | - | 4 | Для приборов выпуска с 1978 г. |
| гЕ5.030.006-01 сб | Модуль усилителя | 1 | 22,40 | - | 4 | То же |
| гЕ5.087.006-01 сб | Модуль источника питания | 1 | 13,55 | - | 3 |  |

2.2.8. Блок дифференцирования Д01 и блок динамического преобразования Д03

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гE5.030.005.021 сб | Модуль усилителя | 1 | 25,95 | - | 4 | Для приборов выпуска до 1978 г. Д01 |
| гЕ6.618.021 сб | Переключатель | 1 | 6,65 | - | 2 | Д01 |
| гЕ6.618.021-01 сб | -"- | 1 | 6,35 | - | 2 | -"- |
| гЕ5.030.006-01 сб | Модуль усилителя | 1 | 22,40 |  | 4 | Для приборов выпуска с 1978 г. Д01, Д03 |
| гЕ5.087.006-01 сб | Модуль источника питания | 1 | 13,55 | - | 3 | Д01 |
| гE5.087.006 сб | То же | 1 | 9,40 | - | 3 | Д03 |

2.2.9. Преобразователь аналого-релейный Л02

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гЕ5.030.006-01 сб | Модуль усилителя | 1 | 22,40 | - | 4 | Для приборов выпуска с 1978 г. |
| гЕ5.087.006-06 сб | Модуль источника питания | 1 | 12,40 | - | 3 |  |

2.2.10. Блок согласующих приставок B-21

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гЕ5.139.019 сб | Модуль согласующих приставок МСП-1 | 3 | 12,30 | - | 2 |  |

2.3. Регулирующая аппаратура АКЭСР (Ивано-Франковское ПО "Геофизприбор")

2.3.1. Блок сигнализации БСГ-Ш, П

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 6Яа.367.910 сб - 02 | Модуль MCM1-2 | 2 | 48,00 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.894 | Модуль MCH1 | 1 | 15,10 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.878 сб - 06 | Модуль МДФ4 | 1 | 31,50 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.886 сб - 02 | Модуль МНО2 | 1 | 10,40 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.886 | Модуль MHO1 | 1 | 30,00 | - | 19 |  |
| 6Яа.367.908-02 | Блок БМ2 | 2 | 12,15 | - | 3 |  |
| 6Яа.367.908-04 | Блок БМ3 | 2 | 12,15 | - | 3 |  |
| 6Яа.367.908-10 | Блок БМ6 | 2 | 12,15 | - | 3 |  |
| 6Яа.266.509 | Вилка штепсельная однополюсная | 1 | 0,19 | - | 2 |  |
| ДГК 5710010 | Трансформатор | 1 | 7,00 | - | 1 |  |

2.3.2. Блок вычислительных операций БВО-Ш, П

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 6Яа.367.910 сб - 02 | Модуль MCM1-2 | 1 | 48,00 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.895 сб | Модуль МВО | 1 | 25,00 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.894 | Модуль MCH1 | 1 | 15,10 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.893 | Модуль МИП1 | 1 | 23,50 | - | 6 |  |
| 6Яа.367.908 | Блок БМ1 | 1 | 12,15 | - | 3 |  |
| 6Яа.367.908-04 | Блок БМ3 | 3 | 12,15 | - | 3 |  |
| 6Яа.367.908-06 | Блок БМ4 | 1 | 12,15 | - | 3 |  |

2.3.3. Блок селектирования БСЛ-Ш, П

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 6Яа.367.910-02 | Модуль MCM1-2 | 3 | 48,00 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.904 сб | Модуль МСГ | 1 | 22,50 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.894 | Модуль MCH1 | 1 | 15,10 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.911 сб | Модуль МСМ2-3 | 1 | 48,00 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.908 | Блок БМ1 | 4 | 12,15 | - | 3 |  |
| 6Яа.367.908-04 | То же БМ3 | 4 | 12,15 | - | 3 |  |

2.3.4. Блок нелинейных преобразований БНП-Ш, П

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 6Яа.367.910-04 | Модуль MСM1-3 | 3 | 48,00 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.911 сб | Модуль MCМ2-2 | 1 | 48,00 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.894 | Модуль MCH1 | 1 | 15,10 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.908-04 | Блок БМ3 | 1 | 12,15 | - | 3 |  |
| 6Яа.367.908-06 | Блок БМ4 | 7 | 12,15 | - | 3 |  |

2.3.5. Блок прецизионного интегрирования БПИ-Ш, П

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 6Яа.367.936 сб | Модуль MHЧ1 | 1 | 30,00 | - | 14 |  |
| 6Яа.367.912 сб | Модуль МДЧ | 1 | 12,90 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.929 сб | Модуль МЦА | 1 | 29,50 | - | 5 |  |
| бЯл.367.950 сб | Модуль МСН2 | 1 | 27,00 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.938 сб | Модуль МЛУ1 | 1 | 22,00 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.940 сб | Модуль МПС | 1 | 27,50 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.951 сб | Модуль МРС | 1 | 20,50 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.908-02 | Блок БМ2 | 2 | 12,15 | - | 3 |  |

2.3.6. Блок регулирующий импульсный РБИ1-Ш, П

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 6Яа.367.885 сб | Модуль МРИ | 1 | 55,00 | - | 43 |  |
| 6Яа.367.886 сб | Модуль MHO1 | 1 | 30,00 | - | 12 |  |
| 6Яа.367.888 сб | Модуль MПB1 | 1 | 62,50 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.894 | Модуль MCH1 | 1 | 15,10 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.908-04 | Блок БМ3 | 2 | 12,15 | - | 3 |  |
| 6Яа.367.886 сб-04 | Модуль МНО-3 | 1 | 12,10 | - | 3 |  |
| 08.908.052 | Модуль МУМ1 | 1 | 38,50 | - | 3 |  |

2.3.7. Блок регулирующий импульсный РБИ2-Ш, П

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 6Яа.367.894 | Модуль MCH1 | 1 | 15,10 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.885 сб | Модуль МРИ | 1 | 55,00 | - | 43 |  |
| 6Яа.367.886 сб | Модуль MHO1 | 1 | 30,00 | - | 19 |  |
| 6Яа.367.905 сб | Модуль МАП-Д | 1 | 45,00 | - | 90 |  |
| бЯа.367.908-04 | Блок БМ3 | 3 | 12,15 | - | 3 |  |
| 6Яа.367.888 сб | Модуль МПВ-1 | 1 | 62,50 | - | 3 |  |

2.3.8. Блок регулирования аналоговый РБА-Ш, П

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 6Яа.367.877 сб | Модуль МРА | 1 | 41,50 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.894 | Модуль MCH1 | 1 | 15,10 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.901 | Модуль МПР | 1 | 45,00 | - | 10 |  |
| 6Яа.367.902 сб | Модуль МКД | 1 | 22,00 | - | 10 |  |
| 6Яa.367.903 | Модуль MKP1 | 1 | 141,00 | - | 3 |  |
| 6Яа.367.928 сб | Модуль МОС | 1 | 68,00 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.908-02 | Блок БМ2 | 2 | 12,15 | - | 3 |  |
| 6Яа.367.908-04 | Блок БМ3 | 1 | 12,15 | - | 3 |  |
| 6Яа.367.527 сб | Модуль МИП-2 | 1 | 32,60 | - | 3 |  |

2.3.9. Блок кондуктивного разделения и суммирования БКР1-Ш, П

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 6Яа.367.903 | Модуль MKP1 | 1 | 141,00 | - | 3 |  |
| 6Яa.367.901 | Модуль МПР | 1 | 45,00 | - | 10 |  |
| 6Яа.367.894 | Модуль MCH1 | 1 | 15,10 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.878 сб-04 | Модуль МДФ3 | 1 | 22,50 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.908-04 | Блок БМ3 | 2 | 12,15 | - | 3 |  |
| 6Яa.367.910 сб-02 | Модуль MCM1-2 | 1 | 48,00 | - | 5 |  |

2.3.10. Блок кондуктивного разделения двухканальный БКР2-Ш, П

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 6Яа.367.903-02 | Модуль МКР2 | 2 | 141,00 | - | 10 |  |
| 6Яа.367.901 | Модуль МПР | 2 | 45,00 | - | 10 |  |
| 6Яа.367.894 | Модуль MCH1 | 1 | 15,10 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.878 сб-03 | Модуль МДФ2 | 1 | 37,00 | - | 8 |  |

2.3.11. Блок кондуктивного разделения с двухпредельной сигнализацией БКРЗ-Ш, П

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 6Яа.367.903-02 | Модуль МКР2 | 1 | 141,00 | - | 3 |  |
| 6Яа.367.901 | Модуль МПР | 1 | 45,00 | - | 10 |  |
| 6Яа.367.894 | Модуль MCH1 | 1 | 15,10 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.878 сб-04 | Модуль МДФ3 | 1 | 22,50 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.886 сб-02 | Модуль МНО2 | 1 | 10,40 | - | 19 |  |
| 6Яа.367.908-02 | Блок БМ2 | 2 | 12,15 | - | 3 |  |

2.3.12. Блок сравнения четырех токовых сигналов БСЛ-04

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 6Яа.367.901 | Модуль МПР | 4 | 45,00 | - | 10 |  |
| 6Яа.367.894 | Модуль MCH1 | 1 | 15,10 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.903 | Модуль МКР2 | 4 | 141,00 | - | 10 |  |
| 6Яа.367.878 | Модуль МДФ1 | 1 | 35,50 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.996 | Модуль МСМ4 | 1 | 16,60 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.904 сб | Модуль МСГ | 1 | 22,50 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.908-06 | Блок БМ4 | 4 | 12,15 | - | 3 |  |
| 6Яа.367.908-12 | Блок БМ7 | 4 | 12,15 | - | 3 |  |

2.3.13. Блок нелинейного преобразования БНП-04

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 6Яа.367.878 сб-04 | Модуль МДФ3 | 1 | 22,50 | - | 5 |  |
| 6Яa.367.910 сб-04 | Модуль MCM1-3 | 3 | 48,50 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.911 сб | Модуль МСМ2 | 1 | 48,00 | - | 6 |  |
| 6Яа.367.903 | Модуль МKP1 | 1 | 141,00 | - | 3 |  |
| 6Яа.367.894 | Модуль MCH1 | 1 | 15,10 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.901 | Модуль МПР | 1 | 45,00 | - | 10 |  |
| 6Яа.367.893 | Модуль МИП1-1 | 1 | 23,50 | - | 6 |  |
| 6Яа.367.908-06 | Блок БМ4 | 7 | 12,15 | - | 6 |  |

2.3.14. Блок динамических преобразований БДП-Ш, П

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 6Яа.367.936 сб-02 | Модуль МН4-2 | 1 | 29,50 | - | 5 |  |
| 6Яa.367.938 сб | Модуль МЛУ1 | 1 | 22,00 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.950 | Модуль МСН2 | 1 | 27,00 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.912 сб | Модуль МД4 | 1 | 12,90 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.951 сб | Модуль MРC | 1 | 20,50 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.897 сб | Модуль МПВ2 | 1 | 21,00 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.929 сб | Модуль МЦА | 1 | 29,50 | - | 5 |  |
| 6Яа.367.908 | Блок БМ1 | 1 | 12,15 | - | 3 |  |
| 6Яа.367.908-02 | Блок БМ2 | 2 | 12,15 | - | 3 |  |
| 6Яа.367.908-04 | Блок БМ3 | 2 | 12,15 | - | 3 |  |

2.4. Устройство регулирующее РП-2 (Чебоксарское ПО "Промприбор")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 6ПЛ.367.095 | Блок усилителя | 1 | 16,70 | - | 1 |  |
| 6ПЛ.367.096 | Блок триггера | 1 | 40,50 | - | 1 |  |
| 6ПЛ.367.086 | Блок питания | 1 | 20,30 | - | 1 |  |
| 6ПЛ.367.090 | Блок обратной связи | 1 | 12,90 | - | 1 |  |

2.5. Регулирующий и корректирующий приборы РПИБ и КПИ

(Московский завод тепловой автоматики)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гЕ5.036.000.001 сб | Усилитель магнитный | 1 | 18,90 | - | 2 | РПИБ-Т, ТПИБ-Т2, КПИ-Т, КПИ-Т2 |
| гЕ5.088.000.011 сб | Блок электронный | 1 | 52,50 | - | 2 | РПИБ (все модификации) |
| гЕ5.122.002 | Узел пусковой | 1 | 12,80 | - | 1 | То же |
| гE5.182.000.001 сб | Блок измерительный И-С-62 | 1 | 22,80 | - | 2 | КПИ-С, РПИБ-С |
| гЕ5.182.001.001 сб | Блок измерительный И-2С-62 | 1 | 24,90 | - | 2 | КПИ-2С, РПИБ-2С |
| гЕ5.182.002.001 сб | Блок измерительный И-Т-62 | 1 | 45,50 | - | 2 | КПИ-Т, РПИБ-Т |
| гЕ5.182.003.001 сб | Блок измерительный И-Т2-62 | 1 | 54,00 | - | 2 | КПИ-T2, РПИБ-Т2 |
| гЕ5.183.000.011 сб | Блок измерительный И-III-62 | 1 | 25,50 | - | 2 | КПИ-III, РПИБ-III |
| гЕ5.183.004.001 сб | Блок измерительный И-IV-62 | 1 | 26,70 | - | 2 | КПИ-IV, РПИБ-IV |
| гЕ5.700.005.001 сб | Трансформатор | 1 | 3,30 | 1 | 5 | РПИБ (все модификации) |
| гЕ5.700.006.001 сб | -"- | 1 | 5,65 | 1 | 5 | РПИБ-IIIИ |
| гE5.700.007.001 сб | -"- | 1 | 2,95 | 1 | 6 | РПИБ (все модификации) |
| гE5.700.011.001 сб | Трансформатор силовой | 1 | 2,90 | 1 | 5 | КПИ-III, РПИБ-III |
| гЕ5.700.012.001 сб | То же | 1 | 2,25 | 2 | 7 | КПИ-С, РПИБ-С |
| гE5.702.003.001 сб | -"- | 1 | 3,60 | 2 | 7 | КПИ-IV ф, РПИБ-IV ф |
| гЕ5.700.013.001 сб | -"- | 1 | 2,20 | 2 | 10 | КПИ-С, РПИБ-С |
| гЕ5.700.014.001 сб | -"- | 1 | 3,55 | 2 | 10 | КПИ-IV, РПИБ-IV |
| гЕ5.700.017.001 сб | -"- | 1 | 2,15 | 2 | 7 | КПИ-Т, РПИБ-Т |
| гЕ5.700.021.001 сб | -"- | 1 | 3,00 | 1 | 5 | КПИ-Т2, РПИБ-Т2 |
| гE5.700.025.001 сб | Трансформатор силовой | 1 | 4,65 | 2 | 10 | КПИ (все модификации) |
| гE5.700.026.001 сб | Трансформатор выходной | 1 | 6,25 | 2 | 9 | То же |
| гЕ5.700.027.001 сб | Трансформатор силовой | 1 | 5,05 | 2 | 10 | -"- |
| гЕ5.735.000.011 сб | Трансформатор согласовывающий | 1 | 4,75 | 2 | 7 | КПИ-III, РПИБ-IV, РПИБ-IIIИ |
| гE5.735.005 сб | Трансформатор обратной связи | 1 | 7,60 | 2 | 7 | РПИБ (все модификации) |
| гE5.702.006.001 | Трансформатор силовой | 1 | 4,20 | 2 | 10 |  |
| гE5.036.001.001 сб | Усилитель магнитный | 1 | 12,20 | - | 2 | РПИБ-Т, КПИ-Т |
| гЕ5.735.000.021 сб | Трансформатор согласовывающий | 1 | 6,60 | 2 | 7 |  |
| гЕ6.112.000 сб | Корпус | 1 | 4,40 | - | 2 | КПИ, РПИБ |
| гЕ6.672.001 сб | Колодка | 1 | 0,20 | 3 | 15 | РПИБ |
| гE5.750.000 сб | Дроссель | 1 | 6,65 | 2 | 7 | РПИБ-Т, КПИ-Т |

2.6. Дифференциатор ламповый ДЛ-Т, ДЛ-П (Московский завод тепловой автоматики)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гE5.700.002.001 сб | Трансформатор силовой | 1 | 4,90 | - | 12 | ДЛ-т |
| гE5.036.000.001 сб | Усилитель магнитный | 1 | 18,90 | - | 17 | Дл-т |
| гЕ6.112.002 сб | Корпус | 1 | 3,90 | - | 6 |  |
| гЕ6.672.000-01 сб | Колодка клеммника | 1 | 0,70 | - | 3 | ДЛ-п |

2.7. Устройство задающее ЗУ-11 (Московский завод тепловой автоматики)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гЕ6.354.026-01 сб | Ручка | 1 | 0,65 | - | 4 |  |
| гЕ8.050.220 | Панель лицевая | 1 | 0,19 | - | 5 |  |
| гE8.634.089 | Кожух | 1 | 0,11 | - | 3 |  |
| гE2.390.020 сб | Устройство задающее | 1 | 7,30 | - | 2 |  |

2.8. Устройство задающее токовое ЗУ-05 (Московский завод тепловой автоматики)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гЕ5.702.013-01 сб | Трансформатор | 1 | 3,55 | - | 2 |  |
| гЕ5.087.009-01 сб | Модуль источника питания | 1 | 4,15 | - | 3 |  |

2.9. Размножитель сигналов РП-63 и сумматор сигналов СП-63

(Московский завод тепловой автоматики)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гE5.700.032.001 сб | Трансформатор силовой | 1 | 3,80 | - | 12 | РП-63 |
| гЕ5.735.013.001 сб | Трансформатор выходной | 1 | 4,30 | - | 13 | РП-63 |
| гE5.700.031.001 сб | Трансформатор силовой | 1 | 5,95 | - | 13 | СП-63 |
| гЕ5.735.012.001 сб | Трансформатор выходной | 1 | 3,05 | - | 11 | СП-63 |
| гЕ6.112.002 сб | Корпус | 1 | 3,90 | - | 5 |  |
| гЕ6.672.000-01 сб | Колодка клеммника | 1 | 0,70 | - | 3 | СП-63 |

2.10. Индикатор положения ИП и индикатор положения унифицированный ИПУ

(Московский завод тепловой автоматики)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гE5.728.004 сб | Трансформатор силовой | 1 | 7,45 | - | 3 |  |
| гЕ8.634.106-01 | Кожух | 1 | 0,09 | - | 5 |  |

2.11. Блок управления аналогового регулятора БУ12 (Московский завод тепловой автоматики)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гЕ5.702.013 сб | Трансформатор | 1 | 3,55 | - | 2 |  |
| гE5.087.009 сб | Модуль источника питания | 1 | 4,60 | - | 3 |  |

2.12. Блок управления релейного регулятора БУ21 (Московский завод тепловой автоматики)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гE2.393.004 сб | Блок управления релейного регулятора БУ21 | 1 | 16,00 | - | 3 |  |

2.13. Исполнительный механизм МЭО-25/100 (Московский завод тепловой автоматики)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гE6.366.008 сб | Штанга к редуктору малому типа ШРМ | 1 | 2,70 | 2 | 7 |  |
| гЕ5.132.004.001 сб | Прибор управления с дифтрансформаторным датчиком | 1 | 2,70 | 2 | 6 |  |
| гE5.644.000.001 сб | Потенциометр | 1 | 1,10 | 1 | 5 |  |
| гЕ6.122.004 сб | Колодка | 1 | 0,13 | 2 | 8 |  |
| гE6.374.001 сб | Колесо червячное | 1 | 3,05 | 2 | 8 |  |
| гE8.037.001 | Крестовина | 1 | 0,32 | 1 | 5 |  |
| гE5.734.001.001 сб | Трансформатор | 1 | 1,60 | - | 2 |  |
| гE8.349.001 | Проушина | 1 | 0,60 | 2 | 6 |  |
| гЕ8.452.000 | Колесо червячное | 1 | 1,80 | 2 | 6 |  |
| гE8.627.004.001 сб | Стержень контактный | 2 | 0,24 | 4 | 12 |  |
| гE7.830.003.001 | Колодка | 1 | 0,90 | 2 | 8 |  |
| гE7.834.003.001 | Планка изоляционная | 1 | 0,04 | 2 | 8 |  |
| гE8.332.000 | Рычаг | 1 | 1,30 | 2 | 6 |  |
| гЕ6.360.000 сб | Поводок | 1 | 0,90 | 1 | 5 |  |
| гE8.457.000 | Червяк | 1 | 1,70 | 2 | 8 |  |
| гE8.457.001 | -"- | 1 | 3,00 | 2 | 8 |  |
| гЕ8.310.005 | Вал | 1 | 1,30 | 2 | 6 |  |
| гЕ8.260.007 | Диск | 1 | 1,20 | 2 | 5 |  |
| гЕ6.350.000 сб | Маховик | 1 | 2,60 | 1 | 4 |  |
| гE8.946.002 | Шайба упорная | 1 | 0,60 | 2 | 8 |  |

2.14. Исполнительный механизм МЭО-63/100 (Московский завод тепловой автоматики)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| гЕ5.132.004.001 сб | Прибор управления с дифтрансформаторным датчиком | 1 | 2,70 | 2 | 6 |  |
| гE5.644.000.001 сб | Потенциометр | 1 | 1,10 | 1 | 5 |  |
| гЕ6.122.004. сб | Колодка | 1 | 0,13 | 2 | 8 |  |
| гE6.374.005 сб | Колесо червячное | 1 | 7,80 | 2 | 6 |  |
| гE6.672.004.001 сб | Стержень контактный | 2 | 0,24 | 3 | 12 |  |
| гE7.830.003.001 | Колодка | 1 | 0,90 | 2 | 10 |  |
| гE7.834.003.001 | Планка изоляционная | 2 | 0,04 | 2 | 8 |  |
| гE8.037.001 | Крестовина | 1 | 0,32 | 1 | 5 |  |
| гE8.332.010 | Рычаг | 1 | 4,85 | 2 | 6 |  |
| гЕ8.340.001 | Муфта | 1 | 0,38 | 1 | 5 |  |
| гE8.452.001 | Колесо червячное | 1 | 10,20 | 2 | 8 |  |
| гЕ5.734.001.001 сб | Трансформатор | 1 | 1,60 | - | 2 |  |
| гE6.360.001 сб | Поводок | 1 | 1,15 | 1 | 5 |  |
| гЕ8.310.014 | Вал | 1 | 4,10 | 2 | 6 |  |
| гE8.457.003 | Червяк | 1 | 6,90 | 2 | 8 |  |
| гЕ8.457.004 | -"- | 1 | 2,30 | 2 | 8 |  |

2.15. Пускатель серии ПМЕ-200 (Рижский электромашиностроительный завод)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 5ТР.550.027.06 | Контакт подвижный | 6 | 2,00 | 28 | 112 | Для реверсивных |
| 5ТР.553.052.07 | Мостик контактный | 3 | 0,24 | 40 | 162 | То же |
| КН-49-00-00 | Катушка | 1 | 2,00 | 9 | 34 | 127 B, 220 В |

2.16. Пускатель ПАЕ-411 (Медногорский электротехнический завод "Уралэлектромотор")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 4ПАЕ.115 СБ | Втягивающая катушка | 1 | 1,55 | 25 | 100 |  |
| 4ПАЕ.123 СБ | Подвижный главный контакт | 3 | 0,75 | 75 | 300 |  |
| 4ПАЕ.113 СБ | Неподвижный главный контакт | 6 | 0,47 | 150 | 600 |  |
| 3БКЕ 1.1.СБ | Блок-приставка 2-х-мостиховая | 1 | 0,75 | 25 | 100 |  |
| БКРЕ 1.1.CБ | Блок-приставка 3-х-мостиковая | 1 | 2,15 | 25 | 100 |  |
| 4ПА 43.1 | Пружина главных контактов | 3 | 0,006 | 75 | 300 |  |
| 4ПА 57.1 | Пружина возвратная | 1 | 0,005 | 25 | 100 |  |
| 4ПА 51 | Упор якоря (амортизатора) | 1 | 0,014 | 25 | 100 |  |
| 3ПАЕ 52 | Втулка | 2 | 0,01 | 50 | 200 |  |

2.17. Датчик реле давления ДРД-1/2 (Завод "Теплоприбор", г. Улан-Удэ)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 4В5.888.064 | Сильфон (узел) | 1 | 2,05 | 25 | 100 |  |
| 4В8.383.087 | Пружина | 1 | 0,015 | 25 | 100 |  |
| 4В8.934.033 | Гайка | 1 | 0,60 | 25 | 100 |  |

2.18. Датчик реле давления ДРД-1/3 (Завод "Теплоприбор", г. Улан-Удэ)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 4В5.888.064 | Сильфон (узел) | 1 | 2,05 | 25 | 100 |  |
| 4В8.383.088 | Пружина | 1 | 0,014 | 25 | 100 |  |
| 4В8.934.035 | Гайка | 1 | 0,06 | 25 | 100 |  |

2.19. Датчик реле давления ДРД-1/05 (Завод "Теплоприбор", г. Улан-Удэ)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 4В5.888.087 | Сильфон (узел) | 1 | 2,80 | 25 | 100 |  |
| 4В8.383.086 | Пружина | 1 | 0,014 | 25 | 100 |  |
| 4В8.934.031 | Гайка | 1 | 0,05 | 25 | 100 |  |

2.20. Датчики реле протока РП-20, РП-40, РП-50 (Казанское ПО "Теплоконтроль")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 2В6.365.032 | Кулачок | 1 | 2,00 | 1 | 4 |  |
| 2B8.380.100 | Пружина | 1 | 0,07 | 1 | 3 |  |
| 2В8.687.028 | Трубка | 1 | 0,04 | 8 | 30 |  |

2.21. Датчик напора ДН-1000 (Завод "Теплоприбор" г. Улан-Удэ)

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| АЛШ7.010.002 | Мембрана | 1 | 0,60 | - | 2* |  |

__________________

* Норма дана в килограммах.

2.22. Реле уровня полупроводниковые ПРУ-5М и ПРУ-5СЗГ

(Рязанский завод "Теплоприбор")

| Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущем | капитальном |  |
| 4В5.157.008-01 | Поплавок | 2 | 0,47 | 2 | 10 |  |
| 4В8.683.458 | Прокладка | 1 | 0,11 | 1 | 6 |  |
| 4В8.683.458-01 | -"- | 1 | 0,11 | 2 | 6 |  |
| 4В8.683.209 | Кольцо | 2 | 0,04 | 2 | 8 |  |
| 4B8.683.181 | -"- | 1 | 0,01 | 1 | 6 |  |
| 4В2.067.029 | Преобразователь передающий | 1 | 30,00 | 1 | 3 |  |
| 4B2.087.029-01 | То же | 1 | 32,00 | 1 | 3 |  |
| 4В8.684.226 | Прокладка | 1 | 0,03 | 1 | 6 |  |

Приложение

(форма заявки и пример ее заполнения)

РАСЧЕТ-ЗАЯВКА

на запасные части, необходимые для нужд эксплуатации и ремонтного

обслуживания оборудования ТЭЦ, ГРЭС, электрических сетей в 198 __ г.

| Запасная часть, чертеж и оборудование, к которому они относятся | Количество установленного оборудования | Год выпуска | Потребность в запасных частях |  |  |  | Остаток по учету |  |  | Заявлено на 198 год |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество | Сумма, руб. |  | Количество | Сумма, руб. |  |
| Завод "Манометр", г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мост автоматический КСМ-4 | 100 | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Реохорд М-33, 606, 35-06 |  |  | шт. | 5 | 34-00 | 170-00 | 1 | 34-00 | 4 |  | 136-00 |  |
| 1.2. Реохорд собранный М-35.606.01-06 |  |  | шт. | 10 | 4-50 | 45-00 | 2 | 9-00 | 8 |  | 36-00 |  |
| 1.3. Пружина с контактами ______ |  |  | шт. | 10 | 0-40 | 4-00 | 4 | 1-60 | 6 |  | 2-40 | о |
| 2. Дифманометр ДМ | 200 | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Блок мембранный 3.6883.014 |  |  | шт. | 10 | 23-00 | 230-00 | 5 | 115-00 | 5 |  | 115-00 | 160 кгс/см2 |
| 2.2. Плунжер 3.6867.006 |  |  | шт. | 20 | 2-20 | 44-00 | 3 | 6-60 | 17 |  | 37-40 |  |
| 2.3. Клапан 3.9674.009 |  |  | шт. | 40 | 0-65 | 26-00 | 10 | 6-50 | 30 |  | 19-50 |  |

Директор ________________________

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

1.1. Приборы и преобразователи для измерения температуры

1.1.1. Термометры манометрические TCM-100 и ТСМ-200

1.1.2. Термометры манометрические ТПП-СК и ТПГ-СК

1.1.3. Преобразователи измерительные НП-ТЛ1-М, НП-СЛ1-М и НП-Р1-М

1.2. Приборы для измерения и регулирования давления, перепада давления и разрежения

1.2.1. Преобразователь давления (манометр) типа МЭД взаимозаменяемый моделей 22364 и 22365

1.2.2. Манометр пружинный электрический бесшкальный МПЭ

1.2.3. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие ОБМ1-100, ОБМ1-100б, OБB1-100, ОБВ1-100б, ОБМВ1-100 и ОБМВ1-100б

1.2.4. Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие ОБМ1-160, OБM1-160б, OБB1-160, ОБВ1-160б, ОБМВ1-160 и OБMB1-160б

1.2.5. Манометры показывающие ОБМГн1-100 и ОБМГн1-100б

1.2.6. Манометры показывающие ОБМГн1-160 и ОБМГн1-160б

1.2.7. Манометры показывающие ОБМГв1-160 и ОБМГв1-160б

1.2.8. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МОШ1-100, ВОШ1-100 и МВОШ1-100

1.2.9. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МОШ1-160, ВОШ1-160 и МВОШ1-160

1.2.10. Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие сигнализирующие МП4, ВП4 и МВП4

1.2.11. Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие электроконтактные ЭКМ-1У, ЭКВ-1У и ЭКМВ-1У

1.2.12. Манометр показывающий электроконтактный ЭКМ-2У (предел измерений от 160 до 600 кгс/см2)

1.2.13. Манометр показывающий электроконтактный ЭКМ-2У (предел измерений - 1000 и 1600 кгс/см2)

1.2.14. Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий электроконтактный ВЭ-16Рб (предел измерений - до 100 кгс/см2)

1.2.15. Манометр показывающий электроконтактный ВЭ-16Рб (предел измерений - от 160 до 600 кгс/см2)

1.2.16. Манометр показывающий электроконтактный ВЭ-16Рб (предел измерений - 1000 и 1600 кгс/см2)

1.2.17. Манометр самопишущий МТС

1.2.18. Манометр мембранный электрический ММЭ

1.2.19. Тягомер дифференциальный ДТ-2

1.2.20. Тягомер, напоромер, тягонапоромер мембранный показывающий ТМП-52, НМП-52 и ТНМП-52

1.2.21. Манометр дифференциальный мембранный взаимозаменяемый ДМ

1.2.22. Манометр дифференциальный мембранный ДМ3537

1.2.23. Манометр дифференциальный мембранный ДММ

1.2.24. Манометры дифференциальные мембранные электрические бесшкальные ДМЭ и ДМЭР

1.2.25. Манометр дифференциальный - расходомер сильфонный электрический ДСЭР

1.2.26 Манометры дифференциальные сильфонные показывающие ДСП-778Н, ДСП-770Н, ДСП-781Н и ДСП-786Н

1.2.27. Манометры дифференциальные сильфонные показывавшие ДСП-778В, ДСП-780В, ДСП-781В и ДСП-786В

1.2.28. Манометр дифференциальный сильфонный показывающий ДСП-787Н

1.2.29. Манометр дифференциальный сильфонный показывающий ДСП-787В

1.2.30. Манометры дифференциальные сильфонные самопишущие ДСС-710Н, ДСС-710чН, ДСС-712Н, ДСС-732Н ДСС-734чН

1.2.31. Манометры дифференциальные сильфонные самопишущие ДСС-710В, ДСС-710чВ, ДСС-732В, ДСС-734В и ДСС-734чВ

1.2.32. Манометры дифференциальные поплавковые ртутные показывающие ДП-780, ДП-780Р и ДП-781Р

1.2.33. Манометры дифференциальные поплавковые ртутные самопишущие ДП-710, ДП-710Р, ДП-710ч, ДП-710чР и ДП-712Р

1.2.34. Манометры дифференциальные поплавковые жидкостные показывающие ДПМ-780 и ДПМ-780Р

1.2.35. Манометры дифференциальные поплавковые жидкостные самопишущие ДПМ-710, ДПМ-710P, ДПМ-710ч, ДПМ-710чР и ДПМ-712Р

1.2.36. Манометры дифференциальные поплавковые ртутные ДП-778 и ДП-778Р

1.2.37. Манометры дифференциальные поплавковые ртутные ДП-787 и ДП-787Р

1.2.38. Манометры дифференциальные поплавковые жидкостные ДПМ-787 и ДПМ-787Р

1.2.39. Манометр дифференциальный колокольный взаимозаменяемый ДКО-3702

1.3. Приборы для определения состава и свойств газов и жидкостей

1.3.1. Газоанализатор автоматический ТП 1120

1.3.2. Газоанализатор водорода ТП 1116У4

1.3.3. Газоанализатор на кислород MH-5106M

1.3.4. Газоанализатор термохимический ТХГ5М-У4

1.3.5. Солемер СКМ

1.3.6. Индикатор содержания солей в паре РЭС-106

1.3.7. Преобразователь промышленный типа П-201

1.3.8. Преобразователи промышленные рН-261 и рН-261Н

1.4. Приборы вторичные

1.4.1. Мост уравновешенный КСМ1, потенциометр КСП1 и приборы КСД1 и КСУ1

1.4.2. Мост уравновешенный КПМ1, потенциометр КПП1 и приборы КПД1 и КПУ1

1.4.3. Мост уравновешенный самопишущий КСМ2, потенциометр самопишущий КСП2 и приборы КСД2 и КСУ2

1.4.4. Мост уравновешенный автоматический KBM1

1.4.5. Потенциометр автоматический КВП1 и прибор автоматический КВУ1

1.4.6. Прибор КВД1

1.4.7. Мост уравновешенный КСМ4

1.4.8. Потенциометр КСП4

1.4.9. Прибор КСУ4

1.4.10. Мост уравновешенный КСМЗ, потенциометры автоматические КСПЗ и КСУЗ

1.4.11. Мосты уравновешенные самопишущие МС и МСР, потенциометры самопишущие ПС и ПСР, приборы ДС и ДСР

1.4.12. Мост уравновешенный показывающий МПР4

1.4.13. Потенциометр автоматический показывающий ППР4

1.4.14. Мост автоматический показывающий MП-4K

1.4.15. Миллиамперметр M1740

1.4.16. Милливольтметры Ш4500 и Ш4501

1.4.17. Логометры Ш69000 и Ш69006

1.4.18. Потенциометр постоянного тока ПП-63

1.4.19. Прибор типа ВМД

1.4.20. Прибор ДПР4

1.4.21. Приборы ферродинамические ПВФС1, ВФС1 и ВФП1

2. приборы и устройства регулирования технологических процессов

2.1. Регулирующая аппаратура "Контур"

2.1.1. Прибор регулирующий типа Р25

2.1.2. Прибор корректирующий типа K15

2.1.3. Прибор корректирующий типа K16

2.1.4. Прибор корректирующий типа К26

2.2. Регулирующая аппаратура "Каскад"

2.2.1. Блок регулирующий релейный P21

2.2.2. Блок регулирующий аналоговый P12

2.2.3. Импульсатор Р33

2.2.4. Блок измерительный для токовых сигналов ИО4

2.2.5. Блок суммирования токовых сигналов А04

2.2.6. Блоки A31, А32 и А33

2.2.7. Блок ограничения Н02

2.2.8. Блок дифференцирования Д01 и блок динамического преобразования Д03

2.2.9. Преобразователь аналого-релейный Л02

2.2.10. Блок согласующих приставок B-21

2.3. Регулирующая аппаратура АКЭСР

2.3.1. Блок сигнализации БСГ-Ш, П

2.3.2. Блок вычислительных операций БВО-Ш, П

2.3.3. Блок селектирования БСЛ-Ш, П

2.3.4. Блок нелинейных преобразований БНП-Ш, П

2.3.5. Блок прецизионного интегрирования БПИ-Ш, П

2.3.6. Блок регулирующий импульсный РБИ1-Ш, П

2.3.7. Блок регулирующий импульсный РБИ2-Ш, П

2.3.8. Блок регулирования аналоговый РБА-Ш, П

2.3.9. Блок кондуктивного разделения и суммирования БКР1-Ш, П

2.3.10. Блок кондуктивного разделения двухканальный БКР2-Ш, П

2.3.11. Блок кондуктивного разделения с двухпредельной сигнализацией БКРЗ-Ш, П

2.3.12. Блок сравнения четырех токовых сигналов БСЛ-04

2.3.13. Блок нелинейного преобразования БНП-04

2.3.14. Блок динамических преобразований БДП-Ш, П

2.4. Устройство регулирующее РП-2

2.5. Регулирующий и корректирующий приборы РПИБ и КПИ

2.6. Дифференциатор ламповый ДЛ-Т, ДЛ-П

2.7. Устройство задающее ЗУ-11

2.8. Устройство задающее токовое ЗУ-05

2.9. Размножитель сигналов РП-63 и сумматор сигналов СП-63

2.10. Индикатор положения ИП и индикатор положения унифицированный ИПУ

2.11. Блок управления аналогового регулятора БУ12

2.12. Блок управления релейного регулятора БУ21

2.13. Исполнительный механизм МЭО-25/100

2.14. Исполнительный механизм МЭО-63/100

2.15. Пускатель серии ПМЕ-200

2.16. Пускатель ПАЕ-411

2.17. Датчик реле давления ДРД-1/2

2.18. Датчик реле давления ДРД-1/3

2.19. Датчик реле давления ДРД-1/05

2.20. Датчики реле протока РП-20, РП-40, РП-50

2.21. Датчик напора ДН-1000

2.22. Реле уровня полупроводниковые ПРУ-5М и ПРУ-5СЗГ

Приложение. РАСЧЕТ-ЗАЯВКА на запасные части, необходимые для нужд эксплуатации и ремонтного обслуживания оборудования ТЭЦ, ГРЭС, электрических сетей