РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

НОРМЫ РАСХОДА РЕАКТИВОВ И ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ

ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

РД 153-34.1-10.412-00

Срок действия установлен
с 2001-07-01

до 2011-07-01

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом открытого типа "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" (АООТ "ВТИ")

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.М. Кострикин, д.т.н., О.М. Штерн, С.Ю. Петрова, В.В. Шведова

2 УТВЕРЖДЕН Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России" 29 сентября 2000 г.

Первый заместитель начальника А.П. Берсенев
3 ВЗАМЕН РД 34.10.412-87. Периодичность проверки - 5 лет
Настоящий руководящий документ устанавливает годовой расход реактивов и химической лабораторной посуды, приспособлений и приборов, применяемых для проведения химического контроля водного режима тепловых электростанций, и предназначен для определения потребности в них энергосистем.
Нормы расхода реактивов (таблица 1), лабораторной посуды (таблица 2) и оборудования (таблица 3) составлены для ТЭС в пересчете на один блок или котел.
Полная годовая потребность (П) каждого реактива определяется по формуле
П = mnN,                                                                     (1)
где m - количество реактива, израсходованное на одно определение, мг;
n - количество определений в год; 

N - число блоков или котлов.
Параметры пара, мощность блока или котла практически не отражаются на объеме химического контроля и расхода реактивов.

Таблица 1

Нормы годового расхода реактивов для химического контроля вод на ТЭС в пересчете на один блок или котел

	Наименование реактивов
	Обозначение документа
	Классификация
	ТЭС с производственным отбором пара, кг
	Отопительная ТЭС, кг
	Конденса

ционная ТЭС, кг

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Алюминий окись активный
	ТУ 8136-85
	Ч.
	-
	0,5
	2,0

	Алюминий сернокислый
	ГОСТ 375-75
	Х.ч.
	0,2
	0,2
	0,2

	Алюмион
	ТУ 6-09-5205-85Е
	Ч.д.а.
	0,004
	0,002
	0,002

	Аммиак водный
	ГОСТ 3760-79
	Ч.д.а.
	30
	8,3
	50

	Аммиак водный
	ГОСТ 24147-80
	Х.ч.
	2,0
	0,83
	1,7

	Аммоний азотнокислый
	ГОСТ 24147-80
	Х.ч.
	0,3
	0,1
	0,1

	Аммоний лимоннокислый двузамещенный
	ТУ 6-09-01-755-89
	Ч.д.а.
	6
	1,0
	0,82

	Аммоний молибденовокислый
	ГОСТ 3765-78
	Х.ч.
	1,2
	1,0
	4,2

	Аммоний надсернокислый (персульфат аммония)
	ГОСТ 20478-75
	Х.ч.
	0,2
	0,05
	0,83

	Аммоний лимоннокислый однозамещенный
	ТУ 6-09-01-766-90
	Ч.д.а.
	6
	1,0
	0,82

	Аммоний роданистый
	ГОСТ 27067-86
	Х.ч.
	0,3
	0,1
	0,1

	Аммоний фтористый
	ГОСТ 4518-75
	Ч.д.а.
	0,1
	0,1
	0,1

	Аммоний хлористый
	ТУ 6-09-587-75
	О.с.ч. 4-5
	2,0
	1,0
	1,0

	Аммоний хлористый
	ГОСТ 3773-72
	Х.ч.
	2,4
	0,6
	1,7

	Ацетон
	ГОСТ 2603-79
	Ч.д.а
	1,0
	1,0
	3,3

	Барий азотнокислый
	ГОСТ 3777-76
	Х.ч.
	0,05
	0,05
	0,05

	Барий хлористый
	ГОСТ 4108-72
	Х.ч.
	0,2
	0,2
	0,17

	Барий гидроокись 8-водная
	ГОСТ 4107-78
	Х.ч.
	0,25
	0,25
	0,20

	Бензол
	ГОСТ 5955-75
	Х.ч.
	0,50
	1,30
	0,50

	Бромфеноловый синий водорастворимый индикатор
	ТУ 6-09-3719-83Е
	Ч.д.а.
	0,02
	0,02
	0,02

	
	
	
	
	Книжек:
	

	Бумага индикаторная "Конго"
	ТУ 6-09-3104-79Е
	-
	2,0 
	2,0
	2,0

	
	
	
	
	Книжек:
	

	Бумага индикаторная универсальная рН
	ТУ 6-09-1181-89
	-
	2,0 
	0,5
	1,7

	Вода дистиллированная
	ГОСТ 6709-72
	(приготовляют по ГОСТ 4517-87)

	Вода очищенная
	
	(приготовляют по ОСТ 34.70-953.2-88)

	Висмут азотнокислый
	ГОСТ 4110-75
	Ч.д.а.
	0,05
	0,05
	0,05

	Гексан
	ТУ 6-09-3375-78Е
	Ч.
	5,0
	5,0
	5,0

	Гидразин сернокислый
	ГОСТ 5841-74
	Ч.д.а.
	0,1
	0,1
	0,10

	Гидроксиламин гидрохлорид
	ГОСТ 5456-79
	Ч.д.а.
	9
	0,5
	0,5

	Гидрохинон
	ГОСТ 19627-74
	В.с.
	0,05
	0,05
	0,05

	Гипосульфит (натрий серноватисто-кислый) 0,1-Н (фиксанал, шт.)
	ТУ 6-09-2540-87
	-
	1,6
	1,1
	2,2

	Глицерин
	ГОСТ 6259-75
	Ч.д.а.
	5,0
	2,0
	8,3

	Д-глюкоза
	ГОСТ 6038-79
	Ч.д.а.
	0,3
	0,05
	0,033

	Диметилглиоксим
	ГОСТ 5828-77
	Ч.д.а.
	0,01
	0,01
	0,01

	Гидроксиламин сернокислый
	ГОСТ 7298-79
	Ч.д.а.
	0,05
	0,5
	0,5

	1,5-Дифенилкарбазид
	ТУ 6-09-07-1672-89
	Ч.д.а.
	0,01
	0,01
	0,01

	Железо сернокислое (III)
	ГОСТ 9485-74
	Х.ч.
	0,04
	0,02
	0,033

	Железо сернокислое (II)
	ГОСТ 4148-78
	Х.ч.
	0,04
	0,02
	0,033

	Железо хлорное
	ГОСТ 4 147-74
	Х.ч.
	0,1
	0,06
	0,083

	Известь хлорная
	ГОСТ 1692-85
	-
	0,4
	-
	0,5

	Индигокармин
	ТУ 6-09-714-71
	Ч.д.а.
	0,01
	0,01
	0,01

	Иод кристаллический
	ГОСТ 4159-79
	Ч.д.а.
	2,0
	2,0
	1,0

	Иод 0,1-Н (фиксанал, шт.)
	ТУ 6-09-2540-87
	-
	10,0
	10,0
	83,0

	Калий азотнокислый
	ГОСТ 4217-77
	Х.ч.
	0,2
	-
	0,08

	Калий двухромовокислый
	ГОСТ 4220-75
	Х.ч.
	0,40
	0,10
	1,70

	Калий гидроокись
	ГОСТ 24363-80
	-
	0,3
	0,25
	0,25

	Калий иодистый
	ГОСТ 4232-74
	Х.ч.
	0,3
	0,3
	0,33

	Калий иодноватокислый (иодат)
	ГОСТ 4202-75
	Х.ч.
	0,20
	0,10
	0,17

	Калий-натрий виннокислый, 4-водный (сегнетова соль)
	ТУ 6-09-2677-89
	Х.ч.
	0,1
	0,3
	0,3

	Калий марганцовокислый
	ГОСТ 20490-75
	Х.ч.
	0,1
	0,05
	0,08

	Калий маргацовокислый 0,1-Н (фиксанал, шт.)
	ТУ 6-09-2540-87
	-
	10,0
	3,0
	5,0

	Калий сернокислый
	ГОСТ 4145-74
	Х.ч.
	0,20
	0,20
	0,17

	Калий углекислый безводный
	ГОСТ 4221-76
	Х.ч.
	0,5
	0,5
	0,5

	Калий фосфорнокислый, однозамещенный
	ГОСТ 4198-75
	Х.ч.
	0,17
	0,17
	0,17

	Калий хлористый
	ГОСТ 4234-77
	Х.ч.
	2,0
	2,0
	1,7

	Кальций хлористый
	ТУ 6-09-5077-83Е
	Ч.
	0,1
	0,1
	0,5

	Кальция хлорид 2-водный
	
	
	
	
	

	Кальция гидроокись
	ГОСТ 9262-77
	Ч.д.а.
	-
	-
	0,01

	Кальций оксид
	ГОСТ 8677-76
	Ч.
	
	
	

	Квасцы алюмокалиевые
	ГОСТ 4329-77
	Ч.
	0,04
	0,02
	0,033

	Квасцы железоаммонийные
	ТУ 6-09-5359-87
	Х.ч.
	0,02
	0,02
	0,02

	Кислота азотная
	ГОСТ 11125-84
	О.с.ч.
	1,0
	0,50
	2,0

	Кислота азотная
	ГОСТ 4461-77
	Х.ч.
	1,0
	0,42
	3,3

	Кислота азотная 0,1-Н (фиксанал, шт.)
	ТУ 6-09-2540-87
	-
	4,0
	3,0
	3,3

	Кислота борная
	ГОСТ 9656-75
	Х.ч.
	1,0
	0,5
	0,83

	Кислота винная
	ГОСТ 5817-77
	Ч.д.а.
	0,1
	0,02
	0,033

	Кислота лимонная
	ГОСТ 3652-69
	Пищевая
	0,40
	1,0
	1,70

	Кислота ортофосфорная
	ГОСТ 6552-80
	Х.ч.
	0,1
	0,1
	0,17

	Кислота салициловая
	
	Ч.д.а.
	0,05
	0,05
	0,05

	Кислота серная
	ГОСТ 4204-77
	Х.ч.
	20,0
	20,0
	66,5

	Кислота серная
	ГОСТ 14262-78
	О.с.ч.
	3,0
	3,0
	5,0

	Кислота серная 0,1-Н (фиксанал, шт.)
	ТУ 6-09-2540-87
	-
	20,0
	3,0
	8,3

	Кислота соляная
	ГОСТ 3118-77
	Х.ч.
	16,0
	15,0
	30,0

	Кислота соляная
	ГОСТ 14261-77
	О.с.ч.
	2,0
	2,0
	3,0

	Кислота соляная 0,1-Н (фиксанал, шт.)
	ТУ 6-09-2540-87
	-
	20,0
	5,0
	17,0

	Кислота сульфосалициловая 2-водная
	ГОСТ 4478-78
	Ч.д.а.
	1,2
	1,0
	1,33

	Кислота сульфаминовая (амидосерная кислота)
	ТУ 6-09-2347-79Е
	-
	0,05
	0,05
	0,05

	Кислота аскорбиновая
	
	Пищевая
	0,05
	0,05
	0,05

	Кислота уксусная ледяная
	ГОСТ 61-75
	Х.ч.
	2,0
	2,0
	3,33

	Кислота N-фенилантраниловая (дифениламин-о-карбоновая кислота)


	ТУ 6-09-3592-87
	Ч.д.а.
	0,025
	0,025
	0,025

	Кислота фтористоводородная (плавиковая кислота) концентрированная
	ГОСТ 10484-78
	Х.ч.
	0,04
	0,02
	0,03

	Кислота щавелевая
	ГОСТ 22180-76
	Х.ч.
	1,0
	1,0
	1,0

	Кислота щавелевая 0,1-Н (фиксанал, шт.)
	ТУ 6-09-2540-87
	-
	6,0
	2,0
	5,0

	Кобальт сернокислый
	ГОСТ 4462-78
	Ч.д.а.
	0,02
	0,02
	0,02

	Кобальт хлористый 6-водный
	ГОСТ 4525-77
	Ч.д.а.
	0,01
	0,01
	0,01

	Крахмал растворимый для иодометрии (аминодекстрин)
	ГОСТ 10163-76
	Ч.
	0,5
	0,10
	0,08

	Купризон Бис-(циклогексанон)-оксалилдигидразон
	ТУ 6-09-14-1380-77
	Ч.д.а.
	0,02
	0,02
	0,008

	Ксиленоловый оранжевый, индикатор
	
	Ч.д.а.
	0,0001
	-
	0,008

	Магний оксид
	ГОСТ 4526-75
	Ч.д.а.
	0,1
	0,1
	0,1

	Магний сернокислый 7-водный
	ГОСТ 4523-77
	Ч.д.а.
	0,3
	0,3
	0,2

	Магний сернокислый 0,1-Н (фиксанал, шт.)
	ТУ 6-09-2540-87
	-
	10,0
	5,0
	8,3

	Марганец сернокислый
	ГОСТ 435-77
	Ч.д.а.
	0,1
	0,05
	1,0

	Марганец хлористый
	ГОСТ 612-75
	Ч.д.а.
	0,05
	0,05
	0,05

	Медь сернокислая
	ГОСТ 4165-78
	Ч.
	0,001
	0,001
	0,001

	Медь сернокислая 5-водная
	ГОСТ 4165-78
	Х.ч.
	0,1
	0,1
	0,1

	Метиленовый голубой (синий), индикатор
	ТУ 6-09-29-76
	Ч.д.а.
	0,02
	0,002
	0,008

	Метиловый красный, индикатор
	ТУ 6-09-5169-84E
	Ч.д.а.
	0,004
	0,002
	0,0033

	Метиловый оранжевый, индикатор
	ТУ 6-09-5171-84Е
	Ч.д.а.
	0,02
	0,005
	0,008

	Метиловый фиолетовый, индикатор (метилвиолет)
	ТУ 6-09-945-86
	Ч.д.а.
	-
	0,001
	-

	Метол (4-метил-аминофенол сульфат)
	ГОСТ 25664-83
	-
	0,60
	0,70
	11,7

	Мурексид, индикатор
	ТУ 6-09-104-71
	Ч.д.а.
	0,004
	0,004
	0,004

	Набор реактивов для определения жесткости воды
	ТУ 6-09-3107-88
	-
	1,0
	0,3
	1,7

	Натрий азотистокислый
	ГОСТ 4197-74
	Х.ч.
	0,1
	0,1
	0,08

	Натрий азотнокислый
	ГОСТ 4168-79
	Х.ч.
	0,10
	0,10
	0,08

	Натрий углекислый кислый
	ГОСТ 4201-79
	Х.ч.
	0,20
	0,5
	0,83

	Натрия гидроокись
	ГОСТ 4328-77
	Х.ч.
	1,0
	2,0
	4,2

	Натрия диэтилдитиокарбамат 3-водный
	ГОСТ 8864-71
	Ч.д.а.
	0,1
	-
	0,1

	Натрий кремнекислый мета 9-водный (натрий метасиликат)
	ТУ 6-09-5337-87
	Ч.д.а.
	0,04
	0,02
	0,03

	Натрий кремнефтористый
	ТУ 113-08-587-86
	Ч.д.а.
	0,10
	-
	0,08

	Натрий лимоннокислый 2-замещенный
	ТУ 6-09-584-74
	Х.ч.
	0,50
	-
	-

	Натрий нитропруссидный 2-водный
	ТУ 6-09-4224-76
	Ч.д.а.
	0,01
	0,005
	0,008

	Натрий салициловокислый
	
	Ч.
	0,05
	0,05
	0,05

	Натрий сернистый 9-водный
	ГОСТ 2053-77
	Ч.д.а.
	0,40
	0,50
	0,08

	Натрий сернистокислый (сульфит натрия)
	ГОСТ 195-77
	Ч.д.а.
	4,0
	-
	1,70

	Натрий сернокислый безводный
	ГОСТ 4166-76
	Х.ч.
	2,0
	2,0
	5,83

	Натрий сульфат 10-водный
	ГОСТ 4171-76
	Х.ч.
	2,0
	2,0
	5,80

	Натрий тетраборнокислый 10-водный (бура)
	ГОСТ 4199-76
	Х.ч.
	0,2
	0,083
	0,5

	Натрий углекислый
	ГОСТ 83-79
	Х.ч.
	0,20
	0,01
	0,17

	Натрий углекислый кислый
	ГОСТ 4201-79
	Х.ч.
	0,30
	0,10
	0,20

	Натрий уксуснокислый 3-водный
	ГОСТ 199-78
	Х.ч.
	2,0
	2,0
	3,33

	Натрий фтористый
	ГОСТ 4463-76
	Ч.д.а.
	0,01
	0,01
	0,01

	Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный
	ГОСТ 245-76
	Ч.д.а.
	0,2
	0,2
	0,15

	Натрий фосфорнокислый, двузамещенный
	ГОСТ 11773-76
	Ч.д.а.
	0,25
	0,25
	0,2

	Натрий серноватистокислый (натрий тиосульфат) 5-водный
	ГОСТ 27068-86
	Ч.д.а.
	0,10
	0,10
	0,10

	Натрий хлористый
	ГОСТ 4233-77
	Х.ч.
	0,40
	0,3
	0,83

	Натрий хлористый 0,1-Н (фиксанал, шт.)
	ТУ 6-09-2540-87
	-
	10,0
	3,0
	8,3

	Натрий щавелевокислый
	ГОСТ 5839-77
	Х.ч.
	0,4
	0,4
	0,3

	Натронная известь, поперечное сечение гранул 2-3 мм
	
	
	0,10
	0,10
	0,17

	Никель сернокислый
	ГОСТ 4465-74
	Х.ч.
	0,10
	0,01
	0,01

	Олово двухлористое 2-водное
	ТУ 6-09-5384-88
	Ч.д.а.
	0,05
	0,2
	0,2

	Олово металлическое гранулированное
	ТУ 6-09-2704-78
	Ч.д.а.
	0,2
	0,2
	0,08

	Ортофенатролин гидрохлорид
	
	Ч.д.а.
	0,004
	0,002
	0,008

	"ПАН" 1-(2-Пиридилазо)-2-нафтол
	
	Ч.д.а.
	0,010
	0,005
	0,008

	П-(диметиламино)-бензальдегид
	ТУ 6-09-32-72-77Е
	Ч.д.а.
	0,20
	0,5
	1,33

	Пентаметоксикрасный, индикатор
	ТУ 6-09-05-900-78
	Ч.д.а.
	0,005
	0,005
	0,005

	Перекись водорода (водный раствор с массовой долей 30%)
	ГОСТ 10929-76Е
	Х.ч.
	0,20
	0,20
	0,83

	Реактив "Грисса"
	ТУ 6-09-3569-86
	Ч.д.а.
	0,01
	0,01
	0,17

	Реактив "Несслера"
	ТУ 6-09-2089-77
	Ч.д.а.
	1,5
	0,20
	0,50

	Ртуть (II) азотнокислая окисная
	ГОСТ 4520-78
	Х.ч.
	0,3
	0,1
	0,17

	Ртуть (II) сернокислая
	
	Ч.д.а.
	0,2
	0,2
	0,10

	Сафранин Т
	
	Ч.
	0,004
	0,002
	0,008

	Серебро азотнокислое
	ГОСТ 1277-75
	Х.ч.
	0,003
	0,003
	0,003

	Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора)
	ГОСТ 4208-72
	Х.ч.
	0,1
	0,83
	0,17

	Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая 0,05-М (соль Мора) (фиксанал, шт.)
	ТУ 6-09-2540-87
	-
	5,0
	5,0
	5,0

	Цинк сернокислый 7-водный
	ГОСТ 4174-77
	Ч.д.а.
	0,030
	0,030
	0,030

	Хром сернокислый 6-водный
	ГОСТ 4472-78
	Ч.д.а.
	0,030
	0,010
	0,010

	Свинец уксуснокислый 3-водный
	ГОСТ 1027-67
	Ч.д.а.
	0,050
	0,050
	0,050

	Свинец (II) диэтилдитиокарбамат
	ТУ 6-09-3901-75Е
	Ч.д.а.
	0,025
	0,025
	0,025

	Спирт бутиловый нормальный (Бутанол-I)
	ГОСТ 6006-78
	Ч.д.а.
	0,2
	0,10
	0,17

	Спирт этиловый, ректификованный, технический
	ГОСТ 18300-87
	Высший сорт
	8,0
	5,0
	6,0

	Стильбазо
	ТУ 6-09-08-1310-78
	Ч.д.а.
	0,004
	0,002
	0,003

	Стандарт-титр для приготовления образцовых буферных растворов для рН-метрии (шт.)
	ГОСТ 8.135-74
	-
	20,0
	20,0
	20,0

	Сульфарсазен
	ТУ 6-09-4681-83Е
	Ч.д.а.
	0,001
	0,0005
	0,008

	Трилон Б

(Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты)
	ГОСТ 10652-73
	Х.ч.
	0,60
	0,50
	0,50

	Трилон Б

(Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты) 0,1-Н (фиксанал, шт.)
	ТУ 6-09-2540-87
	-
	10,0
	10,0
	10,0

	Углерод четыреххлористый
	ГОСТ 20288-74
	Х.ч.
	2,0
	2,0
	1,70

	Фенолфталеин
	ТУ 6-09-5360-87
	Ч.д.а.
	0,05
	0,05
	0,33

	Хлороформ
	ТУ 6-09-06-800-76
	Х.ч.
	1,0
	1,0
	5,0

	Хлорфосфоназо (III)
	
	-
	0,025
	0,025
	0,025

	Хром темно-синий кислотный, индикатор
	ТУ 6-09-3870-84Е
	Ч.д.а.
	0,024
	0,008
	0,008

	Цинка окись
	ГОСТ 10262-73
	Х.ч.
	0,01
	0,005
	0,008

	Щелочной голубой (индикатор)
	ТУ 6-09-07-356-75
	Ч.д.а.
	0,008
	0,008
	0,008

	Этиленгликоль
	ГОСТ 10164-75
	Ч.д.а.
	6,0
	6,0
	4,0

	Уротропин технический, марки С
	ГОСТ 1381-82
	Ч.
	0,050
	0,050
	0,050


Таблица 2

Перечень необходимой химической посуды для контроля вод на ТЭС

	Наименование
	Обозначение документа
	Марка, тип, емкость, см3
	ТЭЦ с отдачей пара производству, шт.
	Отопительные ТЭЦ, шт.
	Конденса

ционные ТЭЦ, шт.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Банки полиэтиленовые для хранения растворов
	ТУ 6-19-110-78
	100
	20
	20
	20

	
	
	300
	20
	20
	20

	
	
	500
	20
	20
	20

	
	
	1000
	10
	10
	10

	
	
	5000
	10
	10
	10

	
	
	10000
	10
	10
	10

	Бюретки без крана, 2 класса точности
	ГОСТ 29251-91
	Исполнение 3
	
	
	

	
	29252-91
	100
	10
	5
	2

	
	29253-91
	50
	10
	10
	5

	
	29252-91
	25
	10
	10
	5

	Бюретки без времени ожидания
	ГОСТ 29252-91
	Исполнение 7
	
	
	

	
	
	10
	5
	5
	10

	Бюретки со временем ожидания (30 °С)
	ГОСТ 29203-91
	Исполнение 1
	
	
	

	
	
	100
	30
	15
	5

	
	
	50
	30
	30
	20

	
	
	25
	20
	30
	10

	
	
	5
	2
	2
	2

	
	
	2
	2
	2
	2

	
	
	1
	2
	2
	2

	Воронки делительные, цилиндрические
	ГОСТ 25336-82
	Исполнение 1
	
	
	

	
	
	Тип ВК
	
	
	

	
	
	1000
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	500
	5,0
	5,0
	5

	
	
	250
	5
	5
	5

	
	
	100
	2,0
	2,0
	3

	Воронки капельные
	ГОСТ 25336-82
	Тип ВК, исполнение 1
	
	
	

	
	
	100
	10
	-
	10

	
	
	250
	10
	-
	10

	Воронки лабораторные
	ГОСТ 25336-82
	Тип ВФ, исполнение 1
	
	
	

	
	
	d = 110 мм
	5
	50
	20

	
	
	d = 75 мм
	20
	100
	50

	
	
	d = 56 мм
	50
	100
	15

	
	
	d = 35 мм
	50
	100
	10

	Вставка для эксикатора
	ГОСТ 9147-80
	№ 1
	4
	2
	4

	
	
	№ 2
	4
	2
	4

	
	
	№ 3
	4
	2
	4

	Дозаторы
	ТУ 64-1-601-71
	10
	10
	20
	5

	
	
	5
	10
	20
	5

	
	
	2
	10
	20
	5

	
	
	1
	5
	20
	5

	Капельница с клювиком
	ГОСТ 25336-82
	Исполнение 3
	
	
	

	
	
	50
	5
	5
	5

	Капельница с колпачком
	ГОСТ 25336-82
	Исполнение 2
	
	
	

	
	
	25
	10
	10
	10

	
	
	50
	10
	10
	10

	Колба коническая
	ГОСТ 25336-82
	Тип КН, исполнение 2
	
	
	

	
	
	5000
	5
	5
	5

	
	
	3000
	5
	10
	5

	
	
	1000
	10
	10
	5

	
	
	500
	10
	10
	5

	
	
	250
	100
	100
	100

	
	
	100
	100
	50
	50

	Колба плоскодонная
	ГОСТ 25336-82
	Тип II, исполнение 2
	
	
	

	
	
	5000
	5
	5
	5

	
	
	3000
	5
	5
	5

	
	
	2000
	5
	5
	5

	
	
	1000
	5
	5
	5

	
	
	500
	10
	10
	10

	
	
	250
	10
	10
	10

	
	
	100
	10
	10
	10

	Колба мерная с пришлифованной пробкой и с одной отметкой
	ГОСТ 1770-74
	Исполнение 2
	
	
	

	
	
	2000
	5
	5
	5

	
	
	1000
	10
	10
	10

	
	
	500
	5
	10
	5

	
	
	250
	10
	10
	5

	
	
	200
	5
	10
	5

	
	
	100
	50
	50
	10

	
	
	50
	50
	50
	50

	Колпак для покрывания с кнопкой, без ранта. Тип В.
	ТУ 25-11-1022-75
	d = 150(5
	3
	3
	2

	
	
	d = 150(10
	
	
	

	
	
	d = 180(5
	3
	3
	2

	
	
	d = 180(10
	
	
	

	
	
	d = 230(5
	3
	3
	2

	
	
	d = 230(10
	
	
	

	Лодочки фарфоровые, прямоугольные
	ГОСТ 9147-80
	№ 2
	10
	10
	10

	
	
	№ 3
	10
	10
	10

	Ложка
	ГОСТ 9147-80
	№ 1
	2
	2
	2

	
	
	№ 2
	2
	2
	2

	
	
	№ 3
	2
	2
	2


	Мензурка
	ГОСТ 1770-74
	2000
	5
	5
	5

	
	
	1000
	5
	5
	5

	
	
	500
	5
	10
	5

	
	
	250
	5
	10
	5

	
	
	100
	10
	20
	15

	
	
	50
	10
	10
	20

	Пипетки для отбора проб газа, тип А
	ГОСТ 18954-73
	500
	10
	5
	5

	
	
	200
	5
	5
	5

	Пипетки без делений
	ГОСТ 29227-91
	Исполнение 2
	
	
	

	
	
	10
	10
	10
	10

	
	
	20
	10
	10
	10

	
	
	25
	5
	5
	5

	
	
	50
	3
	3
	3

	
	
	100
	2
	2
	2

	Пипетки с делениями
	ГОСТ 29227-91
	Исполнение 
	
	
	

	
	
	4, 5, 6, 7
	25
	30
	30

	
	
	2
	25
	39
	30

	
	
	5
	25
	30
	30

	
	
	10
	25
	30
	30

	Пробирки химические
	ГОСТ 25336-82
	ПЗ-25ХС
	10
	20
	25

	
	
	ПЗ-100ХС
	10
	20
	25

	
	
	ПЗ-50ХС
	10
	30
	25

	Склянки для дымящихся кислот с притертой пробкой и с колпаком


	
	1000
	10
	5
	5

	
	
	2000
	10
	5
	5

	Склянка с внутренней перегородкой для жидких промывателей (Тищенко)
	ГОСТ 25336-82
	250
	-
	1
	1

	Склянка с тубусом
	ГОСТ 25336-82
	Исполнение 1
	
	
	

	
	
	0,5 дм3 - 500
	2
	2
	2

	
	
	1,0  "   - 1000
	5
	5
	5

	
	
	2,0  "   - 2000
	2
	2
	2

	
	
	5,0  "   - 5000
	5
	5
	5

	Спиртовка (лабораторная)
	ГОСТ 25336-82
	Тип СЛ-1
	1
	1
	1

	Стаканчики для взвешивания (бюксы)
	ГОСТ 25336-82
	Типы:
	
	
	

	
	
	СН-60/14
	20
	20
	20

	
	
	СН-45/13
	20
	20
	25

	
	
	СН-85/15
	20
	10
	25

	Стаканы химические термостойкие с носиком, высокие
	ГОСТ 25336-82
	Исполнение 1
	
	
	

	
	
	2000
	5
	5
	5

	
	
	1000
	10
	10
	10

	
	
	400
	-
	10
	10

	
	
	250
	50
	50
	100

	
	
	100
	100
	100
	100

	Стаканы фарфоровые
	ГОСТ 9147-80
	2000
	5
	5
	5

	
	
	1000
	5
	5
	5

	
	
	600
	5
	5
	5

	
	
	400
	5
	5
	5

	Тигель кварцевый высокой формы с притертой крышкой
	ГОСТ 19908-90
	
	5
	5
	5

	Тигель фарфоровый с крышкой
	ГОСТ 9147-80
	№ 3 (d = 35 мм)
	10
	10
	5

	
	
	№ 5 (d = 55 мм)
	10
	10
	5

	Тигель фарфоровый низкий с крышкой
	ГОСТ 9147-80
	№ 3
	
	
	

	
	
	(d = 35 мм верх
	5
	20
	5

	
	
	d = 18 мм дно)
	
	
	

	
	
	№ 5
	
	
	

	
	
	(d = 55 мм верх d = 28 мм дно)
	5
	5
	5

	Трубки хлоркальцевые с одним шаром, прямые
	ГОСТ 25336-82
	Тип ТХ-II.

Исполнение 1.

Номер конусного шлифа-керна
	
	
	

	
	
	10/19
	10
	10
	10

	
	
	14/23
	10
	10
	10

	Холодильники с прямой трубкой (Либиха)
	ГОСТ 25336-82
	Тип ХПТ-300
	5
	5
	5

	Холодильники шариковые
	ГОСТ 25336-82
	Тип ХШ, исполнение 1
	10
	10
	5

	Цилиндр измерительный с носиком
	ГОСТ 1770-74
	Исполнение 1
	
	
	

	
	
	1000
	3,0
	3,0
	2

	
	
	500
	3
	3,0
	2

	
	
	250
	5
	5
	5

	
	
	100
	30
	30
	20

	
	
	50
	10
	20
	20

	
	
	25
	5
	5
	5

	
	
	10
	5
	5
	5

	Соединительная трубка
	ГОСТ 25336-82
	Тип ТС-II
	5
	5
	5

	Чашки выпарительные
	ГОСТ 25336-82
	50, 100, 250, 400
	по 10 шт. каждой
	по 10 шт. каждой
	по 10 шт. каждой

	Чашки кристаллизационные толстостенные
	ГОСТ 25336-82
	Тип ЧКЦ-1
	
	
	

	
	
	250 мм
	2
	2
	2

	
	
	500  "
	2
	2
	2

	
	
	1000  "
	2
	2
	2

	Чашки биологические (Петри) с крышками низкие
	ГОСТ 25336-82
	Тип ЧБН, исполнение 1
	
	
	

	
	
	100(1
	10
	10
	10

	
	
	150(2
	10
	10
	10

	Чашки фарфоровые (мензурки)
	ГОСТ 9147-80
	2000
	10
	5
	5

	
	
	1500
	10
	5
	5

	
	
	1000
	10
	5
	5

	
	
	500
	5
	5
	5

	
	
	250
	5
	5
	5

	Шпатели двойные
	ГОСТ 9 147-80
	№ 1
	2
	2
	2

	
	
	№ 2
	2
	2
	2

	
	
	№ 3
	2
	2
	2

	Эксикаторы без крана
	ГОСТ 25336-82
	Тип Э, исполнение 2
	
	
	

	
	
	190 мм
	5
	5
	5

	
	
	250 мм
	5
	5
	5


Таблица 3

Перечень необходимого химического оборудования для контроля вод на ТЭС

	Наименование
	Обозначение документа
	Марка, тип, емкость, см3
	ТЭЦ с отдачей пара производству
	Отопительные ТЭЦ
	Конденса

ционные ТЭЦ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	Наборы:
	

	Ареометры аккумуляторные
	ГОСТ 18481-81
	-
	2
	2
	2

	Ареометры для нефтепродуктов
	ГОСТ 18481-81
	-
	5
	5
	5

	Ареометры общего назначения (денсиметры)
	ГОСТ 18481-81
	Тип I
	1
	1
	1

	Аппарат для количественного определения воды в нефтяных, пищевых и других продуктах
	ГОСТ 1594-69
	Тип АКОВ
	2
	2
	2

	Барометр-анероид
	
	
	2
	2
	2

	Вискозиметр
	ТУ 25-07-827-70
	Тип АКВ-2М
	1
	1
	1

	Карандаши по стеклу (синие)
	ТУ 46-22-904-73
	d = 7-8 мм 

I = 65-70 мм
	0,4 коробки
	0,3 коробки
	0,83 коробки

	Кран соединительный одноходовой
	ГОСТ 7995-80
	Тип К1ХА-2,5
d = 2,5(0,5
	10
	5
	5

	Кран соединительный трехходовой
	ГОСТ 7995-80
	Тип К3ХА
d = 2,5(0,5
	10
	5
	5

	Насос водоструйный лабораторный
	ГОСТ 25336-82
	-
	5
	5
	2

	Пикнометры стеклянные газовые
	ГОСТ 22524-77
	Тип ПГ

100-200 см3
	10
	10
	10

	Прибор дня определения кислорода в воде
	ТУ 25-1000-75
	Тип ОКВ
	1
	1
	1

	Прибор для определения окиси углерода в атмосферном воздухе
	ТУ 25-11-1101-75
	Тип ПОУ
	1
	1
	1

	Прибор дня приготовления газовых смесей
	ТУ 25-11-647-76
	Тип ГДС-2М
	1
	1
	1

	Пробки резиновые
	ТУ 38.105.1835-88
	d = 8, 10, 12, 14, 16, 18 мм
	по 1 кг каждого размера
	по 1 кг каждого размера
	по 1 кг каждого размера

	
	
	d = 20 мм
	по 0,5 кг каждого размера
	по 0,5 кг каждого размера
	по 0,5 кг каждого размера

	Психометр бытовой
	ТУ 64.2.286-79
	Тип ПБ-1А
	2
	1
	3

	Ступка с пестиком
	ГОСТ 9147-80
	№ 2
	2
	2
	2

	
	
	№ 4
	2
	2
	2

	Термометр для вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 400-80
	Тип ТН-2
	5
	5
	5

	Термометр для определения вязкости
	ГОСТ 400-80
	Тип ТИН-3
	
	
	

	
	
	№ 1
	2
	2
	2

	
	
	№ 2
	2
	2
	2

	Термометр лабораторный
	ГОСТ 28498-90
	от 0 до 100 °С
	5
	5
	5

	
	
	от 0 до 150 °С
	2
	2
	5

	
	
	от 30 до 70 °С
	2
	2
	5

	Термометр матастатический (Бекмана)
	ТУ 25-11-902-73
	Тип ТП-1
	1
	1
	1

	Термометр наружный
	ТУ 25-02-55573-76
	Типы:
	
	
	

	
	
	ТБН-4
	2
	2
	2

	
	
	ТБ-38
	2
	2
	2

	Термометр, применяемый при испытании нефтепродуктов
	ГОСТ 400-80
	Тип ТИН-1
	2
	2
	2

	
	
	ТИН-2
	2
	2
	2

	Трубки медицинские поливинилхлоридные
	ГОСТ 3399-76
	d = 8 мм
	по 2 кг
	по 2 кг
	по 2 кг

	
	ТУ 64-1-2813-75
	d = 12 мм
	каждой
	каждой
	каждой

	Трубка стеклянная
	
	d = 5 мм
	по 5 кг
	по 5 кг
	по 2 кг

	
	
	d = 8 мм
	каждой
	каждой
	каждой

	Трубка резиновая
	ГОСТ 5496-78
	d = 5 мм
	по 10 кг
	по 10 кг
	по 10 кг

	
	
	d = 8 мм
	каждой
	каждой
	каждой

	
	
	d = 12 мм
	
	
	

	Фильтры обеззоленные (белая лента)
	
	
	
	Коробок
	

	
	ТУ 6-09-1678-86
	d = 9 мм
	1
	1
	1

	
	
	d = 12 мм
	2
	1
	2

	Фильтры обеззоленные (синяя лента)
	ТУ 6-09-1678-86
	d = 9 мм
	1
	1
	1

	
	
	d = 12 мм
	1
	1
	1

	Фильтровальная бумага
	ГОСТ 12026-96
	-
	40,0 кг
	15,0 кг
	41,7 кг

	Часы песочные
	
	1 мин
	по 1 шт.
	по 1 шт.
	по 1 шт.

	
	
	2 мин
	по 2 шт.
	по 2 шт.
	по 2 шт.

	
	
	3 мин
	каждого
	каждого
	каждого

	
	
	5 мин
	типа
	типа
	типа

	
	
	10 мин
	
	
	


Ключевые слова: энергетика, химический контроль, тепловые электростанции, химические реактивы, химическая посуда, оборудование 
