ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Рекомендации предназначены для определения стоимости работ по эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения.
Могут служить основой для разработки и утверждения органами местного самоуправления нормативно-методических документов по вопросам местного значения (бюджетное планирование и обоснование стоимости работ, формирование муниципального заказа).
Рекомендации согласованы с Российской ассоциацией «Коммунальная энергетика» им. Э. Хижа (письмо № А-41 от 24.08.2005 г.)
Замечания и предложения по сборнику просьба направлять по адресу:
101000, г. Москва, Моспочтамт, а/я 348 

тел.: (095) 928-23-86, факс 928-53-76.

1. Общая часть

1.1. Настоящие Методические рекомендации по определению стоимости эксплуатации объектов уличного освещения (далее - Методические рекомендации) предназначены для определения стоимости работ (экономического обоснования общей потребности в финансовых средствах) по эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения.
1.2. К муниципальным объектам уличного (наружного) освещения относятся светильники открытого и закрытого исполнения с лампами накаливания, с люминесцентными и ртутными лампами, воздушные и кабельные распределительные линии, опоры (железобетонные, металлические и деревянные), пункты питания, а также устройства телемеханического и автоматического управления уличным освещением и установки радиосвязи.
1.3. Методические рекомендации могут служить основой для разработки и утверждения органами местного самоуправления нормативно-методических документов по вопросам местного значения (бюджетное планирование и обоснование стоимости работ, формирование муниципального заказа по эксплуатации объектов уличного освещения) согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.4. В Методических рекомендациях используются следующие основные понятия:
организации (или подрядчики) - лица, занятые эксплуатацией объектов уличного освещения;
эксплуатация - стадии жизненного цикла систем и объектов уличного освещения, на которых осуществляется их использование по прямому назначению, поддержание и восстановление технического состояния, обеспечивающего надежную и длительную работу. Эксплуатация объектов уличного освещения включает в себя работы по содержанию и ремонту объектов уличного освещения;
стоимость эксплуатации объектов уличного освещения - стоимостная оценка используемых в процессе оказания услуг по эксплуатации объектов уличного освещения сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других расходов на производство и реализацию данных услуг и прибыли;
прибыль - разница между выручкой от оказания услуг (реализации продукции, работ) и расходами на производство и реализацию;
расчетный период - период, на который определяется потребность в финансовых средствах на оказание услуг по эксплуатации объектов уличного освещения.
Значения иных понятий, используемых в Методических рекомендациях, соответствуют принятым в нормативных правовых актах Российской Федерации.
1.5. В Методических рекомендациях экономическое обоснование расходов по эксплуатации производится на основе норм и нормативов, которые позволяют оценить расход ресурсов, а их калькуляция (смета) по экономическим элементам - обосновать стоимость работ.
1.6. Методические рекомендации предусматривают, что определенная величина стоимости эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения является базовой (или стартовой) и служит ценовым ориентиром для правоотношений органов местного самоуправления (или уполномоченных им организаций) и подрядчиков. Органы местного самоуправления на конкурсной основе (в установленных случаях - без проведения конкурса) определяют подрядчика на комплексную эксплуатацию муниципальных объектов уличного освещения (или отдельных работ из общего комплекса), в том числе с учетом его предложений по стоимости подряда, и заключает договоры.
1.7. В Приложении 1 к Методическим рекомендациям приведены действующие нормативные правовые документы, в соответствии с которыми производится определение и обоснования стоимости и выполнение работ по эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения.
2. Рекомендуемый состав работ для определения стоимости эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения

2.1. Работы по эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения включают в себя комплекс мероприятий, направленных на поддержание нормируемых светотехнических параметров установок уличного освещения и заданных графиков режимов их работы, на обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, на предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявления и устранения возникающих неисправностей.
2.2. Работы по содержанию1 объектов уличного освещения представляют собой комплекс профилактических работ по уходу за сооружениями, устранению незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов, а также уборка их в течение года.

_________

1 В данных рекомендациях термин «содержание» идентичен термину «техническое обслуживание».
К работам по содержанию муниципальных объектов уличного освещения относятся следующие виды работ:
- контроль за состоянием установок уличного освещения путем проведения периодических и внеочередных осмотров установок и объектов, выявления повреждений в сетях и устройствах управления, выявления негорящих светильников; замена электроламп, протирка светильников, надзор за исправностью электросетей, осветительной арматуры и оборудования; работы, связанные с ликвидацией мелких повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования; измерение уровня освещения в установках, профилактические испытания электрооборудования, проверка уровней напряжения в сетях и нагрузок по фазам.
2.3. Ремонт (текущий, капитальный) объектов уличного освещения включает работы по восстановлению или замене отдельных изношенных элементов сооружений на более прочные и экономичные, обновление инженерного оборудования и дополнительное обустройство объектов. В результате выполнения этих работ должны улучшаться технико-экономические характеристики сооружений. Ремонт должен производиться комплексно, по всем сооружениям и элементам на ремонтируемом участке.
К работам по ремонту муниципальных объектов уличного освещения относятся следующие виды работ:
- сплошная или частичная замена опор уличного освещения, силового кабеля, проводов, тросов, растяжек, изношенной арматуры, замена арматуры устаревших конструкций более совершенными типами; дополнительная установка или замена фонарей и светильников; монтаж и замена реле времени (контактных часов), фотореле и установок телеуправления уличного освещения; все виды работ по ремонту средств автоматики и телемеханики по управлению сетями уличного освещения с комплексной заменой узлов и деталей; установка и замена панелей уличного освещения; окраска опор, фонарей, осветительной арматуры и т.п.
2.4. Подробный состав работ по содержанию, текущему и капитальному ремонтам оборудования и сетей уличного освещения приведен в Приложении 4.
3. Состав и порядок определения стоимости эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения

3.1. Обоснование стоимости эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения в Методических рекомендациях производится через нормы и нормативы, которые отражают затраты, соответствующие ресурсам, потребляемым эффективным исполнителем аналогичных работ, и расчет прибыли:
С = Рполн + Пр,

где:
Рполн - общие нормативные расходы по эксплуатации объектов уличного освещения, руб.; 

Пр - прибыль, руб.
3.2. Расходы по эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения определяются как сумма нормативных затрат на эксплуатацию муниципальных объектов уличного освещения по отдельным статьям расходов:


[image: image1.wmf]in

полнi

i1

РP,

=

=

=

å


где:
Рi - нормативные расходы по i-ой статье2, руб.; 
n - количество статей расходов, учитываемых при определении общих нормативных расходов.
___________

2 По элементам, для которых в настоящее время не разработаны нормативы, рекомендуется использовать усредненные данные расхода ресурсов за ряд лет, экспертные оценки и планируемую стоимость единицы ресурса.

3.3. По решению органа местного самоуправления финансовые потребности для выполнения работ по эксплуатации объектов уличного освещения определяются в расчете на принятый измеритель. В качестве единицы измерения может быть принят 1 светильник.

[image: image2.wmf]св

С

Ц,

К

=


где:
Ц - цена по эксплуатации объектов уличного освещения, руб./1 светильник;
С - стоимость эксплуатации объектов уличного освещения, руб.;

Ксв - суммарное количество обслуживаемых светильников, ед.
3.4. В Приложении 2 к Методическим рекомендациям приведен состав расходов по эксплуатации объектов уличного освещения.
3.5. В стоимость эксплуатации объектов уличного освещения не включаются расходы организаций, связанные с привлечением этими организациями избыточных ресурсов (в том числе оплата процентов по кредитам банков, использованным для финансирования необоснованных расходов), недоиспользованием (неоптимальным использованием) производственных мощностей, финансированием за счет поступлений от регулируемой деятельности работ и услуг, не относящихся к ней, а также иные необоснованные расходы.
3.6. В нормативные расходы по эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения включаются:
- затраты на электрическую энергию;
- затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ по эксплуатации объектов уличного освещения;
- отчисления на социальные нужды;
- затраты на материалы;
- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- общеэксплуатационные расходы;
- внеэксплуатационные расходы.
3.6.1. По статье «Затраты на электрическую энергию» отражается стоимость электрической энергии, покупаемой у энергоснабжающих организаций для освещения территорий. Стоимость электрической энергии определяется на основании общей планируемой потребности и регулируемых тарифов на электрическую энергию, устанавливаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на тепловую и электрическую энергию.
При определении общей планируемой потребности в электрической энергии учитываются следующие основные условия:
- мощность светильников с газоразрядными лампами принимается равной номинальной мощности лампы (ламп), установленной в нем, а также учитываются потери мощности в пускорегулирующем аппарате;
- мощность светильников с лампами накаливания принимают равной номинальной мощности ламп, установленных в них.
Число часов работы светильников в вечернем и ночном режимах, зависящее от географической широты населенного пункта, определяется по данным его светового календаря. Методика определения времени включения и выключения уличного освещения в населенных пунктах, и также световой календарь приведены в Приложении 3. При отличии времени работы установок в ночном режиме от установленных режимов работы (от 0 ч до 6 ч утра) указанное время соответственно корректируется на основе исходных данных общего темного времени, когда должно функционировать наружное освещение.
Общая планируемая потребность в электрической энергии на эксплуатацию наружного освещения Wобщ определяется по формуле:

[image: image3.wmf]Q

NZV

общлПРАгобщлПРАготкллПРАобщлПРАоткл

1111

W(

РР)Т(РР)Т(РР)t(РР)t

é

¢¢

=+D-+D-+D++D+

åååå

ê

ë



[image: image4.wmf]FDI

лПРАобщлПРАоткллПРАгарх

111

(

РР)t(РР)t(РР)t

¢¢¢¢

++D-+D++D+

ååå



[image: image5.wmf]G

3

лПРАилг

1

(

РР)tК10(кВтч)

-

ù

++D´´

å

ú

û


где:
Рл - номинальная мощность лампы, Вт;
(РПРА - потери мощности в пускорегулирующем аппарате, принимаемые для ртутных ламп (ДРЛ), ламп высокого давления (ДРИ) - 0,08 часть от их мощности, для ламп натриевых (ДНаТ) - 0,1 от их мощности, для люминесцентных ламп - 0,2 от мощности ламп и 0,3 от мощности ламп при использовании трансформаторов с повышенным магнитным рассеянием. Для лампы накаливания (РПРА = 0;
N - общее число светильников на начало года;
Q - число отключаемых светильников в ночном режиме на начало года;
Z - число демонтируемых светильников в течение года;
V - число светильников ночного режима, демонтируемых в течение года;
F - число вновь вводимых светильников в течение года;
D - число вновь вводимых в течение года светильников, отключаемых в ночные часы;
I - число световых приборов, работающих в установках архитектурного освещения;
G - число световых приборов для ламп, работающих периодически в установках праздничной иллюминации;
Тг общ - общее годовое время работы установок уличного освещения в темное время, ч;
Тг откл - общее годовое время отключения части светильников в ночные часы спада интенсивности движения транспорта и пешеходов, ч;

[image: image6.wmf]общ

t

¢

 - общее до конца года время работы установок уличного освещения в темное время после демонтажа светильников, ч;

[image: image7.wmf]откл

t

¢

 - общее до конца года время отключения части светильников в ночные часы после демонтажа светильников, ч;

[image: image8.wmf]общ

t

¢¢

 - общее до конца года время работы установок уличного освещения в темное время после ввода новых светильников, ч;

[image: image9.wmf]откл

t

¢¢

 - общее до конца года время отключения части светильников в ночные часы после ввода новых светильников, ч;
tг арх - общее время работы установок архитектурного освещения в течение года, ч;
tил - общее время работы установок праздничной иллюминации, питающейся от сетей уличного освещения, в течение года, ч;
Кг - коэффициент, учитывающий число негорящих ламп, рекомендуется принимать 0,95.
Рассчитанная потребность в электроэнергии на планируемый год должна быть сопоставлена с фактическим расходом за предыдущий год.
При расхождении потребности в электроэнергии с фактическим расходом должен быть проведен анализ причин, обусловивших снижение (или повышение) фактического электропотребления, включая правильность ведения приборного учета расхода электроэнергии в пунктах питания уличного освещения.
3.6.2. По статье «Затраты на оплату труда рабочих» определяется нормативный фонд заработной платы рабочих (электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и пр.), занятых эксплуатацией муниципальных объектов уличного освещения, исходя из нормативной трудоемкости работ (нормативной численности рабочих) и размера заработной платы, определенного на основании отраслевого3 (регионального) тарифного соглашения или коллективных договоров (локальных нормативных актов) по каждому виду работ на принятый натуральный измеритель:

__________

3 В качестве основы принимается Отраслевое тарифное соглашение по жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.
Зпл ij = Tij ( Нвр ij
где:
Тij - заработная плата j-го рабочего по i-му виду работ: тарифная (часовая или месячная) ставка, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера, руб./час. или руб.;
Нвр ij - нормативная трудоемкость j-го рабочего на выполнение i-го вида работ, чел.-час. или чел.
Нормативная трудоемкость работ (нормативная численность рабочих) определяется на основании норм времени и нормативов численности.
В указанной статье расходов, помимо тарифных ставок, учитываются выплаты за работу в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, доплаты и надбавки. Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профессиональное мастерство, премии, вознаграждения и т.д.) определяются хозяйствующими субъектами самостоятельно, в соответствии с заключенным коллективным договором и иными локальными нормативными актами. Компенсационные доплаты (за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, за работу в выходные и праздничные дни, в ночное время и т.д.) определяются хозяйствующими субъектами самостоятельно, но не ниже установленных законодательством размеров.
3.6.3. По статье «Отчисления на социальные нужды» определяются единый социальный налог и страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, зачисляемые в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды.
3.6.4. По статье «Затраты на материалы» определяются затраты на материальные ресурсы, непосредственно используемые при эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения. По этой статье отражается стоимость светильников и различных ламп для освещения территорий; сталь и стальной прокат; изделия из железобетона и другие затраты.
Затраты на материальные ресурсы определяются по каждому виду работ, исходя из действующих норм расхода каждого вида ресурсов, объема работ и цены за единицу ресурсов, определенной на основе ценовых котировок поставщиков:
Мij = Нij ( Цij,
где:
Нij - норма расхода j-го материала для i-го вида работ в установленных единицах измерения;
Цij - стоимость единицы j-го материала для i-го вида работ в установленных единицах измерения.
При определении расходов4 на расчетный период используются:

_______________

4 Данный порядок применения цен распространяется на все статьи расходов, в которых используются материальные ресурсы.
- регулируемые государством тарифы (цены);
- цены, установленные на основании договоров на расчетный период;
- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период;
- при отсутствии указанных цен и тарифов применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности, устанавливаемые Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации. В случае утвержденных в установленном порядке региональных программ экономического развития применяются соответствующие индексы-дефляторы.
3.6.5. По статье «Затраты на эксплуатацию машин и механизмов» отражаются затраты на:
- амортизацию машин и механизмов;
- затраты на топливо;
- затраты на горюче-смазочные материалы;
- затраты на техническое обслуживание и ремонт машин.
3.6.5.1. Потребность в машинах и механизмах, необходимая для выполнения j-ой машиной и механизмом i-го вида работ (машино-часов), определяется в соответствии с одним (или несколькими) из методов:
- путем выделения из нормативной трудоемкости выполнения работ всех рабочих в целом (в человеко-часах) количества затрат труда рабочих (в человеко-часах), работающих с помощью машин, механизмов;
- в соответствии с действующими нормативными документами (п. 7 Приложения 1 к Методическим рекомендациям);
- с использованием в расчетах экспертных оценок, основанных на отчетных данных, представляемых организациями.
3.6.5.2. По элементу «Амортизация машин и механизмов» определяются амортизационные отчисления на полное восстановление машин и механизмов, используемых при эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения.
Затраты по данной статье определяются по каждому виду работ, исходя их балансовой стоимости машины, нормы амортизационных отчислений, числа часов работы машины в год (или годового пробега) и нормативной трудоемкости работ по эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения.
Для машин, у которых норма амортизационных отчислений установлена в процентах в год, затраты определяются следующим образом:

[image: image10.wmf]ijij

ij

врij

годij

ФН

АН,

Ч

´

=´


где:
Фij - балансовая стоимость j-ой машины и механизма по i-му виду работ, тыс. руб.;
Нij - норма амортизационных отчислений j-ой машины, механизма в установленных единицах измерения (%/в год) i-го вида работ;
Чгод ij - число часов работы j-ой машины, механизма в год, маш.-час./год по i-му виду работ;
Нвр ij - норма времени на выполнение i-го вида работ j-ой машиной, маш.-час.
Для машин, у которых норма амортизационных отчислений установлена в процентах на 1000 км пробега, затраты определяются следующим образом:


[image: image11.wmf]ijijij

ij

врij

годij

ФНП

АН,

Ч

´´

=´


где:
Пij - годовой пробег j-ой машины по i-му виду работ, тыс. км/год.
Норма (процент) амортизации основных средств определяется исходя из срока полезного использования указанных основных фондов в соответствии с законодательством. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, а также нормы амортизационных отчислений определяются на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства России от 01.01.2002 г. № 1. Для основных средств, приобретенных до 01.01.2002 г., нормы амортизационных отчислений определяются в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».
3.6.5.3. По элементу «Топливо» определяются затраты на бензин и дизельное топливо для машин на выполнение работ по эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения и расходы на внутригаражные нужды. Затраты по данной статье определяются исходя из действующих норм расхода топлива и горючего и цены единицы топлива и горючего, определенной на основе ценовых котировок поставщиков.
При работе машины в технологическом режиме и норме расхода топлива и горючего в кг (л)/маш.-час. затраты определяются следующим образом:
Тij = Нij ( Цij ( Нвр ij,
где:
Нij - норма расхода топлива (горючего) j-ой машины по i-ому виду работ, л/маш.-час;
Цij - стоимость единицы топлива (горючего), используемого j-ой машиной по i-ому виду работ, руб./л;
Нвр ij - норма времени на выполнение i-ого вида работ j-ой машиной, маш.-час.
При работе машины в транспортном режиме и норме расхода топлива и горючего в л/км пробега затраты определяются следующим образом:
Тij = Нij ( Пij ( Цij,
где:
Пij - годовой пробег j-ой машины по i-ому виду работ, тыс. км/год.
Нормы расхода топлива и горючего корректируются с учетом работы в летний и зимний периоды, требующей частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, и пр.
Для определения расхода топлива, в том числе и на внутригаражные нужды, используются действующие нормативные документы (п. 8 Приложения 1 к Методическим рекомендациям).
3.6.5.4. По элементу «Смазочные материалы» определяются расходы на смазочные материалы (моторные масла, трансмиссионные масла, пластичные (консистентные) смазки) и специальные жидкости (тормозные, амортизаторные, низкозамерзающие охлаждающие (антифризы) и другие специальные жидкости) для машин и механизмов по эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения и расходы на внутригаражные нужды. Затраты по данной статье определяются по действующим нормам расхода смазочных материалов, расхода топлива машиной и цены единицы вида смазочных материалов:
См ij =Нij ( Ртij ( Цij,
где:
Нij - норма расхода смазочных материалов и специальных жидкостей для j-ой машины по i-ому виду работ в установленных единицах измерения (л/100 л (кг) общего расхода топлива (масло), кг/100 л (кг) общего расхода топлива (смазка));
Pтij - расход топлива и горючего j-ой машины по i-ому виду работ, л;
Цij - стоимость единицы смазочных материалов для j-ой машины по i-ому виду работ в установленных единицах измерения (руб./л, руб./кг).
Нормы расхода смазочных материалов корректируются с учетом работы в летний и зимний периоды, требующей частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, и пр.
Для определения расхода смазочных материалов, в том числе и на внутригаражные нужды, используются действующие нормативные документы (п. 8 Приложения 1 к Методическим рекомендациям).
3.6.5.5. По элементу «Затраты на технологическое обслуживание и ремонт машин» определяются затраты на техническое обслуживание и проведение всех видов ремонта машин и механизмов, используемых при эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения, также включают затраты на замену быстроизнашивающихся частей машин и механизмов (транспортная лента, тросы, канаты, шины и др.). Порядок определения затрат по данной статье аналогичен порядку определения затрат по статье «Амортизация».
Затраты по данной статье определяются исходя из балансовой стоимости машины, норматива отчислений в ремонтный фонд, числа часов работы машины в год и нормативной трудоемкости работ по эксплуатации объектов уличного освещения:

[image: image12.wmf]ijij

ij

врij

годij

ФН

P

Н,

Ч

´

=´


где:
Фij - балансовая стоимость j-ой машины и механизма i-го вида работ, тыс. руб.;
Нij - норматив отчислений на техническое обслуживание и ремонт j-ой машины, механизма i-ого вида работ, %;
Чгодij - число часов работы j-ой машины, механизма в год для выполнения i-ого вида работ, маш.-час.;
Нврij - норма времени на выполнение i-ого вида работ j-ой машиной, механизмом, маш.-час.
Норматив отчислений на техническое обслуживание и ремонт машин и механизмов (процент) определяется исходя из срока полезного использования указанных основных фондов на основе анализа данных о стоимости работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту спецмашин за ряд лет. Также для определения расходов по данной статье возможно использование действующих методических документов (п. 9 Приложения 1 к Методическим рекомендациям).
3.6.6. Статья «Общеэксплуатационные расходы» является комплексной и включает цеховые, прочие прямые, а также прочие общеэксплуатационные расходы, не связанные непосредственно с производством работ по эксплуатации объектов уличного освещения.
Общеэксплуатационные расходы определяются нормативным методом (в процентах от затрат на оплату труда рабочих, занятых эксплуатацией муниципальных объектов уличного освещения (п. 3.6.2.)) по каждому виду работ с учетом уровня, сложившегося за ряд лет по предприятиям внешнего благоустройства в целом и, в частности, по предприятиям по эксплуатации объектов уличного освещения. При определении нормы общеэксплуатационных расходов, а также в целях определения постатейной структуры расходов используются действующие методические документы (п. 10 и п. 11 Приложения 1 к Методическим рекомендациям).
Затраты на данной статье определяются исходя из нормы общеэксплуатационных расходов:
НРi = Нi ( Зплi,
где:
hi - норма общеэксплуатационных расходов по i-му виду работ, %;
Зплi - заработная плата рабочих по i-му виду работ на соответствующий натуральный измеритель, руб.
В пределах установленной нормы общеэксплуатационных расходов составляется смета общеэксплуатационных расходов.
3.6.6.1. Статья «Цеховые расходы» включает следующие затраты:
- содержание аппарата управления и прочего цехового персонала;
- отчисления от фонда оплаты труда;
- амортизация;
- ремонт и техническое обслуживание основных средств;

- содержание зданий, сооружений и инвентаря;
- охрана труда;
- материалы и специнвентарь;
- прочие расходы.
По статье «Содержание аппарата управления и прочего цехового персонала» определяются затраты на оплату труда начальника гаража, начальника ремонтного участка, начальника участка эксплуатации машин и механизмов, диспетчеров, инженеров, механиков и прочего персонала.
По статье «Отчисления от фонда оплаты труда» определяются отчисления по единому социальному налогу (взносу) и прочие обязательные отчисления от затрат на оплату труда рабочих по статье «Содержание аппарата управления и прочего цехового персонала».
По статье «Амортизация» определяется сумма амортизационных отчислений на полное восстановление зданий, сооружений и средств, по которым амортизация не может быть отнесена непосредственно на процесс эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения.
По статье «Ремонт и техническое обслуживание основных средств» определяются затраты на текущий ремонт производственных гаражей и прочих основных средств, не учтенных по вышеприведенным статьям по ремонту основных средств.
По статье «Содержание зданий, сооружений и инвентаря» определяются: затраты на материалы и инвентарь, расходуемые на содержание производственных помещений в чистоте; затраты на топливо, воду, тепловую энергию на отопление, вентиляцию; затраты на освещение помещений, электропитание бытовых приборов, сигнализацию; затраты на оплату труда рабочих, занятых содержанием и уборкой производственных помещений, и соответственно, отчислений от фонда оплаты труда указанных рабочих; оплата услуг сторонних организаций и т.д.
По статье «Охрана труда и техника безопасности» определяются затраты по обеспечению нормальных условий труда, техники безопасности и производственной санитарии. Затраты по данной статье формируются исходя из стоимости всех видов расходов, предусмотренных номенклатурой мероприятий по охране труда и технике безопасности.
По статье «Материалы и специнвентарь» определяются затраты на приобретение инструментов, производственного инвентаря и приспособлений.
3.6.6.2. По статье «Прочие прямые расходы» определяются затраты на страхование имущества, а также другие прочие прямые расходы, не вошедшие в приведенные выше. По статье «Отчисления на страхование имущества» определяются затраты на страхование имущества, в соответствии с заключенными договорами на страхование со страховыми компаниями в размерах, определенных действующим законодательством.
3.6.6.3. Статья «Прочие общеэксплуатационные расходы» включает административно-хозяйственные расходы, расходы по обслуживанию работников, расходы по организации работ, прочие общеэксплуатационные расходы.
Административно-хозяйственные расходы включают:
- затраты на оплату труда;
- отчисления из фонда оплаты труда;
- затраты на командировки и перемещения;
- затраты на оплату юридических, консультационных, информационных и аудиторских услуг;
- представительские расходы;
- содержание основных средств и инвентаря общехозяйственного назначения;
- амортизация;
- техническое обслуживание и ремонт основных средств общехозяйственного назначения;
- транспортные расходы;
- испытания, опыты, рационализация и изобретательство;
- прочие расходы.
По статье «Затраты на оплату труда» определяются затраты на оплату труда руководителей, специалистов и служащих, выполняющих общие функции управления на предприятии, (общее руководство, бухгалтерский учет и финансовая деятельность, комплектование и учет кадров, материально-техническое снабжение, подготовка производства и контроль за эксплуатацией муниципальных объектов уличного освещения, общее делопроизводство, охрана труда, правовое обслуживание, технико-экономическое планирование, организация труда и заработной платы, программное обеспечение и системное администрирование вычислительной техники и др.) и затраты на оплату труда общеэксплуатационного персонала предприятия (рабочие склада, рабочие, осуществляющие содержание и ремонт административных зданий и помещений, подсобные рабочие, уборщики производственных и служебных помещений и др.)
По статье «Отчисления на социальные нужды» определяются отчисления по единому социальному налогу (взносу) и прочие обязательные отчисления от «Затрат на оплату труда» вышеуказанных работников.
По статье «Затраты на командировки и перемещения» определяются затраты на все виды служебных командировок работников, занятых управлением предприятия, на основе установленных законодательством норм.
По статье «Затраты на оплату юридических, консультационных, информационных и аудиторских услуг» определяются соответствующие затраты на основании заключенных договоров в соответствии с действующими нормативными документами.
По статье «Представительские расходы» определяются соответствующие затраты на основе установленных законодательством норм.
По статье «Содержание основных средств и инвентаря общехозяйственного назначения» определяются затраты на материалы для содержания и ремонта помещений общехозяйственного назначения, затраты на водоснабжение, канализацию, отопление, электроснабжение помещений и т.д.
По статье «Амортизация» определяются затраты на полное восстановление основных средств общехозяйственного назначения в соответствии с действующим законодательством.
По статье «Техническое обслуживание и ремонт основных средств общехозяйственного назначения» определяются затраты на все виды ремонтов основных средств общехозяйственного назначения.
По статье «Транспортные расходы» определяются расходы предприятия по транспортировке работников к месту работы и обратно в направлениях, не обслуживаемых городским транспортом общего пользования, расходы на содержание служебного автотранспорта, расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей в соответствии с установленными законодательством нормами.
По статье «Испытания, опыты, рационализация и изобретательство» определяются затраты на проведение указанных работ, выплату авторских вознаграждений и другие затраты.
По статье «Прочие расходы» определяются расходы по организации функционирования предприятия в целом: типографские, почтовые расходы, расходы по обслуживанию средств вычислительной и организационной техники, содержание административных зданий и помещений и др.
Расходы по обслуживанию работников включают:
- затраты на охрану труда и техника безопасности;
- затраты на подготовку кадров.
По статье «Охрана труда и техника безопасности» определяются затраты на охрану труда, производимого для общехозяйственных целей.
По статье «Подготовка кадров» определяются затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров. Указанные расходы определяются на основании заключенных договоров с организациями, осуществляющими профессиональную подготовку.
Расходы по организации работ включают расходы по содержанию пожарной, военизированной охраны: расходы на оплату услуг по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, услуг пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности, а также расходы на содержание собственной службы безопасности, в тех случаях, когда организации в установленном порядке предоставлено право иметь службу безопасности, расходы на содержание и износ противопожарного инвентаря, оборудования, спецодежды и др. 

Прочие расходы включают:
- платежи по кредитам в соответствии с заключенными договорами с финансово-кредитными организациями в установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации порядке (за исключением ссуд, связанных с приобретением основных средств, нематериальных активов), а также по бюджетным ссудам, кроме ссуд, выданных на инвестиции;
- расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ, баз данных по договорам с правообладателем, а также расходы на обновление программ для ЭВМ и баз данных, расходы на получение лицензий и др.;
- прочие расходы, не учтенные при определении вышеуказанных элементов (статей) себестоимости в составе общеэксплуатационных расходов.
Рекомендуемые нормативы общеэксплуатационных расходов для работ по эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения представлены в таблице 1.
Таблица 1

	Наименование работ
	Норматив общеэксплуатационных расходов в процентах от фонда оплаты труда основных производственных рабочих, %

	
	В районах Крайнего Севера5
	В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера6
	В прочих районах

	Эксплуатация объектов уличного освещения
	81
	76
	73


____________

5 В целях настоящих Методических рекомендациях к районам Крайнего Севера относятся Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский АО; районы: Северо-Енисейский, Туруханский; города: Игарка, Норильск с территориями, находящимися в административном подчинении администраций муниципальных образований.
6 В целях настоящих Методических указаний к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, относятся районы: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский; города: Енисейск, Лесосибирск с территорией, находящейся в административном подчинении Лесосибирской администрации муниципального образования.
3.6.7. Статья «Внеэксплуатационные расходы» состоит из включаемых в расходы налогов и платежей, установленных в соответствии с действующим законодательством.
4. Порядок определения прибыли в стоимости работ по эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения

4.1. При расчете расходов на эксплуатацию муниципальных объектов уличного освещения учитывается величина прибыли, необходимая для обеспечения хозяйствующих субъектов (подрядчиков), осуществляющих указанную коммерческую деятельность, средствами на обслуживание привлеченного и заемного капитала, собственными средствами на производственное и социальное развитие (исходя из соответствующих программ развития), для выплаты дивидендов, налогов, уплачиваемых за счет прибыли в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
4.2. В настоящих Методических рекомендациях величина прибыли определяется в процентах от полной себестоимости работ с учетом фактического уровня, сложившегося за ряд лет по предприятиям внешнего благоустройства в целом и, в частности, по предприятиям по эксплуатации объектов уличного освещения субъекта Российской Федерации, в состав которого входит данное муниципальное образование. При этом величина процента от полной себестоимости, учитываемая при формировании расходов на эксплуатацию муниципальных объектов уличного освещения, определяется как средняя величина прибыли на капитал, вложенный в электроэнергетику в данном субъекте Российской Федерации.
4.3. В случае отсутствия величины, указанной в п. 4.2., при определении расходов на эксплуатацию муниципальных объектов уличного освещения расчетный уровень рентабельности может составлять до 15%.
Приложение 1

Список правовых и нормативно-технических документов, необходимых для определения расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения

	№ п/п
	Наименование документа
	Кем и когда утвержден

	1.
	Бюджетный кодекс Российской Федерации
	Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ

	2.
	«О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд»
	Указ Президента России от 08.04.1997 г. № 305

	3.
	«О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»
	Федеральный закон от 06.05.1999 г. № 97-ФЗ

	4.
	«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

	5.
	Классификация работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства городов, рабочих, курортных поселков и райсельцентров РСФСР
	Приказ Государственного комитета РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству от 24.05.1991 г. № 10

	6.
	Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов
	Приказ Мижилкомхоза РСФСР от 12.05.1988 г. № 120

	7.
	Нормативы и методические указания по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей
	Приказ Госстроя России от 05.09.2000 г. № 200

	8.
	Рекомендации по расходу топлива машинами для содержания, ремонта автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства поселений
	Постановление Госстроя России от 09.03.2004 г. № 36

	9.
	Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств
	Постановление Госстроя России от 17.12.1999 г. № 81

	10.
	Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним
	Постановление Госстроя России от 12.01.2004 г. № 5

	11.
	Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве
	Постановление Госстроя России от 12.01.2004 г. № 6


Приложение 2

Состав расходов по эксплуатации объектов уличного освещения
	№ п/п
	Показатели
	Отчетный период
	План на расчетный период
	Примечание

	
	
	План
	Факт
	
	

	1.
	Затраты на электрическую энергию
	
	
	
	

	2.
	Затраты на оплату труда рабочих
	
	
	
	

	3.
	Отчисления на социальные нужды
	
	
	
	

	4.
	Затраты на материалы
	
	
	
	

	5.
	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
	
	
	
	

	5.1.
	Амортизация машин и механизмов
	
	
	
	

	5.2.
	Затраты на топливо
	
	
	
	

	5.3.
	Затраты на горюче-смазочные материалы
	
	
	
	

	5.4.
	Затраты на техническое обслуживание и ремонт
	
	
	
	

	6.
	Общеэксплуатационные расходы
	
	
	
	

	7.
	Внеэксплуатационные расходы
	
	
	
	

	8.
	Всего расходов
	
	
	
	

	9.
	Стоимость эксплуатации объектов уличного освещения, руб./ед.
	
	
	
	

	10.
	Прибыль
	
	
	
	

	11.
	Цена по эксплуатации объектов уличного освещения, руб./светильник
	
	
	
	


Приложение 3

Методика определения времени включения и выключения уличного освещения в населенных пунктах
Основой определения времени включения и выключения уличного освещения населенного пункта является световой календарь, представленный в таблице 1 данного Приложения, где указано местное время включения и выключения уличного освещения Тмест в зависимости от широты расположения с шагом равным одному градусу. Световой календарь составлен с учетом летнего и зимнего времени. Время включения и выключения уличного освещения представлено для последнего дня пятидневки, время для промежуточных дней определяют интерполированием.
В связи с тем, что в России действует поясное время Тпоясн, график времени включения и выключения уличного освещения для конкретного населенного пункта определяется следующим образом:
1. Устанавливается точное географическое положение населенного пункта - географическая широта и долгота в градусах и минутах. При установлении широты допускается погрешность ±5 мин (число минут больше пяти округляется в большую сторону). Долгота определяется с точностью ±2 мин. Минуты переводятся в десятые и сотые доли градуса.
2. По таблице 1 определяется время включения и выключения уличного освещения (Тмест), соответствующее географической широте данного населенного пункта. В случае отклонения широты от приведенной в таблице 1 время находится интерполяцией.
3. На основе местного времени включения и отключения определяется соответствующее поясное время, по которому регламентируется и производится работа осветительных установок, по следующей формуле:
Тпоясн = Тмест + (,
где:
( = -( + N + 1 - величина постоянная для данного населенного пункта; ( - число часов и минут, численно равное долготе населенного пункта в градусах и долях градуса, умноженное на 4 мин.; N - номер часового пояса, определяемого по таблице 2 настоящего Приложения, где указаны часовые пояса и значения долготы, с которой начинается часовой пояс (поскольку допускается погрешность при установлении долготы и широты, время включения и выключения уличного освещения принимается одинаковым для населенных мест, расположенных восточнее и западнее известного пункта на 32 км, севернее и южнее на расстоянии 38 км).
4. В таблице 1 время включения и выключения уличного освещения дано в часах-минутах; используемые сокращения:
tобщ - общее темное время, ч;
tн - общее темное время от 0 до 6 ч, ч.
5. По результатам расчета составляется график включения осветительных установок.
Таблица 1

Световой календарь

	Числа месяца
	Северная широта, град.

	
	70
	69
	68
	67

	
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение

	Январь

	1-5
	13-40
	10-03
	13-58
	9-49
	14-15
	9-35
	14-32
	9-21

	6-10
	14-00
	9-48
	14-16
	9-36
	14-32
	9-24
	14-47
	9-12

	11-15
	14-18
	9-28
	14-33
	9-18
	14-48
	9-08
	15-02
	8-59

	16-20
	14-50
	9-13
	15-02
	9-04
	15-13
	8-55
	15-24
	8-46

	21-25
	15-16
	8-57
	15-26
	8-48
	15-35
	8-40
	15-44
	8-32

	26-31
	15-38
	8-41
	15-47
	8-32
	15-56
	8-23
	16-05
	8-15

	tобщ
	579
	567
	555
	544

	tн
	186
	186
	186
	186

	Февраль

	1-5
	16-02
	8-17
	16-09
	8-10
	16-16
	8-03
	16-23
	7-57

	6-10
	16-25
	7-55
	16-31
	7-50
	16-37
	7-45
	16-43
	7-40

	11-15
	16-47
	7-33
	16-52
	7-29
	16-56
	7-25
	17-00
	7-21

	16-20
	17-08
	7-11
	17-12
	7-08
	17-15
	7-05
	17-18
	7-02

	21-25
	17-28
	6-50
	17-31
	6-48
	17-33
	6-46
	17-35
	6-44

	26-28
	17-39
	6-39
	17-41
	6-37
	17-43
	6-36
	17-45
	6-35

	tобщ
	409
	405
	401
	397

	tн
	168
	168
	168
	168

	Март

	1-5
	18-00
	6-16
	18-00
	6-16
	18-01
	6-16
	18-01
	6-16

	6-10
	18-18
	5-56
	18-18
	5-57
	18-17
	5-58
	18-17
	5-59

	11-15
	18-37
	5-34
	18-36
	5-36
	18-35
	5-38
	18-34
	5-39

	16-20
	19-00
	5-07
	18-57
	5-09
	18-54
	5-11
	18-52
	5-14

	21-25
	19-23
	4-42
	19-19
	4-45
	19-15
	4-48
	19-11
	4-52

	26-31
	19-52
	4-08
	19-47
	4-14
	19-42
	4-20
	19-37
	4-25

	tобщ
	321
	323
	326
	328

	tн
	161
	163
	164
	165

	Апрель

	1-5
	21-13
	4-42
	21-07
	4-49
	21-01
	4-56
	20-55
	5-03

	6-10
	21-36
	4-17
	21-29
	4-25
	21-22
	4-33
	21-15
	4-40

	11-15
	22-00
	3-49
	21-51
	3-59
	21-43
	4-08
	21-35
	4-17

	16-20
	22-27
	2-02
	22-17
	2-28
	22-07
	3-24
	21-57
	3-19

	21-25
	Освещение не включается
	22-43
	2-03
	22-32
	2-29
	22-21
	2-54

	26-30
	
	Освещение не включается
	22-58
	2-02
	22-46
	2-28

	tобщ
	118
	141
	167
	179

	tн
	74
	89
	105
	108

	Май

	Освещение не включается

	Июнь

	Освещение не включается

	Июль

	Освещение не включается

	Август

	1-5
	Освещение не включается
	Освещение
	Освещение
	Освещение

	6-10
	
	не включается
	не включается
	не включается

	11-15
	
	23-14
	2-27
	22-58
	2-47
	22-42
	3-07

	16-20
	22-51
	2-53
	22-38
	3-08
	22-25
	3-23
	22-13
	3-38

	21-25
	22-14
	3-52
	22-05
	3-59
	21-56
	4-06
	21-47
	4-13

	26-31
	21-35
	4-10
	21-28
	4-18
	21-21
	4-26
	21-14
	4-34

	tобщ
	88
	109
	117
	125

	tн
	59
	74
	78
	82

	Сентябрь

	1-5
	21-11
	4-32
	21-05
	4-39
	20-59
	4-46
	20-53
	4-53

	6-10
	20-48
	4-54
	20-43
	5-00
	20-38
	5-06
	20-33
	5-12

	11-15
	20-24
	5-15
	20-19
	5-20
	20-15
	5-25
	20-11
	5-30

	16-20
	20-01
	5-36
	19-57
	5-40
	19-54
	5-44
	19-51
	5-47

	21-25
	19-37
	5-57
	19-35
	6-00
	19-33
	6-03
	19-31
	6-05

	26-30
	19-14
	6-18
	19-13
	6-20
	19-12
	6-21
	19-11
	6-22

	tобщ
	276
	281
	284
	289

	tн
	161
	163
	165
	167

	Октябрь

	1-5
	17-50
	5-39
	17-50
	5-39
	17-50
	5-39
	17-51
	5-39

	6-10
	17-26
	6-00
	17-28
	5-58
	17-29
	5-57
	17-31
	5-56

	11-15
	17-02
	6-22
	17-05
	6-19
	17-08
	6-16
	17-11
	6-14

	16-20
	16-41
	6-38
	16-45
	6-35
	16-49
	6-32
	16-52
	6-29

	21-25
	16-22
	6-57
	16-27
	6-53
	16-31
	6-49
	16-35
	6-45

	26-31
	15-57
	7-17
	16-02
	7-12
	16-07
	7-08
	16-12
	7-04

	tобщ
	423
	420
	416
	414

	tн
	184
	184
	184
	184

	Ноябрь

	1-5
	15-38
	7-34
	15-44
	7-29
	15-50
	7-24
	15-56
	7-20

	6-10
	15-18
	7-54
	15-25
	4-48
	15-32
	7-43
	15-39
	7-38

	11-15
	14-56
	8-18
	15-05
	8-11
	15-13
	8-04
	15-21
	7-57

	16-20
	14-23
	8-43
	14-36
	8-34
	14-49
	8-25
	15-02
	8-16

	21-25
	13-58
	9-16
	14-14
	9-03
	14-29
	8-50
	14-44
	8-37

	26-30
	13-38
	9-56
	13-56
	9-37
	14-14
	9-19
	14-31
	9-00

	tобщ
	539
	529
	518
	508

	tн
	180
	180
	180
	180

	Декабрь

	1-5
	13-28
	10-06
	13-47
	9-47
	14-06
	9-29
	14-25
	9-11

	6-10
	13-21
	10-12
	13-40
	9-55
	13-59
	9-37
	14-17
	9-19

	11-15
	13-15
	10-17
	13-35
	10-00
	13-55
	9-42
	14-14
	9-24

	16-20
	13-15
	10-17
	13-34
	10-00
	13-58
	9-43
	14-12
	9-27

	21-25
	13-15
	10-17
	13-35
	10-00
	13-55
	9-45
	14-14
	9-30

	26-31
	13-15
	10-17
	13-36
	10-00
	13-57
	9-44
	14-17
	9-29

	tобщ
	646
	629
	611
	593

	tн
	186
	186
	186
	186


Продолжение таблицы 1

	Числа 
	Северная широта, град.

	месяца
	66
	65
	64
	63

	
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение

	Январь

	1-5
	14-49
	9-08
	15-06
	8-55
	15-14
	8-47
	15-22
	8-39

	6-10
	15-02
	9-00
	15-17
	8-49
	15-25
	8-42
	15-22
	8-35

	11-15
	15-16
	8-49
	15-30
	8-40
	15-37
	8-33
	15-44
	8-27

	16-20
	15-35
	8-37
	15-46
	8-28
	15-52
	8-22
	15-58
	8-16

	21-25
	15-53
	8-24
	16-02
	8-16
	16-07
	8-11
	16-12
	8-06

	26-31
	16-14
	8-08
	16-22
	7-59
	16-26
	7-55
	16-30
	7-51

	tобщ**
	532
	521
	515
	508

	tн***
	186
	186
	186
	186

	Февраль

	1-5
	16-30
	7-51
	16-37
	7-45
	16-41
	7-41
	16-45
	7-37

	6-10
	16-48
	7-35
	16-53
	7-30
	16-56
	7-27
	16-59
	7-24

	11-15
	17-04
	7-18
	17-08
	7-05
	17-11
	7-12
	17-14
	7-10

	16-20
	17-21
	7-00
	17-24
	6-58
	17-26
	6-56
	17-28
	6-55

	21-25
	17-37
	6-42
	17-39
	6-40
	17-41
	6-39
	17-43
	6-38

	26-28
	17-46
	6-33
	17-48
	6-32
	17-50
	6-31
	17-51
	6-30

	tобщ
	393
	390
	388
	386

	tн
	168
	168
	168
	168

	Март

	1-5
	18-02
	6-16
	18-02
	6-16
	18-04
	6-16
	18-05
	6-16

	6-10
	18-16
	5-59
	18-16
	6-00
	18-17
	6-00
	18-18
	6-00

	11-15
	18-33
	5-40
	18-32
	5-41
	18-32
	5-42
	18-32
	5-43

	16-20
	18-50
	5-17
	18-49
	5-20
	18-48
	5-23
	18-47
	5-25

	21-25
	19-08
	4-56
	19-05
	4-59
	19-03
	5-03
	19-01
	5-07

	26-31
	19-32
	4-30
	19-27
	4-35
	19-24
	4-40
	19-20
	4-45

	tобщ
	330
	332
	335
	335

	tн
	166
	168
	169
	170

	Апрель

	1-5
	20-50
	5-10
	20-45
	5-17
	20-41
	5-22
	20-36
	5-27

	6-10
	21-08
	4-47
	21-02
	4-54
	20-57
	5-01
	20-50
	5-08

	11-15
	21-27
	4-26
	21-19
	4-35
	21-12
	4-43
	21-05
	4-50

	16-20
	21-47
	3-45
	21-38
	4-10
	21-30
	4-19
	21-22
	4-28

	21-25
	22-10
	3-19
	21-59
	3-44
	21-49
	3-55
	21-40
	4-06

	26-30
	22-34
	2-54
	22-22
	3-20
	22-10
	3-33
	21-58
	3-46

	tобщ
	192
	205
	213
	221

	tн
	122
	130
	134
	139

	Май

	1-5
	
	22-45
	2-55
	22-32
	3-10
	20-55
	5-03

	6-10
	
	23-06
	2-29
	22-52
	2-38
	21-15
	4-40

	11-15
	Освещение
	
	
	23-14
	2-24
	21-35
	4-17

	16-20
	не включается
	Освещение
	Освещение не
	Освещение не

	21-25
	
	не включается
	включается
	включается

	26-30
	
	
	
	
	

	tобщ
	118
	141
	167
	179

	tн
	74
	89
	105
	108

	Июнь

	Освещение не включается

	Июль

	Освещение не включается

	Август

	1-5
	Освещение
	Освещение
	Освещение
	Освещение

	6-10
	не включается
	не включается
	не включается
	не включается

	11-15
	22-26
	3-27
	22-10
	3-46
	22-02
	3-55
	22-54
	4-04

	16-20
	22-01
	3-53
	21-49
	4-07
	21-42
	4-15
	21-35
	4-23

	21-25
	21-38
	4-19
	21-29
	4-25
	21-23
	4-32
	21-17
	4-38

	26-31
	21-07
	4-42
	21-00
	4-49
	20-56
	4-54
	20-52
	4-59

	tобщ
	108
	113
	116
	119

	tн
	86
	90
	93
	95

	Сентябрь

	1-5
	20-48
	4-59
	20-43
	5-05
	20-39
	5-09
	20-35
	5-13

	6-10
	20-28
	5-17
	20-23
	5-22
	20-20
	5-25
	20-17
	5-28

	11-15
	20-07
	5-35
	20-33
	5-39
	20-01
	5-42
	19-59
	5-44

	16-20
	19-48
	5-51
	19-45
	5-54
	19-43
	5-56
	19-42
	5-58

	21-25
	19-29
	6-07
	19-27
	6-09
	19-26
	6-11
	19-25
	6-12

	26-30
	19-10
	6-23
	19-09
	6-24
	19-09
	6-24
	19-08
	6-25

	tобщ
	292
	295
	297
	300

	tн
	169
	170
	171
	172

	Октябрь

	1-5
	17-51
	5-38
	17-51
	5-38
	17-51
	5-38
	17-51
	5-38

	6-10
	17-32
	5-55
	17-33
	5-54
	17-34
	5-53
	17-35
	5-52

	11-15
	17-13
	6-12
	17-15
	6-10
	17-16
	6-08
	17-17
	6-07

	16-20
	17-55
	6-26
	16-58
	6-23
	16-59
	6-21
	17-01
	6-19

	21-25
	17-39
	6-42
	16-43
	6-39
	16-45
	6-37
	16-47
	6-34

	26-31
	16-17
	7-00
	16-22
	6-56
	16-25
	6-53
	16-28
	6-50

	tобщ
	412
	409
	408
	406

	tн
	184
	184
	184
	184

	Ноябрь

	1-5
	16-02
	7-16
	16-08
	7-12
	16-12
	7-08
	16-16
	7-04

	6-10
	15-45
	7-33
	15-51
	7-28
	15-56
	7-23
	16-01
	7-19

	11-15
	15-29
	7-50
	15-37
	7-44
	15-43
	7-39
	15-48
	7-34

	16-20
	15-14
	8-07
	15-26
	7-59
	15-32
	7-53
	15-37
	7-47

	21-25
	14-59
	8-24
	15-14
	8-12
	15-20
	8-05
	15-26
	7-59

	26-30
	14-48
	8-42
	15-05
	8-24
	15-12
	8-17
	15-19
	8-10

	tобщ
	498
	488
	483
	477

	tн
	180
	180
	180
	180

	Декабрь

	1-5
	14-43
	8-53
	15-01
	8-35
	15-08
	8-27
	15-14
	8-20

	6-10
	14-35
	9-01
	14-53
	8-43
	15-01
	8-35
	15-08
	8-27

	11-15
	14-33
	9-06
	14-52
	8-48
	15-00
	8-40
	15-07
	8-33

	16-20
	14-31
	9-11
	14-49
	8-55
	14-57
	8-48
	15-05
	8-39

	21-25
	14-32
	9-15
	14-51
	9-00
	14-59
	8-52
	15-07
	8-44

	26-31
	14-37
	9-14
	14-57
	8-59
	15-05
	8-51
	15-13
	8-43

	tобщ
	574
	552
	548
	540

	tн
	186
	186
	186
	186


Продолжение таблицы 1

	Числа 
	Северная широта, град.

	месяца
	62
	61
	60
	59

	
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение

	Январь

	1-5
	15-30
	8-32
	15-38
	8-25
	15-45
	8-18
	15-52
	8-12

	6-10
	15-39
	8-28
	15-46
	8-21
	15-53
	8-15
	16-00
	8-09

	11-15
	15-51
	8-21
	15-58
	8-15
	16-04
	8-09
	16-10
	8-03

	16-20
	16-04
	8-11
	16-10
	8-06
	16-15
	8-01
	16-20
	7-56

	21-25
	16-17
	8-01
	16-22
	7-56
	16-27
	7-52
	16-32
	7-47

	26-31
	16-34
	7-47
	16-38
	7-43
	16-42
	7-39
	16-46
	7-35

	tобщ**
	502
	496
	490
	485

	tн***
	186
	186
	186
	186

	Февраль

	1-5
	16-49
	7-34
	16-52
	7-31
	16-55
	7-28
	16-58
	7-25

	6-10
	17-02
	7-21
	17-05
	7-18
	17-07
	7-16
	17-10
	7-13

	11-15
	17-16
	7-08
	17-18
	7-06
	17-20
	7-04
	17-22
	7-02

	16-20
	17-30
	6-53
	17-31
	6-51
	17-33
	6-50
	17-35
	6-48

	21-25
	21-25
	6-38
	17-46
	6-37
	17-47
	6-37
	17-48
	6-36

	26-28
	26-28
	6-29
	17-53
	6-28
	17-24
	6-28
	17-54
	6-27

	tобщ
	384
	382
	380
	378

	tн
	168
	168
	168
	168

	Март

	1-5
	18-06
	6-16
	18-07
	6-15
	18-08
	6-15
	18-08
	6-14

	6-10
	18-19
	6-00
	18-20
	6-00
	18-21
	6-00
	18-20
	6-00

	11-15
	18-33
	5-44
	18-34
	5-45
	18-34
	5-46
	18-33
	5-46

	16-20
	18-47
	5-27
	18-46
	5-29
	18-46
	5-31
	18-44
	5-31

	21-25
	18-59
	5-10
	18-58
	5-13
	18-57
	5-16
	18-55
	5-17

	26-31
	19-17
	4-49
	19-14
	4-53
	19-11
	4-57
	19-09
	4-59

	tобщ
	337
	338
	339
	340

	tн
	171
	172
	172
	173

	Апрель

	1-5
	20-31
	5-32
	20-26
	5-37
	20-22
	5-41
	20-19
	5-43

	6-10
	20-44
	5-14
	20-38
	5-20
	20-33
	5-26
	20-30
	5-28

	11-15
	20-58
	4-57
	20-51
	5-04
	20-44
	5-11
	20-41
	5-13

	16-20
	21-14
	4-37
	21-06
	4-46
	20-59
	4-54
	20-55
	4-57

	21-25
	21-31
	4-17
	21-22
	4-28
	21-13
	4-38
	21-09
	4-42

	26-30
	21-48
	3-59
	21-38
	4-11
	21-28
	4-22
	21-23
	4-27

	tобщ
	229
	237
	244
	248

	tн
	143
	147
	151
	153

	Май

	1-5
	22-06
	3-38
	21-54
	3-52
	21-42
	4-06
	21-36
	4-12

	6-10
	22-24
	3-14
	22-10
	3-32
	21-56
	3-50
	21-49
	3-57

	11-15
	22-42
	3-00
	22-26
	3-18
	22-10
	3-35
	22-02
	3-42

	16-20
	Освещение не 
	Освещение не 
	22-25
	3-18
	22-16
	3-28

	21-25
	включается
	включается
	22-38
	3-03
	22-28
	3-14

	26-30
	
	
	22-54
	2-47
	22-43
	2-59

	tобщ
	73
	81
	158
	167

	tн
	49
	54
	106
	111

	Июнь

	1-5
	
	
	
	
	23-06
	2-35
	22-54
	2-48

	6-10
	
	
	
	
	23-16
	2-25
	23-03
	2-40

	11-15
	Освещение
	Освещение
	23-25
	2-18
	23-12
	2-33

	16-20
	не включается
	не включается
	23-25
	2-19
	23-12
	2-33

	21-25
	
	
	
	
	23-25
	2-23
	23-12
	2-38

	26-30
	
	
	
	
	23-22
	2-28
	23-11
	2-42

	tобщ
	
	
	92
	106

	tн
	
	
	72
	80

	Июль

	1-5
	
	
	
	
	23-17
	2-36
	23-05
	2-50

	6-10
	
	
	
	
	23-10
	2-46
	22-58
	2-59

	11-15
	Освещение
	Освещение
	23-01
	2-57
	22-50
	3-09

	16-20
	не включается
	не включается
	22-49
	3-10
	22-39
	3-21

	21-25
	
	
	
	
	22-36
	3-25
	22-27
	3-35

	26-31
	
	
	
	
	22-19
	3-43
	22-11
	3-52

	tобщ
	
	
	132
	144

	tн
	
	
	97
	104

	Август

	1-5
	Освещение
	Освещение
	22-03
	3-58
	21-56
	4-06

	6-10
	не включается
	не включается
	21-47
	4-14
	21-41
	4-21

	11-15
	22-46
	4-13
	22-38
	4-21
	21-30
	4-29
	21-25
	4-35

	16-20
	21-28
	4-30
	21-22
	4-37
	21-16
	4-44
	21-11
	4-49

	21-25
	21-11
	4-44
	21-05
	4-50
	21-00
	4-56
	20-56
	5-01

	26-31
	20-48
	5-04
	20-45
	5-08
	20-42
	5-12
	20-38
	5-16

	tобщ
	123
	154
	224
	230

	tн
	99
	100
	143
	146

	Сентябрь

	1-5
	20-32
	5-17
	20-29
	5-21
	20-26
	5-25
	20-23
	5-28

	6-10
	20-14
	5-31
	20-12
	5-34
	20-10
	5-37
	20-07
	5-40

	11-15
	19-57
	5-46
	19-55
	5-48
	19-54
	5-50
	19-53
	5-52

	16-20
	19-41
	6-00
	19-40
	6-01
	19-39
	6-02
	19-37
	6-04

	21-25
	19-24
	6-13
	19-23
	6-14
	19-23
	6-15
	19-23
	6-15

	26-31
	19-08
	6-26
	19-07
	6-27
	19-07
	6-27
	19-07
	6-27

	tобщ
	301
	303
	305
	306

	tн
	172
	174
	174
	175

	Октябрь

	1-5
	17-52
	5-38
	17-52
	5-38
	17-52
	5-38
	17-53
	5-38

	6-10
	17-36
	5-52
	17-37
	5-51
	17-37
	5-51
	17-38
	5-50

	11-15
	17-18
	6-06
	17-20
	6-05
	17-21
	6-04
	17-23
	6-02

	16-20
	17-03
	6-17
	17-04
	6-16
	17-06
	6-15
	17-08
	6-13

	21-25
	16-49
	6-32
	16-51
	6-30
	16-53
	6-28
	16-56
	6-25

	26-31
	16-31
	6-47
	16-34
	6-44
	16-37
	6-42
	16-41
	6-39

	tобщ
	405
	403
	401
	400

	tн
	184
	183
	183
	183

	Ноябрь

	1-5
	16-19
	7-01
	16-22
	6-58
	16-25
	6-55
	16-29
	6-51

	6-10
	16-06
	7-15
	16-10
	7-11
	16-14
	7-07
	16-18
	7-03

	11-15
	15-53
	7-29
	15-58
	7-24
	16-03
	7-19
	16-08
	7-15

	16-20
	15-42
	7-41
	15-47
	7-36
	15-52
	7-31
	15-58
	7-26

	21-25
	15-32
	7-53
	15-38
	7-47
	15-44
	7-41
	15-50
	7-36

	26-30
	15-26
	8-03
	15-32
	7-57
	15-38
	7-51
	15-44
	7-46

	tобщ
	472
	467
	462
	158

	tн
	180
	180
	180
	180

	Декабрь

	1-5
	15-20
	8-13
	15-26
	8-06
	15-32
	7-59
	15-39
	7-53

	6-10
	15-15
	8-20
	15-22
	8-13
	15-29
	8-06
	15-36
	8-00

	11-15
	15-14
	8-26
	15-21
	8-19
	18-28
	8-12
	15-35
	8-06

	16-20
	15-13
	8-31
	15-21
	8-24
	15-28
	8-17
	15-35
	8-11

	21-25
	15-15
	8-36
	15-23
	8-28
	15-31
	8-20
	15-38
	8-13

	26-31
	15-21
	8-35
	15-29
	8-27
	15-37
	8-19
	15-44
	8-13

	tобщ
	532
	526
	517
	510

	tн
	186
	186
	186
	186


Продолжение таблицы 1

	Числа
	Северная широта, град.

	месяца
	58
	57
	56
	55

	
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение

	Январь

	1-5
	15-58
	8-06
	16-04
	8-00
	16-10
	7-54
	16-16
	7-49

	6-10
	16-06
	8-03
	16-12
	7-57
	16-18
	7-52
	16-24
	7-47

	11-15
	16-16
	7-57
	16-22
	7-52
	16-27
	7-47
	16-32
	7-42

	16-20
	16-25
	7-51
	16-30
	7-46
	16-35
	7-41
	16-40
	7-37

	21-25
	16-37
	7-42
	16-41
	7-38
	16-45
	7-34
	16-49
	7-30

	26-31
	16-50
	7-31
	16-54
	7-27
	16-58
	4-24
	17-01
	7-21

	tобщ**
	480
	474
	469
	465

	tн***
	186
	186
	186
	186

	Февраль

	1-5
	17-01
	7-22
	17-04
	7-19
	17-07
	7-16
	17-10
	7-13

	6-10
	17-13
	7-10
	17-16
	7-08
	17-18
	7-06
	17-20
	7-04

	11-15
	17-24
	7-00
	17-26
	6-58
	17-28
	6-56
	17-30
	6-55

	16-20
	17-37
	6-46
	17-39
	6-45
	17-40
	6-44
	17-41
	6-43

	21-25
	17-49
	6-35
	17-50
	6-34
	17-51
	6-33
	17-51
	6-32

	26-28
	17-55
	6-26
	17-56
	6-25
	17-57
	6-24
	17-57
	6-24

	tобщ
	377
	375
	373
	372

	tн
	168
	168
	168
	168

	Март

	1-5
	18-09
	6-13
	18-09
	6-12
	18-09
	6-11
	18-09
	6-11

	6-10
	18-20
	6-00
	18-20
	6-00
	18-19
	5-59
	18-19
	5-59

	11-15
	18-32
	5-46
	18-31
	5-46
	18-30
	5-46
	18-29
	5-46

	16-20
	18-42
	5-32
	18-41
	5-32
	18-39
	5-33
	18-38
	5-33

	21-25
	18-53
	5-18
	18-51
	5-19
	18-50
	5-20
	18-49
	5-20

	26-31
	19-07
	5-00
	19-05
	5-01
	19-03
	5-02
	19-01
	5-03

	tобщ
	340
	341
	342
	342

	tн
	173
	173
	173
	173

	Апрель

	1-5
	20-17
	5-45
	20-15
	5-46
	20-13
	5-48
	20-11
	5-49

	6-10
	20-28
	5-30
	20-26
	5-32
	20-24
	5-34
	20-23
	5-36

	11-15
	20-38
	5-15
	20-36
	5-17
	20-34
	5-20
	20-32
	5-23

	16-20
	20-51
	5-00
	20-48
	5-03
	20-45
	5-07
	20-42
	5-11

	21-25
	21-05
	4-46
	31-01
	4-50
	20-57
	4-54
	20-53
	4-58

	26-30
	21-18
	4-32
	31-13
	4-37
	21-08
	4-42
	21-04
	4-46

	tобщ
	251
	253
	257
	259

	tн
	154
	155
	157
	159

	Май

	1-5
	21-30
	4-18
	21-24
	4-24
	21-19
	4-30
	21-14
	4-35

	6-10
	21-43
	4-04
	21-37
	4-11
	21-31
	4-17
	21-25
	4-23

	11-15
	21-55
	3-50
	21-48
	3-58
	21-41
	4-05
	21-34
	4-13

	16-20
	22-07
	3-37
	21-58
	3-46
	21-50
	3-55
	21-42
	4-04

	21-25
	22-19
	3-25
	22-10
	3-35
	22-01
	3-45
	21-52
	3-55

	26-30
	22-32
	3-11
	22-21
	3-23
	22-11
	3-35
	22-01
	3-47

	tобщ
	176
	186
	194
	202

	tн
	115
	120
	124
	129

	Июнь

	1-5
	22-42
	3-01
	22-31
	3-14
	22-20
	3-27
	22-09
	3-40

	6-10
	22-51
	2-55
	22-39
	3-08
	22-27
	3-22
	22-15
	3-36

	11-15
	22-59
	2-48
	22-46
	3-03
	22-33
	3-18
	22-20
	3-33

	16-20
	22-59
	2-48
	22-46
	3-03
	22-33
	3-18
	22-21
	3-33

	21-25
	22-59
	2-53
	22-46
	3-07
	22-23
	3-21
	22-21
	3-35

	26-30
	22-58
	2-56
	22-45
	3-10
	22-32
	3-24
	22-21
	3-38

	tобщ
	119
	132
	146
	159

	tн
	87
	94
	101
	108

	Июль

	1-5
	22-53
	3-04
	22-41
	3-17
	22-29
	3-30
	22-17
	3-43

	6-10
	22-46
	3-12
	22-35
	3-25
	22-24
	3-37
	22-13
	3-49

	11-15
	22-39
	3-21
	22-29
	3-33
	22-19
	3-45
	22-09
	3-56

	16-20
	22-29
	3-32
	22-19
	3-43
	22-09
	3-54
	22-00
	4-05

	21-25
	22-18
	3-45
	22-09
	3-55
	22-00
	4-04
	21-51
	4-13

	26-31
	22-03
	4-01
	21-56
	4-09
	21-48
	4-17
	21-40
	4-25

	tобщ
	155
	166
	176
	187

	tн
	109
	114
	120
	125

	Август

	1-5
	21-29
	4-14
	21-42
	4-21
	21-36
	4-28
	21-30
	4-35

	6-10
	21-35
	4-28
	21-29
	4-34
	21-23
	4-40
	21-18
	4-46

	11-15
	21-20
	4-41
	21-15
	4-46
	21-10
	4-51
	21-06
	4-56

	16-20
	21-07
	4-54
	21-03
	4-59
	20-59
	5-03
	20-55
	5-07

	21-25
	20-52
	5-05
	20-48
	5-09
	20-45
	5-13
	20-42
	5-17

	26-31
	20-35
	5-20
	20-32
	5-24
	20-29
	5-27
	20-26
	5-29

	tобщ
	236
	241
	246
	250

	tн
	149
	151
	154
	156

	Сентябрь

	1-5
	20-20
	5-31
	20-17
	5-34
	20-14
	5-36
	20-12
	5-39

	6-10
	20-05
	5-43
	20-03
	5-46
	20-01
	5-48
	19-59
	5-50

	11-15
	19-50
	5-54
	19-48
	5-56
	19-46
	5-58
	19-44
	6-00

	16-20
	19-35
	6-06
	19-33
	6-07
	19-32
	6-08
	19-31
	6-09

	21-25
	19-22
	6-16
	19-21
	6-17
	19-20
	6-18
	19-20
	6-19

	26-31
	19-07
	6-28
	19-07
	6-28
	19-07
	6-29
	19-07
	6-29

	tобщ
	308
	310
	311
	312

	tн
	176
	176
	177
	177

	Октябрь

	1-5
	17-54
	5-38
	17-54
	5-38
	17-55
	5-37
	17-56
	5-37

	6-10
	17-40
	5-49
	17-41
	5-48
	17-42
	5-47
	17-43
	5-47

	11-15
	17-25
	6-00
	17-27
	5-58
	17-29
	5-57
	17-30
	5-57

	16-20
	17-11
	6-11
	17-14
	6-09
	17-16
	6-07
	17-18
	6-05

	21-25
	16-59
	6-22
	17-02
	6-19
	17-05
	6-17
	17-07
	6-15

	26-31
	16-45
	6-36
	16-48
	6-33
	16-51
	6-30
	16-54
	6-27

	tобщ
	397
	395
	393
	392

	tн
	183
	183
	183
	183

	Ноябрь

	1-5
	16-33
	6-47
	16-37
	6-44
	16-41
	6-41
	16-44
	6-38

	6-10
	16-22
	6-59
	16-26
	6-55
	16-30
	6-51
	16-34
	6-48

	11-15
	16-13
	7-11
	16-18
	7-07
	16-22
	7-03
	16-26
	6-59

	16-20
	16-03
	7-21
	16-08
	7-17
	16-13
	7-13
	16-18
	7-09

	21-25
	15-55
	7-31
	16-00
	7-26
	16-05
	7-21
	16-10
	7-17

	26-30
	15-50
	7-41
	15-56
	7-36
	16-02
	7-31
	16-07
	7-26

	tобщ
	453
	448
	444
	440

	tн
	180
	180
	180
	180

	Декабрь

	1-5
	15-46
	7-47
	15-52
	7-41
	15-58
	7-36
	16-04
	7-31

	6-10
	15-43
	7-54
	15-49
	7-48
	15-55
	7-43
	16-01
	7-38

	11-15
	15-42
	8-00
	15-49
	7-54
	15-55
	7-49
	16-01
	7-44

	16-20
	15-42
	8-05
	15-49
	7-59
	15-55
	7-53
	16-02
	7-47

	21-25
	15-45
	8-07
	15-52
	8-01
	15-58
	7-55
	16-04
	7-49

	26-31
	15-51
	8-07
	15-58
	8-01
	16-04
	7-54
	16-10
	7-50

	tобщ
	504
	495
	491
	486

	tн
	186
	186
	186
	186


Продолжение таблицы 1

	Числа 
	Северная широта, град.

	месяца
	54
	53
	52
	51

	
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение

	Январь

	1-5
	16-21
	7-44
	16-26
	7-39
	16-31
	7-35
	16-35
	7-31

	6-10
	16-29
	7-42
	16-33
	7-37
	16-37
	7-33
	16-41
	7-29

	11-15
	16-36
	7-38
	16-40
	7-34
	16-44
	7-30
	16-48
	7-26

	16-20
	16-44
	7-33
	16-48
	7-29
	16-52
	7-25
	16-56
	7-21

	21-25
	16-53
	7-26
	16-57
	7-23
	17-01
	7-19
	17-05
	7-16

	26-31
	17-04
	7-18
	17-07
	7-15
	17-11
	7-12
	17-14
	7-09

	tобщ**
	460
	456
	452
	448

	tн***
	186
	186
	186
	186

	Февраль

	1-5
	17-13
	7-10
	17-16
	7-07
	17-19
	7-04
	17-22
	7-01

	6-10
	17-23
	7-01
	17-26
	6-58
	17-29
	6-56
	17-31
	6-54

	11-15
	17-33
	6-52
	17-36
	6-49
	17-38
	6-46
	17-40
	6-44

	16-20
	17-43
	6-41
	17-45
	6-40
	17-47
	6-38
	17-49
	6-36

	21-25
	17-52
	6-30
	17-54
	6-28
	17-56
	6-27
	17-58
	6-26

	26-28
	17-59
	6-23
	18-00
	6-22
	18-01
	6-21
	18-02
	6-20

	tобщ
	370
	368
	366
	364

	tн
	168
	168
	168
	168

	Март

	1-5
	18-10
	6-11
	18-10
	6-10
	18-11
	6-10
	18-11
	6-10

	6-10
	18-19
	5-59
	18-19
	5-59
	18-18
	5-59
	18-18
	5-59

	11-15
	18-28
	5-47
	18-27
	5-47
	18-27
	5-48
	18-26
	5-48

	16-20
	18-37
	5-34
	18-36
	5-35
	18-35
	5-36
	18-34
	5-37

	21-25
	18-47
	5-22
	18-45
	5-23
	18-44
	5-24
	18-43
	5-25

	26-31
	18-59
	5-05
	18-57
	5-07
	18-55
	5-09
	18-53
	5-11

	tобщ
	343
	344
	345
	346

	tн
	174
	174
	175
	175

	Апрель

	1-5
	20-08
	5-49
	20-06
	6-00
	20-04
	6-00
	20-02
	6-01

	6-10
	20-19
	5-39
	20-16
	5-42
	20-13
	5-45
	20-11
	5-48

	11-15
	20-29
	5-27
	20-26
	5-30
	20-23
	5-33
	20-20
	5-36

	16-20
	20-38
	5-15
	20-34
	5-19
	20-30
	5-23
	20-27
	5-26

	21-25
	20-49
	5-03
	20-45
	5-07
	20-41
	5-11
	20-37
	5-15

	26-30
	20-59
	4-51
	20-54
	4-56
	20-49
	5-00
	20-45
	5-04

	tобщ
	264
	268
	271
	274

	tн
	160
	163
	164
	166

	Май

	1-5
	21-09
	4-40
	21-04
	4-45
	20-59
	4-50
	20-54
	4-54

	6-10
	21-19
	4-29
	21-13
	4-34
	21-07
	4-39
	21-02
	4-44

	11-15
	21-28
	4-19
	21-22
	4-25
	21-16
	4-31
	21-10
	4-37

	16-20
	21-36
	4-10
	21-30
	4-16
	21-24
	4-22
	21-18
	4-28

	21-25
	21-46
	4-02
	21-39
	4-09
	21-32
	4-15
	21-26
	4-21

	26-30
	21-54
	3-54
	21-47
	4-01
	21-40
	4-08
	21-33
	4-15

	tобщ
	208
	214
	220
	226

	tн
	132
	135
	138
	141

	Июнь

	1-5
	22-00
	3-48
	21-51
	3-56
	21-46
	4-03
	21-39
	4-10

	6-10
	22-07
	3-44
	21-59
	3-52
	21-51
	4-00
	21-44
	4-07

	11-15
	22-12
	3-41
	22-04
	3-49
	21-56
	3-57
	21-48
	4-05

	16-20
	22-13
	3-41
	22-05
	3-49
	21-57
	3-57
	21-49
	4-05

	21-25
	22-13
	3-43
	22-05
	3-51
	21-57
	3-59
	21-49
	4-07

	26-30
	22-13
	3-46
	22-05
	3-54
	21-57
	4-02
	21-49
	4-10

	tобщ
	167
	175
	183
	191

	tн
	112
	116
	121
	124

	Июль

	1-5
	22-09
	3-51
	22-01
	3-59
	21-54
	4-07
	21-47
	4-14

	6-10
	22-05
	3-57
	21-58
	4-04
	21-51
	4-11
	21-44
	4-18

	11-15
	22-01
	4-03
	21-54
	4-10
	21-47
	4-17
	21-40
	4-24

	16-20
	21-53
	4-12
	21-46
	4-19
	21-36
	4-25
	21-33
	4-31

	21-25
	21-45
	4-20
	21-39
	4-27
	21-33
	4-33
	21-27
	4-39

	26-31
	21-34
	4-31
	21-28
	4-37
	21-22
	4-43
	21-17
	4-49

	tобщ
	194
	201
	208
	215

	tн
	129
	133
	136
	139

	Август

	1-5
	21-24
	4-41
	21-19
	4-37
	21-14
	4-52
	21-09
	4-57

	6-10
	21-14
	4-51
	21-09
	4-56
	21-04
	5-01
	20-59
	5-06

	11-15
	21-02
	5-01
	20-58
	5-06
	20-54
	5-10
	20-50
	5-14

	16-20
	20-51
	5-11
	20-57
	5-15
	20-43
	5-19
	20-39
	5-23

	21-25
	20-38
	5-21
	20-34
	5-24
	20-31
	5-27
	20-28
	5-30

	26-31
	20-23
	5-31
	20-20
	5-34
	20-17
	5-37
	20-15
	5-40

	tобщ
	254
	259
	263
	267

	tн
	159
	160
	163
	165

	Сентябрь

	1-5
	20-09
	5-42
	20-07
	5-45
	20-05
	5-47
	20-03
	5-49

	6-10
	19-57
	5-52
	19-55
	5-54
	19-53
	5-56
	19-51
	5-58

	11-15
	19-43
	6-02
	19-42
	6-04
	19-41
	6-05
	19-40
	6-06

	16-20
	19-30
	6-10
	19-29
	6-11
	19-29
	6-12
	19-28
	6-13

	21-25
	19-20
	6-19
	19-19
	6-20
	19-18
	6-20
	19-17
	6-21

	26-30
	19-07
	6-29
	19-06
	6-29
	19-06
	6-29
	19-06
	6-29

	tобщ
	314
	315
	316
	318

	tн
	178
	178
	179
	179

	Октябрь

	1-5
	17-56
	5-37
	17-56
	5-37
	17-55
	5-36
	17-55
	5-36

	6-10
	17-43
	5-46
	17-43
	5-46
	17-44
	5-45
	17-44
	5-44

	11-15
	17-51
	5-55
	17-32
	5-54
	17-33
	5-53
	17-34
	5-52

	16-20
	17-20
	6-04
	17-21
	6-03
	17-22
	6-02
	17-23
	6-01

	21-25
	17-09
	6-13
	17-10
	6-11
	17-11
	6-10
	17-13
	6-09

	26-31
	16-57
	6-25
	16-59
	6-23
	17-01
	6-21
	17-03
	6-19

	tобщ
	390
	389
	388
	387

	tн
	183
	182
	182
	182

	Ноябрь

	1-5
	16-47
	6-35
	16-50
	6-32
	16-52
	6-29
	16-54
	6-27

	6-10
	16-37
	6-45
	16-40
	6-42
	16-43
	6-39
	16-46
	6-36

	11-15
	16-30
	6-55
	16-33
	6-51
	16-36
	6-48
	16-39
	6-45

	16-20
	16-22
	7-05
	16-26
	7-01
	16-30
	6-57
	16-33
	6-53

	21-25
	16-15
	7-13
	16-19
	7-09
	16-23
	7-05
	16-27
	7-01

	26-30
	16-12
	7-21
	16-16
	7-17
	16-20
	7-13
	16-24
	7-09

	tобщ
	436
	432
	429
	426

	tн
	180
	180
	180
	180

	Декабрь

	1-5
	16-09
	7-27
	16-14
	7-23
	16-18
	7-19
	16-22
	7-15

	6-10
	16-06
	7-33
	16-11
	7-28
	16-16
	7-24
	16-20
	7-20

	11-15
	16-06
	7-39
	16-11
	7-34
	16-16
	7-29
	16-21
	7-24

	16-20
	16-07
	7-42
	16-12
	7-37
	16-17
	7-32
	16-22
	7-27

	21-25
	16-09
	7-44
	16-14
	7-39
	16-19
	7-34
	16-24
	7-30

	26-31
	16-15
	7-45
	16-20
	7-40
	16-25
	7-36
	16-30
	7-32

	tобщ
	480
	475
	470
	466

	tн
	186
	186
	186
	186


Продолжение таблицы 1

	Числа
	Северная широта, град.

	месяца
	50
	49
	48
	47

	
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение

	Январь

	1-5
	16-39
	7-27
	16-43
	7-23
	16-47
	7-20
	16-50
	7-17

	6-10
	16-45
	7-25
	16-49
	7-22
	16-52
	7-19
	16-55
	7-16

	11-15
	16-52
	7-22
	16-55
	7-19
	16-58
	7-16
	17-01
	7-13

	16-20
	17-00
	7-18
	17-03
	7-15
	17-06
	7-12
	17-09
	7-09

	21-25
	17-08
	7-13
	17-11
	7-10
	17-14
	7-07
	17-16
	7-05

	26-31
	17-17
	7-06
	17-20
	7-03
	17-23
	7-01
	17-25
	6-59

	tобщ**
	445
	441
	438
	435

	tн***
	186
	186
	186
	186

	Февраль

	1-5
	17-25
	6-59
	17-28
	6-57
	17-29
	6-55
	17-31
	6-53

	6-10
	17-33
	6-52
	17-35
	6-50
	17-37
	6-48
	17-39
	6-46

	11-15
	17-42
	6-43
	17-44
	6-41
	17-46
	6-39
	17-47
	6-38

	16-20
	17-50
	6-34
	17-52
	6-32
	17-53
	6-31
	17-54
	6-30

	21-25
	17-59
	6-25
	17-59
	6-24
	18-00
	6-23
	18-01
	6-22

	26-28
	18-03
	6-19
	18-04
	6-18
	18-05
	6-17
	18-06
	6-16

	tобщ
	362
	361
	359
	358

	tн
	168
	168
	168
	168

	Март

	1-5
	18-11
	6-10
	18-12
	6-09
	18-12
	6-08
	18-12
	6-08

	6-10
	18-18
	5-59
	18-18
	5-59
	18-19
	5-58
	18-19
	5-58

	11-15
	18-26
	5-49
	18-26
	5-49
	18-26
	5-49
	18-26
	5-49

	16-20
	18-34
	5-38
	18-34
	5-38
	18-34
	5-38
	18-34
	5-39

	21-25
	18-42
	5-26
	18-42
	5-27
	18-41
	5-28
	18-40
	5-29

	26-31
	18-52
	5-13
	18-52
	5-14
	18-51
	5-15
	18-50
	5-16

	tобщ
	346
	346
	346
	347

	tн
	176
	176
	176
	176

	Апрель

	1-5
	20-00
	6-02
	19-58
	6-04
	19-57
	6-05
	19-56
	6-06

	6-10
	20-09
	5-51
	20-07
	5-53
	20-05
	5-55
	20-03
	5-57

	11-15
	20-17
	5-39
	20-15
	5-42
	20-13
	5-44
	20-11
	5-46

	16-20
	20-24
	5-29
	20-21
	5-32
	20-19
	5-35
	20-17
	5-37

	21-25
	20-33
	5-19
	20-30
	5-22
	20-27
	5-25
	20-24
	5-28

	26-30
	20-41
	5-08
	20-37
	5-12
	20-34
	5-16
	20-31
	5-20

	tобщ
	277
	280
	282
	284

	tн
	167
	168
	170
	171

	Май

	1-5
	20-50
	4-58
	20-46
	5-02
	20-42
	5-06
	20-38
	5-10

	6-10
	20-57
	4-49
	20-53
	4-54
	20-49
	4-59
	20-45
	5-04

	11-15
	21-05
	4-42
	21-00
	4-47
	20-56
	4-52
	20-52
	4-57

	16-20
	21-13
	4-34
	21-08
	4-40
	21-03
	4-45
	20-58
	4-50

	21-25
	21-20
	4-27
	21-14
	4-33
	21-09
	4-39
	21-04
	4-45

	26-30
	21-27
	4-22
	21-21
	4-28
	21-15
	4-34
	21-09
	4-40

	tобщ
	232
	237
	242
	248

	tн
	144
	146
	149
	152

	Июнь

	1-5
	21-32
	4-17
	21-26
	4-24
	21-20
	4-31
	21-14
	4-37

	6-10
	21-37
	4-15
	21-30
	4-22
	21-24
	4-29
	21-18
	4-35

	11-15
	21-40
	4-13
	21-33
	4-20
	21-27
	4-27
	21-21
	4-34

	16-20
	21-42
	4-13
	21-36
	4-20
	21-30
	4-27
	21-24
	4-34

	21-25
	21-43
	4-14
	21-38
	4-21
	21-32
	4-28
	21-26
	4-35

	26-30
	21-43
	4-17
	21-38
	4-24
	21-32
	4-30
	21-26
	4-36

	tобщ
	197
	204
	211
	217

	tн
	127
	131
	134
	138

	Июль

	1-5
	21-40
	4-21
	21-34
	4-27
	21-29
	4-33
	21-24
	4-39

	6-10
	21-37
	4-25
	21-32
	4-31
	21-27
	4-37
	21-22
	4-42

	11-15
	21-33
	4-30
	21-28
	4-36
	21-23
	4-41
	21-18
	4-46

	16-20
	21-27
	4-37
	21-22
	4-32
	21-18
	4-47
	21-14
	4-52

	21-25
	21-21
	4-45
	21-17
	4-50
	21-13
	4-55
	21-09
	4-59

	26-31
	21-12
	4-54
	21-08
	4-58
	21-04
	5-02
	21-00
	5-06

	tобщ
	221
	226
	231
	236

	tн
	143
	145
	148
	150

	Август

	1-5
	21-04
	5-02
	21-00
	5-06
	20-56
	5-10
	20-52
	5-14

	6-10
	20-54
	5-10
	20-50
	5-14
	20-47
	5-18
	20-44
	5-21

	11-15
	20-46
	5-18
	20-42
	5-22
	20-39
	5-25
	20-36
	5-28

	16-20
	20-36
	5-26
	20-33
	5-29
	20-30
	5-32
	20-27
	5-35

	21-25
	20-25
	5-33
	20-22
	5-36
	20-19
	5-39
	20-17
	5-42

	26-31
	20-13
	5-43
	20-10
	5-46
	20-08
	5-48
	20-06
	5-50

	tобщ
	271
	275
	277
	281

	tн
	166
	168
	170
	172

	Сентябрь

	1-5
	20-01
	5-51
	19-59
	5-53
	19-57
	5-55
	19-55
	5-57

	6-10
	19-50
	5-59
	19-48
	6-01
	19-46
	6-03
	19-45
	6-05

	11-15
	19-39
	6-07
	19-37
	6-09
	19-36
	6-11
	19-35
	6-12

	16-20
	19-28
	6-14
	19-27
	6-16
	19-26
	6-17
	19-35
	6-18

	21-25
	19-17
	6-22
	19-17
	6-22
	19-16
	6-23
	19-15
	6-24

	26-30
	19-06
	6-29
	19-06
	6-30
	19-05
	6-30
	19-05
	6-31

	tобщ
	318
	320
	321
	322

	tн
	179
	179
	180
	180

	Октябрь

	1-5
	17-55
	5-36
	17-55
	5-36
	17-55
	5-37
	17-54
	5-37

	6-10
	17-44
	5-44
	17-44
	5-44
	17-44
	5-44
	17-45
	5-44

	11-15
	17-34
	5-52
	17-34
	5-52
	17-35
	5-51
	17-35
	5-51

	16-20
	17-24
	6-00
	17-24
	5-59
	17-25
	5-59
	17-26
	5-58

	21-25
	17-14
	6-08
	17-16
	6-07
	17-17
	6-07
	17-18
	6-05

	26-31
	17-05
	6-18
	17-07
	6-16
	17-08
	6-15
	17-09
	6-14

	tобщ
	387
	386
	386
	385

	tн
	182
	182
	182
	182

	Ноябрь

	1-5
	16-56
	6-25
	16-58
	6-23
	17-00
	6-22
	17-02
	6-21

	6-10
	16-49
	6-34
	16-51
	6-32
	16-53
	6-30
	16-55
	6-28

	11-15
	16-42
	6-42
	16-44
	6-40
	16-46
	6-38
	16-48
	6-36

	16-20
	16-36
	6-50
	16-39
	6-48
	16-41
	6-46
	16-43
	6-44

	21-25
	16-31
	6-58
	16-34
	6-55
	16-37
	6-52
	16-39
	6-49

	26-30
	16-28
	7-05
	16-31
	7-02
	16-34
	6-59
	16-37
	6-56

	tобщ
	423
	420
	418
	416

	tн
	180
	180
	180
	180

	Декабрь

	1-5
	16-26
	7-11
	16-29
	7-08
	16-32
	7-05
	16-35
	7-02

	6-10
	16-24
	7-16
	16-27
	7-13
	16-30
	7-10
	16-33
	7-07

	11-15
	16-25
	7-20
	16-29
	7-17
	16-32
	7-14
	16-35
	7-11

	16-20
	16-26
	7-23
	16-30
	7-20
	16-33
	7-17
	16-36
	7-14

	21-25
	16-29
	7-26
	16-33
	7-23
	16-36
	7-20
	16-39
	7-17

	26-31
	16-34
	7-28
	16-38
	7-24
	16-41
	7-20
	16-44
	7-17

	tобщ
	462
	458
	455
	452

	tн
	186
	186
	186
	186


Продолжение таблицы 1

	Числа 
	Северная широта, град.

	месяца
	46
	45
	44
	43

	
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение

	Январь

	1-5
	16-53
	7-14
	16-56
	7-11
	16-59
	7-09
	17-02
	7-06

	6-10
	16-58
	7-13
	17-01
	7-10
	17-04
	7-08
	17-07
	7-06

	11-15
	17-04
	7-10
	17-07
	7-08
	17-10
	7-06
	17-13
	7-04

	16-20
	17-11
	7-07
	17-13
	7-05
	17-16
	7-03
	17-18
	7-01

	21-25
	17-18
	7-03
	17-20
	7-01
	17-22
	6-59
	17-24
	6-57

	26-31
	17-29
	6-57
	17-29
	6-55
	17-31
	6-53
	17-33
	6-51

	tобщ**
	433
	430
	428
	426

	tн***
	186
	186
	186
	186

	Февраль

	1-5
	17-33
	6-51
	17-35
	6-50
	17-37
	6-48
	17-39
	6-46

	6-10
	17-41
	6-44
	17-42
	6-43
	17-44
	6-41
	17-45
	6-40

	11-15
	17-48
	6-37
	17-49
	6-36
	17-50
	6-35
	17-51
	6-34

	16-20
	17-55
	6-29
	17-56
	6-28
	17-57
	6-27
	17-58
	6-26

	21-25
	18-02
	6-21
	18-03
	6-20
	18-03
	6-19
	18-04
	6-19

	26-28
	18-07
	6-15
	18-07
	6-15
	18-07
	6-15
	18-08
	6-14

	tобщ
	357
	356
	355
	354

	tн
	168
	168
	168
	168

	Март

	1-5
	18-13
	6-07
	18-13
	6-07
	18-13
	6-07
	18-14
	6-06

	6-10
	18-20
	5-58
	18-20
	5-58
	18-20
	5-58
	18-19
	5-59

	11-15
	18-26
	5-49
	18-26
	5-49
	18-26
	5-49
	18-25
	5-50

	16-20
	18-33
	5-39
	18-33
	5-39
	18-33
	5-40
	18-32
	5-41

	21-25
	18-39
	5-30
	18-39
	5-30
	18-39
	5-31
	18-38
	5-32

	26-31
	18-49
	5-17
	18-48
	5-18
	18-46
	5-20
	18-45
	5-21

	tобщ
	347
	347
	348
	349

	tн
	176
	176
	177
	177

	Апрель

	1-5
	19-55
	6-07
	19-54
	6-08
	19-52
	6-10
	19-50
	6-12

	6-10
	20-02
	5-58
	20-00
	5-59
	19-58
	6-01
	19-56
	6-03

	11-15
	20-09
	5-48
	20-07
	5-50
	20-05
	5-52
	20-03
	5-54

	16-20
	20-15
	5-40
	20-13
	5-42
	20-11
	5-44
	20-10
	5-46

	21-25
	20-21
	5-31
	20-19
	5-34
	20-17
	5-36
	20-15
	5-38

	26-30
	20-28
	5-23
	20-25
	5-26
	20-23
	5-29
	20-21
	5-31

	tобщ
	286
	288
	291
	292

	tн
	171
	173
	174
	174

	Май

	1-5
	20-35
	5-14
	20-32
	5-18
	20-28
	5-21
	20-27
	5-24

	6-10
	20-41
	5-08
	20-38
	5-12
	20-35
	5-15
	20-33
	5-17

	11-15
	20-48
	5-02
	20-44
	5-06
	20-41
	5-09
	20-38
	5-11

	16-20
	20-53
	4-55
	20-49
	5-00
	20-47
	5-03
	20-44
	5-06

	21-25
	20-59
	4-51
	20-54
	4-56
	20-51
	4-59
	20-48
	5-02

	26-30
	21-04
	4-46
	20-59
	4-51
	20-56
	4-54
	20-53
	4-57

	tобщ
	253
	257
	260
	263

	tн
	155
	157
	158
	160

	Июнь

	1-5
	21-08
	4-43
	21-03
	4-49
	21-00
	4-53
	20-57
	4-56

	6-10
	21-12
	4-41
	21-06
	4-47
	21-03
	4-51
	21-00
	4-55

	11-15
	21-15
	4-40
	21-09
	4-46
	21-06
	4-50
	21-03
	4-54

	16-20
	21-18
	4-40
	21-12
	4-46
	21-09
	4-50
	21-05
	4-54

	21-25
	21-20
	4-42
	21-14
	4-47
	21-10
	4-51
	21-06
	4-55

	26-30
	21-20
	4-42
	21-14
	4-48
	21-10
	4-52
	21-06
	4-56

	tобщ
	223
	229
	232
	236

	tн
	141
	144
	146
	148

	Июль

	1-5
	21-19
	4-45
	21-14
	4-50
	21-10
	4-54
	21-06
	4-58

	6-10
	21-17
	4-47
	21-12
	4-52
	21-08
	4-56
	21-04
	5-00

	11-15
	21-14
	4-51
	21-10
	4-56
	21-06
	5-00
	21-02
	5-04

	16-20
	21-10
	4-57
	21-06
	5-01
	21-02
	5-05
	20-58
	5-09

	21-25
	21-05
	5-03
	21-01
	5-07
	20-57
	5-11
	20-53
	5-15

	26-31
	20-57
	5-10
	20-54
	5-14
	20-50
	5-18
	20-47
	5-21

	tобщ
	241
	245
	249
	253

	tн
	153
	155
	158
	159

	Август

	1-5
	20-40
	5-18
	20-46
	5-21
	20-46
	5-24
	20-40
	5-27

	6-10
	20-41
	5-24
	20-38
	5-27
	20-35
	5-30
	20-32
	5-33

	11-15
	20-33
	5-31
	20-30
	5-34
	20-27
	5-37
	20-24
	5-40

	16-20
	20-24
	5-38
	20-22
	5-40
	20-19
	5-42
	20-17
	5-44

	21-25
	20-15
	5-45
	20-13
	5-47
	20-11
	5-49
	20-09
	5-51

	26-31
	20-04
	5-52
	20-02
	5-54
	20-00
	5-56
	19-58
	5-58

	tобщ
	283
	286
	288
	291

	tн
	173
	174
	176
	177

	Сентябрь

	1-5
	19-53
	5-59
	19-52
	6-01
	19-50
	6-03
	19-49
	6-04

	6-10
	19-44
	6-06
	19-43
	6-07
	19-42
	6-07
	19-41
	6-08

	11-15
	19-34
	6-13
	19-33
	6-15
	19-32
	6-14
	19-32
	6-15

	16-20
	19-24
	6-19
	19-24
	6-20
	19-24
	6-20
	19-23
	6-21

	21-25
	19-14
	6-25
	19-14
	6-26
	19-14
	6-26
	19-13
	6-26

	26-30
	19-04
	6-32
	19-04
	6-32
	19-04
	6-32
	19-05
	6-31

	tобщ
	323
	324
	325
	325

	tн
	180
	180
	180
	180

	Октябрь

	1-5
	17-54
	5-38
	17-54
	5-38
	17-54
	5-38
	17-55
	5-37

	6-10
	17-45
	5-44
	17-45
	5-44
	17-46
	5-43
	17-47
	5-42

	11-15
	17-36
	5-51
	17-36
	5-51
	17-37
	5-49
	17-38
	5-48

	16-20
	17-27
	5-57
	17-28
	5-57
	17-30
	5-55
	17-31
	5-53

	21-25
	17-19
	6-05
	17-20
	6-04
	17-22
	6-02
	17-24
	6-00

	26-31
	17-10
	6-13
	17-11
	6-12
	17-13
	6-10
	17-15
	6-08

	tобщ
	385
	384
	383
	381

	tн
	182
	182
	181
	181

	Ноябрь

	1-5
	17-03
	6-20
	17-04
	6-19
	17-06
	6-16
	17-08
	6-14

	6-10
	16-56
	6-27
	16-57
	6-26
	17-00
	6-23
	17-03
	6-20

	11-15
	16-50
	6-34
	16-52
	6-33
	16-55
	6-30
	16-58
	6-27

	16-20
	16-45
	6-42
	16-47
	6-40
	16-50
	6-37
	16-53
	6-34

	21-25
	16-41
	6-47
	16-43
	6-45
	16-46
	6-42
	16-49
	6-39

	26-30
	16-40
	6-53
	16-42
	6-51
	16-45
	6-48
	16-48
	6-45

	tобщ
	414
	412
	410
	407

	tн
	180
	180
	180
	180

	Декабрь

	1-5
	16-38
	6-59
	16-40
	6-57
	16-43
	6-54
	16-46
	6-51

	6-10
	16-36
	7-04
	16-39
	7-01
	16-43
	6-58
	16-46
	6-55

	11-15
	16-38
	7-08
	16-41
	7-05
	16-44
	7-02
	16-47
	6-59

	16-20
	16-39
	7-11
	16-42
	7-08
	16-45
	7-05
	16-48
	7-02

	21-25
	16-42
	7-14
	16-45
	7-11
	16-48
	7-08
	16-51
	7-05

	26-31
	16-47
	7-14
	16-50
	7-11
	16-53
	7-08
	16-56
	7-05

	tобщ
	449
	446
	443
	439

	tн
	186
	186
	186
	186


Продолжение таблицы 1

	Числа
	Северная широта, град.

	месяца
	42
	41
	40

	
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение
	Включение
	Выключение

	Январь

	1-5
	17-05
	7-03
	17-07
	7-01
	17-09
	6-59

	6-10
	17-10
	7-03
	17-12
	7-01
	17-14
	6-59

	11-15
	17-15
	7-01
	17-17
	6-59
	17-19
	6-57

	16-20
	17-20
	6-59
	17-22
	6-57
	17-24
	6-55

	21-25
	17-26
	6-55
	17-28
	6-53
	17-30
	6-52

	26-31
	17-34
	6-49
	17-35
	6-48
	17-36
	6-47

	tобщ**
	423
	421
	419

	tн***
	186
	186
	186

	Февраль

	1-5
	17-40
	6-44
	17-41
	6-43
	17-42
	6-42

	6-10
	17-46
	6-39
	17-47
	6-38
	17-48
	6-37

	11-15
	17-52
	6-33
	17-53
	6-32
	17-54
	6-31

	16-20
	17-59
	6-25
	18-00
	6-24
	18-00
	6-24

	21-25
	18-05
	6-18
	18-06
	6-17
	18-06
	6-17

	26-28
	18-08
	6-14
	18-09
	6-13
	18-09
	6-13

	tобщ
	353
	352
	351

	tн
	168
	168
	168

	Март

	1-5
	18-14
	6-06
	18-14
	6-06
	18-14
	6-06

	6-10
	18-19
	5-59
	18-19
	5-59
	18-19
	5-59

	11-15
	18-25
	5-50
	18-24
	5-51
	18-24
	5-51

	16-20
	18-31
	5-42
	18-30
	5-43
	18-29
	5-43

	21-25
	18-37
	5-33
	18-36
	5-34
	18-36
	5-34

	26-31
	18-44
	5-22
	18-43
	5-23
	18-42
	5-24

	tобщ
	349
	350
	350

	tн
	178
	179
	179

	Апрель

	1-5
	19-49
	6-14
	19-48
	6-15
	19-47
	6-16

	6-10
	19-55
	6-05
	19-54
	6-06
	19-53
	6-07

	11-15
	20-01
	5-56
	19-59
	5-58
	19-58
	5-59

	16-20
	20-08
	5-48
	20-06
	5-50
	20-04
	5-52

	21-25
	20-13
	5-40
	20-11
	5-42
	20-10
	5-44

	26-30
	20-19
	5-33
	20-17
	5-35
	20-16
	5-37

	tобщ
	394
	296
	297

	tн
	175
	175
	176

	Май

	1-5
	20-25
	5-26
	20-23
	5-28
	20-21
	5-30

	6-10
	20-31
	5-19
	20-49
	5-21
	20-27
	5-23

	11-15
	20-35
	5-13
	20-34
	5-16
	20-32
	5-17

	16-20
	20-41
	5-09
	20-38
	5-11
	20-36
	5-13

	21-25
	20-45
	5-05
	20-42
	5-07
	20-40
	5-09

	26-30
	20-50
	5-00
	20-47
	5-03
	20-44
	5-01

	tобщ
	265
	267
	269

	tн
	161
	162
	164

	Июнь

	1-5
	20-54
	4-59
	20-51
	4-52
	20-48
	5-05

	6-10
	20-57
	4-58
	20-54
	5-01
	20-51
	5-04

	11-15
	21-00
	4-57
	20-57
	5-03
	20-53
	5-03

	16-20
	21-01
	4-58
	20-58
	5-01
	20-55
	5-04

	21-25
	21-02
	4-59
	20-59
	5-02
	20-56
	5-05

	26-30
	21-03
	5-00
	20-59
	5-03
	20-56
	5-06

	tобщ
	240
	242
	246

	tн
	149
	150
	152

	Июль

	1-5
	21-02
	5-02
	20-59
	5-05
	20-55
	5-08

	6-10
	21-00
	5-04
	20-56
	5-08
	20-53
	5-12

	11-15
	20-58
	5-08
	20-54
	5-12
	20-51
	5-15

	16-20
	20-54
	5-13
	20-51
	5-17
	20-48
	5-20

	21-25
	20-49
	5-17
	20-46
	5-21
	20-43
	5-24

	26-31
	20-43
	5-24
	20-40
	5-27
	20-37
	5-30

	tобщ
	257
	261
	264

	tн
	161
	163
	165

	Август

	1-5
	20-37
	5-30
	20-34
	5-33
	20-31
	5-35

	6-10
	20-29
	5-36
	20-27
	5-39
	20-25
	5-41

	11-15
	20-22
	5-42
	20-20
	5-44
	20-18
	5-46

	16-20
	20-15
	5-46
	20-13
	5-48
	20-11
	5-50

	21-25
	20-07
	5-53
	20-05
	5-54
	20-03
	5-55

	26-31
	19-56
	5-59
	19-55
	6-00
	19-54
	6-01

	tобщ
	293
	295
	297

	tн
	178
	179
	180

	Сентябрь

	1-5
	19-48
	6-05
	19-47
	6-06
	19-46
	6-07

	6-10
	19-40
	6-09
	19-39
	6-10
	19-38
	6-11

	11-15
	19-31
	6-15
	19-30
	6-16
	19-30
	6-16

	16-20
	19-23
	6-21
	19-22
	6-21
	19-22
	6-21

	21-25
	19-13
	6-26
	19-13
	6-26
	19-13
	6-26

	26-30
	19-05
	6-31
	19-05
	6-31
	19-05
	6-31

	tобщ
	326
	326
	327

	tн
	180
	180
	180

	Октябрь

	1-5
	17-56
	5-36
	17-57
	5-36
	17-57
	5-35

	6-10
	17-48
	5-41
	17-49
	5-40
	17-49
	5-40

	11-15
	17-40
	5-47
	17-41
	5-46
	17-42
	5-45

	16-20
	17-32
	5-52
	17-33
	5-51
	17-34
	5-50

	21-25
	17-25
	5-58
	17-26
	5-57
	17-27
	5-56

	26-31
	17-17
	6-06
	17-19
	6-04
	17-20
	6-02

	tобщ
	380
	379
	378

	tн
	181
	180
	180

	Ноябрь

	1-5
	17-10
	6-12
	17-12
	6-10
	17-14
	6-05

	6-10
	17-05
	6-18
	17-07
	6-16
	17-09
	6-14

	11-15
	17-00
	6-24
	17-02
	6-21
	17-04
	6-19

	16-20
	16-56
	6-31
	16-59
	6-28
	17-01
	6-25

	21-25
	16-52
	6-36
	16-55
	6-33
	16-58
	6-31

	26-30
	16-51
	6-42
	16-54
	6-39
	16-56
	6-37

	tобщ
	404
	402
	399

	tн
	180
	180
	180

	Декабрь

	1-5
	16-49
	6-48
	16-52
	6-45
	16-55
	6-42

	6-10
	16-49
	6-52
	16-52
	6-49
	16-55
	6-46

	11-15
	16-50
	6-56
	16-53
	6-53
	16-56
	6-50

	16-20
	16-51
	6-59
	16-54
	6-56
	16-57
	6-54

	21-25
	16-54
	7-02
	16-57
	6-59
	17-00
	6-56

	26-31
	16-59
	7-02
	17-02
	7-00
	17-04
	6-58

	tобщ
	436
	433
	430

	tн
	186
	186
	186


Таблица 2

Значения долготы, соответствующей началу часового пояса

	Часовой пояс, ч
	Долгота, град.

	2
	22,5

	3
	37,5

	4
	52,5

	5
	67,5

	6
	82,5

	7
	97,5

	8
	112,5

	9
	127,5

	10
	147,5

	11
	157,5

	12
	172,5


Приложение 4

Состав работ по содержанию (техническому обслуживанию), текущему и капитальному ремонтам оборудования и сетей уличного освещения7
______________

7 Составлен с использованием главы V Временного положения о планово-предупредительном ремонте электроэнергетических устройств, оборудования и установок электрических сетей, наружного освещения и электрической части электростанций системы Минжилкомхоза РСФСР, утвержденного приказом Минжилкомхоза РСФСР от 15.02.1978 № 88 (М: Стройиздат, 1979).
Техническое обслуживание

В состав технического обслуживания входят:
- замена электрических ламп, протирание светильников, надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;
- устранение повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования.
Периодические осмотры. Осмотр установок наружного освещения должен производиться в следующие сроки: пунктов электроснабжения с выполнением осмотра, чистки распределительных устройств, сборок, проверкой вставок, установок - не реже одного раза в 3 месяца; устройств телемеханического управления с выполнением осмотра состояния аппаратуры и коммуникаций, опробования действием, чистки - один раз в месяц; установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов, тросовых подвесок и оттяжек, кронштейнов цоколей опор - один раз в месяц.
Периодическая очистка оптической части светильников. Очистка со съемом рефлекторов и отражателей, исправление крепежных деталей и контактных соединений - не реже двух раз в год.
Покраска металлических частей фонарей. Покраска металлических опор, кронштейнов и траверс железобетонных опор - не реже одного раза в 3 года.
Текущий ремонт

Текущий ремонт включает следующие операции: исправление частично изношенных и поврежденных опор уличного освещения в пределах 20% общего количества на данной улице, проезде в год; замену проводов и растяжек в пределах пролета между опорами, но не более 20% общего протяжения проводов и растяжек; замену осветительной арматуры в отдельных местах, но не более 20% общего количества арматуры на данной улице в течение года; замену кабеля местами и участками, но не более 10% общей протяженности кабеля на данной улице; сплошную покраску опор уличного освещения; ежегодное проведение ревизии и ремонт автоматики и телемеханики с заменой деталей, нарушающих нормальную работу аппаратуры, в пределах 5% балансовой стоимости.
Капитальный ремонт

Капитальный ремонт включает следующие операции: смену эксплуатируемых фонарей, тросов, растяжек, проводов, коммуникационной, аппаратуры в размере, превышающем объемы, предусмотренные текущим ремонтом; замену осветительной арматуры в количествах, превышающих установленные, объемы по текущему ремонту, включая замену арматуры устаревших конструкций более совершенными типами; замену кабеля протяженностью, превышающей установленные объемы, по текущему ремонту; установку дополнительных фонарей и светильников на тросовом подвесе в количестве до 10% общего количества по данной улице или объекту; установку и все виды работ по ремонту и замене реле времени (контактных часов) и фотореле для управления наружным освещением; все виды работ по ремонту средств автоматики и телемеханики по управлению сетями уличного освещения в количестве до 10% в год от стоимости аппаратуры; замену опор уличного освещения в объеме до 20% в год общего количества опор, имеющихся на данной улице, проезде, объекте.

Содержание
1. Общая часть
2. Рекомендуемый состав работ для определения стоимости эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения
3. Состав и порядок определения стоимости эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения
4. Порядок определения прибыли в стоимости работ по эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения
Приложение 1
Список правовых и нормативно-технических документов, необходимых для определения расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения
Приложение 2
Состав расходов по эксплуатации объектов уличного освещения
Приложение 3
Методика определения времени включения и выключения уличного освещения в населенных пунктах
Приложение 4
Состав работ по содержанию (техническому обслуживанию), текущему и капитальному ремонтам оборудования и сетей уличного освещения
_1195556511.unknown

_1195560148.unknown

_1195625218.unknown

_1195626106.unknown

_1195631421.unknown

_1195560175.unknown

_1195560105.unknown

_1195560126.unknown

_1195557169.unknown

_1195544206.unknown

_1195555754.unknown

_1195544090.unknown

