РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ И ТЕХНИКИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ

ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА

В ОТРАСЛИ "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА".

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

РД 34.11.101 -96

# УДК 621.311

Вводятся в действие с 01.01.97 г.

Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Исполнители Б.Г. ТИМИНСКИЙ, А.Г. АЖИКИН, Т.Ф. ЧИЛИКИНА, Е.А. ЗВЕРЕВ

Утверждено Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России" 10.06.96 г.

Начальник А.П. БЕРСЕНЕВ

Методические указания устанавливают основные требования к организации и порядку планирования работ метрологических служб предприятий и организаций электроэнергетики.

Требования Методических указаний распространяются на метрологические службы энергопредприятий и организаций акционерных обществ энергетики и электрификации, РАО "ЕЭС России", его филиалов, дочерних акционерных обществ энергетики и электрификации и других акционерных обществ электроэнергетики.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При планировании работ метрологических служб следует исходить из задач, установленных Положением о метрологической службе.

1.2. За основу планирования принимается фактическое состояние метрологического обеспечения на энергопредприятиях и в организациях акционерных обществ энергетики и электрификации (AО-энерго) и других акционерных обществ.

1.3. В условиях переходного периода развития экономики страны целесообразно осуществлять текущее планирование работ по метрологическому обеспечению.

1.4. Текущий план составляется на год и намечает основные мероприятия метрологических служб, направленные на реализацию первоочередных задач, выдвигаемых развитием экономики и состоянием дел в отрасли, в АО-энерго и на энергопредприятиях (в организациях).

## 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ

2.1. Работы по метрологическому обеспечению производства (МОП) планируются на следующих уровнях: отрасли "электроэнергетика";

акционерных обществ энергетики и электрификации; энергопредприятия (организации).

2.2. На уровне отрасли разрабатывается годовой "Координационный план работ по метрологическому обеспечению производства в отрасли "Электроэнергетика" (в дальнейшем — координационный план).

2.2.1. Координационный план разрабатывается головной организацией метрологической службы (ГОМС) на основе:

предложений энергопредприятий (организаций) для включения в координационный план;

планов работ по МОП в АО-энерго, на предприятиях и в организациях, входящих в состав РАО "ЕЭС России".

2.2.2. Проект координационного плана представляется на утверждение в Департамент науки и техники РАО "ЕЭС России" в IV кв. года, предшествующего планируемому.

2.3. На уровне АО-энерго разрабатываются: предложения для включения в отраслевой координационный план; годовой план работ по МОП АО-энерго на основе планов работ по МОП энергопредприятий, входящих в состав АО-энерго.

2.4. На уровне энергопредприятий, входящих в состав АО-энерго, разрабатывается годовой план МОП энергопредприятия, который до 1 сентября года, предшествующего планируемому, согласовывается главным метрологом базовой организации метрологической службы (БОМС) и после согласования утверждается главным инженером энергопредприятия.

2.5. Годовые планы по МОП АО-энерго и энергопредприятий, входящих в состав РАО "ЕЭС России", а также предложения к отраслевому координационному плану направляются до 1 ноября года, предшествующего планируемому, в ГОМС на согласование. Согласованные ГОМС годовые планы но МОП утверждаются главными инженерами АО-энерго и энергопредприятий.

## 3. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТ ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА

3.1. План работ по метрологическому обеспечению должен содержать следующие разделы:

Разработка новых и пересмотр действующих нормативных документов (НД) по метрологическому обеспечению.

Организационно-технические работы по метрологическому обеспечению.

Подготовка, повышение квалификации специалистов и обмен опытом.

Задания по поверке и калибровке средств измерений (СИ) и измерительных каналов информационно-измерительных систем (ИК ИИС).

Задания по ремонту СИ.

3.2. Титульный лист плана оформляется в соответствии с приложением 1, а разделы плана в виде форм в соответствии с приложениями 2-5.

3.3. В разделе "Разработка новых и пересмотр действующих НД по метрологическому обеспечению" (см. приложение 2) предусматриваются задания на разработку и пересмотр НД, регламентирующих требования к методам и средствам калибровки СИ, методикам выполнения измерений, поверочным схемам, а также к проведению организационно-методической работы.

3.4. В разделе "Организационно-технические работы по МОП" (см. приложение 2) предусматриваются задания по:

внедрению новых СИ, методик выполнения измерений;

составлению и ведению паспорта метрологической службы;

аттестации информационно-измерительных систем;

аттестации методик выполнения измерений;

аккредитации метрологических служб и калибровочных лабораторий на право проведения калибровочных работ, лабораторий по определению состава и свойств объектов контроля и испытательных лабораторий;

экспертизе проектов энергетических объектов, разрабатываемых проектными организациями, энергооборудования, конструкторской и технической документации, разрабатываемой подразделениями АО-энерго, энергопредприятия (организации);

метрологическому контролю и надзору за состоянием и применением СИ, аттестованных методик измерений, соблюдением метрологических правил и норм, деятельностью метрологических служб;

разработке и участию в разработке новых СИ;

планированию метрологического обеспечения производства.

3.5. В разделе "Подготовка, повышение квалификации специалистов и обмен опытом" (приложение 3) предусматриваются задания по:

подготовке и переподготовке главных метрологов предприятий (организаций), поверителей и калибровщиков по видам измерений в учебных заведениях Госстандарта России, институтах повышения квалификации, учебно-производственных комбинатах, на ведомственных курсах и т.п.;

организации и проведению семинаров, совещаний по различным вопросам МОП.

3.6. В разделе "Задания по поверке, калибровке средств измерений и измерительных каналов ИИС" (см. приложение 4) указываются наименование и количество СИ и ИК ИИС, подлежащих поверке, калибровке.

В разделе "Задания по ремонту средств измерений" (см. приложение 5) указывается наименование и количество СИ, подлежащих ремонту.

Средства измерений следует группировать по видам измерений в соответствии с приложением 6.

3.7. Оперативная деятельность метрологических служб, направленная на обеспечение производства и распределение тепловой и электрической энергии, включающая проведение высокоточных измерений, ведение оперативного, учета СИ, экспертизы выполнения измерений, анализа причин аварии и брака, связанных с выполнением измерений, и другие работы, требующие немедленного исполнения, планированию не подлежит.

3.8. Информация о выполнении плана работ по метрологическому обеспечению производства представляется в произвольной форме один раз в год:

предприятиями, входящими в состав акционерных обществ энергетики и электрификации, и прикрепленными предприятиями в соответствующую БОМС, а предприятиями, входящими в состав РАО "ЕЭС России", до 1 февраля года, следующего за планируемым, — в ГОМС;

базовой организацией метрологической службы энергетики и электрификации до 1 марта в ГОМС;

головной организацией метрологической службы — в Департамент науки и техники РАО "ЕЭС России" до 30 апреля года, следующего за планируемым.

## Приложение 1

##### ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

| Согласовано: Главный метролог ГОМС или АО-энерго _____________________________________ (подпись) (ф.и.о.) ____________________________________ (число месяц) (год) | Утверждаю: Главный инженер АО-энерго предприятия (организации) ___________________________________ (подпись) (ф.и.о.) __________________________________ (число месяц) (год) |
| --- | --- |

ПЛАН

РАБОТ ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА В (НА)

___________________________________________ НА _______ГОД

_______________________________________________________________________________

АО-энерго, предприятие

(организация)

Главный метролог АО-энерго,

предприятия (организации)

____________________

(подпись)           (ф.и.о.)

#### Приложение 2

РАЗРАБОТКА НОВЫХ И ПЕРЕСМОТР ДЕЙСТВУЮЩИХ НД ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО МОП

| Наименование | Исполнители и | Сроки выполнения работ |  | Чем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| документа (работы) | соисполнители | Начало | Окончание | заканчивается работа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

#### Приложение 3

ПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ОБМЕН ОПЫТОМ

| Задания по подготовке и аттестации специалистов-метрологов. Тема семинара, совещания | Сроки подготовки специалистов-метрологов. Сроки проведения семинара | Ответственный за подготовку. Исполнитель. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

#### Приложение 4

ЗАДАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ, КАЛИБРОВКЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ ИИС

| Код вида | Наименование | Количество СИ и ИК ИИС, шт., подлежащих |  |  |  |  |  | Итого, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| измерений | СИ по виду | Поверке |  | Калибровке |  |  |  | шт. |
|  | измерения, | Всего | В том числе | Всег | В том числе калибруемых |  |  |  |
|  | ИК ИИС |  | эталонов и средств калибровки |  | МС АО-энерго | МС предприятия (организации) | сторонней организацией |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Примечание.  Графа 6 не заполняется МС предприятия (организации), не входящего в состав АО-энерго и не прикрепленного к БОМС.

#### Приложение 5

ЗАДАНИЯ ПО РЕМОНТУ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

| Код вида | Наименование | Количество СИ, подлежащих ремонту, шт. |  |  |  | Сторонняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| измерений | СИ по виду | Всего | В том числе ремонтируемых |  |  | организация, |
|  | измерения |  | МС АО-энерго | МС предприятия (организации) | сторонней организацией | осуществляющая ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание.  Графа 4 не заполняется МС предприятия (организации), не входящего в состав АО-энерго и не прикрепленного к БОМС.

#### Приложение 6

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ИЗМЕРЕНИЙ

| Код | Вид измерений |
| --- | --- |
| 27 | Измерения геометрических величин. |
| 28 | Измерения механических величин. |
| 29 | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ. |
| 30 | Измерения давления, вакуума. |
| 31 | Измерения состава и физико-химических свойств веществ. |
| 32 | Теплофизические и температурные измерения. |
| 33 | Измерения времени и частоты. |
| 34 | Измерения электрических и магнитных величин. |
| 35 | Радиоэлектронные измерения. |
| 36 | Измерения акустических величин. |
| 37 | Оптические и оптико-физические измерения. |
| 38 | Измерения ионизирующих излучений и ядерных констант. |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

2. ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÌÅÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÑËÓÆÁ

3. ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÏËÀÍÀ ÐÀÁÎÒ ÏÎ ÌÅÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Ïðèëîæåíèÿ