МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ
ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

РД 34.01.202

УДК 662.6/.8:621.8/.9:65

РАЗРАБОТАНО Производственным объединением по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "Союзтехэнерго"

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.Н. Берлинский, С.П. Горбенко

СОГЛАСОВАНО с Государственной инспекцией по эксплуатации электрических станций и сетей 28.09.84

Главный инженер А.Д. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистемы 28.09.84

Главный инженер В.В. Нечаев

ВНЕСЕНО Изменение № 1, утвержденное Главным научно-техническим управлением энергетики и электрификации 07.04.86

Типовой перечень устанавливает состав и содержание производственно-технических документов на рабочих местах топливно-транспортных цехов электростанций.

Количество рабочих мест топливно-транспортных цехов определялось в соответствии с Приказом Минэнерго СССР от 21.10.77 г. № 170 и типовыми проектами организации труда в топливно-транспортном цехе тепловой электростанции, работающей на угле (мазуте).

Персонал, не перечисленный в типовом перечне (приемо-сдатчик груза и багажа, машинист топливоразгрузчика (в качестве помощника), грузчик, слесарь, смазчик, крановщик, бульдозерист и др.), должен иметь производственные и должностные инструкции и при необходимости использовать документы, находящиеся на рабочем месте начальника смены или на других рабочих местах, по указанию начальника смены.

На каждой тепловой электростанции составляется перечень производственно-технической документации на рабочих местах цеха на основе настоящего Типового перечня с учетом конкретных условий работы (состава оборудования, вида сжигаемого топлива, схемы топливоподачи, утвержденной организационной структуры, штатного расписания и т.д.). Перечень производственно-технической документации для цеха утверждается главным инженером тепловой электростанции.

Действие Типового перечня распространяется на топливно-транспортные цеха тепловых электростанций.

1. ОБЩЕЦЕХОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

	Наименование документа
	Содержание документа
	Основание для ведения документа

	1
	2
	3

	1.1. Положение о цехе
	Определение назначения, функций, прав и взаимоотношений цеха с другими подразделениями электростанции
	Типовой проект организации труда в топливно-транспортном цехе тепловой электростанции, работающей на мазуте. - М.: СПО ОРГРЭС, 1976.

	
	
	То же, работающей на угле. - М.: СПО ОРГРЭС, 1976

	1.2. Штатное расписание
	Утвержденные в установленном порядке показатели: профессии (должности) работников цеха; количество штатных единиц каждой профессии (должности); тарифная ставка (должностной оклад) штатной единицы; фонд заработной платы в месяц
	Типовой проект организации труда в топливно-транспортном цехе тепловой электростанции, работающей на мазуте. - М.: СПО ОРГРЭС, 1976.

	
	
	То же, работающей на угле. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1976

	1.3. План работ цеха
	Перечень организационно-технических мероприятий, направленных на достижение ежемесячно планируемых технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности цеха
	Типовой проект организации труда в топливно-транспортном цехе тепловой электростанции, работающей на мазуте. - М.: CПО ОРГРЭС, 1976.

	
	
	То же, работающей на угле. - М.: СПО ОРГРЭС, 1976

	1.4. Акт на выдачу из капитального ремонта
	Подтверждение факта выдачи из капитального ремонта оборудования или его составных частей
	ОСТ 34-38-567-82. Порядок сдачи в ремонт и выдачи из ремонта. Общие требования

	1.5. Акт на сдачу в капитальный ремонт
	Подтверждение факта принятия в капитальный ремонт оборудования или его составных частей
	ОСТ 34-38-567-82. Порядок сдачи в ремонт и выдачи из ремонта. Общие требования

	1.6. График опробования защит, блокировок и сигнализации
	Планируемые сроки опробования защит, блокировок и сигнализации в текущем календарном году
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. 13 изд., перераб. и доп. - М.: Энергия, 1977

	1.7. График обхода оборудования
	Расписание обхода оборудования топливоподачи, разгрузочных устройств и складов топлива руководством цеха на месяц
	Руководящие указания по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях. - М.: Энергоатомиздат, 1983

	1.8. График отпусков персонала цеха
	Утвержденное расписание очередных отпусков персонала цеха с указанием начала и окончания отпуска
	Типовой проект организации труда в топливно-транспортном цехе тепловой электростанции, работающей на мазуте. - М.: СПО ОРГРЭС, 1976

	1.9. График проверки знаний персонала
	Расписание очередной проверки знаний персоналом ПТЭ, ПТБ, ППБ, производственных и должностных инструкций с указанием фамилий и должностей проверяемых, сроков проверки
	Руководящие указания по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях. - М.: Энергоатомиздат, 1983

	1.10. График проведения противопожарных тренировок
	Расписание проведения противоаварийных (противопожарных) тренировок персонала цеха на год
	Руководящие указания по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях. - М: Энергоатомиздат, 1983

	1.11. График ремонтов
	Расписание очередности производства ремонтов оборудования с указанием вида ремонта, планируемых и фактических сроков проведения
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. 13 изд., перераб. и доп. - М.: Энергия, 1977

	1.12. График уборки помещений топливоподачи
	Расписание уборки помещения топливоподачи в соответствии с Правилами взрывопожаробезопасности топливоподач электростанций
	Правила техники безопасности при обслуживании топливно-транспортного оборудования электростанций. - М.: Атомиздат, 1973

	1.13. Журнал контроля наличия и состояния средств пожаротушения
	В соответствии с Инструкцией по содержанию и применению средств пожаротушения на предприятиях Минэнерго СССР
	Инструкция по содержанию и применению средств пожаротушения на предприятиях Минэнерго СССР. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1978

	1.14. Журнал проверки знаний ПТБ
	Регистрация проверки знаний персоналом цеха правил техники безопасности в соответствии с Руководящими указаниями по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях
	Руководящие указания по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях. - М.: Энергоатомиздат, 1983

	1.15. Журнал проверки знаний ПТЭ, ППБ, производственных инструкций, правил Госгортехнадзора и др.
	Определяется Руководящими указаниями по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях
	Руководящие указания по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях. - М.: Энергоатомиздат, 1983

	1.16. Журнал по учету противоаварийных тренировок
	Определяется Руководящими указаниями по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях
	Руководящие указания по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях. - М.: Энергоатомиздат, 1983

	1.17. Журнал регистрации первичных инструктажей
	Определяется Руководящими указаниями по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях
	Руководящие указания по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях. - М.: Энергоатомиздат, 1983

	1.18. (Исключен, Изм. № 1).



	1.19. Заявка на оборудование, материалы, инструмент, приборы
	Перечень, количество и характеристика требующихся для выполнения производственной программы цеха оборудования (запасных частей), материалов, инструментов, приборов
	Типовой проект организации труда в топливно-транспортном цехе тепловой электростанции, работающей на угле. - М.: СПО ОРГРЭС, 1976

	1.20. Оперативный план пожаротушения
	Обозначение на плане местности основных объектов, пожароопасных зон, подъездных путей, водоисточников и других средств пожаротушения с указанием их дебета, а также регламентация действий личного состава пожарных подразделений и оперативного персонала электростанций по ликвидации очагов загорания
	Инструкция по тушению пожаров на электроустановках электростанций и подстанций Минэнерго СССР. - М.: ХОЗУ Минэнерго СССР, 1980

	1.21. Технические документы на оборудование, подконтрольное Госгортехнадзору СССР
	Паспорт и другие документы на грузоподъемное оборудование, трубопроводы, сосуды, работающие под давлением, в соответствии с требованиями правил Госгортехнадзора СССР
	Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. - М.: Металлургия, 1981

	
	
	Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. - М.: Недра, 1977

	1.22. Паспорт санитарно-технического состояния условий труда в цехе
	Записи результатов проверки состояния условий труда в цехе
	Постановление ВЦСПС от 29.06.79 № 14-6

	1.23. Перечень тем периодических инструктажей
	Темы, рекомендуемые для включения в периодические (плановые) ежемесячные инструктажи, в соответствии с Руководящими указаниями по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях
	Руководящие указания по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях. - М.: Энергоатомиздат, 1983

	1.24. Перечень тем противоаварийных тренировок
	Темы (вопросы), рекомендуемые для включения в план противопожарных тренировок персонала цеха на год
	Руководящие указания по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях. - М.: Энергоатомиздат, 1983

	1.25. Перечень тем противопожарных тренировок
	Темы (вопросы), рекомендуемые для включения в план противопожарных тренировок персонала цеха на год
	Руководящие указания по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях. - М.: Энергоатомиздат, 1983

	1.26. Перечень технологических схем
	Перечисление технологических схем для персонала цеха
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, 13 изд., перераб. и доп. - М.: Энергия, 1977

	1.27. Программа обучения персонала
	Перечень тем, обязательных для изучения при повышении квалификации, подготовке новых или переводимых на другую должность работников с указанием количества часов по каждой теме, а также рабочих мест и сроков, установленных для дублирования и самостоятельной работы
	Руководящие указания по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях. - М.: Энергоатомиздат, 1983

	1.28. (Исключен, Изм. № 1).



	1.29. Программа цеховых противоаварийных тренировок
	Определяется Единой методикой подготовки и проведения противоаварийных тренировочных учений персонала электрических станций и сетей. - М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1972
	Руководящие указания по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях. - М.: Энергоатомиздат, 1983

	1.30. Программа цеховых противопожарных тренировок
	Определяется Инструкцией по организации противопожарных тренировок на энергообъектах Министерства энергетики и электрификации СССР. - М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1968
	Руководящие указания по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях. - М.: Энергоатомиздат, 1983

	1.31. Список работников цеха и ремонтного персонала
	Перечисление работников цеха и ремонтного персонала с указанием должности, фамилии, имени, отчества, домашнего адреса и номера телефона каждого работника
	Типовой проект организации труда в топливно-транспортном цехе тепловой электростанции, работающей на мазуте. - М.: СПО ОРГРЭС, 1976

	
	
	Типовой проект организации труда в топливно-транспортном цехе тепловой электростанции, работающей на угле. - М.: СПО ОРГРЭС, 1976

	1.32. Список лиц, допуск к самостоятельной работе которых разрешается без проверки знаний и выдачи удостоверений
	Перечисление лиц с указанием их профессий и должностей, допуск к самостоятельной работе которых разрешается без проверки знаний и выдачи удостоверений
	Руководящие указания по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях. - М.: Энергоатомиздат, 1983


2. ДОКУМЕНТЫ ПО РАБОЧИМ МЕСТАМ

2.1. Оперативные документы

	Наименование документа
	Содержание документа
	Основание для ведения документа
	Документы по рабочим местам

	
	
	
	Начальник цеха
	Заместитель начальника цеха
	Инженер (старший инженер)
	Техник
	Начальник смены
	Оперативный персонал

	
	
	
	
	
	
	
	
	Машинист топливо-

разгрузчика
	Машинист насосных установок
	Весовщик-

приемщик топлива
	Моторист топливо- подачи
	Диспетчер по движению (начальник смены железно-

дорожного участка)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Заголовок графы 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).



	2.1.1. Оперативный журнал
	Регистрация в хронологической последовательности событий, оперативных действий персонала (пуска и остановки оборудования и др.), проводимых по распоряжениям, с указанием лиц, отдавших их, или самостоятельно начальником смены; неисправностей в работе оборудования; аварийных ситуаций и мер по восстановлению нормального режима работы; допусков персонала для проведения работ. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации цеха по ведению журнала и визы о его просмотре
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, 13 изд., перераб. и доп. - М.: Энергия, 1977
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	2.1.2. Журнал дефектов оборудования
	Регистрация неисправностей технологического оборудования цеха с отметкой об устранении этих дефектов и указанием ответственного исполнителя, сроков и даты устранения дефектов
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, 13 изд., перераб. и доп. - М.: Энергия, 1977
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	2.1.3. Журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети
	Регистрация результатов осмотра оборудования с указанием времени обнаружения неисправности, извещения соответствующего работника и устранения неисправности
	Инструктивные указания по технике безопасности при эксплуатации внутренних железнодорожных путей Минэнерго СССР. - М.: Информэнерго, 1976
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	2.1.4. Журнал путевых телефонограмм
	Регистрация телефонограмм, передаваемых в случае неисправности СЦБ (устройства сигнализации, централизации, блокировки)
	Типовой проект организации труда в топливно-транспортном цехе тепловой электростанции, работающей на угле. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1976
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	2.1.5. Журнал учета информации о подходе вагонов (цистерн) с топливом и другими грузами
	Записи информации о подходе транспортных средств с топливом и подачи их под выгрузку
	Правила учета топлива на электростанциях. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1981
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	2.1.6. Журнал учета прибытия топлива и других грузов
	Записи результатов учета и контроля количества прибывшего топлива по взвешиванию, обмеру, осадке. Журнал (бывшая весовая книга) ведется посменно
	Правила учета топлива на электростанциях. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1981
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	2.1.7. Журнал учета простоя вагонов
	Регистрация времени подачи вагонов под разгрузку и окончание разгрузки с определением простоя вагонов на путях ТЭС
	Типовой проект организации труда в топливно-транспортном цехе тепловой электростанции, работающей на угле. - М.: СПО ОРГРЭС, 1976
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	2.1.8. Суточная ведомость работы мазутного хозяйства
	Записи показаний приборов по рабочим параметрам мазута, подаваемого на сжигание, параметров пара, подаваемого на разогрев мазута в цистернах и др.
	Типовая инструкция по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций. - М.: Энергоатомиздат, 1982
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	2.1.9. Суточная ведомость движения топлива на производстве
	Записи сводных данных о поступлении, расходе топлива за сутки и об остатках топлива на электростанции на 24.00 ч ежедневно
	Правила учета топлива на электростанциях. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1981
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	2.2. Организационные документы

	2.2.1. График работы оперативного персонала
	Расписание работы смен оперативного персонала цеха на месяц с указанием фамилий, инициалов, должностей и чисел месяца
	Типовой проект организации труда в топливно-транспортном цехе тепловой электростанции, работающей на мазуте. - М.: СПО ОРГРЭС, 1976
	+
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	+

	
	
	Типовой проект организации труда в топливно-транспортном цехе тепловой электростанции, работающей на угле. - М.: СПО ОРГРЭС, 1976
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2. Должностная инструкция (комплект должностных инструкций)
	Определение обязанностей, ответственности, прав и взаимоотношений с вышестоящим, подчиненным и другим, связанным с ним по работе персоналом
	Типовой проект организации труда в топливно-транспортном цехе тепловой электростанции, работающей на мазуте. - М.: СПО ОРГРЭС, 1976
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	Типовой проект организации труда в топливно-транспортном цехе тепловой электростанции, работающей на угле. - М.: СПО ОРГРЭС, 1976
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3. Журнал регистрации периодических и внеочередных инструктажей
	Определяется Руководящими указаниями по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях
	Руководящие указания по организации работы с персоналом на энергетических предприятиях и в организациях. - М.: Энергоатомиздат, 1983
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	

	2.2.4. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
	Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилии и инициалов руководителя работ
	Правила техники безопасности при обслуживании топливно-транспортного оборудования электростанций. - М.: Атомиздат, 1973
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	2.2.5. Журнал учета ремонтов вагонов
	Регистрация вагонов, предъявляемых к ремонту и техническому осмотру после ремонта с признанием их годности
	Типовой проект организации труда в топливно-транспортном цехе тепловой электростанции, работающей на угле. - М.: СПО ОРГРЭС, 1976
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	2.2.6. Наряд-допуск (папка действующих нарядов и папка закрытых нарядов)
	Задание на проведение работ, выполненное по наряду
	Правила техники безопасности при обслуживании топливно-транспортного оборудования электростанции. - М.: Атомиздат, 1973
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	2.2.7. Перечень инструкций по эксплуатации оборудования
	Перечисление инструкций по эксплуатации оборудования (устройств) для каждого рабочего места
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, 13 изд. перераб. и доп. - М.: Энергия, 1977
	+
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	+

	2.2.8. Перечень технической документации
	Перечисление производственно- технических документов для рабочих мест цеха
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, 13 изд., перераб. и доп. - М.: Энергия, 1977
	+
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	

	2.2.9. Перечень работ, проводимых по нарядам
	Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуски
	Правила техники безопасности при обслуживании топливно-транспортного оборудования электростанций. - М.: Атомиздат, 1973
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	2.2.10. Список лиц, имеющих право выдавать наряды и отдавать распоряжения
	Перечисление лиц, имеющих право выдачи нарядов и отдающих распоряжения, с указанием их должностей, фамилий, инициалов
	Правила техники безопасности при обслуживании топливно-транспортного оборудования электростанции. - М.: Атомиздат, 1973
	+
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	

	2.2.11. Список ответственных руководителей и производителей работ
	Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей
	Правила техники безопасности при обслуживании топливно-транспортного оборудования электростанции. - М.: Атомиздат, 1973
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.12. Список оперативного персонала смены
	Перечисление оперативного персонала смены с указанием должности, фамилии, имени, отчества, домашнего адреса и номера телефона каждого работника
	Типовой проект организации труда в топливно-транспортном цехе тепловой электростанции, работающей на угле. - М.: СПО ОРГРЭС, 1976
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	+

	2.2.13. Табель учета использования рабочего времени
	Учет рабочего времени каждого работника цеха в течение месяца
	Типовой проект организации труда в топливно-транспортном цехе тепловой электростанции, работающей на мазуте. - М.: СПО ОРГРЭС, 1976
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	
	
	Типовой проект организации труда в топливно-транспортном цехе тепловой электростанции, работающей на угле. - М.: СПО ОРГРЭС, 1976
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.14. Инструкция по охране труда (для рабочих)
	Правила выполнения работ и поведения в производственных помещениях
	"Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" (М.: Энергоатомиздат, 1984)
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	

	Комплект инструкций по охране труда
	
	
	+
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	

	(Введен дополнительно, Изм. № 1).



	2.3. Технические документы

	2.3.1. Акт инвентаризации остатков топлива на складах электростанции
	Фиксация остатков топлива, находящегося на всех складах электростанции на определенный момент времени, и оприходованное топливо, находящееся в процессе разгрузки
	Правила учета топлива на электростанциях. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1981
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	2.3.2. Акт на списание отходов топлива
	Подтверждение факта списания отходов топлива по данным журнала учета отходов топлива за определенный период
	Правила учета топлива на электростанциях. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1981
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	2.3.3. Акт о движении и остатках топлива за месяц
	Фиксация наличия топлива на электростанции на начало месяца, поступлений, расходов и фактического остатка на конец месяца
	Правила учета топлива на электростанциях. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1981
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	2.3.4. Акт о недостаче угля (сланца)
	Подтверждение факта несоответствия количества поступившего угля (сланца) сопроводительному документу
	Правила учета топлива на электростанциях. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1981
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	2.3.5. Акт о недостаче мазута
	Подтверждение факта несоответствия количества поступившего мазута сопроводительному документу
	Правила учета топлива на электростанциях. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1981
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	2.3.6. Акт об отборе и обработке проб
	Подтверждение проведения отбора и обработки проб топлива
	Правила учета топлива на электростанциях. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1981
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.7. Акт о смерзании топлива (угля, сланца)
	Подтверждение факта смерзания топлива в результате нарушения грузоотправителем профилактических мер. Составляется при поступлении смерзшегося топлива. К акту прикладывается расчет убытков
	Правила учета топлива на электростанциях. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1981
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.8. Акт приемки топлива, поступившего по трубопроводу или водным транспортом в резервуары
	Подтверждение приемки жидкого топлива, поступившего по трубопроводу или водным транспортом в резервуары
	Правила учета топлива на электростанциях. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1981
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	

	2.3.9. Акт приемки топлива по качеству
	Подтверждение факта приемки топлива ухудшенного качества. Составляется при несоответствии качества топлива договорным условиям
	Правила учета топлива на электростанциях. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1981
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.10. Акт приемки топлива по количеству
	Подтверждение приемки твердого (жидкого) топлива по количеству от каждого грузоотправителя за сутки, поступившего железно- дорожным, водным или автомобильным транспортом. Количество топлива записывается в акте по массе, определенной при приемке с учетом норм точности взвешивания и норм естественной убыли при перевозке. К акту прикладывается ведомость расчета массы жидкого топлива в цистернах
	Правила учета топлива на электростанциях. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1981
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	2.3.11. Ведомость расчета массы жидкого топлива в цистернах
	Определение объема и массы жидкого топлива в цистернах по калибровочным таблицам. Является обязательным приложением к акту приемки топлива по количеству
	Правила учета топлива на электростанциях. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1981
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	2.3.12. Ведомость расчета потерь топлива
	Регистрация всех видов потерь топлива. Определение суммарной убыли топлива, подлежащей списанию за расчетный период
	Правила учета топлива на электростанциях. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1981
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	2.3.13. Ведомость учета твердого топлива, израсходованного на производство
	Регистрация и определение расхода твердого топлива на производство со склада или транзитом на смену (сутки)
	Правила учета топлива на электростанциях. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1981
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	2.3.14. Ведомость учета жидкого топлива, израсходованного на производство
	Регистрация и определение расхода жидкого топлива на производство из резервуара или транзитом за смену (сутки)
	Правила учета топлива на электростанциях. - М.. СПО Союзтехэнерго, 1981
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	2.3.15. Журнал учета отобранных отходов топлива
	Регистрация массы посторонних предметов, отобранных в твердом топливе (порода, древесина, металлолом и др.)
	Правила учета топлива на электростанциях. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1976
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	2.3.16. Инструкция по эксплуатации установок и оборудования
	Требования, соблюдение которых необходимо при эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого персоналом цеха в соответствии с перечнем, утвержденным главным инженером
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, 13 изд. доп. и перераб. - М.: Энергия, 1977
	+
	+
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2.3.17. Паспорт на партию прибывающего мазута
	Данные, характеризующие мазут (марка, плотность в г/см3 при 20 °С) 
	Типовой проект организации труда в топливно-транспортном цехе тепловой электростанции, работающей на мазуте. - М.: СПО ОРГРЭС, 1976
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	2.3.18. Справка о результатах анализа контрольной пробы топлива
	Показатели состава топлива по результатам проведенного анализа (зола, влага и др.)
	Правила учета топлива на электростанциях. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1981
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.19. Технологическая схема (комплект схем)
	Графическое изображение оборудования, трубопроводов, устройств и связей между ними, обслуживаемых персоналом цеха
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, 13 изд. перераб. и доп. - М.: Энергия, 1977
	+
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	+

	2.3.20. Таблица калибровки (градуировки) железнодорожных цистерн
	Таблица поинтервальной калибровки цистерны, в которой общий объем цистерны разбит на сантиметровые интервалы для определения объема по высоте налива
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, 13 изд., перераб. и доп. - М.: Энергия, 1977
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	
	
	Таблица калибровки железнодорожных цистерн. - М.: Транспорт, 1980
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.21. Таблица калибровки (градуировки) мазутных резервуаров
	Таблица поинтервальной калибровки цистерны, в которой общий объем цистерны разбит на сантиметровые интервалы для определения объема по высоте налива
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, 13 изд. перераб. и доп. - М.: Энергия, 1977
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	2.3.22. Эксплуатационные документы заводов- изготовителей
	
	ГОСТ 2-601-68. Эксплуатационная и ремонтная документация
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.23. Документы по договорам на поставку топлива
	
	Правила перевозок грузов по железным дорогам. - М.: Транспорт, 1983.
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Положение о поставках продукции производственно- технического назначения. Утв. Постановлением Совета Министров СССР от 09.04.69 г. № 296
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Особые условия поставки угля и сланца. Утв. Постановлением Госснаба СССР и Госарбитража при Совете Министров СССР от 20.05.79 г. № 26/28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Особые условия поставки нефтепродуктов. Утв. Постановлением Госснаба СССР и Госарбитража при Совете Министров СССР от 14.03.60 г. № ОУ-40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


