ГОСТ 4.491-89

УДК 697.326:658.562                                                                                          Группа Т51

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 3,15 МВт

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Product-quality index system. Hot-water heating boilers with capacity

up to 100 kW. Nomenclature of indices

ОКП 49 3100

Дата введения 1990-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А.П. Дудников, канд. техн. наук; Д.И. Аронов, канд. техн. наук (руководители темы); А.С. Макаров, канд. техн. наук; П.Г. Остапушенко, канд. техн. наук; А.О. Косьмин; Р.А. Пелевина, канд. техн. наук; В.М. Черняк; Ф.И. Легомина; Л.Г. Литвак; Ю.Ю. Головач, канд. техн. наук; Ф.Б. Троицкая, канд. техн. наук; Г.А. Смага; Н.Ф .Жукова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.06.89 № 1614

3. Срок проверки - 1995 г.

Периодичность проверки - 5 лет

4. РАЗРАБОТАН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 9.032-74 | 1.1 |
| ГОСТ 12.2.064-81 | 1.1 |
| ГОСТ 14.205-83 | 1.1 |
| ГОСТ 23941-79 | 1.1 |
| ГОСТ 25720-83 | 1.1 |

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества водогрейных отопительных котлов (далее - котлы) номинальной теплопроизводительностью до 3,15 МВт с рабочим давлением воды до 0,6 МПа (6 кгс/см2) и максимальной температурой воды на выходе из котла до 115 °С, включаемых в государственные стандарты (далее - стандарты) и технические условия на продукцию.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КОТЛОВ

1.1. Номенклатура показателей качества котлов приведена в табл.1.

Таблица 1

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризуемого свойства |
| --- | --- | --- |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| 1.1. Показатели функциональные и технической эффективности |  |  |
| 1.1.1. Номинальная теплопроизводительность (ГОСТ 25720), кВт, МВт | Qном | - |
| 1.1.2. Вид топлива | - | - |
| 1.1.3. Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной | - | - |
| 1.1.4. Рабочее давление воды (ГОСТ 25720), МПа (кг/см2) | Рр | - |
| 1.1.5. Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | Tmax | - |
| 1.1.6. Номинальное гидравлическое сопротивление (ГОСТ 25720), кПа (кгс/см2, мм вод. ст.) при расчетном перепаде температур | Рном | - |
| 1.1.7. Номинальное разрежение за котлом, Па (мм вод.ст.) | Sк | - |
| 1.1.8. Давление (разрежение) в топке, Па (мм вод, ст.)** | Sт | - |
| 1.1.9. Минимальная температура уходящих газов, °С | Тг min | - |
| 1.2. Конструктивные показатели |  |  |
| 1.2.1. Масса, кг, т | M | - |
| 1.2.2. Габаритные размеры | l·b·h | - |
| 1.3. Показатели надежности |  |  |
| 1.3.1. Установленная безотказная наработка, ч | Ty | Безотказность |
| 1.3.2. Средний срок службы до списания, лет | Тсл | Долговечность |
| 1.3.3. Среднее время восстановления работоспособного состояния поверхности нагрева, ч (вводится с 01.01.91) | Тв | Ремонтопригодность |
| 1.4. Показатели эргономичности |  |  |
| 1.4.1. Температура ограждающих поверхностей котла (кроме дверец), °С | tо.п | - |
| 1.4.2. Температура наружных поверхностей дверец, °С | tдв | - |
| 1.5. Показатели эстетичности* |  |  |
| 1.5.1. Функционально-конструктивная обусловленность формы, балл | - | Рациональность формы |
| 1.5.2. Тщательность покрытия и отделки поверхностей, класс покрытия (ГОСТ 9.032) | - | Совершенство производственного исполнения |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ |  |  |
| 2.1. Показатели технологичности конструкции |  |  |
| 2.1.1. Удельная материалоемкость** (ГОСТ 14.205), кг/кВт, т/МВт | mуд | - |
| 2.1.2. Удельная металлоемкость, кг/кВт, т/МВт | mуд.м | - |
| 2.1.3. Удельное потребление электроэнергии при эксплуатации**, кВт/МВт | уд | - |
| 2.2. Показатели ресурсоемкости рабочего процесса |  |  |
| 2.2.1. Коэффициент полезного действия (КПД), % |  | Экономичность ресурсопотребления |
| 2.2.2. Продолжительность рабочего цикла (для котлов на твердом топливе), ч |  | Хроноемкость в эксплуатации |
| 3. ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДООХРАННЫЕ |  |  |
| 3.1. Показатели экологичности |  |  |
| 3.1.1. Удельный выброс оксида углерода, мг/кВт·ч (мг/м3) | СО | Воздействие на природную среду |
| 3.1.2. Удельный выброс оксидов азота, мг/кВт·ч (мг/м3) | NOx | То же |
| 3.2. Показатели безопасности |  |  |
| 3.2.1. Уровень звука в контрольных точках (ГОСТ 23941), дБА | LA | Психофизиологическое воздействие на человека |
| 3.2.2. Температура поверхностей органов управления* (ГОСТ 12.2.064), °С | tупр | Физическое воздействие на человека |
| 3.2.3. Температура пола под котлом*, °С | tп | Противопожарная безопасность |
| 3.2.4. Время срабатывания защитных устройств, с | защ | Физическое и химическое воздействие на человека |

_____________________

* Показатель применяют только для котлов теплопроизводительностью до 0,1 МВт.

** Показатель применяют только для котлов теплопроизводительностью от 0,1 до 3,15 МВт.

1.2. Алфавитный перечень показателей качества приведен в приложении 1.

1.3. Термины, применяемые и стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении 2.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

Применяемость показателей качества котлов, включаемых в стандарты и технические условия, приведена в табл.2.

Таблица 2

| Номер показателя по табл.1 | Применяемость в НТД |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стандарты | Технические условия |
| 1.1.1 | + | + |
| 1.1.2 | + | + |
| 1.1.3 | + | + |
| 1.1.4 | + | + |
| 1.1.5 | + | + |
| 1.1.6 | - | + |
| 1.1.7 | - | + |
| 1.1.8 | - | ± |
| 1.1.9 | + | + |
| 1.2.1 | - | + |
| 1.2.2 | - | + |
| 1.3.1 | + | + |
| 1.3.2 | + | + |
| 1.3.3 | - | ± |
| 1.4.1 | - | + |
| 1.4.2 | - | + |
| 1.5.1 | - | ± |
| 1.5.2 | - | + |
| 2.1.1 | - | ± |
| 2.1.2 | - | + |
| 2.1.3 | - | + |
| 2.2.1 | + | + |
| 2.2.2 | + | + |
| 3.1.1 | + | + |
| 3.1.2 | + | + |
| 3.2.1 | + | + |
| 3.2.2 | + | + |
| 3.2.3 | + | + |
| 3.2.4 | + | + |

Примечание. В таблице знак "+" означает применяемость, знак "-" неприменяемость соответствующих показателей качества продукции, знак "±" - возможность исключения показателя по согласованию между изготовителем (разработчиком) и потребителем (заказчиком).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  | Номер показателя по табл.1 |
| --- | --- |
| Вид топлива | 1.1.2 |
| Время восстановления работоспособного состояния поверхности нагрева среднее | 1.3.3 |
| Время срабатывания защитных устройств | 3.2.3 |
| Выброс оксида углерода удельный | 3.1.1 |
| Выброс оксидов азота удельный | 3.1.2 |
| Давление воды рабочее | 1.1.4 |
| Давление (разрежение) в топке | 1.1.8 |
| Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной | 1.1.3 |
| Коэффициент полезного действия (КПД) | 2.2.1 |
| Масса | 1.2.1 |
| Материалоемкость удельная | 2.1.1 |
| Металлоемкость удельная | 2.1.2 |
| Наработка безотказная установленная | 1.3.1 |
| Обусловленность формы функционально-конструктивная | 1.5.1 |
| Потребление энергии при эксплуатации удельное | 2.1.3 |
| Продолжительность рабочего цикла (для котлов на твердом топливе) | 2.2.2 |
| Размеры габаритные | 1.2.2 |
| Разрежение за котлом номинальное | 1.1.7 |
| Срок службы до списания средний | 1.3.2 |
| Сопротивление гидравлическое номинальное при расчетном перепаде температур | 1.1.6 |
| Температура воды на выходе из котла максимальная | 1.1.5 |
| Температура уходящих газов минимальная | 1.1.9 |
| Температура ограждающих поверхностей котла (кроме дверец) | 1.4.1 |
| Температура наружных поверхностей дверец | 1.4.2 |
| Температура пола под котлом | 3.2.3 |
| Температура поверхностей органов управления | 3.2.2 |
| Теплопроизводительность номинальная | 1.1.1 |
| Тщательность покрытия и отделки поверхностей, класс покрытия | 1.5.2 |
| Уровень звука в контрольных точках | 3.2.1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

| Наименование показателя качества | Номер показателя по табл.1 | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Вид топлива | 1.1.2 | Наименование топлива (с указанием марки, группы и класса согласно НТД на топливо), при работе на котором должны быть получены показатели качества, установленные НТД на котел |
| Время срабатывания защитных устройств | 3.2.4 | Время от момента, когда хотя бы один из контролируемых защитными устройствами параметр котла вышел за допустимые пределы, до момента прекращения подачи топлива (воздуха) |
| Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной | 1.1.3 | Интервал производительности, в пределах которого обеспечивается устойчивая работа котла с КПД и показателями экологичности не ниже установленных в НТД |
| Продолжительность рабочего цикла | 2.2.2 | Время горения твердого топлива при полной загрузке и минимальной теплопроизводительности котла (время с момента зажигания топлива до момента, когда останется количество раскаленного топлива, минимально необходимое для воспламенения новой загрузки) |
| Температура воды на выходе из котла максимальная | 1.1.5 | Максимально допустимая температура воды на выходе из котла при нормальном протекании рабочего процесса |
| Удельные выбросы оксидов | 3.1.1, 3.1.2 | Масса оксида, выделяемого котлом в атмосферу, отнесенная к количеству производимого тепла (мг/кВт·ч) или к объему сухих неразбавленных продуктов сгорания (мг/м3) при нормальных условиях |
| Установленная безотказная наработка | 1.3.1 | Заданная наработка, в пределах которой котел должен находиться в работоспособном состоянии. Критерием отказа отопительного котла является нарушение работоспособного состояния вследствие образования течи в поверхности нагрева |