Министерство энергетики Российской Федерации

УДК 697.245(083.74)                                                                                                                Т38

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Примерные формы эксплуатационной документации

ОСТ 153-39.3-053-2003

Дата введения: 2003-06-27

Настоящий стандарт отрасли содержит формы эксплуатационной документации, составляемой при производстве работ по технической эксплуатации объектов систем газораспределения, предназначенных для обеспечения потребителей природным и сжиженными углеводородными газами и использования этих газов в качестве топлива.

Стандарт отрасли согласован Госгортехнадзором России и утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27.06.2003 № 259.

Стандарт отрасли разработан ОАО "Гипрониигаз" с участием специалистов ОАО "Росгазификация". В разработке приняли участие: Аксеневич Т.П., Астафьева Т.Н., Вольнов Ю.Н., Гордеева Р.П., Зубаилов Г.И., Кайро А.В., Костышен Л.В., Морозова Н.Н., Недлин М.С., Осокин А.Д., Струкова А.С, Тарасов В.В., Трофимович В.Ф., Чирчинская Г.П., Шурайц А.Л. (руководитель).

|  | Форма 1Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: 5 лет |

ЖУРНАЛ УЧЕТА ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ,

ВЫПОЛНЯЕМЫХ БЕЗ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ

| № п/п | Дата | Ф.И.О. руководителя работ | Занимаемая должность | Адрес места производства работ | Состав бригады (ф. и. о.) | Вид выполняемых работ | Расписка в получении задания | Отметка о выполнении задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Форма 2Э |
| --- | --- |
| _______________________________________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИНЯТОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГАЗИФИКАЦИИ СУГ

Начат_________________200_ г.

Окончен_______________200_ г.

| № п/п | Дата приемки | Адрес | № дома | Количество квартир | Дата пуска газа | Резервуары, шт., вмести-мостью, м3 |  |  | Редукционные головки, шт. | Баллонные установки, шт. |  |  | Регуляторы давления, шт. (тип, марка, ГОСТ, ТУ) |  |  |  | Газовые приборы, шт., (тип, марка, ГОСТ, ТУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кем и откуда произво-дится доставка газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | однобал-лонные | двухбал-лонные | групповые баллонные |  |  |  |  | плиты бытовые |  |  | проточные водонагре-ватели |  |  |  | отопитель-ные приборы |  |  |  | прочие приборы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-конф. | 3-конф. | 4-конф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Форма 3Э |
| --- | --- |
| _______________________________________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИНЯТОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГАЗИФИКАЦИИ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ

Начат_________________200_ г.

Окончен_______________200_ г.

| № п/п | Дата приемки | Адрес | № дома | Количество квартир | Дата пуска газа | Плиты бытовые, шт. (тип, марка, ГОСТ, ТУ) |  |  | Водонагреватели проточные, шт. (марка, тип) |  |  |  | Отопительные приборы, шт. (тип. марка, ГОСТ, ТУ) |  |  |  |  |  |  | Прочие приборы, шт. (тип, марка. ГОСТ, ТУ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2-конф. | 3-конф. | 4-конф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | котлы | печные горелки | холодильник |  |

|  | Форма 4Э |
| --- | --- |
| _______________________________________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИНЯТОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ)

Начат_________________200_ г.

Окончен_______________200_ г.

| № п/п | Адрес | Организация | Дата пуска газа | Приборы учета расхода газа. шт. (тип, марка, ГОСТ) | Плиты бытовые, шт. (тип, марка. ГОСТ, ТУ) |  |  | Плиты ресторанные, шт. (тип, марка, ГОСТ) | Котлы пищеварочные, шт. (тип, марка, ГОСТ), вместимостью, л |  |  |  | Прочие приборы, шт. |  |  | Котлы, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2-конф. | 3-конф. | 4-конф. |  |  |  |  |  |  |  |  | с автоматикой |  | без автоматики |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | низкое давление | среднее давление | низкое давление | среднее давление |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тип горелки | тип горелки | тип горелки | тип горелки |

|  | Форма 5Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИНЯТОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, КОТЕЛЬНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Адрес | Название предприятия | Дата пуска газа | Приборы учета расхода газа. шт. (тип, марка, ГОСТ) | Производственные агрегаты (кол-во и тип; кол-во и тип горелок; наличие и тип автоматики) | Котлы (кол-во и тип; кол-во и тип горелок; наличие и тип автоматики) | Горелки инфракрасного излучения, шт. (тип, ГОСТ) | Прочее оборудование, шт. (тип. марка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Форма 6Э |
| --- | --- |
| _______________________________________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

ЖУРНАЛ УЧЕТА

ПРИНЯТЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НАРУЖНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Начат_________________200_ г.

Окончен_______________200_ г.

| № п/п | №№ актов приемки | Дата приемки | Место прокладки (улица, участок) | № дома | Давление газа, МПа | Материал труб | Протяженность газопроводов по диаметрам, м |  |  |  |  |  |  |  | Количество сооружений, шт. |  |  |  |  |  |  |  | Элементы электрозащиты, шт. |  |  |  |  | Газовые колодцы, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | Всего | сифоны | гидрозатворы | задвижки | краны | компенсаторы | контрольные трубки | коверы | футляры | контрольные пункты | протекторы | электродренаж | катодные установки | электроизолирующие фланцы, муфты |  |  |

|  | Форма 7Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

ПАСПОРТ ГАЗОПРОВОДА

Эксплуатационная организация (владелец)__________________________________________

Местопрокладки________________________________________________________________

Назначение газопровода__________________________________________________________

Протяженность __________м, давление расчетное __________МПа, рабочее _________МПа

Проект №__ от /_____/__________/ 200......г., разработан______________________________

Проект ЭХЗ №___________ от /_____/__________/ 200........г., разработан________________

_______________________________________________________________________________

| Способ прокладки газопровода | .....................на участке от..................до.........................м |
| --- | --- |
| (подземный, наземный, надземный | .....................на участке от..................до.........................м |
| подводный) | .....................на участке от..................до.........................м |
|  | .....................на участке от..................до.........................м |
|  | .....................на участке от..................до.........................м |
| Диаметр и толщина стенки труб | ...............мм на участке от..................до.........................м |
| газопровода | ...............мм на участке от..................до.........................м |
|  | ...............мм на участке от..................до.........................м |
|  | ...............мм на участке от..................до.........................м |
|  | ...............мм на участке от..................до.........................м |
| Дата завершения строительства | /......../......../ 200.....г. на участке от............. до..................м |
|  | /......../......../ 200.....г. на участке от............. до..................м |
|  | /......../......../ 200.....г. на участке от............. до..................м |
|  | /......../......../ 200.....г. на участке от............. до..................м |
|  | /......../......../ 200.....г. на участке от............. до..................м |
| Дата пуска ЭХЗ | /......../......../ 200.....г. на участке от............. до..................м |
|  | /......../......../ 200.....г. на участке от............. до..................м |
|  | /......../......../ 200.....г. на участке от............. до..................м |

Оборудование газопровода

| Участок газопровода (ПК) | Назначение | Тип установки | Наименование (марка) | Условный проход | Материал основных элементов | Нормативный документ (проект) | Дата установки и замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примечание. В графе "Тип установки" указать: в колодце, в помещении, на открытом воздухе, подземно. |  |  |  |  |  |  |  |

Пересечение и параллельная прокладка с естественными преградами

| Наименование преграды | Расположение по карте-схеме |  |  | Тип прокладки | Количество/ шаг опор, пригрузов | Обнаруженные изменения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | длина, м |  |  | дата | характеристика | работы по восстановлению |
| Примечание. В графе «Тип прокладки» указать, как проложен газопровод - на опорах, переходах, конструкцию пригруза и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пересечение и параллельная прокладка

с искусственными преградами и коммуникациями

| Наименование пересекаемой или параллельной коммуникации | Расположение по карте-схеме (ПК) |  | Глубина заложения (от уровня земли), м |  | Условия прокладки | Характеристика преграды, коммуникации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | газопровода | пересекающей (параллельной) коммуникации, преграды |  | дата и номер проекта | начало и окончание работ |
| Примечания: 1 В графе «Расположение по карте-схеме» в случае пересечения с коммуникацией заполняется только столбец «до», в случае параллельной прокладки столбец «от» и «до». 2 В графе «Условия прокладки» указать - в футляре, кожухе, на опорах и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристики труб

| Участок газопровода (ПК) |  | Наружный диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм | Нормативный документ на трубы | Марка стали | Дата и место выпуска | № сертификата качества | Химический состав, % |  |  |  |  | Механические свойства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  |  |  |  |  | С | Mn | Si | Р | S | В, МПа | Т, МПа | , % | KCU, Дж/см2 |
| Примечания: 1 В графе «Участок газопровода» для ответвления заполняется только столбец «от»; 2 В графах «Химический состав» и «Механические свойства» указать реально измеренные в базовом шурфе значения, место шурфа отмечается записью в графе «Участок газопровода», столбец «до». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристики грунта на уровне заложения

| Участок газопровода (ПК) |  | Класс и разновидность грунта по ГОСТ 25100-95 | Максимальная и минимальная глубина заложения, м | Удельное сопротивление грунта, Ом · м | Источник аномалий | Особые условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1 В графе «Класс и разновидность грунта по ГОСТ 25100-95» в случае, если грунт подстилающего слоя отличается от основного грунта трассы, следует указать и его характеристики. 2 В графе «Источник аномалий» указать характер их возникновения - электрифицированный транспорт, подъем грунтовых вод, сезонное промерзание, сейсмическая активность, подрабатываемая территория. 3 В графе «Особые условия» указать величину блуждающих токов, максимальный прогнозируемый уровень грунтовых вод, глубину промерзания, степень пучинистости (просадочности, набухаемости). |  |  |  |  |  |  |

Характеристика изоляционного покрытия

| Участок газопровода (ПК) |  | Протяженность, м | Место изоляции | Тип, структура и материалы | Общая толщина, мм | Переходное сопротивление, Ом·м2 | Адгезия к трубе, МПа | Прочность при ударе, Дж | Отсутствие пробоя при испытательном напряжении, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1 В графе «Тип, структура и материалы» указать послойно использованные материалы. 2 Если при заполнении таблицы показатели адгезии и прочности при ударе будут иметь другую размерность, то ее указать особо. 3 В графе «Место изоляции» указать: стыковой шов или металл трубы. 4 Для базового шурфа указать реально измеренные значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика электрохимической защиты

| Дата измерения величины защитного потенциала | Тип и марка устройства электрозащиты | Место расположения по карте-схеме (ПК) |  | Контрольно-измерительный пункт КИП № | Величина защитного потенциала, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | устройства ЭХЗ | точки измерения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | n |  |
| Примечания: 1 При вводе пассивных устройств электрозащиты (протекторов) в графе «Дата измерения величины защитного потенциала» дата отмечается обязательно. 2 В графе «Величина защитного потенциала» указываются измеренные значения поляризационного или суммарного потенциала (n или ) во всех контрольно-измерительных пунктах участка защиты. |  |  |  |  |  |  |

Сведения о выполнении ремонтных и профилактических работ

| Дата | Место расположения по карте-схеме (ПК) | Способ обнаружения | Вид повреждения | Описание выполненных ремонтных и профилактических работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Примечание. Для плановых работ в графе «Способ обнаружения» указать наименование работы. Графа «Вид повреждения» в этом случае не заполняется. |  |  |  |  |

|  | Форма 8Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: 5 лет |

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

Том №______________________________

С № ______________по №_____________

Начат_________________________200_ г.

Окончен_______________________200_г.

Всего листов________________________

| № п/п | Дата регистрации | Адрес объекта | Краткое содержание проекта | Проектная организа-ция | Наличие решений об ЭХЗ подземных газо-проводов | № проекта и дата | Заказчик | Дата согласования проекта | Ф. и. о. и подпись согласовавшего проект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Форма 9Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: 5 лет |

ЖУРНАЛ УЧЕТА И ПРОВЕРКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ (ГАЗОИНДИКАТОРОВ)

| Дата | Тип и номер газоанализатора | Результаты проверки | Подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Форма 10Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации |  |

|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник службы (участка) _______________(________) "_____"__________200____г. |
| --- | --- |

ОБРАЗЕЦ МАРШРУТНОЙ КАРТЫ ГАЗОПРОВОДА

Маршрут № 1

Условные обозначения, принятые для составления маршрутных карт газопроводов

|  | газопровод |
| --- | --- |
|  | газовый колодец |
|  | сифон |
|  | гидрозатвор |
|  | ковера на КП, КТ, протекторах, изолирующих фланцах, подвалы |
|  | колодец канализационный |
|  | колодец водопроводный |
|  | колодец водостока |
|  | колодец телефона, кабеля |
|  | колодец теплосети |

| Наименование улицы, проезда | Давление, МПа | Длина газопровода, м | Сооружения на трассе, всего, шт. |  |  |  |  |  | Сифоны | Гидрозатворы | Контрольные трубки | КП, КУ | Протекторы | Катодные станции | Дренажи | Изолирующие фланцы | Подвалы | Прочие | Количество условных единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | газовые | связь | водопровод | канализация | водосток | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Всего |  | Приняли обходчики |
| --- | --- | --- |
| Сдал ____________________________ ф. и. о. |  | 1. _________________________________ ф. и.о. подпись |
| "_____"__________________200_____г. |  | 2. _________________________________ ф. и. о. подпись "_____"__________________200_____г. |

|  | Форма 11Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: 5 лет |

ЖУРНАЛ ОБХОДА ТРАСС ГАЗОПРОВОДОВ

Начат_________________200_ г.

Окончен_______________200_ г.

| Дата обхода | №№ маршрутов | Ф. и. о. обходчика | Проверено всего, шт. |  |  |  | Описание нарушении, выявленных при обходе трассы, наличие рапорта | Подпись обходчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подвалов | колодцев |  | прочих сооружений |  |  |
|  |  |  |  | газовых | других |  |  |  |

|  | Форма 12Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: 5 лет |

РАПОРТ №________

ОБХОДЧИКА ТРАСС ГАЗОПРОВОДОВ

Мною_________________________________________________________________________

должность, ф. и. о.

при обходе трассы газопровода по маршруту № выявлены следующие нарушения________

______________________________________________________________________________

(перечислить нарушения с указанием места их обнаружения)

Были приняты следующие меры безопасности______________________________________

Прошу принять соответствующие меры. Обходчик ______________ ______ч. _______мин.

подпись

Принятые меры________________________________________________________________

Должность и подпись исполнителя работ___________________________________________

"___"________200__г.______ч______мин.

|  | Форма 13Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации |  |

|  | УТВЕРЖДАЮ __________________________ (должность, ф. и. о.) __________________________ (подпись) «____»______________200__ г. |
| --- | --- |

РАЗРЕШЕНИЕ

на производство работ в охранной зоне объекта газораспределительной системы

Место производства работ________________________________________________________

(наименование газопровода, его техническая характеристика, км или пикет трассы)

Начало работ _________________________час «_____»_________________________200__г.

Окончание работ ______________________час «_____»_________________________200__г.

Организация - производитель работ________________________________________________

Руководитель работ______________________________________________________________

(должность, ф. и.о.)

Выполняемые работы:

| № п/п | Наименование и этапы выполнения работ | Исполнитель (должность, ф. и. о.) | Время и дата начала работ | Время и дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Этапы работ, выполняемых в присутствии представителя эксплуатационной организации:

1_____________________________________________________________________________

2_____________________________________________________________________________

3_____________________________________________________________________________

Меры безопасности при производстве работ (указать условия, при которых будет производиться работа; конкретные меры предосторожности; инструкции, которыми необходимо руководствоваться)________________________________________________________________

Примечания:

1. Письменное уведомление о вызове представителя на работы, выполняемые в его присутствии, передается эксплуатационной организации за 5 суток до начала этих работ.

2. Производство работ (их этапов) по истечении указанного в разрешении срока запрещается.

Разрешение выдал______________________________________________________________

(должность, ф. и. о.)

__________________                                                   «______»____________________200   г.

(подпись)

Разрешение получил____________________________________________________________

(должность, ф. и. о.)

__________________                                                  «______»_____________________200   г.

(подпись)

|  | Форма 14Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА №

по адресу: _____________________________________________________________________

адрес газопроводов, объединенных паспортом

1 Давление газа в газопроводе____________________________________________________

2 Длина газопровода, м: межпоселкового__________________________________________

распределительного______________________________________________________вводов

3 Состояние изоляции проверялось_______________________________________________

Обнаружено мест "индикаций" прибора___________________________________________

4 Герметичность газопровода проверялась_________________________________________

Обнаружено мест "индикаций" прибора____________________________________________

На места повреждения изоляции прилагаются эскизы №№_________ на _________листах.

На места обнаруженных утечек газа прилагаются эскизы №№________ на _______листах.

Подпись производителя работ ________________________________________

5 Вскрыты, осмотрены и отремонтированы следующие участки и сооружения на подземном газопроводе:______________________________________________________________________

6 Заключение о пригодности к дальнейшей эксплуатации_____________________________

7 Очередное техническое обследование и ремонт подземного газопровода необходимо произвести в __________ году.

Начальник службы (участка)____________________________________

ф. и. о., подпись, дата

Производитель работ___________________________________________

ф. и. о., подпись, дата

Примечание. При обследовании изоляции и герметичности газопровода с помощью приборов в п.п. 3 и 4 необходимо указать тип и № прибора. В п. 5 описываются характер дефектов и способы их ремонта. Привязки этих мест к постоянным ориентирам или указание пикетажа в полевых и других аналогичных условиях согласно эскизам наносятся на исполнительном плане. При проведении шурфового и бурового осмотров в дополнение к изложенному необходимо указать количество вскрытых шурфов и пробуренных скважин. П. 5, 6, 7 при приборном обследовании заполняются после вскрытия грунта в местах обнаруженных дефектов и выполнения ремонтных работ.

|  | Форма 15Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

ЭСКИЗ №____ К АКТУ №_____

МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ (УТЕЧКИ ГАЗА)

на газопроводе ______ давления ул._______________ дом №_____ зафиксировано прибором

_______________________________________________________________________________

(тип прибора, характеристика повреждения, характеристика грунта, краткие сведения о ремонте)

Эскиз составил____________________                      __________________________

подпись                                                     ф. и. о.

Дата______________200 __ г.

|  | Форма 16Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

ПАСПОРТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА (ГРП)

Адрес расположения ГРП________________________________________________________

Тип ГРП (стационарный, шкафной, блочный)_______________________________________

Дата ввода в эксплуатацию_______________________________________________________

Владелец ГРП__________________________________________________________________

Пределы регулирования давления газа: минимум_________ МПа, максимум________ МПа

Диаметр газопровода: на входе_______ мм, на выходе_______ мм.

Расположение ближайшей задвижки:

до ГРП на расстоянии________ м по ул. (пер.)______________________________________

после ГРП на расстоянии _______ м по ул. (пер.)____________________________________

Наличие телефона и его номер___________________________________________________

Наличие молниезащиты _________________________________________________________

Наличие устройств автоматики и телемеханики (марка, тип)__________________________

Площадь здания____________ м2, в т. ч. вспомогательного помещения___________ м2.

Система отопления_____________________________________________________________

Система освещения_____________________________________________________________

Оборудование

| Наименование | Количество, шт. | Тип | Диаметр DN, мм | Параметры настройки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимум | максимум |

Регулятор давления:

с ________давления на ___________давление

с ________давления на ___________давление

Регулятор управления (пилот)____________________________________________________

Предохранительно-запорные клапаны_____________________________________________

Сбросные клапаны_____________________________________________________________

Фильтр_______________________________________________________________________

Задвижки_____________________________________________________________________

Входная______________________________________________________________________

Выходная_____________________________________________________________________

На обводной линии (байпасе)____________________________________________________

Манометры:

Регистрирующий______________________________________________________________

Механический________________________________________________________________

Жидкостной__________________________________________________________________

Узел учета расхода газа________________________________________________________

Термометры__________________________________________________________________

Отопительные  приборы________________________________________________________

Технологическая схема

Паспорт составил_______________________________________________________________

должность, ф. и. о., подпись

"____"______________200__ г.

Сведения о проведенных работах

| Дата | Описание выполненных работ | Подпись производителя работ |
| --- | --- | --- |

|  | Форма 17Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: 5 лет |

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРП (ГРУ)

Адрес ГРП____________________________________________________________________

Тип ГРП______________________________________________________________________

| Дата | Время | Давление газа, МПа |  | Температура воздуха В ГРП | Перепад давления на фильтре, МПа | Результаты технического обслуживания | Ф. и. о. и подпись производителя работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на входе | на выходе |  |  |  |  |

|  | Форма 18Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

ПАСПОРТ РЕЗЕРВУАРНОЙ, ГРУППОВОЙ БАЛЛОННОЙ УСТАНОВКИ СУГ

Адрес расположения установки___________________________________________________

Владелец установки_____________________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию_______________________________________________________

Тип установки (резервуарная, баллонная)__________________________________________

Количество резервуаров или баллонов ________________ объем, м3____________________

Количество редукционных головок_______________________________________________

Тип испарителя (регазификатора)_________________________________________________

Тип изоляции резервуаров_______________________________________________________

Тип электрозащитной установки__________________________________________________

Сопротивление растекания контура заземления при вводе в эксплуатацию, Ом__________

Диаметр газопровода к потребителям, мм__________________________________________

Место размещения баллонной установки (у стен здания или с разрывом от здания)_______

Техническая характеристика резервуаров

| Геометрический объем резервуара, м3 | Завод-изготовитель | Заводской номер резервуара | Дата изготовления | Регистрационный номер | Дата регистрации | Разрешенное рабочее давление, МПа | Прочие сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Техническая характеристика оборудования групповой баллонной установки

| Оборудование | Марка, тип, ГОСТ | Размер | Параметры настройки |  |  | Завод-изготовитель | Прочие сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номинальные | при повышении после регулятора | при понижении перед регулятором |  |  |
| Регулятор давления |  |  |  |  |  |  |  |
| Предохранительный клапан: |  |  |  |  |  |  |  |
| низкое давление |  |  |  |  |  |  |  |
| высокое давление |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровнемерное устройство |  |  |  |  |  |  |  |
| Манометры: |  |  |  |  |  |  |  |
| низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
| высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |
| Запорное устройство на выходе |  |  |  |  |  |  |  |
| Термометр |  |  |  |  |  |  |  |

Техническая характеристика испарителя (регазификатора)

Тип испарителя и его производительность__________________________________________

Завод-изготовитель_____________________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию_______________________________________________________

Вид и параметры теплоносителя__________________________________________________

Расход теплоносителя (тепла)____________________________________________________

Сведения о проведенных ремонтных работах

| Дата проведения ремонта | Вид оборудования, арматуры, приборов и т. д. | Вид ремонта | Перечень выполненных работ | Прочие сведения | Подпись производителя работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Форма 19Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: 5 лет |

ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРНЫХ УСТАНОВОК

Начат _________________200_ г.

Окончен________________200_ г.

Количество листов_____________

Адрес_________________________________________________________________________

Владелец _____________________________________________________________________

№______________ дата ввода в эксплуатацию______________________________________

I Сведения о техническом обслуживании

| Дата | Содержание выполненных работ | Давление газа, МПа |  |  |  | Параметры настройки предохранительных клапанов, МПа | Подпись производителя работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до регулятора |  |  | после регулятора |  |  |
|  |  | №1 | №2 | №3 |  |  |  |

II Сведения о проведении испытаний и техническом освидетельствовании резервуаров

| Дата | Регистрационный № резервуара | Вид выполняемых работ | Замечания о состоянии резервуаров | Отметка о выполнении работ по замечаниям | Подпись ответственного по надзору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Форма 20Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: 5 лет |

ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУППОВЫХ БАЛЛОННЫХ УСТАНОВОК

Начат_________________200_г.

Окончен______________200_ г.

Количество листов___________

Адрес_________________________________________________________________________

Владелец ______________________________________________________________________

| Дата | Содержание выполненных работ | Давление газа после регулятора, МПа | Предел настройки срабатывания предохранительных клапанов | Подпись производителя работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Форма 21Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

АКТ-НАРЯД №_______

НА ПЕРВИЧНЫЙ ПУСК ГАЗА В ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

"_____"______________200_ г.

Наименование эксплуатационной организации______________________________________

Адрес места производства работ__________________________________________________

Должность, ф. и. о. руководителя работ, получившего наряд__________________________

Состав бригады:

а)_________________________________________________________________

б)_________________________________________________________________

в)_________________________________________________________________

г)_________________________________________________________________

должность, ф. и. о.

Дата и время начала работ_______________________________________________________

Дата и время окончания работ____________________________________________________

Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ:

- проверить внешним осмотром вводной и внутренние газопроводы, отключающие устройства, газовые приборы и оборудование, соответствие выполненного монтажа проекту;

- проверить наличие заглушек после отключающих устройств на вводе и на внутренних газопроводах ;

- произвести контрольную опрессовку внутренних газопроводов и газового оборудования воздухом давлением 500 даПа. Падение давления в течение 5 мин не должно превышать 20 даПа;

- присоединить внутренний газопровод к газовому вводу;

-  произвести пуск газа, первый розжиг газа и пусконаладочные работы (регулировку горения газа).

По окончании пуска газа в заселенные квартиры жилых зданий произвести инструктаж владельцев (нанимателей, арендаторов) жилых домов и квартир по правилам безопасного пользования газом. При пуске газа до заселения передать газовое оборудование на сохранность по акту владельцу дома или представителю жилищно-эксплуатационной организации. Принятые меры безопасности:

- в местах, где оборудование отсоединено, отключающая арматура закрыта с установкой заглушек;

- место соединения внутреннего газопровода с газовым вводом проверено на герметичность мыльной эмульсией (прибором);

- обеспечен безопасный сброс газовоздушной смеси при продувке газопроводов газом;

- до окончания продувки удалены посторонние из помещений, где установлены газовые приборы и оборудование, помещения проветрены, лица, участвующие в выполнении работ, жильцы предупреждены о недопустимости зажигания огня, включения электроприборов, выключателей и т.п.

Готовность средств общей и индивидуальной защиты________________________________

(перечень средств защиты)

_________________проверена____________________________________________________

(должность, ф. и. о., подпись лица, проводившего проверку)

Инструктаж по правилам безопасного производства газоопасных работ от руководителя пусковой бригады получили и подтверждаем своей подписью:

а)____________________________________________________________________

б)____________________________________________________________________

в)____________________________________________________________________

(подпись, должность, ф. и. о.)

Наряд выдал___________________________________________________________________

подпись, должность, ф. и. о.

"___"_______200_ г.

Наряд получил_________________________________________________________________

подпись, должность, ф. и. о.

"___"_______200 _ г.

Наряд продлен с "____"______________200_ г. по "____"____________200_____г.

по причине ____________________________________________________________________

изменения в составе бригады:_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(подпись, должность, ф. и. о.)

Заключения руководителя по окончании работ:

газ пущен в газовые приборы и оборудование

| № п/п | Наименование газовых приборов и оборудования, приборы учета расхода газа | Количество | Завод-изготовитель, тип, марка | Номера квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовые плиты |  |  |  |
| 2 | Водонагреватели, котлы |  |  |  |

газ не пущен___________________________________________________________________

(причины, наличие опломбирования, номера квартир жилых зданий)

устный инструктаж с выдачей инструкций по безопасному пользованию газом проведен (заполняется при пуске газа в заселенные квартиры жилых зданий)

| №№ квартир | Ф. и. о. абонента | Подпись абонента |
| --- | --- | --- |

Представитель собственника __________:__________________________________________

(подпись, должность, ф. и. о., дата)

С момента подписания настоящего акта газопроводы и газоиспользующее оборудование считаются находящимися в эксплуатации.

Руководитель работ по

пуску газа_____________________________________________________________________

подпись, должность, ф. и. о., дата

Заказчик______________________________________________________________________

подпись, должность, ф. и. о., дата

|  | Форма 22Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

"______"_____________200_ г.

АКТ-НАРЯД №___

на приемку в эксплуатацию групповой газобаллонной установки и пуск газа в газопроводы и газоиспользующее оборудование жилых зданий

Адрес: ул._____________________ дом №_________________ кв. №___________________.

Мы, нижеподписавшиеся представители________________ эксплуатационной организации

____________________ строительно-монтажной организации_________________________

Заказчика_____________________________________________________________________

составили настоящий акт о приемке в эксплуатацию групповой баллонной установки СУГ и газового оборудования жилого дома.

Проект согласован____________________________________________"___"______200__г.

организация

К приемке предъявлены:

| Наименование приборов и установок | Единица измерения | Общее количество | №№ установок баллонов |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкаф | шт. |  |  |
| Редуктор с обвязками | « |  |  |
| Баллоны вместимостью ______ л. | « |  |  |
| ______ л | « |  |  |
| Газовые плиты 4-конфорочные | « |  |  |
| 2-конфорочные | « |  |  |
| Газопроводы DN _______мм | п.м. |  |  |

Заключение комиссии:

Монтаж групповой баллонной установки, газопроводов и газоиспользующего оборудования выполнен в соответствии с проектом.

Предъявленное газовое оборудование принято в эксплуатацию.

Представитель эксплуатационной организации______________________________________

подпись

Представитель строительно-монтажной организации_________________________________

подпись

Представитель заказчика____________________________________________

подпись

Пуск газа произвести руководителю работ _______________________с бригадой в составе

_____________________________________________________________________________

должность, ф. и. о.

"____"___________200__г.

До пуска газа в газоиспользующее оборудование произвести контрольную опрессовку внутреннего газопровода воздухом давлением 500 даПа. Падение давления в течение 5 мин не должно превышать 20 даПа.

Сброс газовоздушной смеси из газопровода произвести через шланг в атмосферу. Проверку плотности соединений производить только мыльной эмульсией.

Газопроводы обвязки групповой баллонной установки испытать воздухом давлением 0,3 МПа в течение 1 часа.

Наряд выдал "____"____________ 200__ г.__________________________________________

должность, ф. и. о., подпись

Наряд получил "____"____________ 200__ г.________________________________________

подпись

Инструктаж по проведению работ и мерам безопасности получили:

1. ____________________________________

ф. и. о., подпись

2. ____________________________________

ф. и. о., подпись

Пуск газа в газовое оборудование. кв._____________ дом №_______________ произведен.

Работа редукторов и горелок отрегулирована. Абоненты с правилами безопасности пользования газом ознакомлены. Инструкции по безопасности пользования газом вручены:

| №№ домов | №№ квартир | Количество врученных инструкций | Ф. и. о. абонента | Подпись абонента |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель работ______________________________________________

подпись

"____" _____________200__ г.

|  | Форма 23Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

АКТ-НАРЯД №_____

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ)

Адрес объекта_________________________________________________________________

Дата и время начала работ_______________________________________________________

Дата и время окончания работ___________________________________________________

Руководитель работ____________________________________________________________

должность, ф. и. о.

Состав бригады:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ф. и. о.

Работу производить в соответствии с инструкцией №________________________________

Инструктаж о мерах безопасности получили:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ф. и. о.                                                                             подпись

Наряд выдал___________________________________________________________________

подпись, ф. и. о., должность, дата

Наряд получил_________________________________________________________________

подпись, ф. и. о., должность, дата

Наряд продлен с «____»______________________по «____»_____________________г.

по причине____________________________________________________________________

Изменения в составе бригады:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Обслужено ____________квартир (зданий), в которых установлено_______________ плит,

_______________проточных водонагревателей, ___________емкостных водонагревателей,

_______________газогорелочных устройств для отопительных печей, ___________котлов

_____________________________________________________________________________

Повторный инструктаж абонентов проведен______________________________________

ф. и. о.,                  подпись

Заключение руководителя работ:________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Руководитель работ____________________________________________________________

ф. и. о.,                                      подпись

Ведомость №______ по техническому обслуживанию объектов с указанием установленного газоиспользующего оборудования, сведений о выявленных дефектах и их устранении, заверенная подписями руководителя работ и абонента прилагается.

|  | Форма 24Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: 5 лет |

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК О НЕИСПРАВНОСТИ АРМАТУРЫ И

ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, (ПОМЕЩЕНИЙ)

Том №______________________________

С №______________ по №_____________

Начат_______________200_ г.

Окончен______________200_ г.

Всего листов________________________

| №№ заявки | Заявка поступила |  | Ф. и. о., № телефона заявителя | Адрес заявителя | Содержание заявки | Ф. и.о., исполнителя заявки | Заявка выполнена |  | Виды работ | Подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата | время |  |  |  |  | дата | время |  |  |
|  |  | часы, минуты |  |  |  |  |  | часы, минуты |  |  |

|  | Форма 25Э |
| --- | --- |
| _______________________________________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: 5 лет |

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ АВАРИЙНЫХ ЗАЯВОК

Том №______________________________

С №______________ по №_____________

Начат_______________200_ г.

Окончен______________200_ г.

Всего листов________________________

| №№ заявки | Дата поступления заявки |  | Адрес и фамилия заявителя, № телефона | Содержание заявки | Исполнитель заявки |  |  |  |  |  | Характер аварии | Запись о выполненных работах | Заявки (работы), переданные в другие службы |  |  | Подпись | Дата и время исполнения работ | Подпись дежурного о закрытии заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число, месяц | часы, минуты |  |  | Ф. и.о. | время получения заявки | подпись | время выезда | время прибытия на место | дата и время исполнения заявки |  |  | дата и время передачи | наименование службы | Ф. и. о принявшего заявку |  |  |  |

Примечание. Нумерацию (порядковый номер) заявок производить с начала года.

|  | Форма 26Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

АКТ-НАРЯД №_____

НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

"___"_______200_ г

Представителю эксплуатационной организации_____________________________________

ф. и. о., должность

ввиду_________________________________________________________________________

указать причину

поручается отключить___________________________________________________________

наименование приборов

в квартире №_________ дома________ по ул._______________________________________

у абонента____________________________________________________________________

ф. и. о.

Наряд выдал______________________

должность, ф. и. о., подпись

Наряд получил______________________

должность, ф. и. о., подпись

Мною_________________________________________________________________________

должность, ф. и. о

"___"____________200__г. в ______ч. ______мин. в присутствии абонента и представителя

жилищно-эксплуатационной организации___________________________________________

должность, ф. и. о.

отключено газоиспользующее оборудование________________________________________

______________________________________________________________________________

указать наименование, количество, способ отключения

в квартире №________ дома №________ по ул._______________________________________

Подписи:

Представитель эксплуатационной организации______________________________

Представитель жилищно-эксплуатационной организации_____________________

Абонент_______________________________________________________________

Газоиспользующее оборудование подключено "_____"______________________200__г.

представителем эксплуатационной организации___________________________________

ф. и. о., должность

по указанию_________________________________________________________________

должность, ф. и.о.

Подписи:

Представитель эксплуатационной организации______________________________

Абонент_______________________________________________________________

Примечание. Акт-наряд составляется в двух экземплярах, один из которых выдается на руки абоненту, другой хранится в эксплуатационной организации.

|  | Форма 27Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ АВАРИЙ

Том №______________________________

С №______________ по №_____________

Начат_______________200_ г.

Окончен______________200_ г.

Всего листов________________________

| Порядковый № технического акта | Дата аварии | Время аварии | Адрес аварии | Ф. и. о. пострадавшего, возраст, занятие | Вид и степень травмы | Госпитализация | Заключение комиссии о причинах аварии | Принятые меры по предупреждению аварии | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Форма 28Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: 5 лет |

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

АКТОВ ПРОВЕРКИ ДЫМОХОДОВ

БЫТОВОГО ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Том №______________________________

С №______________ по №_____________

Начат_______________200_ г.

Окончен______________200_ г.

Всего листов________________________

| №№ пп | Улица | № дома | № квартиры | Тип и количество приборов | Материал дымохода | Дата проверки дымохода, № акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Форма 29Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СУГ

(наименование населенного пункта)

Адрес и телефон

| Перечень показателей, характеризующих объект СУГ (далее - объекта) | Значение показателей | По состоянию на ______ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | год выпуска, постройки или монтажа |
| 1 Общие сведения об объекте |  |  |  |
| 1.1 Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |
| 1.2 Проектная организация |  |  |  |
| 1.3 Характеристика проекта: привязка типового проекта (указать индивидуальный номер типового проекта) или индивидуальный проект |  |  |  |
| 1.4 Сведения о проектах реконструкции и расширения |  |  |  |
| 1.4.1 Год выполнения проекта реконструкции и расширения |  |  |  |
| 1.4.2 Проектная организация, выполнившая проекты реконструкции и расширения |  |  |  |
| 1.4.3 Характер реконструкции или расширения (перечислить) |  |  |  |
| 1.4.4 Год ввода в эксплуатацию объектов расширения и реконструкции |  |  |  |
| 1.5 Максимальное расстояние доставки СУГ потребителям, км: |  |  |  |
| в автоцистернах |  |  |  |
| в баллонах |  |  |  |
| 1.6 Принципиальная схема слива-налива СУГ: |  |  |  |
| насосно-компрессорная, |  |  |  |
| насосно-испарительная, |  |  |  |
| испарительная, |  |  |  |
| с использованием энергии природного газа и др. |  |  |  |
| 1.7 Годовая производительность по первоначальному проекту, т |  |  |  |
| 1.8 Годовая производительность по проекту реконструкции или расширения, т |  |  |  |
| 1.9 Годовая фактическая производительность, т |  |  |  |
| 1.10 Первоначальная сметная стоимость строительства, тыс. руб. |  |  |  |
| 1.11 То же при реконструкции или расширении, тыс. руб. |  |  |  |
| 1.12 Балансовая стоимость, тыс. руб. |  |  |  |
| 1.13 Сменность работы (количество смен) |  |  |  |
| 1.14 Количество ИТР, чел. |  |  |  |
| 1.15 Количество рабочих, чел. |  |  |  |
| 2 Поступление и реализация СУГ |  |  |  |
| 2.1 Наименование поставщиков СУГ |  |  |  |
| 2.2 Способ доставки СУГ на объект |  |  |  |
| 2.3 Возможность раздельного хранения и расфасовки СУГ различного состава |  |  |  |
| 2.4 Количество газонаполнительных пунктов, АГЗС и пунктов обмена баллонов, на которые доставляется СУГ с объекта, шт. |  |  |  |
| 2.5 Количество резервуарных установок, на которые доставляется СУГ с объекта, шт. |  |  |  |
| 2.6 Количество СУГ, т/год, отпускаемого в автоцистернах |  |  |  |
| 2.7 Количество СУГ, т/год, отпускаемого в баллонах вместимостью, л: |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 2.8 Количество СУГ, т/год, отпускаемого с объекта для заправки газобаллонных автомобилей |  |  |  |
| 2.9 Максимальный суточный отпуск СУГ в баллонах, т |  |  |  |
| 2.9.1 В том числе транспортом потребителей СУГ, т |  |  |  |
| 2.10 Обменный фонд баллонов, шт., вместимостью, л: |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 3 Сведения о генплане и инженерных коммуникациях на территории объекта |  |  |  |
| 3.1 Площадь земельного участка, м2 |  |  |  |
| В том числе производственной зоны, м2 |  |  |  |
| 3.2 Водопроводные сети, м DN, материал труб |  |  |  |
| 3.3 Канализационные сети, м DN, материал труб |  |  |  |
| 3.4 Тепловые сети, м DN, материал труб |  |  |  |
| 3.4.1 в том числе: отопление горячее водоснабжение |  |  |  |
| 3.5 Электрические сети, м |  |  |  |
| 3.6 Кабельные линии, импульсные трубы КИП и автоматики, м |  |  |  |
| 3.7 Слаботочные сети, м |  |  |  |
| 3.8 Газопроводы, м (надземный, подземный) DN, материал труб |  |  |  |
| 3.9 Железнодорожный путь, м |  |  |  |
| 3.10 Автодороги, м2 материал покрытия |  |  |  |
| 3.11 Тротуары, м2 материал покрытия |  |  |  |
| 3.12 Ограждения объекта, м |  |  |  |
| 4 Транспортные средства объекта |  |  |  |
| 4.1 Автомобили типа "Клетка" (марки), шт. |  |  |  |
| 4.2 Автоцистерны (марки), шт. |  |  |  |
| 4.3 Бортовые автомобили (марки), шт. |  |  |  |
| 4.4 Тракторы (марки), шт. |  |  |  |
| 4.5 Количество мест для автомобилей в гараже, шт. (моторное топливо, СУГ) |  |  |  |
| 4.6 Количество мест для автомобилей на открытой стоянке, шт. (моторное топливо, СУГ) |  |  |  |
| 4.7 Количество автомобилей, переведенных на СУГ, шт. |  |  |  |
| 5 Сливоналивные устройства |  |  |  |
| 5.1 Количество сливных постов на железнодорожной эстакаде, шт. |  |  |  |
| 5.2 Количество колонок для наполнения автоцистерн (марки, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 5.3 Количество колонок для заправки баллонов газобаллонных автомобилей (марки, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 6 База хранения |  |  |  |
| 6.1 Характеристика резервуаров для хранения СУГ (тип, вместимость, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 6.2 Общий объем резервуаров базы хранения, м3 |  |  |  |
| 6.3 Запас СУГ на объекте, сут. |  |  |  |
| 6.4 Способ установки резервуаров (надземный или подземный) |  |  |  |
| 6.5 Тип уровнемерных устройств, установленных на резервуарах |  |  |  |
| 6.6 Тип, вместимость, год выпуска, способ установки и количество резервуаров для слива неиспарившихся остатков СУГ из переполненных баллонов |  |  |  |
| 6.7 Характеристика испарителей, (тип, производительность, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 7 Насосно-компрессорное отделение |  |  |  |
| 7.1 Объем помещения (внутренний), м3 |  |  |  |
| 7.2 Площадь помещения, м2 |  |  |  |
| 7.3 Компрессор (тип, марка, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 7.4 Насос (тип, марка, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 7.5 Испаритель (тип, производительность, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 7.6 Давление природного газа для перемещения жидкой фазы в технологической схеме ГНС, (при наличии), МПа |  |  |  |
| 8 Наполнительное отделение |  |  |  |
| 8.1 Объем помещения (внутренний), м3 |  |  |  |
| 8.2 Площадь помещения, м2 |  |  |  |
| 8.3 Площадь погрузочно-разгрузочной площадки, м2 |  |  |  |
| 8.4 Тип и длина транспортера, год выпуска |  |  |  |
| 8.5 Установки для наполнения баллонов (марки, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 8.6 Карусельные установки для наполнения баллонов вместимостью 50 и 27 л (тип, марка, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 8.7 То же, для баллонов вместимостью 5 л, шт. |  |  |  |
| 8.8 Посты для наполнения баллонов вместимостью 50 и 27 л, шт. |  |  |  |
| 8.9 То же, баллонов вместимостью 5 л. шт. |  |  |  |
| 8.10 Весы для контрольного взвешивания баллонов, (тип, марка, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 8.11 Автоматические установки для контроля герметичности вентилей наполненных баллонов, шт. |  |  |  |
| 9 Сливное отделение |  |  |  |
| 9.1 Объем помещения, м3 |  |  |  |
| 9.2 Площадь помещения, м2 |  |  |  |
| 9.3 Тип и длина транспортера, год выпуска |  |  |  |
| 9.4 Установка для слива СУГ из баллонов вместимостью 50 л (тип, марка, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 9.5 То же, для баллонов 27 л, шт. |  |  |  |
| 9.6 То же, для баллонов 5 л, шт. |  |  |  |
| 9.7 Ручной пост для слива СУГ из баллонов вместимостью 50 л, шт. |  |  |  |
| 9.8 То же, для баллонов 27 л, шт. |  |  |  |
| 9.9 То же, для баллонов 5 л, шт. |  |  |  |
| 9.10 Количество поступающих для слива баллонов в год, шт., вместимостью, л: |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 10 Отделение пропарки баллонов |  |  |  |
| 10.1 Теплоноситель для пропарки баллонов (вода, водяной пар) (указать параметры) |  |  |  |
| 10.2 Объем отделения пропарки, м3 |  |  |  |
| 10.3 Площадь отделения пропарки, м2 |  |  |  |
| 10.4 Установки для пропарки баллонов (тип, марка, год выпуска), шт. |  |  |  |
| 10.5 Посты для пропарки баллонов вместимостью 50 л, шт. |  |  |  |
| 10.6 То же, для баллонов вместимостью 27 л, шт. |  |  |  |
| 10.7 То же, для баллонов вместимостью 5 л, шт. |  |  |  |
| 11 Отделение освидетельствования баллонов |  |  |  |
| 11.1 Объем помещения, м3 |  |  |  |
| 11.2 Площадь помещения, м2 |  |  |  |
| 11.3 Стенд для гидравлического испытания баллонов вместимостью 50 л, шт., (тип, марка, год выпуска) |  |  |  |
| 11.4 То же, для баллонов вместимостью 27 л, шт. |  |  |  |
| 11.5 То же, для баллонов вместимостью 5 л, шт. |  |  |  |
| 11.6 Количество баллонов, прошедших в течение года освидетельствование и ремонт, шт., вместимостью, л: |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 12 Окрасочное отделение |  |  |  |
| 12.1 Объем помещения, м3 |  |  |  |
| 12.2 Площадь помещения, м2 |  |  |  |
| 12.3 Применяемый краситель (марка, ГОСТ) |  |  |  |
| 12.4 Способ окраски |  |  |  |
| 12.5 Способ снятия старой краски |  |  |  |
| 12.6 Окрасочная камера (тип, марка, год выпуска) |  |  |  |
| 12.7 Способ сушки |  |  |  |
| 12.8 Сушильная камера (тип, марка, год выпуска) |  |  |  |
| 12.9 Конвейер (тип, длина, год выпуска) |  |  |  |
| 13 Устройства автоматики и блокировки |  |  |  |
| 13.1 Наличие блокировки вентиляционных устройств с технологическим оборудованием (перечислить наименование отделений) |  |  |  |
| 13.2 Наличие блокировки сигнализаторов загазованности с аварийными вентиляционными установками (перечислить наименование отделений) |  |  |  |
| 13.3 Наличие сигнализаторов загазованности (тип, марка, год выпуска) в помещениях с производствами категории А (перечислить наименование отделений), шт. |  |  |  |
| 14 Электрооборудование |  |  |  |
| 14.1 Установленная мощность электродвигателей, кВт |  |  |  |
| 14.2 Электродвигатели технологического оборудования, их установленная мощность, год выпуска, шт. |  |  |  |
| 14.3 Электродвигатели вентиляционного оборудования, их установленная мощность, год выпуска, шт. |  |  |  |
| 14.4 Прочие электродвигатели, шт. |  |  |  |
| 14.5 Запорная арматура с электроприводом, марка, шт. |  |  |  |
| 14.6 Тип трансформаторной подстанции, ее мощность, кВт, напряжение, В |  |  |  |
| 14.7 Наименование второго источника электроснабжения и его характеристики |  |  |  |
| 14.8 Наличие установок электрохимической защиты от коррозии (указать тип установки, год изготовления и объект защиты), шт. |  |  |  |
| 15 Теплоснабжение и вентиляция |  |  |  |
| 15.1 Источник теплоснабжения |  |  |  |
| 15.2 Вид и параметры теплоносителя |  |  |  |
| 15.3 Тип, год выпуска и количество котлов в котельной |  |  |  |
| 15.4 Вид топлива, используемого в котельной |  |  |  |
| 15.5 Наличие химводоочистки (тип) |  |  |  |
| 15.6 Приточные вентиляционные системы (номер системы и обслуживаемые помещения) |  |  |  |
| 15.7 Вытяжные вентиляционные системы (номер системы, обслуживаемые установки и помещения) |  |  |  |
| 15.8 Общее количество вентиляторов, тип, год выпуска, шт. |  |  |  |
| 16 Водоснабжение и канализация |  |  |  |
| 16.1 Источник водоснабжения (давление воды) |  |  |  |
| 16.2 Водонапорная башня, вместимость, м3 |  |  |  |
| 16.3 Объем, тип резервуара для запаса воды м3 |  |  |  |
| 16.4 Насосы (марка, год выпуска и тип), шт. |  |  |  |
| 16.5 Наличие установок для очистки канализационных стоков |  |  |  |
| 16.6 Наличие канализационной насосной (тип, производительность) |  |  |  |
| 16.7 Место канализационных стоков |  |  |  |
| 17 Внеплощадочные коммуникации и сооружения |  |  |  |
| 17.1 Подъездной железнодорожный путь, км |  |  |  |
| 17.2 Подъездная автодорога, км |  |  |  |
| 17.3 Линия электропередачи, км |  |  |  |
| 17.4 Водопровод: |  |  |  |
| диаметр, мм |  |  |  |
| протяженность, км |  |  |  |
| 17.5 Канализация: |  |  |  |
| диаметр, мм |  |  |  |
| протяженность, км |  |  |  |
| 17.6 Слаботочные сети, км |  |  |  |
| 17.7 Теплотрасса, км |  |  |  |
| 18 Потребность в энергоресурсах |  |  |  |
| 18.1 Установленная мощность токоприемников, кВт |  |  |  |
| 18.2 Расход электроэнергии, тыс. кВт·ч/год |  |  |  |
| 18.3 Горячая вода (указать температуру), °С, кВт. |  |  |  |
| 18.4 Пар (указать давление в МПа), т/ч |  |  |  |
| 18.5 Вода на хозяйственно-питьевые и производственные нужды (включая полив территории), м3/сут. |  |  |  |
| 18.6 Вода на другие нужды (внутренние и наружные), л/с |  |  |  |
| 18.7 Вода на пополнение запаса, м3/сут. |  |  |  |
| 18.8 Хозяйственно-бытовая канализация, м3/сут. |  |  |  |
| 18.9 Производственная канализация, м3/сут. |  |  |  |
| 18.10 Сжатый воздух (указать давление в МПа), м3/мин. |  |  |  |
| 19 Прочие сведения |  |  |  |
| 19.1 Перечень служб, размещенных в здании блока вспомогательных помещений (указать занимаемую площадь, м2) |  |  |  |
| 19.2 Характеристика отдельных видов оборудования: |  |  |  |
| 19.2.1 Воздушный компрессор (тип, год изготовления, основные характеристики), шт. |  |  |  |
| 19.3.2 Хроматограф (тип, марка, год изготовления), шт. |  |  |  |
| Приложения: 1. Схема расположения объекта и основных его зданий, сооружений (генплан) в масштабе 1:1000 или 1:500 с экспликацией. 2. Ситуационный план со схемой расположения объекта и его охранных зон в масштабе 1:2000, 1:5000. |  |  |  |
| Примечания: 1. При наличии нескольких зданий на территории объекта перечень показателей приводится для каждого здания отдельно. 2. При отсутствии на территории объекта приведенных в паспорте зданий, сооружений, оборудования в паспорте проставляется прочерк, а при наличии не предусмотренных паспортом - вносятся дополнительно их основные характеристики. |  |  |  |

"__"_____________200    г. Составил__________________________     _______________

ф. и. о.                                     подпись

"__"_____________200    г. Проверил__________________________     _______________

ф. и. о.                                     подпись

|  | Форма 30Э |
| --- | --- |
| _______________________________________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: 3 года |

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ СУГ НА ОБЪЕКТ

| Дата | Время доставки цистерн на объект | Время отправки цистерн с завода-поставщика | Температура налива СУГ на заводе-поставщике | №№ цистерн, тип, вместимость | Температура воздуха, при которой осуществляется слив СУГ, °С | Состав СУГ в % | №№ резервуаров базы хранения, в которые сливается СУГ | Количество СУГ, слитого в резервуары базы хранения, т | Остаточное давление СУГ в цистерне, МПа | № накладной при получении цистерн | № накладной при отправлении цистерн | Подпись руководителя работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание. При поступлении на объект СУГ в автоцистернах соответствующие колонки заполняются применительно к автоцистерне.

|  | Форма 31Э |
| --- | --- |
| _______________________________________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НА ОБЪЕКТАХ СУГ

| № п/п | Дата проведения работ по графику | Наименование работ (техническое освидетельствование, текущий, капитальный, внеочередной ремонт) | Фактическая дата проведения работ (число, месяц, год) | Фамилия исполнителя | Наименование сосуда (резервуар, автоцистерна, год изготовления). Регистрационный № сосуда, способ установки | Замечания по результатам проверки сосуда | Отметки об устранении дефектов | Подписи |  |  | Дата пуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | исполнитель | проверяющий | лицо, разрешающее пуск сосуда |  |

|  | Форма 32Э |
| --- | --- |
| _______________________________________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СУГ

| Тип оборудования, марка, год изготовления, место установки | Дата проведения работ по графику | Наименование работ (техническое освидетельствование, текущий, капитальный, внеочередной ремонт) | Фактическая дата проведения работ (число, месяц, год) | Фамилия исполнителя | Наименование сосуда(резервуар, автоцистерна, год изготовления). Регистрационный № сосуда, способ установки | Замечания по результатам проверки оборудования | Отметки об устранении дефектов | Подписи |  |  | Дата пуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | исполнитель | проверяющий | лицо, разрешающее пуск сосуда |  |

|  | Форма 33Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

И РЕМОНТА АРМАТУРЫ ОБЪЕКТА СУГ

| Марка арматуры, условный проход, мм, год изготовления | Место установки арматуры по схеме | Дата проведения работ по графику | Фактическая дата проведения работ (число, месяц, год) | Ф. и. о. исполнителя | Замечания по результатам проверки арматуры | Отметка об устранении дефектов | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | исполнитель | проверяющий |

|  | Форма 34Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

И РЕМОНТА КИП И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ ОБЪЕКТА СУГ

| Регистрационный или заводской № приборов, тип, год изготовления | Место установки прибора по схеме | Дата проведения работ по графику | Фактическая дата проведения работ (число, месяц, год) | Ф. и. о. исполнителя | Замечания по результатам проверки приборов | Отметка об устранении дефектов | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | исполнитель | проверяющий |

|  | Форма 35Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: 3 года |

ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ ЗАГАЗОВАННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ

И КОЛОДЦЕВ ОБЪЕКТА СУГ

| Дата проверки (месяц, число, время) | Ф.И.О. исполнителя | Наименование помещения или место расположения колодца | Концентрация газа в замеряемых точках помещения, % |  |  |  |  |  | Количество замеров согласно схеме | Концентрация газа в замеряемых точках колодца |  |  |  |  |  | Выводы о возможности эксплуатации помещений и колодцев | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номера точек по схеме |  |  |  |  |  |  | Номера колодцев по схеме |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1/1а | 2/2а | 3/3а | 4/4а | 5/5а | 6/6а |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и т.д. |  |  |

Примечание. Точки 1, 2, 3 и т. д.— замер загазованности нижней зоны помещения (не выше 0,3 м от пола): точки 1а, 2а, 3а и т. д.— замер загазованности в зоне дыхания (1,5 м от уровня пола).

|  | Форма 36Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГ О ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОБЪЕКТАХ СУ Г

| № вентиляционной системы | Место установки вентиляционной системы | Дата проведения работ по графику (число, месяц, год) | Фактическая дата проведения работ (число, месяц, год) | Ф. и. о. исполнителя | Замечания по результатам проверки вентиляционных систем | Отметки об устранении дефектов | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | исполнитель | проверяющий |

|  | Форма 37Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ И НАСТРОЙКИ ВЕСОВЫХ УСТРОЙСТВ И ВЕСОВ НАПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ОБЪЕКТОВ СУГ

| № весов и весовых устройств наполнительных установок | Дата проведения работ по графику (число, месяц, год) | Фактическая дата проведения работ (число, месяц, год) | Способ проверки | Ф. и. о. исполнителя | Замечания по результатам проверки | Отметки об устранении дефектов | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | исполнитель | проверяющий |

|  | Форма 38Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: 3 года |

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОТПУСКА СУГ В БАЛЛОНАХ

| Дата (число, месяц, год) | Температура, С | Наименование организации и Ф. и. о. представителя, получающего СУГ | Порожние баллоны, поступившие от организации, шт., с указанием вместимости, л | В том числе |  | Количество СУГ, выданного организации, кг | Количество наполненных баллонов, выданных организации, шт., с указанием вместимости, л | Количество СУГ в баллонах, полученных от организации, кг | Подпись представителя организации | Подпись работника, осуществляющего отпуск СУГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллоны с газом, возвращаемые на объект СУГ, шт., с указанием вместимости, л | забракованные баллоны, шт., с указанием вместимости, л |  |  |  |  |  |

|  | Форма 39Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОТПУСКА ИЛИ ПРИЕМА СУГ В АВТОЦИСТЕРНАХ

| Дата | Температура, С | Наименование организации, поставляющей или получающей СУГ | Тип автоцистерны, вместимость, м3 | Отметка об исправности автоцистерны | Остаточное давление СУГ в автоцистерне, МПа | Масса СУГ в наполненной автоцистерне, кг | Отпустил (ф. и. о., подпись) | Получил (ф. и. о., подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Форма 40Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: 3 года |

ЖУРНАЛ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ НАПОЛНЕНИЯ БАЛЛОНОВ СУГ

| Дата наполнения (число, месяц) | № баллона, вместимость, л | Ф. и. о. и подпись лица, наполнившего баллон |
| --- | --- | --- |

Примечание. При автоматическом 100%-ном контроле заполнения баллонов по уровню (без весов) контролер записывает только переполненные баллоны, а лицо, наполняющее баллоны, - все наполненные баллоны.

|  | Форма 41Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: 3 года |

ЖУРНАЛ УЧЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

И РЕМОНТА БАЛЛОНОВ СУГ

| Дата поступления баллонов | Завод-изготовитель | № баллона, вместимость, л | Дата (год и месяц) изготовления баллонов | № клейма | Дата произведенного и следующего освидетельствования | Испытательное давление, МПа | Отметка о пригодности баллонов | Ф. и. о., подпись лица, производившего освидетельствование баллонов | Ф. и. о., подпись проверяющего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Форма 42Э |
| --- | --- |
| _______________________________________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

(ГАЗОПРОВОД, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕПЛОСЕТЬ И ДР.) ОБЪЕКТА СУГ

| Место- положение коммуникаций | Характеристика трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование работ (техническое освидетельствование, текущий, капитальный, внеочередной ремонт) | Дата проведения работ по графику (число. месяц, год) | Фактическая дата проведения работ (число, месяц, год) | Ф. и. о. исполнителя | Вид ремонта (краткое описание выполненных работ) | Замечания по результатам проверки | Отметки об устраненных дефектах | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | Протяженность, м |  | Давление, МПа | Тип, конструкция изоляции | Сооружения на трубопроводах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | надземные, с указанием DN | подземные, с указанием DN |  |  | задвижки | компенсаторы | краны | колодцы | опоры | конденсатосборники | футляры |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнитель | проверяющий |

Примечание. Форма заполнения на каждый вид коммуникации.

|  | Форма 43Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: без срока |

РАЗОВЫЙ ПРОПУСК №____

ОТ "___"_______________г.

ДЛЯ АВТОЦИСТЕРН И АВТОМАШИН

1. Наименование организации____________________________________________________

2. Фамилия шофера_____________________________________________________________

3. № автомашины_______________________________________________________________

4. Масса отпущенного СУГ в автоцистерне, кг______________________________________

5. Количество отпущенных баллонов, в том числе:

50 л - ___________________________________

27 л - ___________________________________

5 л - ___________________________________

6. Дата отпуска_________________________________________________________________

7. Ф. и. о., подпись лица, контролирующего отпуск СУГ______________________________

8. Ф. и. о., подпись лица, получившего СУГ_________________________________________

|  | Форма 44Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: постоянно |

ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ ЗАБОРНЫХ УСТРОЙСТВ В ВОДОЕМАХ,

НАСОСОВ И ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Наименование оборудования и место установки | Дата проведения работ по графику (число, месяц, год) | Фактическая дата проведения работ (число, месяц, год) | Фамилия исполнителя | Замечания по результатам проверки | Отметки об устранении дефектов | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | исполнитель | проверяющий |

|  | Форма 45Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: 3 года |

ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

| Дата проверки или испытания по графику (число, месяц, год) | Фактическая дата проверки или испытания (число, месяц, год) | Присвоенный № противогаза и спасательных средств | Выводы по результатам внешнего осмотра противогазов и проверка на герметичность | Выводы по результатам испытания на прочность спасательной веревки грузом 200 кг в течение 15 мин. | Выводы по результатам испытания на прочность спасательного пояса и карабина грузом 200 кг в течение 5 мин. | Результаты испытаний и выводы по ним | Ф. и. о., подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | исполнитель | руководитель испытания |

|  | Форма 46Э |
| --- | --- |
| _________________________________________________________ наименование эксплуатационной организации | Срок хранения: 5 лет |

ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РУКАВОВ (ШЛАНГОВ)

| Дата испытания рукавов по графику (число, месяц, год) | Фактическая дата испытания рукавов (число, месяц, год) | Присвоенный регистрационный номер | Место установки рукава | Результаты испытаний и выводы по ним | Ф. и. о., подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | исполнитель | руководитель испытания |

Содержание

Форма 1Э Журнал учета газоопасных работ, выполняемых без нарядов-допусков

Форма 2Э Журнал учета принятого в эксплуатацию газового оборудования жилых зданий при газификации СУГ

Форма 3Э Журнал учета принятого в эксплуатацию газового оборудования жилых зданий при газификации природным газом

Форма 4Э Журнал учета принятого в эксплуатацию газового оборудования общественных зданий (помещений общественного назначения)

Форма 5Э Журнал учета принятого в эксплуатацию газового оборудования производственных зданий, котельных, общественных зданий производственного назначения

Форма 6Э Журнал учета принятых в эксплуатацию наружных газопроводов

Форма 7Э Паспорт газопровода

Форма 8Э Журнал регистрации согласования проектов

Форма 9Э Журнал учета и проверки газоанализаторов (газоиндикаторов)

Форма 10Э Образец маршрутной карты газопровода

Форма 11Э Журнал обхода трасс газопроводов

Форма 12Э Рапорт обходчика трасс газопроводов

Форма 13Э Разрешение на производство работ в охранной зоне объекта газораспределительной системы

Форма 14Э Акт технического обследования подземного газопровода

Форма 15Э Эскиз места повреждения изоляции (утечки газа)

Форма 16Э Паспорт газорегуляторного пункта (ГРП)

Форма 17Э Журнал технического обслуживания ГРП (ГРУ)

Форма 18Э Паспорт резервуарной, групповой баллонной установки СУГ

Форма 19Э Журнал эксплуатации резервуарных установок

Форма 20Э Журнал эксплуатации групповых баллонных установок

Форма 21Э Акт-наряд на первичный пуск газа в газопроводы и газоиспользующее оборудование жилых зданий

Форма 22Э Акт-наряд на приемку в эксплуатацию групповой баллонной установки и пуск газа в газопроводы и газоиспользующее оборудование жилых зданий

Форма 23Э Акт-наряд на выполнение технического обслуживания газопроводов и газоиспользующего оборудования жилых и общественных зданий (помещений)

Форма 24Э Журнал регистрации заявок о неисправности арматуры и газоиспользующего оборудования жилых и общественных зданий (помещений)

Форма 25Э Журнал регистрации аварийных заявок

Форма 26Э Акт-наряд на отключение газоиспользующего оборудования жилых зданий

Форма 27Э Журнал регистрации аварий

Форма 28Э Журнал регистрации актов проверки дымоходов бытового газоиспользующего оборудования

Форма 29Э Технический паспорт объекта СУГ

Форма 30Э Журнал учета поступления СУГ на объект

Форма 31Э Журнал проверки сосудов, работающих под давлением на объекте СУГ

Форма 32Э Журнал технического обслуживания и ремонта оборудования объекта СУГ

Форма 33Э Журнал технического обслуживания и ремонта арматуры объекта СУГ

Форма 34Э Журнал технического обслуживания и ремонта КИП и средств автоматики объекта СУГ

Форма 35Э Журнал проверки загазованности помещений и колодцев объекта СУГ

Форма 36Э Журнал технического обслуживания и ремонта вентиляционных систем на объекте СУГ

Форма 37Э Журнал проверки и настройки весовых устройств и весов наполнительных установок объектов СУГ

Форма 38Э Журнал учета отпуска СУГ в баллонах

Форма 39Э Журнал учета отпуска или приема СУГ в автоцистернах

Форма 40Э Журнал учета и контроля наполнения баллонов СУГ

Форма 41Э Журнал учета технического освидетельствования и ремонта баллонов СУГ

Форма 42Э Журнал технического обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций (газопровод, водопровод, канализация, теплосеть и пр.) объектов СУГ

Форма 43Э Разовый пропуск для автоцистерн и автомашин на объекты СУГ

Форма 44Э Журнал проверки заборных устройств в водоемах, насосов и другого оборудования

Форма 45Э Журнал проверки и испытания средств индивидуальной защиты

Форма 46Э Журнал проверки и испытания соединительных рукавов (шлангов)