УДК 621.311.21-52 (083.74)

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И КИП

НА ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

РД 34.10.204

(НР 34-70-054-84)

Срок действия установлен

с 01.08.84 г.

до 01.08.89 г.

РАЗРАБОТАНО Производственным объединением по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "Союзтехэнерго"

ИСПОЛНИТЕЛИ В.Н. Внуков, В.И. Городнянский, В.А. Ларюшкин

УТВЕРЖДЕНО Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем 24.01.84 г.

Заместитель начальника Д.Я. Шамараков

Срок действия продлен до 31.12.99 г.

Начальник Департамента науки и техники     А.П. БЕРСЕНЕВ

25.04.96 г.

Настоящие Нормы предназначены для гидроэлектростанций и других предприятий Минэнерго СССР, где эксплуатируются аппаратура и устройства КИП и автоматики общепромышленного производства.

1. Нормы устанавливают:

- номенклатуру и нормы расхода запасных частей на ремонт и техническое обслуживание (ТО) датчиков (первичных преобразователей);

- номенклатуру и нормы расхода запасных частей на ремонт и ТО вторичных приборов;

- номенклатуру и нормы расхода запасных частей на ремонт и ТО измерительных преобразователей;

- номенклатуру и нормы расхода запасных частей на ремонт и ТО комплексных устройств;

- номенклатуру и нормы расхода материалов на ремонт и ТО механической аппаратуры;

- номенклатуру и нормы расхода материалов на ремонт и ТО гидромеханической аппаратуры;

- номенклатуру и нормы расхода материалов на ремонт и ТО электромеханической аппаратуры;

- номенклатуру и нормы расхода материалов на ремонт и ТО электронно-механической аппаратуры;

- номенклатуру и нормы расхода материалов на ремонт и ТО регулирующих и функциональных приборов и измерительных преобразователей.

2. Нормы расхода запасных частей составлены на аппаратуру, выпускаемую заводами Минприбора и Минэнерго СССР, и охватывают аппаратуру технологической автоматики гидроагрегата и вспомогательного оборудования.

Нормы не распространяются на аппаратуру, которая в настоящее время снята с производства, но еще эксплуатируется на гидроэлектростанциях.

3. Настоящие Нормы могут быть использованы для составления годовых заявок на запасные части и материалы при планировании ТО и ремонта средств автоматизации и КИП на гидроэлектростанциях.

Годовая потребность материалов и запасных частей по каждой из групп номенклатуры определяется в отдельности.

Для устройств, не охваченных настоящими Нормами, потребность определяется по нормам для устройств, близких по конструкции и назначению.

Для ежегодного пополнения количества материалов и запасных частей до расчетного значения гидроэлектростанцией составляется обоснованная заявка.

Количество (Мз) заявляемых материалов и запасных частей рассчитывается по формуле

Мз = Мн - Мс,

где Мн - количество материалов и запасных частей в соответствии с Нормами;

Мс - количество материалов и запасных частей, имеющееся или ожидаемое на складе в момент составления заявки (на конец отчетного года) без учета производственного запаса.

Пример.

На гидроэлектростанции эксплуатируется 20 приборов КСУ-2. Каждый прибор имеет один электронный усилитель У1М-01. На складе на конец отчетного года имеется один электронный усилитель подобного типа. Необходимо определить количество заявляемых на один год электронных усилителей. В соответствии с Нормами (п. 97 разд. 2.2) Мн = 0,2 на один прибор, а на 20 приборов Мн = 0,220 = 4.

Тогда Мз = Мн - Мс = 4 - 1 = 3.

4. Настоящие Нормы не изменяют существующую систему обеспечения материалами и запасными частями гидроэлектростанций.

А. НОРМЫ РАСХОДА

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТУРЫ МИНПРИБОРА И МИНЭНЕРГО СССР

| Наименование запасной части | Номер чертежа, заводской шифр, ГОСТ, ОСТ, ТУ |  |  |  |  |  |  |  | Количество деталей в изделии |  |  |  |  |  |  | Цена запасной части, руб. |  |  |  |  | Обоснование цены, номер прейскуранта |  |  |  |  | Норма расхода на единицу изделия в год |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| 1. Датчики (первичные преобразователи) давления, температуры расхода и уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Датчики-реле Завод "Теплоприбор" им. 50-летия СССР, г. Улан-Удэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Датчик-реле давления ДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Узел сильфонный | АЛШ5.888.001-01СБ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  | 23-11-48 |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  |  | Норма расхода (гр. 6) дана в кг |
| 2. Узел сильфонный | АЛШ5.888.001-02СБ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  | 23-11-48 |  |  |  |  | 0,052 |  |  |  |  |  |
| 3. Узел сильфонный | АЛШ5.888.001-03СБ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4,05 |  |  |  |  | 23-11-48 |  |  |  |  | 0,228 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Датчик-реле напора ДН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мембрана | АЛШ7.010.002 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  | 05-18 |  |  |  |  | 0,04 0,06 |  |  |  |  | Норма расхода (гр. 6) дана в числителе в кг, в знаменателе в м2 |
| 2. Мембрана | АЛШ7.010.002-01 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  | 05-18 |  |  |  |  | 0,027 0,0402 |  |  |  |  |  |
| 3. Мембрана | АЛШ7.010.002-02 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  | 05-18 |  |  |  |  | 0,01 0,013 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Датчик-реле перепада напора ДПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мембрана | АЛШ7.010.002 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  | 05-18 |  |  |  |  | 0,04 0,06 |  |  |  |  | Норма расхода (гр. 6) дана в числителе в кг, в знаменателе в м2 |
| 1.2. Сигнализатор разности давлений СРД-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опытный завод "Теплоавтомат", г. Харьков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пружина |  |  |  | ЗР8.380.042 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 2. Мембрана |  |  |  | ЗР7.010.092 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 3. Экран |  |  |  | ЗР8.634.048 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 4. Прокладка |  |  |  | ЗР8.683.339 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 5. Прокладка |  |  |  | ЗР8.683.728 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 6. Прокладка |  |  |  | ЗР8.683.730 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 7. Трубка |  |  |  | ЗР8.687.000 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. Кольцо |  |  |  | ЗР0.868.018-29 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ЗР8.683.649); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 9833-73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 012-016-25-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Кольцо |  |  |  | ЗР0.868.018-31 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ЗР8.683.656-02); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 9833-73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 016-020-25-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Микровыключатель МП2102, исп. 3 |  |  |  | ТУ 16-526.322-73 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 15-04 |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 1.3. Датчики (первичные преобразователи) ПО "Теплоприбор", г. Рязань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Сигнализаторы уровня одноканальные СУС-11 и СУС-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Штуцер |  |  | 4В8.652.527-02 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  | 02-2251 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 2. Прокладка |  |  | 4В8.683.956 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,115 |  |  |  |  | 02-2254 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 3. Прокладка |  |  | 4В8.684.067 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,031 |  |  |  |  | 02-2256 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4. Прокладка |  |  | 4В8.684.072 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  |  | 02-2257 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 5. Прокладка |  |  | 4В8.684.081 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  | 02-2255 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 6. Прокладка |  |  | 4В8.684.340-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  |  | 02-2253 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 7. Блок |  |  | 4В5.668.021 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Количество поставки определяет завод-изготовитель |
| 8. Преобразователь первичный |  |  | 4В2.834.578 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Количество поставки определяет завод-изготовитель только для СУС-11 |
| 1.3.2. Сигнализаторы уровня двухканальные СУС-11 и СУС-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Штуцер |  |  | 4В8.652.527-02 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  | 02-2251 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 2. Прокладка |  |  | 4В8.683.956 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,115 |  |  |  |  | 02-2254 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 3. Прокладка |  |  | 4В8.684.067 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,031 |  |  |  |  | 02-2256 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4. Прокладка |  |  | 4В8.684.072 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  |  | 02-2257 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 5. Прокладка |  |  | 4В8.684.081 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  | 02-2255 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 6. Прокладка |  |  | 4В8.684.340-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  |  | 02-2253 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 7. Блок |  |  | 4В5.668.002 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Количество поставки определяет завод-изготовитель |
| 8. Преобразователь первичный |  |  | 4В2.834.578 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Количество поставки определяет завод-изготовитель только для СУС-11 |
| 1.3.3. Сигнализаторы уровня одноканальные СУС-12 и СУС-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Штуцер |  |  | 4В8.652.527 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  | 02-2251 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 2. Прокладка |  |  | 4В8.683.956 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,115 |  |  |  |  | 02-2254 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 3. Прокладка |  |  | 4В8.684.067 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,031 |  |  |  |  | 02-2256 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4. Прокладка |  |  | 4В8.684.072 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  |  | 02-2257 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 5. Прокладка |  |  | 4В8.684.340-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  |  | 02-2253 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 6. Блок |  |  | 4В5.668.021 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Количество поставки определяет завод-изготовитель |
| 7. Преобразователь первичный |  |  | 4В2.834.459 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Количество поставки определяет завод-изготовитель только для СУС-12 |
| 1.3.4. Сигнализаторы уровня двухканальные СУС-12 и СУС-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Штуцер |  |  | 4В8.652.527 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  | 02-2251 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 2. Прокладка |  |  | 4В8.683.956 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 0,115 |  |  |  |  | 02-2254 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 3. Прокладка |  |  | 4В8.684.067 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,031 |  |  |  |  | 02-2256 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4. Прокладка |  |  | 4В8.684.072 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  |  | 02-2257 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 5. Прокладка |  |  | 4В8.684.340-01 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  |  | 02-2253 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 6. Блок |  |  | 4В5.668.021 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 7. Преобразователь первичный |  |  | 4В2.834.459 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Количество поставки определяет завод-изготовитель только для СУС-12 |
| 1.3.5. Сигнализаторы уровня двухканальные СУС-13, СУС-15 и СУС-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Штуцер |  |  | 4В8.652.527-02 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  | 02-2251 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 2. Прокладка |  |  | 4В8.684.072 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  |  | 02-2257 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 3. Прокладка |  |  | 4В8.684.073 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  | 02-2258 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4. Прокладка |  |  | 4В8.684.340-01 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  |  | 02-2253 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 5. Блок |  |  | 4В5.668.022 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 6. Преобразователь первичный |  |  | 4В2.834.448 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Количество поставки определяет завод-изготовитель только для СУС-13 |
| 1.3.6. Индикатор уровня электронный ЭИУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Втулка |  |  | 4В6.676.007 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,265 |  |  |  |  | 02-2264 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 2. Прокладка |  |  | 4В8.683.458 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 02-2241 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 3. Прокладка |  |  | 4В8.684.074 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4. Прокладка |  |  | 4В8.684.113 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  | 02-2261 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 5. Штуцер |  |  | 4В8.652.527-02 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  | 02-2251 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. Регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Колпачок |  |  | 4В8.634.096 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0,435 |  |  |  |  | 02-2230 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 2. Прокладка |  |  | 4В8.683.887 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,026 |  |  |  |  | 02-2232 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 3. Прокладка |  |  | 4В8.683.887-01 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  |  | 02-2233 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4. Трансформатор |  |  | ТСМ2-1493; |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТУ 25-02-530893-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Плата |  |  | 4В6.730.074 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Поставщик Ереванский завод приборов |
| 6. Датчик |  |  | 4В2.329.517 или |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Согласно заказу |
|  |  |  | 4В2.329.240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. Реле полупроводниковые ПРУ-5С3Г и ПРУ-5М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поплавок |  |  | 4В5.157.008 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,465 |  |  |  |  | 02-2238 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4В5.157.008-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Кольцо |  |  | 4В8.683.181 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  |  | 02-2239 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 3. Кольцо |  |  | 4В8.683.193 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 02-2263 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4. Кольцо |  |  | 4В8.683.209 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,037 |  |  |  |  | 02-2240 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 5. Прокладка |  |  | 4В8.683.458 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 02-2241 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 6. Прокладка |  |  | 4В8.683.458-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  |  | 02-2242 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 7. Преобразователь |  |  | 4В2.087.029 или |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Согласно заказу |
| передающий |  |  | 4В2.087.029-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9. Датчики уровня поплавковые электрические ДПЭ-1, ДПЭ-2 и ДПЭ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Переключатель |  |  | 4В6.618.040 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  | 02-2630 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.10. Уровнемер буйковый электрический УБ-Э |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Узел рычага |  |  |  | 36.822.008 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | По заказу УБ-Э 20 мА |
| 2. Узел рычага |  |  |  | 36.822.008-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | По заказу УБ-Э 5 мА |
| 3. Лента |  |  |  | 4В6.394.005 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  | 02-2215 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4. Лента |  |  |  | 4В6.394.014 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  | 02-2216 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 5. Лента |  |  |  | 4В6.394.015 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  | 02-2217 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 6. Мембрана |  |  |  | 4В7.010.051 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,255 |  |  |  |  | 02-2701 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 7. Конденсатор |  |  |  | ОЖО.464.031ТУ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| К50-6-П, 25В, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 мкФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Конденсатор |  |  |  | ОЖО.464.031ТУ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| К50-6-П, 25В, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 мкФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Усилитель полупроводниковый УП-20 |  |  |  | ТУ 25-05-1081-76 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Поставщик завод "Севкавэлектро прибор". Количество определяет завод изготовитель |
| 1.3.11. Дифманометры сильфонные электрические ДС-Э и ДС-ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Узел рычага |  |  | 36.822.008 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | По заказу ДС-Э 20 мА |
| 2. Узел рычага |  |  | 36.822.008-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | По заказу ДС-Э 5 мА |
| 3. Тяга |  |  | 4В6.366.036-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,155 |  |  |  |  | 02-2042 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4. Мембрана |  |  | 4В7.010.051 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,255 |  |  |  |  | 02-2701 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 5. Конденсатор К50-6-П, 25В, 100 мкФ |  |  | ОЖО.464.031ТУ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 6. Конденсатор К50-6-П, 25В, 200 мкФ |  |  | ОЖО.464.031ТУ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 7. Штуцер |  |  | 4В8.652.093-07 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 8. Вентиль |  |  | 4В6.451.044 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,05 |  |  |  |  | 02-2080 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.12. Дифманометры мембранные электрические ДМ-Э и ДМ-ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Узел рычага |  |  | 36.822.008 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | По заказу ДМ-Э 20 мА |
| 2. Узел рычага |  |  | 36.822.008-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | По заказу ДМ-Э 5 мА |
| 3. Тяга |  |  | 4В6.366.036-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,155 |  |  |  |  | 02-2042 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4. Лента |  |  | 4В6.394.008 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,265 |  |  |  |  | 02-2043 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 5. Мембрана |  |  | 4В7.010.051 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,255 |  |  |  |  | 02-2701 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 6. Пружина пластинчатая |  |  | 4В8.387.025 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,425 |  |  |  |  | 02-2044 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 7. Конденсатор К50-6-П, 25В, 100 мкФ |  |  | ОЖО.464.031ТУ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 8. Конденсатор К50-6-П, 25В, 200 мкФ |  |  | ОЖО.464.031ТУ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 9. Вентиль |  |  | 4В6.451.044 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,05 |  |  |  |  | 02-2080 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.13. Электронный сигнализатор уровня ЭСУ-1М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Датчик |  | 4В2.329.074-0,74-05 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10,60 |  |  |  |  | 02-2243 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 2. Втулка |  | 4В6.676.007 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,265 |  |  |  |  | 02-2264 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 3. Гайка |  | 4В8.939.019 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  |  | 02-2246 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.14. Электронный сигнализатор уровня ЭСУ-2М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Датчик |  | 4В2.329.074-0,74-05 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 10,60 |  |  |  |  | 02-2243 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 2. Втулка |  | 4В6.676.007 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,265 |  |  |  |  | 02-2264 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 3. Гайка |  | 4В8.939.019 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  |  | 02-2246 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.15. Сигнализатор уровня дистанционный ДСУ-1К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сигнализатор уровня дистанционный |  |  |  | ТУ25-02-350-73 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  | Один комплект на 30 шт. |
| 1.4. Дифманометры мембранные ДМ-3583 ПО "Геофизприбор", г. Иваново-Франковск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Блоки мембранные на перепады 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 кПа |  |  |  | Фб5.829.013 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,01 |  |  |  |  | Перепад давлений заказываемых мембранных блоков сообщает заказчик |
| 2. Блоки мембранные на перепад10 кПа |  |  |  | Фб5.829.013 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 11,30 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,01 |  |  |  |  | То же |
| 3. Блоки мембранные на перепады 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 кПа |  |  |  | Фб5.829.013 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 11,50 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,01 |  |  |  |  | " |
| 4. Плунжер |  |  |  | Фб6.665.023 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 5. Кольцо уплотнительное |  |  |  | Фб8.683.128 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | Производится разработка цен |
| 6. Кольцо уплотнительное |  |  |  | Фб8.683.133 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 7. Кольцо уплотнительное |  |  |  | Фб8.683.144 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 8. Преобразователь дифтрансформаторный |  |  |  | Фб4.734.004 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7,70 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 9. Штуцер |  |  |  | Фб8.752.031 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | Производится разработка цен |
| 10. Клапан |  |  |  | Фб7.140.004 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,01 |  |  |  |  | То же |
| 11. Клапан |  |  |  | Фб7.140.003 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,01 |  |  |  |  | " |
| 12. Пробка |  |  |  | Фб8.656.017 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,01 |  |  |  |  | " |
| 1.5. Уровнемер УДУ 10 ПО "Промприбор", г. Ливны Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пружина |  |  |  | ЗШ8.386.002 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5,70 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 1,356 |  |  |  |  | Комплект |
| 2. Лента |  |  |  | ЗШ8.390.002 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6,70 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,930 |  |  |  |  | ЗШ4.070.064 (для 12 м) |
| 3. Прокладка |  |  |  | ЗШ8.683.319 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |
| 4. Пружина |  |  |  | ЗШ8.386.003 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5,70 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 3,102 |  |  |  |  | Комплект |
| 5. Лента |  |  |  | ЗШ8.390.002-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9,40 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 1,518 |  |  |  |  | ЗШ4.020.064-01 (для 20 м) |
| 6. Прокладка |  |  |  | ЗШ8.683.319 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |
| 1.6. Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Сг Завод "Теплоконтроль", г. Сафоново Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Механизм |  |  |  |  | 2В4.033.270 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Цена на утверждении |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | Выпуск до 1983 г. |
| 2. Механизм |  |  |  |  | 2В4.033.270 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Цена на утверждении |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | Выпуск с 1983 г. |
| 3. Микропереключатель |  |  |  |  | ВК-9 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4. Термосистема |  |  |  |  | 2В2.992.089 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7,60 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,1 |  |  |  |  | Выпуск до 1983 г. При заказе указывать длину капилляра и погружения термобаллона |
| 5. Термосистема |  |  |  |  | 2В2.992.089 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7,60 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,1 |  |  |  |  | Выпуск до 1983 г. При заказе указывать длину капилляра и погружения термобаллона |
| 6. Термосистема |  |  |  |  | 2В2.992.133 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Цена на утверждении |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | Выпуск до 1983 г. При заказе указывать длину капилляра и погружения термобаллона |
| 7. Стекло |  |  |  |  | 2В8.640.144 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 8. Циферблат |  |  |  |  | 2В7.022.4В |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,01 |  |  |  |  | Выпуск до 1983 г. При заказе указывать пределы измерений |
| 9. Циферблат |  |  |  |  | 2В7.022.4В |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,01 |  |  |  |  | Выпуск до 1983 г. При заказе указывать пределы измерений |
| 10. Циферблат |  |  |  |  | 2В7.022.414 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,01 |  |  |  |  | Выпуск до 1983 г. При заказе указывать пределы измерений |
| 11. Циферблат |  |  |  |  | 2В7.022.414 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,01 |  |  |  |  | Выпуск до 1983 г. При заказе указывать пределы измерений |
| 12. Циферблат |  |  |  |  | 2В7.022.593 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Цена на утверждении |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | При заказе указывать пределы измерений |
| 2. Приборы вторичные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Приборы вторичные Завод "Автоматика", г. Кировакан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Прибор ВМД 4882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кулачок линейный |  |  |  |  | З.431-031 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 2. Кулачок квадратичный |  |  |  |  | З.431-032 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 3. Шкала |  |  |  |  | По заказу |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | При заказе указать предел измерений |
| 4. Усилитель УП4881 |  |  |  |  | 4881.000 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 5. Сборка трансформатора с платой |  |  |  |  | 4881.008 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9,70 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 6. Сборка кулачка |  |  |  |  | 4882.012 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | При заказе указать тип кулачка |
| 7. Сборка дифференциального трансформатора с рычажной системой |  |  |  |  | 4882.014 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 12,40 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | При заказе указать входной сигнал |
| 8. Сигнальное устройство |  |  |  |  | 4882.018 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4,80 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 9. Узел дифференциального трансформатора |  |  |  |  | 4882.020 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9,20 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  | При заказе указать входной сигнал |
| 2.1.2. Приборы КП1 и КС1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кронштейн |  |  |  |  | В-02.600.57 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 2. Ось |  |  |  |  | В-03.001.23 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 3. Колесо зубчатое |  |  |  |  | В-03.110.06 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 4. Колесо зубчатое |  |  |  |  | В-03.110.07 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 5. Кулачок линейный |  |  |  |  | К-03.200.20 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  | Только для КПД-1 и КСД-1 |  |
| 6. Кулачок линейно-квадратичный |  |  |  |  | К-03.200.21 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  | То же |  |
| 7. Ролик |  |  |  |  | К-03.230.01 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 8. Пружина |  |  |  |  | В-03.630.27 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 9. Фиксатор |  |  |  |  | Б-03.850.27 |  |  |  |  |  | 1 (2; 3) |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 (0,3) |  |  |  | 0,3 только для КСП-1 и КСМ-1 |  |
| 10. Устройство сигнализирующее двухканальное |  |  |  |  | В-12.230.03 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 12,70 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  | Только для приборов серии КП1 |  |
| 11. Устройство сигнализирующее трехканальное |  |  |  |  | В-12.230.03-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 23,60 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  | То же |  |
| 12. Блок дифференциального трансформатора |  |  |  |  | К-13.610.14 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 25,50 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  | Только для приборов КПД-1 и КСД-1. При заказе указать тип кулачка и входной сигнал |  |
| 13. Крышка собранная |  |  |  |  | В-16.050.06-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 14. Плата с комплектом катушек измерительной схемы |  |  |  |  | В-16.014.10 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 13,30 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  | Только для КПП-1 и КСП-1 |  |
| 15. Плата с комплектом катушек измерительной схемы |  |  |  |  | В-16.014.07 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 8,30 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  | Только для КПМ-1 и КСМ-1 Только для КПУ-1 и КСУ-1 |  |
| 16. Плата с комплектом катушек измерительной схемы |  |  |  |  | В-16.014.08 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 11,50 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  | При заказе указать тип датчика и предел измерения |  |
| 17. Обойма собранная |  |  |  |  | В-15.180.20 |  |  |  |  |  | 2; 3 |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,3 |  |  |  | Только для КПП-1,КПМ-1 и КПУ-1,КСП-1, КСМ-1 и КСУ-1 |  |
| 18. Барабан в сборе |  |  |  |  | В-15.370.01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3,10 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  | Для всех приборов, кроме КПД-1 и КСД-1 |  |
| 19. Реостатный задатчик |  |  |  |  | В-16.100.08 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 20. Реостатное устройство для ДПП |  |  |  |  | В-16.100.08-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 21. Реостатное устройство для РУ |  |  |  |  | В-16.100.08-02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 22. Реохорд (измерительный) |  |  |  |  | В-16.606.01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 23. Реостатное устройство для ДПП |  |  |  |  | В-16.606.02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 24. Пружина с контактами |  |  |  |  | К-17.404.00 |  |  |  |  |  | 2; 4 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 25. Пружина с контактами |  |  |  |  | К-17.404.06 |  |  |  |  |  | 2; 4 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 26. Стрелка в сборе |  |  |  |  | В-17.440.08 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 27. Катушка индукционная |  |  |  |  | Б-17.623.90 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5,40 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  | Только для КПД-1 и КСД-1 |  |
| 28. Сердечник со штоком |  |  |  |  | К-17.658.02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  | То же |  |
| 29. Шкала |  |  |  |  | По заказу |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 30. Вал |  |  |  |  | В-03.430.03 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  | Только для приборов серии КП1 |  |
| 31. Редуктор в сборе |  |  |  |  | В-12.206.01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 11,60 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  | Только для приборов серии КС1. Указать скорость продвижения диаграммы |  |
| 32. Каретка в сборе |  |  |  |  | В-16.326.01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3,25 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  | То же |  |
| 33. Перо |  |  |  |  | К-17.400.01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  | 0,15 |  |  |  | " |  |
| 34. Лентопротяжный механизм |  |  |  |  | Б-15.638.26 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,15 |  |  |  | " |  |
| 2.2. Приборы вторичные КСМ-2, КСП-2, КСУ-2 и КСД-2 ПО "Львовприбор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Переключатель |  |  |  |  | У-13.852.08-01 -У-13.852.08.11 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 27,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Для всех модификаций |  |  |
| 2, 3. Редуктор |  |  |  |  | У-15.206.06 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6,70 |  |  |  |  | 07.01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для приборов выпуска до 1981 г. |  |  |
| 4. Редуктор |  |  |  |  | У-15.206.01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6,70 |  |  |  |  | 07.01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для приборов выпуска до 1981 г. |  |  |
| 5. Редуктор |  |  |  |  | У-15.206.04 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6,70 |  |  |  |  | 07.01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | То же |  |  |
| 6. Редуктор |  |  |  |  | У-15.206.07 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  | Проект цены |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для приборов выпускаемых с 1983 г. |  |  |
| 7. Каретка печатающая |  |  |  |  | У-15.425.01-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10,20 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для трехканальных приборов |  |  |
| 8. Каретка печатающая |  |  |  |  | У-15.425.01-02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10,20 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для шестиканальных приборов |  |  |
| 9. Каретка печатающая |  |  |  |  | У-15.425.01-03 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10,20 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для двенадцатиканальных приборов |  |  |
| 10. Каретка печатающая |  |  |  |  | У-15.425.01-04 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10,20 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для трехканальных приборов КСМ2-028, КСП2-031, КСУ2-030, КСУ2-042 |  |  |
| 11. Каретка печатающая |  |  |  |  | У-15.425.01-05 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10,20 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для шестиканальных приборов КСМ2-029, КСП2-032, КСУ2-031, КСУ2-032 |  |  |
| 12. Каретка печатающая |  |  |  |  | У-15.425.01-06 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10,20 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для двенадцатиканальных приборов КСМ2-030, КСМ2-092, КСП2-001, КСП2-082, КСУ2-032, КСУ2-044 |  |  |
| 13. Колесо зубчатое с храповиком |  |  |  |  | У-17.200.43 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,3 |  |  | Только для многоканальных приборов |  |  |
| 14. Рычаг |  |  |  |  | Б-17.227.13 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  | 27-01-48/5 |  |  |  | 0,2 |  |  | То же |  |  |
| 15. Валик с рычагом |  |  |  |  | У-17.302.06 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | " |  |  |
| 16. Валик |  |  |  |  | У-17.302.58 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | " |  |  |
| Узлы и детали каретки печатающей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Обойма с валиком |  |  |  |  | У-16.183.01-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,3 |  |  | Только для трехканальных приборов |  |  |
|  |  |  |  |  | У-16.183.01-02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,3 |  |  | Только для шести- и двенадцатиканальных приборов |  |  |
| 18. Обойма с втулкой |  |  |  |  | Б-17.180.68-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,39 |  |  |  |  | Проект цены |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для трехканальных приборов |  |  |
| 19. Обойма с втулкой |  |  |  |  | Б-17.180.68-02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,39 |  |  |  |  | То же |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для шестиканальных приборов |  |  |
| 20. Обойма с втулкой |  |  |  |  | Б-17.180.68-03 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,39 |  |  |  |  | " |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для двенадцатиканальных приборов |  |  |
| 21. Колесо зубчатое |  |  |  |  | У-17.200.20 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 22. Втулка |  |  |  |  | У-03.570.60 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,154 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 23. Пружина |  |  |  |  | Б-03.644.12 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 24. Пружина |  |  |  |  | Б-03.644.13 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Узлы редуктора механизма печати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Рычаг с втулкой |  |  |  |  | У-17.218.21 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для приборов выпуска до 1983 г. |  |  |
| 26. Рычаг с подшипником |  |  |  |  | У-17.218.24 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  | Проект цены |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для приборов выпускаемых с 1983 г. |  |  |
| Узлы лентопротяжного механизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Гильза |  |  |  |  | У-17.261-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  | 27.01-48-1980 п. 05-1488 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для приборов выпуска до 1983 г. |  |  |
| 28. Гильза |  |  |  |  | У-17.261.02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  | Проект цены |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для приборов выпускаемых с 1982 г. |  |  |
| 29. Вал со шкивом |  |  |  |  | У-17.302.66 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  | То же |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для приборов выпускаемых с 1982 г. |  |  |
| 30. Шайба |  |  |  |  | 66.420.22 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,0042 |  |  |  |  | " |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 31. Редуктор |  |  |  |  | Б-13.673.10 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 18,70 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для многоканальных приборов по особому заказу |  |  |
| 32. Редуктор |  |  |  |  | Б-13.673.11-02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5,10 |  |  |  |  | 24-18-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Скорость движения диаграммной ленты 20 мм/ч |  |  |
| 33. Редуктор |  |  |  |  | Б-13.673.11-03 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5,10 |  |  |  |  | 24-18-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Скорость движения диаграммной ленты 40 мм/ч |  |  |
| 34. Редуктор |  |  |  |  | Б-13.673.11-04 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5,10 |  |  |  |  | 24-18-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Скорость движения диаграммной ленты 60 мм/ч |  |  |
| 35. Редуктор |  |  |  |  | Б-13.673.11-05 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5,10 |  |  |  |  | 24-18-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Скорость движения диаграммной ленты 120 мм/ч |  |  |
| 36. Редуктор |  |  |  |  | Б-13.673.11-08 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5,10 |  |  |  |  | 24-18-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Скорость движения диаграммной ленты 600 мм/ч |  |  |
| Сменные колеса редуктора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Колесо зубчатое |  |  |  |  | Б-03.126.87-02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  | Проект цены |  |  |  | 0,1 |  |  | Скорость движения диаграммной ленты 60 и 120 мм/ч |  |  |
| 38. Колесо зубчатое |  |  |  |  | Б-17.216.04-02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Скорость движения диаграммной ленты 60 мм/ч |  |  |
| 39. Колесо зубчатое |  |  |  |  | Б-17.216.04-03 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Скорость движения диаграммной ленты 60 и 120 мм/ч |  |  |
| 40. Колесо зубчатое |  |  |  |  | Б-17.216.04-05 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Скорость движения диаграммной ленты 120 мм/ч |  |  |
| 41. Колесо зубчатое |  |  |  |  | Б-17.216.05-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Скорость движения диаграммной ленты 120 мм/ч |  |  |
| 42. Задатчик сигнала |  |  |  |  | Б-13.692-10 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4,90 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для КСМ2-051, КСП2-043 и КСП2-046 |  |  |
| 43. Задатчик сигнала |  |  |  |  | Б-13.692-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4,90 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для одноканальных приборов с сигнализацией |  |  |
| 44. Задатчик сигнала |  |  |  |  | Б-13.692-02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4,90 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,2 |  |  | Только для КСД с интегратором |  |  |
| 45. Задатчик сигнала |  |  |  |  | Б-13.692-03 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4,90 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для КСМ2-074, КСМ2-076, КСП2-050, КСП2-052, КСП2-066, КСП2-068, КСУ2-081, КСУ2-098 |  |  |
| 46. Задатчик сигнала |  |  |  |  | Б-13.692-04 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4,90 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для КСМ2-053, КСМ2-073, КСП2-053, КСП2-065 |  |  |
| Детали и узлы измерительного механизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. Плата с измерительной схемой |  |  |  |  | У-15.014.02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4,20 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для КСМ-2 |  |  |
| 48. Плата с измерительной схемой |  |  |  |  | У-15.014.03 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4,70 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для КСП-2, КСУ-2 |  |  |
| 49. Плата с измерительной схемой |  |  |  |  | Б-15.018.65 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4,40 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для КСМ2-043 и КСМ2-046 |  |  |
| 50. Плата с измерительной схемой |  |  |  |  | У-15.019.44 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для одноканальных приборов выпуска до 1981 г. |  |  |
| 51. Реохорд |  |  |  |  | У-15.606.80 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9,30 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для одноканальных приборов, выпускаемых с 1982 г. |  |  |
| 52. Реохорд |  |  |  |  | У-15.609.08 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6,85 |  |  |  |  | Проект цены 0,1 |  |  |  |  |  |  | Только для многоканальных приборов выпуска до 1981 г. |  |  |
| 53. Реохорд |  |  |  |  | У-15.606.81 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7,90 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для многоканальных приборов выпускаемых с 1982 г. |  |  |
| 54. Реохорд |  |  |  |  | У-15.609.07 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5,95 |  |  |  |  | Проект цены 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. Каретка с пером |  |  |  |  | У-15.326.03 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,94 |  |  |  |  | Проект цены 0,1 |  |  |  |  |  |  | Только для одноканальных приборов |  |  |
| 56. Перо с трубкой |  |  |  |  | Б-16.010.01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 57. Шкив |  |  |  |  | Б-15.390.01-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  | Проект цены |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для приборов с Д219П1 |  |  |
| 58. Шкив |  |  |  |  | Б-15.390.01-02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  | Проект цены |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для приборов с РД-09П2 |  |  |
| 59. Шкив |  |  |  |  | Б-15.390.01-03 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  | Проект цены |  |  |  | 0,2 |  |  | Только для приборов с блоком дифференциального трансформатора |  |  |
| 60. Угольник с роликом |  |  |  |  | Б-17.061.02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  | 24-18-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 61. Пластина с роликом |  |  |  |  | Б-17.118.98 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  | Проект цены |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 62. Корпус чернильницы |  |  |  |  | Б-01.120.14 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 24-18-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для одноканальных приборов |  |  |
| 63. Крышка чернильницы |  |  |  |  | Б-01.220.37 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,021 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 64. Основание циферблата (чистая шкала) |  |  |  |  | Б-02.012.73 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 65. Пружина (для шнура) |  |  |  |  | Б-03.635.22 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,057 |  |  |  |  | Проект цены |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 66. Шнур плетеный лавсановый |  |  |  |  | Арт. 649-гр, ТУ17 РСФСР 7011-74 |  |  |  |  |  | 4;5 |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 67. Кронштейн |  |  |  |  | Б-17.108.99 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |  |  |  | 24-18-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для приборов выпуска до 1983 г. |  |  |
| 68. Кронштейн |  |  |  |  | Б-13.105.81 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  | Проект цены |  |  |  | 0,2 |  |  | Только для прибора КСД-2 выпуска до 1982 г. |  |  |
| 69. Кронштейн с роликом |  |  |  |  | У-17.105.37 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | Проект цены |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для многоканальных приборов выпускаемых с 1983 г. |  |  |
| 70. Шкив |  |  |  |  | У-17.180.18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 71. Катушка компенсационная |  |  |  |  | Б-17.627.76 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для приборов выпуска до 1982 г. |  |  |
| Детали и узлы реохорда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. Движок |  |  |  |  | Б-17.280.35 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  | 27-01-48/5 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для одноканальных приборов выпуска до 1981 г. |  |  |
| 73. Движок |  |  |  |  | У-17.281.15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,78 |  |  |  |  | Проект цены |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для приборов выпуска до 1982 г. |  |  |
| 74. Спираль реохорда |  |  |  |  | У-17.381.06 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 75. Пружина с контактами |  |  |  |  | Б-17.406.72 |  |  |  |  |  | 1; 2; 3 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для одноканальных приборов выпуска до 1981 г. |  |  |
| 76. Пружина с контактами |  |  |  |  | У-17.404.17 |  |  |  |  |  | 1; 2; 3 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  | Проект цены |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для приборов выпускаемых с 1982 г. |  |  |
| 77. Пружина с контактами |  |  |  |  | Б-17.407.06 |  |  |  |  |  | 1; 2; 3 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для многоканальных приборов выпуска до 1981 г. |  |  |
| 78. Пружина с контактами |  |  |  |  | У-17.404.16 |  |  |  |  |  | 1; 2; 3 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  | Проект цены |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для приборов выпускаемых с 1982 г. |  |  |
| 79. Основание |  |  |  |  | У-02.020.06 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 80. Крышка |  |  |  |  | У-17.051.15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,55 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Замок к прибору (комплект деталей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. Прокладка |  |  |  |  | У-02.799.21 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  | Проект цены |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 82. Пружина |  |  |  |  | У-03.639.18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  |  | Проект цены |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 83. Винт |  |  |  |  | У-06.070.01 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,0128 |  |  |  |  | Проект цены |  |  |  | 0,2 |  |  | 2 шт. на 1 прибор |  |  |
| 84. Фиксатор |  |  |  |  | У-03.852.08 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,047 |  |  |  |  | Проект цены |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 85. Вкладыш |  |  |  |  | У-06.720.97 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,017 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 86. Мотор моментный |  |  |  |  | Б-13.628.19 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7,70 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для КСД-2 |  |  |
| 87. Механизм счетный |  |  |  |  | Б-15.638.39 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5,80 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | То же |  |  |
| 88. Блок дифференциального трансформатора линейный |  |  |  |  | Б-15.633.39-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 13,80 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для приборов КСД-2 выпуска до 1981 г. |  |  |
| 89. Блок дифференциального трансформатора квадратичный |  |  |  |  | Б-15.633.39-02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 13,80 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для приборов КСД-2 выпуска до 1981 г. |  |  |
| 90. Блок дифференциального трансформатора линейный |  |  |  |  | У-15.610-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 40,50 |  |  |  |  | Проект цены |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для приборов КСД-2 выпускаемых с 1981 г. |  |  |
| 91. Блок дифференциального трансформатора квадратичный |  |  |  |  | У-15.610-02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 40,50 |  |  |  |  | То же |  |  |  | 0,1 |  |  | То же |  |  |
| Детали и узлы блока дифференциального трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. Катушка индукционная |  |  |  |  | Б-15.629.87 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3,90 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,2 |  |  | Только для приборов КСД-2 |  |  |
| 93. Сердечник со штоком |  |  |  |  | Б-17.658.93 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,2 |  |  | То же |  |  |
| 94. Поводок |  |  |  |  | У-17.404.12 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,2 |  |  | " |  |  |
| 95. Кулачок линейный |  |  |  |  | У-03.206.02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,2 |  |  | " |  |  |
| 96. Кулачок линейно-квадратичный |  |  |  |  | У-03.206.03 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,2 |  |  | " |  |  |
| Комплектующие изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. Усилитель |  |  |  |  | У1М-01, |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  | 17-14 |  |  |  | 0,2 |  |  | Только для КСП-2, КСУ-2 |  |  |
|  |  |  |  |  | ТУ25-05-2447-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. Усилитель |  |  |  |  | У2М-01, |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 74,00 |  |  |  |  | 17-14 |  |  |  | 0,2 |  |  | Только для КСМ-2 |  |  |
|  |  |  |  |  | ТУ25-05-2447-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. Усилитель |  |  |  |  | У3М-01, |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 77,00 |  |  |  |  | 17-14 |  |  |  | 0,2 |  |  | Только для КСД-2 |  |  |
|  |  |  |  |  | ТУ25-05-2447-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. Источник питания стабилизированный |  |  |  |  | ИПС3-02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  | 17-14 |  |  |  | 0,1 |  |  | Только для КСП-2, |  |  |
|  |  |  |  |  | ТУ25-05-999-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КСУ-2 |  |  |
| 101. Двигатель |  |  |  |  | РД-09П2, ред. 1/39,06; ТУ1-01-0268-75 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10,80 |  |  |  |  | 15-01 |  |  |  | 0,2 |  |  | Время прохождения указателем всей шкалы 2,5 с |  |  |
| 102. Двигатель |  |  |  |  | Д219П1, ТУ25-05-1733-74 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6,40 |  |  |  |  | 15-01 |  |  |  | 0,2 |  |  | Время прохождения указателем всей шкалы 10 с |  |  |
| 103. Двигатель |  |  |  |  | ДСМ2П-220, |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  | 15-01 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТУ16-512.309-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. Двигатель |  |  |  |  | ДСМО2П-220, |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  | 15-01 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТУ16-512.309-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Приборы вторичные КСП-4, КСМ-4 и КСУ-4 Завод "Электроавтоматика", г. Йошкар-Ола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ключ |  |  |  |  | 2.05.300.12 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 2. Замок собранный |  |  |  |  | 2.05.150.09 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 3. Реохорд |  |  |  |  | 3.15.607.33-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 17,60 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4. Реохорд |  |  |  |  | 3.15.607.33-00 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 21,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 5. Реохорд |  |  |  |  | 3.15.607.33-02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 23,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 6. Реохорд |  |  |  |  | 3.15.607.33-03 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 7. Реохорд |  |  |  |  | 3.15.607.33-24 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 29,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 8. Реохорд |  |  |  |  | 3.15.607.33-23 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 9. Перо собранное |  |  |  |  | М-36.400.01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 10. Реохорд собранный |  |  |  |  | 3.15.606.01-02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3,90 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 11. Реохорд собранный |  |  |  |  | 3.15.606.01-06 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3,90 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 12. Основание с планкой |  |  |  |  | 2.17.102.89-02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 13. Основание с планкой |  |  |  |  | 2.17.102.89-06 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 14. Пружина с контактами |  |  |  |  | 2.17.406.70 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 15. Шнур |  |  |  |  | 3.03.14.002-00 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 16. Держатель с визиром |  |  |  |  | 3.17.442.01-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,70 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 17. Держатель с визиром |  |  |  |  | 3.17.442.01-03 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,70 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 18. Усилитель с запасными частями |  |  |  |  | 3.12.646.02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 68,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 19. Усилитель с запасными частями |  |  |  |  | 3.12.646.02-03 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 51,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 20. Шкалы всех градуировок и пределы измерения |  |  |  |  | 7164-78 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,70 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 21. Механизм управления одноконтактный |  |  |  |  | 3.15.206.06 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10,80 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 22. Механизм управления одноконтактный |  |  |  |  | 3.15.206.05 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 23,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 23. Усилитель с запасными деталями |  |  |  |  | 3.12.646.08 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 24. Усилитель с запасными деталями |  |  |  |  | 3.12.646.08-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 25. Реохорд собранный |  |  |  |  | 3.12.646.08-04 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 85,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 26. Реохорд собранный |  |  |  |  | 3.12.646.08-05 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 79,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 27. Двух- трехпозиционное регулирующее устройство |  |  |  |  | Б-13.692.25-12 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 28. Двух- трехпозиционное регулирующее устройство |  |  |  |  | Б-13.692.25-14 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 29. Двух- трехпозиционное регулирующее устройство |  |  |  |  | Б-13.692.25-16 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7,70 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 30. Двух- трехпозиционное регулирующее устройство |  |  |  |  | Б-13.692.25-18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 8,90 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 31. Двух- трехпозиционное регулирующее устройство |  |  |  |  | Б-13.692.25-20 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 32. Двух- трехпозиционное регулирующее устройство |  |  |  |  | Б-13.692.25-22 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 33. Ролик собранный |  |  |  |  | 3-17.390.03 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 34. Колесо зубчатое |  |  |  |  | 3.17.200.23 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 35. Колесо зубчатое |  |  |  |  | 3.17.200.32 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 36. Колесо зубчатое |  |  |  |  | 3.17.200.14 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 37. Колесо зубчатое |  |  |  |  | 3.17.200.24 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 38. Щиток левый |  |  |  |  | 4.А6.433.013 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 39. Щиток правый |  |  |  |  | 4.А6.433.013-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 40. Трос |  |  |  |  | 3.03.43.001 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,044 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 41. Каретка печатающая |  |  |  |  | 3.16.326.07-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 42. Каретка печатающая |  |  |  |  | 3.16.326.07-02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 43. Каретка печатающая |  |  |  |  | 3.16.326.07-03 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 44. Каретка печатающая |  |  |  |  | 3.16.326.07-04 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 20,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 45. Каретка печатающая |  |  |  |  | 3.16.326.07-05 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 20,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 46. Каретка печатающая |  |  |  |  | 3.16.326.07-06 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 20,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 47. Каретка печатающая |  |  |  |  | 3.16.326.07-07 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 20,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 48. Каретка печатающая |  |  |  |  | 3.16.326.07-08 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 20,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 49. Каретка печатающая |  |  |  |  | 3.16.326.07-09 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 20,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 50. Двигатель РД-09А с осью |  |  |  |  | 3.13.500.01-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | В стадии утвержде ния |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 51. Двигатель РД-09А с осью |  |  |  |  | 3.13.500.01-02 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 52. Двигатель РД-09А с осью |  |  |  |  | 3.13.500.01-03 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 53. Краска (6 цветов) |  |  |  |  | М-37.134.00, ТУ16-14-339-76.0001 |  |  |  |  |  | 1 флакон |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Узкопрофильные приборы М1730 и М1731 ПО "Вибратор", г. Ленинград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество деталей в гр. 6 указано на послегарантийный период 2-3 года |  |  |
| 1. Лампа ОП6-3-В5 |  |  |  |  | ТУ16-535-518-73 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.006 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | М1730К |  |  |
| 3. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.007 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | М1730К |  |  |
| 4. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.008 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | М1730КЛ |  |  |
| 5. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.009 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | М1730КП |  |  |
| 6. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.004 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | М1730С |  |  |
| 7. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.005 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | М1730С |  |  |
| 8. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 5 мА |  |  |
| 9. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-25 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 5-0-5мА |  |  |
| 10. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 10 мА |  |  |
| 11. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-26 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 10-0-10 мА |  |  |
| 12. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-02 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 30 мА |  |  |
| 13. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-27 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 30-0-30 мА |  |  |
| 14. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-03 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 50 мА |  |  |
| 15. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-28 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 50-0-50 мА |  |  |
| 16. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-04 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 100 мА |  |  |
| 17. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-29 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 100-0-100 мА |  |  |
| 18. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-05 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 150 мА |  |  |
| 19. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-30 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 150-0-150 мА |  |  |
| 20. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-06 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 300 мА |  |  |
| 21. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-31 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 300-0-300 мА |  |  |
| 22. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-07 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 500 мА |  |  |
| 23. Механизм измерительный - |  |  |  |  | 6ПА.700.647-32 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 500-0-500 мА |  |  |
| 24. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-08 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 1 мА |  |  |
| 25. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-33 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 1-0-1 мА |  |  |
| 26. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-09 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 5 мА |  |  |
| 27. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-34 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 5-0-5 мА |  |  |
| 28. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 10 мА |  |  |
| 29. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-35 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 10-0-10 мА |  |  |
| 30. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-11 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 20 мА |  |  |
| 31. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-36 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Пределы измерения: 20-0-20 мА; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-0-30 мА; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-0-50 мА; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100-0-100 мА; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150-0-150 мА; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300-0-300 мА; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500-0-500 мА; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-0-1 А; 2-0-2 А; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-0-5 А; 10-0-10 А; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20-0-20 А; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-0-30 А; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-0-50 А; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75-0-75 А; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100-0-100 А; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150-0-150 А; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200-0-200 А; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300-0-300 А; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500-0-500 А; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750-0-750 А; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-0-1 кА; 2-0-2 кА; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-0-3 кА; 4-0-4 кА; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-0-5 кА; 6-0-6 кА |  |  |
| 32. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-12 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Пределы измерения: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 мА; 50 мА; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 мА; 150 мА; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 мА; 500 мА; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 А; 2 А; 5 А; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 А; 20 А; 30 А; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50А; 75 А; 100 А; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 А; 200 А; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 А; 500 А; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 А; 1 кА; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 кА; 3 кА; 4 кА; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 кА; 6 кА |  |  |
| 33. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-41 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 100 мА (вертикальное исполнение) |  |  |
| 34. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-13 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Пределы измерения: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 мВ; 20 мВ; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 мВ; 100 мВ; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 мВ; 500 мВ; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 В; 1,5 В; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2В; 3В; 5,5В |  |  |
| 35. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-37 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Пределы измерения: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-0-10 мВ; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20-0-20 мВ; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-0-50 мВ; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100-0-100 мВ; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200-0-200 мВ; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500-0-500 мВ; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-0-1 В; 1,5-0-1,5 В; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-0-3 В |  |  |
| 36. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-12 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 75 мВ |  |  |
| 37. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-36 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Предел измерения 75-0-75 мВ |  |  |
| 38. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-32 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Пределы измерения: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5-0-7,5 В; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-0-10 В; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15-0-15 В; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-0-30 В; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-0-50 В; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75-0-75 В; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150-0-150 В; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250-0-250 В; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400-0-400 В; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600-0-600 В |  |  |
| 39. Механизм измерительный |  |  |  |  | 6ПА.700.647-08 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | Пределы измерения: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 В; 15 В; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 В; 50 В; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 В; 150 В; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 В; 400 В; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 В |  |  |
| 2.5. Узкопрофильный прибор М1830 Завод "Электроточприбор", г. Омск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Винт |  |  |  |  | 8ПА.904.014-01 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 15 |  |  | Комплект ЗИП определен на 10 приборов на 3 года эксплуатации |  |  |
| 2. Винт |  |  |  |  | 8ПА.904.014-03 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Переменные данные для исполнений: ЗПБ.848.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только для М1830К |  |  |
| 3. Рамка |  |  |  |  | 5ПА.087.021 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.022 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10,80 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.024 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10,80 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. Лампа ОП6-3-В5 |  |  |  |  | ТУ16-535-518-73 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. Шкала |  |  |  |  | 8ПА.442.150 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЗПБ.848.009-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только для М1830КЛ |  |  |
| 8. Рамка |  |  |  |  | 5ПА.087.021 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.025 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9,30 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. Шкала |  |  |  |  | 8ПА.442.150 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. Лампа ОП6-3-В5 |  |  |  |  | ТУ16-535-518-73 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЗПБ.848.009-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только для М1830КП |  |  |
| 12. Рамка |  |  |  |  | 5ПА.087.021 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.023 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14. Шкала |  |  |  |  | 8ПА.442.150 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. Лампа ОП6-3-В5 |  |  |  |  | ТУ16-535-518-73 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЗПБ.848.009-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только для М1830С |  |  |
| 16. Рамка |  |  |  |  | 5ПА.087.021 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 18. Шкала |  |  |  |  | 8ПА.442.150 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19. Лампа ОП6-3-В5 |  |  |  |  | ТУ16-535-518-73 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.021 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ЗПБ.848.009-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только для М1830А |  |  |
| 21. Рамка |  |  |  |  | 5ПА.087.021 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 22. Шкала |  |  |  |  | 8ПА.442.150 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23. Лампа ОП6-3-В5 |  |  |  |  | ТУ16-535-518-73 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЗПБ.848.009-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только для М1830КТЗ |  |  |
| 24. Рамка |  |  |  |  | 5ПА.087.021Т |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2,60 |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 25. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.022Т |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20,50 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 26. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.024Т |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20,50 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 27. Шкала |  |  |  |  | 8ПА.442.150-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 28. Лампа ОП6-3-В5 |  |  |  |  | Экспорт ТУ16-535-518-73 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЗПБ.848.009-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только для М1830КЛТЗ |  |  |
| 29. Рамка |  |  |  |  | 5ПА.087.021Т |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2,60 |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 30. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.025Т |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17,70 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 31. Шкала |  |  |  |  | 8ПА.442.150-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 32. Лампа ОП6-3-В5 |  |  |  |  | Экспорт ТУ16-535-518-73 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЗПБ.848.009-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только для М1830КПТЗ |  |  |
| 33. Рамка |  |  |  |  | 5ПА.087.021Т |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2,60 |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 34. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.023Т |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14,30 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 35. Шкала |  |  |  |  | 8ПА.442.150-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 36. Лампа ОП6-3-В5 |  |  |  |  | Экспорт ТУ16-535-518-73 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЗПБ.848.009-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только для М1830СТЗ |  |  |
| 37. Рамка |  |  |  |  | 5ПА.087.021Т |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2,60 |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 38. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.020Т |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 39. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.021Т |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 40. Шкала |  |  |  |  | 8ПА.442.150-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 41. Лампа ОП6-3-В5 |  |  |  |  | Экспорт ТУ16-535-518-73 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЗПБ.848.009-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только для М1830АТЗ |  |  |
| 42. Рамка |  |  |  |  | 5ПА.087.021Т |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2,60 |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 43. Шкала |  |  |  |  | 8ПА.442.150-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 44. Лампа ОП6-3-В5 |  |  |  |  | Экспорт ТУ16-535-518-73 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЗПБ.848.009-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только для М1830К экспорт |  |  |
| 45. Рамка |  |  |  |  | 5ПА.087.021 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,70 |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 46. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.022 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13,60 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 47. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.024 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13,60 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 48. Шкала |  |  |  |  | 8ПА.442.150-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 49. Лампа ОП6-3-В5 |  |  |  |  | Экспорт ТУ16-535-518-73 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЗПБ.848.009-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только для М1830КЛ экспорт |  |  |
| 50. Рамка |  |  |  |  | 5ПА.087.021 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,70 |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 51. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.025 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11,70 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 52. Шкала |  |  |  |  | 8ПА.442.150 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 53. Лампа ОП6-3-В5 |  |  |  |  | Экспорт ТУ16-535-518-73 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЗПБ.848.009-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только для М1830КП экспорт |  |  |
| 54. Рамка |  |  |  |  | 5ПА.087.021 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,70 |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 55. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.023 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9,50 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 56. Шкала |  |  |  |  | 8ПА.442.150 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57. Лампа ОП6-3-В5 |  |  |  |  | Экспорт ТУ16-535-518-73 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЗПБ.848.009-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Только для М1830С экспорт |  |  |
| 58. Рамка |  |  |  |  | 5ПА.087.021 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,70 |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 59. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.020 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 60. Лента |  |  |  |  | 5ПА.760.021 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 61. Шкала |  |  |  |  | 8ПА.442.150 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 62. Лампа ОП6-3-В5 |  |  |  |  | Экспорт ТУ16-515-518-73 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЗПБ.848.009-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. Рамка |  |  |  |  | 5ПА.087.021 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1,70 |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 64. Шкала |  |  |  |  | 8ПА.442.150 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 65. Лампа ОП6-3-В5 |  |  |  |  | Экспорт ТУ16-515-518-73 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. Преобразователи измерительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Преобразователи измерительные ПО "Геофизприбор", г. Уфа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Преобразователь измерительный НП-5-Б1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Блок функциональный БНП02/11 |  |  |  |  | 6Яа.367.678 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 2. Блок питания БНП07/8 |  |  |  |  | 6Яа.697.514 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 43,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 3. Блок усилителя БНП11/4 |  |  |  |  | 6Яа.367.680 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 85,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 4. Соединитель БНП13/1 |  |  |  |  | 6Яа.367.681 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 51,00 |  |  |  |  | 27-01-48, |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д2. п02-1209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Блок трансформатора |  |  |  |  | 6Яа.367.677 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11,67 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 6. Блок фильтра БНП12/1 |  |  |  |  | 6Яа.367.679 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 33,12 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 7. Каркас |  |  |  |  | АЛУ6.687.011 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8. Каркас |  |  |  |  | 5Яа.732.506 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9. Трансформатор |  |  |  |  | 6Яа.170.562 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3,97 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 10. Трансформатор |  |  |  |  | 6Яа.170.561 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4,27 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 11. Трансформатор |  |  |  |  | 6Яа.170.557 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10,23 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 12. Трансформатор |  |  |  |  | 6Яа.170.556 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13,17 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 13. Трансформатор |  |  |  |  | 6Яа.170.560 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10,23 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 14. Трансформатор |  |  |  |  | 6Яа.170.557-02 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17,26 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 3.1.2. Преобразователь измерительный НП-5-Б2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Блок функциональный БНП02/12 |  |  |  |  | 6Яа.367.682 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 2. Блок питания БНП07/8 |  |  |  |  | 6Яа.697.514 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 43,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 3. Блок усилителя БНП11/4 |  |  |  |  | 6Яа.367.680 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 85,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 4. Соединитель БНП13/1 |  |  |  |  | 6Яа.367.681 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 51,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 5. Трансформатор |  |  |  |  | 6Яа.170.562 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3,97 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 6. Трансформатор |  |  |  |  | 6Яа.170.561 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4,27 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 7. Трансформатор |  |  |  |  | 6Яа.170.557 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10,23 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 8. Блок трансформатора |  |  |  |  | 6Яа.367.677 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11,67 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 9. Трансформатор |  |  |  |  | 6Яа.170.556 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13,17 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 10. Блок фильтра БНП12/1 |  |  |  |  | 6Яа.367.679 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 33,12 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 11. Каркас |  |  |  |  | АЛУ6.687.011 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. Каркас |  |  |  |  | 5Яа.732.506 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. Трансформатор |  |  |  |  | 6Яа.170.560 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10,23 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 14. Трансформатор |  |  |  |  | 6Яа.170.557-02 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17,26 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Преобразователь измерительный НП-5-Б3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Блок функциональный БНП02/13 |  |  |  |  | 6Яа.367.683 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 2. Блок питания БНП07/8 |  |  |  |  | 6Яа.697.514 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 43,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 3. Блок усилителя БНП11/4 |  |  |  |  | 6Яа.367.680 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 85,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 4. Соединитель БНП13/1 |  |  |  |  | 6Яа.367.681 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 51,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 5. Трансформатор |  |  |  |  | 6Яа.170.562 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3,97 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 6. Трансформатор |  |  |  |  | 6Яа.170.561 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4,27 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 7. Трансформатор |  |  |  |  | 6Яа.170.557 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10,23 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 8. Блок трансформатора |  |  |  |  | 6Яа.367.677 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11,67 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 9. Трансформатор |  |  |  |  | 6Яа.170.556 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13,17 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 10. Блок фильтра |  |  |  |  | 6Яа.367.679 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 33,12 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 11. Каркас |  |  |  |  | АЛУ6.687.011 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. Каркас |  |  |  |  | 5Яа.732.506 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. Трансформатор |  |  |  |  | 6Яа.170.560 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10,23 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 14. Трансформатор |  |  |  |  | 6Яа.170.557-02 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17,26 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. Блок выносных мостов БТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Соединитель БНП13/1 |  |  |  |  | 6Яа.367.681 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 51,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 2. Блок измерительный БНП14/1 |  |  |  |  | 6Яа.367.687 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 39,71 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 3. Каркас |  |  |  |  | АЛУ6.687.011 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 4. Трансформатор |  |  |  |  | 6Яа.170.563 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10,23 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. Преобразователь нормирующий НП-ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модуль линеаризации Л-1 |  |  |  |  | ДБИ5.121.603 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 2. Модуль стабилизатора СТ-1 |  |  |  |  | ДБИ5.121.002 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 38,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 3. Модуль усилителя УСП-1 |  |  |  |  | ДБИ5.121.503-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 49,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 4. Трансформатор |  |  |  |  | ДБИ5.729.002 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7,40 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 5. Трансформатор |  |  |  |  | ДБИ5.729.003 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3,45 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 6. Трансформатор |  |  |  |  | ДБИ5.729.000-02 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29,26 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 7. Трансформатор |  |  |  |  | ДБИ5.729.000 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26,11 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 8. Каркас |  |  |  |  | 5ПЛ.732.001 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 9. Каркас |  |  |  |  | АЛУ6.687.011 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. Преобразователь измерительный НП-СЛ1-М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Блок функциональный БНП02/8 |  |  |  |  | 6ПЛ.367.102 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 2. Блок кондуктивного разделителя БНП06/2 |  |  |  |  | 6ПЛ.367.108 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 3. Блок питания БНП07/6 |  |  |  |  | 6ПЛ.367.106 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 34,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 4. Блок питания БНП07/7 |  |  |  |  | 6ПЛ.367.107 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 5. Блок генератора БНП10/2 |  |  |  |  | 6ПЛ.367.109 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17,40 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 6. Блок усилителя БНП11/6 |  |  |  |  | 6ПЛ.367.105 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 48,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. Преобразователь измерительный НП-ТЛ1-М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Блок функциональный БНП02/9 |  |  |  |  |  | 6ПЛ.367.101 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 2. Блок кондуктивного разделителя БНП06/2 |  |  |  |  |  | 6ПЛ.367.108 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 3. Блок питания БНП07/6 |  |  |  |  |  | 6ПЛ.367.106 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 34,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 4. Блок питания БНП07/7 |  |  |  |  |  | 6ПЛ.367.107 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 5. Блок генератора БНП10/2 |  |  |  |  |  | 6ПЛ.367.109 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17,40 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 6. Блок усилителя БНП11/6 |  |  |  |  |  | 6ПЛ.367.680 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 48,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. Преобразователь измерительный НП-Р1-М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Блок функциональный БНП02/10 |  |  |  |  |  | 6ПЛ.367.081 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 23,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 2. Блок кондуктивного разделителя БНП06/2 |  |  |  |  |  | 6ПЛ.367.108 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 3. Блок питания БНП07/6 |  |  |  |  |  | 6ПЛ.367.106 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 34,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 4. Блок питания БНП07/7 |  |  |  |  |  | 6ПЛ.367.107 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 36,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 5. Блок генератора БНП10/2 |  |  |  |  |  | 6ПЛ.367.109 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17,40 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 6. Блок усилителя БНП11/6 |  |  |  |  |  | 6ПЛ.367.105 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 48,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 3.1.9. Преобразователь измерительный Ш71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мост измерительный МИ-1 |  |  |  |  |  | ДБИ5.121.103 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 53,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 2. Усилитель входной У1 |  |  |  |  |  | ДБИ5.121.402 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 64,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 3. Усилитель выходной У2 |  |  |  |  |  | ДБИ5.121.505 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 57,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 4. Устройство гальванической развязки УГР |  |  |  |  |  | ДБИ5.121.202 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 5. Плата |  |  |  |  |  | ДБИ7.102.127 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 3.1.10. Преобразователь измерительный Ш72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мост измерительный МИ-2 |  |  |  |  |  | ДБИ5.121.104 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 52,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 2. Усилитель входной У1 |  |  |  |  |  | ДБИ5.121.402 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 64,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 3. Усилитель выходной У2 |  |  |  |  |  | ДБИ5.121.505 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 57,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 4. Устройство гальванической развязки УГР |  |  |  |  |  | ДБИ5.121.202 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 5. Устройство функциональное УФ |  |  |  |  |  | ДБИ7.121.608 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 113,0 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 6. Плата |  |  |  |  |  | ДБИ7.102.126 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16,40 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 3.1.11. Преобразователь измерительный Ш73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мост измерительный МИ-3 |  |  |  |  |  | ДБИ5.121.105 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 2. Усилитель выходной У2 |  |  |  |  |  | ДБИ5.121.505 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 57,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 3. Устройство гальванической развязки УГР |  |  |  |  |  | ДБИ5.121.202 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 4. Плата |  |  |  |  |  | ДБИ7.107.132 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Блоки АКЭСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО "Геофизприбор", г. Ивано-Франковск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модуль суммирующий МСН1-2 |  |  |  |  |  | 08.908.024-03 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 48,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
| 2. Модуль суммирующий МСН-2 |  |  |  |  |  | 08.908.025-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 48,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
| 3. Модули кондуктивного разделения МКР-1 |  |  |  |  |  | 6Яа.367.903-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 141,0 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 4. Модуль вычислительных операций МВО |  |  |  |  |  | 6Яа.767.895-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 5. Модуль сигналов МСТ |  |  |  |  |  | 08.908.025-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 6. Модуль стабилизированного напряжения МСН-1 |  |  |  |  |  | 6Яа.367.894-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15,10 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
| 7. Модуль стабилизированного напряжения МСН-2 |  |  |  |  |  | 6Яа.367.950-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 8. Модуль преобразующий входной МПВ-2 |  |  |  |  |  | 6Яа.367.897-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 9. Модуль преобразующий МПВ-1 |  |  |  |  |  | 6Яа.367.888-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 10. Модуль преобразования напряжения в частоту МНЧ-1 |  |  |  |  |  | 6Яа.367.936-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 11. Модуль преобразования напряжения в частоту МНЧ-2 |  |  |  |  |  | 6Яа.367.936-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 12. Модуль делителя частоты МДЧ |  |  |  |  |  | 6Яа.367.912-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12,90 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 13. Модуль цифроаналоговый МЦА |  |  |  |  |  | 6Яа.367.929-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 14. Модуль памяти счета МПС |  |  |  |  |  | 6Яа.367.940-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 15. Модуль реверсивного счета МРС |  |  |  |  |  | 6Яа.367.951-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
| 16. Модуль демпфирования МДФ-2 |  |  |  |  |  | 6Яа.697.878-03 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 37,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 17. Модуль демпфирования МДФ-3 |  |  |  |  |  | 6Яа.697.878-05 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 18. Модуль демпфирования МДФ-4 |  |  |  |  |  | 6Яа.697.878-07 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 31,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 19. Модуль регулирующий импульсный МРИ |  |  |  |  |  | 6Яа.697.885-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 55,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |
| 20. Модуль питания разделительный МПР |  |  |  |  |  | 6Яа.367.901 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 21. Модуль источников питания МИП-1 |  |  |  |  |  | 6Яа.367.893 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 23,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 22. Модуль источников питания МИП-2 |  |  |  |  |  | 6Яа.697.527 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 32,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
| 23. Модуль логического управления МЛУ |  |  |  |  |  | 6Яа.367.938 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 24. Модуль дискретной автоподстройки МАП-Д |  |  |  |  |  | 6Яа.367.905-01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 25. Модуль демпфирования МДФ-1 |  |  |  |  |  | 6Яа.367.877 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 26. Модуль кондуктивного разделения МКР-2 |  |  |  |  |  | 08.908.073 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 141,0 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  | Применяется только в БКР4-Ш |  |  |  |
| 27. Модуль кондуктивного разделения МКР-3 |  |  |  |  |  | 6Яа.367.903-01 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 141,0 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 28. Модуль кондуктивного разделения МКР-М |  |  |  |  |  | 6Яа.367.903 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 141,0 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 29. Блок масштабирования БМ-1 |  |  |  |  |  | 6Яа.367.908-02 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 30. Блок масштабирования БМ-2 |  |  |  |  |  | 6Яа.367.908-04 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 31. Блок масштабирования БМ-3 |  |  |  |  |  | 6Яа.367.908-06 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 32. Блок масштабирования БМ-4 |  |  |  |  |  | 6Яа.367.908-10 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 33. Блок масштабирования БМ-5 |  |  |  |  |  | 6Яа.367.908-12 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12,50 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 3.3. Измерительные преобразователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норма запчастей (гр. 6) определена на период срока службы прибора - 10 лет. Цены на комплектующие изделия (гр. 4) определяются по Прейскурантам № 3601, 3608 и 3609. По особому договору ВЗЭ ИП при наличии поставляет один групповой ЗИП на 10 измерительных преобразователей |  |  |  |
| ВЗЭИП им. 60-летия Великого Октября, г. Витебск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Измерительный преобразователь Е829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Микросхема К553УД2 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Транзистор КТ118А |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 4 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Транзистор КТ602БМ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Транзистор КТ203Б |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Транзистор КТ301Ж |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Стабилитрон Д814Г |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Измерительный преобразователь Е831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Микросхема К553УД2 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. Транзистор КТ118А |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 4 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. Транзистор КТ602БМ |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. Транзистор КТ203Б |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. Транзистор КТ301Ж |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. Транзистор КТ3107 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 2 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. Стабилитрон Д814Г |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. Резистор СП5220 Ом |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4. Блок суммирования АО4 Завод МЗТА, г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модуль усилителя |  |  |  |  | гЕ5.030.005.021 СБ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 25,95 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  | Для приборов выпуска до1978 г. |  |  |
| 2. Модуль усилителя |  |  |  |  | гЕ5.030.006-01 СБ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 22,40 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  | То же |  |  |
| 3. Модуль источника питания |  |  |  |  | гЕ5.087.006-01 СБ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 13,55 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 4. Модуль генератора МГ-2 |  |  |  |  | гЕ5.441.003 СБ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 13,60 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 5. Трансформатор |  |  |  |  | гЕ5.702.007-01 СБ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3,65 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 6. Переключатель |  |  |  |  | гЕ6.618.020 СБ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4,80 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 7. Модуль преобразователя МП04 |  |  |  |  | гЕ5.121.021 СБ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 15,30 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 8. Модуль преобразователя МП04 |  |  |  |  | гЕ5.121.021-01 СБ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 15,30 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 9. Модуль источника питания |  |  |  |  | гЕ5.087.013 СБ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 12,30 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 3.5. Блоки трех- и двухпозиционной сигнализации и регулирования П1730, П1731 ПО "Краснодарский ЗИП", г. Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Крышка |  |  |  |  | 8ПА.315.124-00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  | 27-01-48 |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
| 4. Комплексные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Сигнализатор автоматический СА-1 ЛСПП "Спецэнергоавтоматика", г. Львов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Микросхема К553 УД1В |  |  |  |  |  | ГОСТ 18725-73 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0,53 |  |  |  |  | 36-01 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 2. Лампа СМ-28-0,05-1 |  |  |  |  |  | ТУ16-535-641-72 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  | 15-15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. Микросхема К511ЛА1 |  |  |  |  |  | бК0.348.149 ТУ |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  | 36-01 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4. Реле РПУ-0-611-24В |  |  |  |  |  | ТУ16.523.295-75 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,65 |  |  |  |  | 15-04 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 5. Транзистор КТ630А |  |  |  |  |  | аА0.336.146 ТУ |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  | 36-08 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4.2. Тиристорные станции управления ТСУ-161-42Б2УЗ, ТСУ-161-52Б2УЗ и ТСУ-161-72Б2УЗ ПО "Преобразователь", г. Запорожье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Элемент интегральный К149КТ1В |  |  |  |  | И92.222.005 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 36-01 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2. Резистор МЛТ 0,25-5,1 кОм 10% |  |  |  |  | ГОСТ 7113-77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  | 36-09 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3. Лампа неоновая ТН-0,3-3 с цоколем В9/14 |  |  |  |  | ТУ11.0Д0.337.020 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  | 4-016 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4. Вилка РП-14-30 Л |  |  |  |  | бР0.364.024 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  | 36-06 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. Розетка РП-14-30 Л |  |  |  |  | бР0.364.024 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  | 36-06 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6. Тиристор Т160-10-212 до 1,6 У2 |  |  |  |  | ГОСТ 14069-72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 10,90 |  |  |  |  | 15-16 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7. Соединение гибкое |  |  |  |  | 5ЛГ.505.016 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 300 |  |  | Цена не разрабатывалась |  |
| 4.3. Электрическая часть регулятора частоты вращения ЭГР-1Т ПОТ ЛМЗ, г. Ленинград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласно ГОСТ 12405-81, норма расхода запасных частей (гр. 6) составляет один комплект для 1-6 регуляторов |  |
| 1. Микроамперметр со специальной шкалой М1730А; 0-500 мА |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2. Микроамперметр со специальной шкалой М1730А; 0-100 мА |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3. Миллиамперметр со специальной шкалой М1730К; 0-5 мА |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4. Микроамперметр со специальной шкалой М1730К; 50-0-50 мА |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. Усилитель УПД2-03 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6. Лампа КМ-24-35 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 7. Реле промежуточное РП-23 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8. Сельсин-приемник БС-405 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9. Электродвигатель РД-09 127 В; 10 Вт; 1 = 1:670 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10. Субблок СБ2 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  | По данным завода-изготовителя, стоимость одного субблока около 50 руб. |  |
| 11. Субблок СБ3 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12. Субблок СБ4 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13. Субблок СБ11 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14. Субблок СБ12 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15. Субблок СБ13 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 16. Субблок СБ17 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17. Субблок СБ19 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18. Субблок СБ20 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19. Субблок СБ21 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 20. Субблок СБ22 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 21. Субблок СБ23 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 22. Субблок СБ24 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 23. Субблок СБ25 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.4. Электрическая часть регулятора частоты вращения ЭГР-2И1 ПОТ ЛМЗ, г. Ленинград |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дроссель Д60-0,0005-10 |  |  |  |  |  |  |  | аФ0.475.001 ТУ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2. Дроссель Д127-0,0025-3,2 |  |  |  |  |  |  |  | аФ0.475.001 ТУ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3. Конденсатор МБГЧ-1 2А, 250 В, 1 мкФ |  |  |  |  |  |  |  | ОЖО.462.049 ТУ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4. Конденсатор К50-31 63 В, 2200 мкФ |  |  |  |  |  |  |  | ОЖО.464.190 ТУ |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5. Лампа КМ24-35 |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 6940-74 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 6. Лампа ОП6-3-В5 |  |  |  |  |  |  |  | ТУ16-535.518-73 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 7. Миллиамперметр М1730А 0-5 мА со шкалой 0-200% |  |  |  |  |  |  |  | ТУ25-04-2111-72 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8. Миллиамперметр М1730А 0-5 мА со шкалой 0-100% |  |  |  |  |  |  |  | ТУ25-04-2111-72 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9. Переключатель Вt |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10. Переключатель Td |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11. Переключатель Tп |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12. Переключатель Tр |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13. Переключатель МКВ-26/МУ1 |  |  |  |  |  |  |  | 6ПС.269.003 25, сх. 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14. Субблок В3(4) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 2 |  |  | По данным завода-изготовителя, стоимость одного субблока около 50 руб. |  |
| 15. Субблок В5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 16. Субблок В8 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17. Субблок G3 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18. Субблок В6 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19. Субблок L4-L5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 20. Субблок L3 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 21. Субблок H3 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 22. Субблок H4 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 23. Субблок H5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 24. Субблок H6 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 25. Субблок H7 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 26. Субблок H8 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 27. Субблок H9 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 28. Субблок H13 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 29. Субблок H11 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 30. Субблок G4 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 31. Тиристор Т2-12 |  |  |  |  |  |  |  | 2ЦЭ.932.272-01 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 32. Трансформаторы ТА5-220-50 |  |  |  |  |  |  |  | аФ0.470.015 ТУ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 33. Трансформатор ТН10-220-50К |  |  |  |  |  |  |  | аФ0.470.015 ТУ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 34. Трансформатор ТН32-220-50 |  |  |  |  |  |  |  | аФ0.470.015 ТУ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 35. Трансформатор ТН60-220К-50 |  |  |  |  |  |  |  | аФ0.470.015 ТУ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  |

Примечание. Нормы расхода запасных частей (гр. 6) указаны в долях изделия, если специально не оговорено.

Б. НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТУРЫ МИНПРИБОРА И МИНЭНЕРГО СССР

| Наименование материала. Марка. Артикул | Единица измерения |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснование стоимости, номер прейскуранта | Норма расхода материала на 100 изделий |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий ремонт |  | Техническое обслуживание в течение года |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1. Механическая аппаратура Манометры, вакуумметры, манометрические термометры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Спирт этиловый ректификованный | л |  |  |  | 0,67 |  |  | 05-06 | 0,25 |  | 0,125 |  |  |
| 2. Ацетон | кг |  |  |  | 0,26 |  |  | 05-06 | 0,20 |  | 0,025 |  |  |
| 3. Керосин осветительный | кг |  |  |  | 0,068 |  |  | 04-02 | 1,50 |  | 0,50 |  |  |
| 4. Бензин Б-70 | кг |  |  |  | 0,1885 |  |  | 04-02-1-986/6 | 0,50 |  | - |  |  |
| 5.Уайт-спирит (бензин и растворитель для лакокрасочной промышленности) | кг |  |  |  | 0,06 |  |  | 04-02 | 0,50 |  | - |  |  |
| 6. Нитроэмаль черная НЦ-11 (антрацит) | кг |  |  |  | 1,45 |  |  | 05-04 | 0,50 |  | - |  |  |
| 7. Грунтовка ГФ-021 | кг |  |  |  | 0,53 |  |  | 05-04 | 1,00 |  | - |  |  |
| 8. Краска ПФ-115 черная | кг |  |  |  | - |  |  | - | 0,75 |  | 0,25 |  |  |
| 9. Краска ПФ-115 красная кг | кг |  |  |  | - |  |  | - | 0,75 |  | 0,25 |  |  |
| 10. Масло приборное МВП | кг |  |  |  | 0,09 |  |  | 04-02 | 0,10 |  | 0,10 |  |  |
| 11. Масло касторовое | кг |  |  |  | 1,98 |  |  | 05-01 | 0,15 |  | 0,15 |  |  |
| 12. Тушь черная | 1 флакон вместимостью 50 мл |  |  |  | 0,075 |  |  | 59-0701 | 1 флакон |  | 1 флакон |  |  |
| 13. Клей 88Н | кг |  |  |  | 1,20 |  |  | 05-08 | 0,075 |  | 0,1 |  |  |
| 14. Стекло оконное толщиной от 0,8 до 2 мм | м2 |  |  |  | 0,78 |  |  | 06-02 | 0,05 |  | - |  |  |
| 15. Хлопчатобумажная ткань | м2 |  |  |  | 0,72 |  |  | 40-07 | 0,50 |  | 0,50 |  |  |
| 16. Ветошь обтирочная | кг |  |  |  | 0,90 |  |  | 52-02 | 0,3 |  | 0,20 |  |  |
| 17. Шкурка шлифовальная бумажная | м2 |  |  |  | 0,60 |  |  | 18-05 | 1,2 |  | 0,80 |  |  |
| 18. Канифоль | кг |  |  |  | 1,34 |  |  | 05-08 | 0,015 |  | - |  |  |
| 19. Припой ПОС40 в проволоке | кг |  |  |  | 9,40 |  |  | 02-01 | 0,15 |  | 0,10 |  |  |
| 20. Припой ПОС60 | кг |  |  |  | 13,60 |  |  | 02-01 | 0,025 |  | 0,015 |  |  |
| 21. Винты стальные с метрической резьбой М310, М48, М58 | кг |  |  |  | 0,823 |  |  | 01-05 | 0,08 |  | 0,05 |  |  |
| 21. Винты стальные с цилиндрической головкой с метрической резьбой М310, М48, М58 | кг |  |  |  | 0,978 |  |  | 01-05 | 0,05 |  | 0,01 |  |  |
| 2. Гидромеханическая аппаратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Спирт этиловый |  | л |  |  | 0,67 |  |  | 05-06 | 0,25 |  | 0,25 |  |  |
| 2. Спирт этиловый (гидролизный) |  | кг |  |  | 0,40 |  |  | 05-06 | 0,50 |  | 0,25 |  |  |
| 3. Бензин Б-70 |  | кг |  |  | 0,19 |  |  | 04-02-1-986/6 | 3,0 |  | 1,5 |  |  |
| 4. Керосин осветительный |  | кг |  |  | 0,068 |  |  | 04-02 | 2,0 |  | 0,5 |  |  |
| 5. Ацетон |  | кг |  |  | 0,26 |  |  | 05-06 | 3,0 |  | 1,0 |  |  |
| 6. Смазка ЦИАТИМ-201 |  | кг |  |  | 0,60 |  |  | 04-02 | 2,0 |  | 1,0 |  |  |
| 7. Масло приборное МВП |  | кг |  |  | 0,09 |  |  | 04-02 | 0,25 |  | - |  |  |
| 8. Краска масляная |  | кг |  |  | - |  |  | - | 5,0 |  | 2,5 |  |  |
| 9. Нитролак |  | кг |  |  | 1,00 |  |  | 05-04 | 0,5 |  | - |  |  |
| 10. Смола эпоксидная |  | кг |  |  | 3,10 |  |  | 05-02 | 1,0 |  | - |  |  |
| 11. Отвердители для смол |  | кг |  |  | 6,50 |  |  | 05-04 | 0,1 |  | - |  |  |
| 12. Клей 88 |  | кг |  |  | 1,20 |  |  | 05-18 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| 13. Клей БФ |  | кг |  |  | 1,20 |  |  | 05-02 | 1,5 |  | 0,5 |  |  |
| 14. Ткань хлопчатобумажная |  | м2 |  |  | 0,95 |  |  | - | 1,0 |  | 5,0 |  |  |
| 15. Тряпье старое хлопчатобумажное сортированное |  | кг |  |  | 0,13 |  |  | 52-02 | 2,0 |  | 1,0 |  |  |
| 16. Ветошь обтирочная сортированная |  | кг |  |  | 0,90 |  |  | 52-02 | 1,0 |  | 0,5 |  |  |
| 17. Гетинакс |  | кг |  |  | - |  |  | - | 4,0 |  | - |  |  |
| 18. Текстолит |  | кг |  |  | - |  |  | - | 5,0 |  | - |  |  |
| 19. Резина листовая |  | кг |  |  | - |  |  | - | 5,0 |  | 1,5 |  |  |
| 20. Паронит |  | кг |  |  | - |  |  | - | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
| 21. Оргстекло толщиной 0,8-3,0 мм |  | м2 |  |  | - |  |  | - | 1,0 |  | - |  |  |
| 22. Стекло оконное толщиной 0,8-3,0 мм |  | м2 |  |  | 1,70 |  |  | 06-02 | 1,0 |  | - |  |  |
| 23. Сталь серебрянка |  | кг |  |  | - |  |  | - | 4,0 |  | - |  |  |
| 24. Медь листовая |  | кг |  |  | - |  |  | - | 2,0 |  | - |  |  |
| 25. Бронза круглая |  | кг |  |  | - |  |  | - | 2,5 |  | - |  |  |
| 26. Шкурка шлифовальная |  | м2 |  |  | 0,41 |  |  | 08-01 | 1,0 |  | 0,5 |  |  |
| бумажная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Припой ПОС40 |  | кг |  |  | 9,40 |  |  | 02-01 | 0,5 |  | 0,1 |  |  |
| 28. Канифоль |  | кг |  |  | 1,34 |  |  | 05-08 | 0,25 |  | 0,25 |  |  |
| 29. Трубка ПХВ |  | кг |  |  | 1,00 |  |  | - | 15 |  | - |  |  |
| 30. Лента ПХВ липкая |  | кг |  |  | 5,50 |  |  | 05-02 | 0,25 |  | 0,5 |  |  |
| 31. Провод монтажный сечением 1,5 мм2¤ |  | м погонной длины |  |  | 0,027 |  |  | 15-09 | 10,0 |  | 5,0 |  |  |
| 32. Трос стальной диаметром 1 мм |  | м погонной длины |  |  | - |  |  | - | 50,0 |  | 10,0 |  |  |
| 33. Винты, болты, гайки разные |  | кг |  |  | 0,54 |  |  | 01-21 | 0,5 |  | - |  |  |
| 3. Электромеханическая аппаратура. Электроконтактные манометры, термометры и термосигнализаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Спирт этиловый ректификованный |  |  |  | л |  | 0,67 |  | 05-06 | 0,40 |  | 0,20 |  |  |
| 2. Ацетон |  |  |  | кг |  | 0,26 |  | 05-06 | 2,00 |  | 1,00 |  |  |
| 3. Бензин Б-70 |  |  |  | кг |  | 0,19 |  | 04-02-1-986/6 | 3,00 |  | 1,50 |  |  |
| 4. Масло приборное МВП |  |  |  | кг |  | 0,9 |  | 04-02 | 0,10 |  | 0,05 |  |  |
| 5. Солидол |  |  |  | кг |  | - |  | - | 1,00 |  | 1,00 |  |  |
| 6. Масло трансформаторное |  |  |  | кг |  | - |  | - | 1,00 |  | - |  |  |
| 7. Нитролак |  |  |  | кг |  | 1,00 |  | 05-04 | 0,20 |  | 0,10 |  |  |
| 8. Лак бакелитовый |  |  |  | кг |  | 0,48 |  | 05-02 | 0,40 |  | 0,10 |  |  |
| 9. Краска ПФ-115 красная кг |  |  |  | кг |  | 1,05 |  | - | 0,10 |  | 0,05 |  |  |
| 10. Нитрокраска |  |  |  | кг |  | - |  | - | 0,05 |  | - |  |  |
| 11. Растворитель для нитрокраски |  |  |  | кг |  | 0,06 |  | 04-02 | 1,00 |  | 0,50 |  |  |
| 12. Нитроэмаль черная НЦ-11 (антрацит) |  |  |  | кг |  | 1,45 |  | 05-04 | 3,00 |  | 1,00 |  |  |
| 13. Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | кг |  | 0,53 |  | 05-04 | 2,00 |  | 0,75 |  |  |
| 14. Шпатлевка |  |  |  | кг |  | 0,34 |  | 05-04 | 3,00 |  | 0,75 |  |  |
| 15. Смазка ЦИАТИМ-201 |  |  |  | кг |  | - |  | - | 0,1 |  | 0,1 |  |  |
| 16. Клей БФ-6 |  |  |  | кг |  | 1,20 |  | 05-02 | 0,2 |  | 0,05 |  |  |
| 17. Бязь отбельная шириной 95 см |  |  |  | м |  | 0,55 |  | 40-07 | 3,00 |  | 1,00 |  |  |
| 18. Трубка ПХВ |  |  |  | кг |  | 1,00 |  | - | 0,6 |  | 0,20 |  |  |
| 19. Лента изоляционная ПХВ |  |  |  | кг |  | 5,50 |  | 05-02 | 1,00 |  | 0,15 |  |  |
| 20. Леска капроновая диаметром 0,5 мм |  |  |  | м |  | - |  | - | 20,00 |  | 5,00 |  |  |
| 21. Оргстекло толщиной 0,8-2,0 мм |  |  |  | м2 |  | 1,70 |  | 06-02 | 1,00 |  | 0,25 |  |  |
| 22. Оконное стекло толщиной 0,8-3 мм |  |  |  | м2 |  | 1,70 |  | 06-02 | 0,5 |  | - |  |  |
| 23. Бумага шлифовальная наждачная |  |  |  | м погонной длины |  | 0,41 |  | 08-01 | 0,5 |  | 0,15 |  |  |
| 24. Канифоль |  |  |  | кг |  | 1,34 |  | 05-08 | 0,05 |  | - |  |  |
| 25. Припой ПОС40 (в проволоке) |  |  |  | кг |  | 9,40 |  | 02-01 | 0,25 |  | - |  |  |
| 26. Винты, болты, гайки разные |  |  |  | кг |  | 0,54 |  | 01-21 | 0,5 |  | - |  |  |
| 4. Электронно-механическая аппаратура Потенциометры, приборы серии КС, ВМД и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Спирт этиловый |  | л |  |  | 0,67 |  | 05-06 |  | 5,00 | 1,00 |  |  |  |
| 2. Бензин Б-70 |  | кг |  |  | 0,19 |  | 04-02-1-9861/6 |  | 6,00 | 3,00 |  |  |  |
| 3. Масло приборное ВМЦ |  | кг |  |  | 0,17 |  | 04-02 |  | 2,00 | 4,00 |  |  |  |
| 4. Автол |  | кг |  |  | - |  | - |  | 0,50 | 0,50 |  |  |  |
| 5. Смазка ЦИАТИМ-201 |  | кг |  |  | 0,60 |  | 04-02 |  | 0,30 | 0,20 |  |  |  |
| 6. Масло МС-20 |  | кг |  |  | 0,27 |  | 04-02 |  | 2,00 | 1,00 |  |  |  |
| 7. Лак бакелитовый |  | кг |  |  | 0,48 |  | 05-02 |  | 0,50 | 0,10 |  |  |  |
| 8. Смола эпоксидная |  | кг |  |  | 3,10 |  | 05-02 |  | 0,50 | 0,50 |  |  |  |
| 9. Отвердитель для смол |  | кг |  |  | 6,50 |  | 05-04 |  | 0,10 | 0,10 |  |  |  |
| 10. Чернила |  | л |  |  | - |  | - |  | - | 2,0 |  |  |  |
| 11. Вазелин технический |  | кг |  |  | 0,32 |  | 04-02 |  | 4,0 | - |  |  |  |
| 12. Ткань хлопчатобумажная |  | м погонной длины |  |  | 0,72 |  | 40-07 |  | 10,0 | 6,0 |  |  |  |
| 13. Стеклотекстолит фольгированный |  | кг |  |  | 3,55 |  | 15-10 |  | 4 | - |  |  |  |
| 14. Сталь листовая нержавеющая толщиной 2 мм |  | кг |  |  | 0,46 |  | 01-10 |  | 40 | - |  |  |  |
| 15. Сталь угловая равополочная 2,52,5 |  | кг |  |  | 0,13 |  | 01-08 |  | 20 | - |  |  |  |
| 16. Провод высокоомный |  | кг |  |  | - |  | - |  | 0,15 | 0,10 |  |  |  |
| 17. Шкурка шлифовальная тканевая |  | м2 |  |  | 1,30 |  | 18-05 |  | 0,4 | 0,2 |  |  |  |
| 18. Канифоль сосновая |  | кг |  |  | 1,34 |  | 05-08 |  | 0,40 | 0,20 |  |  |  |
| 19. Припой ПОС40 |  | кг |  |  | 9,40 |  | 02-01 |  | 0,80 | 0,20 |  |  |  |
| 20. Припой ПОС60 |  | кг |  |  | 13,60 |  | 02-01 |  | 0,40 | 0,12 |  |  |  |
| 21. Шнур лавсановый диаметром 0,75 мм |  | м |  |  | - |  | - |  | 2,00 | 4,00 |  |  |  |
| 22. Проволока для чистки перьев БР КНС 3-1 диаметром 0,12 мм |  | м |  |  | - |  | - |  | 2,00 | 4,00 |  |  |  |
| 23. Провод обмоточный медный |  | кг |  |  | - |  | - |  | 15,0 | 1,50 |  |  |  |
| 24. Провод монтажный |  | м |  |  | - |  | - |  | 100,0 | 20,0 |  |  |  |
| 25. Бумага диаграммная |  | 1 рулон |  |  | - |  | - |  | - | - |  | Количество определяется в соответствии с обоснованными заявками заказчика |  |
| 26. Винты, болты с гайками и шайбами разные |  | кг |  |  | 0,54 |  | 01-21 |  | 1,00 | 0,2 |  |  |  |
| 5. Регулирующие и функциональные приборы и измерительные преобразователи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Спирт этиловый |  |  | л |  | 0,67 |  | 05-06 |  | 2,5 | 5,5 |  |  |  |
| 2. Бензин Б-70 |  |  | кг |  | 0,19 |  | 04-02-1-986/6 |  | 6,00 | 2,00 |  |  |  |
| 3. Керосин осветительный |  |  | кг |  | 0,07 |  | 04-02 |  | 2,0 | 1,0 |  |  |  |
| 4. Ацетон |  |  | кг |  | 0,26 |  | 05-01 |  | 7,0 | 3,5 |  |  |  |
| 5. Нитролак на целлюлозной основе бесцветный |  |  | кг |  | 0,67 |  | 05-04 |  | 0,4 | - |  |  |  |
| 6. Нитролак на целлюлозной основе цветной |  |  | кг |  | 0,72 |  | 05-04 |  | 0,4 | - |  |  |  |
| 7. Лак бакелитовый |  |  | кг |  | 0,48 |  | 05-02 |  | 2,40 | 0,60 |  |  |  |
| 8. Нитроэмаль черная НЦ-11 |  |  | кг |  | 1,45 |  | 05-04 |  | 10,0 | - |  |  |  |
| 9. Растворитель |  |  | кг |  | 0,65 |  | 05-04 |  | 5,0 | - |  |  |  |
| 10. Эмаль белая |  |  | кг |  | 0,55 |  | 05-04 |  | 1,5 | 0,5 |  |  |  |
| 11. Клей БФ |  |  | кг |  | 1,20 |  | 05-02 |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| 12. Грунтовка |  |  | кг |  | 0,90 |  | 05-04 |  | 8,0 | - |  |  |  |
| 13. Шпатлевка ПФ-022 |  |  | кг |  | 0,34 |  | 05-04 |  | 8,0 | - |  |  |  |
| 14. Лакоткань на натуральном шелке |  |  | м2 |  | 5,80 |  | 15-10 |  | 0,8 | 0,2 |  |  |  |
| 15. Ткань хлопчатобумажная |  |  | м2 |  | 0,72 |  | 40-07 |  | 2,0 | 1,0 |  |  |  |
| 16. Текстолит фольгированный |  |  | кг |  | - |  | - |  | 3,0 | - |  |  |  |
| 17. Трубка ПХВ |  |  | кг |  | 1,00 |  | - |  | 0,5 | 0,25 |  |  |  |
| 18. Лента изоляционная ПХВ |  |  | кг |  | 5,50 |  | 05-02 |  | - | - |  |  |  |
| 19. Шкурка шлифовальная на тканевой основе |  |  | м2 |  | 1,30 |  | 18-05 |  | 1,5 | 1,0 |  |  |  |
| 20. Провод обмоточный |  |  | кг |  | - |  | - |  | 3,0 | - |  |  |  |
| 21. Провод медный голый |  |  | кг |  | - |  | - |  | 10 | - |  |  |  |
| 22. Провод монтажный сечением 1,5 мм¤ |  |  | м погонной длины |  | 0,027 |  | 15-09 |  | 150 | 50 |  |  |  |
| 23. Канифоль |  |  | кг |  | 1,34 |  | 05-08 |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| 24. Припой ПОС60 |  |  | кг |  | 13,60 |  | 02-01 |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 25. Винты, гайки, шайбы разные |  |  | кг |  | 0,54 |  | 01-21 |  | - | - |  |  |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

А. НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТУРЫ МИНПРИБОРА И МИНЭНЕРГО СССР

1. Датчики (первичные преобразователи) давления, температуры расхода и уровня

1.1. Датчики-реле

Завод "Теплоприбор" им. 50-летия СССР, г. Улан-Удэ

1.1.1. Датчик-реле давления ДД

1.1.2. Датчик-реле напора ДН

1.1.3. Датчик-реле перепада напора ДПН

1.2. Сигнализатор разности давлений СРД-2

Опытный завод "Теплоавтомат", г. Харьков

1.3. Датчики (первичные преобразователи)

ПО "Теплоприбор" , г. Рязань

1.3.1. Сигнализаторы уровня одноканальные СУС-11 и СУС-21

1.3.2. Сигнализаторы уровня двухканальные СУС-11 и СУС-21

1.3.3. Сигнализаторы уровня одноканальные СУС-12 и СУС-22

1.3.4. Сигнализаторы уровня двухканальные СУС-12 и СУС-22

1.3.5. Сигнализаторы уровня двухканальные СУС-13, СУС-15 и СУС-16

1.3.6. Индикатор уровня электронный ЭИУ-2

1.3.7. Регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ-3

1.3.8. Реле уровня полупроводниковые ПРУ-5СЗГ и ПРУ-5М

1.3.9. Датчики уровня поплавковые электрические ДПЗ-1, ДПЗ-2 и ДПЗ-3

1.3.10. Уровнемер буйковый электрический УБ-Э

1.3.11. Дифманометры сильфонные электрические ДС-Э и ДС-ЭР

1.3.12. Дифманометры мембранные электрические ДМ-Э и ДМ-ЭР

1.3.13. Электронный сигнализатор уровня ЭСУ-1М

1.3.14. Электронный сигнализатор уровня ЭСУ-2М

1.3.15. Сигнализатор уровня дистанционный ДСУ-1К

1.4. Дифманометры мембранные ДМ-3583

ПО "Геофизприбор", г. Ивано-Франковск

1.5. Уровнемер УДУ 10

ПО "Промприбор", г. Ливны Орловской области

1.6. Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Сг

Завод "Теплоконтроль", г. Сафоново Смоленской обл.

2. Приборы вторичные

2.1. Приборы вторичные

Завод "Автоматика", г. Кировакан

2.1.1. Прибор ВМД 4882

2.1.2. Приборы КП1 и KC1

2.2. Приборы вторичные КСМ-2, КСП-2, КСУ-2 и КСД-2

ПО "Львовприбор"

2.3. Приборы вторичные КСП-4, КСМ-4 и КСУ-4

Завод "Электроавтоматика", г. Йошкар-Ола

2.4. Узкопрофильные приборы M1730 и M1731

ПО "Вибратор", г. Ленинград

2.5. Узкопрофильный прибор MI830

Завод "Электроточприбор", г. Омск

3. Преобразователи измерительные

3.1. Преобразователи измерительные

ПО "Геофизприбор", г. Уфа

3.1.1. Преобразователь измерительный НП-5-Б1

3.1.2. Преобразователь измерительный НП-5-Б2

3.1.3. Преобразователь измерительный НП-5-Б3

3.1.4. Блок выносных мостов БТС

3.1.5. Преобразователь нормирующий НП-ПЗ

3.1.6. Преобразователь измерительный НП-СЛ1-М

3.1.7. Преобразователь измерительный НП-ТЛ1-М

3.1.8. Преобразователь измерительный НП-Р1-М

3.1.9. Преобразователь измерительный Ш71

3.1.10. Преобразователь измерительный Ш72

3.1.11. Преобразователь измерительный Ш73

3.2. Блоки АКЭСР'

ПО "Геофизприбор", г. Ивано-Франковск

3.3. Измерительные преобразователи

ВЗЭИП им.60-летия Великого Октября, г. Витебск

3.3.1. Измерительный преобразователь Е329

3.3.2. Измерительный преобразователь E831

3.4. Блок суммирования А04.

Завод МЗТА, г. Москва

3.5. Блоки трех- и двухпозиционной сигнализации и регулирования П1730, П1731

ПО "Краснодарский ЗИП", г. Краснодар

4. Комплексные устройства

4.1. Сигнализатор автоматический CA-1

ЛСПП "Спецэнергоавтоматика", г. Львов

4.2. Тиристорные станции управления ТСУ-161-42Б2УЗ, ТСУ-161-52Б2УЗ и ТСУ-161-72Б2УЗ

ПО "Преобразователь", г. Запорожье

4.3. Электрическая часть регулятора частоты вращения ЭГР-1Т

ПОТ ЛМЗ, г. Ленинград

4.4. Электрическая часть регулятора частоты вращения ЭГР-2И1

ПОТ ЛМЗ, г. Ленинград

Б. НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТУРЫ МИНПРИБОРА И МИНЭНЕРГО СССР

1. Механическая аппаратура

Манометры, вакуумметры, манометрические термометры

2. Гидромеханическая аппаратура

3. Электромеханическая аппаратура. Электроконтактные манометры, термометры и термосигнализаторы

4. Электронно-механическая аппаратура. Потенциометры, приборы серии КС, ВМД и др.

5. Регулирующие и функциональные приборы и измерительные преобразователи