Название документа
ПРИКАЗ Минпромэнерго РФ от 07.06.2007 N 200
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ СОЗДАНИЯ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ И КОТЕЛЬНЫХ НА 2008 ГОД"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.07.2007 N 9806)
Источник публикации
"Российская газета", N 162, 27.07.2007
Примечание к документу

КонсультантПлюс: примечание.
Начало действия документа - 07.08.2007.

Текст документа

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июля 2007 г. N 9806

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 7 июня 2007 г. N 200

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ
СОЗДАНИЯ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ
И КОТЕЛЬНЫХ НА 2008 ГОД

В соответствии с пунктом 5.2.6 Положения о Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. N 284 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2566; N 38, ст. 3803; 2005, N 5, ст. 390), и пунктом 22 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 9, ст. 791; 2005, N 1 (ч. II), ст. 130; N 43, ст. 4401; N 47, ст. 4930; N 51, ст. 5526; 2006, N 23, ст. 2522), приказываю:
Утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2008 год.

Министр
В.Б.ХРИСТЕНКО

Утверждены
Приказом
Минпромэнерго России
от 7 июня 2007 г. N 200

НОРМАТИВЫ
СОЗДАНИЯ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА НА ТЕПЛОВЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ И КОТЕЛЬНЫХ НА 2008 ГОД

тыс. тонн
N  
п/п 	Наименование      
электростанции,    
котельной       	Вид   
топлива 	Несни-
жаемый	На 1 октября   
2008 г.      	
				общий  	в том    
числе    
эксплуа- 
тационный	
1  	2           	3    	4   	5    	6    	
1  	ОАО НПО "Сибсельмаш", 
г. Новосибирск     
Новосибирской обл.   	мазут  	-   	0,752  	-    	
2  	206 КЭЧ района,    
г. Балашов-3      
Саратовской обл.    	мазут  	-   	1,01  	-    	
3  	Автоколонна N 1790   
Филиал ГУП МО     
"Мострансавто",    
г. Серпухов      
Московской обл.    	дизельное
топливо 	-   	0,006  	-    	
4  	ООО "Барнаулэнерго",  
г. Барнаул       
Алтайского края    	уголь  	-   	17,917 	-    	
		дизельное
топливо 	-   	0,015  	-    	
		мазут  	-   	1,1   	-    	
5  	ЗАО "Лискинский завод 
монтажных заготовок", 
г. Лиски        
Воронежской обл.    	мазут  	-   	0,149  	-    	
6  	Рефрижераторное    
вагонное депо "Лиски" 
- обособленное     
структурное      
подразделение     
"Рефсервис" - филиала 
ОАО "РЖД",       
г. Лиски        
Воронежской обл.    	мазут  	-   	0,85  	-    	
7  	ООО "Бийскэнерго",   
г. Бийск        
Алтайского края    	уголь  	30,5 	94,3  	63,8   	
		мазут  	0,164 	0,808  	0,644  	
8  	ООО "Московский    
насосный завод",    
г. Одинцово      
Московской обл.    	мазут  	0,248 	0,248  	-    	
9  	ОАО "Молконсервы",   
пос. Олымский     
Касторенского р-на   
Курской обл.      	мазут  	0,182 	0,182  	-    	
10 	ООО "Ресурс",       
г. Димитровград     
Ульяновской обл.    	мазут  	-   	8,544  	-    	
11 	МУП "Теплоснабжение", 
г. Нижневартовск    
Ханты-Мансийского   
автономного округа - 
Югры Тюменской обл.  	нефть  	-   	7,012  	-    	
12 	ОАО Митрофановский РМЗ 
"Промавторемонт",   
с. Митрофановка    
Кантемировского р-на  
Воронежской обл.    	мазут  	-   	0,108  	-    	
13 	МУП ТХ "Теплосервис", 
г. Краснознаменск   
Одинцовского р-на   
Московской обл.    	мазут  	-   	0,89  	0,89   	
14 	ООО "Факел",      
г. Гагарин       
Смоленской обл.    	мазут  	0,158 	0,158  	-    	
15 	Филиал "Жуковский"   
ООО "ГазСпецРесурс",  
г. Курск        	мазут  	0,305 	0,305  	-    	
16 	ОАО          
"Михайловский ГОК",  
г. Железногорск    
Курской обл.      	мазут  	3,6  	3,6   	-    	
17 	ОАО "Ижмашэнерго",   
г. Ижевск       
Удмуртская Республика 	мазут  	1,693 	5,643  	3,95   	
18 	МУП "Тепловые сети",  
г. Великие Луки    
Псковской обл.     	мазут  	-   	4,057  	-    	
		уголь  	-   	0,977  	-    	
19 	Яйвинская ГРЭС     
Филиал ОАО "ОГК-4",  
г. Александров     
п.г.т. Яйва      
Пермской обл.     	уголь  	15,2 	129,0  	113,8  	
		мазут  	0,1  	0,1   	-    	
20 	Шатурская ГРЭС    
Филиал ОАО "ОГК-4",  
г. Шатура       
Московской обл.    	уголь  	13,5 	60,7  	47,2   	
		мазут  	11,3 	40,4  	29,1   	
21 	Смоленская ГРЭС    
Филиал ОАО "ОГК-4",  
пос. Озерный      
Духовщинского р-на   
Смоленской обл.    	уголь  	9,646 	129,106 	119,46  	
		мазут  	1,352 	1,752  	0,4   	
22 	Березовская ГРЭС-1   
Филиал ОАО "ОГК-4",  
Шарыповского р-на   
Красноярского края   	уголь  	50,0 	200,0  	150,0  	
		мазут  	1,5  	5,0   	3,5   	
23 	ООО "Автозаводская   
ТЭЦ",         
г. Нижний Новгород   
Нижегородской обл.   	мазут  	11,821	31,32  	19,499  	
24 	ОАО "Нефтебаза     
"Красный Яр",     
пос. Красный Яр    
Новосибирской обл.   	мазут  	-   	0,453  	-    	
25 	ООО "Теплогенерирующая 
компания",      
г. Курск        	мазут  	1,128 	1,128  	-    	
26 	ОАО "Архангельский   
целлюлозно-бумажный  
комбинат",       
г. Новодвинск     
Архангельской обл.   	уголь  	12,953	49,885 	36,932  	
		мазут  	0,048 	0,62  	0,572  	
27 	ОАО "Сочинская ТЭС",  
г. Сочи         
Краснодарского края   	дизельное
топливо 	0,2  	0,94  	0,74   	

28 	Россошанский филиал  
ООО "Воронеж-     
Теплоэнергосервис",  
г. Россошь       
Воронежской обл.    	мазут  	-   	0,547  	-    	
		уголь  	-   	0,068  	-    	
29 	ООО "Подольский    
электромеханический  
завод",        
г. Подольск      
Московской обл.    	мазут  	-   	0,361  	-    	
30 	ОАО "Кучуксульфат",  
р.п. Степное озеро   
Благовещенского р-на  
Алтайского края    	уголь  	0,866 	3,909  	3,043  	
		мазут  	0,009 	0,049  	0,04   	
31 	Новосибирский     
электровозоремонтный  
завод - филиал     
ОАО "РЖД",       
г. Новосибирск     	уголь  	-   	1,721  	-    	
		мазут  	-   	0,396  	-    	
32 	Горновский завод    
спецжелезобетона -   
филиал ОАО "РЖД",   
м.о.р.п. Горный    
Тогучинского р-на   
Новосибирской обл.   	уголь  	-   	1,495  	-    	
33 	ООО "Тепловые сети   
Балашихи",       
г. Балашиха      
Московской обл.    	мазут  	-   	1,535  	1,535  	
		уголь  	-   	0,003  	0,003  	
34 	ОАО "Гайский горно-  
обогатительный     
комбинат",       
г. Гай         
Оренбургской обл.   	мазут  	1,515 	3,838  	2,323  	
35 	ОАО "Электроагрегат", 
г. Курск        	мазут  	-   	0,243  	-    	
36 	ООО          
"Воронежтеплоэнерго-  
Сервис",        
г. Воронеж       	мазут  	-   	0,32  	-    	
37 	ООО "Тепло и Сервис", 
г. Копейск       
Челябинской обл.    	уголь  	-   	0,075  	0,075  	
38 	ООО "Уют        
Плотниковское",    
пос. Плотниково    
Промышленовского р-на 
Кемеровской обл.    	уголь  	-   	0,355  	-    	
39 	ОАО "Котласский    
целлюлозно-бумажный  
комбинат",       
г. Коряжма       
Архангельской обл.   	уголь  	1,381 	44,972 	43,591  	
		мазут  	0,02 	0,193  	0,173  	
40 	ОАО "ТГК-4"      
Филиал "Смоленская  
региональная      
генерация",      
г. Смоленск       	уголь  	3,53 	25,188 	21,658  	
		мазут  	8,473 	30,966 	22,493  	
40.1	"Дорогобужская ТЭЦ"  
Филиала ОАО "ТГК-4"  
"Смоленская      
региональная      
генерация", пос.    
Верхнеднепровский   
Дорогобужского р-на  
Смоленской обл.    	уголь  	3,53 	25,188 	21,658  	
		мазут  	1,143 	2,5   	1,357  	
40.2	"Смоленские тепловые  
сети" Филиала ОАО   
"ТГК-4" "Смоленская  
региональная      
генерация",      
г. Смоленск       	мазут  	1,2  	4,2   	3,0   	
40.3	"Смоленская ТЭЦ-2"   
филиала ОАО "ТГК-4"  
"Смоленская      
региональная      
генерация",      
пос. Маркатушино    
Смоленской обл.    	мазут  	6,13 	24,268 	18,138  	
41 	ООО "Евро-Азиатская  
энергетическая     
компания",       
г. Новокузнецк     
Кемеровской обл.    	уголь  	4,656 	14,748 	10,092  	
		мазут  	2,165 	2,424  	0,259  	
41.1	ТЭЦ ООО "ЕвразЭК",   
г. Новокузнецк     
Кемеровской обл.    	уголь  	4,658 	11,341 	6,685  	
		мазут  	2,165 	2,165  	-    	
41.2	ЭКТР ПОК ООО      
"ЕвразЭК",       
г. Таштагол      
Кемеровской обл.    	уголь  	-   	3,317  	3,317  	
		мазут  	-   	0,259  	0,259  	
41.3	БПОУ ООО "ЕвразЭК",  
пос. Бунгур      
Кемеровской обл.    	уголь  	-   	0,09  	0,09   	
42 	МУП "ЖИЛЭП",      
пос. Рязанский     
Егорьевского р-на   
Московской обл.    	дизельное
топливо 	-   	0,046  	0,046  	
43 	ОАО "Шумерлинский завод
специализированных   
автомобилей",     
г. Шумерля       
Чувашская Республика  	мазут  	-   	0,332  	0,332  	

    Приказом  Минпромэнерго  РФ  от  22.08.2007  N 328, который не
проходил  регистрацию  в  Минюсте  РФ,  отменен  пункт  44 данного
документа.

44 		Серовская ГРЭС -   		уголь  		34,0 		134,0  		100,0  	
Филиал ОАО "ОГК-2",  	
пос. Серов       	
Смоленской обл.    	
45 	Борисоглебский филиал 
ООО          
"Воронежтеплоэнерго- 
Сервис",        
г. Борисоглебск    
Воронежской обл.    	мазут  	-   	0,163  	-    	
		уголь  	-   	0,007  	-    	
46 	ООО "Компонент",    
г. Санкт-Петербург   	мазут  	-   	0,15  	-    	
47 	МП г. Жуковского    
"Теплоцентраль",    
г. Жуковский      
Московской обл.    	мазут  	-   	5,5   	5,5   	
48 	МП "Мужевское ЖКХ",  
с. Мужи Ямало-Ненецкий 
автономный округ    	уголь  	-   	11,468 	-    	
		дизельное
топливо 	-   	7,548  	-    	
49 	ОАО "Московская    
объединенная      
энергетическая     
компания",      
г. Москва       	мазут  	0,164 	1,773  	1,609  	
		дизельное
топливо 	-   	3,197  	-    	
50 	ГУП МосНПО "Радон",  
г. Москва       	мазут  	0,129 	0,133  	0,004  	
51 	ГУП "Предприятие по  
обслуживанию тепловых 
сетей с котельной",  
г. Новосибирск     	уголь  	-   	0,193  	-    	
52 	ОАО          
"Электротехнический  
комплекс",      
г. Омск        	мазут  	1,031 	1,823  	0,792  	
53 	МУП "Гортеплосеть",  
г. Курск        	мазут  	0,056 	0,056  	-    	
54 	МП трест        
"Теплофикация",    
г. Магнитогорск    
Челябинской обл.    	дизельное
топливо 	0,119 	1,332  	1,213  	
55 	МУП "Теплосеть     
г. Железнодорожного  
Московской обл.",   
г. Железнодорожный   
Московской обл.    	мазут  	0,645 	0,645  	-    	
56 	ОАО "Международный   
аэропорт Шереметьево", 
г. Химки        
Московской обл.    	мазут  	2,009 	2,009  	-    	
57 	МП Чеховского района  
"ЖКХ Чеховского    
района",      
г. Чехов       
Московской обл.   	мазут  	0,776 	1,991  	1,215  	
		уголь  	0,005 	0,365  	0,36