МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2003 г. № 95

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2003 г. № 4582

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И НОРМАТИВОВ

САНПИН 2.6.1.37-03

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295), постановляю:

Ввести в действие с 25 июня 2003 г. санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.6.1.37-03 "Дополнения и изменения № 1 к СанПиН 2.6.1.07-03. Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности (СПП ПУАП-03)"*, утвержденные главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 14.05.2003.

________________

* Зарегистрированы в Минюсте России 03.04.2003, № 4365.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Утверждаю

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации

Первый заместитель

Министра здравоохранения

Российской Федерации

Г.Г.ОНИЩЕНКО

14.05.2003

Дата введения: с 25 июня 2003 г.

2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ И УСТАНОВОК АТОМНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (СПП ПУАП-03)

Дополнения и изменения № 1

к СанПиН 2.6.1.07-03

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.6.1.37-03

Внести в СанПиН 2.6.1.07-03 "Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности (СПП ПУАП-03)*, утвержденные главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 января 2003 г., следующие дополнения и изменения:

_________________

* Зарегистрированы в Минюсте России 03.04.2003, № 4365.

1. В разделе IV "Размещение радиационных объектов":

1.1. Пункты 4.7 - 4.20 считать пунктами 4.6 - 4.19.

2. В разделе V "Требования к сырью и готовой продукции":

2.1. Пункты 5.3 - 5.12 считать пунктами 5.2 - 5.11.

3. В разделе XIII "Обращение с радиоактивными отходами":

3.1. Последний абзац п. 13.25 исключить.

3.2. Раздел дополнить пунктами 13.26 и 13.27 следующего содержания:

"13.26. Прессованию подлежат изоляционные материалы, кабели, несжигаемые органические материалы, строительный мусор, тонкостенные металлические отходы. Спрессованные брикеты подлежат упаковке.

13.27. Методы переработки жидких радиоактивных отходов (далее ЖРО) зависят от уровня активности, химического и радионуклидного составов и включают следующие технологические операции:

- концентрирование солей методом упаривания, ионного обмена, сорбции и др.;

- отверждение концентратов методом упаривания до солей, битумирование, цементирование; включение в полимеры, стекло, керамику, стеклометаллические композиции, синтетические горные породы и др.".

3.3. Пункт 13.48 изложить в следующей редакции:

"13.48. Захоронение радиоактивных отходов в жидком виде для вновь строящихся предприятий и установок запрещается. На существующих подземных хранилищах допускается захоронение ЖРО при условии локализации последних в границах установленных горных отводов при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения органов госсанэпиднадзора".