НОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ

В СРЕДСТВАХ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, МЕХАНИЗИРОВАННОМ, 
РУЧНОМ ИНСТРУМЕНТЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ 
ДЛЯ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАБОТ НА ТЭС, ГЭС, В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ
РД 34.10.109-88
Дата введения 1990-01-01
1. РАЗРАБОТАНЫ Государственным проектным институтом "Гипроэнергоремонт" при участии производственного объединения "Союзтехэнерго"
2. ИСПОЛНИТЕЛИ З.М.Аникина, С.А.Лакаева, М.Б.Липинская, Г.В.Карташевич, Г.М.Клементьева, Э.И.Петренко, Л.Л.Кузнецова (Гипроэнергоремонт), Г.Н.Куклина (Союзтехэнерго)
3. ВНЕСЕНЫ Институтом "Гипроэнергоремонт" ВПО "Союзэнергоремонт" Минэнерго СССР
4. УТВЕРЖДЕНЫ Министерством энергетики и электрификации СССР 14 декабря 1988 г.
5. ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Настоящие Нормы распространяются на механизированный инструмент (ручные машины), строительно-отделочные машины, вибраторы, ручной строительно-монтажный, слесарный, контрольно-измерительный инструмент, приспособления, применяемые для технического обслуживания и ремонта электрических станций, подстанций, линий электропередачи и тепловых сетей (кроме капитального ремонта основного энергетического оборудования). Указанные средства именуются в дальнейшем "строительный инструмент".
1.2. Для определения потребности и составления заявок на строительный инструмент специализированные ремонтные предприятия должны применять нормы потребности на 1 млн.руб. стоимости, ремонтно-строительных работ, а для обеспечения инструментом бригад - нормы потребности на 100 рабочих.
1.3. Годовая потребность предприятия в строительном инструменте (шт/год) определена по формуле

[image: image1.wmf]Q

П

С

=

,                                                                    (1)
где Q - необходимое количество строительного инструмента данного вида для ремонта или эксплуатации предприятия, шт.;
C - срок службы строительного инструмента данного вида, год.
1.4. Потребность в строительном инструменте Mn (шт.) n-го типоразмера для специализированного ремонтного предприятия на расчетный год определяется по формуле

[image: image2.wmf]nn

MNW

=×

,                                                               (2)
где Nn - норма потребности в инструменте n-го типоразмера на 1 млн.руб. стоимости ремонтно-строительных работ, шт/млн.руб.;
W - годовой объем ремонтно-строительных работ, выполняемых предприятием собственными силами в расчетном году, млн.руб.
1.5. Общая потребность в строительном инструменте M (шт.) всей номенклатуры определяется по формуле

[image: image3.wmf]1

n

n

MM

=

å

.                                                               (3)
1.6. Потребность mnk (шт.) в строительном инструменте (n-го типоразмера) на расчетный год бригады для выполнения k-го вида работ определяется по формуле

[image: image4.wmf]100

k

nknk

P

mH

=×

,                                                            (4)
где Hnk- норма потребности в инструменте n-го типоразмера на 100 рабочих, занятых выполнением k-го вида работ, шт.;
Pk - число рабочих, занятых в данной организации в расчетном году выполнением k-го вида работ инструментом n-го типоразмера, чел.
1.7. Общая потребность m (шт.) в строительном инструменте всей номенклатуры для всех видов работ данной организации в расчетном году определяется по формуле

[image: image5.wmf]11

nk

nk

mm

=×

åå

.                                                             (5)
1.8. Годовая заявочная потребность Пn(шт.) в строительном инструменте (требуемая годовая поставка) n-го типоразмера определяется по формуле

[image: image6.wmf]1

12

1

nnn

ПMM

Cn

æö

=-×-

ç÷

èø

,                                                    (6)
где 
[image: image7.wmf]1

n

M

- фактическое наличие инструмента n-го типоразмера в организации в году, предшествующем планируемому, шт.;
Cn -срок службы инструмента n-го типоразмера,  мес.
2. НОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ В МЕХАНИЗИРОВАННОМ ИНСТРУМЕНТЕ И ДРУГИХ СРЕДСТВАХ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ НА 1 млн.руб. СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	Механизированный инструмент и средства малой механизации
	Основной параметр
	Цена, руб.
	Норма на 1 млн.руб.
	Позиция по справочному приложению

	
	
	
	шт.
	руб.
	

	Машина ручная сверлильная
	Наибольший диаметр сверла, мм:
	
	
	
	

	
	6
	37,33
	0,08
	2,99
	1,2

	
	
	40,62
	0,21
	8,53
	3-11

	
	14
	44,76
	0,38
	17,01
	12,18

	
	23
	32,75
	0,04
	1,31
	19, 22

	
	32
	41,50
	0,04
	1,66
	23, 24

	
	50
	125,00
	0,17
	21,25
	25

	То же угловая
	32
	46,00
	0,04
	1,84
	26

	То же с комплектом насадок
	14
	125,73
	0,06
	7,54
	27-29

	Станок для сверления отверстий в железобетоне
	Диаметр сверла, мм
	
	
	
	

	
	50-125
	1630,00
	0,13
	211,90
	30

	
	50-160
	1000,00
	0,13
	130,00
	31

	Машина ручная шлифовальная
	Диаметр круга, мм, до:
	
	
	
	

	
	63
	24,50
	0,06
	1,47
	32, 33

	
	100
	32,00
	0,03
	0,96
	34

	
	125
	41,00
	0,09
	3,69
	35

	
	150
	39,50
	0,11
	4,34
	36, 37

	То же угловая
	80
	40,00
	0,10
	4,00
	38

	
	125
	50,00
	0,14
	7,00
	39

	То же торцовая
	Диаметр круга, мм:
	
	
	
	

	
	125
	27,00
	0,22
	5,94
	40

	То же с гибким валом
	125, 200
	70,00
	0,18
	12,60
	41, 42

	Машина ручная плоскошлифовальная
	Размер платформы 110x225 мм
	50,00
	0,75
	37,50
	43

	Гайковерт ручной
	Диаметр резьбы, мм, до:
	
	
	
	

	
	16
	43,00
	0,04
	1,72
	44, 45

	
	36
	52,63
	0,03
	1,58
	46, 53

	
	42
	93,17
	0,03
	2,80
	54, 56

	
	52
	74,33
	0,02
	1,49
	57, 59

	То же угловой
	36
	43,50
	0,04
	1,74
	60, 61

	Шуруповерт ручной электрический
	6
	52,50
	2,01
	105,52
	62, 63

	Шуруповерт ручной с магнитной головкой
	Диаметр резьбы, мм, до:
	
	
	
	

	
	6
	63,00
	2,05
	129,15
	64, 65

	Машина ручная резьбонарезная
	Наибольший диаметр нарезаемой резьбы 12 мм
	20,00
	0,48
	9,60
	66

	Молоток электрический
	Энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	1,0
	140,00
	0,77
	107,80
	67

	
	4,5
	95,00
	0,79
	75,05
	68

	
	10,0
	132,00
	1,01
	133,32
	69

	
	25,0
	126,00
	0,44
	55,44
	70

	Молоток пневматический отбойный
	30,0
	31,00
	0,76
	23,56
	71

	
	36,0
	33,00
	1,07
	35,31
	72

	
	42,0
	34,00
	1,02
	34,68
	73

	То же клепальный
	2,5
	11,50
	0,20
	2,30
	74

	
	5,0
	13,10
	0,20
	2,62
	75

	
	25,0
	43,00
	0,30
	12,90
	76

	
	36,0
	45,00
	0,20
	9,00
	77

	
	70,0
	89,00
	0,30
	26,70
	78

	То же зачистной зубильный
	2,2
	32,00
	0,84
	26,88
	79

	То же пучковый
	1,2
	40,00
	1,05
	42,00
	80

	То же рубильный
	12,5
	96,50
	1,27
	122,56
	81

	
	22,5
	120,00
	0,41
	49,20
	82

	Бетонолом электрический
	40,0
	320,00
	0,56
	179,20
	83

	То же пневматический
	63,0
	50,00
	0,63
	31,50
	84

	
	90,0
	51,00
	0,42
	21,42
	85

	Перфоратор ручной электрический
	2,0
	222,50
	0,37
	82,33
	86, 87

	
	2,5
	194,00
	0,55
	106,70
	88

	
	25,0
	365,00
	0,61
	222,65
	89

	Трамбовка ручная электрическая
	Масса, кг:
	
	
	
	

	
	28
	126,00
	0,24
	30,24
	90

	
	80
	334,00
	0,20
	66,80
	91

	Ножницы ручные ножевые
	Толщина разрезаемого материала, мм, до:
	
	
	
	

	
	1,6
	53,50
	0,47
	25,14
	92, 93

	
	2,5
	45,00
	1,38
	62,10
	94, 95

	То же вырубные
	1,6
	57,50
	0,36
	20,70
	96, 99

	
	2,5
	60,00
	0,36
	21,60
	100

	
	3,5
	70,00
	0,36
	25,20
	101

	
	10,0
	440,00
	0,36
	158,40
	102

	То же электрические прорезные
	1,0
	70,00
	1,03
	72,10
	103

	
	10,0
	690,00
	0,37
	255,30
	104

	Кромкорез электрический
	Толщина обрабатываемого материала
	
	
	
	

	
	22 мм
	285,00
	0,39
	111,15
	105

	Рубанок электрический
	Ширина строгания, мм:
	
	
	
	

	
	75
	43,00
	1,78
	76,54
	106

	
	100
	46,00
	1,71
	78,66
	107, 108

	Пила ручная дисковая
	Глубина пропила, мм:
	
	
	
	

	
	65
	43,00
	2,5
	107,50
	109

	Машина деревообрабатывающая
	45
	150,00
	0,85
	127,50
	110

	Пила стационарная
	60
	91,00
	0,26
	23,66
	111

	Лобзик электрический
	Наибольшая глубина пропила 50 мм
	68,50
	1,09
	74,66
	112

	Долбежник электрический
	Размер выбираемых пазов 20x60x160 мм
	108,00
	0,60
	64,80
	113

	Пила маятниковая переносная для резки стальных труб и металлопроката
	Наибольший диаметр разрезанных труб 133 мм
	440,00
	0,54
	237,60
	194

	Труборез электрический
	Диаметр разрезаемых труб 108-325 мм
	390,00
	0,07
	27,30
	195

	Бороздодел электрический
	Ширина паза, мм:
	
	
	
	

	
	7
	107,00
	0,25
	26,75
	115

	
	10
	100,00
	0,25
	25,00
	116

	Пистолет строительно-монтажный
	Производительность50 выстрелов в 1 ч
	213,00
	0,15
	31,95
	117

	Пистолет гвоздеэабивной
	Длина забиваемых гвоздей 50-90 мм
	400,00
	0,07
	28,00
	118

	Пистолет скобоэабивной
	Длина забиваемых скоб 40-75 мм
	400,00
	0,04
	16,00
	119

	Станок заточный специальный
	Диаметр круга 175 мм
	80,00
	1,52
	121,60
	120

	Устройство защитно-отключающее
	Напряжение 380/220 В
	39,00
	0,29
	11,31
	121, 122

	Преобразователь частоты тока
	Напряжение, В
	
	
	
	

	
	
[image: image8.wmf]380/220

42


	92,00
	0,71
	65,32
	123

	
	380/42
	160,00
	0,47
	75,20
	124

	Соединение штепсельное
	Напряжение, В
	
	
	
	

	
	42
	0,65
	1,16
	0,75
	127

	
	250
	0,11
	2,05
	0,23
	125

	
	380
	0,65
	3,95
	2,57
	126

	Вибратор подвесной
	Диаметр вибронаконечника 133 мм
	204,00
	0,06
	12,24
	207, 208

	Краскораспылитель пневматический
	Производительность, л/мин:
	
	
	
	

	
	0,10
	8,40
	2,89
	24,28
	143

	
	0,16
	7,50
	2,84
	21,30
	144

	
	1,40
	7,00
	2,65
	18,55
	145

	Захват вакуумный
	Удерживающее усилие 150 Н (15 кгс)
	8,00
	0,23
	1,84
	182

	Шприц для подачи замазок
	Вместимость 2 л
	15,00
	0,23
	3,45
	181

	Герметизатор электрический с двойной изоляцией
	Производительность 1,8 л/мин
	64,00
	2,57
	164,48
	183

	Машина штукатурно-затирочная
	Производительность50 м2/ч
	27,25
	3,16
	86,11
	134, 135

	Машина штукатурная
	Производительность, м2/ч:
	
	
	
	

	
	1,5
	1669,00
	0,06
	100,14
	129

	Агрегат штукатурный
	0,5
	1100,00
	0,07
	77,00
	130

	
	1,0
	2210,00
	0,07
	154,70
	131

	
	2,0
	1070,00
	0,20
	214,00
	132

	Станция штукатурная
	2,0-4,0
	10000,00
	0,15
	1500,00
	128

	Машина для приготовления и подачи жестких растворов
	2,5
	7600,00
	0,02
	152,00
	252

	Плиткорез универсальный
	Производительность 120 шт/ч
	145,00
	0,37
	53,65
	186

	Растворосмеситель
	Производительность, м3/ч:
	
	
	
	

	
	1,2-1,5
	265,00
	0,47
	124,55
	133

	
	2,0
	287,50
	0,47
	135,12
	133

	Растворонасос
	4,0
	1903,50
	0,10
	190,35
	137, 140

	
	2,0
	4000,00
	0,27
	1080,00
	139

	
	6,0
	1565,00
	0,06
	93,90
	136, 138

	Малярная станция
	Производительность 250, 380 и 500 м2
	14500,00
	0,43
	6235,00
	151

	Компрессор
	Производительность, м3/ч:
	
	
	
	

	
	30
	175,00
	0,93
	162,75
	163

	
	15
	474,00
	0,39
	184,86
	162

	
	3
	70,00
	2,22
	155,40
	161

	Воздухоочиститель
	Максимальная пропускная способность
	15,50
	0,37
	5,74
	165

	
	30 м3/ч
	
	
	
	

	Бак красконагнетательный
	Вместительность, л:
	
	
	
	

	
	20
	45,00
	0,97
	43,65
	166

	
	60
	75,00
	0,78
	58,50
	167

	Агрегат шпатлевочный
	Производительность 360, 720 л/ч
	1000,00
	0,56
	560,00
	147

	Распылитель для нанесения шпатлевки
	Производительность 100 м2/ч
	6,00
	0,29
	1,74
	146

	Краскопульт ручной
	Производительность 210 м2/ч
	17,00
	4,35
	73,95
	142

	Агрегат окрасочный
	Производительность, л/мин:
	
	
	
	

	
	0,16
	80,00
	0,35
	28,00
	153

	Агрегат окрасочный высокого давления
	3,6
	1320,00
	0,72
	950,40
	155

	
	5,6
	1830,00
	0,23
	420,90
	156

	Машина для шлифования шпатлевки
	Производительность 35 м2/ч
	32,50
	0,29
	9,42
	141

	Мешалка для окрасочных составов
	Производительность, л/ч:
	
	
	
	

	
	500
	215,00
	0,14
	30,10
	148

	
	190
	350,00
	0,04
	14,00
	149

	Вибросито электрическое
	Производительность, кг/ч:
	
	
	
	

	
	700
	90,00
	0,86
	77,40
	150

	Краскотерка
	110
	200,00
	0,86
	172,00
	158

	
	400
	450,00
	0,14
	63,00
	159

	Установка для нанесения малярных составов
	Производительность, м2/ч:
	
	
	
	

	
	260
	380,00
	0,14
	53,20
	152

	Агрегат окрасочный передвижной
	500
	860,00
	0,08
	68,80
	154

	Мелотерка
	Производительность 300-400 кг/ч
	196,00
	0,27
	52,92
	160

	Агрегат окрасочный низкого давления
	Производительность 4 м3/мин
	375,00
	0,47
	176,25
	157

	Машина моечная
	Производительность 35 м2/ч
	84,00
	0,03
	2,52
	250

	Диспергатор для малярных составов
	Производительность 500 кг/ч
	400,00
	0,29
	116,00
	164

	Машина для острожки полов
	Производительность, м2/ч:
	
	
	
	

	
	44
	183,00
	1,24
	226,92
	168

	Машина для шлифования деревянных полов
	45
	430,00
	0,56
	240,80
	172

	Машина для заглаживания бетонных полов
	60
	500,00
	1,07
	535,00
	170

	Виброрейка
	80
	308,00
	0,09
	27,72
	215

	
	120
	323,00
	0,44
	142,12
	214

	
	180
	348,00
	0,05
	17,40
	216

	Машина дли затирки цементных стяжек
	60
	150,00
	0,07
	10,50
	253

	Машина мозаично-шлифовальная
	15-20
	292,00
	1,91
	557,72
	171

	Машина электрическая для сварки линолеума
	Производительность 50-80 м/ч
	480,00
	0,92
	441,60
	169

	Устройство для раскатки и прикатки рулонных материалов
	Производительность 400 м2ч
	148,00
	0,92
	136,16
	178

	Агрегат для перекачки битумных мастик
	Производительность, м3/ч:
	
	
	
	

	
	1,5
	690,00
	0,35
	241,50
	177

	
	6,0
	1130,00
	0,46
	519,80
	176

	Машина для нанесения битумных мастик
	0,9
	1280,00
	0,52
	665,60
	179

	Машина для подогрева, перемешивания и транспортировки мастик по кровле
	Рабочий объем 1,5 м3
	10000,00
	0,40
	4000,00
	251

	Электростеклорез
	Производительность 100 резов в 1 ч
	100,00
	0,23
	23,00
	185

	Штамп механический для шпилек
	Производительность 2500 шт/ч
	20,00
	0,11
	2,20
	187

	Машина для удаления воды с основания кровли
	Производительность 20 л/мин
	415,00
	0,40
	166,00
	173

	Машина для сушки основания кровли
	Производительность 80 м2/ч
	400,00
	0,40
	160,00
	174

	Битумоварочный котел
	Производительность0,3 м3/ч
	3700,00
	0,03
	111,00
	175

	Вибратор общего назначения электрический
	Вынуждающая сила, Н (кгс):
	
	
	
	

	
	1960-3920(196-392)
	41,00
	0,04
	1,64
	197

	
	1960-3920(196-392)
	28,00
	0,34
	9,52
	196

	
	4500-9000(450-900)
	41,00
	0,64
	26,24
	198

	
	3100-6250(310-625)
	44,00
	0,72
	31,68
	199

	
	5000-10000(500-1000)
	37,00
	0,42
	15,54
	200

	
	5500-11000(550-1100)
	82,00
	0,17
	13,94
	201

	
	9150-18600(915-1860)
	86,00
	0,13
	11,18
	202

	
	1500-3000(150-300)
	275,00
	0,01
	2,75
	203

	Вибратор поверхностный электрический
	4500-9000(450-900)
	52,00
	0,57
	29,64
	204

	Вибратор глубинный электрический
	Диаметр, мм:
	
	
	
	

	
	38
	58,00
	1,18
	68,44
	205

	
	51
	70,00
	3,86
	270,20
	206

	
	75
	110,00
	0,30
	33,00
	209

	
	76
	60,50
	3,42
	206,91
	210, 211

	Вибратор прикрепляемый пневматический
	Статический момент дебаланса, Н·см:
	
	
	
	

	
	1
	24,00
	0,04
	0,96
	212

	
	12
	37,00
	0,02
	0,74
	213

	Домкрат гидравлический
	Грузоподъемность, т:
	
	
	
	

	
	10
	31,00
	0,01
	0,31
	217

	
	50
	125,00
	0,01
	1,25
	218

	
	100
	135,00
	0,01
	1,35
	219

	Домкрат клиновой
	10
	17,70
	0,01
	0,18
	220

	Лебедка ручная
	Тяговое усилие, кН:
	
	
	
	

	
	5,0
	24,00
	0,10
	2,40
	222

	
	12,5
	65,00
	0,10
	6,50
	223

	
	32,5
	95,00
	0,10
	9,50
	224

	
	50,0
	160,00
	0,05
	8,00
	225

	Лебедка электрическая
	1,5
	206,00
	0,05
	10,30
	221

	
	4,5
	430,00
	0,10
	43,00
	226

	
	6,3
	421,00
	0,10
	42,10
	227

	
	12,5
	510,00
	0,05
	25,50
	228

	Тележка двухколесная
	Грузоподъемность
	
	
	
	

	
	200 кг
	23,00
	0,25
	5,75
	230

	Тележка-носилки для транспортировки кислородных баллонов
	Длина 2200 мм
	31,00
	0,03
	0,93
	232

	Тележка для перевозки растворов
	Грузоподъемность 200 кг
	66,00
	0,28
	18,48
	231

	Насос грязевой
	Подача, м3/ч:
	
	
	
	

	
	10
	73,00
	0,02
	1,46
	233

	
	25
	295,00
	0,02
	5,90
	234

	
	40
	380,00
	0,02
	7,60
	235

	
	53
	365,00
	0,02
	7,30
	236

	
	
	
	
	
	

	Агрегат электронасосный
	16
	327,50
	0,05
	16,38
	237

	Механизм тяговый монтажный
	Наибольшее усилие на рукоятке 343,4 Н
	62,00
	0,06
	3,72
	229

	Агрегат для нанесения двухкомпонентных составов
	Производительность6 л/мин
	5785,00
	0,04
	231,40
	184

	Электрокалорифер
	Производительность 1400 м3/ч
	232,00
	0,21
	48,72
	114

	Раствороперегружатель
	Вместимость 2,5 м3
	2870,50
	0,29
	832,30
	180

	Пресс гидравлический ручной и с электроприводом
	Сечение кабеля и провода 16-240 мм2
	184,00
	0,07
	12,88
	248, 249

	Трубогиб гидравлический
	Диаметр труб, мм, до:
	
	
	
	

	
	60
	830,00
	0,13
	107,90
	191

	Трубогиб ручной
	20
	32,00
	0,2
	6,40
	189

	
	50
	48,00
	0,2
	9,60
	190

	Станок трубогибочный
	Диаметр изгибаемых труб 22-42 мм
	835,00
	0,14
	116,90
	188

	Труборез переносный
	Диаметр разрезаемых труб, мм:
	
	
	
	

	
	32-60
	171,00
	0,15
	25,65
	192

	
	76-108
	195,00
	0,12
	23,40
	193

	Трансформатор сварочный однопостовой
	Сварочный ток номинальный, А:
	
	
	
	

	
	160
	35,00
	0,29
	10,15
	238

	
	250
	90,00
	0,24
	21,60
	238

	
	100-500
	200,00
	0,10
	20,00
	238

	Агрегат сварочный однопостовой
	315
	1600,00
	0,05
	80,00
	239

	Генератор сварочный однопостовой
	315
	300,00
	0,14
	42,00
	240

	Преобразователь сварочный однопостовой
	315
	650,00
	0,10
	65,00
	242

	Выпрямитель сварочный однопостовой
	315
	450,00
	0,14
	63,00
	243

	То же многопостовой
	315
	1120,00
	0,05
	56,00
	244

	Генератор сварочный двухпостовой
	600
	815,00
	0,05
	40,75
	241

	То же ацетиленовый
	Производительность
	67,50
	0,14
	9,45
	245

	
	1,25 м3/ч
	
	
	
	

	Установка передвижная баллонная
	Рабочее давление на выходе, МПа (кгс/см2):
	5600,00
	0,03
	168,00
	246

	
	ацетилена 0,01-0,12 (0,1-1,2)
	
	
	
	

	
	кислорода 0,1-0,5(1,0-5)
	
	
	
	

	Установка ацетиленовая стационарная на базе генератора АСК-1-67
	Производительность5 м3/ч
	1155,00
	0,05
	57,75
	24247

	Итого ...
	-
	106,80
	29348,22
	


3. НОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ В РУЧНОМ ИНСТРУМЕНТЕ НА 1 млн.руб.

СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
3.1 Строительный инструмент

	Инструмент
	ГОСТ, ОСТ, ТУ
	Норма, шт.на 1 млн.руб.

	Инструмент для обработки материалов строительных конструкций (листовых, рулонных, плиточных, штучных, профильных, из дерева, гипса, асбестоцемента, бумаги, картона, резины, естественного и искусственного камня, керамики и других, за исключением металлов)

	Режущий инструмент

	Долота плотничные с шириной лезвия 6,8,10,12,16, 18,20 и 25 мм
	ГОСТ 1185-80
	1,3

	Закольники ЗТР-30, ЗТР-40
	ТУ 2-035-654-79
	0,46

	Коловорот с трещоткой типа КТ
	ГОСТ 7467-75
	0,69

	Сверла перовые к коловороту диаметром 6, 8 и 10 мм
	ГОСТ 7467-75
	0,62

	То же витые диаметром 16, 20, 25, 32 и 40 мм
	ГОСТ 7467-75
	0,62

	То же центровые диаметром 12, 16, 20, 25, 32 и 40 мм
	ГОСТ 7467-75
	0,72

	Зенковки к коловороту диаметром 20, 25 и 32 мм
	ГОСТ 7467-75
	0,72

	Кусачки для плиточных работ
	ТУ 22-2758-82
	0,18

	Ножовки по дереву
	ГОСТ 26215-84
	8,03

	Ножовки с обушком
	ТУ 27-31-2935-80
	1,55

	Нож для резки линолеума
	ТУ 400.28.187-76
	2,08

	Нож для отделочных работ
	ГОСТ 18975-73
	2,52

	Пилы поперечные двуручные по дереву
	ГОСТ 979-70
	0,44

	Пила лучковая с деревянным станком
	ТУ 22-4415-79
	0,12

	Разводка для пил
	ТУ 2-16-214-76
	0,86

	Резец для резки керамических плиток
	ГОСТ 19259-73
	0,38

	Рейсмус реечный
	ТУ 22-5510-83
	1,05

	Полуфуганок
	ГОСТ 14671-77
	0,21

	Рубанок с одиночным ножом
	ГОСТ 14664-77
	1,06

	То же металлический
	ТУ 22-5537-83
	0,86

	Рубанок шерхебель
	ГОСТ 14666-79
	1,69

	То же металлический
	ТУ 24-6-15-16-75
	1,29

	Рубанок с двойным ножом
	ГОСТ 14665-77
	1,06

	То же металлический
	ТУ 2-16-213-76
	0,86

	Рубанок цинубель
	ГОСТ 14667-79
	0,12

	Рубанок фальцгебель
	ГОСТ 14669-79
	0,21

	Рубанок зензубель
	ГОСТ 14668-79
	0,21

	Рубанок металлический для строгания выпуклых и вогнутых поверхностей
	ТУ 2-16-215-76
	0,12

	Рубанок плятгебель
	ТУ 22-5509-83
	0,26

	Рубанок шпунтубель
	ТУ 22-5509-83
	0,09

	Фуганок
	ГОСТ 14670-77
	0,06

	Скарпели для каменных и бетонных работ ИТ-581, ИР-561
	ТУ 22-4399-79
	12,8

	Скарпель для плиточных работ
	ТУ 22-4399-79
	0,63

	Стеклорез алмазный
	ГОСТ 10111-85
	0,12

	Стеклорез роликовый из твердого сплава
	ТУ 48-19-369-83
	21,83

	Стамески плоские с шириной лезвия 6,8,10,12, 16,18,20,25,32 и 40 мм
	ГОСТ 1184-80
	5,66

	Рубанок китфальцгебель
	ТУ 22-3950-77
	0,28

	Стамески полукруглые
	ГОСТ 1184-80
	0,21

	Топоры строительные в сборе А1, А2, АЗ, Б1 и Б2
	ГОСТ 18578-73
	10,38

	Цикли Ц1-250, Ц1-400, Ц2-35, Ц2-60, Ц3-1-40 и Ц3-2-60
	ГОСТ 12378-81
	3,37

	Развертка для плиточных работ ИР-446
	ТУ 22-3561-76
	0,2

	Ударный инструмент

	Добойник стальной паркетный
	ТУ 22-3060-82
	3,10

	Киянка прямоугольная ИР-576
	ТУ 22-5865-84
	9,20

	Молотки столярные МСТ-1, МСТ-2
	ГОСТ 11042-83
	1,44

	Молотки для плиточных работ МППИ-1, МППИ-2
	ГОСТ 11042-83
	0,29

	Молоток штукатурный МШТ
	ГОСТ 11042-83
	0,92

	Молотки кровельные МКР-1, МКР-2 и МКР-3
	ГОСТ 11042-83
	2,13

	Молоток паркетный МПА
	ГОСТ 11042-83
	4,51

	Молотки шанцевые МША-1, МША-2
	ГОСТ 11042-83
	0,03

	Молоток-кирочка МКИ
	ГОСТ 11042-83
	12,05

	Молоток плотничный МПЛ
	ГОСТ 11042-83
	5,40

	Молоток-кулачок МКУ
	ГОСТ 11042-83
	2,74

	Инструмент для обработки вязких материалов и смесей(раствора, бетона, мастики, клеев, лаков, красок, шпатлевки и др.)

	Инструмент для разравнивания, заглаживания и смешивания

	Гладилки ленточные с конусным концом ГЛК-1,ГЛК-2, ГЛК-3 и ГЛК-4
	ГОСТ 10403-80
	1,52

	То же с закругленным концом типов ГЛЗ-1, ГЛЗ-2, ГЛЗ-3 и ГЛЗ-4
	ГОСТ 10403-80
	0,39

	Гладилки трапецевидные с закругленным концом ГТЗ-1, ГТЗ-2, ГТЗ-3, ГТЗ-4
	ГОСТ 10403-80
	0,17

	То же с конусным концом ГТК-1, ГТК-2, ГТК-3 и ГТК-4
	ГОСТ 10403-80
	0,34

	Гладики прямоугольные ГП-1, ГП-2, ГП-З и ГП-4
	ГОСТ 10403-80
	0,11

	Гладилка для плинтусов ИР-421А
	ТУ 22-5370-82
	2,54

	Гребок для бетонных работ ИР-758
	ТУ 22-4945-81
	0,57

	Гребок для кровельных работ ИР-757
	ТУ 224946-81
	4,64

	Лопатка для плиточных работ ЛП
	ГОСТ 9533-81
	0,78

	Лопатка для ксилолитовых работ ЛК
	ГОСТ 9533-81
	2,3

	Полутерок деревянный ИР-223А
	ТУ 22-3948-77
	23,23

	Полутерки ПТ-500, ПТ-750 и ПТ-1000
	ГОСТ 25782-83
	3,44

	Правила зубчатые ПЗ-1200, ПЗ-1600 и ПЗ-1800
	ГОСТ 25782-83
	1,83

	Правила прямые ПП-1200, ПП-1600 и ПП-1800
	ГОСТ 25782-83
	1,33

	Правила усеночные ПУ-800, ПУ-1000, ПУ-1200 и ПУ-1500
	ГОСТ 25782-83
	0,55

	Правило окованное одностороннее ИР-170
	ТУ 22-3945-77
	1,24

	Правила лузговые ПЛ-800, ПЛ-1000, ПЛ-1200 и ПЛ-1500
	ГОСТ 25782-83
	0,55

	Рустовки стальные РУ-55, РУ-75
	ГОСТ 13995-78
	1,28

	Скребок металлический ИР-700
	ТУ 22-4629-80
	11,06

	Терка деревянная ИР-671
	ТУ 22-3948-77
	43,79

	Терка пенопластовая
	ГОСТ 25782-83
	1,37

	Терка поропластовая
	ГОСТ 25782-83
	1,37

	Терка войлочная
	ГОСТ 25782-83
	12,09

	Терки-зачистки с полукруглыми и удлиненными ручками ИР-762, ИР-763
	ТУ 22-4841-80
	0,96

	Шпатели с пластмассовой ручкой ШП-45, ШП-75, ШП-95, ШП-150, ШП-180, ШП-200, ШП-250 и ШП-300
	ГОСТ 10778-83
	13,81

	Шпатель с резиновым полотном и пластмассовой ручкой ШРП
	ГОСТ 10778-83
	1,54

	Шпатель-скребок с пластмассовой ручкой ШСП
	ГОСТ 10778-83
	4,99

	Шпатель с зубчатым полотном и пластмассовой ручкой
	ГОСТ 10778-83
	2,09

	Шпатель плиточника
	ТУ 22-4994-80
	0,51

	Устройство для перемешивания жидкой шпатлевки
	ТУ 22-4844-80
	1,54

	Инструмент для нанесения составов

	Валики малярные ВП-100, ВП-200 и ВП-250
	ГОСТ 10831-80
	14,24

	То же ВМ-100, ВМ-200 и ВМ-250
	ГОСТ 10831-80
	7,12

	Валик малярный угловой ВМУ
	ГОСТ 10831-80
	4,81

	То же филеночный
	ТУ 2-12-271-83
	6,16

	Кисти флейцевые КФ-25, КФ-50, КФ-60, КФ-75 и КФ-100
	ГОСТ 10597-87
	8,47

	Кисти-ручники КР-25, КР-30, КР-35, КР-40, КР-45, КР-50 и КР-55
	ГОСТ 10597-87
	24,94

	Кисти филеночные КФК-8, КФК-10, КФК-14 и КФК-18
	ГОСТ 10597-87
	3,56

	Кисти маховые КМ-60, КМ-65
	ГОСТ 10597-87
	27,24

	Кисти-маковицы КМА-135, КМА-165 и КМА-195
	ГОСТ 10597-87
	13,51

	Кисти из растительных волокон
	ТУ 17РСФСР30-7677-80
	29,87

	Накатка двухваликовая НД
	ТУ 22-5371-82
	0,96

	Ковши для отделочных работ КШ-0,6; КШ-0,8 и КШ-1
	ГОСТ 7945-86
	2,61

	Ковши для разливки мастик КМ-1, КМ-2,5
	ГОСТ 7945-86
	8,61

	Соколы разборные
	ГОСТ 25010-81
	7,05

	Кельмы для бетонных и каменных работ КБ
	ГОСТ 9533-81
	32,55

	Кельмы для штукатурных работ типов КШ-1, КШ-2
	ГОСТ 9533-81
	14,83

	Кельмы для печных и каменных работ КП
	ГОСТ 9533-81
	1,00

	Щетки-торцовки ЩТ1, ЩТ2
	ГОСТ 10597-87
	6,73

	Щетка для подметания пола
	ОСТ 17180-79
	12,16

	Ванночки с сеткой
	ТУ 22-4842-80
	2,89

	Инструмент для обработки стыков

	Конопатки стальные К-40, К-50
	ТУ 22-4301-82
	3,91

	Расшивки стальные Р1, Р2
	ГОСТ 12803-76
	5,02

	Расшивка стальная для плиточных работ ИР-697
	ТУ 22-4358-79
	0,28

	Отрезовки ОШ-1, ОШ-2
	ГОСТ 9533-81
	1,28

	Инструмент для рыхления, копания и распределения грунта, сыпучих и других материалов

	Кирко-мотыги КМ1, КМ2
	ГОСТ 1757-76
	0,37

	Кирки двусторонние КД-1, КД-2
	ГОСТ 1757-76
	0,08

	Кирки односторонние КО-1, КО-2
	ГОСТ 1757-76
	0,06

	Лопаты копальные остроконочные ЛКО-1, ЛКО-2 и ЛКО-3
	ГОСТ 19596-87
	5,44

	Лопаты копальные прямоугольные ЛКП-1, ЛКП-2, и ЛКП-3
	ГОСТ 19596-87
	6,13

	Лопаты подборочные ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3 и ЛП-4
	ГОСТ 19596-87
	8,71

	Лопаты совковые ЛС-1, ЛС-2 и ЛС-3
	ГОСТ 19596-87
	1,66

	Лопата растворная ЛР
	ГОСТ 19596-87
	28,49

	Вспомогательный инструмент

	Захват вакуумный
	ТУ 22-3896-77
	1,48

	Клещи строительные КС-150, КС-180, КС-225, КС-250 и КС-270
	ГОСТ 14184-83
	6,02

	Ломы-гвоздодеры ЛГ-16, ЛГ-20, ЛГ-24
	ГОСТ 1405-83
	4,71

	Ломы обыкновенные ЛО-24, ЛО-28
	ГОСТ 1405-83
	1,83

	Ломы монтажные ЛМ-20, ЛМ-24, ЛМ-24А и ЛМ-32
	ГОСТ 1405-83
	8,29

	Шлямбуры Ш-14, Ш-22
	ТУ 2-30-104-80
	8,00

	Скоба для установки плиток
	ТУ 22-5443-83
	0,98


3.2. Слесарно-монтажный инструмент

	Инструмент для резки и заготовки металлоконструкций и трубопроводов

	Бородки слесарные
	ГОСТ 7214-72 Е
	6,52

	Дрель ручная ДР-10А
	ТУ 2-13-398-81
	1,61

	Зубила слесарные
	ГОСТ 7211-86
	41,06

	Зубила монтажные марки ЗМ
	ТУ 36-1424-80
	14,71

	Клуппы трубные
	ГОСТ 6956-84 Е
	0,68

	Ножницы ручные для резки металла типов 1,2 и 3
	ГОСТ 7210-75 Е
	7,21

	Ножницы малогабаритные ручные НМР-180
	ТУ 32.105.8622.004-86
	0,52

	Дырокол шаговый СТД 937/1
	ТУ 36-1635-77
	1,91

	Кусачки торцовые
	ГОСТ 7282-75 Е
	4,83

	Кусачки боковые
	ГОСТ 22308-77 Е
	0,37

	Плашки круглые для метрической резьбы
	ГОСТ 9748-82
	2,83

	То же для трубной цилиндрической резьбы
	ГОСТ 9740-71
	4,25

	Воротки для круглых плашек
	ГОСТ 22395-77
	0,68

	Полотна ножовочные
	ГОСТ 6645-86
	589,61

	Рамки ножовочные ручные
	ГОСТ 17270-71 Е
	2,61

	Труборез малогабаритный ТМ
	ТУ 36-1224-83
	0,69

	Труборез ручной ТРС-50
	ТУ 36-1225-84
	1,53

	Крейцмейсель слесарный
	ГОСТ 7212-74 Е
	15,89

	Ключи накладные КН-1, КН-2 и КН-3
	ТУ 34-2298-71
	0,01

	Ударный инструмент

	Кувалды кузнечные продольные остроносые К3, К4, К6, К8, и К10
	ГОСТ 11402-75
	3,59

	То же тупоносые К2, К4 и К6
	ГОСТ 11401-75
	1,22

	Молотки слесарные с квадратным бойком массой 0,6 и 1,0 кг
	ГОСТ 2310-77 Е
	4,84

	То же с круглым бойком массой 0,8 кг
	ГОСТ 2310-77 Е
	9,53

	Крепежно-монтажный инструмент

	Клеши фиксаторные марки СТД-153
	ТУ 36-2038-77
	0,49

	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние
	ГОСТ 2841-80 Е
	4,43

	То же двусторонние
	ГОСТ 2839-80 Е
	16,60

	Ключи гаечные комбинированные с открытым и закрытым зевами
	ГОСТ 16983-80 Е
	7,24

	Ключи трубные рычажные N 1,2,3
	ГОСТ 18981-73
	2,45

	То же накидные
	ГОСТ 19733-74
	1,42

	Ключи кольцевые двусторонние коленчатые
	ГОСТ 2906-80 Е
	1,87

	Ключи торцовые с квадратной и шестигранной головками к коловороту
	ГОСТ 7467-75
	0,51

	Ключи для круглых шлицевых гаек
	ГОСТ 16984-79
	1,15

	Ключи гаечные разводные
	ГОСТ 7275-75
	7,56

	Ключи радиаторные ниппельные К1-300, К1-580
	-
	0,41

	Ключи гаечные коликовые
	ТУ 36-1023-79
	7,18

	Кернеры разные
	ГОСТ 7213-72
	8,73

	Ключи торцовые для деталей с шестигранным углублением под "ключ"
	ГОСТ 11737-74
	0,73

	Отвертки слесарно-монтажные
	
	17,19

	Плоскогубцы обычные
	ГОСТ 7236-86
	0,02

	Плоскогубцы комбинированные
	ГОСТ 5547-75
	9,65

	Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником односторонние
	ГОСТ 25787-83
	2,62

	Шлифующий инструмент

	Напильники для затачивания пил по дереву
	ГОСТ 6476-80
	60,08

	Напильники слесарные общего пользования
	ГОСТ 1465-80
	57,81

	Рашпили разные
	ГОСТ 6876-79
	1,81

	Бруски шлифовальные БП-40x20x200, БП-20x15x150
	
	13,93

	Щетка из стальной проволоки
	ОСТ 17-830-80
	60,59

	Газоэлектросварочный инструмент

	Горелка
	ГОСТ 1077-79 Е
	3,25

	Резак инжекторный для ручной кислородной резки
	ГОСТ 5191-79 Е
	3,25

	Электрододержатели пассатижного типа ЭД-300, ЭД-500
	ГОСТ 14651-78 Е
	1,11

	То же ЭП-1, ЭП-2
	ГОСТ 14651-78 Е
	1,11

	Электрододержатели защелочного типа ЭДС-500, ЭУ-300
	ГОСТ 14651-78 Е
	1,11

	Инструмент для работы с проводами и кабелями

	Кусачки боковые с изолирующими рукоятками
	ГОСТ 22308-77 Е
	3,12

	Клеши марки ККСИ
	ТУ 36-2230-79
	0,54

	Клещи коммутационные КК-1М
	ТУ 36-1215-84
	0,77

	Нож монтерский с фиксатором НМ-3
	ТУ 36-1950-76
	0,77

	Ножницы секторные НС-1, НС-2 и НС-3
	ТУ 36-1656-77
	1,99

	Круглогубцы с изолирующими рукоятками
	ГОСТ 7283-73
	2,81

	Пресс ручной механический РМП-7М
	ТУ 36-694-76
	0,2

	Пресс-клещи ПК-ЗМ
	ТУ 36-872-79
	0,38

	Лампы паяльные ПЛ-72, ПЛ-2
	ТУ 70РСФСР-73-464-74
	0,38

	Паяльник электрический ЭПСН-40/220
	ГОСТ 7219-83
	2,27

	Отвертки диэлектрические
	ГОСТ 21010-75
	12,81

	Кусачки торцовые с изолирующими рукоятками
	ГОСТ 7282-75
	1,66

	Плоскогубцы комбинированные с изолирующими рукоятками
	ГОСТ 5547-75
	3,15

	Пресс-клещи ПК-1М
	ТУ 36-930-74
	0,21

	Паяльник
	ТУ 70.0001.087-79
	0,52


3.3. Контрольно-измерительный инструмент

	Инструмент для линейных измерений

	Линейка измерительная металлическая длиной 500 мм
	ГОСТ 427-75
	3,63

	Метр складной деревянный
	РСТ 149-80 ЛатвССР
	15,32

	То же металлический
	206 УССР 49-77 N 2
	34,68

	Рулетки в закрытом корпусе ЗПКЗ-2АУТ/1, ЗПКЗ-5АУТ/1, ЗПКЗ-10АУТ/1 и ЗПКЗ-20АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	28,68

	Рулетки в открытом корпусе ОПГЗ-10БУТ/1, ОПГЗ-20БУТ/1, ОПКЗ-30АУТ/1 и ОПКЗ-50АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	0,46

	Инструмент для разметки

	Циркуль разметочный с дугой
	ГОСТ 24472-80 Е
	3,94

	То же без дуги
	ГОСТ 24472-80 Е
	0,79

	Чертилки
	ГОСТ 24473-80 Е
	4,87

	Шнур разметочный, отвес
	ТУ 22-5076-81
	6,07

	Инструмент для контроля

	Отвесы стальные строительные ОТ-100, ОТ-200, ОТ-400, ОТ-600 и ОТ-1000
	ГОСТ 7948-80
	9,00

	Уровни строительные УС-2, УС-3, УС5-1, УС6-1 и УС6-2
	ГОСТ 9416-83
	6,98

	Угольник деревянный
	ТУ 22-3949-77
	6,26

	Угольник металлический
	ТУ 22-4400-79
	4,79

	Штангенциркули ШЦ-1, ШЦ-П
	ГОСТ 166-80
	1,34

	Щупы металлические
	ГОСТ 882-75
	1,05

	Штырь для плиточных работ
	ТУ 22-5442-83
	0,49

	Уровень гибкий (водяной )
	ТУ 25-11-760-72
	2,64

	Термометр технический N 4
	ГОСТ 2823-73 Е
	0,47


4. НОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ В МЕХАНИЗИРОВАННОМ ИНСТРУМЕНТЕ И ДРУГИХ СРЕДСТВАХ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ НА 100 РАБОЧИХ
4.1. Земляные работы

	Вид и состав работ
	Инструмент, средства малой механизации, их основной параметр
	Цена, руб.
	Норма на 100 рабочих
	Номер позиции по справочному приложению

	
	
	
	шт.
	стоимость, руб.
	

	Разрыхление твердых слежавшихся грунтов, разрушение старых фундаментов при копании котлованов, колодцев, траншей
	Молоток электрический; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	10
	132,00
	1,5
	198,00
	69

	
	25
	126,00
	2,2
	277,20
	70

	
	Молоток пневматический отбойный; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	30
	31,00
	3,7
	114,70
	71

	
	36
	33,00
	7,3
	240,90
	72

	
	42
	34,00
	5,8
	197,20
	73

	
	Бетонолом электрический; энергия удара 40 Дж
	320,00
	5,8
	1856,00
	83

	
	Бетонолом пневматический; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	63
	50,00
	11,0
	550,00
	84

	
	90
	51,00
	7,3
	372,30
	85

	
	Молоток пневматический рубильный; энергия удара 22,5 Дж
	120,00
	0,7
	84,00
	82

	Увлажнение и обеспыливание грунтов
	Краскопульт ручной производительностью 210 м2/ч
	17,00
	2,0
	34,00
	142

	Откачка воды из котлованов и траншей
	Насос грязевой производительностью 10 м3/ч
	73,00
	0,7
	51,10
	233

	
	Агрегат электронасосный; подача 16 м3/ч, напор 750 Па (75 мм вод.ст.)
	310,00
	0,7
	217,00
	237

	
	То же; напор 1100 Па (110 мм вод.ст.)
	345,00
	0,7
	241,50
	237

	
	Насос грязевой; подача, м3/ч:
	
	
	
	

	
	25
	295,00
	0,7
	206,50
	234

	
	40
	380,00
	0,7
	266,00
	235

	
	53
	365,00
	0,7
	255,50
	236

	Завертывание гаек при монтаже сборных инвентарных креплений траншей
	Гайковерт ручной; диаметр завинчиваемой резьбы до 52 мм
	74,33
	0,1
	7,43
	57,59

	
	Гайковерт угловой, диаметр завинчиваемой резьбы до 36 мм
	43,50
	0,1
	4,35
	60,61

	Уплотнение грунтов малых объемов в труднодоступных местах при устройстве дорожного покрытия и планировке площадей
	Трамбовка ручная электрическая массой, кг:
	
	
	
	

	
	28
	126,00
	0,6
	75,60
	90

	
	80
	334,00
	0,3
	100,20
	91

	Итого ...
	-
	52,6
	5349,48
	-


4.2. Железобетонные и бетонные работы
	Подача бетонной смеси в конструкции из вибробункеров, вибропитателей и виброжелобов
	Вибратор общего назначения электрический; вынуждающая сила, Н (кгс):
	
	
	
	

	
	1960-3920 (196-392)
	28,00
	1,5
	42,00
	196

	
	31000-6250 (310-625)
	44,00
	2,9
	127,60
	199

	
	5000-10000 (500-1000)
	37,00
	5,8
	214,60
	200

	
	9150-18600 (915-1860)
	86,00
	2,2
	189,20
	202

	Уплотнение бетонной смеси при устройстве монолитных бетонных и железобетонных
	Вибратор глубинный электрический; диаметр вибронаконечника, мм:
	
	
	
	

	конструкций
	75
	110,00
	5,1
	561,00
	209

	
	76
	50,00
	17,5
	875,00
	211

	
	То же подвесной; диаметр вибронаконечника 133 мм
	204,00
	0,3
	61,20
	207,208

	
	То же с гибким валом; диаметр корпуса, мм:
	
	
	
	

	
	38
	58,00
	13,1
	759,80
	205

	
	51
	70,00
	36,5
	2555,00
	206

	
	76
	71,00
	35,04
	2487,84
	210

	
	Вибратор прикрепляемый пневматический; статический момент дебаланса, Н·см:
	
	
	
	

	
	1
	24,00
	0,7
	16,80
	212

	
	12
	37,00
	0,4
	14,80
	213

	
	Вибратор общего назначения электрический; вынуждающая сила, Н (кгс):
	
	
	
	

	
	1960-3920 (196-392)
	28,00
	4,4
	123,20
	196

	
	1500-3000 (150-300)
	275,00
	0,1
	27,50
	203

	
	1960-3920 (196-392)
	41,00
	0,7
	28,70
	197

	
	3100-6250 (310-625)
	44,00
	9,5
	418,00
	199

	
	4500-9000 (450-900)
	41,00
	11,0
	451,00
	198

	
	5000-10000 (500-1000)
	37,00
	1,5
	55,50
	200

	
	5500-11000 (550-1100)
	82,00
	2,9
	237,80
	201

	
	Вибратор поверхностный электрический; вынуждающая сила 4500-9000 Н (450-900 кгс)
	52,00
	1,5
	78,00
	204

	
	То же
	52,00
	0,7
	36,40
	204

	Уплотнение и разравнивание при устройстве бетонных плоскостных конструкций
	Виброрейка длиной, м:
	
	
	
	

	
	1,5
	308,00
	1,5
	462,00
	215

	
	3,0
	323,00
	2,2
	710,60
	214

	
	4,5
	348,00
	0,7
	243,60
	216

	Затирка, заглаживание и шлифование поверхностей железобетонных и бетонных конструкций и изделий
	Машина штукатурно- эатирочная производительностью 50 м2/ч
	31,50
	2,2
	69,30
	134

	
	Машина штукатурно- затирочная для заглаживания бетонных полов производительностью 60 м2/ч
	500,00
	2,9
	1450,00
	170

	
	Машина мозаично- шлифовальная производительностью 15-20 м2/ч
	292,00
	2,2
	642,40
	171

	
	Машина ручная шлифовальная с гибким валом; диаметр круга 125, 200 мм
	92,00
	0,4
	36,80
	41

	Зачистка и шлифование поверхностей, очистка арматуры и закладных деталей от ржавчины
	Машина ручная шлифовальная с гибким валом; диаметр круга 125, 200 мм
	48,00
	0,3
	14,40
	42

	
	Молоток пневматический зачистной зубильный; энергия удара 2,24 Дж
	32,00
	1,5
	48,00
	79

	
	То же пучковый; энергия удара 1,25 Дж
	40,00
	1,5
	60,00
	80

	Обработка швов ранее уложенного бетона, обрубка наплывов бетона, пробивка и сверление отверстий
	Молоток электрический; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	4,5
	95,00
	1,5
	142,50
	68

	
	10,0
	132,00
	1,5
	198,00
	69

	
	Бетонолом электрический; энергия удара 40 Дж
	320,00
	1,5
	480,00
	83

	
	Бетонолом пневматический; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	63
	50,0
	2,2
	110,00
	84

	
	90
	51,00
	1,5
	76,50
	85

	
	Молоток пневматический рубильный; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	12,5
	96,50
	1,5
	144,75
	81

	
	22,5
	120,00
	0,7
	84,00
	82

	
	Машина ручная сверлильная с алмазными сверлами; наибольший диаметр сверла 50 мм
	125,00
	0,4
	50,00
	25

	
	Перфоратор ручной электрический; энергия удара,
	
	
	
	

	
	2,0
	222,50
	0,7
	155,75
	86,87

	
	2,5
	194,00
	0,7
	135,80
	88

	
	25,0
	365,00
	0,7
	255,50
	89

	Резка листового металла
	Ножницы ручные ножевые;
	
	
	
	

	
	толщина разрезаемого листа 2,5 мм
	45,00
	1,5
	67,50
	94

	Трамбовка оснований под бетонные покрытия
	Трамбовка ручная электрическая массой, кг
	
	
	
	

	
	28
	126,00
	0,3
	37,80
	90

	
	80
	334,00
	0,3
	100,20
	91

	Итого...
	-
	183,74
	15137,84
	


4.3. Погрузочно-разгрузочные работы

	Разрыхление слежавшегося и смерзшегося грунта, камня, мусора при погрузке на подвижной состав
	Молоток электрический; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	10
	132,00
	1,5
	198,00
	69

	
	25
	126,00
	1,5
	189,00
	70

	
	Молоток пневматический отбойный; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	36
	33,00
	2,2
	72,60
	72

	
	42
	34,00
	2,2
	74,80
	73

	
	Бетонолом электрический; энергия удара 40 Дж
	320,00
	1,5
	480,00
	83

	
	Бетонолом пневматический; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	63
	50,00
	2,2
	110,00
	84

	
	90
	51,00
	1,5
	76,50
	85

	Резка металлического крепежного материала
	Ножницы ручные ножевые; толщина разрезаемого материала 2,5 мм
	45,00
	1,5
	67,50
	94

	
	Машина ручная шлифовальная угловая; диаметр круга до 125 мм
	50,00
	0,4
	20,00
	39

	Подъем и транспортировка штучных грузов
	Домкрат гидравлический грузоподъемностью, т:
	
	
	
	

	
	10
	31,00
	0,3
	9,30
	217

	
	50
	125,00
	0,2
	25,00
	218

	
	100
	135,00
	0,2
	27,00
	219

	
	Домкрат клиновой грузоподъемностью 10 т
	17,70
	0,3
	5,31
	220

	
	Лебедка червячная ручная; тяговое усилие 5 кН (500 кгс)
	24,00
	2,2
	52,80
	222

	
	Лебедка ручная; тяговое усилие, кН (кгс):
	
	
	
	

	
	12,5 (1250)
	65,00
	2,2
	143,00
	223

	
	32,5 (32500)
	95,00
	2,2
	209,00
	224

	
	50,0 (5000)
	160,00
	1,1
	176,00
	225

	
	Лебедка электрическая грузоподъемностью 150 кг
	206,00
	1,1
	226,60
	221

	
	Лебедка электрическая; тяговое усилие, кН (кгс)
	
	
	
	

	
	4,5 (450)
	430,00
	2,2
	946,00
	226

	
	6,3 (630)
	421,00
	2,2
	926,20
	227

	
	12,5 (1250)
	510,00
	1,1
	561,00
	228

	
	Механизм тяговый монтажный; наибольшее усилие на рукоятке 343,4 Н (34,3 кгс)
	62,00
	1,3
	80,60
	229

	
	Тележка двухколесная грузоподъемностью 200 кг
	23,00
	5,8
	133,40
	230

	
	Тележка-носилки для транспортировки кислородных баллонов
	31,00
	0,7
	21,70
	232

	Итого ...
	-
	37,6
	4831,31
	


4.4. Плотнично-опалубочные работы

	Сверление отверстий в деревянных конструкциях и деталях
	Машина ручная сверлильная; наибольший диаметр сверла, мм:
	
	
	
	

	
	14
	44,76
	0,3
	13,43
	12,18

	
	23
	32,75
	0,1
	3,28
	19,22

	
	32
	41,50
	0,1
	4,15
	23,24

	
	То же угловая; наибольший диаметр сверла 32 мм
	46,00
	0,1
	4,60
	26

	Завертывание шурупов, болтов и гаек при монтаже опалубки и креплении закладных деталей
	Шуруповерт ручной; диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм
	52,50
	3,6
	189,00
	62,63

	
	Гайковерт ручной; диаметр завинчиваемой резьбы, мм; до:
	
	
	
	

	
	16
	43,00
	0,1
	4,30
	44,45

	
	36
	52,63
	0,1
	5,26
	46,53

	
	42
	93,17
	0,1
	9,32
	54,56

	
	Гайковерт ручной угловой; диаметр завинчиваемой резьбы до 36 мм
	43,50
	0,1
	4,35
	60,61

	Распилка материалов, выпилива- ние и резка деталей из досок
	Машина дерево- обрабатывающая; глубина пропила 45 мм
	150,00
	1,5
	225,00
	110

	
	Пила ручная дисковая: глубина пропила 65 мм
	43,00
	5,8
	249,40
	109

	
	Лобзик электрический; наибольшая глубина пропила 50 мм
	68,50
	1,5
	102,75
	112

	
	Пила стационарная; глубина пропила 60 мм
	91,00
	1,5
	136,50
	111

	Выборка отверстий и гнезд прямоугольной формы, шпунтовых пазов
	Долбежник ручной электрический; наибольший размер паза 20x60x160 мм
	108,00
	1,00
	108,00
	113

	
	Молоток отбойный электрический; энергия удара 1 Дж
	140,00
	1,5
	210,00
	67

	Строгание и фугование древесины
	Рубанок электрический; ширина строгания, мм, до:
	
	
	
	

	
	75
	43,00
	2,2
	94,60
	106

	
	100
	46,00
	2,2
	101,20
	107,108

	Зачистка и шлифование поверхностей опалубки
	Машина ручная шлифовальная; диаметр круга 125, 200 мм
	70,00
	0,3
	21,00
	41,42

	Нарезка резьбы
	Машина ручная резьбонарезная; диаметр нарезаемой резьбы 12 мм
	20,00
	1,5
	30,00
	66

	Резка листового металла
	Ножницы ручные ножевые; толщина разрезаемого листа 2,5 мм
	45,00
	1,5
	67,50
	95

	Очистка щитов опалубки от бетона и грязи
	Молоток пневматический пучковый; энергия удара 1,25 Дж
	40,00
	1,5
	60,00
	80

	Смазка щитов опалубки перед установкой
	Краскораспылитель пневматический производительностью 1,4 л/мин
	7,00
	0,7
	4,90
	145

	Заточка инструмента
	Станок заточной; диаметр круга 175 мм
	80,00
	2,2
	176,00
	120

	Итого ...
	-
	29,5
	1824,54
	-


4.5. Каменные работы

	Уплотнение поверхностей для сооружения фундамента
	Трамбовка ручная электрическая массой 28 кг
	126,00
	0,3
	37,80
	90

	Уплотнение бетона и бутобетона при устройстве фундаментов
	Вибратор поверхностный электрический; вынуждающая сила 4500-9000 Н (450-900 кгс)
	52,00
	2,2
	114,40
	204


	Пробивка гнезд, борозд, частичная разборка бутовой и кирпичной кладки
	Молоток электрический; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	4,5
	95,00
	1,5
	142,50
	68

	
	10
	132,00
	1,5
	198,00
	69

	
	25
	126,00
	1,5
	189,00
	70

	
	Бетонолом электрический; энергия удара 40 Дж
	320,00
	1,5
	480,00
	83

	
	Бороздодел электрический; ширина прорезаемого паза, мм, до:
	
	
	
	

	
	7
	107,00
	0,2
	21,40
	115

	
	10
	100,00
	0,2
	20,00
	116

	
	Машина ручная сверлильная; наибольший диаметр сверла 50 мм
	125,00
	0,4
	50,00
	25

	Прием, домешивание и выдача раствора
	Растворо- перегружатель
	2870,00
	2,2
	6314,00
	180

	Итого...
	-
	11,5
	7567,10
	-


4.6. Свайные работы

	Скалывание бетона на железобетонных сваях 
	Молоток электрический; энергия удара, Дж: 
	
	
	
	

	
	10
	132,00
	1,5
	198,00
	69

	
	25
	126,00
	1,5
	189,00
	70

	
	Молоток пневматический отбойный; энергия удара, Дж: 
	
	
	
	

	
	30
	31,00
	1,5
	46,50
	71

	
	36
	33,00
	2,9
	95,70
	72

	
	42
	34,00
	2,9
	98,60
	73

	Рубка арматуры и профильного металла
	Молоток пневматический рубильный; энергия удара, Дж: 
	
	
	
	

	
	12,5
	96,50
	1,5
	144,75
	81

	
	22,5
	120,00
	0,7
	84,00
	82

	Уплотнение грунта при засыпке пазух
	Трамбовка ручная электрическая массой, кг: 
	
	
	
	

	
	28
	126,00
	0,3
	37,80
	90

	
	80
	334,00
	0,3
	100,20
	91

	
	Вибратор глубинный электрический; диаметр вибронаконечника 76 мм 
	50,00
	2,2
	110,00
	211

	
	То же с гибким валом, диаметр вибронаконечника, мм: 
	
	
	
	

	
	38
	58,00
	2,9
	168,20
	205

	
	51
	70,00
	10,2
	714,00
	206

	
	76
	71,00
	4,4
	312,40
	210

	
	То же подвесной; диаметр 
	
	
	
	

	
	корпуса 133 мм
	204,00
	0,7
	142,80
	207,208

	Итого ...
	-
	33,5
	2441,95
	-


4.7. Арматурные работы

	Резка листового металла
	Ножницы ручные ножевые; толщина разрезаемого листа 2,5 мм
	45,00
	3,6
	162,00
	94,95

	Рубка прутков и профильного металла
	Молоток пневматический рубильный; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	12,5
	96,50
	1,5
	144,75
	81

	
	22,5
	120,00
	0,7
	84,00
	82

	Очистка металла от коррозии и краски, зачистка сварных швов и поверхностей
	Машина ручная шлифовальная; диаметр круга, мм, до:
	
	
	
	

	
	100
	32,00
	0,3
	9,60
	34

	
	150
	39,50
	0,7
	27,65
	36,37

	
	То же с гибким валом; диметр круга 125, 200 мм
	70,00
	0,4
	28,00
	41,42

	
	Молоток пневматический зачистной зубильный, энергия удара 2,24 Дж
	32,00
	2,2
	70,40
	79

	
	Молоток пневматический пучковый; энергия удара 1,2 Дж
	40,00
	2,2
	88,00
	80

	Заточка инструмента
	Станок заточный; диаметр круга 175 мм
	80,00
	4,4
	352,00
	120

	Итого..
	-
	16,0
	966,40
	-


4.8. Сварочные работы

	Очистка свариваемых конструкций от грязи, краски, окалины и коррозии
	Молоток пневматический рубильный; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	12,5
	96,50
	1,5
	144,75
	81

	
	22,5
	120,00
	0,7
	84,00
	82

	
	Молоток пневматический зачистной зубильный, энергия удара 2,2 Дж
	32,00
	1,5
	48,00
	79

	
	Молоток пневматический пучковый, энергия удара 1,25 Дж
	40,00
	1,5
	60,00
	80

	Резка листового металла
	Ножницы ручные ножевые, толщина разрезаемого листа 2,5 мм
	45,00
	2,9
	130,50
	94,95

	Подготовка поверхностей элементов
	Кромкорез электрический толщина обрабатываемого материала 22 мм
	285,00
	2,9
	826,50
	105

	Зачистка поверхностей и сварных швов
	Машина ручная шлифовальная; диаметр круга, мм, до:
	
	
	
	

	
	63
	24,50
	0,3
	7,35
	32,33

	
	100
	32,00
	0,1
	3,20
	34

	
	125
	41,00
	0,3
	12,30
	35

	
	То же угловая; диаметр круга, мм, до:
	
	
	
	

	
	80
	40,00
	0,3
	12,00
	38

	
	125
	50,00
	0,4
	20,00
	39

	
	Трансформатор сварочный; сварочный ток номинальный, А:
	
	
	
	

	
	160
	35,00
	4,4
	154,00
	238

	
	250
	90,00
	3,7
	333,00
	238

	
	500
	200,00
	1,5
	300,00
	238

	
	Агрегат сварочный; сварочный ток номинальный 315 А
	1600,00
	0,7
	1120,00
	239

	
	Генератор сварочный; сварочный ток номинальный, А:
	
	
	
	

	
	315
	300,00
	2,2
	660,00
	240

	
	600
	815,00
	0,7
	570,50
	241

	
	Преобразователь сварочный; сварочный ток номинальный 315 А
	650,00
	1,5
	975,00
	242

	
	Выпрямитель сварочный; сварочный ток номинальный 315 А
	450,00
	2,2
	990,00
	243

	
	Выпрямитель сварочный многопостовой; сварочный ток номинальный 315 А
	1120,00
	0,7
	784,00
	244

	Газовая сварка и резка металлических изделий и конструкций
	Генератор ацетиленовый производительностью 1,25 м3/ч
	67,50
	2,2
	148,50
	245

	
	Установка передвижная баллонная; рабочее давление на выходе, МПа (кгс/мм2): ацетилена 0,01-0,12 (0,1-1,2): кислорода 0,1-0,5 (1,0-5,0)
	5600,00
	0,7
	3920,00
	246

	
	Установка ацетиленовая стационарная на базе генератора АСК-1-67 производительностью 5 м3/ч
	1155,00
	0,7
	808,50
	247

	
	Машина ручная шлифовальная с гибким валом; диаметр круга 125, 200 мм
	70,00
	0,4
	28,00
	41,42

	Заточка инструмента
	Станок заточный; диаметр круга 175 мм
	80,00
	2,2
	176,00
	120

	Итого...
	-
	36,2
	12316,10
	-


4.9. Работы по монтажу и демонтажу металлических конструкций

	Сверление монтажных и вспомогательных отверстий
	Машина ручная сверлильная; наибольший диаметр сверла, мм:
	
	
	
	

	
	14
	44,76
	0,3
	13,43
	12,18

	
	23
	32,75
	0,1
	3,28
	19,22

	
	32
	41,50
	0,1
	4,15
	23,24

	
	То же угловая; наибольший диаметр сверла 32 мм
	46,00
	0,1
	4,60
	26

	
	Перфоратор ручной электрический; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	2,0
	222,50
	2,2
	489,50
	86,87

	
	25
	365,00
	3,7
	1350,50
	89

	Сборка и разборка болтовых соединений
	Гайковерт ручной; диаметр завинчиваемой резьбы, мм, до:
	
	
	
	

	
	16
	43,00
	0,1
	4,30
	44,45

	
	36
	52,63
	0,1
	5,26
	46,53

	
	42
	93,17
	0,1
	9,32
	54,56

	
	52
	74,33
	0,1
	7,43
	57,59

	
	То же угловой; диаметр завинчиваемой резьбы до 36 мм
	43,50
	0,1
	4,35
	60,61

	Резка листового металла
	Ножницы ручные ножевые; толщина разрезаемого листа, мм, до:
	
	
	
	

	
	1,6
	53,50
	2,2
	117,70
	92,93

	
	2,5
	45,00
	2,2
	99,00
	94,95

	
	То же вырубные; толщина разрезаемого листа, мм, до:
	
	
	
	

	
	1,6
	57,50
	2,2
	126,50
	96,99

	
	2,5
	60,00
	2,2
	132,00
	100

	
	3,5
	70,00
	2,2
	154,00
	101

	
	10,0
	440,00
	2,2
	968,00
	102

	Очистка металлоконструкций от грязи, окалины, коррозии, зачистка сварных швов, обрубка, металла
	Молоток пневматический зачистной зубильный, энергия удара 2,24 Дж
	32,00
	1,5
	48,00
	79

	
	То же пучковый; энергия удара 1,25 Дж
	40,00
	1,5
	60,00
	80

	
	То же рубильный; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	12,5
	96,50
	2,9
	279,85
	81

	
	22,5
	120,00
	0,7
	84,00
	82

	Подготовка поверхностей элементов под сварку
	Кромкорез электрический; толщина обрабатываемого материала 22 мм
	285,00
	1,5
	427,50
	105

	
	Машина ручная шлифовальная; диаметр круга150 мм
	39,50
	0,7
	27,65
	36,37

	
	То же угловая; диаметр круга, мм, до:
	
	
	
	

	
	80
	40,00
	0,4
	16,00
	38

	
	125
	50,00
	0,4
	20,00
	39

	
	То же с гибким валом, диаметр круга125,200 мм
	70,00
	0,4
	28,00
	41,42

	Расклепывание заклепок и чеканка соединений
	Молоток пневматический клепальный, энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	2,5
	11,50
	1,5
	17,25
	74

	
	5,0
	13,10
	1,5
	19,65
	75

	
	25,0
	43,00
	2,2
	94,60
	76

	
	36,0
	45,00
	1,5
	67,50
	77

	
	70,0
	89,00
	2,2
	195,80
	78

	Заточка инструмента
	Станок заточный; диаметр круга 175 мм
	80,00
	2,2
	176,00
	120

	Итого ...
	-
	41,3
	5055,12
	-


4.10. Работы по монтажу и демонтажу сборных железобетонных конструкций

	Образование монтажных вспомогательных отверстий
	Машина ручная сверлильная угловая; наибольший диаметр сверла 32 мм
	46,00
	0,1
	4,60
	26

	
	Станок для сверления отверстий в железобетоне; наибольший диаметр сверла, мм:
	
	
	
	

	
	50-125
	1630,00
	0,7
	1141,00
	30

	
	50-160
	1000,00
	1,5
	1500,00
	31

	
	Перфоратор ручной электрический; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	2,0
	222,50
	1,5
	333,75
	86,87

	
	2,5
	194,00
	1,5
	291,00
	88

	
	25,0
	365,00
	2,9
	1058,50
	89

	
	Машина ручная сверлильная с алмазными сверлами; наибольший диаметр сверла 50 мм
	125,00
	0,4
	50,00
	25

	
	Молоток электрический; энергия удара 1 Дж
	140,00
	1,5
	210,00
	67

	Сборка и разборка болтовых соединений
	Гайковерт ручной; диаметр завинчиваемой резьбы, мм, до:
	
	
	
	

	
	16
	43,00
	0,1
	4,30
	44,45

	
	36
	63,30
	0,1
	6,33
	46,53

	
	42
	93,17
	0,1
	9,32
	54,56

	
	52
	74,33
	0,1
	7,43
	57,59

	
	То же угловой; диаметр завинчиваемой резьбы до 36 мм
	43,50
	0,1
	4,35
	60,61

	Резка листового металла
	Ножницы ручные ножевые; толщина разрезаемого листа 2,5 мм
	45,00
	2,2
	99,00
	94,95

	Очистка закладных деталей и металлических изделий от грязи и коррозии
	Молоток пневматический зачистной зубильный; энергия удара 2,24 Дж
	32,00
	1,5
	48,00
	79

	
	То же пучковый; энергия удара 1,25 Дж
	40,00
	1,5
	60,00
	80

	Зачистка сварных швов и стыковых соединений, подгонка отдельных деталей
	Машина ручная шлифовальная, диаметр круга, мм:
	
	
	
	

	
	100
	32,00
	0,1
	3,20
	34

	
	125
	41,00
	0,3
	12,30
	35

	
	То же угловая; диаметр круга, мм:
	
	
	
	

	
	80
	40,00
	0,3
	12,30
	38

	
	125
	50,00
	0,4
	20,00
	39

	
	То же с гибким валом; диаметр круга 125, 200 мм
	70,00
	0,3
	21,00
	41,42

	Заделка и герметизация стыков, теплоизоляция поверхностей
	Герметизатор электрический с двойной изоляцией производительностью 1,8 л/мин
	64,00
	29,2
	1868,80
	183

	
	Агрегат для нанесения двухкомпонентных составов  производительностью  6 л/мин
	5785,00
	0,4
	2314,00
	184

	Затирка поверхностей
	Машина штукатурно-затирочная производительностью 50 м2/ч
	27,00
	3,7
	99,90
	134,135

	Уплотнение бетонной смеси
	Вибратор глубинный электрический с гибким валом; диаметр вибронаконечника, мм:
	
	
	
	

	
	38
	58,00
	2,9
	168,20
	205

	
	51
	70,00
	13,14
	919,80
	206

	Заточка инструмента
	Станок заточный; диаметр круга 175 мм
	80,00
	1,5
	120,00
	120,00

	Итого...
	-
	68,04
	10386,78
	-


4.11. Работы по монтажу и демонтажу индустриальных строительных конструкций

	Крепление гипсокартонных листов (ГКЛ) к стойкам металлического каркаса с помощью самосверляших, самонарезающих винтов 
	Шуруповерт ручной с магнитной головкой; диаметр завинчиваемой резьбы 6 мм
	63,00
	14,6
	919,80
	64,65

	Резка стального профиля стоек и направляющих каркаса перегородок
	Ножницы ручные электрические прорезные; толщина разрезаемого материала , мм: 
	
	
	
	

	
	1
	70,00
	7,3
	511,00
	103

	
	10
	690,00
	2,2
	1518,00
	104

	Резка ГКЛ
	Лобзик электрический; наибольшая глубина пропила 50 мм 
	68,50
	3,7
	253,45
	112

	Образование отверстий
	Машина ручная сверлильная с комплектом насадок; наибольший диаметр сверла 14 мм 
	125,73
	0,4
	50,30
	27,29

	
	Перфоратор ручной электрический; энергия удара до 2,5 Дж 
	194,00
	1,5
	291,00
	88

	
	Молоток электрический; энергия удара 1 Дж 
	140,00
	0,7
	98,00
	67

	Выборка борозд
	Бороздодел электрический; ширина паза, мм, до: 
	
	
	
	

	
	7
	107,00
	0,5
	53,50
	115

	
	10
	100,00
	0,5
	50,00
	116

	Забивание гвоздей
	Пистолет гвоздезабивной; длина забиваемых гвоздей 50-90 мм 
	400,00
	0,4
	160,00
	118

	Пристрелка дюбелями опорных и декоративных элементов к бетонным и металлическим основаниям 
	Пистолет строительно-монтажный производительностью 50 выстрелов в 1 ч
	213,00
	0,6
	126,80
	117

	Итого ...
	-
	32,4
	4032,85
	-


4.12. Санитарно-технические работы

	Образование отверстий в металле, дереве, железобетоне и кирпичной кладке
	Машина ручная сверлильная; наибольший диаметр сверла, мм:
	
	
	
	

	
	10
	40,62
	1,3
	52,81
	3,11

	
	14
	44,76
	0,5
	22,38
	12,18

	
	23
	32,75
	0,1
	3,28
	19,22

	
	32
	41,50
	0,1
	4,15
	23,24

	
	То же угловая; наибольший диаметр сверла 32 мм
	46,00
	0,1
	4,60
	25

	
	Машина ручная сверлильная с алмазными сверлами; наибольший диаметр сверла 50 мм
	125,00
	0,4
	50,0
	25

	
	Станок для сверления отверстий в железобетоне; наибольший диаметр сверла 50-125 мм
	1630,00
	0,7
	1141,00
	30

	
	Перфоратор ручной электрический; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	2,0
	222,50
	0,7
	155,75
	86,87

	
	2,5
	194,00
	0,7
	135,80
	88

	
	25,0
	365,00
	0,7
	255,50
	89

	
	Молоток электрический; энергия удара 1 Дж
	140,00
	0,7
	98,00
	67

	Сборка и разборка шурупных и болтовых соединений
	Шуруповерт ручной электрический; диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм
	52,50
	4,4
	231,00
	62,63

	
	Гайковерт ручной; диаметр завинчиваемой резьбы, мм, до:
	
	
	
	

	
	16
	43,00
	0,1
	4,30
	44,45

	
	36
	52,63
	0,1
	5,26
	46,53

	
	42
	93,17
	0,1
	9,32
	54,56

	
	52
	74,30
	0,1
	7,43
	57,59

	
	То же угловой; диаметр завинчиваемой резьбы до 36 мм
	43,50
	0,1
	4,35
	60,61

	Резка листового металла
	Ножницы ручные ножевые; толщина разрезаемого листа, мм:
	
	
	
	

	
	1,6
	53,50
	1,5
	80,25
	92,93

	
	2,5
	45,00
	1,5
	67,50
	94,95

	
	То же вырубные; толщина разрезаемого листа, мм, до:
	
	
	
	

	
	1,6
	57,50
	1,5
	86,25
	96,99

	
	2,5
	60,00
	1,5
	90,00
	100

	
	3,5
	70,00
	1,5
	105,00
	101

	
	10,0
	440,00
	1,5
	660,00
	102

	
	Ножницы ручные электрические прорезные; толщина разрезаемого листа 10 мм
	690,00
	0,7
	483,00
	104

	Зачистка сварных швов, подгонка отдельных деталей
	Машина ручная шлифовальная; диаметр круга, мм, до:
	
	
	
	

	
	63
	24,50
	0,3
	7,35
	32,33

	
	100
	32,00
	0,1
	3,20
	34

	
	125
	41,00
	0,3
	12,30
	35

	
	То же угловая; диаметр круге, мм, до:
	
	
	
	

	
	80
	40,00
	0,3
	12,00
	38

	
	125
	50,00
	0,3
	15,00
	39

	
	То же с гибким валом, диаметр круга 125,200 мм
	70,00
	0,4
	28,00
	41,42

	Гибка стальных труб в холодном состоянии
	Станок трубогибочный; диаметр изгибаемых труб 22-42 мм
	835,00
	1,5
	1252,50
	188

	
	Трубогиб ручной; диаметр изгибаемых труб, мм, до:
	
	
	
	

	
	20
	32,00
	2,2
	70,40
	189

	
	50
	48,00
	2,2
	105,60
	190

	
	Трубогиб гидравлический, диаметр изгибаемых труб до 60 мм
	830,00
	2,9
	2407,00
	191

	Нарезание резьбы
	Машина ручная резьбонарезная; наибольший диаметр нарезаемой резьбы 12 мм
	20,00
	2,2
	44,00
	66

	Пробивка ниш, борозд и гнезд
	Молоток пневматический рубильный; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	12,5
	96,50
	2,9
	279,85
	81

	
	22,5
	120,00
	0,7
	84,00
	82

	
	Бороздодел электрический; глубина паза, мм, до:
	
	
	
	

	
	7
	107,00
	0,7
	74,90
	115

	
	10
	100,00
	0,7
	70,00
	116

	Резка труб
	Труборез электрический, диаметр разрезаемых труб 108-325 мм
	390,00
	1,6
	624,00
	195

	
	Труборез переносный, диаметр разрезаемых труб, мм:
	
	
	
	

	
	32-60
	171,00
	1,6
	273,60
	192

	
	76-108
	195,00
	1,3
	253,50
	193

	
	Пила маятниковая переносная для резки стальных труб и металлопроката; диаметр разрезаемых труб 133 мм
	440,00
	5,8
	2552,00
	194

	Крепление сантехнического оборудования к бетонным и кирпичным конструкциям
	Пистолет строительно-монтажный производительностью до 50 выстрелов в 1 ч
	213,00
	0,6
	127,80
	117

	Заточка инструмента
	Станок заточный; диаметр круга 175 мм
	80,00
	2,2
	176,00
	120

	Итого ...
	-
	51,4
	12229,93
	-


4.13. Электромонтажные работы

	Образование отверстия в металле, дереве, железобетоне и кирпичной кладке
	Машина ручная сверлильная; наибольший диаметр сверла, мм:
	
	
	
	

	
	10
	40,62
	1,3
	52,81
	3,11

	
	14
	44,76
	0,6
	26,86
	12,18

	
	23
	32,75
	0,1
	3,28
	19,22

	
	32
	41,50
	0,1
	4,15
	23,24

	
	То же угловая; наибольший диаметр сверла 32 мм
	46,00
	0,1
	4,60
	26

	
	То же с алмазными сверлами; наибольший диаметр сверла 50 мм
	125,00
	0,4
	50,00
	25

	
	Перфоратор ручной электрический; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	2,0
	222,50
	1,5
	333,75
	86,87

	
	2,5
	194,00
	2,2
	426,80
	88

	
	25,0
	365,00
	3,7
	1350,50
	89

	
	Молоток электрический энергия удара 1 Дж
	140,00
	1,5
	210,00
	67

	Сборка и разборка шурупных и болтовых соединений
	Шуруповерт ручной электрический; диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм
	52,50
	2,9
	152,25
	62,63

	
	Гайковерт ручной угловой; диаметр завинчиваемой резьбы до 36 мм
	43,50
	0,1
	4,35
	60,61

	Резка листового металла
	Ножницы ручные ножевые; толщина разрезаемого листа, мм, до:
	
	
	
	


	
	1,6
	53,50
	2,2
	117,70
	92,93

	
	2,5
	45,00
	2,2
	99,00
	94,95

	Зачистка и подгонка деталей
	Машина ручная шлифовальная; диаметр круга, мм,
	
	
	
	

	
	до: 63
	24,50
	0,3
	7,35
	32,33

	
	100
	32,00
	0,1
	3,20
	34

	
	125
	41,00
	0,3
	12,30
	35

	
	150
	39,00
	0,3
	11,85
	36,37

	
	То же угловая; диаметр круга, мм, до:
	
	
	
	

	
	80
	40,00
	0,1
	4,00
	38

	
	125
	50,00
	0,4
	20,00
	39

	Нарезание резьбы
	Машина ручная резьбонарезная; наибольший диаметр нарезаемой резьбы 12 мм
	20,00
	1,5
	30,00
	66

	Пробивка ниш, борозд и гнезд
	Молоток пневматический рубильный; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	12,5
	96,50
	1,5
	144,75
	81

	
	22,5
	120,00
	0,7
	84,00
	82

	
	Бороздодел электрический; ширина паза, мм, до:
	
	
	
	

	
	7
	107,00
	0,5
	53,50
	115

	
	10
	100,00
	0,5
	50,00
	116

	Крепление электротехнического оборудования и его элементов к бетонным и кирпичным конструкциям
	Пистолет строительно-монтажный производительностью до 50 выстрелов в 1 ч
	213,00
	0,8
	170,40
	117

	Заточка инструмента
	Станок заточный; диаметр круга 175 мм
	80,00
	2,2
	176,00
	120

	Оконцевание и соединение алюминиевых жил, изолированных проводов и кабелей
	Пресс гидравлический ручной и с электроприводом; сечение кабеля и провода 16-240 мм2
	184,00
	1,5
	276,00
	248,249

	Итого ...
	-
	29,6
	3879,40
	-


4.14. Штукатурные и облицовочные работы

	Приготовление, переработка, транспортировка и нанесение штукатурного раствора
	Станция штукатурная производительностью 2-4 м3 /ч
	10000,00
	1,6
	16000,00
	128

	
	Агрегат штукатурно-смесительный производительностью 2 м3/ч
	1070,00
	0,4
	428,00
	132

	
	Машина штукатурная производительностью 1,5 м3/ч
	1669,00
	0,7
	1168,30
	129

	
	Агрегат штукатурный производительностью 0,5 м3/ч
	1100,00
	0,1
	110,00
	130

	
	Агрегат штукатурный (поэтажный) производительностью 1 м3/ч
	2210,00
	0,1
	221,00
	131

	
	Растворосмеситель производительностью, м3/ч:
	
	
	
	

	
	1,2-1,5
	265,00
	3,7
	980,50
	133

	
	2,0
	287,50
	3,7
	1063,75
	133

	
	Растворонасос подачей, м3/ч:
	
	
	
	

	
	2
	4000,00
	2,9
	11600,00
	139

	
	4
	1903,50
	1,1
	2093,85
	137,140

	
	6
	1565,00
	0,7
	1095,50
	138,136

	Подготовка и очистка поверхностей
	Молоток электрический; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	1,0
	140,00
	1,5
	210,00
	67

	
	4,5
	95,00
	1,5
	142,50
	68

	
	10,0
	132,00
	1,5
	198,00
	69

	
	Молоток пневматический зачистной зубильный; энергия удара 2,24 Дж
	32,00
	1,5
	48,00
	79

	
	То же пучковый; энергия удара 1,25 Дж
	40,00
	1,5
	60,00
	80

	Насечка бетонных и кирпичных стен, выполненных под расшивку, выборка пазов в сухой гипсовой штукатурке
	Молоток пневматический рубильный; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	12,5
	96,50
	2,9
	279,85
	81

	
	22,5
	120,00
	0,7
	84,00
	82

	
	Бороздодел электрический; ширина паза, мм, до:
	
	
	
	

	
	7
	107,00
	0,5
	53,50
	115

	
	10
	100,00
	0,5
	50,00
	116

	Резка глазурованных и металлических плиток
	Плиткорез универсальный производительностью 120 шт/ч
	145,00
	2,9
	420,50
	186

	Сверление отверстий для крепления облицовочных материалов
	Машина ручная сверлильная, наибольший диаметр сверла 6 мм
	37,33
	0,3
	11,20
	1,2

	Затирка накрывочного слоя и очистка поверхностей
	Машина штукатурно-затирочная производительностью 50 м2/ч
	31,50
	29,2
	919,80
	134

	
	Машина ручная шлифовальная торцовая; диаметр круга 125 мм
	27,00
	0,4
	10,80
	40

	Перевозка растворов
	Тележка для перевозки растворов грузоподъемностью 200 кг, вместимостью 0,1 м3
	66,00
	2,2
	145,20
	231

	Итого ...
	-
	62,1
	37394,25
	-


4.15. Малярные работы

	Приготовление, транспортировка и нанесение малярных составов
	Малярная станция производительностью 250, 380,500 м2/ч
	14500,00
	2,2
	31900,00
	151

	Подача сжатого воздуха к краскораспылителю и красконагнетательному баку, очистка сжатого воздуха
	Компрессор производительностью, м3/ч:
	
	
	
	

	
	3
	70,00
	4,0
	280,00
	161

	
	15
	474,00
	2,0
	948,00
	162

	
	30
	175,00
	4,8
	840,00
	163

	
	Воздухоочиститель максимальной пропускной способностью 30 м3/ч
	15,50
	1,9
	29,45
	165

	Подача окрасочного состава в краскораспылители и к пневмоваликам
	Бак красконагнетательный вместимостью, л:
	
	
	
	

	
	20
	45,00
	3,7
	166,50
	166

	
	60
	75,00
	2,9
	217,50
	167

	Нанесение на поверхность шпатлевочных составов
	Агрегат шпатлевочный производительностью 360, 720 л/ч
	1000,00
	2,9
	2900,00
	147

	
	Распылитель для нанесения шпатлевки, производительностью 100 м2/ч
	6,00
	1,5
	9,00
	146

	Нанесение на поверхность водных известковых и меловых окрасочных составов
	Краскопульт ручной, производительностью 210 м2/ч
	17,00
	22
	374,00
	142

	Нанесение на поверхность лакокрасочных покрытий
	Краскораспылитель пневматический, производительностью, л/мин:
	
	
	
	

	
	0,10
	8,40
	11,7
	98,28
	143

	
	0,16
	7,50
	14,6
	109,50
	144

	Окраска поверхности при больших объемах работ
	Агрегат высокого давления производительностью, л/мин:
	
	
	
	

	
	3,6
	1320,00
	3,7
	4884,00
	155

	
	5,6
	1830,00
	1,2
	2196,00
	156

	Зачистка прошпатлеванных поверхностей перед окраской
	Машина дли шлифования шпатлевки производительностью 35 м2/ч
	32,50
	1,5
	48,75
	141

	Перемешивание малярных составов
	Мешалка для окрасочных составов производительностью 500 л/ч
	215,00
	1,5
	322,50
	148

	
	Мешалка двухвальная производительностью при изготовлении замазки 145, шпатлевки - 170
	
	
	
	

	
	окрасочных паст -190 кг/ч
	350,00
	0,4
	140,00
	149

	Процеживание малярных составов
	Вибросито электрическое производительностью 700 кг/ч
	90,00
	4,4
	396,00
	150

	Перетирка жидких, твердых и пастообразных материалов
	Краскотерка производительностью, кг/ч:
	
	
	
	

	
	110
	200,00
	4,4
	880,00
	158

	
	400
	450,00
	0,7
	315,00
	159

	Нанесение на поверхность окрасочных составов
	Краскораспылитель пневматический производительностью 1,4 л/мин
	7,00
	13,1
	91,70
	145

	
	Установка для нанесения малярных составов производительностью 260 м2/ч
	380,00
	0,7
	266,00
	152

	
	Агрегат окрасочный передвижной производительностью 0,16 л/мин
	80,00
	1,8
	144,00
	153

	Окраска поверхностей фасадов зданий
	Агрегат окрасочный передвижной производительностью
	
	
	
	

	
	500 м2/ч
	860,00
	0,4
	344,00
	154

	Перетирка мела
	Мелотерка производительностью 300-400 кг/ч
	196,00
	1,4
	274,40
	160

	Подготовка малярных составов
	Диспергатор для малярных составов производительностью 500 кг/ч
	400,00
	1,5
	600,00
	164

	Нанесение составов нагретым воздухом
	Окрасочный агрегат низкого давления производительностью 4 м3/мин
	375,00
	2,4
	900,00
	157

	Итого ...
	-
	113,30
	49674,58
	-


4.16. Стекольные работы

	Транспортировка и установка листового стекла
	Захват вакуумный; удерживающее усилие 150 Н (15 кгс)
	8,00
	7,3
	58,40
	182

	Раскрой стекла
	Электростеклорез производительностью 100 резов в 1 ч
	100,00
	7,3
	730,00
	185

	Нанесение замазок и паст на фальцы оконных переплетов
	Шприц для подачи замазок вместимостью 2 л
	15,00
	7,3
	109,50
	181

	Крепление оконных переплетов
	Пистолет скобозабивной; длина забиваемых скоб 40-75 мм
	400,00
	1,3
	520,00
	119

	Завинчивание шурупов при установке рам и оконных переплетов
	Шуруповерт ручной электрический; диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм
	52,50
	7,3
	383,25
	62,63

	Остекление
	Штамп механический для шпилек производительностью 2500 шт/ч
	20,00
	3,7
	74,00
	187

	
	Машина моечная производительностью 35 м2/ч
	84,00
	1,0
	84,00
	250

	Итого ...
	-
	35,2
	1959,15
	-


4.17. Работы по устройству полов

	Полы дощатые, из паркетных досок, штучного и щитового паркета

	Распиловка досок и брусков, резка паркетной клепки
	Лобзик электрический; наибольшая глубина пропила 50 мм
	68,50
	2,2
	150,70
	112

	
	Машина деревообрабатывающая; глубина пропила 45 мм
	150,00
	3,7
	555,00
	110

	
	Пила ручная дисковая; глубина пропила 65 мм
	43,00
	11,0
	473,00
	109

	Сверление отверстий
	Машина ручная сверлильная; наибольший диаметр сверла, мм:
	
	
	
	

	
	6
	37,33
	0,3
	11,20
	1,2

	
	14
	44,76
	0,5
	22,38
	12,18

	Острожка паркетных и дощатых полов
	Машина для острожки полов производительностью 44 м2/ч
	183,00
	8,8
	1610,40
	168

	Строгание и фугование деревянных изделий
	Рубанок электрический; ширина строгания, им; до:
	
	
	
	

	
	75
	43,00
	8,8
	378,40
	106

	
	100
	46,00
	8,8
	404,80
	107,108

	Завертывание шурупов при установке вентиляционных решеток
	Шуруповерт ручной электрический; диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм
	52,50
	4,4
	231,00
	62,63

	Выборка отверстий и гнезд прямоугольной формы
	Долбежник электрический; размер паза 20x60x160 мм
	108,00
	2,4
	259,20
	113

	Шлифовка паркетных и дощатых полов
	Машина для шлифования деревянных полов производительностью 45 м2/ч
	430,00
	4,0
	1720,00
	172

	
	Машина ручная плоскошлифовальная; размер платформы 110x225 мм
	50,00
	3,7
	185,00
	43

	Лакировка поверхности полов
	Краскораспылитель пневматический производительностью 0,1 л/мин
	8,40
	4,4
	36,96
	143

	Заточка инструмента
	Станок заточный; диаметр круга 175 мм
	80,00
	2,2
	176,00
	120

	Итого...
	-
	65,2
	6214,04
	-

	Полы бетонные, цементно-песчаные, мозаичные и линолеумные

	Подготовка оснований под бетонные полы
	Трамбовка ручная электрическая массой, кг:
	
	
	
	

	
	28
	126,00
	0,6
	75,60
	90

	
	80
	334,00
	0,6
	200,40
	91

	Выравнивание и уплотнение бетонного, цементно-песчаного и мозаичного растворов
	Вибратор поверхностный электрический; вынуждающая сила 4500-9000 Н (450-900 кгс)
	52,00
	0,7
	36,40
	204

	Уплотнение бетонной смеси
	Виброрейка производительностью 120 м2/ч
	323,00
	1,5
	484,50
	214

	Насечка твердого бетонного основания
	Молоток электрический; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	4,5
	95,00
	1,5
	142,50
	68

	
	10,0
	132,00
	1,5
	198,00
	69

	
	Молоток отбойный пневматический; энергия удара, Дж
	
	
	
	

	
	30
	31,00
	2,2
	68,20
	71

	
	36
	33,00
	2,2
	72,60
	72

	
	42
	34,00
	2,2
	74,80
	73

	Заглаживание бетонных оснований под полы
	Машина для заглаживания бетонных полов производительностью 60 м2/ч
	500,00
	3,7
	1850,00
	170

	
	Машина для затирки цементных стяжек производительностью 60 м2/ч
	150,00
	0,3
	45,00
	253

	Придание шероховатости бетонной подготовке
	Молоток пневматический зачистной зубильный; энергия удара 2,24 Дж
	32,00
	1,5
	48,00
	79

	
	То же пучковый; энергия удара 1,25 Дж
	40,00
	1,5
	60,00
	80

	Сверление отверстий для установки плинтусов
	Машина ручная сверлильная; наибольший диаметр сверла 14 мм
	44,76
	0,5
	22,38
	12,18

	Шлифовка поверхностей покрытий
	Машина мозаично-шлифовальная производительностью 15-20 м3/ч
	292,00
	7,3
	2131,60
	171

	Шлифовка и полирование мест примыкания к стенам и колоннам
	Машина ручная шлифовальная торцовая; диаметр круга 125 мм
	27,00
	0,7
	18,90
	40

	Сварка линолеума
	Машина электрическая для сварки линолеума производительностью 50-80 м/ч
	480,00
	4,4
	2112,00
	169

	Подача сжатого воздуха
	Компрессор диафрагменный производительностью 3 м3/ч
	70,00
	5,9
	413,00
	161

	Итого ...
	-
	38,8
	8053,88
	-


4.18. Столярные работы

	Сверление отверстий в деревянных конструкциях и деталях
	Машина ручная сверлильная; наибольший диаметр сверла, мм:
	
	
	
	

	
	10
	40,62
	0,9
	36,56
	3,11

	
	14
	44,76
	0,3
	13,43
	12,18

	
	23
	32,75
	0,1
	3,28
	19,22

	
	То же угловая; наибольший диаметр сверла 32 мм
	46,00
	0,1
	4,60
	26

	Распиловка лесоматериалов, выпиливание и резка деталей из досок
	Машина деревообрабатывающая; глубина пропила 45 мм
	150,00
	3,7
	555,00
	110

	
	Пила ручная дисковая; глубина пропила 65 мм
	43,00
	4,4
	189,20
	109

	
	Пила стационарная; глубина пропила 80 мм
	91,00
	1,6
	136,60
	111

	
	Лобзик электрический; наибольшая глубина пропила 50 мм
	68,50
	1,5
	102,75
	112

	Выборка отверстий и гнезд прямоугольной формы и шпунтовых пазов
	Долбежник ручной электрический; размер паза 20x60x160 мм
	108,00
	3,8
	410,40
	113

	Строгание и фугование древесины
	Рубанок электрический; ширина строгания, мм, до:
	
	
	
	

	
	75
	43,00
	7,3
	313,90
	106

	
	100
	46,00
	5,1
	234,60
	107,108

	Завертывание шурупов, болтов и гаек
	Шуруповерт ручной; диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм
	52,50
	3,7
	194,25
	62,63

	
	Гайковерт ручной; диаметр завинчиваемой резьбы 16 мм
	43,00
	0,1
	4,30
	44,45

	Шлифовка и полирование поверхностей
	Машина ручная плоскошлифовальная; размер платформы 100x225 мм
	50,00
	7,3
	365,00
	43

	
	Машина ручная шлифовальная угловая; диаметр круга, мм:
	
	
	
	

	
	80
	40,00
	0,3
	12,00
	38

	
	125
	50,00
	0,4
	20,00
	39

	
	То же торцовая; диаметр круга 125 мм
	27,00
	0,3
	8,10
	40

	Забивание гвоздей и скоб
	Пистолет гвоздезабивной; длина гвоздей 50-90 мм
	400,00
	0,6
	240,00
	118

	
	Пистолет скобозабивной, длина скоб 40-75 мм
	400,00
	0,4
	160,00
	119

	Заточка инструмента
	Станок заточный, диаметр круга 175 мм
	80,00
	2,2
	176,00
	120

	Итого ...
	-
	44,0
	3179,98
	-


4.19. Кровельные и гидроизоляционные работы

	Резка листового металла
	Ножницы ручные ножевые; толщина разрезаемого листа 2,5 мм
	45,00
	4,4
	198,00
	94,95

	Сверление отверстий
	Машина ручная сверлильная; наибольший диаметр сверла 14 мм
	44,76
	0,5
	22,38
	12,18

	Завертывание винтов и шурупов
	Шуруповерт ручной электрический; диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм
	52,50
	1,5
	78,75
	62,63

	Прикатка рулонных материалов
	Устройство для раскатки и прикатки рулонных материалов производительностью 400 м2/ч
	148,00
	11,7
	1731,60
	178

	Перекачка битумных мастик
	Агрегат для перекачки битумных мастик производительностью, м3/ч:
	
	
	
	

	
	1,5
	690,00
	4,4
	3036,00
	177

	
	6,0
	1130,00
	5,8
	6554,00
	176

	Нанесение мастик на кровлю
	Машина для нанесения битумных мастик производительностью 0,9 м3/ч
	1280,00
	6,6
	8448,00
	179

	Приготовление, подогрев, перемешивание и транспортировка мастик по кровле
	Машина для подогрева, перемешивания и транспортировки мастик по кровле рабочим объемом 1,5 м3
	10000,00
	5,1
	51000,00
	251

	
	Битумоварочный котел производительностью 0,3 м3/ч
	3700,00
	0,4
	1480,00
	175

	Удаление воды с основания кровли
	Машина для удаления воды с основания кровли производительностью 20 л/мин
	415,00
	5,1
	2116,50
	173

	Сушка основания кровли
	Машина для сушки основания кровли производительностью 80 м2/ч
	400,00
	5,1
	2040,00
	174

	Заточка инструмента
	Станок заточный; диаметр круга 175 мм
	80,00
	2,2
	176,00
	121

	Итого ...
	-
	52,8
	76881,23
	-


4.20. Дорожные работы

	Разрыхление твердых слежавшихся и мерзлых грунтов, забивка штырей при креплении
	Молоток электрический; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	рельс-форм
	10
	132,00
	5,1
	673,20
	69

	
	25
	126,00
	3,7
	466,20
	70

	
	Молоток пневматический отбойный; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	30
	31,00
	3,7
	114,70
	71

	
	36
	33,00
	5,1
	168,30
	72

	
	42
	34,00
	5,8
	197,20
	73

	Разрушение твердых и скальных пород
	Бетонолом электрический; энергия удара 40 Дж
	320,00
	3,7
	1184,00
	83

	
	Бетонолом пневматический; энергия удара Дж:
	
	
	
	

	
	63
	50,00
	7,3
	365,00
	84

	
	90
	51,00
	4,4
	224,40
	85

	Уплотнение грунта, бетонных и асфальтовых покрытий малых объемов, а также уплотнение в
	Трамбовка ручная электрическая массой, кг:
	
	
	
	

	труднодоступных местах
	28
	126,00
	0,8
	100,80
	90

	
	80
	334,00
	1,4
	467,60
	91

	Уплотнение бетонной смеси в покрытиях
	Вибратор поверхностный электрический; вынуждающая сила 4500-9000 Н (450-900 кгс)
	52,00
	1,5
	78,00
	204

	
	Виброрейка; ширина захвата 4 м
	348,00
	2,2
	765,60
	216

	Итого ...
	-
	44,7
	4805,00
	-


4.21. Вспомогательные работы

	Преобразование частоты тока
	Преобразователь частоты тока напряжением, В:
	
	
	
	

	
	
[image: image9.wmf]380/220

42


	92,00
	19,7
	1812,40
	123

	
	380/42
	160,00
	13,1
	2096,00
	124

	Обеспечение электробезопасности работ
	Устройство защитно-отключающее напряжением 380/220 В
	39,00
	8,0
	312,00
	121,122

	Подключение электрических машин к питающей сети
	Соединение штепсельное напряжением, В:
	
	
	
	

	
	42
	0,65
	32,1
	20,86
	127

	
	380
	0,65
	109,5
	71,18
	126

	
	250
	0,11
	56,9
	6,26
	125

	Просушка, нагрев воздуха в помещении
	Электрокалорифер производительностью 1400 м3/ч
	232,00
	5,8
	1345,60
	114

	Итого ...
	-
	245,1
	5664,30
	-


4.22. Кислотоупорные работы

	Приготовление, переработка, транспортировка и нанесение кислотоупорного раствора
	Машина для приготовления и подачи жестких растворов производительностью 2,5 м3/ч
	7600,00
	0,7
	5320,00
	252

	
	Растворосмеситель производительностью м3 /ч:
	
	
	
	

	
	1,2-1,5
	265,00
	3,7
	980,50
	133

	
	2,0
	287,50
	3,7
	1063,75
	133

	Подготовка и очистка поверхностей
	Молоток электрический; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	1
	140,00
	1,5
	210,00
	67

	
	4,5
	95,00
	1,5
	142,50
	68

	
	10,0
	132,00
	1,5
	198,00
	69

	Подготовка основания под полы
	Трамбовка ручная электрическая массой, кг:
	
	
	
	

	
	28
	126,00
	0,6
	75,60
	90

	
	80
	334,00
	0,6
	200,40
	91

	Насечка твердого бетонного основания, выборка пазов
	Молоток отбойный пневматический; энергия удара, Дж:
	
	
	
	

	
	30
	31,00
	2,2
	68,20
	71

	
	36
	33,00
	2,2
	72,60
	72

	
	42
	34,00
	2,2
	74,80
	73

	
	Бороздодел электрический; ширина паза, мм, до:
	
	
	
	

	
	7
	107,00
	0,5
	53,50
	115

	
	10
	100,00
	0,5
	50,00
	116

	Заглаживание бетонных оснований под полы
	Машина для эаглаживания бетонных полов производительностью 60 м2/ч
	500,00
	3,7
	1850,00
	170

	
	Машина для затирки цементных стяжек производительностью 60 м2/ч
	150,00
	0,3
	45,00
	253

	Резка плиток
	Плиткорез универсальный производительностью 120 шт/ч
	145,00
	2,9
	420,50
	186

	Сверление отверстий для крепления облицовочных материалов
	Машина ручная сверлильная; наибольший диаметр сверла, мм:
	
	
	
	

	
	6
	37,33
	0,3
	11,20
	1,2

	
	14
	44,76
	0,5
	22,38
	12,18

	Шлифовка поверхностей покрытий
	Машина мозаично-шлифовальная производительностью 15-20 м2/ч
	292,00
	7,3
	2131,60
	171

	Шлифовка и полировка мест примыкания к стенам и колоннам
	Машина ручная шлифовальная торцовая, диаметр круга 125 мм
	27,00
	0,7
	18,90
	40

	Подача сжатого воздуха
	Компрессор диафрагменный производительностью 3 м3/ч
	70,00
	5,9
	413,00
	161

	Перевозка кислотоупорных растворов
	Тележка для перевозки растворов грузоподъемностью 200 кг, вместимостью 0,1 м3
	66,00
	2,2
	145,20
	231

	Итого ...
	-
	45,2
	13567,63
	-


4.23. Слесарные работы

	Сверление отверстий в металле, дереве, железобетоне и кирпичной кладке
	Машина ручная сверлильная; наибольший диаметр сверла, мм: 
	
	
	
	

	
	10
	40,62
	1,3
	52,81
	3,11

	
	14
	44,76
	0,5
	22,38
	12,18

	
	23
	32,75
	0,1
	3,28
	19,22

	
	32
	41,50
	0,1
	4,15
	23,24

	-
	То же угловая; наибольший диаметр сверла 32 мм 
	46,00
	0,1
	4,60
	26

	
	Машина ручная сверлильная с алмазными сверлами; наибольший диаметр сверла 50 мм 
	125,0
	0,4
	50,00
	25

	
	Станок для сверления отверстий в железобетоне; наибольший диаметр сверла 50-125 мм 
	1630,00
	0,7
	1141,00
	30

	
	Перфоратор ручной электрический; энергия удара, Дж: 
	
	
	
	

	
	2,0
	222,50
	0,7
	155,75
	86,87

	
	2,5
	194,00
	0,7
	135,80
	88

	
	25,0
	365,00
	0,7
	255,50
	89

	
	Молоток электрический; энергия удара 1 Дж 
	140,00
	0,7
	98,00
	67

	Сборка и разборка шурупных и болтовых соединений
	Шуруповерт ручной электрический; диаметр завинчиваемой резьбы до 6 мм 
	52,50
	4,4
	231,00
	62,63

	
	Гайковерт ручной; диаметр завинчиваемой резьбы, мм, до: 
	
	
	
	

	
	16
	43,00
	0,1
	4,30
	44,45

	
	30
	52,63
	0,1
	5,26
	46,53

	
	42
	93,17
	0,1
	9,32
	54,56

	
	52
	74,33
	0,1
	7,43
	57,59

	
	То же угловой; диаметр завинчиваемой резьбы до 36 мм 
	43,50
	0,1
	4,35
	60,61

	Резка листового металла
	Ножницы реечные ножевые; толщина разрезаемого листа, мм: 
	
	
	
	

	
	1,6
	53,50
	2,2
	117,70
	92,93

	
	2,5
	45,00
	2,2
	99,00
	94,95

	
	То же вырубные; толщина разрезаемого листа, мм: 
	
	
	
	

	
	1,6
	57,50
	2,2
	126,50
	96,99

	
	2,5
	60,00
	2,2
	132,00
	100

	
	3,5
	70,00
	2,2
	154,00
	101

	
	10,0
	440,00
	2,2
	968,00
	102

	
	Ножницы ручные электрические прорезные; толщина разрезаемого  листа 10 мм 
	690,00
	0,7
	482,00
	104

	Очистка металлоконструкций от грязи, краски. окалины, коррозии; обрубка металла 
	Молоток пневматический зачистной зубильный; энергия удара 2,24 Дж
	32,00
	1,5
	48,00
	79

	
	То же пучковый; энергия удара 1,25 Дж 
	40,00
	1,5
	60,00
	80

	
	То же рубильный; энергия удара, Дж: 
	
	
	
	

	
	12,5
	96,50
	2,9
	279,85
	81

	
	22,5
	120,00
	0,7
	84,00
	82

	Подготовка поверхностей элементов под сварку, зачистка сварных швов, подгонка отдельных деталей 
	Кромкорез электрический; толщина обрабатываемого материала 22 мм
	285,00
	1,5
	427,50
	105

	
	Машина ручная шлифовальная; диаметр круга, мм, до: 
	
	
	
	

	
	63
	24,50
	0,3
	7,35
	32,33

	
	100
	32,00
	0,1
	3,20
	34

	
	125
	41,00
	0,3
	12,30
	35

	
	150
	39,50
	0,7
	27,65
	36,37

	
	То же угловая; диаметр круга, мм, до: 
	
	
	
	

	
	80
	40,00
	0,4
	16,00
	38

	
	125
	50,00
	0,4
	20,00
	39

	
	То же с гибким валом; диаметр круга 125, 200 мм 
	70,00
	0,4
	28,00
	41,42

	Резка труб и металлопроката
	Труборез переносный; диаметр разрезаемых труб, мм: 
	
	
	
	

	
	32-60
	171,00
	1,6
	273,60
	192

	
	76-108
	195
	1,3
	253,50
	193

	
	Пила маятниковая переносная для резки металлопроката 
	440,00
	5,8
	2552,00
	194

	Гибка стальных труб в холодном состоянии
	Станок трубогибочный;  диаметр изгибаемых труб  22-42 мм 
	835,00
	1,5
	1252,50
	188

	
	Трубогиб ручной, диаметр труб, мм, до: 
	
	
	
	

	
	20
	32,00
	2,2
	70,40
	189

	
	50
	48,00
	2,2
	105,60
	190

	Нарезание резьбы
	Машина ручная резьбонарезная; наибольший диаметр нарезаемой резьбы 12 мм 
	20,00
	2,2
	44,00
	66

	Пробивка ниш, борозд, гнезд
	Молоток пневматический рубильный; энергия удара, Дж: 
	
	
	
	

	
	12,5
	96,50
	2,9
	279,85
	81

	
	22,5
	120,00
	0,7
	84,00
	82

	
	Бороздодел электрический; ширина паза, мм, до: 
	
	
	
	

	
	7
	107,00
	0,7
	74,90
	115

	
	10
	100,00
	0,7
	70,00
	116

	Расклепывание  заклепок и чеканка соединений
	Молоток пневматический клепальный, энергия удара, Дж 
	
	
	
	

	
	2,5
	11,50
	1,5
	17,25
	74

	
	5,0
	13,10
	1,5
	19,85
	75

	
	25,0
	43,00
	2,2
	97,60
	76

	
	36,0
	45,00
	1,5
	67,50
	77

	
	70,0
	89,00
	2,2
	195,80
	78

	Заточка инструмента
	Станок заточный; диаметр круга 175 мм 
	80,00
	2,2
	176,00
	120

	Итого ...
	-
	68,4
	10910,13
	-


5. НОРМЫ ПОТРЕБНОСТИ В РУЧНОМ ИНСТРУМЕНТЕ НА 100 РАБОЧИХ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ
	Инструмент
	ГОСТ, ОСТ, ТУ
	Срок службы, мес.
	Норма шт. на 100 рабочих

	
	
	
	Расчетная
	С учетом срока службы инструмента


5.1. Арматурщики

	Молотки шанцевые МША-1, МША-2
	ГОСТ 11042-83
	24
	25
	13

	Ломы обыкновенные ЛО-24, ЛО-28
	ГОСТ 1405-83
	24
	9
	5

	Зубила слесарные
	ГОСТ 7211-86
	18
	22
	15

	Кусачки торцовые
	ГОСТ 7282-75
	18
	18
	12

	Кусачки боковые
	ГОСТ 22306-77
	18
	18
	12

	Кувалды кузнечные продольные остроносые К3, К4
	ГОСТ 11402-75
	24
	11
	6

	Молоток слесарный с круглым бойком массой 0,8 кг
	ГОСТ 2310-77
	24
	32
	16

	Ключи накладные типов КН1, КН2 и КН3
	ТУ 34-2298-71
	24
	5
	3

	Плоскогубцы обычные
	ГОСТ 7236-86
	24
	14
	7

	Плоскогубцы комбинированные
	ГОСТ 5547-75
	24
	16
	8

	Щетка из стальной проволоки
	ОСТ 17-830-80
	6
	18
	36

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-20АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	24
	10
	5

	То же типа ЗПКЗ-2АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	12
	10
	10

	Отвес стальной строительный ОТ-400
	ГОСТ 7948-80
	24
	5
	3

	Штангенциркуль ШЦ-1
	ГОСТ 166-80
	36
	8
	3

	Керкер
	ГОСТ 7213-72
	12
	10
	10


5.2. Бетонщики

	Скарпели для каменных и бетонных работ ИР-561, ИР-581 
	ТУ 22-4399-79
	18
	20
	14

	Топор строительный в сборе А2 
	ГОСТ 18578-73
	24
	8
	4

	Молоток плотничный МПЛ 
	ГОСТ 11042-83
	24
	15
	8

	Гладилки ленточные с конусным концом ГЛК-1, ГЛК-2, ГЛК-3 и ГЛК-4 
	ГОСТ 10403-80
	18
	8
	6

	То же с закругленным концом ГЛЗ-1, ГЛЗ-3 и ГЛЗ-4 
	ГОСТ 10403-80
	18
	8
	6

	Гладилки трапециевидные с конусным концом ГТК-1, ГТК-2, ГТК-3 и ГТК-4 
	ГОСТ 10403-80
	18
	8
	6

	То же с закругленным концом ГТЗ-1, ГТЗ-2, ГТЗ-3 и ГТЗ-4 
	ГОСТ 10403-80
	18
	4
	3

	Гладилки прямоугольные ГП-1, ГП-2, ГП-З и ГП-4 
	ГОСТ 10403-80
	18
	3
	2

	Гладилка для плинтусов ИР-421А 
	ТУ 22-5370-82
	12
	10
	10

	Гребок для бетонных работ ИР-758 
	ТУ 22-4945-81
	12
	10
	10

	Лопатка для ксилолитовых работ ЛК 
	ГОСТ 9533-81
	9
	30
	40

	Скребок металлический 
	ТУ 22-4629-80
	12
	21
	21

	Лопата растворная ЛР 
	ГОСТ 3620-76
	6
	18
	36

	Кельма для бетонных и каменных работ КБ 
	ГОСТ 9533-81
	9
	35
	47

	Кисть филеночная КФК-8 
	ГОСТ 10597-87
	12
	6
	6

	Ломы обыкновенные ЛО-24, ЛО-28 
	ГОСТ 1405-83
	24
	11
	6

	Лопаты копальные прямоугольные ЛКП-1, ЛКП-2 и ЛКП-3 
	ГОСТ 19596-87
	9
	27
	36

	Лопаты совковые ЛС-1, ЛС-2 и ЛС-3 
	ГОСТ 19596-87
	9
	22
	29

	Зубила слесарные 
	ГОСТ 7211-86
	6
	11
	22

	Кусачки торцовые 
	ГОСТ 7282-75
	24
	11
	6

	Кувалды кузнечные продольные остроносые К3, К4 
	ГОСТ 11402-75
	36
	19
	7

	Щетка из стальной проволоки 
	ОСТ 17-830-80
	6
	25
	50

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-20АУТ/2 
	ГОСТ 7502-80
	24
	6
	3

	То же ЗПКЗ-2АУТ/1 
	ГОСТ 7502-80
	12
	14
	14

	Шнур разметочный-отвес 
	ТУ 22-5076-81
	18
	9
	6

	Отвес стальной строительный ОТ-400 
	ГОСТ 7948-80
	36
	9
	3

	Уровень строительный УС-2 
	ГОСТ 9416-83
	24
	9
	5

	Уровень гибкий (водяной) 
	ТУ 25-11-760-77
	24
	6
	3

	Бучарда штукатурная 
	ТУ 2-035-654-79
	24
	3
	2

	Правила прямые ПП-1200, ПП-1600, ПП-1800 
	ГОСТ 25782-83
	18
	5
	4


5.3. Газосварщики

	Зубила слесарные
	ГОСТ 7211-86
	6
	100
	200

	Молоток слесарный с квадратным бойком массой 0,6 кг 
	ГОСТ 2310-77
	24
	100
	50

	Отвертки слесарно-монтажные 
	ГОСТ 17199-71
	12
	100
	100

	Плоскогубцы комбинированные 
	ГОСТ 5547-75
	24
	100
	50

	Напильники 
	ГОСТ 1465-80
	6
	100
	200

	Щетка из стальной проволоки 
	ОСТ 17-830-80
	6
	100
	200

	Крейцмейсели слесарные 
	ГОСТ 7212-74
	6
	100
	200

	Горелка 
	ГОСТ 1077-79 Е
	24
	100
	50

	Резак инжекторный для ручной кислородной резки 
	ГОСТ 5191-79 Е
	24
	100
	50

	Ключ гаечный разводной 
	ГОСТ 7275-75
	24
	100
	50

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-2АУТ/1 
	ГОСТ 7502-80
	12
	100
	100

	Циркуль разметочный с дугой 
	ГОСТ 24472-80 Е
	24
	50
	25


5.4. Дорожные рабочие

	Закольники ЗТР-30, ЗТР-40
	ТУ 2-035-654-79
	12
	30
	30

	Ножовки по дереву
	ГОСТ 26215-84
	24
	8
	4

	Пилы поперечные двуручные по дереву
	ГОСТ 979-70
	36
	14
	5

	Топор строительный в сборе А2
	ГОСТ 18578-73
	24
	13
	7

	Молоток-кулачок МКУ
	ГОСТ 11042-83
	24
	20
	10

	Молоток плотничный МПЛ
	ГОСТ 11042-83
	24
	17
	9

	Ломы-гвоздодеры типа ЛГ-20, ЛГ-24
	ГОСТ 1405-83
	24
	17
	9

	Гладилки ленточные с конусным концом ГЛК-1, ГЛК-2, ГЛК-3 и ГЛК-4 
	ГОСТ 10403-80
	18
	20
	14

	То же с закругленным концом ГЛЗ-1, ГЛЗ-2, ГЛЗ-3, ГЛЗ-4 
	ГОСТ 10403-80
	18
	20
	14

	Кельма для бетонных и каменных работ КБ 
	ГОСТ 9533-81
	6
	42
	84

	Кисть маховая КМ-65 
	ГОСТ 10597-87
	6
	18
	36

	Ковши для разливки мастики типов КМ-1,2; КМ-2,5 
	ГОСТ 7945-86
	6
	42
	84

	Киркомотыги КМ-1, КМ-2 
	ГОСТ 1757-76
	24
	18
	9

	Кирки двусторонние КД-1, КД-2 
	ГОСТ 1757-76
	24
	14
	7

	Лом обыкновенный ЛО-24
	ГОСТ 1405-83
	24
	57
	29

	Лопаты копальные остроконечные ЛКО-1,ЛКО-2 и ЛКО-3 
	ГОСТ 19596-87
	6
	43
	86

	Лопаты копальные прямоугольные ЛКП-1,ЛКП-2 и ЛКП-3 
	ГОСТ 19596-87
	6
	43
	86

	Лопаты подборочные ЛП-1, ЛП-2 и ЛП-3
	ГОСТ 19596-87
	9
	75
	100

	Зубила слесарные
	ГОСТ 7211-86
	18
	8
	6

	Кувалда кузнечная продольная тупоносая К6 
	ГОСТ 11401-75
	36
	24
	8

	То же остроносая КЗ
	ГОСТ 11402-75
	36
	30
	10

	Напильники
	ГОСТ 6476-80
	6
	30
	60

	Рулетки в закрытом корпусе ЗПКЗ-2АУТ/1, ЗПКЗ-5АУТ/1 и ЗПКЗ-20АУТ/1 
	ГОСТ 7502-80
	24
	40
	20

	Рулетки в открытом корпусе ОПКЗ-10БУТ/1, ОПКЗ-З0АУТ/1 и ОПКЗ-50АУТ/1 
	ГОСТ 7502-80
	18
	2
	2

	Шнур разметочный-отвес 
	ТУ 22-5076-81
	18
	25
	17

	Уровни строительные УС2, УС6-1 и УС6-2 
	ГОСТ 9416-83
	24
	10
	5

	Термометр технический N 4 
	ГОСТ 2823-73 Е
	12
	9
	9


5.5. Землекопы

	Киркомотыги КМ-1, КМ-2 
	ГОСТ 1757-76
	24
	8
	4

	Кирки односторонние КО-1, КО-2 
	ГОСТ 1757-76
	24
	4
	2

	Кирки двусторонние КД-1, КД-2 
	ГОСТ 1757-76
	24
	4
	2

	Ломы обыкновенные ЛО-24, ЛО-28 
	ГОСТ 1405-83
	24
	16
	8

	Лопаты копальные остроконечные ЛКО-1, ЛКО-2 и ЛКО-3 
	ГОСТ 19596-87
	6
	70
	140

	То же прямоугольные ЛКП-1, ЛКП-2 и ЛКП-3 
	ГОСТ 19596-87
	6
	47
	94

	Лопаты подборочные ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3 и ЛП-4 
	ГОСТ 19596-87
	9
	38
	51

	Кувалды кузнечные продольные остроносые К8, К10 
	ГОСТ 11402-75
	24
	16
	8

	То же тупоносые К2, К4 
	ГОСТ 11402-75
	24
	16
	8

	Топоры строительные в сборе А1, А2 и АЗ 
	ГОСТ 18578-73
	24
	26
	13

	Ножовки по дереву 
	ГОСТ 26215-84
	24
	10
	5

	Рулетки в закрытом корпусе ЗПКЗ-20АУТ/1, ЗПКЗ-2АУТ/1 
	ГОСТ 7502-80
	18
	32
	22

	Отвес стальной строительный ОТ-600 
	ГОСТ 7948-80
	36
	21
	7


5.6. Каменщики

	Скарпели для каменных и бетонных работ ИР-561, ИР-581
	ТУ 22-4399-79
	18
	39
	26

	Молоток-кирочка МКИ
	ГОСТ 11042-83
	43
	100
	67

	Молоток-кулачок МКУ
	ГОСТ 11042-83
	36
	21
	7

	Скребок металлический
	ТУ 22-4629-80
	12
	15
	15

	Лопата растворная ЛР
	ГОСТ 19596-87
	6
	52
	104

	Кельма для бетонных и каменных работ КБ
	ГОСТ 9533-81
	6
	79
	158

	Кельмы для печных и каменных работ КП
	ГОСТ 9533-81
	6
	3
	6

	Конопатки стальные К-40, К-50
	ТУ 22-4301-82
	24
	5
	3

	Расшивки  стальные  Р1, Р2
	ГОСТ 12803-76
	12
	30
	30

	Ломы монтажные ЛМ 20, ЛМ-24А
	ГОСТ 1405-83
	24
	32
	16

	Метр складной металлический
	206 УССР 49-77 N 2
	24
	44
	22

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-20АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	24
	6
	3

	Шнур разметочный-отвес
	ТУ 22-8076-81
	18
	20
	14

	Отвесы стальные строительные типов ОТ-600, ОТ-1000
	ГОСТ 7948-80
	38
	51
	17

	Угольник деревянный
	ТУ 22-3949-77
	6
	8
	16

	Уровень строительный УС-1
	ГОСТ 9416-83
	21
	13
	7

	Уровень гибкий (водяной)
	ТУ 25-11-760-77
	24
	2
	1

	Зубила слесарные
	ГОСТ 7211-86
	9
	14
	19

	Кувалда кузнечная остроносая КЗ
	ГОСТ 11402-75
	36
	20
	7

	Кисть-макловица КМА-165; КМА-196
	ГОСТ 10597-87
	6
	8
	16

	Шлямбуры Ш-14, Ш-22
	ТУ 2/30-104-80
	6
	3
	6

	Отрезовки ОШ-1
	ГОСТ 9533-81
	18
	2
	2

	Плоскогубцы комбинированные
	ГОСТ 5547-75
	24
	2
	1

	Ключи гаечные односторонние с открытым зевом
	ГОСТ 2841-80 Е
	24
	2
	1


5.7. Кровельщики по рулонной кровле и гидроизолировщики

	Ножовки по дереву
	ГОСТ 26215-84
	24
	10
	5

	Нож для резки линолеума
	ТУ 400.28.187-76
	18
	35
	24

	Топор строительный в сборе А2
	ГОСТ 18578-73
	24
	14
	7

	Молоток плотничный МПЛ
	ГОСТ 11042-83
	24
	22
	11

	Гребок для кровельных работ ИР-757
	ТУ 22-4946-81
	4
	77
	231

	Скребок металлический
	ТУ 22-4629-80
	12
	42
	42

	Шпатель-скребок
	ГОСТ 10778-83
	12
	22
	22

	Ковши для разливки мастик КМ-1, КМ-2,5
	ГОСТ 7945-86
	6
	46
	92

	Лопата подборочная ЛП-2
	ГОСТ 19596-87
	9
	51
	68

	Щетка из стальной проволоки
	ОСТ 17-830-80
	6
	28
	56

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-20АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	24
	20
	10

	То же ЗПКЗ-2АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	12
	29
	28

	Термометр технический N 4
	ГОСТ 2823-73 Е
	12
	22
	22

	Отвес стальной строительный ОТ-400
	ГОСТ 7948-80
	36
	6
	2

	Уровень строительный УС-2
	ГОСТ 9416-83
	24
	3
	2


5.8. Кровельщики по кровле из штучных материалов

	Ножовки по дереву 
	ГОСТ 26215-84
	24
	52
	26

	Топор строительный в сборе А1 
	ГОСТ 18573-78
	24
	76
	38

	Молоток столярный МСТ-2 
	ГОСТ 11042-83
	24
	45
	23

	Клеши строительные КС-250 
	ГОСТ 14184-83
	24
	58
	29

	Кельма для бетонных и каменных работ КБ 
	ГОСТ 9533-81
	12
	11
	11

	Ножницы ручные для резки металла 1,2 
	ГОСТ 7210-75
	24
	22
	11

	Напильники 
	ГОСТ 6476-80
	3
	100
	400

	Рашпили разные 
	ГОСТ 6876-79
	6
	45
	90

	Метр складной металлический 
	206 УССР 49-77 N 2
	18
	52
	35

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-20АУТ/1 
	ГОСТ 7502-80
	24
	10
	5

	Шнур разметочный - отвес 
	ТУ 22-5076-81
	18
	10
	7

	Молоток-кирочка типа МКИ 
	ГОСТ 11042-83
	18
	34
	23

	Угольник деревянный 
	ТУ 22-3949-77
	6
	7
	14


5.9. Кровельщики по стальным кровлям

	Ножовки по дереву
	ГОСТ 26215-84
	24
	47
	24

	Киянка прямоугольная
	ТУ 22-3947-77
	3
	53
	212

	Молотки кровельные МКР-1, МКР-2 и МКР-3
	ГОСТ 11042-83
	24
	100
	50

	Клещи строительные КС-250
	ГОСТ 14184-83
	24
	100
	50

	Бородки слесарные
	ГОСТ 7214-72
	12
	47
	47

	Дырокол шаговый СТД-937/1
	ТУ 36-1635-77
	12
	40
	40

	Ножницы ручные для резки металла 1,2,3
	ГОСТ 7210-75
	24
	52
	26

	Ножницы малогабаритные ручные НМР-180
	ТУ 32.105.8622.004
	24
	13
	7

	Плоскогубцы комбинированные
	ГОСТ 5547-75
	24
	45
	23

	Щетка из стальной проволоки
	ОСТ 17-830-80
	9
	100
	134

	Метр складной металлический
	206 УССР 49-77 N 2
	12
	30
	30

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-20АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	24
	76
	38

	Циркуль разметочный с дугой
	ГОСТ 24472-80 Е
	24
	23
	12

	Чертилки
	ГОСТ 24473-80 Е
	6
	3
	6

	Лом-гвоздодер
	ГОСТ 1405-83
	24
	36
	18

	Топор строительный
	ГОСТ 18578-73
	24
	36
	18


5.10. Маляры

	Терка-зачистка с полукруглой ручкой
	ТУ 22-4841-80
	24
	3
	2

	То же с удлиненной ручкой
	ТУ 22-4841-80
	24
	5
	3

	Шпатели ШП-45, ШП-95, ШП-150 и ШП-180
	ГОСТ 10778-83
	18
	101
	68

	Шпатель с резиновым полотном и пластмассовой ручкой ШРП
	ГОСТ 10778-83
	24
	15
	8

	Шпатель-скребок
	ГОСТ 10778-83
	18
	24
	16

	Устройство для перемешивания шпатлевки
	ТУ 22-4844-80
	24
	15
	8

	Валики малярные ВП-100, ВП-200 и ВП-250
	ГОСТ 10831-80
	6
	37
	74

	То же ВМ-100, ВМ-200, ВМ-250
	ГОСТ 10831-80
	12
	37
	37

	Валик малярный угловой ВМУ
	ГОСТ 10831-80
	12
	25
	25

	Валик филеночный
	ТУ 2-12-271-83
	12
	32
	32

	Кисти флейцевые КФ-25, КФ-50, КФ-60, КФ-75 и КФ-100
	ГОСТ 10597-87
	9
	33
	44

	Кисти-ручники КР-25, КР-30, КР-35, КР-40, КР-45, КР-50 и КР-55
	ГОСТ 10597-87
	6
	48
	96

	Кисти филеночные КФ-8, КФК-10, КФК-14 и КФК-18
	ГОСТ 10597-87
	12
	8
	8

	Кисти маховые КМ-60, КМ-65
	ГОСТ 10597-87
	6
	50
	100

	Кисти-макловицы КМА-135, КМА-165 и КМА-195
	ГОСТ 10597-87
	6
	21
	42

	Накатка двухваликовая НД
	ТУ 22-5371-82
	24
	9
	5

	Щетка-торцовка ШТ-2
	ГОСТ 10597-87
	12
	35
	35

	Щетка из стальной проволоки
	ОСТ 17-830-80
	12
	35
	35

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-10АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	36
	4
	2

	Шнур разметочный - отвес
	ТУ 22-5076-81
	24
	6
	3

	Отвесы стальные ОТ-100, ОТ-200
	ГОСТ 7948-80
	36
	12
	4

	Ванночки с сеткой
	ТУ 22-4842-80
	12
	15
	15

	Кисти из растительных волокон, волоса и смеси волоса с капроновой щетиной
	ТУ 17 РСФСР 30-7677-80
	3
	15
	60


5.11. Монтажники стальных конструкций

	Зубила слесарные
	ГОСТ 7211-86
	6
	12
	24

	Зубила монтажные ЗМ
	ТУ 36-1424-79
	6
	22
	44

	Полотна ножовочные
	ГОСТ 6645-79
	6
	68
	136

	Рамки ножовочные ручные
	ГОСТ 17270-71
	24
	34
	17

	Кувалды кузнечные продольные остроносые К4, К6 и К10 
	ГОСТ 11402-75
	36
	45
	15

	Молоток слесарный стальной массой 0,8 кг 
	ГОСТ 2310-77
	24
	43
	22

	Ключи гаечные односторонние 
	ГОСТ 2841-80 Е
	24
	31
	16

	То же комбинированные 
	ГОСТ 16983-80 Е
	24
	16
	8

	То же кольцевые двусторонние коленчатые 
	ГОСТ 2906-80 Е
	24
	16
	8

	То же коликовые монтажные 
	ТУ 36-1023-79
	12
	16
	16

	То же торцовые с внутренним шестигранником односторонние 
	ГОСТ 25787-83
	24
	22
	11

	Кернеры 
	ГОСТ 7213-72
	12
	23
	23

	Напильники 
	ГОСТ 1465-80
	3
	32
	128

	Щетка из стальной проволоки 
	ОСТ 17-830-80
	4
	44
	132

	Кисть-ручник КР-35 
	ГОСТ 10597-87
	6
	18
	36

	Кисть филеночная КФК-8 
	ГОСТ 10597-87
	9
	14
	19

	Метр складной металлический 
	206 УССР 49-77 N 2
	6
	79
	158

	Рулетка в закрытом корпусе ЗКПЗ-20АУТ/1 
	ГОСТ 7502-80
	24
	13
	7

	То же в открытом корпусе ОПКЗ-30АУТ/1 
	ГОСТ 7502-80
	36
	10
	4

	Отвесы стальные строительные типов ОТ 400, ОТ 600, ОТ 1000 
	ГОСТ 7948-80
	36
	24
	8

	Угольник металлический 
	ТУ 22-4400-79
	36
	20
	7

	Уровни строительные типов УС3, УС6-1 
	ГОСТ 9416-83
	24
	16
	8

	Уровень гибкий (водяной) 
	ТУ 25-11.760-77
	24
	5
	3

	Лом монтажный типа ЛМ 24 
	ГОСТ 1405-83
	24
	7
	4

	Лом обыкновенный типа ЛО 24 
	ГОСТ 1405-83
	24
	7
	4


5.12. Монтажники по монтажу железобетонных конструкций

	Скарпели для каменных и бетонных работ ИР-561, ИР-581 
	ТУ 22-4399-79
	18
	23
	16

	Ножовки по дереву 
	ГОСТ 26215-84
	24
	11
	6

	Топор строительный в сборе А1 
	ГОСТ 18578-73
	24
	9
	5

	Молоток-кулачок МКУ 
	ГОСТ 11042-83
	24
	32
	16

	Скребок металлический 
	ТУ 22-4629-80
	12
	30
	30

	Лопата растворная ЛР 
	ГОСТ 19596-87
	6
	24
	48

	Кельма для бетонных и каменных работ КБ 
	ГОСТ 9533-81
	9
	24
	32

	Конопатки стальные К-40, К-50 
	ТУ 22-4301-78
	24
	26
	13

	Зубила монтажные ЗМ 
	ТУ 36-1424-79
	6
	8
	16

	Зубила слесарные 
	ГОСТ 7211-86
	6
	8
	16

	Кувалды кузнечные продольные остроносые К6, К8 и К10 
	ГОСТ 11402-75
	36
	24
	8

	Молоток слесарный с квадратным бойком массой 1 кг 
	ГОСТ 2310-77
	24
	21
	11

	Ключи гаечные односторонние 
	ГОСТ 2841-80 Е
	24
	18
	9

	Ломы монтажные типов ЛМ-20, ЛМ-24 и ЛМ-32 
	ГОСТ 1405-72
	24
	40
	20

	Щетка из стальной проволоки 
	ОСТ 17-830-80
	4
	34
	102

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-20АУТ/1 
	ГОСТ 7502-80
	24
	18
	9

	То же ЗПКЗ-2АУТ/1 
	ГОСТ 7502-80
	12
	39
	39

	Отвесы стальные ОТ-400, ОТ-600 и ОТ-1000 
	ГОСТ 7948-80
	36
	53
	18

	Уровни строительные УС-2, УС6-1 
	ГОСТ 9416-83
	24
	21
	11

	Уровень гибкий (водяной) 
	ТУ 25-11.760-77
	24
	3
	2

	Лом обыкновенный ЛО-24 
	ГОСТ 1405-83
	24
	8
	4


5.13. Облицовщики-плиточники

	Кусачки для плиточных работ 
	ТУ 22-2758-82
	18
	27
	18

	Резец для резки керамических плиток 
	ГОСТ 19259-73
	12
	37
	37

	Скарпель для плиточных работ 
	ТУ 22-4399-79
	12
	62
	62

	Скоба для установки плиток ИР-188А 
	ТУ 22-5443-83
	6
	48
	96

	Гладилка для плинтусов ИР-421А 
	ТУ 22-5370-82
	12
	13
	13

	Молотки для плиточных работ МПЛИ-1, МПЛИ-2 
	ГОСТ 11042-83
	18
	42
	28

	Лопатка для плиточных работ ЛП 
	ГОСТ 9533-81
	9
	57
	76

	Полутерки ПТ-500, ПТ-750 и ПТ-1000 
	ГОСТ 25782-83
	18
	21
	14

	Правило окованное одностороннее ИР-170 
	ТУ 22-3945-77
	6
	25
	50

	Скребок ИР-700 
	ТУ 22-4629-80
	12
	56
	56

	Шпатель зубчатый ШЗП 
	ГОСТ 10778-83
	12
	25
	25

	Шпатель плиточника ИР-693 
	ТУ 22-4994-80
	12
	23
	28

	Лопата растворная ЛР 
	ГОСТ 19596-87
	9
	48
	64

	Кисть-макловица КМА-135 
	ГОСТ 10597-87
	12
	36
	36

	Ковши для отделочных работ КШ-0,6; КШ-0,8; КШ-1 
	ГОСТ 7945-86
	12
	31
	31

	Расшивка для плиточных работ ИР-697 
	ТУ 22-4358-79
	12
	27
	27

	Зубила слесарные 
	ГОСТ 7211-86
	12
	46
	46

	Молоток слесарный с квадратным бойком массой 0,6-1 кг 
	ГОСТ 2310-77
	24
	53
	27

	Щетка из стальной проволоки 
	ОСТ 17-830-80
	12
	37
	37

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-10АУТ/1 
	ГОСТ 7502-80
	24
	27
	14

	То же ЗПКЗ-2АУТ/1 
	ГОСТ 7502-80
	12
	27
	27

	Шнур разметочный - отвес 
	ТУ 22-5076-81
	18
	36
	24

	Отвесы стальные строительные ОТ-100, ОТ-200 
	ГОСТ 7948-80
	36
	45
	15

	Угольник металлический 
	ТУ 22-4400-79
	36
	30
	10

	Уровень строительный УС2 
	ГОСТ 9416-83
	24
	27
	14

	Уровень гибкий (водяной) 
	ТУ 25-11.760-77
	24
	6
	3

	Штырь для плиточных работ 
	ТУ 22-5442-83
	18
	72
	48

	Развертка для плиточных работ ИР-446 
	ТУ 22-3561-76
	9
	15
	20

	Лом обыкновенный ЛО-24 
	ГОСТ 1405-83
	24
	12
	6


5.14. Облицовщики синтетическими материалами

	Ножовки по дереву
	ГОСТ 26215-84
	36
	7
	3

	Нож для резки линолеума
	ТУ 400.28.167-76
	18
	50
	34

	Молоток плотничный МПЛ
	ГОСТ 11042-83
	36
	6
	2

	Киянка прямоугольная ИР-576
	ТУ 22-5865-84
	12
	50
	50

	Клеши строительные КС-250
	ГОСТ 14184-83
	24
	6
	3

	Лопатка для плиточных работ ЛП
	ГОСТ 9533-81
	12
	38
	38

	Скребок ИР-700
	ТУ 22-4629-80
	12
	41
	41

	Шпатели ШП-75, ШП-95
	ГОСТ 10778-83
	18
	50
	34

	Шпатель зубчатый ШЗП
	ГОСТ 10778-83
	12
	15
	15

	Шпатель плиточника ИР-693
	ТУ 22-4994-80
	12
	50
	50

	Кисть-ручник КР-40
	ГОСТ 10597-87
	6
	43
	86

	Ковши для разливки мастик КМ-1, КМ-2,5
	ГОСТ 7945-86
	12
	15
	15

	Щетка для подметания пола
	ОСТ 17-180-79
	6
	43
	86

	Линейка металлическая
	ГОСТ 427-75
	6
	39
	78

	Метр складной деревянный
	РСТ 149-80 ЛатвССР
	12
	43
	43

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-10АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	24
	38
	19

	Шнур разметочный - отвес
	ТУ 22-5076-81
	18
	50
	34

	Угольник металлический
	ТУ 22-4400-79
	36
	50
	17

	Уровень строительный УС2
	ГОСТ 9416-83
	36
	44
	15

	Уровень гибкий (водяной)
	ТУ 25-11.760-77
	24
	8
	4

	Бруски шлифовальные прямоугольные БП-40x20x200, БП-20x15x150
	ГОСТ 2456-82
	9
	50
	67


5.15. Облицовщики естественным камнем

	Закольники ЗТР-30, ЗТР-40
	ТУ 2-035-654-79
	12
	36
	36

	Молоток-кирочка МКИ
	ГОСТ 11042-83
	18
	54
	36

	Молоток-кулачок МКУ
	ГОСТ 11042-83
	36
	34
	12

	Шлямбуры Ш-14, Ш-22
	ТУ 2-30-104-80
	6
	28
	56

	Кусачки торцовый
	ГОСТ 7282-75
	18
	28
	19

	Молотки слесарные массой 0,6-1 кг
	ГОСТ 2310-77
	24
	39
	20

	Ломы монтажные ЛМ-20, ЛМ-24, ЛМ-24А, ЛМ-32
	ГОСТ 1405-83
	24
	31
	16

	Плоскогубцы комбинированные
	ГОСТ 5547-75
	24
	31
	16

	Метр складной металлический
	206 УССР 49-77 N 2
	12
	100
	100

	Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-20АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	24
	27
	14

	Шнур разметочный - отвес
	ТУ 22-5076-81
	18
	62
	42

	Отвесы стальные строительные ОТ-400, ОТ-600
	ГОСТ 7948-80
	36
	77
	26

	Угольник металлический
	ТУ 22-4400-79
	36
	30
	10

	Уровень строительный УС-3
	ГОСТ 9416-83
	24
	27
	14

	Уровень гибкий (водяной)
	ТУ 25-11.760-77
	24
	6
	3

	Кисть-ручник КР-40
	ГОСТ 10597-87
	6
	47
	94

	Скребок металлический
	ТУ 22-4629-80
	12
	47
	47

	Лопатка для плиточных работ ЛП
	ГОСТ 9533-81
	9
	47
	63


5.16. Плотники, паркетчики

	Долота плотничные с шириной лезвия 16,18, 20, 25 мм 
	ГОСТ 1185-80
	24
	11
	6

	Коловорот с трещоткой КТ 
	ГОСТ 7467-75
	35
	10
	4

	Ножовки по дереву 
	ГОСТ 26215-84
	24
	79
	40

	Пилы поперечные двуручные по дереву
	ГОСТ 979-70
	24
	6
	3

	Разводка для пил
	ТУ 2-16-24-76
	36
	15
	5

	Рейсмус реечный
	ТУ 22-5510-83
	24
	8
	4

	Рубанок китфальцгебель
	ТУ 22-3950-77
	36
	5
	2

	Рубанок плятгебель
	ТУ 22-5509-83
	36
	2
	1

	Молоток паркетный МПА
	ГОСТ 11042-83
	36
	96
	32

	Шпатель зубчатый с пластмассовой ручкой ШЗП 
	ГОСТ 10778-83
	12
	8
	8

	То же с пластмассовой ручкой ШП-180 
	ГОСТ 10778-83
	12
	5
	5

	Ковши для разливки мастик КМ-1, КМ-2,5 
	ГОСТ 7945-86
	12
	16
	16

	Щетка для подметания пола 
	ОСТ 17180-79
	3
	20
	80

	Угольник деревянный 
	ТУ 22-3949-77
	36
	9
	3

	Ножовка с обушком 
	ТУ 27-31-2935-80
	36
	31
	11

	Цикли Ц1-250, Ц1-40О 
	ГОСТ 12378-81
	18
	30
	20

	Рубанок с одиночным ножом или рубанок металлический с одиночным ножом
	ГОСТ 14664-77,
	36
	18
	6

	
	ТУ 22-5557-83
	48
	18
	5

	Рубанок шерхебель или рубанок шерхебель металлический
	ГОСТ 14566-79,
	36
	27
	9

	
	ТУ 24-6-15-16-75
	48
	27
	7

	Рубанок с двойным ножом или рубанок металлический с двойным ножом
	ГОСТ 14665-77,
	36
	18
	6

	
	ТУ 2-16-213-76
	48
	18
	5

	Стамески плоские с шириной лезвия 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 25, 32 и 40 мм 
	ГОСТ 1184-80
	24
	62
	31

	Сверла перовые к коловороту диаметром 6,8 и 10 мм 
	ГОСТ 7467-75
	36
	10
	4

	Сверла витые к коловороту диаметром 16, 20, 25, 32 и 40 мм 
	ГОСТ 7476-75
	36
	10
	4

	Зенковки к коловороту диаметром 20, 25 и 32 мм 
	ГОСТ 7467-75
	36
	10
	4

	Сверла центровые к коловороту диаметром 12, 16, 20, 25, 32 и 40 мм 
	ГОСТ 7467-75
	36
	10
	4

	Топоры строительные в сборе Б1, Б2 
	ГОСТ 18578-73
	24
	89
	45

	Добойник стальной паркетный 
	ТУ 22-3060-82
	18
	33
	22

	Молоток плотничный МПЛ 
	ГОСТ 11042-83
	36
	83
	28

	Клещи строительные КС-250, КС-225 и КС-180 
	ГОСТ 14184-83
	24
	50
	25

	Ломы-гвоздодеры ЛГ-16, ЛГ-20 и ЛГ-24 
	ГОСТ 1405-83
	24
	31
	16

	Шлямбуры Ш-14, Ш-22 
	ТУ 2-30-104-80
	6
	16
	32

	Скребок металлический 
	ТУ 22-4629-80
	12
	9
	9

	Конопатки стальные К-40, К-50 
	ТУ 22-4301-82
	24
	12
	6

	Кусачки торцовые 
	ГОСТ 7282-75
	24
	16
	8

	Кувалды кузнечные продольные остроносые К3, К4 
	ГОСТ 11402-75
	36
	14
	5

	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние 
	ГОСТ 2839-80 Е
	24
	6
	3

	Ключи торцовые с квадратной и шестигранной головками к коловороту 
	ГОСТ 7467-75
	36
	8
	3

	Ломы монтажные типов ЛМ-20,ЛМ-24, ЛМ-24А и ЛМ-32 
	ГОСТ 1405-83
	24
	19
	10

	Отвертки слесарно-монтажные 
	ГОСТ 17199-71
	24
	20
	10

	Плоскогубцы комбинированные 
	ГОСТ 5547-75
	24
	19
	10

	Напильники 
	ГОСТ 6476-80
	3
	79
	316

	Щетка из стальной проволоки 
	ОСТ 17-830-80
	6
	9
	18

	Ключи гаечные разводные 
	ГОСТ 7275-75
	24
	6
	3

	Метр складной деревянный 
	РСТ 149-80 ЛатвССР
	12
	76
	76

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-20АУТ/1 
	ГОСТ 7502-80
	24
	10
	5

	Шнур разметочный - отвес 
	ТУ 22-5076-81
	18
	16
	11

	Отвес стальной строительный ОТ-400 
	ГОСТ 7948-80
	36
	18
	6

	Бруски шлифовальные БП-40x20x200, БП-20x15x150 
	ГОСТ 2456-82
	3
	15
	60

	Угольник металлический 
	ТУ 22-4400-79
	36
	38
	13

	Уровни строительные УС-2, УС-3, УС6-1,УС6-2 
	ГОСТ 9416-83
	24
	18
	9

	Уровень гибкий (водяной) 
	ТУ 25-11.760-77
	24
	3
	2


5.17. Слесари-сантехники, слесари-вентиляционщики

	Скарпели для каменных и бетонных работ ИР-561, ИР-581
	ТУ 22-4399-79
	6
	30
	60

	Шлямбуры Ш-14,Ш-22
	ТУ 2-30-104-80
	6
	12
	24

	Конопатки стальные К-40, К-50
	ТУ 22-4301-78
	12
	35
	35

	Бородки слесарные
	ГОСТ 7214-72
	18
	35
	24

	Зубила слесарные
	ГОСТ 7211-86
	9
	70
	94

	Клуппы трубные
	ГОСТ 6956-84 Е
	36
	35
	12

	Ножницы ручные для резки металла 1,3
	ГОСТ 7210-75
	24
	50
	25

	Плашки круглые для металлической резьбы
	ГОСТ 9748-82
	6
	23
	46

	То же для трубной цилиндрической резьбы
	ГОСТ 9740-71
	6
	24
	48

	Полотна ножовочные
	ГОСТ 6645-86
	0,5
	20
	480

	Рамки ножовочные ручные
	ГОСТ 17270-71
	24
	20
	10

	Труборез ручной малогабаритный ТМ
	ТУ 36-1224-83
	18
	24
	16

	Труборез ручной ТРС-50
	ТУ 36-1225-84
	18
	10
	7

	Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником односторонние
	ГОСТ 25787-83
	24
	36
	18

	Кувалда кузнечная продольная остроносая КЗ
	ГОСТ 11402-75
	36
	30
	10

	Молоток слесарный с круглым бойком
	ГОСТ 2310-77
	24
	70
	35

	массой 0,8 кг
	
	
	
	

	Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом
	ГОСТ 2839-80 Е
	24
	198
	99

	Ключи трубные рычажные N 1,2 и 3
	ГОСТ 18981-73
	18
	50
	34

	То же накидные
	ГОСТ 19733-74
	24
	70
	35

	Ключи радиаторные ниппельные К-1, К-2
	-
	24
	20
	10

	Отвертки слесарно-монтажные
	ГОСТ 17199-71
	18
	66
	44

	Плоскогубцы комбинированные
	ГОСТ 5547-75
	24
	36
	18

	Напильники
	ГОСТ 1465-80
	6
	175
	350

	Щетка из стальной проволоки
	ОСТ 17-830-80
	6
	100
	200

	Ключи гаечные разводные
	ГОСТ 7275-75
	24
	72
	36

	Метр складной металлический
	206 УССР 49-77 N 2
	12
	100
	100

	Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-10АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	24
	20
	10

	Отвес стальной строительный ОТ-400
	ГОСТ 7948-80
	24
	30
	15

	Угольник металлический
	ТУ 22-4400-79
	24
	35
	18

	Уровень строительный УС-2
	ГОСТ 9416-83
	24
	35
	18

	Уровень гибкий (водяной)
	ТУ 25-11-760-72
	12
	10
	10

	Штангенциркуль ШЦ-1
	ГОСТ 166-80
	24
	18
	9

	Воротки для круглых плашек
	ГОСТ 22395-77
	36
	35
	12

	Ключи торцовые для деталей с внутренним шестигранником "под ключ"
	ГОСТ 11737-74
	24
	35
	18

	Дырокол шаговый СТД-937/1
	ТУ 36-1635-77
	12
	25
	25

	Ножницы малогабаритные ручные НМР-180
	ТУ 32.105.8622.004-86
	24
	18
	9

	Клеши фиксаторные СТД-153
	ТУ 36.2038-77
	36
	35
	12

	Керкеры
	ГОСТ 7213-72
	9
	33
	44

	Лом монтажный ЛМ-24
	ГОСТ 1405-83
	24
	32
	16

	Киянка прямоугольная
	ТУ 22-5865-84
	6
	33
	66

	Чертилки
	ГОСТ 24473-80 Е
	6
	10
	20

	Молоток кровельный МКР-3
	ГОСТ 11042-83
	24
	50
	25

	Циркуль разметочный с дугой
	ГОСТ 24472-80 Е
	36
	50
	17

	Дрель ручная типа ДР-10А
	ТУ 2-13-398-81
	24
	20
	10


5.18. Слесари строительные

	Скарпели для каменных и бетонных работ ИР-581, ИР-561 
	ТУ 22-4399-79
	6
	30
	60

	Бородки слесарные 
	ГОСТ 7214-72 Е
	6
	35
	70

	Дрель ручная двухскоростная ДР-10А 
	ТУ 2-13-398-81
	24
	50
	25

	Зубила слесарные 
	ГОСТ 7211-86
	9
	70
	94

	Ножницы ручные для резки металла 1 ,2 
	ГОСТ 7210-75
	24
	40
	80

	Плашки круглые для метрической резьбы 
	ГОСТ 9748-82
	6
	10
	20

	То же для трубной цилиндрической резьбы 
	ГОСТ 9740-71
	6
	24
	48

	Клуппы трубные 
	ГОСТ 6956-84 Е
	36
	12
	4

	Полотна ножовочные 
	ГОСТ 6645-86
	0,5
	480
	11520

	Рамки ножовочные ручные 
	ГОСТ 17270-71
	24
	10
	5

	Труборез ТРС-50 
	ТУ 36-1225-84
	12
	25
	25

	Кувалда кузнечная продольная тупоносая К4 
	ГОСТ 11401-75
	36
	30
	10

	Молоток слесарный с круглым бойком массой 0,8 кг 
	ГОСТ 2310-77
	24
	100
	50

	Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом 
	ГОСТ 2839-80 Е
	24
	224
	112

	Ключи для круглых шлицевых гаек 
	ГОСТ 16984-79
	36
	70
	24

	Кернеры 
	ГОСТ 7213-72
	6
	28
	56

	Отвертки слесарно-монтажные 
	ГОСТ 17199-71
	24
	200
	100

	Плоскогубцы комбинированные с изолированными ручками 
	ГОСТ 5547-75
	24
	35
	18

	Напильники 
	ГОСТ 1465-80
	6
	100
	200

	Щетка из стальной проволоки 
	ОСТ 17-830-80
	6
	30
	60

	Ключи гаечные разводные 
	ГОСТ 7275-75
	24
	70
	35

	Линейка металлическая 
	ГОСТ 427-75
	6
	13
	26

	Метр складной металлический 
	206 УССР 4977 N 2
	12
	100
	100

	Рулетка в закрытом корпусе типа ЗПКЗ-10АУТ/1 
	ГОСТ 7502-80
	24
	14
	7

	То же ЗПКЗ-2АУТ/1 
	ГОСТ 7502-80
	12
	100
	100

	Циркуль разметочный без дуги 
	ГОСТ 24472-80 Е
	24
	50
	25

	Чертилки 
	ГОСТ 24473-80 Е
	6
	28
	56

	Отвес стальной строительный ОТ-400 
	ГОСТ 7948-80
	36
	45
	15

	Угольник металлический 
	ТУ 22-4400-79
	24
	35
	18

	Уровень строительный УС-2 
	ГОСТ 9416-83
	24
	35
	18

	Уровень гибкий (водяной) 
	ТУ 25-11.760-77
	12
	10
	10

	Штангенциркуль ШЦ-1 
	ГОСТ 166-80
	24
	24
	12

	Щупы металлические 
	ГОСТ 882-75
	12
	10
	10

	Воротки для круглых плашек 
	ГОСТ 22395-77
	36
	12
	4

	Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником односторонние 
	ГОСТ 25787-83
	24
	36
	18

	Зубила монтажные ЗМ 
	ТУ 36-1424-79
	6
	100
	200

	Крейцмейсели слесарные 
	ГОСТ 7212-74
	6
	30
	60

	Ключи гаечные комбинированные 
	ГОСТ 16983-80 Е
	24
	210
	105

	То же коликовые монтажные 
	ТУ 36-1023-79
	12
	112
	112

	То же односторонние с открытым зевом 
	ГОСТ 2841-80 Е
	24
	112
	56

	Ключи трубные рычажные 
	ГОСТ 18981-73
	18
	6
	4

	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые 
	ГОСТ 29006-80 Е
	24
	42
	21

	Кусачки боковые 
	ГОСТ 22308-77 Е
	24
	14
	7

	Ломы-гвоздодеры ЛГ-16, ЛГ-20 
	ГОСТ 1405-83
	24
	28
	14

	Ломы монтажные ЛМ-24, ЛМ-24А, ЛМ-32 и ЛМ-20 
	ГОСТ 1405-83
	24
	28
	14


5.19. Стекольщики

	Нож для отделочных работ
	ГОСТ 18975-73
	12
	44
	44

	Стеклорез роликовый из твердого сплава
	ТУ 48-19-369-83
	1
	59
	708

	То же алмазный
	ГОСТ 10111/85
	36
	10
	4

	Стамески плоские с шириной лезвия 32, 40 мм
	ГОСТ 1184-80
	24
	55
	28

	Захват вакуумный
	ТУ 22-3896-77
	12
	48
	48

	Клеши строительные КС-180, КС-225
	ГОСТ 14184-83
	36
	68
	23

	Кисть-ручник КР-25
	ГОСТ 10597-87
	12
	63
	63

	Кусачки торцовые
	ГОСТ 7282-75
	24
	48
	24

	Молотки слесарные с квадратным бойком массой 0,6 кг
	ГОСТ 2310-77
	36
	31
	11

	Отвертки слесарно-монтажные
	ГОСТ 17199-71
	24
	60
	30

	Плоскогубцы комбинированные
	ГОСТ 5547-75
	24
	61
	31

	Щетка из стальной проволоки
	ОСТ 17-830-80
	6
	35
	70

	Ключи гаечные разводные
	ГОСТ 7275-75
	24
	24
	12

	Метр складной деревянный
	РСТ 149-80 ЛатвССР
	12
	47
	47

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-5АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	24
	25
	13

	Угольник деревянный
	ТУ 22-3549-77
	12
	24
	24

	Бруски шлифовальные БП-40x20x200, БП-20x15x150
	ГОСТ 2456-82
	6
	48
	96

	Ломы-гвоздодеры ЛГ-16, ЛГ-20
	ГОСТ 1405-83
	24
	39
	20

	Зубила слесарные
	ГОСТ 7211-86
	6
	48
	96


5.20. Столяры

	Долота столярные с шириной лезвия 6,8,10,12,16,18 и 20 мм
	ГОСТ 1185-80
	24
	30
	15

	Коловорот с трещоткой КТ
	ГОСТ 7467-75
	36
	11
	4

	Ножовки по дереву
	ГОСТ 26216-84
	36
	57
	19

	Отвертки слесарно-монтажные
	ГОСТ 17199-71
	24
	115
	58

	Пила лучковая с деревянным станком
	ТУ 22-4415-79
	24
	7
	4

	Разводка для пил
	ТУ 2-16-214-76
	36
	15
	5

	Рейсмус реечный
	ТУ 22-5510-83
	24
	32
	16

	Полуфуганок
	ГОСТ 14671-77
	36
	20
	7

	Рубанок с одиночным ножом или рубанок металлический с одиночным ножом
	ТУ 22-5557-83
	48
	20
	5

	Рубанок шерхебель или рубанок шерхебель металлический
	ТУ 24-6-15-16-75
	48
	40
	10

	Рубанок с двойным ножом или рубанок металлический с двойным ножом
	ТУ 2-16-213-76
	48
	20
	5

	Рубанок цинубель
	ГОСТ 14667-79
	36
	10
	4

	Рубанок фальцгебель
	ГОСТ 14669-79
	36
	20
	7

	Рубанок зензубель
	ГОСТ 14668-79
	36
	20
	7

	Рубанок металлический для строгания выпуклых и вогнутых поверхностей
	ТУ 2-16-215-76
	36
	11
	4

	Рубанок плятгебель
	ТУ 22-5509-83
	36
	10
	4

	Рубанок шпунтубель
	ТУ 22-5509-83
	36
	8
	3

	Стамески плоские с шириной лезвия 6,8,10,12,16,18,20,25,32 и 40 мм
	ГОСТ 1184-80
	36
	42
	14

	То же полукруглые
	ГОСТ 1184-80
	36
	20
	7

	Сверла перовые к коловороту диаметром 6, 8 и 10 мм
	ГОСТ 7467-75
	36
	5
	2

	То же витые диаметром 16,20,25,32 и 40 мм
	ГОСТ 7467-75
	36
	5
	2

	То же центровые диаметром 12,16,20, 25,32 и 40 мм
	ГОСТ 7467-75
	36
	15
	5

	Зенковки к коловороту диаметром 20, 25 и 32 мм
	ГОСТ 7467-75
	36
	15
	5

	Топоры строительные А1, А2
	ГОСТ 18578-73
	36
	30
	10

	То же Б1, Б2
	ГОСТ 18578-73
	36
	32
	11

	Фуганок
	ГОСТ 14670-77
	36
	4
	2

	Цикли Ц2-35, Ц2-60
	ГОСТ 12378-81
	18
	26
	18

	Киянка прямоугольная
	ТУ 22-5065-84
	18
	17
	12

	Молотки столярные МСТ-1, МСТ-2
	ГОСТ 11042-83
	36
	96
	32

	Молоток плотничный МПЛ
	ГОСТ 11042-83
	36
	20
	7

	Клещи строительные КС-150, КС-180
	ГОСТ 14184-83
	36
	62
	21

	Кусачки торцовые
	ГОСТ 7282-75
	24
	25
	13

	Ключи торцовые с квадратной и шестигранной головками к коловороту
	ГОСТ 7467-75
	36
	8
	3

	Напильники
	ГОСТ 6476-80
	3
	60
	240

	Метр складной деревянный
	РСТ 149-80 ЛатвССР
	12
	39
	39

	Рулетки в закрытом корпусе ЗПКЗ-2АУТ/1, ЗПКЗ-5АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	24
	8
	4

	Циркуль разметочный с дугой
	ГОСТ 22472-80 Е
	36
	15
	5

	Отвесы строительные ОТ-100, ОТ-200
	ГОСТ 7948-80
	36
	18
	6

	Угольник деревянный
	ТУ 22-3949-77
	24
	32
	16

	Уровень строительный УС5-1
	ГОСТ 9416-83
	36
	25
	9

	Бруски шлифовальные БП-40x20x200, БП-20x15x150
	ГОСТ 2456-82
	6
	30
	60

	Кисть-ручник КР-25
	ГОСТ 10597-87
	12
	13
	13

	Нож для отделочных работ
	ГОСТ 18975-73
	12
	5
	5

	Плоскогубцы комбинированные
	ГОСТ 5547-75
	24
	13
	7


5.21. Термоизолировщики

	Ножовки по дереву
	ГОСТ 26215-84
	24
	14
	7

	Нож для резки линолеума
	ТУ 400.28.187-76
	18
	32
	22

	Топор строительный в сборе А1
	ГОСТ 18578-73
	24
	18
	9

	Киянка прямоугольная
	ТУ 22-5865-84
	24
	32
	16

	Гладилки ленточные с конусным концом ГЛК
	ГОСТ 10403-80
	24
	40
	20

	Полутерок деревянный ИР-223А
	ТУ 22-3948-77
	3
	20
	80

	Терка деревянная
	ТУ 22-3948-77
	2
	21
	126

	Шпатель-скребок
	ГОСТ 10778-83
	12
	26
	26

	Кельмы для штукатурных работ КШ-1, КШ-2
	ГОСТ 9533-81
	12
	45
	45

	Кисти-макловицы КМА-135, КМА-165 и КМА-195
	ГОСТ 10597-87
	6
	21
	42

	Ковши для разливки мастик типов КМ-1, КМ-2,5
	ГОСТ 7945-86
	6
	36
	72

	Соколы разборные
	ГОСТ 25010-81
	12
	21
	21

	Лопата подборочная ЛП-2
	ГОСТ 3620-76
	9
	64
	86

	Кусачки торцовые
	ГОСТ 7282-75
	18
	47
	32

	Ножницы ручные для резки металла типа 1
	ГОСТ 7210-75
	24
	31
	16

	То же для фигурной резки металла типа 3
	ГОСТ 7210-75
	24
	31
	16

	Молоток слесарный с круглым бойком массой 0,8 кг
	ГОСТ 2310-77
	24
	41
	21

	Плоскогубцы комбинированные
	ГОСТ 5547-75
	24
	47
	24

	Щетка из стальной проволоки
	ОСТ 17-830-80
	6
	48
	96

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-20АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	24
	11
	6

	То же ЗПКЗ-2АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	12
	77
	77

	Чертилки
	ГОСТ 24473-80 Е
	6
	3
	6

	Уровень строительный УС5-1
	ГОСТ 9416-83
	24
	40
	20

	Щупы металлические
	ГОСТ 882-75
	12
	10
	10

	Лом обыкновенный ЛО-24
	ГОСТ 1405-83
	24
	17
	9


5.22. Трубоукладчики

	Кельма для каменных и бетонных работ КБ
	ГОСТ 9533-81
	9
	18
	24

	Лопата растворная ЛР
	ГОСТ 19596-87
	6
	18
	36

	Лопаты копальные остроконечные ЛКО-1, ЛКО-2 и ЛКО-3
	ГОСТ 19596-87
	9
	15
	20

	Лопаты копальные прямоугольные ЛКП-1, ЛКП-2 и ЛКП-3
	ГОСТ 19596-87
	9
	15
	20

	Лопаты подборочные ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3 и ЛП-4
	ГОСТ 19596-87
	9
	21
	28

	Кувалды кузнечные продольные тупоносые типов К2, К4, К6
	ГОСТ 11401-75
	36
	90
	30

	Молоток слесарный с круглым бойком массой 0,8 кг
	ГОСТ 2310-77
	24
	100
	50

	Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом
	ГОСТ 2839-80 Е
	36
	300
	100

	То же односторонние
	ГОСТ 2841-80 Е
	24
	84
	42

	Ключи гаечные коликовые монтажные
	ТУ 36-1023-79
	24
	200
	100

	То же комбинированные
	ГОСТ 16983-80 Е
	12
	70
	70

	То же кольцевые двусторонние коленчатые
	ГОСТ 2906-80 Е
	24
	84
	42

	То же торцовые с внутренним шестигранником односторонние
	ГОСТ 25787-83
	36
	42
	14

	Ключи гаечные разводные
	ГОСТ 7275-75
	24
	28
	14

	Ключи трубные рычажные
	ГОСТ 18981-73
	18
	21
	14

	Напильники
	ГОСТ 1465-80
	6
	42
	84

	Кернеры
	ГОСТ 7213-72
	6
	28
	56

	Чертилки
	ГОСТ 24473-80 Е
	6
	28
	56

	Ломы монтажные ЛМ-20, ЛМ-24, ЛМ-24А и ЛМ-32
	ГОСТ 1405-83
	24
	100
	50

	Зубила слесарные
	ГОСТ 7211-86
	9
	53
	71

	Щетка из стальной проволоки
	ОСТ 17-830-80
	6
	30
	60

	Рулетка в открытом корпусе ОПКЗ-30АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	24
	10
	5

	То же ОПКЗ-50АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	24
	10
	5

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-2АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	12
	25
	25

	Шнур разметочный - отвес
	ТУ 22-5076-81
	18
	30
	20

	Отвес строительный ОТ-600
	ГОСТ 7948-80
	36
	35
	12

	Уровень строительный УС-3
	ГОСТ 9416-83
	24
	35
	18

	Уровень гибкий (водяной)
	ТУ 25-11.760-77
	12
	10
	10


5.23. Транспортные рабочие (подсобные), такелажники

	Ножовки по дереву
	ГОСТ 26215-84
	24
	10
	5

	Топоры строительные в сборе А2, АЗ
	ГОСТ 18578-73
	24
	40
	20

	Молоток плотничный МПЛ
	ГОСТ 11042-83
	36
	40
	14

	Ломы-гвоздодеры ЛГ-20, ЛГ-24
	ГОСТ 1405-83
	24
	40
	20

	Скребок металлический
	ТУ 22-4629-80
	12
	10
	10

	Лопата растворная ЛР
	ГОСТ 19596-87
	9
	18
	24

	Киркомотыги КМ-1, КМ-2
	ГОСТ 1757-76
	24
	12
	6

	Ломы обыкновенные ЛО-24, ЛО-28
	ГОСТ 1405-83
	24
	12
	6

	Лопаты копальные остроконечные ЛКО
	ГОСТ 19596-87
	6
	12
	24

	То же прямоугольные ЛКП
	ГОСТ 19596-87
	6
	12
	24

	Лопаты подборочные ЛП
	ГОСТ 19596-87
	9
	10
	14

	Кувалды кузнечные продольные тупоносые К3, К4 и К6
	ГОСТ 11401-75
	36
	3
	1

	Ломы монтажные ЛМ-20, ЛМ-24
	ГОСТ 1405-83
	24
	24
	12

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-10АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	24
	10
	5


5.24. Штукатуры

	Кельмы для штукатурных работ КШ-1,КШ-2
	ГОСТ 9533-81
	9
	100
	134

	Соколы разборные
	ГОСТ 25010-81
	12
	64
	64

	Молоток штукатурный МШТ
	ГОСТ 11042-83
	24
	20
	10

	Ножовки по дереву
	ГОСТ 26215-84
	24
	4
	2

	Нож для отделочных работ
	ГОСТ 18975-73
	12
	11
	11

	Скарпели для каменных и бетонных работ
	ТУ 22-4399-79
	12
	10
	10

	Полутерок деревянный ИР-223А
	ТУ 22-3948-77
	3
	51
	204

	Полутерки ПТ-500, ПТ-750 и ПТ-1000
	ГОСТ 25782-83
	18
	54
	36

	Правила зубчатые П-31200, П-31600, П-31800
	ГОСТ 25782-83
	18
	30
	20

	Правила прямые ПП-1200, ПП-1600, ПП-1800
	ГОСТ 25782-83
	18
	18
	12

	Правило усеночное ПУ
	ГОСТ 25782-83
	18
	9
	6

	Правило лузговое ПЛ
	ГОСТ 25782-83
	18
	9
	6

	Правило окованное одностороннее ИР-170
	ТУ 22-3945-77
	6
	4
	8

	Гладилка для плинтусов ИР-421А
	ТУ 22-5370-82
	12
	20
	20

	Рустовки стальные РУ-55, РУ-75
	ГОСТ 13995-78
	12
	14
	14

	Скребок ИР-700
	ТУ 22-4629-80
	12
	18
	18

	Терка деревянная ИР-671
	ТУ 22-3948-77
	3
	100
	400

	Терка пенопластовая и поропластовая
	ГОСТ 25782-83
	18
	44
	30

	Терка войлочная
	ГОСТ 25782-83
	2
	22
	132

	Лопата растворная ЛР
	ГОСТ 19596-87
	9
	25
	34

	Кисти маховые КМ-60, КМ-65
	ГОСТ 10597-87
	6
	43
	86

	Кисти из растительных волокон, волоса и смеси волоса с капроновой щетиной
	ТУ 17 РСФСР 30-7677-80
	6
	100
	200

	Ковши для отделочных работ КШ-0,6, КШ-0,8 и КШ-1
	ГОСТ 7945-86
	12
	25
	25

	Отрезовки ОШ-1, ОШ-2
	ГОСТ 9533-81
	18
	20
	14

	Ножницы ручные для резки металла типа 1
	ГОСТ 7210-75
	24
	4
	2

	Кусачки торцовые
	ГОСТ 7282-75
	24
	4
	2

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-5АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	36
	8
	3

	Шнур разметочный - отвес
	ТУ 22-5076-81
	18
	8
	6

	Отвес стальной строительный ОТ-200
	ГОСТ 7948-80
	36
	16
	6

	Угольник деревянный
	ТУ 22-3949-77
	6
	9
	18

	Уровень гибкий (водяной)
	ТУ 25-11.760-77
	12
	8
	8


5.25. Электросварщики

	Электрододержатели пассатижного типа ЭД-300, ЭД-500
	ГОСТ 14651-78 Е
	12
	17
	17

	То же ЭП-1, ЭП-2
	ГОСТ 14651-78 Е
	12
	17
	17

	Электрододержатели защелочного типа ЭДС-500, ЭУ-300
	ГОСТ 14651-78 Е
	12
	17
	17

	Зубила слесарные
	ГОСТ 7211-86
	6
	100
	200

	Молоток слесарный с квадратным бойком массой 1 кг
	ГОСТ 2310-71
	24
	100
	50

	Отвертки диэлектрические
	ГОСТ 21010-75
	12
	100
	100

	Плоскогубцы комбинированные с изолированными ручками
	ГОСТ 5547-75
	24
	100
	50

	Напильники
	ГОСТ 1465-80
	6
	100
	200

	Щетка из стальной проволоки
	ОСТ 17-830-80
	6
	100
	200

	Метр складной металлический
	206 УССР 49-77 N 2
	12
	100
	100

	Крейцмейсели слесарные
	ГОСТ 7212-74
	6
	100
	200

	Циркуль разметочный без дуги
	ГОСТ 2472-80
	24
	50
	25


5.26. Электрослесари

	Шлямбуры Ш-14, Ш-22
	ТУ 2-30-104-80
	6
	10
	20

	Бородки слесарные
	ГОСТ 7214-72
	18
	35
	24

	Зубила слесарные
	ГОСТ 7211-86
	6
	100
	200

	Ножницы ручные для резки металла типа 1
	ГОСТ 7210-75
	24
	100
	50

	Кусачки торцовые с изолирующими рукоятками
	ГОСТ 7282-75
	24
	100
	50

	Полотна ножовочные
	ГОСТ 6645-68
	6
	50
	100

	Кусачки боковые с изолирующими рукоятками
	ГОСТ 22308-77
	24
	100
	50

	Рамки ножовочные ручные
	ГОСТ 17270-71 Е
	24
	20
	10

	Молоток слесарный с круглым бойком массой 0,8 кг
	ГОСТ 2310-77
	24
	100
	50

	Кернеры
	ГОСТ 7213-72
	6
	12
	24

	Ключи гаечные двусторонние с открытым зевом
	ГОСТ 2839-80 Е
	36
	240
	80

	Отвертки диэлектрические
	ГОСТ 21010-75
	18
	200
	134

	Плоскогубцы комбинированные
	ГОСТ 5547-75
	18
	100
	67

	Напильники
	ГОСТ 1465-80
	6
	100
	200

	Круглогубцы с изолированными рукоятками
	ГОСТ 7283-73
	24
	100
	50

	Линейка металлическая
	ГОСТ 427-75
	24
	100
	50

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-10АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	24
	50
	25

	Циркуль разметочный без дуги
	ГОСТ 24472-80 Е
	24
	50
	25

	Чертилки
	ГОСТ 24473-80 Е
	6
	10
	20

	Электропаяльник ЭПСН-40/220
	ГОСТ 7219-83
	24
	40
	20

	Угольник металлический
	ТУ 22-4400-70
	24
	35
	18

	Штангенциркули ШЦ-1, ШЦ-П
	ГОСТ 166-80
	36
	25
	9


5.27. Электромонтажники по освещению и осветительным сетям, кабельным и линейным сетям

	Шлямбуры Ш-14, Ш-22
	ТУ 2-30-104-80
	6
	10
	20

	Шпатели ШП-45, ШП-75
	ГОСТ 10778-83
	24
	50
	25

	Бородки слесарные
	ГОСТ 7214-72
	18
	35
	24

	Зубила слесарные
	ГОСТ 7211-86
	6
	100
	200

	Зубила монтажные ЗМ
	ТУ 36-1424-80
	6
	40
	80

	Кусачки торцовые с изолирующими рукоятками
	ГОСТ 7282-75
	24
	10
	5

	То же боковые
	ГОСТ 22308-77 Е
	12
	100
	100

	Полотна ножовочные
	ГОСТ 6645-86
	6
	50
	100

	Рамки ножовочные ручные
	ГОСТ 17270-71 Е
	24
	20
	10

	Молотки слесарные с круглым бойком массой 0,6-0,8 кг
	ГОСТ 2310-77
	24
	100
	50

	Кувалды кузнечные тупоносые К2, К4
	ГОСТ 11401-75
	24
	42
	21

	Ключи гаечные двусторонние с открытые зевом
	ГОСТ 2839-80 Е
	24
	504
	252

	Ключи гаечные разводные
	ГОСТ 7275-75
	24
	42
	21

	Ключи трубные рычажные
	ГОСТ 18981-73
	18
	80
	54

	Ключи гаечные комбинированные
	ГОСТ 16863-80 Е
	18
	120
	80

	Отвертки диэлектрические
	ГОСТ 21010-75
	18
	200
	134

	Плоскогубцы комбинированные с изолирующими рукоятками
	ГОСТ 5547-75
	18
	100
	67

	Напильники
	ГОСТ 1465-80
	6
	100
	200

	Щетка из стальной проволоки
	ОСТ 17-830-80
	6
	50
	100

	Кернеры
	ГОСТ 7213-72
	6
	40
	80

	Отвес стальной строительный ОТ-200
	ГОСТ 7948-80
	36
	30
	10

	Ножницы ручные для резки металла
	ГОСТ 7210-75
	12
	70
	70

	Лом монтажный ЛМ-24
	ГОСТ 1405-83
	24
	42
	21

	Чертилки
	ГОСТ 24473-80 Е
	6
	28
	56

	Клещи ККСИ
	ТУ 36-2230-79
	24
	70
	35

	Клещи комутационные КК-1М
	ТУ 36-1215-84
	24
	100
	50

	Пресс-клещи ПК-1М
	ТУ 36-930-74
	24
	28
	14

	Нож монтерский НМ-3
	ТУ 36-1950-76
	24
	100
	50

	Ножницы секторные НС-1, НС-2 и НС-3
	ТУ 36-1656-77
	18
	195
	130

	Круглогубцы с изолирующими рукоятками
	ГОСТ 7283-73
	18
	120
	80

	Пресс ручной механический РМП-7М
	ТУ 36-694-76
	24
	25
	13

	Пресс-клещи ПК-3М
	ТУ 36-872-79
	24
	50
	25

	Метр складной деревянный
	РСТ 149-80 ЛатвССР
	12
	100
	100

	Труборез ручной марки ТРС-50
	ТУ 36-1225-77
	24
	5
	3

	Труборез малогабаритный ТМ
	ТУ 36-1224-77
	24
	5
	3

	Электропаяльник ЭПСН-40/220
	ГОСТ 7219-83
	9
	80
	107

	Лампы паяльные ПЛ-72, ПЛ-2
	ТУ 84-748-78, ТУ 70 РСФСР 73-404-74
	24
	50
	25

	Рулетка металлическая в закрытом корпусе ЗПКЗ-10АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	24
	50
	25

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-20АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	24
	10
	5

	Рулетка в открытом корпусе ОПКЗ-50АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	24
	8
	4

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-2АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	24
	100
	50

	Штангенциркуль ШЦ-1
	ГОСТ 166-80
	24
	14
	7

	Паяльник
	ТУ 70.0001.087-79
	36
	100
	34


5.28. Огнеупорщики, футеровщики (кислотоупорщики)

	Скарпели для каменных и бетонных работ ИР-561, ИР-581
	ТУ 22-4399-79
	18
	39
	26

	Молоток-кирочка МКИ
	ГОСТ 11042-83
	18
	100
	67

	Молоток-кулачок МКУ
	ГОСТ 11042-83
	36
	21
	7

	Скребок металлический
	ТУ 22-4629-80
	12
	15
	15

	Лопата растворная ЛР
	ГОСТ 19596-87
	6
	52
	104

	Кельма для бетонных и каменных работ КБ
	ГОСТ 9533-81
	6
	79
	158

	Кельма для речных и каменных работ КП
	ГОСТ 9533-81
	6
	3
	6

	Конопатки стальные К-40, К-50
	ТУ 22-4301-82
	24
	5
	3

	Расшивки стальные Р1, Р2
	ГОСТ 12803-76
	12
	30
	30

	Ломы монтажные ЛМ-20, ЛМ-24А
	ГОСТ 1405-83
	24
	32
	16

	Метр складной металлический
	206 УССР 49-77 N 2
	24
	44
	22

	Рулетка в закрытом корпусе ЗПКЗ-20АУТ/1
	ГОСТ 7502-80
	24
	6
	3

	Шнур разметочный - отвес
	ТУ 22-5076-81
	18
	20
	14

	Отвесы стальные строительные ОТ-600, ОТ-1000
	ГОСТ 7948-80
	36
	51
	17

	Угольник деревянный
	ТУ 22-3949-77
	6
	8
	16

	Уровень строительный УС-1
	ГОСТ 9416-83
	24
	13
	7

	Уровень гибкий (водяной)
	ТУ 22-11.760-77
	24
	2
	1

	Зубила слесарные
	ГОСТ 7211-86
	9
	14
	19

	Кувалда кузнечная остроносая КЗ
	ГОСТ 11402-75
	36
	20
	7

	Кисть-макловица КМА-165; КМА-195
	ГОСТ 10597-87
	6
	8
	16

	Шлямбуры Ш-14, Ш-22
	ТУ 2-30-104-80
	6
	3
	6

	Плоскогубцы комбинированные
	ГОСТ 5547-75
	24
	2
	1

	Ключи гаечные односторонние с открытым зевом
	ГОСТ 2841-80 Е
	24
	2
	1


Приложение

Справочное
НОМЕНКЛАТУРА МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА И ДРУГИХ СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯМИ МИНЭНЕРГО СССР, МИНСТРОЙДОРМАША И ЗАВОДАМИ ДРУГИХ МИНИСТЕРСТВ

	Механизированный инструмент и средства малой механизации
	Индекс
	Основной параметр
	Мощность, кВт
	Привод*
	Масса, кг
	Срок службы, мес.
	Цена. руб.коп.
	Изготовитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Машина ручная сверлильная
	
	Наибольший диаметр сверла, мм:
	
	
	
	
	
	

	
	ИЭ-1025Б
	6
	0,21
	Э
	1,6
	24
	30-00
	Конаковский завод механизированного инструмента

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. То же
	ИЭ-1038
	6
	0,30
	Э
	1,6
	24
	36-50
	Назрановский завод "Электроинструмент" им. Гапура Ахриева

	
	ИЭ-1038Э
	6
	0,30
	Э
	1,6
	24
	45-50
	

	3. -"-
	ИЭ-1037
	9
	0,30
	Э
	1,6
	24
	44-00
	Конаковский завод механизированного инструмента

	
	ИЭ-1037Э
	9
	0,30
	Э
	1,6
	24
	55-00
	

	4. -"-
	ИЭ-1026Б
	9
	0,29
	Э
	1,7
	24
	30-00
	То же

	5. -"-
	ИЭ-1032
	9
	0,42
	Э
	1,7
	24
	44-00
	-"-

	6. -"-
	ИЭ-1036Э
	9
	0,35
	Э
	1,7
	24
	48-00
	Назрановский завод "Электроинструмент" им.Гапура Ахриева

	7. -"-
	ИП-1104
	9
	0,30
	П
	1,4
	24
	21-40
	Ленинградский завод пневматических машин "Пневматика"

	8. -"-
	ИП-1025
	10
	-
	П
	1,2
	24
	41-00
	Конаковский завод механизированного инструмента

	9. -"-
	ИП-1019А
	10
	0,37
	П
	1,2
	24
	15-50
	Московский завод "Пневмостроймашина"

	10. -"-
	ИП-1011
	10
	0,30
	П
	1,1
	24
	17-30
	Ленинградский завод пневматических машин "Пневматика"

	11. Машина ручная сверлильная двухскоростная
	ИЭ-1208Э
	10/6
	0,42
	Э
	1,9
	24
	90-00
	Конаковский завод механизированного инструмента

	12. Машина ручная сверлильная
	ИП-1020А
	13
	0,44
	П
	1,6
	24
	11-50
	Московский завод "Пневмостроймашина"

	13. То же двухскоростная ударно-вращательного действия
	ИЭ-1503А
	14/9
	0,42
	Э
	2,8
	24
	111-00
	Конаковский завод механизированного инструмента

	14. Машина ручная сверлильная двухскоростная
	ИЭ-1204Э
	14/9
	0,43
	Э
	3,5
	24
	42-50
	Ростовский-на-Дону завод "Электроинструмент"

	15. То же
	ИЭ-1207Э
	14/9
	0,42
	Э
	3,0
	24
	42-50
	То же

	16. Машина ручная сверлильная
	ИЭ-1033А
	14
	0,34
	Э
	4,0
	24
	29-50
	Выборгский завод "Электроинструмент"

	17. То же
	ИЭ-1035
	14
	0,42
	Э
	2,5
	24
	30
	Ростовский-на-Дону завод "Электроинструмент"

	18. Машина ручная сверлильная
	ИП-1024
	14
	0,33
	П
	2,1
	24
	46-40
	Конаковский завод механизированного инструмента

	19. То же
	ИЭ-1017А
	23
	0,86
	Э
	4,1
	24
	30-00
	Выборгский завод "Электроинструмент"

	20. -"-
	ИЭ-1301А
	23
	0,83
	Э
	8,7
	24
	35-00
	Даугавпилсский завод "Электроинструмент"

	21. -"-
	ИЭ-1023А
	23
	0,60
	Э
	4,5
	24
	31-00
	Резекненский завод "Электроинструмент" им.ХХIV съезда КПСС

	22. -"-
	ИЭ-1205
	23
	0,60
	Э
	5,0
	24
	35-00
	То же

	23. -"-
	ИЭ-1206
	32
	0,86
	Э
	7,0
	24
	39-00
	-"-

	24. -"-
	ИП-1016А
	32
	1,80
	П
	8,3
	24
	44-00
	Свердловский завод "Пневмостроймашина" им.Орджоникидзе

	25. Машина ручная сверлильная с алмазными сверлами
	МС-50М
	50
	0,75
	Э
	10,5
	24
	125-00
	Дмитровский электро-механический завод

	26. То же угловая
	ИП-1103А
	32
	1,80
	П
	7,5
	24
	46-00
	Свердловский завод "Пневмостро-ймашина" им.Орджоникидзе

	27. То же с комплектом насадок
	ИЭ-6015
	10
	0,42
	Э
	6,8
	24
	96-00
	Конаковский завод механизированного инструмента

	28. То же
	ИЭ-6008А
	10
	0,42
	Э
	4,6
	24
	106-20
	То же

	29. -"-
	ИЭ-6002А
	14
	0,27
	Э
	12,7
	24
	175-00
	Выборгский завод "Электроинструмент"

	30. Станок для сверления отверстий в железобетоне
	
	Диаметр сверла, мм:
	
	
	
	
	
	Одесский завод строительно-отделочных машин

	
	ИЭ-1801А
	50-125
	2,20
	Э
	95,0
	24
	1630-00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. То же
	ИЭ-1806
	50-160
	2,20
	Э
	95,0
	24
	1000-00
	То же

	32. Машина ручная шлифовальная
	
	Диаметр круга, мм, до:
	
	
	
	
	
	

	
	ИЭ-2008
	63
	0,60
	Э
	3,8
	24
	38-00
	Реэекненский завод "Электрострой-инструмент" им. ХХIV съезда КПСС

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. То же
	ИП-2009Б
	63
	0,44
	П
	1,8
	24
	11-00
	Московский завод "Пневмостроймашина

	34.-"-
	ИП-2015
	100
	0,73
	П
	3,5
	24
	32-00
	Конаковский завод механизированного инструмента

	35. -"-
	ИЭ-2009
	125
	1,15
	Э
	6,5
	24
	41-00
	Резекненский завод "Электростройинструмент" им. ХХIV съезда КПСС

	36.-"-
	ИП-2104А
	150
	1,30
	П
	5,5
	24
	44-00
	Конаковский завод механизированного инструмента

	37. -"-
	ИЭ-2004Б
	150
	1,07
	Э
	6,5
	24
	35-00
	Выборгский завод "Электроинструмент"

	38. То же угловая
	ИЭ-2106
	80
	0,60
	Э
	3,8
	24
	40-00
	Резекненский завод "Электрострой-инструмент" им.ХХIV съезда КПСС

	39. То же
	ИЭ-2107
	125
	1,05
	Э
	6,5
	24
	50-00
	То же

	40. Машина ручная шлифовальная торцовая
	ИП-2203А
	125
	1,30
	П
	4,8
	24
	27-00
	Свердловский завод "Пневмостроймашина" им.Орджоникидзе

	41. Машина ручная шлифовальная с гибким валом
	ИЭ-6103А
	200 (прямой головки) 125 (угловой головки)
	0,80
	Э
	34,0
	24
	92-00
	Выборгский завод "Электроинструмент"

	42. То же
	ИЭ-8201Б
	200
	1,02
	Э
	30,7
	24
	48-00
	То же

	43. Машина ручная плоскошлифовальная
	ИЭ-2401
	Размер платформы 110Х225
	0,35
	Э
	2,8
	24
	50-00
	Ростовский-на-Дону завод "Электроинструмент"

	44. Гайковерт ручной
	ИЭ-3113А
	Диаметр завинчиваемой резьбы 16 мм, момент силы 125 Н·м (12,5 кгс·м)
	0,84
	Э
	3,5
	24
	44-00
	Конаковский завод механизированного инструмента

	45. То же
	ИЭ-3114Б
	То же
	0,27
	Э
	3,5
	24
	42-00
	То же

	46. -"-
	ИП-3125
	Диаметр завинчиваемой резьбы 16 мм, момент силы 250 Н·м (25 кгс·м)
	-
	П
	5,5
	24
	22-00
	Московский завод "Пневмостроймашина"

	47. -"-
	ИП-3113А
	То же
	-
	П
	2,6
	24
	19-00
	То же

	48. -"-
	ИП-3126
	Диаметр завинчиваемой резьбы 20 мм, момент силы 400 Н·м (40 кгс·м)
	-
	П
	3,0
	24
	50-00
	То же

	49. Гайковерт ручной
	ИП-3124-1
	Диаметр завинчиваемой резьбы 24 мм, момент силы 800 Н·м (80 кгс·м)
	-
	П
	2,2
	24
	18-00
	Московский завод "Пневмостроймашина"

	50. -"-
	ИЭ-3121А
	Диаметр завинчиваемой резьбы 10-27 мм, энергия удара 16 Дж
	0,42
	Э
	4,3
	24
	93-00
	Ростовский-на-Дону завод "Электроинструмент"

	51. -"-
	ИЭ-3115Б
	Диаметр завинчивания резьбы 12-30 мм, энергия удара 25 Дж
	0,42
	Э
	5,1
	24
	97-00
	То же

	52. -"-
	ИЭ-3118
	Диаметр завинчиваемой резьбы 12-30 мм, энергия удара 25 Дж
	0,36
	Э
	5,6
	24
	69-00
	Конаковский завод механизированного инструмента

	53 -"-
	ИП-3106Б
	Диаметр завинчиваемой резьбы 27-36 мм, момент затяжки 800-1600 Н·м (80-160 кгс/м)
	-
	П
	9,2
	24
	53-00
	Свердловский завод "Пневмостроймашина" им.Орджоникидзе

	54. -"-
	ИП-3122
	Диаметр завинчиваемой резьбы 22-42 мм, момент силы 1600 Н·м (160 кгс·м)
	-
	П
	8,8
	24
	71-50
	То же

	55. -"-
	ИП-3123
	Диаметр завинчиваемой резьбы 27-42 мм, момент силы 3150 Н·м (315 кгс·м)
	-
	П
	14,0
	24
	98-00
	То же

	56. -"-
	ИЭ-3120А
	Диаметр завинчиваемой резьбы 16-42 мм, энергия удара 63 Дж
	0,60
	Э
	10,5
	24
	110-00
	Ростовский-на-Дону завод "Электроинструмент’’

	57. -"-
	ИЭ-3122
	Диаметр завинчиваемой резьбы 18-48 мм, энергия удара 100 Дж
	1,16
	Э
	12,5
	24
	110-00
	То же

	58. -"-
	ИП-3112А
	Диаметр завинчиваемой резьбы 18-48 мм, момент силы 100 Н·м (10 кгс·м)
	-
	П
	2,2
	24
	18-00
	Московский завод "Пневмостроймашина"

	59. -"-
	ИП-3115А
	Диаметр завинчиваемой резьбы 48-52 мм, момент силы 3150 Н·м (315 кгс·м)
	-
	П
	14,5
	24
	95-00
	То же

	60. Гайковерт угловой
	ИП-3207А
	Диаметр завинчиваемой резьбы 14 мм, момент силы 250 Н·м (25 кгс·м)
	-
	П
	2,5
	24
	23-00
	То же

	61. Гайковерт угловой
	ИП-3205Б
	Диаметр завинчиваемой резьбы 27-36 мм, момент силы 800-1600 Н·м (80-160 кгс·м)
	-
	П
	9,5
	24
	64-00
	Свердловский завод "Пневмостроймашина" им. Орджоникидзе

	62. Шуруповерт ручной электрический
	
	Наибольший диаметр завинчиваемой резьбы, мм:
	
	
	
	
	
	

	63. То же
	ИЭ-3601ВИЭ-3604Э
	66
	0,210,32
	ЭЭ
	2,31,9
	2424
	33-0072-00
	Конаковский завод механизированного инструмента

	64. Шуруповерт ручной с магнитной головкой
	ИЭ-3603Э
	6
	0,42
	Э
	2,0
	24
	68-50
	-"-

	65. То же
	ИЭ-3605Э
	6
	0,32
	Э
	1,6
	24
	57-50
	-"-

	66. Машина ручная резьбонарезная
	ИП-3403Б
	Наибольший диаметр нарезаемой резьбы 12 мм
	-
	П
	2,5
	24
	20-00
	Московский завод "Пневмостроймашина"

	67. Молоток электрический
	
	Энергия удара, Дж:
	
	
	
	
	
	

	
	ИЭ-4215
	1
	0,29
	Э
	2,5
	24
	140-00
	Даугавпилсский завод "Электроинструмент"

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68. То же
	ИЭ-4207А
	4,5
	0,60
	Э
	6,9
	24
	95-00
	То же

	69. -"-
	ИЭ-4213А
	10
	0,45
	Э
	9,0
	24
	132-00
	-"-

	70. -"-
	ИЭ-4211
	25
	0,65
	Э
	21,0
	24
	126-00
	-"-

	71. Молоток пневматический отбойный
	МО-5П
	30
	-
	П
	9,0
	24
	31-00
	Томский электромеханический завод им.Вахрушева

	72. То же
	МО-6П
	36
	-
	П
	9,2
	24
	33-00
	То же

	73. -"-
	МО-7П
	42
	-
	П
	10,0
	24
	34-00
	-"-

	74. Молоток пневматический клепальный
	КМП-13
	2,5
	-
	П
	1,7
	24
	11-50
	Московский завод "Пневмоинструмент"

	75. То же
	КМП-31
	5
	-
	П
	3,9
	24
	13-10
	То же

	76. -"-
	ИП-4009М
	25
	-
	П
	6,5
	24
	43-00
	Томский электромеханический завод им.Вахрушева

	77. -"-
	ИП-4010М
	36
	-
	П
	8,5
	24
	45-00
	То же

	78. -"-
	П-45
	70
	-
	П
	10,0
	24
	89-00
	Ногинский опытный завод монтажных приспособлений

	79. Молоток пневматический зачистной зубильный
	П-6
	2,24
	-
	П
	2,4
	24
	32-00
	То же

	80. Молоток пневматический пучковый
	П-5
	1,25
	-
	П
	1,8
	24
	40-00
	-"-

	81. Молоток пневматический рубильный
	ИП-4119
	12,5
	-
	П
	5,5
	24
	96-50
	Свердловский завод "Пневмостроймашина" им.Орджоникидзе

	82. То же
	ИП-4125
	22,5
	-
	П
	8,0
	24
	120-00
	То же

	83. Бетонолом электрический
	ИЭ-4216
	40
	1,80
	Э
	20,5
	24
	320-00
	Даугавпилсский завод "Электроинструмент"

	84. Бетонолом пневматический
	ИП-4608
	63
	-
	П
	12,0
	24
	50-00
	Свердловский завод "Пневмостроймашина" им.Орджоникидзе

	85. То же
	ИП-4607
	90
	-
	П
	18,0
	24
	51-00
	То же

	86. Перфоратор ручной электрический
	ИЭ-4714
	2
	0,35
	Э
	4,5
	24
	200-00
	Даугавпилсский завод "Электроинструмент"

	87. То же
	ИЭ-4712
	2
	0,35
	Э
	4,0
	24
	245-00
	То же

	88. -"-
	ИЭ-4709А
	2,5
	0,65
	Э
	7,0
	24
	194-00
	-"-

	89. -"-
	ИЭ-4707А
	25,0
	1,35
	Э
	28,0
	24
	365-00
	-"-

	90. Трамбовка ручная
	
	Масса, кг:
	
	
	
	
	
	-"-

	электрическая
	ИЭ-4505А
	28
	0,6
	Э
	28,0
	24
	126-00
	-"-

	91. То же
	ИЭ-4502А
	80
	1,6
	Э
	80,0
	24
	334-00
	-"-

	92. Ножницы ручные ножевые
	
	Толщина разрезаемого материала, мм:
	
	
	
	
	
	-"-

	
	ИЭ-5404
	1,6
	0,23
	Э
	2,8
	24
	62-00
	Конаковский завод механизированного инструмента

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93. То же
	ИП-5404
	1,6
	-
	П
	1,4
	24
	45-00
	Минский опытно-экспериментальный завод НПО ВНИИСМИ

	94. -"-
	ИЭ-5405
	2,5
	0,42
	Э
	4,5
	24
	45-00
	Ростовский-на-Дону завод "Электроинструмент"

	95. -"-
	ИП-5403
	2,5
	-
	П
	2,2
	24
	45-00
	Минский опытно-экспериментальный завод НПО ВНИИСМИ

	96. Ножницы ручные вырубные
	ИЭ-5502
	1,0
	0,23
	Э
	2,9
	24
	65-00
	Конаковский завод механизированного инструмента

	97. То же
	ИП-5503
	1,0
	-
	П
	1,2
	24
	45-00
	Минский опытно-экспериментальный завод НПО ВНИИСМИ

	98. -"-
	ИЭ-5504
	1,6
	0,40
	Э
	2,8
	24
	70-00
	Минский опытно-экспериментальный завод НПО ВНИИСМИ

	99. -"-
	ИП-5504
	1,6
	-
	П
	1,6
	24
	50-00
	Конаковский завод механизированного инструмента

	100. -"-
	ИП-5502А
	2,5
	-
	П
	3,2
	24
	60-00
	То же

	101. -"-
	ИЭ-5506
	3,5
	0,80
	Э
	5,0
	24
	70-00
	Минский опытно-экспериментальный завод НПО ВНИИСМИ

	102. -"-
	ИЭ-5503
	10,0
	2,10
	Э
	17,0
	24
	440-00
	Пермский завод монтажных изделий и средств автоматизации

	103. Ножницы ручные электрические прорезные
	ИЭ-5803
	1,0
	0,23
	Э
	2,6
	24
	70-00
	Конаковский завод механизированного инструмента

	104. То же
	ИЭ-5801
	10,0
	1,60
	Э
	23,0
	24
	690-00
	Пермский завод монтажных изделий и средств механизации

	105. Кромкорез электрический
	ИЭ-6502
	Толщина обрабатываемого материала 22 мм
	1,60
	Э
	15,0
	24
	285-00
	То же

	106. Рубанок электрический
	
	Ширина строгания, мм:
	
	
	
	
	
	

	
	ИЭ-5709
	75
	0,60
	Э
	4,8
	24
	43-00
	Резекненский завод "Электрострой-инструмент" им.ХXIV съезда КПСС

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107. То же
	ИЭ-5708А
	100
	1,15
	Э
	8,0
	24
	49-00
	То же

	108. -"-
	ИЭ-5707А-1
	100
	0,82
	Э
	14,5
	24
	43-00
	-"-

	109. Пила ручная дисковая
	
	Глубина пропила, мм:
	
	
	
	
	
	

	
	ИЭ-5107А
	65
	1,15
	Э
	6,3
	24
	43-00
	-"-

	110. Машина деревообра-батывающая
	ИЭ-6009А
	45
	0,90
	Э
	48,00
	24
	150-00
	Даугавпилсский завод ’’Электроинструмент"

	111. Пила стационарная
	ИЭ-6902
	60
	0,90
	Э
	17,0
	24
	91-00
	То же

	112. Лобзик электрический
	ИЭ-5201
	Наибольшая глубина пропила 50 мм
	0,35
	Э
	2,2
	24
	68-50
	Ростовский-на-Дону завод "Электроинструмент"

	113. Долбежник электрический
	ИЭ-5607
	Размер выбираемых пазов 20x60x160 мм
	1,05
	Э
	12,0
	24
	18-00
	Резекненский завод "Электроинструмент" им.ХХIV съезда КПСС

	114. Электро-калорифер
	ЭКМ-20
	Производительность 1400 м3/ч
	20,70
	Э
	58,0
	24
	232-00
	Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш"

	115. Бороз-додел электрический
	
	Ширина прорезаемого паза, мм:
	
	
	
	
	
	-

	
	ИЭ-6401А
	7
	0,37
	Э
	5,3
	24
	107-00
	Выборгский завод "Электроинструмент"

	116. То же
	ИЭ-6405А
	10
	1,10
	Э
	6,0
	24
	100-00
	То же

	117. Пистолет строительно-монтажный
	ПЦ-84
	Производительность 50 выстрелов в 1 ч
	-
	-
	3,6
	24
	213-00
	Тульский оружейный завод

	118. Пистолет гвоздезабивной
	ИП-4402
	Длиназабиваемых гвоздей50-90 мм
	-
	П
	4,1
	24
	400-00
	Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени завод строительно-отделочных машин

	119. Пистолет скобозабивной
	ИП-4403
	Длина забиваемых скоб 40-75 мм
	-
	П
	4,0
	24
	400-00
	То же

	120. Станок заточный специальный
	К1036 настольный
	Диаметр круга175 мм
	1,5
	Э
	34,0
	72
	80-00
	Пронский механический завод

	121. Устройство защитно-отключающее
	ИЭ-9813
	Напряжение, В: 380/220
	-
	-
	3,0
	24
	39-00
	Выборгский завод "Электроинструмент"

	122. То же
	ИЭ-9814
	380/220
	-
	-
	3,5
	24
	39-00
	То же

	123. Преобразователь частоты тока
	ИЭ-9406-П
	
[image: image10.wmf]380/220

42


	6
	Э
	40,5
	24
	92-00
	-"-

	124. То же
	ИЗ-9405-1
	380/42
	8
	Э
	60,0
	24
	160-00
	-"-

	125. Соединение штепсельное
	ИЭ-9903
	250
	-
	-
	0,1
	24
	0-11
	Ростовский-на-Дону завод "Электроинструмент"

	126. То же
	ИЭ-9901А-1
	380
	-
	-
	0,4
	24
	0-65
	Ярославский завод "Красный мак"

	127. То же
	ИЭ-9902-А-П
	42
	-
	-
	0,4
	24
	0-65
	То же

	128. Станция штукатурная
	СО-114
	Производительность 2-4 м3/ч
	-
	Э
	5000
	72
	10000-00
	Днепрорудненский завод строительно-отделочных машин

	129. Машина штукатурная
	СО-187
	1,5
	4,75
	Э
	190
	72
	1669-00
	Минский опытно-экспериментальный завод НПО ВНИИСМИ

	130. Агрегат штукатурный
	СО-164
	0,5
	2,60
	Э
	220,0
	72
	1100-00
	Волковысский завод кровельных и строительно-отделочных машин

	131. То же
	СО-152
	1,0
	1,10
	-
	250,0
	72
	2210-00
	То же

	132. -"-
	СО-57Б
	2,0
	1,50
	Э
	750,0
	72
	1070-00
	Лебедянский завод строительно-отделочных машин

	133. Растворо-смеситель
	СО-46А
	2,0
	1,50
	Э
	210,0
	72
	252-00
	То же

	
	СО-46Б
	2,0
	1,50
	Э
	200,0
	72
	252-00
	-"-

	
	СО-23В
	1,2-1,5
	1,50
	Э
	170,0
	72
	265-00
	Георгиевский завод "Стройинструмент"

	
	СО-26В
	2,0
	2,90
	Э
	260,0
	72
	323-00
	Лебедянский завод строительно-отделочных машин

	134. Машина штукатурно-затирочная
	
	Производительность, м2/ч:
	
	
	
	
	
	

	
	СО-112А
	50,0
	0,20
	Э
	2,0
	24
	31-50
	Даугавпилсский завод "Электроинструмент"

	135. То же
	СО-86А
	50,0
	0,20
	Э
	2,7
	24
	23-00
	То же

	136. Растворо-насос
	
	Подача, м3/ч:
	
	
	
	
	
	

	
	СО-50А
	6,0
	7,50
	Э
	400,0
	72
	1130
	Скопинский завод строительно-отделочных машин

	137. -"-
	СО-138
	4,0
	7,50
	Э
	375,0
	72
	3000-00
	Киевский экспериментальный механический завод

	138.  -"-
	СО-168
	6,0
	7,50
	Э
	500,0
	72
	2000-00
	Киевский экспериментальный механический завод

	139. -"-
	СО-171
	2,0
	2,20
	Э
	260,0
	72
	4000-00
	Минский опытно-экспериментальный завод НПО ВНИИСМИ

	140.  -"-
	СО-172
	4,0
	4,00
	Э
	300
	72
	807-00
	Днепрорудненский завод строительно-отделочных машин

	141. Машина для шлифования шпатлевки
	
	Производительность, м2/ч:
	
	
	
	
	
	

	
	ИЭ-2201Б
	35,0
	0,32
	Э
	2,5
	24
	32-50
	Назрановский завод "Электроинструмент" им. Гапура Ахриева

	142. Краско-пульт ручной
	СО-20В
	210,0
	-
	П
	5,0
	24
	17-00
	Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени завод строительно-отделочных машин

	143. Краско-распылитель пневматический
	
	Производительность, л /мин
	
	
	
	
	
	

	
	СО-6Б
	0,1
	-
	П
	0,4
	24
	8-40
	То же

	144. То же
	СО-19Б
	0,16
	-
	П
	0,6
	24
	7-50
	-"-

	145. -"-
	СО-71А
	1,4
	-
	П
	0,8
	24
	7-00
	-"-

	146. Распы-литель для нанесения шпатлевки
	СО-123
	Производительность 100 м2/ч
	-
	П
	0,8
	24
	6-00
	-"-

	147. Агрегат шпатлевочный
	СО-150
	Производительность 360, 720 л/ч
	-
	П
	120,0
	54
	1000,00
	Волковысский завод кровельных и строительно-отделочных машин

	148. Мешалка для окрасочных составов
	СО-140
	Производительность 500 л/ч
	1,10
	Э
	60,0
	96
	215-00
	Лебедянский завод строительно-отделочных работ

	149. Мешалка двухвальная
	СО-137
	Производительность при изготовлении замазки 145, шпатлевки -170, окрасочных паст - 190 кг/ч
	3,00
	Э
	175,0
	72
	350-00
	То же

	150. Вибросито электрическое
	СО-130
	Произво-дительность700 кг/ч
	0,18
	Э
	10,0
	24
	90-00
	Выборгский завод "Электроинструмент"

	151. Малярная станция
	
	Производительность, м2/ч:
	
	
	
	
	
	

	
	СО-115
	250, 380 и 500
	34,00
	Э
	6000,0
	95
	14500,00
	Волковысский завод кровельных и строительно-отделочных машин

	152. Установка для нанесения малярных составов
	СО-169
	260
	0,55
	Э
	40,0
	54
	380-00
	То же

	153. Агрегат окрасочный
	СО-74А
	Производительность 0,16 л/мин
	-
	П
	22,0
	54
	80-00
	Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени завод строительно-отделочных машин

	154. Агрегат окрасочный передвижной
	СО-92А
	Производительность 500 м2/ч
	14,00
	Э
	585,0
	54
	860-00
	Лебедянский завод строительно-отделочных машин

	155. Агрегат окрасочный высокого давления
	2600Н
	Производительность 3,6 л/мин
	1,00
	Э
	50,0
	54
	1320-00
	Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени завод строительно-отделочных машин

	156. То же
	7000 Н
	Производительность 5,6 л/мин
	2,00
	Э
	80,0
	54
	1830-00
	То же

	157. Агрегат окрасочный низкого давления
	СО-158
	Производительность 4 м3/мин
	1,40
	Э
	17,0
	54
	375-00
	Волковысский завод кровельных и строительно-отделочных машин

	158. Краскотерка
	
	Производительность, кг/ч:
	
	
	
	
	
	

	
	СО-116
	110
	2,20
	Э
	110,0
	72
	200
	Московский механический завод

	159. -"-
	СО-110
	400
	5,50
	Э
	270,0
	72
	450-00
	То же

	160. Мелотерка
	СО-124
	300-400
	5,50
	Э
	135,0
	72
	196-00
	-"-

	161. Компрессор
	
	Производительность, м3/ч:
	
	
	
	
	
	

	
	СО-45А СО-45Б
	3
	6,27
	Э
	21,0
	54
	70-00
	Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени завод строительно-отделочных машин

	162. -"-
	СО-161
	15
	1,10
	Э
	25,0
	54
	474-00
	Волковысский завод кровельных и отделочных машин

	163. -"-
	СО-7Б
	30
	4,00
	Э
	140,0
	84
	175-00
	Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени завод строительно-отделочных машин

	164. Диспергатор для малярных составов
	СО-128
	Произво-дительность500 кг/ч
	4,00
	Э
	80,0
	72
	400-00
	Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени завод строительно-отделочных машин

	165. Воздухо-очиститель
	СО-15Б
	Максимальная пропускная способность30 м3/ч
	-
	П
	3,5
	24
	15-50
	То же

	166. Бак красконагнетательный
	
	Вместимость, л:
	
	
	
	
	
	Назрановский завод "Электроинструмент" им. Гапура Ахриева

	
	СО-12А
	20
	-
	П
	20,0
	54
	45-00
	

	167. То же
	СО-13А
	60
	-
	П
	35,0
	54
	75-00
	То же

	168. Машина для острожки полов
	СО-97А
	Производительность 44 м2/ч
	2,20
	Э
	105,0
	48
	183-00
	Одесский завод строительно-отделочных машин

	169. Машина электрическая для сварки линолеума
	СО-104А
	Производительность 50-80 м/ч
	1,0
	Э
	40,0
	48
	480-00
	Резекненский завод "Электрострой-инструмент’"

	170. Машина для заглаживания бетонных полов
	СО-170
	Производительность 60 м2/ч
	1,1
	Э
	78,0
	48
	500-00
	То же

	171. Машина мозаично-шлифовальная
	СО-111А
	Производительность 15-20 м2/ч
	3,00
	Э
	120,0
	48
	292-00
	Одесский завод строительно-отделочных машин

	172. Машина для шлифования деревянных полов
	СО-155
	Производительность 45 м2/ч
	2,20
	Э
	70,0
	48
	430-00
	То же

	173. Машина для удаления воды с основания кровли
	СО-106А
	Производительность 20 л/мин
	2,20
	Э
	60,0
	72
	415-00
	Назрановский завод "Электроинструмент" им. Гапура Ахриева

	174. Машина для сушки основания кровли
	СО-159
	Производительность 80 м2/ч
	0,27
	Э
	160,0
	72
	400-00
	Волковысский завод кровельных и строительно-отделочных машин

	175. Битумо-варочный котел
	
	Производительность, м2/ч
	
	
	
	
	
	

	
	СО-179
	0,3
	5,75
	Э
	1460,0
	72
	3700-00
	То же

	176. Агрегат для перекачки битумных мастик
	СО-120А
	6,0
	6,50
	Э
	173,0
	72
	1130-00
	-"-

	177. -"-
	СО-119А
	1,5
	2,20
	Э
	90,0
	72
	690-00
	-"-

	178. Устройство для раскатки и прикатки рулонных материалов
	СО-108А
	Производительность 400 м2/ч
	-
	-
	43,0
	48
	148-00
	-"-

	179. Машина для нанесения битумных мастик
	СО-122А
	Производительность 0,9 м3/ч
	1,50
	Э
	160,0
	72
	1280-00
	Киевский экспериментальный механический завод

	180. Растворо-перегружатель
	-
	Вместимость2,5 м3
	17,00
	Э
	4500,0
	72
	2870-00
	Краснотурьинский ремонтно-механический завод

	181. Шприц для подачи замазок
	-
	Вместимость2 л
	-
	Р
	1,0
	24
	15-00
	Вильнюссккй ордена Трудового Красного Знамени завод строительно-отделочных машин

	182. Захват вакуумный
	ИР-636
	Удерживающее усилие 150 Н (15 кгс)
	-
	-
	0,3
	24
	8-00
	Минский опытно-экспериментальный завод НПО ВНИИСМИ

	183. Герметизатор электрический с двойной
	
	Производительность, л/мин:
	
	
	
	
	
	Конаковский завод механизированного инструмента

	изоляцией
	ИЭ-6602А
	1,8
	1,00
	Э
	6,5
	24
	64-00
	

	184. Агрегат для нанесения двухкомпонентных составов
	СО-184
	6
	4,00
	Э
	190,0
	54
	5785-00
	Вильнюсский ордена Трудового Красного Знамени завод строительно-отделочных машин

	185. Электро-стеклорез
	ЭРС-1
	Производительность 100 резов в 1 ч
	0,18
	Э
	42,5
	24
	100-00
	Куйбышевский завод "Электрощит’’

	186. Плиткорез универсальный
	ИР-741
	Производительность 120 шт/ч
	-
	Р
	11,0
	24
	145-00
	Горьковский завод электромонтажных инструментов

	187. Штамп механический для шпилек
	СО-80
	Производительность 2500 шт/ч
	-
	П
	32,00
	24
	20-00
	Минский опытно-экспериментальный завод НПО ВНИИСМИ

	188. Станок трубогибочный
	
	Диаметр изгибаемых  труб, мм, до:
	
	
	
	
	
	

	
	СТ-32
	42
	-
	Э
	400,0
	-
	835-00
	Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш"

	189. Трубогиб ручной
	ТГР 3/4
	20
	-
	Г
	15,0
	24
	32-00
	Ногинский опытный завод монтажных приспособлений

	190. -"-
	РТГ-2
	50
	-
	Г
	48,0
	24
	48-00
	То же

	191. Трубогиб гидравлический
	-
	60
	-
	Г
	70,0
	24
	830-00
	Киевский экспериментальный механический завод

	192. Труборез переносной
	
	Диаметр труб, мм. до:
	
	
	
	
	
	

	
	ПТМ-32-60
	60
	-
	Р
	15,4
	24
	171-00
	Московский опытно-экспериментальный завод монтажной техники

	193. То же
	ПТМ-76-108
	108
	-
	Р
	18,0
	24
	195-00
	То же

	194. Пила маятниковая переносная для резки стальных труб и металла
	ПМ-300/400
	133
	4,00
	Э
	270,0
	24
	440-00
	Кропоткинский завод монтажных и специальных строительных приспособлений

	195. Труборез электрический
	СТ-100-350
	325
	1,50
	Э
	451,0
	24
	390-00
	Ногинский опытный завод монтажных приспособлений

	196. Вибратор общего назначения электрический
	ИВ-99
	Вынуждающая сила 1960-3920 Н (196-392 кг), частота колебаний47 Гц
	0,26
	Э
	14,0
	24
	28-00
	Ярославский завод "Красный маяк"

	197. То же
	ИВ-101
	Вынуждающая сила 1960-3920 Н (196-392 кгс), частота колебаний50 Гц
	0,25
	Э
	18,5
	24
	41-00
	То же

	198.-"-
	ИВ-92
	Вынуждающая сила 4500-9000(450-900 кгс), частота колебаний 50 Гц
	0,60
	Э
	28,0
	24
	41-00
	Одесский завод строительно-отделочных машин

	199.-"-
	ИВ-104
	Вынуждающая сила 3100-6250 Н (310-625 кгс), частота колебаний 25 Гц
	0,37
	Э
	30,0
	24
	44-00
	Ярославский завод "Красный маяк"

	200.-"-
	ИВ-98
	Вынуждающая сила, 5000-10000 Н (500-1000 кгс), частота колебаний 47 Гц
	0,55
	Э
	24,0
	24
	37-00
	То же

	201. -"-
	ИВ-106
	Вынуждающая сила 5500-11000 Н (550-1100 кгс), частота колебаний 15,5 Гц
	0,75
	Э
	48,0
	24
	82-00
	-"-

	202.-"-
	ИВ-107
	Вынуждающая сила 9150-18600 Н (915-1860 кгс), частота колебаний 47 Гц
	1,10
	Э
	38,5
	24
	86-00
	-"-

	203.-"-
	ИВ-96
	Вынуждающая сила 1500-3000 Н (150-300 кгс), частота колебаний 23 Гц
	1,50
	Э
	120,0
	24
	275-00
	-"-

	204. Вибратор поверхностный электрический
	ИВ-91А
	Вынуждающая сила 4500-9000 Н (450-900 кгс), частота колебаний 50 Гц
	0,60
	Э
	55,0
	24
	52-00
	Одесский завод строительно-отделочных машин

	205. Вибратор глубинный электрический
	ИВ-113
	Диаметр, мм:38
	0,55
	Э
	24,8
	24
	58-00
	Ярославский завод ’’Красный маяк"

	206. То же
	ИВ-112
	51
	0,55
	Э
	12,0
	24
	70-00
	То же

	207. То же подвесной
	ИВ-114
	133
	1,50
	Э
	110,0
	24
	205-00
	-"-

	208. То же
	ИВ-90
	133
	2,80
	Э
	130,0
	24
	203-00
	-"-

	209. Вибратор глубинный электрический
	ИВ-108
	75
	0,80
	Э
	9,0
	24
	110-00
	-"-

	210. То же
	ИВ-47Б
	76
	0,80
	Э
	57,0
	24
	71-00
	-"-

	211. -"-
	ИВ-102
	76
	0,80
	Э
	16,0
	24
	50-00
	Дмитровский электро-механический завод

	212. Вибратор прикрепляемый пневматический
	
	Статический момент дебаланса, Н·см:
	
	
	
	
	
	

	
	ВП-2
	1,0
	-
	П
	3,0
	24
	24-00
	Одесский завод строительно-отделочных машин

	213. То же
	ВП-4
	12,0
	-
	П
	12,0
	24
	37-00
	То же

	214. Виброрейка
	
	Производительность, м2/ч:
	
	
	
	
	
	

	
	СО-132А
	120
	0,26
	Э
	65,0
	24
	323-00
	Костопольский завод "Стройинструмент"

	215. -"-
	СО-131А
	80
	0,26
	Э
	46,0
	24
	308-00
	То же

	216. -"-
	СО-163
	180
	0,26
	Э
	85,0
	24
	348-00
	-"-

	217. Домкрат гидравлический
	
	Грузоподъ-емность, т:
	
	
	
	
	
	

	
	ДГ-10
	10
	-
	Г
	17,3
	144
	31-00
	Пронский механический завод

	218. То же
	ДГ-50
	50
	-
	Г
	75,0
	144
	125-00
	Ленинградский опытный электродно-сварочный завод

	219. -"-
	ДГ-100-2
	100
	-
	Г
	55,0
	144
	135-00
	Опытный электромонтажный завод Союзэлектромонтажа

	220. Домкрат клиновой
	-
	10
	-
	Г
	12,7
	144
	17-70
	Пронский механический завод

	221. Лебедка электрическая
	
	Тяговое усилие, кН:
	
	
	
	
	
	-

	
	Л-150
	1,5
	1,10
	Э
	47,0
	60
	206-00
	Киевский экспериментальный

	222. Лебедка червячная ручная
	
	Тяговое усилие, кН:
	
	
	
	
	
	механический завод

	
	ЛЧР-0,5
	5,0
	-
	Р
	13,0
	24
	24-00
	Киевский экспериментальный механический завод

	223. Лебедка ручная
	ТЛ-2А
	12,5
	-
	Р
	150,0
	24
	65-00
	Орский завод строительных машин

	224. -"-
	ТЛ-ЗА
	32,5
	-
	Р
	230,00
	24
	95-00
	То же

	225. -"-
	ТЛ-5А
	50,0
	-
	Р
	465,0
	24
	160-00
	-"-

	226. Лебедка электрическая
	ТЛ-14А
	4,5
	-
	Э
	235,0
	24
	430-00
	Саратовский завод строительных машин

	227. То же
	У5120.60
	6,3
	-
	Э
	250,0
	24
	421-00
	То же

	228. Лебедка электрическая
	ТЛ-9А-1
	12,5
	8,50
	Э
	470,0
	24
	510-00
	Саратовский завод строительных машин

	229. Механизм тяговый монтажный
	МТМ-1,6
	Наибольшее усилие на рукоятке 343,4 Н
	-
	-
	34,0
	24
	62-00
	Волжское производственное опытно-техническое объединение "Энерготехмаш"

	230. Тележка двухколесная
	-
	Грузоподъемность 200 кг
	-
	Р
	42,0
	24
	23-00
	Орджоникидзеабадский ремонтно-механический завод

	231. Тележка для перевозки растворов
	-
	Грузоподъемность 200 кг, вместимость 0,1 м3
	-
	Р
	40,2
	24
	66-00
	Пронский механический завод

	232. Тележка-носилки для транспортировки кислородных баллонов
	-
	Длина с выдвинутыми ручками 2200 мм
	-
	Р
	40,0
	24
	31-00
	Андроповский завод гидромеханизации

	233. Насос грязевой
	
	Подача, м3/ч:
	
	
	
	
	
	

	
	ГНОМ-10-10
	10
	1,10
	Э
	20,0
	24
	73-00
	Московский механический завод

	234. -" -
	ГНОМ-25-20
	25
	4,00
	Э
	57,5
	24
	295-00
	То же

	235. -"-
	ГНОМ-40-18
	40
	5,50
	Э
	72,3
	24
	380-00
	-"-

	236. -"-
	ГНОМ-53-10
	53
	4,00
	Э
	57,0
	24
	365-00
	-"-

	237. Агрегат электронасосный
	ЭЦВ6-16-75Г
	16
	5,50
	Э
	201,00
	24
	310-00
	Московский опытно-механический завод

	
	ЭЦВ6-16-110Г
	16
	8,00
	Э
	24,0
	24
	345-00
	

	238. Трансформатор сварочный
	
	Сварочный ток номинальный, А:
	
	
	
	
	-
	

	
	ТД-102У2ТД-306У2
	160250
	11,4 кВ·А17,5 кВ·А
	--
	43,00210,0
	6060
	35-0090-00
	Сальянский завод электросварочного оборудования

	
	ТД-500-4У2
	500
	32,0 кВ·А
	-
	71,0
	60
	200-00
	Новоуткинский завод электросварочных машин и аппаратов "Искра"

	239. Агрегат сварочный
	АСД-300М1У1
	315
	15
	-
	920,0
	72
	1600-00
	Дагестанский электро-машино-строительный завод "Дагэлектромаш"

	240. Генератор сварочный
	ГСО-300-5У2
	315
	9,6 кВ·А
	-
	440,0
	60
	300-00
	То же

	241. -"-
	ГСМ-500-У2
	600
	27,5 кВ·А
	-
	680,0
	60
	815-00
	Тбилисский завод электросварочного оборудования "Электроника" им.Е.О.Патона

	242. Преобра-зователь сварочный
	ПД-305У2
	315
	10,4 кВ·А
	-
	295,0
	60
	650-00
	Новоуткинский завод электросварочных машин и аппаратов "Искра"

	243. Выпрямитель сварочный
	ВДМ-1001УЗ
	315
	24 кВ·А
	-
	175,0
	72
	450-00
	Вильнюсский завод электросварочного оборудования

	244. Выпрямитель сварочный многопостовой
	ВДМ-1001УЗ
	315
	88 кВ·А
	-
	420,00
	72
	1120-00
	Ленинградский завод "Электрик" им.Н.М.Шверника

	245. Генератор ацетиленовый
	АСП-1,25-7
	Произво-дительность1,25 м3/ч
	-
	-
	20,2
	42
	67-50
	"Автогенмаш" (г. Воронеж)

	246. Установка передвижная баллонная
	УПБ-1
	Рабочее давление на выходе, Мпа (кгс/см2):
	-
	-
	3500,0
	68
	5600-00
	То же

	
	
	ацетилена
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,01-0,12(0,1-1,2)
	
	
	
	
	
	

	
	
	кислорода
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,1-0,5(1,0-5,0)
	
	
	1
	
	
	

	247. Установка ацетиленовая стационарная на базе генератора АСК-1-67
	УАС-5
	Произво-дительность5 м3/ч
	-
	-
	359,2
	72
	1155-00
	-"-

	248. Пресс гидравлический ручной
	
	Максимальный размер сечения кабеля и провода, мм2 , до:
	
	-
	
	
	
	

	
	ПГР-20-М1
	240
	-
	Р
	23,0
	24
	125-00
	Горьковский завод электромонтажных инструментов

	249. То же с электроприводом
	ПГЭ-20
	240
	0,42
	Э
	6,5
	24
	243-00
	То же

	250. Машина моечная
	СО-73
	Производительность 35 м2/ч
	1,10
	П
	10,5
	24
	84-00
	Свердловский завод "Пневмостроймашина" им.Орджоникидзе

	251. Машина для подогрева, перемешивания и транспортировки мастик по кровле
	СО-100А
	Рабочий объем 1,5 м3
	60,0
	Э
	3500
	72
	10000-00
	Волковысский завод кровельных и строительно-отделочных машин

	252. Машина для приготовления и подачи жестких растворов
	СО-165
	Производительность 2,5 м3/ч
	-
	-
	1700,0
	72
	7600-00
	Днепрорудненский завод строительно-отделочных машин

	253. Машина для затирки цементных стяжек
	СО-89А
	Производительность 60 м2/ч
	1,1
	Э
	78,0
	48
	150-00
	Одесский завод строительно-отделочных машин

	_________________
* Э - электрический, П - пневматический, Р - ручной, Г - гидравлический.


_1100679080.unknown

_1100679276.unknown

_1100679533.unknown

_1100679549.unknown

_1100679319.unknown

_1100679152.unknown

_1100678958.unknown

_1100679022.unknown

_1100678908.unknown

