РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ


И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"





ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ И ТЕХНИКИ








МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.





ПАСПОРТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ.


ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ





РД 153-34.0-11.105-95





УДК 621.311


Вводится в действие с 01.07.99 г.








Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"





Исполнитель Б.Г.ТИМИНСКИЙ, А.Г.АЖИКИН, Т.Ф.ЧИЛИКИНА





Утверждено Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России" 01.12.95





Начальник А.П.БЕРСЕНЕВ








Настоящие Методические указания определяют порядок составления паспорта метрологической службы (МС).


Методические указания предназначены для базовых организаций метрологической службы энергетики и электрификации (БОМС), МС тепловых электростанций (ТЭС), гидроэлектростанций (ГЭС), электрических (ЭС) и тепловых (ТС) сетей и т.п. (далее энергопредприятий).


С выпуском настоящих Методических указаний утрачивают силу "Методические указания. Паспорт метрологической службы, порядок составления и ведения: РД 34.11.105-89" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1990).








1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ





1.1. Паспорт МС представляет собой организационную систему контроля, учета и анализа состояния деятельности МС акционерного общества энергетики и электрификации (АО Э и Э) и МС энергопредприятия по обеспечению единства измерений и является основной для определения дальнейшего развития МС.


1.2. Форма паспорта МС АО Э и Э приведена в приложении 1.


1.3. Форма паспорта МС энергопредприятия представлена в приложении 2.


1.4. Коды видов измерений приведены в приложении 3.





2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПАСПОРТА





2.1. Паспорта МС АО Э и Э и МС энергопредприятия составляются один раз в 5 лет по состоянию на 1 января года составления паспорта.


2.2. Паспорт МС АО Э и Э составляется БОМС на основании паспортов МС энергопредприятий, входящих в состав акционерного общества и прикрепленных к БОМС.


2.3. Паспорт МС АО Э и Э составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в БОМС, второй - в срок до 1 апреля направляется в головную организацию метрологической службы энергетики и электрификации (ГОМС).


2.4. Паспорт МС энергопредприятия, входящего в состав АО Э и Э и прикрепленного к БОМС, составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в МС энергопредприятия, другой (срок до 1 марта) направляется в БОМС.


2.5. Паспорт МС энергопредприятия, не входящего в состав АО Э и Э и не прикрепленного к БОМС, составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в МС энергопредприятия, другой в срок до 1 марта направляется в ГОМС.


2.6. Сведения обо всех изменениях данных паспорта: структуры, помещений, количества СИ, численности персонала и т.п., происшедших в течение года в срок до 1 апреля следующего года, направляются соответственно МС энергопредприятия в базовую (головную), а базовой - в ГОМС.


2.7. Ответственность за достоверность сведений, вносимых в паспорт, а также своевременность представления его в БОМС или ГОМС несут персонально главный инженер и главный метролог энергопредприятия, АО Э и Э.








ПРИЛОЖЕНИЯ





Приложение 1





ПАСПОРТ


МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ____________________________________


(наименование акционерного общества)


ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01. _______ г.





Главный инженер _________  _____________________


подпись        фамилия, инициалы


Главный метролог ________  _____________________


подпись       фамилия, инициалы





1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ





1.1. Наименование и почтовый адрес АО Э и Э _______________________________________


1.2. Фамилия, имя, отчество главного инженера, телефон ______________________________


________________________________________________________________________________


1.3. Фамилия, имя, отчество главного метролога, должность по штатному расписанию, телефон ___________________________________________________________________________


1.4. Наименование, адрес территориального органа Государственной метрологической службы, фамилия, имя, отчество его руководителя, телефон _______________________________


________________________________________________________________________________


1.5. Наименование, адрес предприятий (сторонних), осуществляющих ремонт средств измерений ________________________________________________


Фамилия, имя, отчество руководителей этих ремонтных предприятий, телефон 


________________________________________________________________________________


1.6. Положение о БОМС __________________________________________________________


наименование АО Э и Э


утверждено ______________________ и согласовано __________________________________


дата утверждения                                            наименование согласующей


________________________________________________________________________________


организации и дата согласования


�
2. ХАРАКТЕРИСТИКА МС АО Э и Э





Наимено-


вание пред-�
Количество предприятий�
Численность персонала, чел., выполняющего функции метрологической службой�
�
приятия�
�
В том числе�
�
В том числе проводящего�
�
�
Всего�
имеющих право калибровки (проверки) по кодам видов измерений�
имеющих лицензию на право �
Всего�
организационно-методические работы�
ремонт СИ�
калибровку (поверку) СИ�
�
�
�
Всего�
из них аккредитовано в органах Госстандарта России на право�
ремонта СИ (по кодам)�
�
�
�
�
�
�
�
�
поверку�
калибровки�
�
�
�
�
�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



Примечание. В гр.1 перечисляются виды энергопредприятий: ТЭС, ГЭС, ЭС, ТС, ремонтные, наладочные, пр. Отдельной строкой указывается аппарат управления АО Э и Э.


В гр.6 указываются те энергопредприятия, которые получили лицензию на право ремонта СИ в органах Государственной метрологической службы.


В гр.7 приводится суммарная численность персонала (гр.8-10). Кроме того в эту численность включаются главный метролог и заместитель главного метролога.





3. ОХВАТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОВЕРКОЙ, КАЛИБРОВКОЙ И РЕМОНТОМ





�
�
Количество по видам измерений (кодам), шт.�
�
Средства


измерений�
Всего�
геометрии-ческих величин (27)�
механи-


ческих величин (28)�
параметров потока, расхода, уровня, объема веществ (29)�
давления, вакуума (30)�
состава и физико-химических свойств веществ (31)�
тепло-


физические и темпе-


ратурные (32)�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
�
1. Всего СИ в АО Э и Э�
�
�
�
�
�
�
�
�
Из них по видам предприятий: �
�
�
�
�
�
�
�
�
ТЭС �
�
�
�
�
�
�
�
�
ГЭС �
�
�
�
�
�
�
�
�
ЭС �
�
�
�
�
�
�
�
�
ТС �
�
�
�
�
�
�
�
�
ремонтно-наладочные �
�
�
�
�
�
�
�
�
энергонадзор �
�
�
�
�
�
�
�
�
прочие �
�
�
�
�
�
�
�
�
2. Подлежащие поверке �
�
�
�
�
�
�
�
�
Всего �
�
�
�
�
�
�
�
�
Из них: �
�
�
�
�
�
�
�
�
эталоны �
�
�
�
�
�
�
�
�
рабочие �
�
�
�
�
�
�
�
�
3.Подлежащие калибровке�
�
�
�
�
�
�
�
�
Всего �
�
�
�
�
�
�
�
�
Из них калибруемые:�
�
�
�
�
�
�
�
�
на предприятиях�
�
�
�
�
�
�
�
�
в территориальном органе Государственной метрологической службы �
�
�
�
�
�
�
�
�
в БОМС �
�
�
�
�
�
�
�
�
в сторонней организации �
�
�
�
�
�
�
�
�
4.Всего СИ, за которыми осуществлялся контроль их исправности �
�
�
�
�
�
�
�
�
5.Обеспеченные ремонтом �
�
�
�
�
�
�
�
�
Всего �
�
�
�
�
�
�
�
�
В том числе: �
�
�
�
�
�
�
�
�
на энергопредприятиях �
�
�
�
�
�
�
�
�
в сторонних организациях �
�
�
�
�
�
�
�
�
6.Обменный фонд, %�
�
�
�
�
�
�
�
�



Продолжение таблицы





�
�
Количество по видам измерений (кодам), шт.�
�
Средства


измерений�
времени и частоты (33)�
электрических и магнитных величин (34)�
радио-электронные (35)�
Акустических величин (36)�
оптические и оптико-физические (37)�
ионизирующих излучений и ядерных констант (38)�
�
1�
9�
10�
11�
12�
13�
14�
�
1. Всего СИ в АО Э и Э�
�
�
�
�
�
�
�
Из них по видам предприятий: �
�
�
�
�
�
�
�
ТЭС �
�
�
�
�
�
�
�
ГЭС �
�
�
�
�
�
�
�
ЭС �
�
�
�
�
�
�
�
ТС �
�
�
�
�
�
�
�
ремонтно-наладочные �
�
�
�
�
�
�
�
энергонадзор �
�
�
�
�
�
�
�
прочие �
�
�
�
�
�
�
�
2. Подлежащие поверке �
�
�
�
�
�
�
�
Всего �
�
�
�
�
�
�
�
Из них: �
�
�
�
�
�
�
�
эталоны �
�
�
�
�
�
�
�
рабочие �
�
�
�
�
�
�
�
3.Подлежащие калибровке�
�
�
�
�
�
�
�
Всего �
�
�
�
�
�
�
�
Из них калибруемые:�
�
�
�
�
�
�
�
на предприятиях�
�
�
�
�
�
�
�
в территориальном органе Государственной метрологической службы �
�
�
�
�
�
�
�
в БОМС �
�
�
�
�
�
�
�
в сторонней организации �
�
�
�
�
�
�
�
4.Всего СИ, за которыми осуществлялся контроль их исправности �
�
�
�
�
�
�
�
5.Обеспеченные ремонтом �
�
�
�
�
�
�
�
Всего �
�
�
�
�
�
�
�
В том числе: �
�
�
�
�
�
�
�
на энергопредприятиях �
�
�
�
�
�
�
�
в сторонних организациях �
�
�
�
�
�
�
�
6.Обменный фонд, %�
�
�
�
�
�
�
�



Примечание. В п.4 указывается количество СИ, применяемых для наблюдения за технологическими параметрами, точность измерения которых не нормируется; в п.6 - процент от п.1; в гр.10 - не учитываются электросчетчики.





4. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ





Технологический�
Характеристика необходимого средства измерений�
Причина�
�
параметр, не обеспеченный контролем или требующий совершенствования применяемого средства измерения�
Тип, наименование�
Пределы измерения�
Класс точности, погрешность�
Количество, шт.�
отсутствия контроля�
�
�
�
�
�
�
�
�



5.КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ АО Э И Э





Количество электросчетчиков на балансе АО Э и Э�
Количество электросчетчиков потребителей, обслуживаемых АО Э и Э,шт.�
�
однофазных�
трехфазных�
однофазных�
трехфазных�
ИИСЭ�
максимальной нагрузки�
�
индук-


ционных�
элект-


ронных�
индук-


ционных�
элект-


ронных�
индук-


ционных�
элект-


ронных�
индук-


ционных�
элект-


ронных�
�
�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ВРЕМЕНИ НАХОЖДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ





Наименование �
Количество средств измерений (%) по времени нахождения в эксплуатации�
�
предприятия�
До 5 лет�
Св.5 лет до 10 лет вкл.�
Св.10 до 20 лет вкл.�
Св. 20 лет�
�
1�
2�
3�
4�
5�
�
�
�
�
�
�
�
�
7. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (ИИС) ВСЕХ ВИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОИК АСДУ





Тип�
Количество измерительных каналов�
Метрологическая аттестация (кем проведена, �
Поверка (калибровка) (кем проведена, �
Место установки ИИС (предприятие, номер энергоблока и т.д.)�
�
�
общее�
по видам измерений�
год проведения)�
периодичность)�
�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
�
�
�
�
�
�
�
�



8. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ





Наличие автотранспорта, передвижных (калибровочных) лабораторий и т.д.








Приложение 2





ПАСПОРТ





МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯ


_________________________________


наименование энергопредприятия


ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01. _____ г.





Главный инженер _________  _____________________


подпись        фамилия, инициалы


Главный метролог ________  _____________________


подпись        фамилия, инициалы





1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ





1.1. Почтовый адрес энергопредприятия _____________________________________________


1.2. Фамилия, имя, отчество главного инженера, телефон ______________________________


________________________________________________________________________________


1.3. Фамилия, имя, отчество главного метролога, должность по штатному расписанию, телефон ___________________________________________________________________________


1.4. Наименование, адрес территориального органа Государственной метрологической службы, фамилия, имя, отчество его руководителя, телефон


________________________________________________________________________________


1.5. Наименование, адрес сторонних предприятий, осуществляющих ремонт средств измерений _________________________________________________________________________


Фамилия, имя, отчество руководителей этих ремонтных предприятий, телефон 


________________________________________________________________________________


1.6. Положение о МС _____________________________________________________________


наименование энергопредприятия


утверждено ________ и согласовано ________   _______________________________________


дата                                  дата                         наименование согласующей


________________________________________________________________________________


организации


1.7. Метрологическая служба аккредитована на право калибровки


__________________________________  _____________________________________________


виды измерений                                                         дата аккредитации


1.8. Метрологическая служба имеет лицензию на ремонт


__________________________________  _____________________________________________


виды измерений                                                номер и дата получения лицензии














2. ХАРАКТЕРИСТИКА МС ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯ





Наименование подразделения,�
Виды измерений, закрепленные за подразделением (по кодам)�
Численность персонала, чел.�
�
выполняющего функции�
�
В том числе по которым подразделения�
�
В том числе выполняющего�
�
метроло-


гической службы�
Всего�
имеют право калибровки (проверки) по кодам видов измерений�
имеют лицензию на право �
Всего�
организационно-методические работы�
ремонт СИ�
калибровку (поверку) СИ�
�
�
�
Всего�
из них аккредитованы в органах Госстандарта России на право�
ремонта СИ�
�
�
�
�
�
�
�
�
поверки�
калибровки�
�
�
�
�
�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10�
�



Примечание. В гр.1 перечисляются подразделения. Например, для ТЭС: цех ТАИ, электроцех, химический цех и т.д.


Гр.6 указываются те энергопредприятия, которые получили лицензию на право ремонта СИ в органах Государственной метрологической службы.


В гр.7 указывается не весь персонал подразделений, на который возложены функции МС, а только выполняющий работы, перечисленные в гр. 8, 9, 10. Один и тот же специалист может выполнять работы, перечисленные в гр. 8 и 10, 9 и 10, 8 и 9, 8, 9 и 10. В таких случаях в гр. 7 персонал учитывается один раз.





3. ОХВАТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОВЕРКОЙ, КАЛИБРОВКОЙ И РЕМОНТОМ





�
�
Количество по видам измерений (кодам), шт.�
�
Средства


измерений�
Всего�
геометрии-


ческих величин (27)�
механи-


ческих величин (28)�
параметров потока, расхода, уровня, объема веществ (29)�
давления, вакуума (30)�
состава и физико-химических свойств веществ (31)�
тепло-


физические и темпе-


ратурные (32)�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
�
1. Всего СИ на энергопредприятии �
�
�
�
�
�
�
�
�
2. Подлежащие поверке �
�
�
�
�
�
�
�
�
Всего �
�
�
�
�
�
�
�
�
Из них: �
�
�
�
�
�
�
�
�
эталоны �
�
�
�
�
�
�
�
�
рабочие �
�
�
�
�
�
�
�
�
3.Подлежащие калибровке�
�
�
�
�
�
�
�
�
Всего �
�
�
�
�
�
�
�
�
Из них калибруемые:�
�
�
�
�
�
�
�
�
на предприятии�
�
�
�
�
�
�
�
�
в территориальном органе Государственной метрологической службы �
�
�
�
�
�
�
�
�
в БОМС �
�
�
�
�
�
�
�
�
в сторонней организации �
�
�
�
�
�
�
�
�
4.Всего СИ, за которыми осуществлялся контроль их исправности �
�
�
�
�
�
�
�
�
5.Обеспеченные ремонтом �
�
�
�
�
�
�
�
�
Всего �
�
�
�
�
�
�
�
�
В том числе: �
�
�
�
�
�
�
�
�
на энергопредприятии�
�
�
�
�
�
�
�
�
в сторонней организации �
�
�
�
�
�
�
�
�
6.Обменный фонд, %�
�
�
�
�
�
�
�
�



Продолжение таблицы





�
�
Количество по видам измерений (кодам), шт.�
�
Средства


измерений�
времени и частоты (33)�
электрических и магнитных величин (34)�
радио-электронные (35)�
акустических величин (36)�
оптические и оптико-физические (37)�
ионизирующих излучений и ядерных констант (38)�
�
1�
9�
10�
11�
12�
13�
14�
�
1. Всего СИ на энергопредприятии �
�
�
�
�
�
�
�
2. Подлежащие поверке �
�
�
�
�
�
�
�
Всего �
�
�
�
�
�
�
�
Из них: �
�
�
�
�
�
�
�
эталоны �
�
�
�
�
�
�
�
рабочие �
�
�
�
�
�
�
�
3.Подлежащие калибровке�
�
�
�
�
�
�
�
Всего �
�
�
�
�
�
�
�
Из них калибруемые:�
�
�
�
�
�
�
�
на предприятии�
�
�
�
�
�
�
�
в территориальном органе Государственной метрологической службы �
�
�
�
�
�
�
�
в БОМС �
�
�
�
�
�
�
�
в сторонней организации �
�
�
�
�
�
�
�
4.Всего СИ, за которыми осуществлялся контроль их исправности �
�
�
�
�
�
�
�
5.Обеспеченные ремонтом �
�
�
�
�
�
�
�
Всего �
�
�
�
�
�
�
�
В том числе: �
�
�
�
�
�
�
�
на энергопредприятии�
�
�
�
�
�
�
�
в сторонней организации �
�
�
�
�
�
�
�
6.Обменный фонд, %�
�
�
�
�
�
�
�



Примечание. В п.4 указывается количество СИ, применяемых для наблюдения за технологическими параметрами, точность измерения которых не нормируется; в п.6 - процент от п.1; в гр.10 - не учитываются электросчетчики.





4. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ





Технологический �
Характеристика необходимого средства измерений�
Причина �
�
параметр, не обеспеченный контролем или требующий совершенствования применяемого средства измерения�
Тип, наименование�
Пределы измерения�
Класс точности, погрешность�
Количество, шт.�
отсутствия контроля�
�
�
�
�
�
�
�
�



5. КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НА БАЛАНСЕ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯ





однофазных: индукционных ___________ шт.; электронных ___________ шт.;


трехфазных: индукционных ___________ шт.; электронных ___________ шт.





6. КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:





однофазных _________ шт.; трехфазных ____________ шт.;


ИИСЭ _______________ шт.; максимальной нагрузки _____ шт.





7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ВРЕМЕНИ НАХОЖДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ





Количество средств измерений (%) по времени нахождения в эксплуатации�
�
До 5 лет�
Св. 5 лет до 10 лет вкл.�
Св. 10 лет до 20 лет вкл.�
Св. 20 лет�
�
1�
2�
3�
4�
�
�
�
�
�
�



8. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (ИИС) ВСЕХ ВИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОИК АСДУ





Тип�
Количество измерительных каналов�
Метрологическая аттестация (кем проведена, �
Поверка (калибровка) (кем проведена, �
Место установки ИИС (предприятие, номер �
�
�
общее�
по видам измерений�
год проведения)�
периодичность)�
энергоблока и т.п.)�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
�
�
�
�
�
�
�
�



9. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ





Наличие автотранспорта, передвижных поверочных (калибровочных) лабораторий и т.д.








Приложение 3





КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ИЗМЕРЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАТЕЛЕМ КОМПЛЕКТОВ СРЕДСТВ ПОВЕРКИ ГОССТАНДАРТА РОССИИ





Код�
Вид измерения�
�
27�
Геометрические величины�
�
28�
Механические величины�
�
29�
Параметры потока, расхода, уровня, объема веществ�
�
30�
Давления, вакуума�
�
31�
Состава и физико-химических свойств веществ�
�
32�
Теплофизические и температурные�
�
33�
Времени и частоты�
�
34�
Электрические и магнитные величины�
�
35�
Радиоэлектронные�
�
36�
Акустические величины�
�
37�
Оптические и оптико-физические�
�
38�
Ионизирующие излучения и ядерные константы�
�






Содержание





1 Предисловие


2 Общие положения


3 Порядок составления паспорта


4 Приложения


